广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                招标编号：GZCQC1201HG03036



广州市政府采购
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目

招标编号：GZCQC1201HG03036
招

标

文

件

广州市番禺区环境监测站
广州程启招标代理有限公司编制
二○一二年五月

目   录
1第一章  投标邀请


5第二章  投标须知


19第三章  采购人需求


37第四章  政府采购合同（样本）


43第五章  投标文件格式


44技术文件导读


44子包一：空气质量自动监测系统运营维护


46子包二：水质自动监测系统运营维护


48商务文件导读


48子包一：空气质量自动监测系统运营维护


49子包二：水质自动监测系统运营维护


50格式1 投标书


51格式2 投标人基本情况表


52格式3 投标一览表


53格式4 详细报价单


54格式6 项目实施方案（格式自定）


55格式7 法定代表人证明书


56格式8 法定代表人授权委托书


57格式9 项目负责人及技术服务人员一览表


58格式10 同类型项目情况一览表


59格式11 售后服务与培训计划


60格式12 投标保证金退还说明（样本）


61格式13 交纳服务费承诺书


62格式14 承诺函


63格式15 资格文件


65附  件：评标文件





第一章  投标邀请
投标邀请
广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市番禺区环境监测站（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：
一、招标项目简要

1、招标编号：GZCQC1201HG03036
2、项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目
内容：包一：空气质量自动监测系统运营和维护
      包二：水质自动监测系统运营合维护

3、用途：空气质量、水质自动监测系统运营维护
4、服务期限：三年
5、简要技术要求或招标项目的性质：详见采购人用户需求书
投标人可选择部分或所有分包进行投标，但应对所选分包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。
二、供应商资格要求
包一：空气质量自动监测系统运营和维护
1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标人必须具有国家环保部颁发的《环境污染治理设施设备运营资质证》（非临时），证书等级：自动连续监测（气）；
3、投标人具有承接本项目的相应能力；
4、本项目不接受联合体投标； 

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

包二：水质自动监测系统运营和维护
1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人；

2、投标人必须具有国家环保部颁发的《环境污染治理设施设备运营资质证》（非临时），证书等级：自动连续监测（水）；
3、投标人具有承接本项目的相应能力；

4、本项目不接受联合体投标； 

5、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

三、采购文件公示与下载
1、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目采购文件进行公示（请点击下载），公示期为2012年5月18日至2012年5月  24日五个工作日。
2、投标人参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的政府采购招标文件，并在采购代理机构办理有关登记手续后才能有效参加投标。

四、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、获取采购文件时间：2012年5月18日至2012年6月12日上午9：00-12：00；下午14：00-17：30（北京时间，节假日除外）

2、获取采购文件地点：广州程启招标代理有限公司

3、获取采购文件方式：购买。

4、采购文件售价：人民币200元/套（售后不退）。如需要邮寄，请及时与我公司联系。
投标人凭企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证及上述相关证件的复印件（加盖公章）前往购买采购文件。
五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2012年6月13日9：00～9：30（北京时间）
2、投标截止及开标时间：2012年6月13日9：30（北京时间）
3、开标地点：广州程启招标代理有限公司
六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州市番禺区环境监测站
采购人地址：广州市番禺区沙湾镇南村大巷涌路171号
采购人联系人：郭小姐
采购人联系电话：020-34835860
采购代理机构名称：广州程启招标代理有限公司
采购代理机构地址：广州市恒福路238号2楼218室
采购代理机构联系人：马小姐
采购代理机构联系电话：020-83576900

采购代理机构传真：020-83499619

E-mail:gzcqc2006@163.com
网址：http://www.gzcqc.com
第二章  投标须知
投标须知

1. 总体说明

1.1. 资金来源

财政性资金。

1.2. 关于限价

本项目最高限价为人民币贰佰捌拾捌万元整（￥2,880,000.00）。其中包一最高限价为人民币捌拾肆万元整（￥840,000.00）；包二最高限价为人民币贰佰零肆万元整（￥2,040,000.00）。

出现下列情况将视为无效投标：
1、 超出最高限价的投标报价；

2、 低于最高限价50%的投标报价。

1.3. 适用范围
本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的设备及服务采购。

1.4. 关于投标项目

本项目为空气质量、水质自动监测系统运营和维护采购。共分2个包，投标人可对任何或全部分包进行投标，但仅限中其一。本次评审依次按照包一、包二的顺序进行，已获得包一的中标单位将自动放弃包二的中标资格。
1.5. 合格的投标人

1.5.1. 具有投标邀请中所述资质的供应商均为合格的投标人。投标人必须是来自中华人民共和国的法人。投标人无政府采购不良记录。
1.5.2. 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

1.5.3. 投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.5.4. 投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.6. 合格的货物和服务

1.6.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.6.2. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.7. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。
1.8. 定义

1.8.1. “采购人”系指广州市番禺区环境监测站。

1.8.2. “业主/用户”系指本项目的最终使用单位。

1.8.3. “采购代理机构”系指广州程启招标代理有限公司。

1.8.4. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。

1.8.5. “甲方”系指采购人。

1.8.6. “乙方”系指中标人。

1.8.7. “货物、设备”系指乙方按采购文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.8.8. “服务”系指采购文件规定乙方须承担的有关售后服务。

1.8.9. 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对采购文件内容的理解或解释。
1.9. 应遵循的原则

1.9.1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.9.2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

1.9.3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.10. 关于费用

无论是否中标，各投标人应自行承担所有参加本项目投标而发生的全部费用。采购人均无义务或责任承担任何该等费用。

1.11. 合格的货物和服务

1.11.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.11.2. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.11.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.11.4. 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在报价文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

1.12. 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次采购活动的事实进行商业性宣传。

1.13. 质疑与受理

1.13.1. 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

1.13.2. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

1.13.3. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。

1.13.4. 供应商的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》的规定执行。

1.13.5. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

1.14. 不得参与同一采购项目竞争的投标人
不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一子包竞争的投标人：

1.14.1. 彼此存在投资与被投资关系的；

1.14.2. 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

1.15. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

1.16. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。
2. 采购文件
2.1. 采购文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）
（5）投标文件格式
（6）附件：评标文件

2.2. 采购文件的澄清

投标人如对采购文件有任何疑问，均应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一采购文件的投标人。

2.3. 采购文件的补充和修改

2.3.1. 对采购文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取采购文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为采购文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取采购文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
2.3.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与采购文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
2.3.3. 为使潜在投标人有合理的时间理解采购文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在广州财政网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。
3. 投标文件
3.1. 投标文件的编写

3.1.1. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对采购文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。
3.1.3. 投标人须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

3.1.4. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

3.1.5. 本项目为交钥匙项目，投标人报价应包括设备采购、运输、安装、调试、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他设备、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有包含的所有货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

3.1.6. 投标人在详细报价中应列出用户需求书的所有项目，投标人认为必要的但在采购文件中未列出的其它项目应在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

3.1.7. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
3.2. 投标文件的组成

3.2.1. 投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

（1） 投标书

（2） 投标人基本情况表

（3） 投标一览表

（4） 详细报价单

（5） 采购人需求响应一览表
（6） 项目实施方案
（7） 法定代表人证明书

（8） 法定代表人授权委托书

（9） 项目负责人及技术服务人员一览表

（10） 同类型项目情况一览表

（11） 售后服务及培训计划

（12） 投标保证金退还说明

（13） 交纳服务费承诺书

（14） 承诺函

（15） 资格文件

3.2.2. 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。
3.2.3. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。
3.3. 投标文件的修改和撤回
在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

4. 投标总则

4.1. 投标细则
4.1.1. 全部投标文件应一式六份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。其中正本1份（内装纸质投标文件，投标一览表及投标文件电子文档各1份，电子文件要求磁盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本5份，并注明“正本”和“副本”。如果副本与正本不符，以正本为准。
4.1.2. 投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。

4.1.3. 投标人应对投标设备提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

4.1.4. 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

4.1.5. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟这个时间的投标将被拒绝。

4.1.6. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本/副本/唱标信封/保证金退还说明应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

	（正本/副本/唱标信封/保证金退还说明）

收件人名称：广州程启招标代理有限公司

招标编号：GZCQC1201HG03036
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目
投标人名称：

投标人地址：

联系人：

联系电话：

在     年   月   日   时   分（投标截止时间）前不得开启


4.1.7. 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4.1.8. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金

4.3.1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：
包一：捌仟肆佰元整；
包二：贰万元整。
4.3.2. 投标保证金为人民币，必须于2012年6月12日17：30前以银行划帐或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福支行
账        号：44001400808053000698
财务联系电话：020-83499678

请注明事由“GZCQC1201HG03036号投标保证金”

4.3.3. 投标保证金一般应以投标人的名义转帐，否则应出具投标人授权书。
4.3.4. 在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（复印件加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见格式12）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。
4.3.5. 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

4.3.6. 在确定中标人后五个工作日内，无息退回未中标人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，无息退回中标人的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有投标人的投标保证金。
4.3.7. 所有投标人的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

4.3.8. 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：
（1）投标人在采购文件中规定的投标截止日起的投标有效期内撤回其投标；
（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同；
（3）中标人未通过资格后审。
5. 开标、评标、定标与签约
5.1. 开标

5.1.1. 开标在采购文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3. 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

5.1.4. 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。

5.1.5. 在采购文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.6. 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

5.1.7. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。
5.2. 评标
5.2.1. 评标委员会

（1） 依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，评标委员均从专家库中随机抽取产生。

（2） 评标委员会将只对确定为实质上响应采购文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

5.2.2. 评标原则

（1） 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2） 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足采购文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务接受最低报价的投标。

（3） 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
5.2.3. 评标过程的保密性
（1） 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2） 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

5.2.4. 投标文件的澄清

（1） 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2） 为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

5.2.5. 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行初步评审，投标人只有完全通过初步评审，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。
（一）初步评审
评标委员会将根据采购文件的规定，对各投标文件进行初步评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；
2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
3）不具备采购文件中规定资格要求的；
4）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应采购文件的。
出现下列情况之一，视为未能对采购文件作出实质性响应：

a） 没有按照采购文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

b） 投标文件记载的招标项目完成期限超过采购文件规定的完成期限；
c） 明显不符合技术规格、技术标准的要求； 

d） 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求； 

e） 投标附有招标人不能接受的条件；
f） 投标报价超过最高限价；

g） 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。
（二）详细评审
（1）对通过初步评审的投标文件，按采购文件的要求进行技术、商务和价格的评审。
（2）评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、经济部分权重详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。
5.2.6. 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。
5.3. 定标

5.3.1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为中标人。
5.3.2. 最终澄清完成后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。
5.4. 签约
5.4.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订合同。

5.4.2. 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
6. 招标服务费
中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为服务类：

（1） 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

（2） 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按0.8%计算……
（3） 币种与《中标通知书》的币种相同。
（4） 供应商中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

第三章  采购人需求
采购人需求

一、采购项目内容

包一：空气质量自动监测系统运营维护

	采购内容
	数量
	服务期限
	采购预算

	包括1、“区环保局”、“沙湾中心小学”、“石基镇政府” “大夫山公园”、“石楼镇政府”子站5个。
	一项
	三年
	28万元/年

84万元/3年


包二：水质自动监测系统运营维护
	采购内容
	数量
	服务期限
	采购预算

	包括沙湾水道的“紫坭水站”、“东涌水站”、“中游水站”水站3个；市桥水道的“市桥水站” 水站1个。共4个水站。
	一项
	三年
	68万元/年

204万元/3年


包一：空气质量自动监测系统运营维护
二、广州市番禺区大气自动监测系统运营和维护工作目标要求
（一）执行标准及依据

1、国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

2、国家环保部《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）、广东省以及广州市颁布的有关大气自动监测方面的标准、规范和文件。

（二）工作目标

1、保证广州市番禺区大气自动监测系统（包括仪器、数据采集和传输、站房及配套设施等）的正常运作，做好预防性维护检测服务。

2、保证数据的采集频率及采集量必须满足或优于国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的有效性数据的要求，提供真实有效的数据。

（三）要求

1、运营期间，运营单位必须具有国家环保部颁发的有效期内正式的《环境污染治理设施设备运营资质证》（证书等级：自动连续监测（气），维护人员必须持有省级或以上的自动监测维护上岗证）。

2、运营单位必须在最近三年（2009年-2011年）每年都有在广东地区，特别是珠三角地区大气自动监测系统运营维护的经验和业绩。

3、运营单位必须在珠三角地区建有办事处或技术中心，长期派驻本地区专门维护技术人员不少于两名，维护专用车辆不少于一辆，保证番禺区大气自动监测系统维护工作的质量以及突发事件的应急处理能力。

4、运营单位负责运营过程中产生的所有易耗品和耗材的更换,费用由运营单位承担。具体的易耗品及耗材明细见后续表二。
5、由于番禺区大气自动监测系统目前有两套的数据采集平台（市桥子站、石基子站、沙湾子站一套，石楼子站和大夫山子站一套）。运营单位必须能独立完成番禺区大气自动监测系统数据平台的开发完善和整合，并能独立完成番禺区大气自动监测系统数据平台今后的升级改造，不另外收取费用。同时，根据需要，可以独立完成与广州市环境监测中心站的数据传输和对接。

6、番禺区大气自动监测系统目前使用着数据超标及异常短信报警系统。运营单位必须能独立完成数据超标及异常短信报警系统的维护及升级改造，不另外收取费用。

7、对参与本项目运营维护服务工作人员须相对固定并且具有相关的上岗证书，由我方和运营商双重管理，技术人员技术水平需过硬，能独立完成仪器的故障判断和简单维修，对我方监督人员能进行相关的仪器和系统培训。技术人员可半年更换一次，更换前需与监督员联系，新的技术人员需通过监督员的考核方可上岗，均需按有关规定与其签订劳动合同和购买社保、医保和工伤保险等。

8、运营单位必须积极配合番禺区环境监测站，做好接受各级管理部门的检查、监督工作，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

9、参与履行运营维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

三、对环境空气质量自动监测系统运营维护服务工作各项要求
（一）日常运行巡视具体要求

1、保证大气子站的仪器系统及站房配套设施的财产安全，做好防火、防雨、防风、防盗和卫生清洁工作。

2、维护人员每天上午8:00-10:00时和下午16:00-18:00时期间必须登录番禺区环境监测站的大气自动监测系统对各子站数据进行调阅检查及分析。若发现数据有异常状况，应尽快安排现场巡视并及时报告。

3、每周至少巡视两次各子站，检查各台仪器的工作状态。查看各仪器的关键技术参数，仪器数据的有效性，空调的工作情况，室内温度湿度，采样风机，采样管，PM10加热温度，采样管加热温度，室内密封情况，室外采样头，避雷，接地情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，子站通讯是否正常等。当遇到雷雨、台风等特殊恶劣天气时，应加强巡查力度，做好相应的防范措施，确保站房及仪器设备正常运行。做好日常的维护记录。维护记录作为日常维护工作的必要有效文件，放大气子站备查，定期归档。

4、定期、及时更换易耗品。所有的易耗品必须是仪器原厂家的原配易耗品。运营维护服务必须提供配备足够的在有效期内的各项目标准气体。更换时做好更换记录。
5、在日常巡查维护过程中，若发现仪器或配套设备出现故障不能正常工作，应立即组织力量进行问题确认、排查故障和修复。故障的确认应该在到达现场后4小时内完成，修复工作应该在到达现场后12小时内完成，最长不能超过24小时。若不能马上修复，需要更换非常规的零配件时，必须在到达现场后24小时内完成。若不能在24小时内完成故障的解决，则运营单位必须用其单位的备机替代。所有的故障解决过程必须形成书面报告，由番禺区环境监测站负责这方面工作的技术人员签名确认，定期归档。在以上响应的同时必须满足国家标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中数据有效性的最低要求。
6、番禺区大气自动系统已建立短信报警平台，若各大气子站出现超标数据或异常的数据，短信平台将给维护人员发报警短信。维护人员接到报警短信，必须立即对短信进行分析，判断是否需要进行站点的突发事件巡视维修。若需要进行突发事件巡视维修，工作日的上班时间（8:30-17:30），必须在收到报警短信的4小时内到达现场；非上班时间和节假日，必须在12小时内到达现场开展检修工作。

7、运营托管单位必须具备PM2.5监测仪器的运营维护能力。

8、运营维护服务必须负责监测子站仪器设备。

表一：环境空气质量自动监测子站仪器设备一览表

	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	备注

	1
	PM10测尘仪
	美国Met One
	1020
	市桥、石基、沙湾子站

	2
	一氧化碳分析仪
	美国热电
	Model 48C
	市桥、石基、沙湾子站

	3
	温湿度传感器
	美国Met One
	Model 083D
	市桥、石基、沙湾子站

	
	风向传感器
	美国Met One
	Model 024A
	市桥、石基、沙湾子站

	
	风速传感器
	美国Met One
	Model 014A
	市桥、石基、沙湾子站

	
	气压传感器
	美国Met One
	Model 091
	市桥、石基、沙湾子站

	4
	二氧化硫分析仪
	澳大利亚 Ecotech公司
	EC9850B
	市桥、石基、沙湾子站

	5
	氮氧化物分析仪
	澳大利亚 Ecotech公司
	EC9841B
	市桥、石基、沙湾子站

	6
	臭氧分析仪
	美国热电子
	Model 48i
	市桥、石基、沙湾子站

	7
	气体校准稀释仪
	美国Sabio公司
	Sabio 4010
	市桥、石基、沙湾子站

	8
	压缩零气源
	美国Sabio公司
	Sabio 1001
	市桥、石基、沙湾子站

	9
	PM10测尘仪
	美国热电
	FH62
	石楼、大夫山子站

	10
	一氧化碳分析仪
	美国热电
	48i
	石楼、大夫山子站

	11
	二氧化硫分析仪
	美国热电
	43i
	石楼、大夫山子站

	12
	氮氧化物分析仪
	美国热电
	42i
	石楼、大夫山子站

	13
	臭氧分析仪
	美国热电
	49i
	石楼、大夫山子站

	14
	气体校准稀释仪
	美国热电
	146i
	石楼、大夫山子站

	15
	气象参数仪
	芬兰维萨拉
	WXT520
	石楼、大夫山子站

	16
	数据采集器（工控机）
	略
	略
	全部子站

	17
	采样进气系统
	略
	略
	全部子站

	18
	气路系统
	略
	略
	全部子站

	19
	站房配套设施
	略
	略
	全部子站


9、仪器易耗品及耗材更换要求
表 二：  易耗品及耗材明细表

	序号
	更换频率
	项目内容

	1
	每两周
	SO2/ NO2/CO/ O3采样滤膜

	2
	每半年
	NO2、校准仪的活性炭

	3
	每半年
	校准仪的氧化剂

	4
	使用期内
	PM10滤纸带

	5
	每年
	SO2/ NO2/CO/ O3/采样泵膜

	6
	每年
	PM10采样泵石墨刮片

	7
	每年
	SO2/NO/CO钢瓶标准气体

	8
	每年
	采样总管风机

	9
	每年
	零空气空压机泵膜

	10
	每年
	仪器内部采样1/8特氟隆管路

	11
	每年
	仪器外部采样1/4特氟隆管路

	12
	损坏时
	仪器风扇防尘网


10、运营维护服务对仪器设备检查项目内容的要求

表三： 检查项目内容及频次表

	序号
	频次
	项目内容

	1
	每周二次
	各子站日常巡视

	2
	每周一次
	SO2/ NO2/CO/ O3零跨标检查/校准

	3
	每2周一次
	每台仪器精度检查

	4
	每2周一次
	NO2钼转换效率

	5
	每月一次
	SO2/ NO2/CO/ O3流量检查/校准

	6
	每月一次
	风机/加热/空调检查

	7
	每月一次
	数据采集器数据备份

	8
	每季度一次
	清洁PM10采样口

	9
	每半年一次
	SO2/ NO2/CO/ O3多点校准

	10
	每半年一次
	清洗各仪器及采样管路

	11
	每半年一次
	PM10流量检查/校准

	12
	每半年一次
	每台仪器电路A/D，D/A检查

	13
	每半年一次
	每台仪器预防性维护

	14
	每年一次
	每台仪器采样泵，泵膜维护更换

	15
	每年一次
	每台仪器光路系统检查

	16
	每年一次
	PM10校准膜校准

	17
	每年一次
	系统联机，远程控制检查


（二）对运营维护服务质量控制要求

1、应保证技术服务的质量和效果，保证每月至少27天有效数据（2月至少25天有效数据）；有效监测数据获取率应大于或等于90%。

2、分析仪性能质量控制目标

（1）精度检查

	参数
	控制极限

	SO2，NO2，O3，CO,
	±15％

	PM10
	总流量
	±15％


（2）日常运行质控目标

	参数
	运行评价指标

	
	警告极限
	控制极限

	SO2，O3，CO，NO2，NO，NOX
	所有级别准确度
	±10％
	±15％

	NO2，NO，NOX
	所有级别钼转换效率
	不适用
	≥96％

	PM10
	传感器校准常数
	±3.5％
	±5％

	
	泄漏流量
	主要
	≤0.10L/Min
	≤0.15L/Min

	
	流量准确度
	全部
	±7%
	±10%


3、具体质控内容要求（见表四、表五）
表四： 气体分析仪质控内容及频率表

	项目内容
	频率和可供选择方法

	1. 零点/跨度检查

SO2
CO

NOX
O3
全部
	频率方法：
（1）至少每周一次通过校准对所有自动监测站自动/手动检查

（2）对于NO2最少每两周一次在精度水平自动进行稀释法和GPT法，并检查钼转换效率；

最少每周一次通过臭氧发生器自动进行

（1）在零点/跨度调节之前和之后

（2）校准仪更换：应进行非正式零点/跨度检查，已确认校准系统处于要求的状态

（3）对于没有经过日常零点/跨度检查的分析仪

· 在自动监测站停止使用分析仪之前

· 在由于PMP更换校准仪之后，也在定期零点/跨度检查日

（4）在超出零点/跨度极限时，要求进行零点/跨度调节（非多点校准）

	2. 多点校准

（5-7点）

SO2
NOX
O3
CO
	频率方法：

（a）半年   气瓶（50ppm-NO/SO2）

动态校准

（b）安装时，146C校准仪

（c）重新定位

（d）在影响线性的大修后

（e）表现出严重的不准确（故障诊断）

使用TE146C或Sabio4010通过稀释法和GPT法，频率与SO2相同

频率与SO2相同，使用TE146C或Sabio4010臭氧发生器进行至少四点校准（包括零点）

频率与SO2相同，使用TE146C或Sabio4010通过高浓度（约1500ppm）气体稀释

	3.校准仪校准流量TE146C或Sabio4010
	频率方法

（1）每季度通过可追溯的标准流量计

（2）在校准已投入自动监测站使用之前

（3）零点/跨度结果超出控制极限

	4.精度检查

SO2

NO2
NO/NOX

O3

CO
	频率方法：
2周一次，通过气瓶及TE146C或Sabio4010自动进行

2周一次，通过TE146C或Sabio4010通过自动稀释法和GPT法

2周一次，通过TE146C或Sabio4010自动进行

2周一次，通过TE146C或Sabio4010臭氧发生器自动进行

2周一次，通过气瓶及TE146C或Sabio4010自动进行


表五：PM10质控内容及频率表

	质量控制内容
	频率和方法

	清洁PM10采样口
	测点每季一次

	清洁空气采样管路
	每半年一次或变脏了的时候

	流量的校准
	每半年一次 超出±10%

	模拟输出校准
	每年一次 硬件校准前

	质量校准检定
	每年---用校准膜校准  应不超出控制极限±10%


4、考核要求：

运营单位有责任接受番禺区环境监测站的定期和不定期考核。在甲方的考核中，不能出现两次以上偏差大于等于15%。

5、监督检查要求：

运营单位有责任接受番禺区环境监测站定期和不定期检查。若在服务期限内被检查出不符合《环境空气质量自动监测工作技术规范》（HJ193-2005）和番禺区环境监测站自动监测作业指导书和合约要求的情况，第一次书面警告，第二次则对中标方进行金额的处罚。每次处罚数额为合同金额的千分之五。

（三）运营维护服务需提交文字记录的要求

运营维护人员必须按每月、每季、每年编写运营维护报告及计划，报告需整体概括运营维护的工作，包括站房和仪器的日常维护、仪器易损件的更换、仪器故障的处理、数据的处理、质控质保的情况等。具体如下：

1、需依（表一、二、三、四）要求内容定期提交每个监测子站的运营报告。

2、每月维护结束后10日内提交维护状况汇整统计表报告。
3、半年维护结束后15日内提交半年维护报告，包括：
1）各监测子站参数达标结果总结。
2）各监测子站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）

3）各监测子站站点突发事件说明。
4）各监测子站校准结果，工作记录。
5）各监测子站校准结果表格。
6）各监测子站附录维修工作表及测试报告。
7）结论与建议。
8）规定的其他条目。
（四）运营维护服务结束需提交的文字报告要求

运营结束前20日内，须向番禺区环境监测站提交各监测子站运营状况总结报告，对于未修复的仪器，须于计划结束后15日内完成修复，并通过对各子站站房设备和仪器性能的验收，经确认后结案。报告内容包含下列各项：
1、各监测子站仪器运行情况总结。
2、各监测仪器可能潜在的问题及建议。
3、 气体使用状况。
4、 仪器故障未修复状况。
5、 PM10滤带使用估算及气体采样滤膜使用估算。
6、 灭火器有效期限。

7、 供电及防雷情况说明。
8、 站房安全危害与改善状况。

四、运营维护服务费用及工作执行时间
（一）提供的运营维护服务费用，已包括了所有日常运营维护工作经费、易耗品更换费用。 

（二）本次采购的运营维护服务期限为：服务期限从2012年7月1日至2015年6月30日。

（三）番禺区环境监测站与中标方签定第一年的运营维护合同。以后每年续签合同。若第二年和第三年区财政不对此项目进行拨款，则运营维护协议自动取消。

包二：水质自动监测系统运营维护
五、广州市番禺区环境监测站水质自动监测系统运营和维护工作目标要求

（一）执行标准及依据

1、国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

2、国家环保部、广东省以及广州市颁布的有关水质自动监测方面的标准及规范和文件。

（二）工作目标

1、保证广州市番禺区水质自动监测系统（包括仪器、数据采集和传输、站房及配套设施）的正常运作。

2、保证数据的采集频率及采集量必须满足或优于规定的有效性数据的要求，提供真实有效的数据。

（三）要求

1、运营期间，运营单位必须具有国家环保部颁发的有效期内正式的《环境污染治理设施设备运营资质证》（证书等级：自动连续监测（水）），维护人员必须持有省级或以上的自动监测维护上岗证。

2、运营单位必须在最近三年（2009年-2011年）每年有在广东地区地表水水质在线监测系统运营维护的经验和业绩。

3、运营单位必须在珠三角地区建有办事处或技术中心，专门针对本项目的维护技术人员不少于三名，维护专用车辆不少于一辆，保证番禺区水质自动监测系统维护工作的质量以及突发事件的应急处理能力。

4、运营单位负责运营过程中产生的所有零配件及耗品耗材的更换,费用由运营单位承担。
5、运营单位必须能独立完成番禺区水质自动监测系统数据平台的开发完善，并能独立完成番禺区水质自动监测系统数据平台今后的升级改造，不另外收取费用。同时，根据需要，可以独立完成与广东省环境监测中心水质数据平台的的对接。

6、番禺区水质自动监测系统目前使用着数据超标及异常短信报警系统。运营单位必须能独立完成数据超标及异常短信报警系统的维护及升级改造，不另外收取费用。

7、对参与本项目运营维护服务工作人员均需按有关规定与其签订劳动合同和购买社保、医保和工伤保险等，提供相关的证明。

8、承担运营单位必须积极配合番禺区环境监测站，做好接受各级管理部门的检查、监督工作，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。

9、参与履行运营维护服务本项目的所有人员，对工作中所涉的数据、资料及文件等负有保密义务，未经用户方同意，不得向第三方泄露。

六、对水质自动监测系统运营维护服务工作各项要求

（一）日常运行巡视具体要求

1、保证各水站的仪器系统及站房配套设施的财产安全，做好防火、防雨、防风、防盗和卫生清洁工作。

2、维护人员每天上午8:00-10:00和下午16:00-18:00时期间必须登录番禺区环境监测站的水质自动监测系统对各水站数据进行调阅检查及分析。若发现数据有异常状况，应尽快安排现场巡视。

3、每周至少巡视三次各水站，检查各台仪器的工作状态。查看各仪器的关键技术参数，仪器数据的有效性，空调的工作情况，数据采集器的数据是否与仪器一致，水站通讯是否正常等。做好日常的维护记录。维护记录作为日常维护工作的必要有效文件，放各水站备查，定期归档。

4、定期和及时更换易耗品。所有的易耗品必须是仪器原厂家的原配易耗品。

5、在日常巡查维护过程中，若发现仪器或配套设备出现故障不能正常工作，应立即组织力量进行问题确认、排查故障和修复。故障的排除和确认应该在到达现场后4小时内完成，修复工作应该在到达现场后12小时内完成。若不能马上修复，需要更换非常规的零配件时，必须在到达现场后24小时内完成。若不能在24小时内完成故障的解决，则运营单位必须用其单位的备机替代。所有的故障解决过程必须形成书面报告，由番禺区环境监测站负责这方面工作的技术人员签名确认，定期归档。在以上响应的同时必须满足《广东省环境质量自动监测质量保证管理办法》中数据有效性的最低要求。
6、番禺区水质自动系统已建立短信报警平台，若各水站出现超标数据或异常的数据，短信平台将给维护人员发报警短信。维护人员接到报警短信，必须立即对短信进行分析，判断是否需要进行站点的突发事件巡视维修。若需要进行突发事件巡视维修，工作日的上班时间（8:30-17:30），必须在收到报警短信的4小时内到达现场；非上班时间和节假日，必须在12小时内到达现场开展检修工作。

7、四个水站仪器系统常规消耗品及试剂见下表一至表四。

表一：紫坭水站仪器耗材一览表

	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	常规消耗品及试剂

	1
	温度测量仪
	湖南力合
	
	电极

	2
	pH测量仪
	湖南力合
	
	电极

	3
	溶解氧测量仪
	湖南力合
	
	电极

	4
	电导率测量仪
	湖南力合
	
	电极

	5
	浊度测量仪
	法国SERES
	TURBILIGHT
	

	6
	盐度测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	7
	氨氮测量仪
	湖南力合
	LFNH-DW2001
	光源灯、氨氮试剂（HACH专用）、

泵管

	8
	总磷测量仪
	美国HACH
	PHOSPHAX sigma
	总磷试剂（HACH专用）、泵管

	9
	TOC测量仪
	美国HACH
	Astro TOC UV
	过硫酸钠（AR）、磷酸（AR）、

高纯氮（纯度5个9）、盐酸（AR）

	10
	高锰酸盐指数测量仪
	湖南力合
	
	高锰酸钾（GR）、草酸钠（AR）、

硫酸（AR）、泵管

	11
	六价铬测量仪
	湖南力合
	LFCR-DW2001
	二苯碳酰二肼（AR）、硫酸（AR）、

泵管

	12
	氰化物测量仪
	湖南力合
	LFTCN-DW2002
	电极、氰化钾（AR）

	13
	重金属测量仪
	瑞士万通
	ADI 2045
	电极液（专用）、高纯汞（专用）、

硫酸（GR）、氨水（GR）、硝酸（GR）、醋酸（GR）、双氧水（GR）

去离子水、高纯氮（纯度5个9）、

泵管

	14
	前处理系统
	略
	略
	源水采样泵、输送泵、各种阀门及管路


表二：东涌水站仪器耗材一览表

	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	常规消耗品及试剂

	1
	温度测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	2
	pH测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	3
	溶解氧测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	4
	电导率测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	5
	浊度测量仪
	法国SERES
	TURBILIGHT
	

	6
	盐度测量仪
	德国WTW
	EcoLine
	电极

	7
	氨氮测量仪
	法国SERES
	2000
	水杨酸钠（AR）、硫酸（AR）、

酒石酸钾钠（AR）、氯化钾（AR）、

次氯酸（AR月）、泵管

	8
	总磷/总氮测量仪
	日本岛津
	TNP-4110
	过硫酸钾（进口试剂）、打印纸、

泵管、光源

	9
	TOC测量仪
	日本岛津
	TOC-4100
	高纯氮（纯度5个9）、盐酸（AR）

	10
	高锰酸盐指数测量仪
	德国科泽
	K301 COD
	高锰酸钾（GR）、草酸钠（AR）、

硫酸（AR）、泵管

	11
	六价铬测量仪
	德国科泽
	K201 Cr(VI)
	二苯碳酰二肼（AR）、甲醇（AR）

泵管

	12
	氰化物测量仪
	德国科泽
	K201 CN
	巴比妥酸（进口试剂）、甲醇（AR）

泵管

	13
	前处理系统
	略
	略
	源水采样泵、输送泵、空压机


表三：中游水站仪器耗材一览表

	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	常规消耗品及试剂

	1
	温度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极

	2
	pH测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	3
	溶解氧测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	4
	电导率测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	5
	浊度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	6
	盐度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	7
	砷化物
	湖南力合
	LFAs-DW2001
	蠕动泵、泵管、酒石酸、盐酸、硝酸、无水乙醇、氢氧化钾、硼氢化钾、硝酸银、  聚乙烯醇

	8
	挥发酚
	湖南力合
	LFPhe-DW2001
	蠕动泵、泵管、磷酸、4-氨基安替比林（进口）、铁氰化钾、氯化铵（优级纯）、氨水（优级纯）

	9
	氰化物
	湖南力合
	LFTCN-DW2002
	氢氧化钠、EDTA二钠、磷酸、无水磷酸二氢钾、冰醋酸、氯胺T、异烟酸、巴比妥酸、无水磷酸氢二钠、

	10
	铜、锌、铅、镉
	湖南力合
	LFTZ-DW2005
	氯化钾、氯化汞

	11
	总磷、总氮、COD
	日本DKK
	NPW-150
	氢氧化钠、盐酸、硫酸、钼酸铵、酒石酸锑钾、抗坏血酸、过硫酸钾、

	12
	前处理系统
	湖南力合
	
	源水采样泵

空压机


表四：市桥水站仪器耗材一览表

	序号
	仪器名称
	生产商
	型号
	常规消耗品及试剂

	1
	温度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极

	2
	pH测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	3
	溶解氧测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	4
	电导率测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	5
	浊度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	6
	盐度测量仪
	美国哈希
	SC1000
	电极、校准试剂

	7
	氨氮
	湖南力合
	LFNH-DW2001
	氢氧化钠、硼酸

	8
	化学需氧量
	湖南力合
	LFCOD-DW2002
	配套试剂

	9
	氰化物
	湖南力合
	LFTCN-DW2002
	氢氧化钠、EDTA二钠、磷酸、无水磷酸二氢钾、冰醋酸、氯胺T、异烟酸、巴比妥酸、无水磷酸氢二钠、

	10
	六价铬
	湖南力合
	LFCR-DW2001
	磷酸、无水乙醇、苯二甲酸酐、二苯碳酰二肼、硫酸

	11
	TOC
	日本岛津
	TOC-4100
	高纯氮、盐酸

	12
	总磷
	湖南力合
	LFTP-DW2001
	硫酸、钼酸铵、酒石酸锑氧钾、抗坏血酸、过硫酸钾

	13
	总氮
	湖南力合
	LFTN-DW2001
	过硫酸钾、磺胺、

N-（1-萘）乙二胺二盐酸盐

	14
	前处理系统
	湖南力合
	
	源水采样泵

空压机


注：以上表格所列试剂，除有标注，其它的纯度等级要求为分析纯（AR）。

（二）对运营维护服务工作及质量控制要求
1、运营单位须指派有责任心并具相关专业知识的技术人员负责水站的日常维护，按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《广东省地表水质自动监测质量保证管理办法》和《环境水质监测质量保证手册（第二版）》做好维护工作，并接受番禺区环境监测站的工作检查及考核。

2、对水站实施“月比对检查”质量管理制度。即每月一次标准溶液检查测试及质控盲样测试,并上报测试报告，有效数据获取率不小于85%。比对数据误差不超过15%。

（三）监督检查要求：

运营单位有责任接受番禺区环境监测站定期和不定期检查。若在服务期限内被检查出不符合《广东省地表水质自动监测质量保证管理办法》和番禺区环境监测站自动监测作业指导书的情况，第一次书面警告，第二次则对中标方进行金额的处罚。每次处罚数额为合同金额的千分之五。

七、其它有关工作要求

（一）运营维护服务需提交文字记录的要求

运营维护人员必须按每月、每季、每年编写运营维护报告及计划，报告需整体概括运营维护的工作，包括站房和仪器的日常维护、仪器易损件的更换、仪器故障的处理、数据的处理、质控质保的情况等。具体如下：

1、每月维护结束后10日内提交维护状况汇整统计表报告。
2、每季维护结束后15日内提交季度维护报告。
3、半年维护结束后15日内提交半年维护报告，包括：
1）各水站参数达标结果总结。
2）各水站质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）

3）各水站站点突发事件说明。
4）各水站校准结果，工作记录。
5）各水站校准结果表格。
6）各水站附录维修工作表及测试报告。
（二）运营维护服务结束需提交的文字报告要求

运营结束前20日内，须向番禺区环境监测站提交各水站运营状况总结报告，对于未修复的仪器，须于计划结束后15日内完成修复，并通过对各水站站房设备和仪器性能的验收，经确认后结案。报告内容包含下列各项：
1、 各水站仪器运行情况总结。
2、 各监测仪器可能潜在的问题及建议。
 3、 仪器故障未修复状况。
4、 灭火器有效期限。

5、 供电及防雷情况说明。
6、站房安全危害与改善状况。

八、运营维护服务费用及工作执行时间

（一）提供的运营维护服务费用，已包括了所有日常运营维护工作经费、易耗品更换费用、零配件更换费用及维修费用。 

（二）本次采购的运营维护服务期限为：服务期限从2012年7月1日至2015年6月30日。

（三）番禺区环境监测站与中标方签定第一年的运营维护合同。以后每年续签合同。若第二年和第三年区财政不对此项目进行拨款，则运营维护协议自动取消。
第四章  政府采购合同（样本）
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。
政府采购合同（样本）

子包号：子包X
甲方：广州市番禺区环境监测站              合同编号：

乙方：（中标人）                           签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日广州程启招标代理有限公司广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目的招标结果和采购文件（招标编号：GZCQC1201HG03036）的要求，经双方协商一致，签订本合同。该项目的中标价为人民币（大写）：　　              ，即￥            元。合同每年签订，合同金额每年￥            元。
一、合同内容

1、项目范围：详见招标文件第三章《采购人需求》

2、项目期限：20XX年X月X日至20XX年X月X日
二、合同组成
详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

三、合同总价
子包一：人民币（大写）：                            （￥          ）。该合同总价是大气自动监测系统运营维护活动的人工费、交通费、软件升级费、易耗品更换费等所有含税费用。
子包二：人民币（大写）：                            （￥          ）。该合同总价是水质自动监测系统运营维护活动的人工费、交通费、易耗品更换费、软件升级费、零配件更换费等所有含税费用。
四、技术要求
乙方所提供设备及服务，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。所有设备及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

五、付款方式
合同款一年分两次结算。在运营维护六个月后乙方完成相关维护工作并提交运营维护报告或相关材料后30天内支付，付款金额为合同金额的45％；在完成一年的运营维护工作后，由乙方提交年终的运营维护报告或相关材料后30天内支付合同金额的55％。付款前乙方应提供相应发票。

六、技术服务
1、乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

2、乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

七、甲方权利和义务 
1、根据甲方的项目要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。  
2、因突发事件及重大活动，甲方需调动乙方人员、设备时，乙方应服从安排予以配合，但因此发生的费用由甲方承担。
3、甲方定期对乙方的服务质量进行考核。 
4、若中标的投标单位在项目执行期间，将项目转包他人，则甲方可以按相应子包投标人的评标得分由高到低的顺序，选择下一投标人按原投标价承接该子包的项目。
5、甲方须给予乙方工作必要的配合与协助。
6、甲方须及时向乙方支付报酬和有关费用。 
八、乙方权利和义务 
1、乙方根据甲方提供的技术规范、质量标准和有关要求，积极保质保量地完成该项目工作； 
2、接受并主动配合甲方及行业管理部门的检查； 
3、服从甲方的调配，完成合同范围之外的突击性、突发性工作，不得无故拖延，但甲方应给予乙方必要的准备时间，并另行支付报酬； 
4、因乙方原因在进行系统运行和维护工作过程中损坏的设备、设施，乙方应负责及时修复，或照价赔偿； 
5、乙方应做好详细的维护记录，建立维护档案，并将这些资料报送甲方。
6、乙方应确保仪器的正常运行，保证提供数据的准备、有效。符合每月数据有效性的要求。若每月数据少于有效性要求的数量，甲方有权对乙方进行经济上的处罚。以国家及广东省的数据有效性的最低要求为标准，比最低要求少一天数据则扣除合同总额的千分之五。
7、消耗品及零配件更换程序：乙方先将需要更换的消耗品及零配件给甲方人员检查签字确认后再进行更换，更换后的消耗品和零配件交回甲方。

8、乙方负责附件《消耗品一览表》中耗品一年的采购费用以及投标文件上列出的维护费，并且乙方采购的耗品要符合招标文件及附件规定的要求。

9、经甲乙双方确认，甲方的系统，包括硬件及软件在交予乙方前可以正常的运行运作。乙方如因工作需要对甲方系统的软件进行更换或升级，甲方不承诺承担费用。

10、如甲方系统在维护合同期内出现硬件上的问题且问题不在合同及其相应的招标文件上开列的清单内，乙方应以书面的方式告知甲方，由甲方确认问题后决定解决方案，费用由甲方承担。

11、任何检查结果若超出国家规定的控制限额，乙方必须在4小时内派人到现场或远程操作，对相关仪器进行校准、调整，若校准不能通过，乙方必须在24小时内提供备机，确保向甲方提供有效的数据，但因甲方的监测系统受到人为损坏或不可抗力原因损坏而导致的检查结果超出国家规定控制限额的除外。

12、乙方必须按照招标文件中规定的各种情况的响应时间内执行相应的维护作业。若响应时间或维护作业质量未能达到招标文件规定的，则每次扣减合同金额的千分之五。若一个月内累计三次响应时间或维护作业质量未能达到招标文件规定的，甲方有权单方解除合同。

九、项目基本要求 
1、乙方必须严格遵守《安全生产法》及劳动操作规程，采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害；乙方在履行本合同过程中造成人身伤害或财产损失的，由乙方自行承担全部责任，但由于甲方原因导致乙方人员或财产损失的，甲方应承担赔偿责任。 
2、因不可抗力（如由于台风、暴雨等自然灾害）造成的伤人、损物，甲乙双方应在不可抗力发生后迅速组织力量，4小时内到达现场并及时处理，各方各自承担各自的财产损失、人身损害，对第三人造成的财产损失或人身损害，则由甲乙双方共同向第三人索赔。

3、对于乙方维护期间不能及时完成约定的维护工作，且造成较大影响的，甲方有权单方安排第三方进行项目运行和维护，所发生的费用从乙方的维护费用中扣除。 
十、不可抗力 
1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。 
十一、合同的解除和转让 
1、合同的解除 
（1）甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。 
（2） 因不可抗力致使不能实现合同目的，任何一方有权解除合同； 
（3） 因合同一方违约导致合同不能履行且合同目的不能实现的，另一方有权解除合同。 
2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。 
3、合同的转让 ：合同的部分和全部都不得转让，甲方一经发现，有权立即终止本合同，由此产生的法律责任和经济损失由乙方承担。 
十二、合同的生效 
本合同在双方签字盖章后即生效。 
十三、争议解决 
甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向原告所在地人民法院起诉。 
十四、附则 
1、合同份数 
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执一份，政府采购管理部门一份。 
2、未尽事宜 
本合同未尽事宜应按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规之规定解释。
十五、合同设备


乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

	设备名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：               
签约代表：                                    签约代表：

地址：                                        地址：

电话：　　　                                  电话：

传真：　　　                                  传真：

签约日期：    年  月  日                      签约日期：    年  月  日

签约地点： 

第五章  投标文件格式
技术文件导读

子包一：空气质量自动监测系统运营维护
	评审分项
	评审标准
	投标人情况
	页码范围

	采购人需求响应程度
	对招标文件用户需求书的响应
	完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：3分；

完全响应招标文件要求：2分；

基本响应招标文件要求：1分；

个别条款乃至全部条款不响应要求：0分
	
	P  页至

P  页

	专业技术人员、仪器及软件维护经验满足程度
	针对本项目的专业维护人员
	维护人员有大气自动监测维护培训证明或证书（省级）（4人得6分，增加一个多1分）8-6分；

3人具有大气自动监测运营培训证明或证书（省级）：5分；

2人具有大气自动监测运营培训证明或证书（省级）：4分；

2人以下具有培训证明及证书：0分
	
	P  页至

P  页

	
	本项目所使用仪器及软件维护经验（2009-2011年）
	三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，6个得6分，多一个加1分）：8-6分；

三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，3个得4分，以此类推）：5-4分；

三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验：3分；

没有环境空气监测子站经验：0分
	
	P  页至

P  页

	资质、证书情况
	在线运营资质及软件证明，其它相关的环保认证证书
	在线运营资质、软件使用证明齐备，还有其它的相关资质及证书：8分；

在线运营资质、软件使用证明齐备：6分；

只有在线运营证书：4分；

没有相关证书：0分；
	
	P  页至

P  页

	备件库、备机配置满足程度
	是否有备件库、备机的配置程度
	建立备件库且备件较齐全，每个监测项目配置三套或以上备机（需提供相关证明）：10分；

建立备件库且备较常见备件，每个监测项目配置两套备机（需提供相关证明）：7分；

每个监测项目配置一套备机（需提供相关证明）：5分；

不确保每个监测项目配套一套备机乃至没有备机：4-0分
	
	P  页至

P  页

	质量保证措施
	针对本项目的质量保证措施
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度，内容详细可行：8-7分；

有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度：6-5分；

有质量保证措施和质量管理制度，但并不针对本项目设计：4-3分；

没有质量保证措施：0分
	
	P  页至

P  页

	应急服务安排
	维护过程中的应急措施及服务
	应急服务安排周密、详实，服务人员及设备配置充足：5-4分；

应急服务安排较周密、详实，服务人员及设备配置一般：3-2分；

应急服务安排无周密计划，服务人员及设备配置一般：1分；

无应急服务安排0分
	
	P  页至

P  页


子包二：水质自动监测系统运营维护
	评审分项
	评审标准
	投标人情况
	页码

范围

	采购人需求响应程度
	对招标文件用户需求书的响应
	完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：3分；

完全响应招标文件要求：2分；

基本响应招标文件要求：1分；

个别条款乃至全部条款不响应要求：0分
	
	P  页至

P  页

	专业技术人员、仪器及软件维护经验满足程度
	针对本项目的专业维护人员
	维护人员有水质自动监测维护培训证明或证书（省级）（6人得6分，增加一个多1分）8-6分；

具有水质自动监测运营培训证明或证书（省级）（4人得4分，5人得5分）；

具有水质自动监测运营培训证明或证书（省级）（2人得2分，3人得3分）；

2人以下具有培训证明及证书：0分
	
	P  页至

P  页

	
	本项目所使用仪器及软件维护经验
	三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，6个得6分，多一个加1分）：8-6分；

三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，4个得4分，以此类推）：4-5分；

三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验：3分；

没有地表水监测子站经验：0分
	
	P  页至

P  页

	资质、证书情况
	在线运营资质及软件证明，其它相关的环保认证证书
	在线运营资质、软件开发证书齐备，还有其它的相关资质及证书：8分；

在线运营资质、软件开发证书齐备：6分；

只有在线运营证书：4分；

没有相关证书：0分
	
	P  页至

P  页

	备件库、备机配置满足程度
	是否有备件库、备机的配置程度
	建立备件库且备件较齐全，每个监测项目配置三套或以上备机（需提供相关证明）：10分；

建立备件库且备较常见备件，每个监测项目配置两套备机（需提供相关证明）：8分；

建立备件库,每个监测项目配置一套备机（需提供相关证明）：6分；

不确保每个监测项目配套一套备机乃至没有备机：0分
	
	P  页至

P  页

	质量保证措施
	针对本项目的质量保证措施
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度，内容详细可行：8-7分；

有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度：6-5分；

有质量保证措施和质量管理制度，但并不针对本项目设计：4-3分；

没有质量保证措施：0分
	
	P  页至

P  页

	应急服务安排
	维护过程中的应急措施及服务
	应急服务安排周密、详实，服务人员及设备配置充足：5-4分；

应急服务安排较周密、详实，服务人员及设备配置一般：3-2分；

应急服务安排无周密计划，服务人员及设备配置一般：1分；

无应急服务安排：0分
	
	P  页至

P  页


商务文件导读
子包一：空气质量自动监测系统运营维护

	评审分项
	评审标准
	投标人情况
	页码

范围

	2009年至2011年财务状况
	总资产、净资产、营业额、年净利润、资产负债率状况
	2009年、2010年、2011年：

总资产情况；

净资产情况；

营业额情况；

年净利润情况；

资产负债率情况
	
	P  页至

P  页

	固定工作场所
	投标人在广州市或者珠三角有固定的办公场所[以有效的房产证明或租赁合同（2011年10月1日前）为准]
	在广州辖区内有固定办公场所：4分；

在珠三角有固定办公场所：3分；

在广东省内有固定办公场所：2分；

没有在广东省内设置办公场所：0分
	
	P  页至

P  页

	业绩
	2009年至今大气在线运营维护项目业绩
	完成同类项目合同总金额500万元以上：4分；

完成同类项目合同总金额300万元以上：3分；

完成同类项目合同总金额100万元以上：2分；

完成同类项目合同总金额100万元以下：0分
	
	P  页至

P  页

	客户评价
	客户对投标单位的评价（需提供相关证明）
	提供5个或以上满意的客户评价：4分；

提供3个或以上满意的客户评价：3分；

提供1个或以上满意的客户评价：2分；

没有提供满意的客户评价：0分
	
	P  页至

P  页

	履约能力
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力等
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力优：5分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力量：3分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力中：1分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力差：0分
	
	P  页至

P  页


子包二：水质自动监测系统运营维护
	评审分项
	评审标准
	投标人情况
	页码

范围

	2009年至2011年财务状况
	总资产、净资产、营业额、年净利润、资产负债率状况
	2009年、2010年、2011年：

总资产情况；

净资产情况；

营业额情况；

年净利润情况；

资产负债率情况
	
	P  页

至

P  页

	固定工作场所
	投标人在广州市或者珠三角有固定的办公场所（以有效的房产证明或租赁合同[2011年10月1日前）为准]
	在广州辖区内有固定办公场所：4分；

在珠三角有固定办公场所：3分；

在广东省内有固定办公场所：2分；

没有在广东省内设置办公场所：0分
	
	P  页

至

P  页

	业绩
	近三年地表水在线运营维护项目业绩
	三年完成同类项目合同总金额1000万元以上：4分；

三年完成同类项目合同总金额600万元以上：3分；

三年完成同类项目合同总金额400万元以上：2分；

三年完成同类项目合同总金额100万元以下：1-0分
	
	P  页

至

P  页

	客户评价
	客户对投标单位的评价（需提供相关证明）
	提供5个或以上满意的客户评价：4分；

提供3个或以上满意的客户评价：3分；

提供1个或以上满意的客户评价：2分；

没有提供满意的客户评价：0分
	
	P  页

至

P  页

	履约能力
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力的优劣等
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力优：5分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力量：3分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力中：1分；

企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力差：0分
	
	P  页

至

P  页


格式1 投标书
致：广州程启招标代理有限公司
根据你们第GZCQC1201HG03036号广州市番禺区环境监测站采购空气质量、水质自动监测系统运营维护项目的采购文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称）以投标人（投标人名称）的名义全权代表我方参加投标。

现依照你方采购文件要求，提交投标文件正本1份（内装纸质投标文件1份，投标一览表及电子文档各1份），副本5份。我公司在此声明并同意：

1. 我方决定参加：招标编号为GZCQC1201HG03036号的投标；

我们愿意遵守采购代理机构采购文件的各项规定，供应符合采购文件中所指定的（项目名称），按采购文件的要求提供报价。

2. 我们同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3. 我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如有），我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

4. 我们同意提供采购代理机构要求的有关投标的其它资料。

5. 我们承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我们愿意承担相应的后果和法律责任。

6. 我们完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

7. 我们的投标被接受，我们同意按照采购文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

8. 所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表：（亲笔签名）            职务：                    
投标人全称：   （名称及公章）   
法定代表人：    （亲笔签名）    
电话：              传真：              邮编：                

格式2 投标人基本情况表

1、投标人情况与授权来源

	
	基 本 情 况
	联系电话/传真

	投标人情况
	公司名称：

地    址：
注册资本：
法定代表人：

主营业务：
	

	华南地区或

广东省总代理
	品牌型号：

公司名称：

销售负责人：

地    址：
	


注：以上各式供参考，投标人可根据实际情况填写

2、投标人财务状况

	序号
	年份
	总资产
	营业收入
	净利润
	资产负债率

	1
	2009
	
	
	
	

	2
	2010
	
	
	
	

	3
	2011
	
	
	
	


3、投标人获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有限期

	
	
	
	

	…
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
格式3 投标一览表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目
招标编号：GZCQC1201HG03036
	子包号
	

	子包名称
	

	每年运营服务报价

（元/年）
	

	投标总报价（元）

（三年）
	

	服务期限
	三年

	备注
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、各投标报价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用（详见《第三章 采购人需求》的费用说明）。与详细报价表中相应各项的投标报价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

5、本项目为空气质量、水质自动监测系统运营维护采购。共分2个包，投标人可对任何或全部分包进行投标，但仅限中其一。本次评审依次按照包一、包二的顺序进行，已获得包一的中标单位将自动放弃包二的中标资格。

格式4 详细报价单
注：1、投标人须针对项目实际情况编制完整详细的详细报价清单，清单的合计与投标总价一致。

2、详细报价清单内容应包含各项管理费、工具机械费、人员工资、劳保费、福利费、保险费、风险金、税费、不可预见费等全部费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用，合同另有约定的除外。
投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

格式6 项目实施方案（格式自定）
投标人须根据招标文件第三章采购人需求要求，编制详细的项目实施方案，主要内容包括但不限于实施方案、质量总体目标、质量保证措施、实施进度计划及承诺、执行标准及依据、工作目标及要求等其它技术规范性文件说明等内容 

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
格式7 法定代表人证明书
          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖章）：

附：

代表人性别：        

年龄：          

身份证号码：

营业执照（注册号）：                       

经济性质：

主营（产）：

格式8 法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1201HG03036”的广州市番禺区环境监测站采购空气质量、水质自动监测系统运营维护项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

职务：

投标人代表（授权代表）签字盖章：

职务：

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

格式9 项目负责人及技术服务人员一览表

项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目
招标编号：GZCQC1201HG03036
子包号：子包名称

	分类
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	经验年限
	联系电话
	本项目

职务/责任

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装调试人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	验收测试人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
注：投标人必须附上有关个人学历、职称、近三个月在本公司的参保等证明文件（复印件），否则视为无效。

格式10 同类型项目情况一览表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目
招标编号：GZCQC1201HG03036
子包编号：










子包名称：
	序号
	业主名称
	项目类型
	合同总价
	服务期限
	业主联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
注：请附上相关合同、验收证明（政府采购项目应附中标通知书）等复印件，否则该项业绩视为无效。
格式11 售后服务与培训计划
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1 投标人本地综合服务支撑能力

2 免费保修期

3 应急时间安排

4 维护保养的安排

5 培训计划及人员安排

6 维修地点、地址、联系电话及联系人员

7 维修服务收费标准

8 主要零配件及易耗品价格

9 制造商的技术支持

10 其它服务承诺

格式12 投标保证金退还说明（样本）
广州程启招标代理有限公司：

我方为广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目（招标编号：GZCQC1201HG03036）交纳的投标保证金，按采购文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1201HG03036
开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日
注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。
格式13 交纳服务费承诺书
招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护（招标编号：GZCQC1201HG03036）招标项目中获中标，我方保证在收到中标缴费通知后五个工作日内，按照采购文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费后领取《中标通知书》。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日
格式14 承诺函

广州市番禺区环境监测站：

广州程启招标代理有限公司：

我公司郑重声明，在参加本次招标项目之前的三年内的经营活动中没有重大违法记录，无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故，没有接受公检法系统或纪检监察部门的调查。

我司同时郑重承诺投标文件中提供的所有文件（其中包括技术、商务文件）均为真实、有效的。在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。我公司如有幸获得中标，在与采购人正式签订政府采购合同前，承诺将于采购人规定的时间内，无条件配合采购人完成所有有需要的投标文件（包括技术文件、商务文件）的原件核对工作，在采购人有需要的前提下，将无条件协助采购人到发证机关及行业行政主管部门进行原件的真实性及有效性的核查。如有弄虚作假非法谋取中标等行为，所造成的法律责任及不良后果一律由我公司承担。

单位名称（盖公章）：               授权签署本资格文件人：
名称：                            签字：                  
地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真：                                                    
邮编：                            电话：                  
格式15 资格文件
投标人必须按下列要求提交资格文件：

1.营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证的复印件（加盖公章）。

2.提供投标人2009年、2010年、2011年经会计师事务所审核的年度财务报表（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件（加盖公章）。

3.同类型项目原业主满意度调查表（如有）。

4.投标人售后服务经营场所，须提供有效证明文件。

5.其他投标人认为有必要的资质文件。

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。
附  件：评标文件

广州市政府采购
招标编号：GZCQC1201HG03036
评
标
文

件

广州市番禺区环境监测站
广州程启招标代理有限公司编制
二○一二年五月
（仅供参考，最终以评标委员会确认为准）

1. 说明
1. 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。
2. 定义

（1） “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州市番禺区环境监测站。
（2） “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州市番禺区环境监测站。
（3） “采购代理机构”系指广州程启招标代理有限公司。
（4） “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格供应商。
（5） “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
（6） “实质性响应”系指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
（7） “重大偏离或保留”系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
3. 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人组成，均从政府采购处专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

2. 评标须知
1. 关于评标方案

（1） 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；
（2） 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。
2. 关于评标纪律

（1） 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
（2） 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；
（3） 评委之间不得相互串通进行评分；
（4） 评委不得试图影响其他评委的评价意见；
（5） 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。
3. 关于评标责任

（1） 评委应在其书面评审意见上签字确认；
（2） 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。
4. 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：
（1） 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2） 是投标项目的上级单位人员；

（3） 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；
（4） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
5. 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
3. 评标原则
评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。
4. 评标方法及流程
1. 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。
2. 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件初步评审
各评委对各投标文件按照采购文件要求的响应情况进行初步评审。初步评审必须根据采购文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到采购文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过初步评审，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见初步评审细则表）

（2）投标文件详细评审

当通过初步评审的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步评审结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过初步评审的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

3. 投标文件的澄清

（1） 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。
（2） 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
5. 废标处理
下列情况出现将视为招标失败，即废标：
1. 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

6. 评分标准和权重
1. 评分标准

评委根据各分包通过初步评审的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。
评分应考虑到投标文件与采购文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
各分包技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
1） 技术、商务评审
评审内容详见技术（商务）响应评分表
计算公式（四舍五入保留两位小数）：
子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）
技术得分=各子项得分之和
2） 经济评审
（1） 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b. 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
c. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
d. 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。
（2） 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
（3） 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
（4） 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。
计算公式（四舍五入保留两位小数）：
经济评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100
经济得分=价格评分×价格部分权重

2. 权重分配

	评分项目
	技术部分
	商务部分
	经济部分

	权重
	50%
	20%
	30%


3. 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。
评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。
7. 定标和授标
投标人在广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目中，允许兼投，但不得兼中，限中其一。本次评审依次按照包一、包二的顺序进行，已获得包一的中标单位将自动放弃包二的中标资格。
评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、采购代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，采购代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按采购文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。
8. 附表
本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：
附表1  初步评审细则表
附表2  技术响应性评分表
附表3  商务响应性评分表
附表1 初步评审细则表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                      招标编号：GZCQC1201HG03036
日期：   年  月  日                                                                         子包号：子包名称
	评审内容
	投标人序号

	
	
	
	
	
	
	

	是否满足投标人资格要求
	
	
	
	
	
	

	是否满足服务期限
	
	
	
	
	
	

	是否按规定提交足够投标保证金
	
	
	
	
	
	

	是否符合招标文件的签署、盖章要求
	
	
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	
	
	

	法定代表人证明书/法人授权委托书
	
	
	
	
	
	

	投标价格固定唯一
	
	
	
	
	
	

	是否没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合采购文件要求，“×”表示该项不符合采购文件要求，“△”表示无该项内容；
2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合采购文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合采购文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资初步评审，否则不能通过。
评委签名：
附表2 技术响应性评分表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                       招标编号：GZCQC1201HG03036
日期：   年  月  日                                                                子包一：空气质量自动监测系统运营维护
	评审项目
	评审内容
	单项

权重（%）
	评　　　分

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	采购人需求响应程度
	对招标文件用户需求书的响应
	3
	完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：3分
	完全响应招标文件要求：2分
	基本响应招标文件要求：1分
	个别条款乃至全部条款不响应要求：0分

	专业技术人员、仪器及软件维护经验满足程度
	针对本项目的专业维护人员
	8
	维护人员有大气自动监测维护培训证明或证书（省级）（4人得6分，增加一个多1分）8-6分
	3人具有大气自动监测运营培训证明或证书（省级）：5分
	2人具有大气自动监测运营培训证明或证书（省级）：4分
	2人以下具有培训证明及证书：0分

	
	本项目所使用仪器及软件维护经验（2009-2011年）
	8
	三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，6个得6分，多一个加1分）：8-6分
	三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，3个得4分，以此类推）：5-4分
	三年内连续具有运营维护环境空气监测子站经验：3分
	没有环境空气监测子站经验：0分

	资质、证书情况
	在线运营资质及软件证明，其它相关的环保认证证书
	8
	在线运营资质、软件使用证明齐备，还有其它的相关资质及证书：8分
	在线运营资质、软件使用证明齐备：6分
	只有在线运营证书：4分
	没有相关证书：0分

	备件库、备机配置满足程度
	是否有备件库、备机的配置程度
	10
	建立备件库且备件较齐全，每个监测项目配置三套或以上备机（需提供相关证明）：10分
	建立备件库且备较常见备件，每个监测项目配置两套备机（需提供相关证明）：7分
	每个监测项目配置一套备机（需提供相关证明）：5分
	不确保每个监测项目配套一套备机乃至没有备机：4-0分

	质量保证措施
	针对本项目的质量保证措施
	8
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度，内容详细可行：8-7分
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度：6-5分
	有质量保证措施和质量管理制度，但并不针对本项目设计：4-3分
	没有质量保证措施：0分

	应急服务安排
	维护过程中的应急措施及服务
	5
	应急服务安排周密、详实，服务人员及设备配置充足：5-4分
	应急服务安排较周密、详实，服务人员及设备配置一般：3-2分
	应急服务安排无周密计划，服务人员及设备配置一般：1分
	无应急服务安排0分

	合计
	50分
	


附表3 技术响应性评分表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                      招标编号：GZCQC1201HG03036
日期：   年  月  日                                                                    子包二：水质自动监测系统运营维护
	评审项目
	评审内容
	单项权重（%）
	评　　　分

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	采购人需求响应程度
	对招标文件用户需求书的响应
	3
	完全响应招标文件要求，部分条款优于招标文件要求：3分
	完全响应招标文件要求：2分
	基本响应招标文件要求：1分
	个别条款乃至全部条款不响应要求：0分

	专业技术人员、仪器及软件维护经验满足程度
	针对本项目的专业维护人员
	8
	维护人员有水质自动监测维护培训证明或证书（省级）（6人得6分，增加一个多1分）8-6分
	具有水质自动监测运营培训证明或证书（省级）（4人得4分，5人得5分）
	具有水质自动监测运营培训证明或证书（省级）（2人得2分，3人得3分）
	2人以下具有培训证明及证书：0分

	
	本项目所使用仪器及软件维护经验
	8
	三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，6个得6分，多一个加1分）：8-6分
	三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验（同一子站连续运营两年或以上，4个得4分，以此类推）：4-5分
	三年内连续具有运营维护地表水监测子站经验：3分
	没有地表水监测子站经验：0分

	资质、证书情况
	在线运营资质及软件证明，其它相关的环保认证证书
	8
	在线运营资质、软件开发证书齐备，还有其它的相关资质及证书：8分
	在线运营资质、软件开发证书齐备：6分
	只有在线运营证书：4分
	没有相关证书：0分

	备件库、备机配置满足程度
	是否有备件库、备机的配置程度
	10
	建立备件库且备件较齐全，每个监测项目配置三套或以上备机（需提供相关证明）：10分
	建立备件库且备较常见备件，每个监测项目配置两套备机（需提供相关证明）：8分
	建立备件库,每个监测项目配置一套备机（需提供相关证明）：6分
	不确保每个监测项目配套一套备机乃至没有备机：0分

	质量保证措施
	针对本项目的质量保证措施
	8
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度，内容详细可行：8-7分
	有针对本项目设计质量保证措施和质量管理制度：6-5分
	有质量保证措施和质量管理制度，但并不针对本项目设计：4-3分
	没有质量保证措施：0分

	应急服务安排
	维护过程中的应急措施及服务
	5
	应急服务安排周密、详实，服务人员及设备配置充足：             5-4分
	应急服务安排较周密、详实，服务人员及设备配置一般：3-2分
	应急服务安排无周密计划，服务人员及设备配置一般：1分
	无应急服务安排：0分

	合计
	50分
	


附表4 商务响应性评分表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                       招标编号：GZCQC1201HG03036
日期：   年  月  日                                                                子包一：空气质量自动监测系统运营维护
	评审项目
	评审内容
	单项权重（%）
	评　　分

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	2009年至2011年财务状况
	总资产、净资产、营业额、年净利润、资产负债率状况
	3
	财务状况优：3分
	财务状况良好：2分
	财务状况中：1分
	财务状况差：0分

	固定工作场所
	投标人在广州市或者珠三角有固定的办公场所[以有效的房产证明或租赁合同（2011年10月1日前）为准]
	4
	在广州辖区内有固定办公场所：4分
	在珠三角有固定办公场所：3分
	在广东省内有固定办公场所：2分
	没有在广东省内设置办公场所：0分

	业绩
	2009年至今大气在线运营维护项目业绩
	4
	完成同类项目合同总金额500万元以上：4分
	完成同类项目合同总金额300万元以上：3分
	完成同类项目合同总金额100万元以上：2分
	完成同类项目合同总金额100万元以下：0分

	客户评价
	客户对投标单位的评价（需提供相关证明）
	4
	提供5个或以上满意的客户评价：4分
	提供3个或以上满意的客户评价：3分
	提供1个或以上满意的客户评价：2分
	没有提供满意的客户评价：0分

	履约能力
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力等
	5
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力优：5分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力量：3分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力中：1分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力差：0分

	合计
	20分
	


附表5 商务响应性评分表
项目名称：广州市番禺区环境监测站空气质量、水质自动监测系统运营维护项目                      招标编号：GZCQC1201HG03036
日期：   年  月  日                                                                    子包二：水质自动监测系统运营维护
	评审项目
	评审内容
	单项权重（%）
	评　　分

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	2009年至2011年财务状况
	总资产、净资产、营业额、年净利润、资产负债率状况
	3
	财务状况优：3分
	财务状况良好：2分
	财务状况中：1分
	财务状况差：0分

	固定工作场所
	投标人在广州市或者珠三角有固定的办公场所（以有效的房产证明或租赁合同[2011年10月1日前）为准]
	4
	在广州辖区内有固定办公场所：4分
	在珠三角有固定办公场所：3分
	在广东省内有固定办公场所：2分
	没有在广东省内设置办公场所：0分

	业绩
	近三年地表水在线运营维护项目业绩
	4
	三年完成同类项目合同总金额1000万元以上：4分
	三年完成同类项目合同总金额600万元以上：3分
	三年完成同类项目合同总金额400万元以上：2分
	三年完成同类项目合同总金额100万元以下：1-0分

	客户评价
	客户对投标单位的评价（需提供相关证明）
	4
	提供5个或以上满意的客户评价：4分
	提供3个或以上满意的客户评价：3分
	提供1个或以上满意的客户评价：2分
	没有提供满意的客户评价：0分

	履约能力
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力的优劣等
	5
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力优：5分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力量：3分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力中：1分
	企业总体实力；社会信誉度；技术支持、售后服务能力差：0分

	合计
	20分
	


 











PAGE  
目   录                                                                   广州程启招标代理有限公司编制

