[image: image1.emf] 山西出入境检验检疫局                          记录编号：SHANXICIQ-4-15-27

采购项目技术规格确认单

项目承担单位：（盖章）

	项目名称
	可编程蠕动泵
	参考型号规格
	瑞士IBS，
型号是：dose it-910,

	预算金额
	
	实际参考金额
	
	联系电话及传真
	

	资金来源
	节余资金

	具体用途
	分装培养基、缓冲液或者其他溶液

	技术规格

与

性能要求
	1、外观尺寸(长*宽*高) 203*210*191mm 
2、重量 3.5kg 
*3、接口 2*RS232  及连接电脑的数据线及软件

Does-it 可以简单地连接外部打印机或PC 实现质量控制和数据记录
4、输入电压 100-240VAC 50/60Hz 
*5、适合管道直径 1-8mm适合从0.1ml- 5L 的广阔分装范围，并保证偏差小于1%的分装精度。吸液管10cm和35cm 
6、流速 0.6ml/min--5L/min 
7、蠕动量 0.1ml-9999ml

8、延迟时间 0.1s—9.9s

*9、可编程蠕动泵主机+台式开关

*10、◆内径4mm 管径硅胶管、
◆ 不锈钢分配管管头

◆ 不锈钢吸液管10cm和35cm

◆ 硅胶管口夹4-6mm
*11、另配
◆内径1mm 管径硅胶管及配套

◆ 不锈钢分配管管头

◆ 不锈钢吸液管10cm
◆ 硅胶管口夹1-3mm
和
◆内径8mm 管径硅胶管及配套

◆ 不锈钢分配管管头

◆ 不锈钢吸液管10cm
◆ 硅胶管口夹8mm
12、可以灵活地在实验室各个角落发挥其性能。适用于试管、平皿、三角瓶等各种容器。

13、可以预编储存20个不同的程序，可随时调用，

14、蠕动泵本身内部在分液时时不会接触被分装液体，不会造成污染，其光滑坚固的机身外壳也应方便清洗。

15、符合人体工程学设计的显示屏及按键
16、管路能够高压灭菌。




	配置（标配附加配件）
	标配：
1、可编程蠕动泵主机
2、4毫米内径的硅胶管；2.5米 一根

不锈钢分配管；一根
不锈钢吸液管，10厘米 一根和35厘米 一根
管夹4-6mm  一个
操作手册 一本
配件

1、1毫米内径的硅胶管；2.5米 一根

不锈钢分配管；一根

不锈钢吸液管，10厘米 一根

管夹1-3mm 一个

2、8毫米内径的硅胶管；2.5米 一根

不锈钢分配管；一根
不锈钢吸液管，10厘米 一根

管夹 8mm       一个

3、台式开关

4、接口 2*RS232  及连接电脑的数据线及软件
计算机1台（CPU：四核以上；硬盘：500G；内存4G；独立显卡：显存1G以上，显示器21英寸以上、刻录光驱）一套，操作软件一套。

	售后服务与培训要求
	应保修至少一年，免费培训实验室人员6-8名至能够熟练操作。

	备注（供应商联系电话）
	


注：采购小组见此单后安排网上采购或委托招标。

本部门提出拟购设备的技术规格及指标，符合相关检验检疫标准对设备性能的需求，并对此负责。此确认单内容只准向局采购小组提供，不得外泄。

项目提出人：              项目单位负责人：

                                                     日期：2012.01.11
记录名称：采购项目技术规格确认单                             第 1页 共 1 页


[image: image1.emf]