PAGE  
                                                                         合肥经济技术开发区政府采购中心询价文件



合肥经济技术开发区政府采购中心
询 价 文 件

项目名称:合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装
项目编号:HJQCGZX[2012]H053号
日    期:二〇一二年七月

一、询价前须知
尊敬的报价人：

根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥经济技术开发区政府采购中心受托，拟就“合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装（项目编号HJQCGZX [2012]H053号）” 项目以询价的方式进行政府采购。
	报价前须知附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装
项目性质：货物类
项目编号：HJQCGZX [2012]H053号

	2
	集中采购机构：合肥经济技术开发区政府采购中心
地        址：合肥经济技术开发区翡翠路398号2409室
（合经区翡翠路与石门路交口西南角B座2409室）

	3
	委托单位：合肥海恒发展股份有限公司（采购人）

          中铁十局集团有限公司(总包单位)

	4
	报名及资料领取办法：
（1）报名及资料领取时间：2012年 7 月 11 日—2012年 7 月 19 日止
上午8：30-11:30分，下午2：30-5：00分（不含节假日）
（2）领取地点：合肥经济技术开发区政府采购中心

（3）项目联系人：  蔡工      (电话：3679205 )

（4））请感兴趣的供应商填写报名表（附件一）现场报名或传真报名，并与项目负责人联系确认报名成功，我中心一律不接受未报名的报价文件。（传真号码：0551-3679195）
本项目免收报名费，相关资料请自行复印。

	5
	询价有效期：询价后 60 天

	6
	报价文件递交地点及询价地点：合肥经济技术开发区政府采购中心
2402  室

报价文件递交截止及询价时间：北京时间2012年 7 月 20 日 下 午 15 ：00
报价文件接收人： 蔡工   (电话/传真:0551-3679205/3679195)

	7
	接收报价文件时间：自报价文件递交截止时间前30分钟至报价文件递交截止时间止，提前、逾期递交的报价文件或不符合规定的报价文件恕不接受。

	8
	报价文件份数：正本 壹 份；副本 贰 份，密封提交。

	9
	业主单位联系人： 李工         电话： 3508583    

	10
	现场踏勘：报价人必须自行对该项目现场及周围环境进行踏勘。

	11
	答疑： 2012 年 7 月 16 日 17 时前，报价人须将书面答疑送达至合经区政府采购中心，逾期不予受理。采购中心将在2012年 7 月 17 日 17 时前予以统一答复。
采购中心对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对报价人具有同样约束效力。报价人应主动上网查询。采购中心不承担报价人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	12
	供货期及安装调试期：成交通知书发出之日起20个日历天

	13
	供货地点：经开区出口加工区施工现场。

	14
	免费质保期：二年，质保期内若有非人为损坏的情况，免费上门维修或更换。质保期自经业主验收合格并移交后起。

	15
	付款方式：合同签订设备进场验收合格后支付合同价的50%，工程竣工验收运行正常并移交后付至合同价款的70%，设备满负荷工作运行经验证其使用效果后，由使用单位出具使用证明后付至合同价款的95%（最长不超过6个月期限），余款作为质量保质金，质保期满后无息返还。

	16
	评标方法：有效最低价法。

	17
	质量要求：合格

	18
	联合体报价：本项目不接受联合体报价形式。

	19
	报价保证金： 4000元整（可以以银行电汇、转账支票或现金缴款到银行账户）
单位名称：合肥经济技术开发区财务管理中心

开户银行：徽商银行合肥经开支行
账    号：1022001021000476087
注： eq \o\ac(○,1)在规定截止时间前，对于未按要求提交报价保证金的报价文件，采购中心将视其为非响应性报价而予以拒绝。
 eq \o\ac(○,2)报价保证金缴纳的收款单位、开户银行、账号应与本条款中完全一致，否则所有后果由该报价人自负。

 eq \o\ac(○,3)递交报价文件时，须提交相关银行凭证原件（网上银行转账电子回单须加盖单位公章）。

④本项目不接受以个人名义的任何形式支付凭据。

	20
	违约金：供货安装调试期每延期一天，处罚 2000元违约金，累计计算；逾期超过20天的，采购人有权解除合同

	21
	项目说明：
1.出口加工区公租房项目位于经开区青龙潭路以西，方兴大道以南，现对该项目2#、4#楼地室智能污水提升设备进行采购及安装，采购安装内容为成套污水提升设备3台。（范围：地下集水坑污水管接口至污水提升排水管出口，含接口法兰安装）
2.投标人在报价中须包含总承包管理费，设备进场时按中标人按中标价的1.0%支付给该工程总承包单位(中铁十局集团有限公司)。

3.投标人中标后须与业主及该工程总承包单位(中铁十局集团有限公司)签定采购安装三方合同（详见合同范本）。
4.成套设备参考品牌：安徽天健、上海赛诺、南京亚尔特
技术参数详见附件七：项目总说明

	22
	履约保证金及期限：成交人须在合同签订前向采购人提交金额为成交总价5%的履约保证金，待验收合格后无息退还。

	23
	样品要求：无。

	24
	低价风险保证金及期限：

低价风险保证金数额的确定：设预成交人投标报价为B1，预成交候选人投标报价为B2，大于B2且小控制价A的报价为B3，B4…..Bn,取B1，B2，B3，B4…..Bn,的平均值B与预成交人投标报价B1相比，其差值为低价风险保证金C。

即：C=B-B1。当C/B>7%时，有权要求第一成交候选人须在评标结束后二个工作日内向业主单位提交低价风险保证金，若未按规定交纳低价风险保证金，有权视同该成交候选人自动放弃本项目所有成交资格，扣除全额报价保证金。低价风险保证金返还时限为项目验收且无异议后28天内。

	25
	备注：1.金额（价格）均应以人民币表示。2.对图纸和清单（若有）中不明确之处应于答疑结束前以书面形式提出，否则视为认可图纸和清单中不明确之处的任何做法且不增加费用。3.在合肥市范围内受到不得承建财政性投资项目的处罚，且还在处罚时效内的供应商和项目负责人，不得参与本项目的投标，否则没收报价保证金，取消该成交人成交资格，并按提供虚假资料谋取成交依法处罚。采购中心有权上报市招投标监督管理机构记入不良信用档案，并予以曝光。


二、报价人资格
1.符合《政府采购法》第二十二条规定。

2.具有专业制造智能污水处理及提升的生产厂商或授权的代理商。代理商须提供代理厂家授权证明。

3.针对本项目所需要的其他证书。

4.业绩：报价人须具有近 三年内承担过类似项目，并有投入使用运行正常的证明资料，且合同价款（单项）不少于 20万元的类似项目业绩，不少于2个。

5.报价人及项目负责人没有不良行为记录的。
三、报价人必须依次提交的询价资料（报价文件）内容，否则，将不予评审。
1.报价授权书（格式见附件）原件；

2.经年检有效的营业执照、税务登记证(复印件加盖公章，开标时须携带原件备查)；

3.报价函（加盖公章、格式见附件）；
4.报价书及明细报价（加盖公章、格式见附件）；

5.服务内容、售后服务承诺、货物质量、货物具体参数及说明、所投产品彩页、实施方案、工期安排、保证措施及人员安排、劳动力计划安排、拟投入设备和机械等(须有针对性)；

6. 业绩：报价人须具有近 三年内承担过类似项目，且合同价款（单项）不少于 20万元的类似项目业绩，不少于2个。（以合同复印件形式反映, 开标时须携带原件备查）；
7.其他文件(包括企业资信、荣誉等) 或报价人认为对本项目需要提供的材料；

8.询价时须携有效身份证备查。

四、报价保证金办理方式
1.参加报价的报价人应在报价开始之前，提交规定金额的报价保证金（金额要求见报价前须知附表），作为报价的一部分。报价保证金可采取下列任何一种形式：
（1）异地电汇（应提交加盖银行转讫章的回单）。

（2）本地转帐（应提交加盖银行转讫章的回单）。

（3）诚信保证金（应提交诚信保证金缴纳凭证）。

（4）现金解款至合肥经济技术开发区财务管理中心 (应提交现金解款单)。
2.报价人在报价之前，凭相关银行凭证原件（网上银行企业转账电子回单须加盖单位公章）到采购中心确认保证金到帐情况，并办理保证金收据手续，采购中心工作人员凭开具的收据或诚信保证金缴纳证书复印件接收标书（为了确保政府采购中心在询价之前能够收到报价保证金，请报价人提前办理缴纳手续）。

注：采购中心不接受以现金及汇票形式提交的报价保证金；报价保证金缴纳单位名称须与报价单位名称一致。分公司、子公司或其他形式代缴报价保证金，视同名称不一致。报价保证金缴纳人名称与报价人名称不一致的，报价无效。
3.对未按要求提交报价保证金的报价文件，采购中心将予以拒绝。

4.采购中心将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交报价人的报价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交报价人的报价保证金，不计利息。

5.下列任何情况发生时，报价保证金将不予退还：

（1）报价人在报价文件规定的询价有效期内撤回报价，同时禁止半年内参加合肥经开区采购中心任何政府采购活动。
（2）成交人在规定期限内未能：
（a）根据规定签订合同；（b）根据规定提供履约保证金。
（3）采购监督管理部门认定的其他情形。
五、询价的评审方法及标准
1.本次询价活动将采用有效最低价方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选人，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、实施方案、供货期、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）的报价文件中，同等的技术规格和服务条件下，根据报价由低到高排出成交候选人。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过询价小组评审，则采取询价小组投票方式确定成交候选人。
“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应询价文件的实质性要求。②报价是否会降低询价文件规定的质量、工期、服务内容、功能等要求。③报价是否会低于项目成本。④是否有重大缺项漏项或错项。报价人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。

2.询价过程中，报价人报价明显超过市场平均价格或明显大幅度低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效。

六、供应商报价须知

1．报价人应自觉熟悉了解开发区《合肥经济技术开发区财政性投资项目造价变更管理若干规定的通知》等相关地方性规定，该规定将成为合同的组成部分。
2. 本项目为一次报价，并将是签订合同的最终依据。询价小组按照有效最低价向采购单位推荐成交供应商。

报价人报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次询价全部内容及项目的材料、包装、运输、装卸及安装调试（含配件）、人工、成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、大型机械进出场费、风险费、材料调差、政策性文件规定费用等所有费用、安全文明施工、道路跟踪保洁，报价人报价要包含解决此问题所采取的措施费用。技术规范要求的费用也应包括在报价人报价中，只有总价而没有分项报价的报价文件无效。
3.参与报价的供应商需按询价文件报价，其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用及图纸、清单范围内所有内容。

各报价人在报价前务必认真查看图纸、清单等所有资料，若对图纸、清单等资料有异议，必须在答疑期内以书面形式提出，若在规定的时间内所有报价人均没有提出异议，业主认为所有报价人认可该项目的图纸、清单等资料的所有内容，一旦成交，不得以图纸、清单等资料漏缺项等理由办理变更或签证（除非经现场协调甲方确实需增加的不可预见费用）。
风险费用的计算方法：报价人在报价中已经考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价款调整方法：无。
4.本项目的报价范围为该项目图纸、清单等资料的要求, 供货及安装过程中涉及到的水电、电讯、劳务问题、废料清运（运距自行考虑）和现场勘察的全部内容，报价人应自行对施工现场和周围环境进行勘察，同时考虑材料的现场搬运，报价人应对不清楚或疑问之处书面提出答疑，并要求业主单位给予答复，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。业主向报价人提供的有关现场的资料和数据，是业主现有的能使报价人利用的资料。业主对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
5.报价人应确保其所提供的报价资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
6.为保证询价活动顺利进行，报价人应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达评标现场（须携带身份证原件备查）。
7.如果询价小组一致认为有必要，可要求报价人在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，投标无效。报价人总价及各子项单价不得高于控制价，否则，做无效标处理。

8.如果评定小组认为有必要，可要求第一成交候选人须在评标结束后二个工作日内向委托单位交纳低价风险保证金。低价风险保证金按“一、报价前须知……”中相关规定执行。

若未按规定交纳低价风险保证金，有权视同该成交候选人自动放弃本项目所有成交资格，扣除全额报价保证金，禁止一年内参加合经区政府采购中心任何政府采购活动及其他相关处罚。

上一个成交候选人弃权后，其他成交候选人接到委托单位书面通知起两个工作内向委托单位交纳低价风险保证金，其他内容按照本条款要求执行。

自成交确认书签发后，成交人有下列情形之一的，采购中心根据法律和本文件规定对成交人进行处罚后，采购中心还将全额没收成交人交纳的低价风险保证金：

（1）在规定的时间内拒绝签署合同的；

（2）在规定的时间内未实质性供货并安装的；

（3）成交后，自行放弃成交资格的。
9.成交通知书签发后，若成交单位因地方劳务协调等问题，不能按要求供货、安装等，在此情况下我中心有权取消该授标，并没收其履约保证金，可将该标授予其下一个成交候选人，或重新组织采购。

10．报价人在施工中负责安全文明施工，严格执行相关规定，并承担造成的责任事故。

11．若招标人发现报价人施工现场安全隐患或不文明行为，有权处以500元/人次罚款。

12.询价文件中如果提供参考商标或品牌，仅作为说明并没有限制性。报价人在投标中若选用替代商标或品牌，应优于或相当于参考商标或品牌。否则询价小组有权拒绝其报价。

13.报价人必须保证，采购人（或业主）在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

14. 第一成交候选人的投标样品将由业主保存作为履约验收的标准；其他成交候选人的样品，应在成交公告期满后3天内由报价人自行取回；其他报价人的样品应在3天（开标结束起）内由报价人自行取回。超过时间未取回的，采购中心将不承担损坏、遗失等保管责任。
15.报价人对本函如有不清楚之处，请及时与我中心联系，我中心将尽快予以答复。
16.我中心一律不予退还报价人的报价文件。  
七、确定成交人

1. 询价小组首先将对各报价人基本资格进行符合性审查，同时对询价文件的响应性进行初审，未通过初审的报价人将不参与评审。

2.询价小组认为有必要，可就除报价以外的其他事项，要求报价人进行进一步明确和承诺。报价人报价是签订合同的依据。
3.除成交人的成交价进行公示以外，各报价人的技术资料、价格、评审明细(排名)和其他信息均予以保密。

4.询价小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，成交结果在指定媒体上予以公示，公示期为三个工作日。

5.如询价小组认为有必要，可以对第一成交候选人就报价文件所提供的内容进行资格后审。如果确定第一成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

6.不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，成交候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

7.公示期满后各方均无异议或最终审查结果无误的成交候选人，我中心将向其发出成交通知书。成交候选人须在二个工作日内到我中心领取。如果成交候选人未按规定领取成交通知书，我中心有权取消其成交候选人资格，并没收其报价保证金。成交通知书是合同的组成部分。

8.成交候选人在收到成交通知书后二个工作日内，应按照报价前须知附表规定缴纳履约保证金。如果成交候选人未按照上款规定交纳履约保证金，我中心有权取消该授标，并没收其报价保证金。在此情况下我中心可将该标授予其下一个成交候选人，或重新组织采购。

八、废标

出现下列情况之一时，询价小组有权宣布废标，并将理由通知所有报价人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）询价小组评审后一致认定应予废标的。

九、签订合同

1.成交供应商在收到我中心发出的成交通知书后二个工作日内，应按照报价须知前附表规定交纳履约保证金。

2.成交供应商应按规定的时间签订三方成交合同，合同经三方签订后即生效，并报采购中心备案。

3.采购各方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因各方擅自变更合同引起的问题采购中心概不负责，合同风险由各方自行承担。

4.合同签订后，成交供应商不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

5.采购文件中提供的合同文本（若有），成交后作为合同双方签署合同的参考文本。若合同文本与采购文件其他规定内容不一致，以采购文件其他规定内容（除合同文本）为准。

十、澄清及变更

询价文件如有澄清及变更，采购中心将以网上公告形式发布，请报价人及时关注。

十一、其它

 1.无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，则采购中心均有权决定是否取消该报价人此前评议的结果，或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该报价人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他报价人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该报价人自行承担。

2.本询价文件的最终解释权归合肥经济技术开发区政府采购中心。
附件一：法人代表授权书（原件）
附件二：报价授权书
附件三：报价函
附件四：报价书
附件五：报价保证金退还声明
附件六：安全文明施工及道路跟踪保洁承诺函
附件七：项目总说明采购清单及技术要求
附件八：报价文件要求

附件九：合同范本

附件一、 法人代表授权书（原件）
致：合肥经济技术开发区政府采购中心
本授权书声明：                 （报价人名称）的          （委托法人代表姓名、职务）授权          （被授权人的姓名、职务）为我方就“ 合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装  (项目编号HJQCGZX[2012]H053号)”报价活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目的报名、领取相关资料等事宜。
特此声明。
法定代表人签字（或盖章）：                            
          职    务：                                  
代理人（被授权人）签字：                             
          职    务：                                  
  报价单位名称：                                
                                             （公章）
                                     日      期：             

供应商报名表
采购项目：                                                
	单位全称
	　（加盖公章）

	公司类型
	
	成立时间
	　

	注册资金
	
	办公地址
	　

	法人代表
	
	联系电话
	　

	业务联系人  及职务
	
	联系电话
	　

	E-mail
	
	传真电话
	　

	经营范围
	　

	
	

	备注
	

	日期：201  年  月  日 


附件二
报价授权书

本授权书声明：                         公司授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司（工厂）的合法代理人，参加“合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装 (项目编号HJQCGZX[2012]H053号)”报价。全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与开标、谈判、签约等。报价人代表在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人代表无转委托权。
本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

被授权人：              性别：     身份证号：               
授权单位（公章）：               
日     期：

附件三  报价函
致：合肥经济技术开发区政府采购中心
根据贵方“合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装（项目编号：HJQCGZX[2012]H053号）”询价文件公告，正式授权下述签字人        （姓名）代表报价人                     　   （报价单位全称），提交报价文件正本壹份，副本贰份。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
（1）按询价函规定及最终报价承诺提供所有服务内容。
（2）我们根据询价函的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于业主方要求的日期内完成合同内容。
（3）我们已详细审核全部询价函，包括询价函附件、参考资料、询价函修改书或图纸清单，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
（4）我们同意从报价人须知规定的询价日期起遵循本报价书，并在报价人须知规定的询价有效期之前均具有约束力。
（5）如果在询价后规定的询价有效期内撤回报价，我们的报价保证金可被贵方没收。
（6）同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我们的报价文件可被贵方拒绝。
（7）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。
（8）我方（报价人）对报价文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
（9）与本报价有关的通讯地址：                         
电    话：                    

传    真：                    
报价人代表姓名（签字）：          （单位公章）
日    期：                      

附件四 报价书
	项目名称
	

	报价单位名称
	

	报价总价
	人民币小写：                         
人民币大写：                         

	供货期及安装调试期
	

	质量等级
	

	质保期
	

	是否响应付款方式
	完全响应。

	其他说明：1.完全响应询价文件。
2.另附所投产品详细清单



报价单位（盖章）：         法人代表或代理人签字：
年  月  日
所投产品明细报价
	                             序号
	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	合计
	—
	
	—
	
	—


单位公章：
备注：

表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，报价人承担全部责任；
附件五       报价保证金退还声明
报价项目：合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装 
项目编号：HJQCGZX[2012]H053号

报价保证金金额： 4000 元
我单位报价保证金到期后请汇至如下帐号：
收款单位（与报价单位名称一致）：                           
银行帐号：                       
开 户 行：                       
                                投 标 人：
                                （单位公章）
备注：1、本表在递交报价文件时与报价保证金收据一起交于采购中心工作人员。
2、收款单位名称必须与报价单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我中心概不负责。

附件六安全文明施工及道路跟踪保洁承诺函
致：合肥经济技术开发区政府采购中心

根据贵方“   合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装 （项目编号：HJQCGZX[2012]H053号）”询价函公告，若我单位成交,就安全文明施工，道路保洁等问题我公司承诺：

一切满足现场及业主要求，并遵守合肥市《关于强化三车交通安全与运营综合治理的意见（试行）》，若安全文明施工达不到要求，造成影响或事故，我公司愿承担一切责任乃至法律责任。若保洁不能及时到位, 愿接受业主单位任何处罚或由业主单位安排保洁,我单位自愿从货款（或成交总价款）中扣除10%作为保洁费用。

报价人代表姓名（签字）：          （单位公章）
日    期：                      

附件七：项目总说明采购清单及技术要求
1.项目总说明
为切实做好合肥经济技术开发区合肥经开区出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购及安装（项目编号：HJQCGZX[2012]H053号）投标及供货安装等工作，确保为开发区招商引资营造良好环境，结合现行法律法规规定及本次招标特点，特此要求如下：
1.施工单位必须做好安全文明保障，有序组织施工，确保进度及服务质量。
2.一经发现施工单位有拖延工期（供货期、安装调试期等）、转包或未经允许分包、无理由更换施工人员、偷工减料、选用不合格材料等行为，采购人有权终止施工合同，并将施工单位、项目负责人名单报合肥经济技术开发区政府采购中心及建设发展局列入黑名单，三年内，可禁止上述单位及人员参加任何合肥经开区政府采购活动。
3.报价人必须安排相关负责人或技术人员自行踏勘现场。
4.报价人自行踏勘现场并答疑后，报价人按指定的工作内容报价
5.现场签证、设计变更均需报管委会审批后方可实施。
6.最终投标报价均超采购人预算，采购人无法支付的，采购中心有权宣布废标。
2．出口加工区公租房地下室智能污水提升设备采购清单及技术要求

（1）采购清单：

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	技术参数

	1
	地下污水提升智能一体化设备
	TJP30-15-4/2
Q=30m3/h；

H=15m；

N=4kw/2

N=1kw
	2
	套
	1.水箱为304不锈钢材质，壁厚为3mm。

2.水箱尺寸不小于1400×900×1000（须考虑与图纸设计的集水坑尺寸）

3.双泵内置式，一用一备。

4.运行水泵功率4kw（两台）
5.集水坑辅助水泵功率1kw（一台含管道及电源控制）

	2
	地下污水提升智能一体化设备
	TJP35-15-5.5/2
Q=35m3/h；

H=15m；

N=5.5kw/2

N=1kw
	1
	套
	1.水箱为304不锈钢材质, 壁厚为3mm。

2.水箱尺寸不小于1400×900×1000（须考虑与图纸设计的集水坑尺寸）

3.双泵内置式，一用一备。

4.运行功率5.5kw（两台）
5.集水坑辅助水泵功率1kw（一台含管道及电源控制）

	报价要求：1.控制柜内主要元器件推荐品牌：西门子、ABB、施耐德；水泵推荐品牌：上海熊猫、上海凯泉、杭州南方；投标人所投元器件品质不得低于以上推荐品牌，且须在报价中注明。

2.报价需注明阀门、水泵的规格型号、品牌、产地。

3.报价需包括运费、税费、安装费等所有费用，并请注明。


（2）技术要求

	编号
	项目
	技术要求

	1
	性能参数
	1、Q=30 m3/h，H=15m，N=4KW/2，；2、Q=35 m3/h，H=15m，N=5.5KW

	2
	整体构造
	一体化设备，地面安装，无需建污水池，304不锈钢材质水箱与管阀。

	3
	污物排放
	水箱具有固液分离装置，污水中杂物不与水泵发生接触，杂物全部自动排出。

	4
	清洁水箱
	水箱具有反冲洗装置，能自动清洁功能，无需人工进行清理与清掏。

	5
	环境影响
	全封闭、污物随进随排，臭气不外泄，无环境污染。

	6
	控制系统
	自带控制柜，两个及两个以上液位控制系统，自动控制水位。

	7
	控制精度
	多点位全保障控制系统，超高液位强制起泵与声光报警功能。

	8
	日常维修和保养
	无需人工清理杂物，维修简单方便。

	9
	售后服务
	调试培训、售后服务及时。


附件八
报价文件要求

（一）报价文件封装
（1）投标文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、报价人名称及包别。
（2）如果未按规定封装或加写标记，采购中心将不承担报价文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

（二）报价文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	一
	报价书及所投产品详细清单
	

	二
	报价人情况综合简介
	

	三
	报价函
	

	四
	安全文明施工及道路跟踪保洁承诺函
	

	五
	项目总说明
	

	六
	有关证明文件
	

	
	……
	


注：“有关证明文件”具体包含：
（1）通过有效年检的营业执照和税务登记证的复印件或影印件 （加盖公章）

注：营业执照和税务登记证的复印件或影印件应完整的体现出营业执照和税务登记证的全部内容，特别是营业执照年检情况部分。
（2）资质证书复印件或影印件（加盖公章）

（3）询价文件要求的其他资料或证明文件
备注：

报价人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由报价人自行承担。
附件九：合同范本
采购安装合同
采购人（甲方）：       合肥海恒发展股份有限公司                         
总承包单位（乙方）：  中铁十局集团有限公司                     

供货人（丙方）： 
本项目经批准采用询价采购方式，经评审委员会认真评审，决定将采购合同授予丙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲、乙、丙三方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   产品的名称、品种、规格、数量和价格：
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（大小写）：

备注：1、上述产品报价含产品生产、运输（送达至乙方指定地点并下货）、检验、设备安装及售后服务、税金等费用。


第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列标准执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲、乙、丙三方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

丙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

丙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；丙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收    丙方不回收    。
【注：合同中约定的包装标准应与丙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ 1）项执行：

①丙方送货上门；②丙方代运；③乙方自提自运。
2.到货地点：​​​​​​​​​​乙方指定的工地现场，场地内调运由乙方负责。
3.产品的交货期限：执行询价文件

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）：                        

第6条 付款条件  执行询价文件
第7条 履约保证金：执行询价文件
第8条 验收方法
1.丙方供货到现场后，在   二   天内通知甲方、乙方及监理公司组织验收，采购中心保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，丙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙、丙三方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方、丙方在没有征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由丙方承担。

3.严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。对验收不合格的货物，丙方应在3日内更换完毕，否则，甲方可另行委托第三方进行处理，相关一切费用由丙方承担。

4.检测、验收费用均由丙方承担。

第八条  对产品提出异议的时间和办法

1.在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，甲方或乙方应在  5个  工作日内向丙方书面提出异议，并抄送采购中心。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.丙方在接到甲、乙方异议后，应在   5工作日内负责处理，否则，即视为默认甲乙方提出的异议和处理意见。

第九条。保修及维修

1.保修

丙方对其所提供的货物免费保修  两    年，保修期从项目竣工验收后移交接收单位之日开始。丙方应在接到报修通知后   1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，乙方保留索赔的权利。

如果丙方在收到报修通知后   2   天内没有弥补缺陷，甲乙方可采取必要的补救措施，但费用和风险由丙方承担。
维保期间丙方对乙方负责，乙方对甲方负责，安装验收合格正常运转后出现的任何问题，乙方作为维保主体，对甲方负有全责。

2.维修

保修期届满后，丙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  各方权利和职责

一、甲方权利和职责

1.甲方应按合同约定及时向丙方支付合同价款；
2.甲方有权利要求丙方提供产品样品，并根据所提供的样本对产品提出调整及送样要求，丙方须无条件执行；

3.甲方监督和协调乙方、丙方进行的工程移交及配合等相关工作；

5.三方约定甲方应做的其他工作： 另行协商
二、乙方权利与职责

1.乙方负责交货验收，有权对丙方提交的货物提出异议，并要求丙方更换；

2.乙方为该项目设备安装、调试、验收及维保主体，对以上工作向甲方负责；

3.乙方须做好工程成品保护工作，因乙方原因造成的成品破坏及损失由乙方承担；

4.做好丙方提供的合同标的物的见证取样检测工作；

5.三方约定丙方应做的其他工作： 另行协商 。

三、丙方权利和职责

1. 丙方有权按照合同约定取得货款，并有权要求甲方按时支付；

2. 丙方须按招标文件及合同约定向甲、乙方提供货物、以及设备安装、保修、维修、技术培训等相关服务；

3. 丙方须在合同签订后7日内向乙方书面提交供货计划，经甲方、乙方、监理单位审核合格后按审核后的计划进行供货安装；

4. 丙方必须满足甲、乙方施工现场的安全、质量、进度等管理要求，严格遵守各项管理制度，进行正确的安装、调试等工作，保证设备正常运转，因丙方原因造成的损失由丙方承担；

5. 丙方过程中需要乙方的工程成品保护工作，发现异常情况及时书面报告甲方及监理单位；

6.配合甲方、乙方委托检测单位对丙方提供的合同标的物进行相关质量检测，该费用由丙方自行承担，已包含在合同价中；

7.三方约定丙方应做的其他工作： 另行协商 。

第十一条   违约责任

一、 甲方违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款  10  %的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
3.未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30   %违约金。

二、乙方的违约责任

1.因由乙方安装、调试、维护管理不当造成的损失，由乙方自行承担。
2.乙方对成品保护不当造成的损失，由乙方自行承担。
3. 乙方作为该工程维保主体，质保期内的违约责任执行出口加工区公租房施工总承包合同”。
4. 未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款30   %违约金。

三、丙方的违约责任

1.丙方交货的不符合招标文件及合同规定的，丙方负责调换，调换产生的费用由丙方承担，并应向乙方偿付调换货款的  10 %的违约金。因由丙方安装、调试、维护管理不当造成的损失，由丙方自行承担
2、货物到工地丙方提供相关产品的《检验报告》等证明资料。

3.如果丙方没有按照规定的时间交货、应向乙方支付违约金，违约金从货款中扣除，违约金为2000元/天。逾期超过10天，甲方有权解除合同，由此产生的损失由丙方承担。
4、若丙方不配合甲方、乙方委托的检测单位对丙方提供的合同标的物进行相关质量检测，甲方将直接委托检测，产生的相关费用由丙方双倍支付，直接从《采购合同》的合同总价款中双倍扣除；

5.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价 

款  30 %违约金。

第十二条  不可抗力
1.如果三方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.三方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条  其他重要补充条款

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（ ①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。
本合同一式   份，甲乙丙双方各执   份，交采购中心备案后，采购中心留存   份，自双方当事人签字盖章之日起生效。
甲方：（公章）                 乙方： （公章）           丙方：
法定代表：                    法定代表：                法定代表：

委托代理人：                  委托代理人：              委托代理人：

账号：                        账号：                    账号：

地址：                        地址：                    地址：

电话：                        电话：                    电话：
PAGE  
共计28页，第2页

