
宜昌市夷陵区龙泉镇临河路供水管材采购项目

单一来源购方式公示（公告）
根据宜昌市夷陵区财政局下达的政府采购计划，宜昌市夷陵区城市建设项目办公室拟对“宜昌市夷陵区龙泉镇临河路供水管材采购项目”采用单一来源采购方式进行采购，现将有关情况公示（公告）如下：
一、采购人名称：宜昌市夷陵区城市建设项目办公室 。

二、项目名称：宜昌市夷陵区龙泉镇临河路供水管材采购项目 。

三、采购内容：详见附件。

四、成交控制价： 596.44万元 。

五、拟成交供应商：  顾地科技股份有限公司  。

如有质疑，请自公示之日起5个工作日内以电话或书面传真方式向宜昌市夷陵区城市建设项目办公室、宜昌市夷陵区财政局、宜昌市夷陵区公共资源交易管理办公室提出。

联系方式如下：

宜昌市夷陵区城市建设项目办公室，

电话：0717-7200510。

宜昌市夷陵区财政局，

电话：0717-7830827。

宜昌市夷陵区公共资源交易管理办公室，
电话：0717-7820264，传真：0717-7821691。
公示日期：二○一二年九月三日
宜昌市夷陵区城市建设项目办公室
附件：
采购清单

一、D400PE管材：
	序号
	货物名称
	材质
	规格型号
	单位
	数量

	1
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	DN400
	m
	1150

	2
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	DN200
	m
	60

	3
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	DN160
	m
	100

	4
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	DN100
	m
	100

	5
	三通
	PE
	400*400
	个
	2

	6
	三通
	PE
	400*200
	个
	4

	7
	三通
	PE
	400*160
	个
	3

	8
	三通
	PE
	400*100
	个
	3

	9
	大小头
	PE
	400*250
	个
	1

	10
	弯头
	PE
	90°400
	个
	3

	11
	法兰头加钢片
	钢制
	100
	套
	17

	12
	法兰头加钢片
	钢制
	160
	套
	12

	13
	法兰头加钢片
	钢制
	200
	套
	12

	14
	法兰头加钢片
	钢制
	400
	套
	4


二、D800PE管材：
	序号
	货物名称
	材质
	规格型号
	单位
	数量

	1
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	D800
	m
	2895

	2
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	D250
	m
	40

	3
	供水管（1.0mpa）
	PE100
	D160
	m
	50

	4
	四通
	PE
	D800*315*250
	个
	1

	5
	三通
	PE
	D800*315
	个
	1

	6
	三通
	PE
	D800*250
	个
	1

	7
	三通
	PE
	D800*400
	个
	1

	8
	三通
	PE
	D800*160
	个
	1

	9
	三通
	PE
	D800*500
	个
	1

	10
	三通
	PE
	D400*250
	个
	1

	11
	三通
	PE
	D250*250
	个
	2

	12
	三通
	PE
	D160
	个
	1

	13
	蝶阀
	钢制
	D150
	只
	2

	14
	蝶阀
	钢制
	D250
	只
	2

	15
	蝶阀
	钢制
	D300
	只
	4

	16
	蝶阀
	钢制
	D400
	只
	1

	17
	蝶阀
	钢制
	D500
	只
	1

	18
	蝶阀
	钢制
	D800
	只
	1

	19
	法兰根加钢片
	钢制
	D100
	套
	1

	20
	法兰根加钢片
	钢制
	D250
	套
	10

	21
	法兰根加钢片
	钢制
	D315
	套
	7

	22
	法兰根加钢片
	钢制
	D400
	套
	1

	23
	法兰根加钢片
	钢制
	D160
	套
	3

	24
	法兰根加钢片
	钢制
	D500
	套
	1

	25
	法兰根加钢片
	钢制
	D800
	套
	1

	26
	堵板
	钢制
	D800
	块
	1

	27
	伸缩器
	橡胶
	D250
	套
	5

	28
	伸缩器
	橡胶
	D300
	套
	2

	29
	伸缩器
	橡胶
	D800
	套
	1

	30
	伸缩器
	橡胶
	D150
	套
	2

	31
	排气阀
	钢制
	D100
	个
	1

	32
	排污阀
	钢制
	D400
	个
	1

	33
	弯头
	PE
	D315
	个
	1

	34
	弯头
	PE
	D160
	个
	1

	35
	异径直管
	PE
	D250*160
	套
	1


PAGE  
2

