附件：一、项目要求
1、管材、管件要求：HDPE管材，PE100级，压力等级1.0MPA，符合GB/T13663-2000，管件符合GB/T13663.2-2005。
2、投标时提供PE100级管径200、160、110mm的管材（压力等级：PN1.0Mpa）样品各约60cm。
3、售后服务：安装过程中，根据需方要求，供方应及时派出现场服务人员处理有关质量问题，费用供方自理。二年内若因供方制造、工艺或材料缺陷造成的质量问题，供方应负责维修、更换或退货，并承担由此发生的一切费用。
二、采购清单
	材料名称
	规格（外径mm）
	壁厚（mm）
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	HDPE管材 PE100级
	200
	11.9
	m
	1200
	
	

	HDPE管材 PE100级
	160
	9.5
	m
	1200
	
	

	HDPE管材 PE100级
	110
	6.6
	m
	3000
	
	

	注塑对接90°弯头
	200
	　
	个
	10
	
	

	注塑对接90°弯头
	160
	　
	个
	10
	
	

	注塑对接90°弯头
	110
	　
	个
	20
	
	

	注塑对接法兰头
	200
	　
	个
	20
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	200
	　
	个
	20
	
	

	注塑对接法兰头
	160
	　
	个
	30
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	160
	　
	个
	30
	
	

	注塑对接法兰头
	110
	　
	个
	50
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	110
	　
	个
	50
	
	

	注塑对接异径三通
	200*160
	　
	个
	15
	
	

	注塑对接异径三通
	200*110
	　
	个
	15
	
	

	注塑对接异径三通
	160*110
	　
	个
	20
	
	

	注塑对接异径三通
	110*110
	　
	个
	10
	
	

	合     计
	
	人民币（大写）: 


