
肥西县城管局垃圾场污水泵采购
（项目编号：XA2012011）
询 价 函
              ：
我中心受肥西县城市管理局委托，现对以下货物进行询价采购，欢迎各公司（单位）参与。
一、供应商资格：
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定；
2、供应商必须为所投产品生产商或授权代理商；代理商投标时须提供生产厂家授权书或代理证明（原件）；

3、在合肥地区有固定维修服务机构和人员及联系方式，并提供相关证明材料（原件备查）。

二、询价截止日期：  
2012年9月13日11:00。

三、拦标价：
人民币50000元
四、货物需求及技术参数：
潜水排水泵（污水）： 数量：4套 

	              型 号 

技术参数
	WQ20-24-3

	名称
	潜水排污泵

	设计流量         m3/h
	20

	扬    程         m
	2410

	功   率          kW
	3

	效   率          %
	49.2%

	出水口径         mm
	50

	安装方式
	自藕式安装

	转速            r/min
	2900

	通过颗粒             mm
	25

	重量                kg
	45

	导轨长度            m
	7

	其它
	含安装调试费用


五、供应商报价格式：

	序号
	名称
	规格

型号
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	注明所投产品的详细技术参数

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	


六、说明：

1、为有助于投标人选择投标产品，货物需求中如提供了推荐品牌（或型号、标准）、参考品牌（或型号、标准）等，但这些品牌（或型号、标准）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号、标准）的其他品牌产品，但须提供详细技术资料；
2、符合《政府采购法》第二十二条规定；报价时必须附报价单位的相关企业资料复印件并加盖公章（鲜章）,否则将导致报价无效。

3、要求供应商必须严格按以上格式进行报价，本次报价为最终报价（包含货物、运输、安装调试费、税收等一切相关费用），请在询价截止日期之前送达本中心。 
4、本报价一经本中心认可，即为签订合同的最终依据。

5、报价单位将报价单（加盖公章）密封完整（上下底必须贴封条加盖公章）报至我中心。

6、询价有效期：询价后60天。

7、供货期:必须有现货，并说明供货期，要求供货单位按报价单统一报价并承诺产品质量及售后服务。

8、地址：肥西县上派镇普贤路与人民东路交汇处向东300米（张郢安置点一号楼）肥西县招标投标中心政府采购部

联系电话（传真）：0551—8825072    

联系人: 张森林
                             肥西县招标投标中心
                              二O一二年九月十日
PAGE  
3

