报名截止时间：2012年9月18日下午5:00点
重庆大学 微生物燃料电池污水处理实验系统 采购
我校拟采购微生物燃料电池污水处理系统一套，具体需要的配件及技术指标如下：
	1
	毫伏表
	pHMeter                 
	1 台

	2
	氧电极
	OX25 尖端外直径25um
	2个

	3
	氢电极
	H225 尖端外直径25um
	2个

	4
	pH电极
	pH25 尖端外直径25um              
	1个

	5
	电位电极
	RD25 尖端外直径25um
	1个

	6
	参比电极
	REF-RM Ag/Agcl
	1个

	7
	螺旋推进器
	MMS-M XYZ:100/10μm
	1个

	8
	控制器
	MC-232 精度1 μm
	1个

	9
	支架
	LS18 尺寸20x30x54 cm
	1个

	10
	电极固定器
	APEH1 阳接头外径1.0
	1个

	11
	温度表
	T301 范围-80~199 oC
	1台

	12
	分析软件
	数据自动采集和分析
	1份

	13
	温度电极
	TP200 尖端直径200um
	1个


注：此项目不接受拟投标单位分包投标。
技术咨询： 叶老师  13594132398
报名联系：李老师  023-65112359(传真、电话)    66680500(小灵通)
