东莞石鼓污水处理公司格栅机、鼓风机滤芯等大修 招标文件                  珠海市物资招标有限公司

                                           招标编号：东采公〔2012〕671号
招 标 文 件

项目名称：东莞市石鼓污水处理有限公司格栅机、
鼓风机滤芯、沉淀池设备和提升泵等大修采购

招   标   人：东莞市石鼓污水处理有限公司 

    招标代理机构：珠海市物资招标有限公司

二〇一二年九月
目  录
4第一章 投标邀请函


7第二章 投标人须知


8一  总 则


81  项目概述


82  资金来源


83  招标人


84  招标代理机构


85  投标人的合格条件


96  合格的货物和相关服务


107  投标费用


10二  招标文件


108  招标文件的构成


109  招标文件的澄清


1110 招标文件的修改


11三  投标文件的编制


1111  投标的语言、计量单位


1112  投标文件构成


1213  投标文件格式


1314  投标报价和货币种类


1315  投标人资格的证明文件


1316  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件


1417  投标保证金


1518  投标有效期


1519  投标文件的装订和签署


16四  投标文件的递交


1620  投标文件的密封和标记


1621  投标截止期


1722  迟交的投标文件


1723  投标文件的修改与撤回


17五  开标与评标


1724  开标


1725  评标


1926  资格后审


2027  评标结果公示


2028 《中标通知书》及《评标结果通知书》的发放


2029  中标服务费


2030  关于招标失败


21六  授予合同


2131  授标时更改采购货物数量的权力


2132  签订合同


2133  履约保证金


2234  接受和拒绝任何或所有投标的权利


23第三章 合同格式


24一、合同书格式


25二、合同通用条款


35第四章 评标办法


36一、总则


36二、评标方法


36（一） 资格性检查


36（二） 符合性检查


36（三） 商务评比


37（四） 技术评比


37（五） 价格评比


37（六） 投标人的综合得分


38三、评标表格


40第五章 项目要求


41一、项目概述


411、资格标准


422、投标报价


423、★工期要求


424、★付款方法和条件


435、售后服务


436、到货及验收资料


44三、技术要求


44（一）总体要求


44（二）采购范围、主要设备的技术参数


46第六章 附   件


471. 投标函


482. 开标一览表


493. 投标分项报价表


504. 产品说明一览表


515. 技术条款对照说明表


526. 商务条款对照说明表


537. 售后服务计划


548. 资格证明文件


558-1. 关于资格的声明函


568-2. 法定代表人证明书及法人授权委托证明书


578-3. 投标公司（作为代理）简介


598-4. 所投设备的代理证书、销售证明或授权文件


609．投标保证金汇入情况说明（格式）


6110．支付中标服务费承诺函


6211．不可撤销履约保函（格式）




第一章 投标邀请函
投标邀请函

珠海市物资招标有限公司受 东莞市石鼓污水处理有限公司 委托，就 东莞市石鼓污水处理有限公司 所需 格栅机、鼓风机滤芯、沉淀池设备和提升泵等大修采购 项目进行国内公开招标，欢迎合资格的投标人参加投标。

一、项目内容：

1、招标编号：东采公〔2012〕671号。

2、项目名称：东莞市石鼓污水处理有限公司格栅机、鼓风机滤芯、沉淀池设备和提升泵等大修采购项目。

3、招标内容：格栅机、鼓风机滤芯、沉淀池设备和提升泵等大修（详见《第五章 项目要求》）。

二、供应商的资格标准：

1、在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人，具有相关经营范围；

2、投标人应是格栅机、鼓风机滤芯、生物池设备和ABS泵的合法生产厂或代理商，具有有效的投标产品专业生产或代理销售证明文件；

3、本项目不接受联合体投标；

4、凡两家或以上供应商参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的。

三、购买招标文件的时间、地点、售价及要求：

1、购买招标文件时间：2012年9月24日至2012年10月15日（招标文件公示时间：2012年9月24日至2012年9月29日，共六个工作日），09:00～11:30、14:00～17:00（北京时间，公休日及法定节假日除外）。

2、购买招标文件地点：东莞市南城区莞太路34号创意产业园12号楼205室。
3、招标文件售价：人民币150元/份（售后不退），邮购须另加人民币50元。

4、购买招标文件要求：现场购买，参与东莞市政府采购项目的供应商必须在东莞市政府采购网上登记注册备案，未注册备案的供应商在购买招标文件时须携带下列资料（验原件，收复印件加盖投标人公章）：①营业执照副本，②税务登记证副本（国、地税），③组织机构代码证副本，④银行开户许可证，⑤法定代表人身份证复印件（加盖公章），⑥提供以上证件原件（法定代表人身份证复印件除外）的扫描电子文档（整合成一个PDF文件）。（已注册备案的供应商凭营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、资质证书及上述“供应商的资格标准”中列明的其他相关证明文件复印件加盖公章购买招标文件，请自带U盘以拷贝招标文件电子文档。）

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2012年10月17日（北京时间，星期三）14:00～14:30。

2、投标截止及开标时间：2012年10月17日14:30（北京时间，星期三），所有投标文件应于投标截止时间之前递交，迟交或以电报、传真形式的投标文件将拒绝接收。届时请投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明出席开标仪式。

3、开标地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅开标3室。

五、有关此次招标事宜，可按下述地址以书面或传真形式向招标代理机构查询：

注：凡购买招标文件后决定不参加投标的投标人，请在开标三日前以书面形式通知招标代理机构。若该项目投标人数不足三家而需重新招标，招标人有权拒绝未提供书面通知的投标人的重新投标。

招标机构：  珠海市物资招标有限公司
联 系 人：  潘杰丽、曾真标
联系电话：  0769－88058801（标书售卖）、88058803（业务咨询） 
传　　真：  0769－88058809
电子邮箱：  zhwzdf@126.com
总部地址：  珠海市吉大石花西路38号林海大厦2层

分部地址：  东莞市南城区莞太路34号创意产业园12号楼205
邮    编：  523000

珠海市物资招标有限公司

二○一二年九月二十四日
第二章 投标人须知

一  总 则

1  项目概述

1.1  本招标项目概述详见第五章《项目要求》部分。

1.2  本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》和有关法律、法规，通过公开招标选定中标人。

2  资金来源

财政资金。

3  招标人

招标人是指具有相应资金并提出招标项目、进行招标的法人或其他组织。本招标文件的招标人特指“东莞市石鼓污水处理有限公司”，简称采购人或买方。
采购人名称：  东莞市石鼓污水处理有限公司

采购人地址：  东莞市南城区石鼓村王洲

4  招标代理机构 

招标代理机构是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本次招标的招标代理机构特指“珠海市物资招标有限公司”，简称招标机构。
招标机构地址：   珠海总部：珠海市吉大石花西路38号林海大厦2层

东莞分部：东莞市南城区莞太路34号创意产业园12号楼205室
招标机构联系人： 曾真标、潘杰丽
招标机构电话：  （0769）88058803（业务咨询）、88058801（标书售卖）

招标机构传真：  （0769）88058809

5  投标人的合格条件
5.1  在招标机构登记并购买了《招标文件》的投标人，且满足本招标项目对投标人具体的资格要求。本招标项目对投标人的具体资格要求详见第五章《项目要求》部分。

5.2  在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和招标机构的供货人均可参加投标。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），无资格参加该项目的投标。

5.3  投标人为联合体，必须遵守如下规定：（不适用，本项目不接受联合体投标）
⑴  以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备我国《政府采购法》第二十二条规定的条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

⑵  联合体各方必须签订共同投标协议（或联合体协议书），明确联合体各方拟承担的工作和责任及联合体的授权代表；明确联合体之间共同的和各自的责任和义务，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

⑶  联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各方的组成结构、职责和相互关系，在投标和中标后均不得改变。否则，招标人有权取消其投标或中标资格。

⑷ 参加联合体的各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标将被拒绝。

5.4  凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。

5.5  投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有无受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。

5.6  投标人须向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备符合招标文件规定的资格和资质条件。所有证明材料须如实填写、提供。

5.7  招标人将根据投标人按照招标文件要求的格式提供的证明资料以及招标人认为必要的和合适的其他文件资料进行资格审查。投标人须回答招标文件及格式表格中提出的全部问题，任何缺项将可能影响其投标的评审结果。

6  合格的货物和相关服务

6.1  本招标项目为货物及相关服务招标，提供的货物必须是全新的。

6.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

6.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。

6.4  投标人须保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7  投标费用
投标人须自行承担参加投标所发生的全部费用。不论投标的结果如何，招标机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

8  招标文件的构成

8.1  本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

8.2  招标文件除本款下述各章的内容外，招标机构在招标期间发出的图纸、补遗书和其他正式有效函件，均是招标文件的组成部分。其中对投标人资格及要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。

各章的内容如下：

章   次        内   容

第一章         投标邀请函

第二章         投标人须知

第三章         合同格式

第四章         评标办法

第五章         项目要求

第六章         附件- 投标函格式等

8.3  投标人须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.4  投标人须认真检查招标文件是否完整，若发现有缺页或附件不全时，应及时向招标机构提出，以便补齐。

9  招标文件的澄清

9.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件时间截止前向招标机构提出询问或质疑。任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均须以书面形式通知招标机构和采购人。招标机构对其在投标截止期十（l0）天以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面或网上公告形式予以答复，同时将以书面或网上公告形式通知每个已购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源），投标人在收到澄清答复后须立即确认，并以传真等书面形式通知招标机构。

9.2  投标人有义务在招标活动期间经常浏览相关网站（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广东省政府电子采购网www.gdgpo.gov.cn和东莞市政府采购网dggp.dg.gov.cn），在此网上公布的与本项目有关的所有招标信息即视为已送达各投标人。
10 招标文件的修改

10.1  在投标截止日期前，招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题对招标文件进行修改。

10.2  修改文件作为招标文件的组成部分对所有投标人都有约束力，将以书面或网上公告形式通知所有购买招标文件的投标人，投标人每次收到修改通知后须立即以传真等书面的形式通知招标方。

10.3  为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标方可酌情推迟投标截止日期的开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的投标人。

10.4  投标人有义务在招标活动期间经常浏览相关网站（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广东省政府电子采购网www.gdgpo.gov.cn和东莞市政府采购网dggp.dg.gov.cn），在此网上公布的与本项目有关的所有招标信息即视为已送达各投标人。
三  投标文件的编制

11  投标的语言、计量单位

11.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11.2  除在招标文件的技术要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

12  投标文件构成

12.1  投标人编写的投标文件应包括“经济价格文件、商务技术文件和唱标信封”三个部分，同时保证所提供的全部资料真实、有效、合法。否则将可能导致其投标被拒绝：

12.1.1 经济价格文件
1) 开标一览表；
2) 投标分项报价表。
12.1.2  商务技术文件
1) 投标函；

2) 产品说明一览表；

3) 技术条款对照说明表；

4) 商务条款对照说明表；

5) 售后服务计划；
6) 资格证明文件；

7) 承诺函；

8) 投标货物符合《招标文件》规定的证明文件，及投标方认为需说明的其他内容；

9) 投标保证金；

10) 提供制造商（或其国内合法代理）出具的产品中文说明书、彩页、照片等；（注：若投标人未能提供制造商（或其国内合法代理）出具的产品中文说明书或投标文件中“产品说明一览表”与产品说明书不符，则可能导致其投标被拒绝。）

11) 按《招标文件》对投标人的要求，需要提供的其他有关文件。

12.1.3  唱标信封
1) 开标一览表（原件一份，盖公章）；

2) 法定代表人证明书及法人授权委托书（原件各一份，盖公章）；

3) 投标保证金汇入情况说明（原件一式两份，盖公章）；

4) 投标保证金汇款底单（复印件一份，加盖公章）；

5) 投标文件电子文档（光盘一份，盘面上需写明“项目名称、招标编号、投标人名称、递交日期”等信息）。

12.2  投标方须将投标文件按“经济价格文件、商务技术文件和唱标信封”三个部分分册装订，并分别编制投标文件目录及注明页码，商务技术文件不能出现投标报价。

13  投标文件格式

13.1  投标人须按招标文件附件中提供的“文件格式”填写“投标函”、“开标一览表”、“投标分项报价表”、“产品说明一览表”、“售后服务计划”等（所有附件内容）以及供开标时唱标使用的、单独密封的开标一览表。

13.2  《开标一览表》须密封在《唱标信封》中单独递交，并在信封上标注“唱标信封”字样。

13.3  投标人可对本招标文件中所列的各包进行投标，也可只对其中一个包或几个包进行投标（如有的话），但不得将同一包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。
14  投标报价和货币种类

14.1  投标人须按招标文件第五章《项目要求》中规定的报价方式报价。

14.2  报价须按照规定的投标报价表格式填写，同时，分项报价中须列明各项报价的取费依据、收费标准等，各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。
14.3  投标报价中须包括投标人一旦被授予合同，履行合同所需的所有费用和交纳的税金。不填写的项目则被视为已包括在投标报价中。

14.4  国产的货物及其有关服务的报价须包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

14.5  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价须包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

14.6  投标报价的货币为人民币。

15  投标人资格的证明文件

15.1  投标人须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的所有文件，作为其投标文件的一部分。

1） 若投标人提供的设备及服务不是投标人生产或拥有的，则必须得到设备制造商和/或技术拥有者向招标人提供该种设备的代理证书、销售证明或正式授权；
2） 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

3） 投标人须有能力履行招标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的保养、维护、修理、供应备件和其它技术服务的义务；

4） 如果投标人为联合体，则联合体各方须分别提交资格文件、联合体协议并注明主办人；（不适用，本项目不接受联合体投标）

15.2  投标人须符合第五章《项目要求》中规定的资格标准。

16  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1  投标人须提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

1） 对照招标文件技术及商务要求，逐条对照说明所提供货物和服务已对采购人的技术及商务要求是否实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外；

2） 货物从采购人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

3） 采购人在技术要求中指出的技术指标、结构性能等只是对设备的基本要求，投标人除针对招标文件技术要求进行逐条响应外，还须提供所投货物主要技术指标和性能的全部的详细的说明；

16.3  投标人在阐述上述第16.2条时须注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或高于技术规格的要求，并且使招标机构和采购人满意。

17  投标保证金

17.1  投标人须在投标截止时间前一天按照第五章《项目要求》中规定的金额交纳投标保证金，作为投标文件的组成部分之一。

17.2  投标保证金是为了保护招标机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第17.8条的规定没收投标人的投标保证金。

17.3  投标保证金币种应与投标报价币种相同即人民币，投标人必须采用“银行转账或电汇”方式缴交（汇款单位名称应与投标单位名称一致，以其他方式、委托个人或分支机构提交的投标保证金无效）。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明“采购编号”。

投标保证金账户如下：

帐户名称：东莞市会计核算中心（珠海物资）

开户银行：建行东莞市分行营业部

银行帐号：44001778808053005453
17.4  未按本须知第17.1条和第17.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，按本须知第25.2.5条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

17.5  未中标的投标人的投标保证金，将尽速并不晚于按照本须知第28条规定的《中标通知书》发出后5个工作日内原额不计息退还投标人。

17.6  中标人的投标保证金，在中标人缴纳中标服务费、提交履约保证金并按本须知第32条规定签订合同后5个工作日内，招标代理机构将按照《东莞市政府采购保证金管理办法》、《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等有关规定，在收齐中标人提交的相关资料（投标保证金支付凭证、合同原件一份及履约保证金支付凭证）后，向东莞市政府采购监管部门和东莞市会计核算中心申办转出事宜，予以无息退还。

17.7  投标人因自身因素逾期未办理退还保证金手续的，招标人不承担任何利率费用。
17.8  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1） 投标人不接受第25.2.2条规定的对价格计算错误进行的修正；

2） 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

3） 中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定签订合同或未按规定提供履约保证金；

4） 中标人在规定期限内未能根据本须知第29条规定交纳中标服务费；

5） 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

6） 投标人有串标、围标的行为；

7） 有其它违反法律、法规、规章行为，经政府采购监管部门查实的。

18  投标有效期

18.1  投标有效期为开标之日后的 90 个日历日内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

18.2  在特殊情况下，招标机构在原定投标文件有效期内可以根据需要向投标人提出延长投标文件有效期的要求，投标人应用立即以传真等书面形式对此要求向招标机构做出答复，投标人可拒绝招标机构的要求，其投标保证金将不会被没收。同意延长投标有效期的投标人应相应地延长投标担保的有效期，但不得因此而提出修改投标文件的要求。在延长期内，本须知第17条有关投标保证金的退还与没收的规定将依然适用。

19  投标文件的装订和签署

19.1  投标人须提供一式 五 份装订成册的投标文件，其中，正本 一 份和副本 四 份（《唱标信封》只需提供正本一份，而不必提供副本）。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。投标文件的副本可采用正本的复印件。

19.2  投标文件的正本须打印，正本封面须加盖公章，并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字或加盖个人印鉴。投标文件须加盖骑缝章。
19.3  投标文件中所有表格和资质证明文件的每一页均须加盖公章，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签名或加盖个人印鉴。授权文件须附在投标文件中。

19.4  投标文件的任何一页均不得涂改、行间插字或增删，如出现上述情况，不论何种原因造成，必须由投标文件签字人在改动处小签并盖章方为有效。

19.5  投标文件的正本与副本须分别装订成册，不得采用活页夹。投标文件须编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

四  投标文件的递交

20  投标文件的密封和标记

20.1 《开标一览表》作为开标时唱标的依据，须密封在《唱标信封》中单独提交，在封口密封处加盖公章，并在信封上标明“唱标信封”字样。

20.2  投标文件正本和所有的副本应分开密封装在单独的信封中，在信封上标明“正本”、“副本”字样，包装的封口密封处加盖公章，然后再将所有信封统一封装在一个外层信封中。投标文件密封封口处须加盖投标单位公章，否则其投标可能被拒绝。

20.3  内外层信封均须：

1） 清楚标明递交至：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅开标3室
2） 注明招标编号、项目名称和“在2012年10月17日14时30分之前不得启封”的字样。

20.4  内层信封应写明投标人名称和地址，以便其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

20.5  如果外层信封未按本须知第20.2条要求加写标记和密封，招标机构对误投或过早启封概不负责。

21  投标截止期

21.1  招标机构在本须知第20.3条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间（具体时间详见第一章《投标邀请函》）。

21.2  招标机构可以按本须知第10条规定，通过修改招标文件决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均延长至新的截止期。

21.3  招标机构将在开标前30分钟（具体时间详见第一章《投标邀请函》）开始接收投标文件。

22  迟交的投标文件

规定的提交投标文件截止时间以后送达的投标文件，将原封退给投标单位。

23  投标文件的修改与撤回

23.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但修改或撤回的书面通知，必须在投标截止期之前递交至招标机构，且必须经正式授权的投标人代表签字并加盖公章，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人的修改或撤回通知按本须知第19、20条规定编制、密封、标记和发送，并在内、外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3  在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改，不得要求撤回投标文件。

23.4  从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金按照本须知第17.8条的规定将被没收。
五  开标与评标
24  开标

24.1  招标人和招标机构在规定的开标时间及开标地点准时组织公开开标仪式。投标人的法定代表人或其授权代表务必携带有效身份证明准时参加开标仪式，否则其投标将被拒绝。参加开标仪式的代表须填写《签到表》或《接收投标文件登记表》。

24.2  开标时，由监督人员、公证机构或投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后再由有关工作人员当众拆封进行唱标。

24.3  招标机构将根据投标人单独、密封提供的《开标一览表》的情况作好开标记录。当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标机构认为合适的其他内容，并要求投标人代表对开标记录签字确认。除了按照本须知第22条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

24.4  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第23.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

25  评标

评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。在开标、评标期间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.1  评标委员会
25.1.1  依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为不少于5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。
25.1.2  评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时做出处理或向招标机构提出处理建议，并做书面记录。评标报告须由全体评标委员会成员签字。对评标结论持有异议的评标委员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会须对此做出书面说明并记录在案。

25.2  投标文件的初审
25.2.1  评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算、书写等方面的错误等。

25.2.2  相关错误将按以下方法更正：

1) 若开标一览表内容与投标价格表内容不一致，以开标一览表为准；
2) 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3) 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
4) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作。
25.2.3  投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的内容，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

25.2.4  评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的各项要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及主要技术指标等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.2.5  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1） 未按要求密封的；

2） 未按规定提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

3） 未加盖公章的，或投标文件中要求法人代表签字，却无法人代表签字的，或签字人无法人代表有效授权委托书的；

4） 所提供的必要资格证明资料无效或不齐全的；
5） 不具备招标文件中规定资格要求的；

6） 投标报价超出财政批复预算价或低于成本价的； 

7） 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

8） 无投标报价表或分项报价表的，投标报价有严重缺漏项目的；

9） 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的

10）不满足技术要求中主要参数和超出允许的偏差范围的；

11）以联合体形式投标，未提交共同投标协议的；（不适用，本项目不接受联合体投标）

12）投标有效期不足的；

13）投标价不是固定价或投标方案是可选择的；

14）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25.3  投标文件的澄清
在评标期间，评标委员会可根据对投标文件的评审，要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或者补正，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均以书面形式提交。招标机构做询标记录。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清或说明。

25.4  定标原则
评标委员会须严格按照招标文件的要求和条件及评标方法的规定，比照投标文件进行评审，推荐预中标候选人或中标候选人。

25.5  评标方法
评标方法分为最低评标价法、综合评分法和性价比法等，本次招标项目的评标方法详见第四章《评标办法》。

26  资格后审

26.1  评标委员会将根据招标文件中要求按评标结果的排序对投标人进行资格后审。

26.2  通过资格后审，评标结果的排序为第一的投标人为中标人；如未获通过审查，评标委员会将拒绝其投标，并对排序为第二的投标人进行资格后审。

26.3  评标委员会保留审查中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员将会拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新招标。
27  评标结果公示

评标结束后，采购人确认评标结果，招标机构将在相关网站（中国政府采购网www.ccgp.gov.cn、广东省政府电子采购网www.gdgpo.gov.cn和东莞市政府采购网dggp.dg.gov.cn）公示评标结果，公示期为 7个工作日。若投标人对评标结果有异议，可在公示期内以投标人的名义提出书面质疑。若在公示期期内未提出书面质疑，则视为无异议。

28 《中标通知书》及《评标结果通知书》的发放

28.1  如无任何有效质疑，或质疑已处理完毕后，招标机构将发放《中标通知书》及《评标结果通知书》。中标通知书将成为合同的有效法律文件。 

28.2  中标人如在评标结果公示后15日内不按规定提交相关资料及领取中标通知书的，则视为自动放弃中标资格，并按政府采购相关法律法规追究其相关责任。
29  中标服务费
29.1  中标方须按第29.3条中规定的计费方式在收到中标通知 3 日内向招标机构交纳中标服务费。如中标方不按规定交纳中标服务费，招标机构将没收其投标保证金。

29.2  以中标通知书确定的中标总金额作为收费的计算基数。

29.3  收费标准依照国家发改委“计价格[2002]1980号文”规定，按“差额定率累进法”计算收取，收费标准如下表所列：

	中标金额（万元）
	招标收费费率

	100以下
	1.50%

	100-500
	1.10%

	500-1000
	0.80%

	1000-5000
	0.50%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%

	100000以上
	0.01%


30  关于招标失败

30.1  评标过程中，若评委依据招标文件的规定作出废标决定后，有效投标不足三个的，评标委员会有权宣布此次招标失败。在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

30.2  采用公开招标方式的项目招标失败后，根据《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府采购实施办法》的有关规定，招标人将申请以下形式继续组织采购：

1) 重新公开招标；

2) 邀请招标；

3) 竞争性谈判；

4) 询价采购；

5) 与原投标人进行单一来源采购。
六  授予合同

31  授标时更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在投标报价的±10%幅度内对“项目要求”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

32  签订合同
32.1  中标方应自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
32.2  招标文件、中标方的投标文件及其相关投标的澄清文件等，均作为签订经济合同的依据。

32.3  合同签订之日起5个工作日内，中标方须将合同副本送招标机构，以便招标机构将合同副本报同级财政部门备案。

33  履约保证金

33.1  中标人在收到招标机构发出的中标通知书10日内，应按照《关于进一步加强政府采购项目履约保证金管理的通知》（东财〔2006〕147号）和招标文件的规定，提交合同总价5％的履约担保，履约担保采用以下方式提交：

⑴ 履约保函
履约保函的受益人为采购人，履约保函原件交采购人保存。履约保函应由中国境内合法经营的支行及以上银行机构出具，格式见招标文件 (如出具该保函的银行机构不在东莞市，则需附上当地公证机构的公证书)。

⑵ 银行转帐
中标人可采用银行转账或电汇方式（不接受现金方式）将履约保证金直接汇入市财政统一管理的履约保证金专户，名称：东莞市财政国库支付中心(工程履约保证金专户)，开户银行：东莞银行中心区政和支行，账号：590000110368368。汇出履约保证金后，中标人应及时将履约保证金的汇款凭证用A4纸复印件（加盖公章，一式五份）交招标机构。

33.2   如果中标人没有按照上述规定执行，招标机构和招标人将取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标机构和招标人可将合同授予下一个中标候选人，或重新招标。

33.3   验收合格的采购项目，中标人可向采购人提交退回履约保证金的申请（申请书格式可在东莞市政府采购网下载，网址：http://dggp.dg.gov.cn）。采购人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，3个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见。采购人将同意退回履约保证金的申请书，连同验收报告原件、中标通知书复印件（加盖采购人公章）和履约保证金汇款凭证复印件送市会计核算中心办理履约保证金退回手续。

34  接受和拒绝任何或所有投标的权利

招标机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

第三章 合同格式

一、合同书格式

根据《中华人民共和国合同法》及      年    月    日，          代理的     项目中标结果（中标编号： 莞采〔2012〕   号）、招标文件的要求以及投标文件的承诺，经双方协商一致，同意按下述条款和条件签订本合同，以共同遵守执行：

本合同中的词语和术语的含义与合同通用条款中定义的相同。

下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1) 合同补充协议； 

2) 合同响应一览表；

3) 合同专用条款；

4) 合同通用条款；

5) 投标人提交的投标函和分项报价表；

6) 供货范围（货物需求一览表）及交货批次及交货时间；

7) 技术规格和标准（包括图纸）；

8) 规格和服务偏离表（如有具备）；

9) 澄清备忘记录；

10) 投标文件；

11) 招标文件；

12) 中标通知书。

合同总金额：                           ，详见分项报价表。

考虑到招标人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同规定向招标人提供货物和服务，并修补缺陷。

考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，招标人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

买方名称：                               卖方名称：                        
地址：                                   地址：                            
电话：                                   电话：　　　　　　                

传真：                                   传真：　　　　　　                

买方法定代表人：                         卖方法定代表人：                  
买方委托代理人：                         卖方委托代理人：                  
签定时间：                               签定时间:                         

签定地点：                               签定地点:                          

二、合同通用条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成的合同的所有文件。

2) “合同总价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后招标人应支付给卖方的价款。

3) “货物”系指卖方根据本合同规定须向招标人提供的一切设备、机械、材料、备品备件和/或其它材料。

4) “服务”系指卖方根据本合同规定承担与供货有关的辅助服务，如安装、调试、拆卸、运输、保险、提供技术援助、培训以及其它的伴随服务等合同中规定卖方应承担的其它义务。

5) “买方”指合同格式所述购买货物和服务的单位或公司。

6) “卖方”指提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

7) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场（待招标人书面通知）。

8) “天”指日历天数。

2、适用性

2.1  本合同通用条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3、原产地

3.1  本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3.2  本款所述的“原产地”是货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

4、标准和技术规格

4.1  本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。该标准在交货时由卖方与货物同时提供。

4.2  除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5、合同文件和资料的使用

5.1  未经招标人事先书面同意，卖方不得将由招标人或代表招标人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5.2  没有招标人事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同通用条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5.3  除了合同本身以外，合同通用条款第5.1条所列举的任何文件是招标人的财产。如果招标人有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给招标人。

6、专利权

6.1  卖方应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权、著作权或其它知识产权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉，卖方应负责与之交涉并承担由此引起的一切法律及经济损失。

7、履约担保

7.1  中标人在收到招标机构发出的中标通知书10日内，应按照《关于进一步加强政府采购项目履约保证金管理的通知》（东财〔2006〕147号）和招标文件的规定，提交合同总价5％的履约担保，履约担保采用以下方式提交：

⑴ 履约保函

履约保函的受益人为采购人，履约保函原件交采购人保存。履约保函应由中国境内合法经营的支行及以上银行机构出具，格式见招标文件 (如出具该保函的银行机构不在东莞市，则需附上当地公证机构的公证书)。

⑵ 银行转帐
中标人可采用银行转账或电汇方式（不接受现金方式）将履约保证金直接汇入市财政统一管理的履约保证金专户，名称：东莞市财政国库支付中心(工程履约保证金专户)，开户银行：东莞银行中心区政和支行，账号：590000110368368。

8、检验、调试、试运行和验收
8.1  概述
1) 合同项下所有设备及材料须通过合同文件规定的调试、测试和临时验收程序。
2) 所有设备及材料的调试、测试和验收，卖方都应提交合乎要求的报告。报告的主要内容应包括测试项目、测试目的、工作人员姓名、测试仪器和校准报告、测试方法、进度、计算实例、结论等。如无特别说明，应在测试完成后15天内向招标人提交4份经认可的测试报告或证书。

3) 如果货物规格和数量与合同规定不符，无论什么理由，证明货物有缺陷，包括潜在缺陷或用了不合适的原料、不符合要求的材料，招标人应请求商检局进行检验，招标人有权根据商检局出具的检验报告向卖方提出索赔，所发生的商检费用由卖方承担。

4) 中标人与采购人签订合同后，在供货之前，应按采购人的要求，提供货物样机进行性能、参数、功能等测试，若测试的结果与中标人在投标文件中承诺的性能、参数、功能不符的，视为中标人违约，采购人有权单方解除所签定的合同；并追究因此所造成采购人的损失。

8.2  货到现场检验
1) 制造商在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。该证明书将成为向招标人要求付款的单据不可分割的组成部分。但对于合同货物的质量、规格、性能和数量/重量来说，不能成为最终的证明。制造商所作检验的详细情况和结果必须写出报告，该报告应附在质量检验证书中。

2) 中标人提供货物时应携厂商代表，并提供厂家盖章确认的货物清单和产品技术参数承诺函与业主共同开箱验收。
3) 若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量，型号及外形不符，则买卖双方应作记录并确认，除非卖方因其过失未能到场，该记录及商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为招标人向卖方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，招标人有权推迟支付有问题货物成比例的货款。
4) 若现场检验发生因卖方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则招标人有权向卖方索赔由于延迟所造成的一切直接损失，有权向卖方要求全额补偿由于上述修理、更换或补充直接引起的由招标人承担的额外开支以及工时。
5) 现场检验并不解除合同项下卖方义务。
6) 参加现场检验的卖方代表的所有费用概由卖方自理。

1) 8.3  安装后检测、调试、试运行和最终验收
2) 所有货物均应在安装后，按技术规格要求的规定，进行测试、调试、试运行和性能测试，以证明其适用性和保证值。最终验收以合同文件为依据进行。
3) 如果设备的任何部分未能通过技术规格规定的试验，该部分的试验根据招标人的要求可在十五日内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的直接费用由卖方负责。
4) 卖方参加试验、调试、试运行和性能验收测试的所有费用已包括在合同价格中。

5) 货物安装调试完毕，检测、一个月试运行结束后（如设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间），并取得省内计量检定机构出具的设备检定证书后的最终验收合格，由卖方和招标人出具最终验收报告（两正两副）。但该报告不能免除卖方对由于设计，工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

9、包装

9.1  卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10、装运标记

10.1  在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语(国内货物以中文)字样做出以下标记：

1) 收货人

2) 合同号

3) 发货标记(唛头)

4) 收货人编号

5) 目的港

6) 货物名称、品目号和箱号

7) 毛重/净重(用kg表示)

8) 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10.2  如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记图案。

10.3  每件包装箱内应附有详细的装箱单、使用说明、技术资料及装配图等。

10.4  交货同时，卖方必须将货物的有关技术文件及技术资料一次性提交给招标人。

11、交货

11.1  装运交货：

1) 卖方应负责货物运至“         ”现场(待招标人通知)。

2) 卖方应在合同签署后      天内交货。

3) 招标人在指定交货地点出具的到货证明的日期为交货日期。

4) 卖方应负责安排内陆运输，并支付运费，该费用已包括在合同价中。

5) 税收已含在合同价格中。

11.2  卖方交付招标人的货物应按合同规定的数量或质量严格按招标人书面交货通知规定批次交货。

12、装运通知

12.1  卖方应在预计的装运日期之前，即铁路/公路/水运前十四（14）天或空运前七天(7)天以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和备妥待运的日期通知招标人，同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知招标人。

13、装运费用和单据

13.1  卖方须安排运输保险并承担运费和装卸费、保费以及相关费用。
13.2  招标人出具的收货证明上的日期为最终交货期。
13.3  卖方装运货物的数量和重量不得超过合同的规定，否则招标人对超过部分的费用不予承担，卖方将承担由此产生的一切费用。
13.4  卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期等通知招标人和保险公司。

14、保险

14.1  由卖方向第一流保险公司投保本合同项下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按合同条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币进行全面保险。卖方应用一种可以自由兑换的货币办理以货物价格（发票金额）百分之一百一十(110%)投保的一切险，保至项目最终交货地点。
14.2  卖方派到工地履行合同项下的义务的人员的适当的保险由卖方负责购买并承担费用。
15、运输装卸

15.1  卖方应负责办理、支付将货物运至合同中指定工地现场的一切运输、装卸事项，相关运输及保险费用应包括在合同价中。

16、伴随服务

16.1  应提供的伴随服务：现场设备操作维护培训、安装指导、调试、临时验收、技术文件的移交、质量保证期服务及其他《技术规格》中要求的其他服务。如招标文件《技术规格》对投标人的服务要求有与此不同要求的，从严要求。

1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；

3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的中文操作和维护手册；

4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

5) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对招标人人员进行培训。

16.2  卖方除免费提供现场安装培训外，免费提供买方操作人员培训名额，每台设备3名；其中国内培训不少于2名，制造厂家所在国家培训中心培训1名。卖方应提供完整的培训计划和方案，列明培训人员数量、达到的水平等。培训所需全部费用（包含往返机票和食宿等差旅费）均由卖方支付。
16.3  卖方应提供上述所有服务。为履行要求的伴随服务的价格已包括在合同价中。

17、备品备件

17.1  正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料。备品备件是指保证货物正常运行所需要的所有部件：

1) 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2) 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3) 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

17.2  依照本合同规定，只要买方提示具体短缺情况，卖方应随时在种类和数量上保证提供足以保证货物正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具，货物最终安装验收合格后质保期内连续正常运转所必需备品备件由卖方负责并承担费用。按18款规定的质保期满后，所必需备品备件由卖方负责，买方承担费用，备品备件单价按卖方投标文件中提供的《质保期满后的专用工具及其备品备件清单》单价。

17.3  备品备件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，并有明显和明确的标志，易于识别。卖方应提交详细列明品种、规格、数量、材料和单价的备品备件清单，并保证备品备件具有互换性，供买方选择。

18、保证

18.1  卖方保证合同项下所供货物是合法进入国内销售、全新的、性能最优的、未使用过的，是最新或最流行型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量，规格和性能的要求。除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按招标人的要求设计或按招标人的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。

18.2  在货物最终验收合格后的1年的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障及由此而产生的安全事故负责。

18.3  招标人应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。如果卖方在收到通知后在合同规定的时间内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，招标人根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

18.4  在质保期内，如发现故障无法修复或一个故障出现三次，卖方应无条件更换相同品牌的新设备。
18.5  质保期内所更换零部件由卖方免费并及时提供，卖方技术服务人员的一切费用全部自理。
18.6  卖方应在广东省有维修站和工程师，卖方收到买方通知后2小时内，应迅速到达现场，进行维修机器设备和更换缺陷部件，72小时内恢复设备正常运行状态。在修复完成后，卖方应该立即向招标人发出修复完成的书面通知。质保期内为修复设备而产生的费用，包括劳务服务、损耗材料、更换部件直至差旅费，均由卖方负责。

18.7  卖方保证合同项下所供货物的配套软件终身免费提供升级服务；并提供质保期后，不少于十年的技术服务及仪器零部件及消耗品服务。

19、索赔

19.1  如果卖方对招标人根据合同规定向卖方提出质量不符和索赔要求负有责任时，卖方须经招标人同意按以下一个或多个综合的方法来处理该项索赔：
1) 同意拒收货物并用合同规定的相同货币归还拒收货物部分的货款，并应承担与此相关的所有直接损失和费用，包括由此产生的利息、银行费用、运费、保险费、检验费、储存费、装卸费、以及其它所有保管和维护被拒收货物所必需的费用。
2) 根据货物劣质，损害程度及招标人所受损失的范围降低货物的价格。
3) 将不符部分换成与合同规定的规格、质量、性能相符的新部件，卖方应承担招标人所承受的一切费用和损失。
4) 由卖方自费派出技术人员对货物的不符和有缺陷部分进行修理，如卖方不能派出技术人员时，招标人有权代为修理，由此产生费用应由卖方承担。
19.2  对于上述索赔如果卖方在收到招标人索赔要求后5天内不能作出答复时，应视为卖方接受了招标人的索赔要求。如果卖方在5天内不予解决，那么招标人有权从货款中或履约保证金中扣款。
20、付款

20.1  招标人以人民币支付合同款项给卖方，付款方式详见《第五章 项目要求》；

20.2  所有与招标人有关的银行费用由招标人负担，与卖方有关的银行费用由卖方负担。

21、价格

21.1  卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格如分项报价表所示。

22、变更指令

22.1  根据合同通用条款的规定，招标人可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

1) 本合同项下提供的货物是专为招标人制造时，变更图纸、设计或规格；

2) 运输或包装的方法；

3) 交货地点；

4) 卖方提供的服务。

22.2  如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的等量调整，同时相应签订补充协议。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到招标人的变更指令后十四(14)天内提出。

23、转让

23.1  除招标人事先书面同意外，卖方不得部份转让或全部转让其应履行的合同义务。

24、分包

24.1  本合同项目的所有分包必须事先获得招标人书面同意。

24.2  卖方应书面通知招标人其在本合同中所分包的全部分包合同，但分包通知并不能免除卖方履行本合同  的责任和义务。

25、卖方履约延误

 25.1  卖方应按照招标人规定的时间表交货和提供服务。

 25.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式  将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知招标人。招标人在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过补充协议的方式由双方认可。

 25.3  除了合同通用条款第28条的情况外，除非拖延是根据合同通用条款第25条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同通用条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

 25.4  在卖方收到业主提前3天发出的设备调试验收的书面通知后，除非发生不可抗力的情况，只要业主提供必须的现场条件，卖方应按照在招标文件规定的时间内完成设备试运行和达至设备临时验收。卖方延误设备临时验收将导致招标人按规定索赔。

26、误期赔偿费

26.1  除合同通用条款所规定的不可抗力事故情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人可同意推迟交货，但以卖方同意支付误期赔偿费为条件。招标人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从货款中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的金额的百分之零点二(0.2%)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之十(10%)。误期赔偿费达到最高限额，招标人有权撤消合同。尽管该合同已撤消，卖方仍应毫不迟延地支付前面所述的误期赔偿费。

27、违约终止合同

27.1  在招标人对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或招标人同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

A. “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

B. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

27.2  如果招标人根据上述条款的规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担招标人因购买类似货物或服务而产生的额外支出及经济损失。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

28、不可抗力

28.1  “不可抗力”系指那些双方在订立合同时无法控制、不可预见的事件。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及双方同意的事件。签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。

28.2  在不可抗力事件发生时，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知招标人。同时必须在14日内，以挂号形式递交有关政府部门出具的证明。如果不可抗力超过120天，双方将通过友好协商就合同的执行达成协议。

29、破产而终止合同 

29.1  如果卖方破产或无清偿能力，招标人可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响招标人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30、争端的解决

30.1  合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果协商开始后六十(60)天还不能解决，双方均可向东莞市有管辖权人民法院提起诉讼。因产品质量问题发生的争议，统一由东莞产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

31、合同语言

31.1  除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

32、适用法律

32.1  本合同适用中华人民共和国的现行法律。

33、通知

33.1  本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到合同中规定的对方的地址。电报，电传或传真要经书面确认。

33.2  通知以送到日期或通知书的生效为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

34、税

34.1  中国政府根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

34.2  中国政府根据现行税法对招标人征收的与本合同有关的一切税费均应由招标人负担。

35、合同生效及其他

35.1  本合同在双方签字盖章后生效。

35.2  如果本合同的货物在其所在国需要进出口许可证，卖方应负责办理进出口许可证，费用自理。进口的货物必须向招标人提供报关单原件。

35.3  下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力。

1) 合同补充协议； 

2) 合同响应一览表；

3) 合同专用条款；

4) 合同通用条款；

5) 投标人提交的投标函和分项报价表；

6) 供货范围（货物需求一览表）及交货批次及交货时间；

7) 技术规格和标准（包括图纸）；

8) 规格和服务偏离表（如有具备）；

9) 澄清备忘记录；

10) 投标文件；

11) 招标文件；

12) 中标通知书；

35.4  本合同正本贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。副本 3份，甲方执 1份，乙方执 1份，招标代理执 1份，合同自签字之日起即时生效。
第四章 评标办法

一、总则

本项目采用综合评分法。依据最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准的原则，评标委员会根据招标文件的要求，对通过投标文件初审的投标人的综合实力、信誉和业绩、投标价格、服务承诺等进行综合评审。只有通过资格性检查及符合性检查的投标人才能进入商务、技术和价格评分。各评标委员独立评分，汇总得分即为各投标人的综合得分，得分最高者为推荐中标单位。出现并列得分时，以投标价低者优先。

二、评标方法

综合得分总分值为100分，其中：商务25分、技术45分、价格30分。

（一） 资格性检查

1、评标委员会依据法津法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会根据表1《资格性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

3、只有逐条通过《资格性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为“不合格”，投标被视为废标。

（二） 符合性检查

1、评标委员会依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2、评标委员会根据表2《符合性检查表》的内容和标准，对所有投标人提供的投标文件的内容进行检查，结论是“合格”或“不合格”。

3、只有逐条通过《符合性检查表》各项检查的投标人为“合格”，进入下一阶段的评标；有任何一项检查未通过的，其评审为“不合格”，投标被视为废标。

（三） 商务评比

评委分析合格投标人的投标文件中的商务条款与招标文件商务条件要求的偏差部分是否影响业主利益以及中标后的合同执行，根据表3《商务评议指标表》列明的各项评分因素，详细对比投标人的企业财务状况、相关业绩及经验、服务承诺等，并按相关要求进行评分。评委会将在去掉一个最高分和一个最低分后以算术平均的方式对剩余评委会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的商务得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

（四） 技术评比

评委分别对合格投标人的技术文件中的各项内容进行评议比较，根据表4《技术评议指标表》列明的各项评分因素，并按相关要求进行评分。评委会将在去掉一个最高分和一个最低分后以算术平均的方式对剩余评委会成员的独立评分进行汇总，计算出每个投标人的技术得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

（五） 价格评比

1、评委分别对合格投标人的投标总报价进行评分，得分四舍五入精确到小数点后两位填写表5《价格评议指标表》。
2、评分计算公式：投标人价格得分=（评标基准价/投标总价）×30％×100
注：评标基准价是指，通过了资格性检查及符合性检查的最低报价。

3、投标价格的计算得分：如大于30分，则以30分记；如小于0分，则以0分记。
（六） 投标人的综合得分

1、将投标人的技术、商务和价格得分相加，即得出投标人的综合得分，得分四舍五入精确到小数点后两位。

2、根据综合得分，对投标人的综合得分进行由高到低的排名。排名第一的投标人将被确定为预中标人。

三、评标表格

表1：《资格性检查表》                    项目名称： 

	序号
	内    容
	标 准

	1
	投标保证金(提交金额、时间、方式等)符合招标文件要求
	是/否

	2
	资格证明文件（详见招标文件第五章“资格标准”和第六章“资格证明文件”的规定）满足招标文件要求，有效且齐全
	是/否

	3
	法人证明书及法人授权委托书按照招标文件要求提供且有效
	是/否

	4
	投标人代表出席了开标会议，具备有效授权及身份证明
	是/否

	
	结      论
	合格或不合格


表2：《符合性检查表》                    项目名称： 
	序号
	内    容
	标 准

	1
	投标报价未超出财政批复预算价，或未低于成本价
	是/否

	2
	投标报价为固定价或投标方案不可选择
	是/否

	3
	提供了投标报价表或分项报价表，投标报价无严重缺漏项
	是/否

	4
	投标文件由法定代表人或其授权代表签字，或签字人有法定代表人有效授权，或签字盖章符合招标文件要求
	是/否

	5
	投标文件的关键内容字迹清晰、易于辨认
	是/否

	6
	投标有效期足够
	是/否

	7
	投标文件满足招标文件中加注星号（★）的主要参数要求，且加注星号的主要参数有技术资料支持
	是/否

	8
	一般技术参数未超出允许偏离的最大范围或最高项数
	是/否

	9
	投标文件无明显不符合技术规格、技术标准要求
	是/否

	10
	对招标文件加注星号（★）的商务要求不存在负偏离
	是/否

	11
	《技术条款对照说明表》填写真实、明确
	是/否

	12
	《商务条款对照说明表》填写真实、明确
	是/否

	13
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求
	是/否

	
	结      论
	合格或不合格


表3：《商务评议指标表》                                   　[ 分值： 25 分 ] 

	序号
	内    容
	分值
(分)
	评分标准
	评标

得分

	1
	财务状况
	3
	根据公司最近两年财务状况进行评价（以经会计师事务所审计的财务报表为准）：连续两年都盈利的得3-2分，一年盈利得1分，连续两年都亏损的得0分。
	

	2
	公司信誉
	3
	近三年（2009年以来），公司具有地级市及以上工商行政主管部门颁发的“守合同重信用”证书的：每年得1分，最高得3分。（需提供“守合同重信用”证书复印件）
	

	3
	售后服务

机构
	3
	在东莞市范围内有分支机构或售后服务点的得3分，在广东省（非东莞地区）以内有分支机构或售后服务点的得2分，其他情况得1-0分。（需提供工商营业执照复印件）
	

	4
	售后服务

计划
	3
	有完善的售后服务计划，响应时间、服务方式、人员安排等有清晰的说明：优得3分，良得2分，差得1-0分。
	

	5
	业绩经验
	13
	提供2009年以来同类项目业绩，单项合同金额50万元及以上的每个得3分，单项合同金额50～20万元的每个得2分，单项合同金额20万元及以下的每个得1分，单项业绩不重复计分，业绩最高得13分。
（需提供合同和验收报告复印件，原件备查）
	

	
	合计
	25
	
	


表4：《技术评议指标表》                                    [ 分值： 45 分 ]
	序号
	内    容
	分值
（分）
	评分标准
	评标
得分

	1
	对招标文件的响应程度
	25
	对照各投标人投标文件的技术参数，不满足招标文件要求的，每项扣2分，扣完为止。
	

	2
	所投产品的稳定性、先进性、可靠性和实用性
	10
	根据投标人所投产品的品牌、档次、性能进行评比：优得10-9分，良得8-7，差得6-0分。
	

	3
	技术力量支持情况
	5
	根据投标人提供的技术力量支持（如技术人员、服务人员的配置情况、经验等）进行综合评价：优得5-4分，良得3-2，差得1-0分。（技术人员、服务人员均应为投标单位的员工，且需提供近三个月社保证明，未提供的不计入评价）
	

	4
	实施措施及质量保证
	5
	根据实施计划及质量保证承诺描述情况：详细完善得5-4分，一般的得3-2分，简单的得1-0分。
	

	
	合计
	45
	
	


表5：《价格评议指标表》                                        [ 分值： 30分 ]
	                    投标人    

    分项
	
	
	
	
	

	投标价（人民币）万元
	
	
	
	
	

	评标基准价
	

	价格得分

投标人价格得分=（评标基准价/投标总价）×30％×100
	
	
	
	
	


第五章 项目要求

须    知

1、本章节中所有条款之要求为本次招标项目的具体要求，投标人必须逐条对照进行答复。

2、凡标注（"★"）号的条款为重要之商务或技术要求，投标文件中对标注（"★"）号的重要条款不响应或任何的不满足（负偏离），将导致废标。

3、对标注（"★"）号的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，无技术资料支持的，将可能导致其投标被拒绝。（技术资料：系指制造商提供的产品说明书、产品操作手册、产品数据手册、彩页等）。

一、项目概述

1、格栅机高压泵冲水系统技术改造

我厂预处理系统格栅机的栅筐间隙较小，栅筐经常被污垢堵塞不容易清洗，拟定对其进行技术改造，购一套16KG高压泵带高压喷水枪系统一（台）套。 
2、一、二期鼓风机房空气滤芯器改造技术改造

一、二期鼓风机房风道进风口原设计末空气滤芯器，为保护鼓风机设备的安全，在一、二期鼓风机房各购一台卷帘空气滤芯器。 
3、泵类设备配件的采购及大修

我厂厂区有德国/ABS国际泵业集团型号为AFP4001M1100/6-61的提升泵7台；新基泵站德国/KSB Aktienge-sellschaftKSB 型号为KRT K700-900/Z20012UG的提升泵4台和德国/ABS国际泵业集团型号为AFP5001M550/8-54的提升泵2台，全厂共有提升泵13台和其它泵类设备，使用期最多的已超过九年，最短的也有7年，针对目前泵类设备现状，2012年对所有的泵类设备配件进行采购和大修。

二、商务要求
1、资格标准

投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）：

1) 资格标准：

① 投标人必须是在中国境内注册并合法运作的独立法人机构，具有相关经营范围，提供工商局颁发的《营业执照》副本 复印件（加盖公章）；

② 投标人应是格栅机、鼓风机滤芯、生物池设备和ABS泵的合法生产厂或代理商，具有有效的投标产品专业生产或代理销售证明文件；

③ 本项目不接受联合体投标；

④ 凡两家或以上供应商参加同一项目的投标，有如下情况之一的，一经发现将视同串标处理：A、为同一法定代表人的；B、为同一股东控股的；C、其中一家公司为其他公司最大股东的；

2) 投标保证金：
①  ★金  额： 人民币4,900.00元（人民币肆仟玖佰元整）；

②  投标保证金帐户：

户    名： 东莞市会计核算中心（珠海物资）
开 户 行： 建行东莞市分行营业部  

帐    号： 44001778808053005453
③  有效期： 90个日历日（由开标之日后算起）；

④  交纳时间： 投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止时间一天前提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定帐户并经招标机构确认为准）。投标保证金必须采用“银行转账或电汇”方式缴交（汇款单位名称应与投标单位名称一致，以其他方式、委托个人或分支机构提交的投标保证金无效）。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明“采购编号”。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间3个工作日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准）；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金。

2、投标报价

1）★投标报价应以人民币为结算单位（含税），投标报价须包括： 设备及运至合同指定地点的运输费、保险费、装卸费、技术服务及人员培训费、调试费、辅助材料费等所有费用；

2）投标人应根据招标文件的要求报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不能更改。对投标人漏报致使设备未能达到需求的功能和效果，使设备不能正常使用，其费用和后果由投标人自行负责；

3）详细报价清单中如有一般缺漏项，评标时将按投标的同类设备最高价格予以补正，如有严重缺漏项，将作为废标处理。

3、★工期要求

1） 完工期：合同签订生效之日起 75 天（日历日）内。

2） 交货及安装地点：采购人指定地点（东莞市石鼓污水处理有限公司），供应商送货上门。

4、★付款方法和条件   
本次招标范围内的全部格栅机、鼓风机滤芯、生物池设备和泵类配件全部到货，并经验收合格、办理完验收手续后15个工作日内支付至结算价的95%，余款待质保期满一年后30个日历天内支付。

5、售后服务  
1）质保期内：

① ★质保期：验收合格后 壹 年，中标人上门服务。
② 故障响应时间：免费质保期内，设备出现故障，中标人接到报障通知后4个小时内到场处理，12个小时内修复，如无法修复须提供相应规格的设备供采购人替代使用；其他服务承诺在投标文件中说明。

③ 如果设备不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用以及买方的直接损失，经买方同意对货物采用如下一种或几种方式处理：1.免费维修和更换损坏零部件；2.换货；3.降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格，买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

2）质保期后：提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在东莞地区同类产品的最优惠价格提供保修服务，终身保证配品配件的供应，更换配件的费用以成本计。

3）售后服务机构：在广东省内设有长期稳定的维修点或售后服务机构，具有提供日常维护和技术支持的能力，能提供正常的技术、备品备件、服务等；须提供服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话。

4）培训：负责免费对用户人员进行培训，提供详细的培训计划，使其掌握操作使用等基本技能。　

5）验收： 


① 设备交货后，买方按国际、国家标准及制造商标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册；

② 货物运至现场后，采购人与供货商共同对所供货物的外观、型号规格、数量等验收。货物经采购人验收合格签字后，并不能免除供应商对货物应承担的责任。若设备验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，采购人有权要求更换并同时有权要求索赔。

6、到货及验收资料

卖方在设备到货时及设备验收时需提供但不限于以下资料（所有资料必须是中文或中英文双语书写）

1） 产品说明书、操作手册；

2） 产品维修、保养手册； 

3） 产品出厂检验合格证书；

4） 产品到货清单；

5） 产品调试报告；

6） 产品保修证明；

以上资料在交验前各提供一套原件供存档使用。
三、技术要求

（一）总体要求
1、提供的产品应为原装的、合格的、全新的正品，其技术性能能满足各项技术参数和安全稳定运行的要求。
2、提供制造商出具的产品说明原件（包括彩色图片、技术性能说明及参数等）。

3、本章技术要求仅为设备的一般要求，投标人应按国际及国内的有关标准、规范及条例提供设备技术服务和承诺。技术要求中未列的，投标人认为须加以补充的内容，技术条款须特别注明，并提供相应资料。

4、招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。
（二）采购范围、主要设备的技术参数

1、格栅机高压泵冲水系统技术改造

我厂预处理系统格栅机的栅筐间隙较小，栅筐经常被污垢堵塞不容易清洗，购一套16KG高压泵带高压喷水枪系统一（台）套，含电气控制箱和安装调试费用。

2、一、二期鼓风机房空气滤芯器改造技术改造

一、二期鼓风机房风道进风口原末设计空气滤芯器，为保护鼓风机设备的安全，购二台(套)1.2*2米电动卷帘空气滤芯器设备含电气控制箱和安装调试费用。

3、泵类设备配件采购和大修

 1）潜水离心泵： AFP4001M1100/6-61  UN380V；IN:231.5A；50Hz；DN400；IP68；n:977rpm；QN:500L/S；HN:17.5m   
出厂时间/出厂编号

2004年A2R91T76C1315A1/23583 

2004年A2R91T76C1315A1/23582 

2001年A2R91T86C1315A1/14392 

2001年A2R91T86C1315A1/14393 

2001年A2R91T86C1315A1/14394 

2001年A2R91T86C1315A1/14391

2004年A2R91T76C1315A1/23584

采购叶轮二件、提升泵接线室的电缆进线密封头7件、紧固装置7件，叶轮位置的卡簧7件。
2）潜水离心泵  AFP0831.1 M30/4D   Qmax：102m3/h；DN80；扬程：11.6m；叶轮直径：212mm；n：1450rpm；7A；IP68 

P1N3.95kw P2N:3.0kw 1＃回流污泥泵房   爱尔兰/ABS国际泵业集团   

出厂时间/出厂编号

2002年

2002年03234033 36/01/51286

2002年03234033 36/01/51285

2004年C3234033 SN0070969

2004年C3234033 SN0070970

2004年C3234033 SN0070971

6台

购：叶轮4件

3）潜水轴流泵  VUP 0401 M300/4-43  QN:385.83L/S；HN:5.4m； n：1459rpm；η%:88；IN:63A；DN:400mm；IP68 P1N34.1kw

P2N:30kw  德国/ABS国际泵业集团    2＃回流污泥泵房

出厂时间/出厂编号

2004年/VU1B1111452D5A2/23444

2004年/VU1B1111452D5A2/23443

2004年/VU1B1111452D5A2/2344*

2004年/VU1B1111452D5A2/23445  4台

购：导流座（喇叭口）4件、叶轮4件

4）潜水搅拌器RW 6524 A 50/12 EC  桨叶直径：650mm；转速：476rpm；额定电流：19.5A；IP68；70dbA   P1N:7.1KWP2N:5KW  德国/ABS国际泵业集团

出厂时间/出厂编号

2002年M614112N1111111/14278--2002年M614112N1111111/14273

2004年M614112N1111112/23142--2004年M614112N1111112/23151

购：搅拌器叶轮6套；

注：泵类设备配件采购的投标报价，要求报零件名称编号。

第六章 附   件

1. 投标函

致：珠海市物资招标有限公司
根据贵司为                 项目（项目名称）招标采购货物及服务的招标公告           （招标编号），签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人           （投标人名称、地址）提交下述文件正本 一 份 及副本     份：

1） 投标函；

2） 开标一览表；
3） 投标分项报价表；
4） 产品说明一览表；

5） 技术条款对照说明表；

6） 商务条款对照说明表；

7） 售后服务计划；
8） 关于资格的声明函及投标资格证明文件；

9） 承诺函；

10） 投标货物符合《招标文件》规定的证明文件，及投标人认为需说明的其他内容；
11） 投标保证金；

12） 制造商（或其国内合法代理）出具的产品中文说明书（正本）、彩页、照片等资料；

13） 按《招标文件》对投标人的要求，需要提供的其他有关文件。

据此函，签字代表宣布如下承诺：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务投标总价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 我方已完整阅读了招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。
5. 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6. 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

7. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

8. 投标人同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的一切数据或资料。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                     投标人代表签字                    
电话                                     投标人名称                        
传真                                     公章                              
电子邮件                                 日期                              
2. 开标一览表
投标人名称：                                   
招 标 编 号：                                   

币      种：                                   

	项目名称
	投标总价（人民币）
	完工期（日历天）
	备注

	
	大写：

小写：


	
	


投标人代表签字:                                 
单位盖章（公章）：                              

注：
1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记，并与“法定代表人证明书及法人授权委托书（原件各一份）、投标保证金汇入情况说明（原件一式两份）、投标保证金汇款底单（复印件一份，加盖公章）及投标文件电子文档”一同密封装入《唱标信封》，《唱标信封》单独提交。

2、“完工期”是指：合同签订生效之日计起，多少天（日历日）内所有货物运抵现场、安装调试完毕后交付用户验收使用。

3. 投标分项报价表

投标人名称                                      招标编号                       
一、设备列价表：

	序号
	部件名称
	品牌

及原产地
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（人民币元）
	


二、其它分项报价表：

	序号
	项    目
	内容和标准
	报价
	备注

	1
	运保费、装卸、存储费
	
	
	

	2
	报装、审验费用
	
	
	

	3
	安装调试费
	
	
	

	4
	质保期和免费维护保养期内的备件、易损件费用
	另列详细配置清单附在本分项报价表后
	
	

	5
	培训服务费
	
	
	

	6
	售后服务费用
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	其它
	
	
	

	
	合计（人民币元）
	
	
	


三、价格汇总表

	项    目
	投标总价（人民币元）
	备注

	投标总价（设备列表总价和其它分项报价表之和）
	
	


投标人代表签字:                                 
单位盖章（公章）：                              
注：

1、各项费用须如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，免费则填“免”，如无此项内容则填写“无”，不允许空白。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、总计价应等于《开标一览表》中的投标总价。

4. 产品说明一览表

投标人名称                                      招标编号                       
	产品名称
	规格、型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字:                                     

单位盖章（公章）：                                   
5. 技术条款对照说明表

投标人名称                                      招标编号                       
	序号
	产品名称
	招标文件

条目号
	招标文件技术要求

（逐条填写）
	投标响应

（所投设备技术情况）
	满足

与否
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字:                                
单位盖章（公章）：                              
注：
1、投标人必须严格按照此表格，逐条对照《招标文件》中技术要求的全部内容一一响应，填写所投设备技术情况；

2、未逐条填写、填写不足、不详或不实，评标委员会有权拒绝其投标；

3、此表可延长。
6. 商务条款对照说明表

投标人名称                                      招标编号                       
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款

（逐条填写）
	投标响应
	满足与否
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                              

单位盖章（公章）：                              
注：
1、投标人必须严格按照此表格，逐条对照《招标文件》中涉及商务条款的全部内容要求一一响应；

2、未逐条填写、填写不足、不详或不实，评标委员会有权拒绝其投标；

3、此表可延长。

7. 售后服务计划

投标人名称                                      招标编号                       
投标人应详细说明质保期前后的各项服务安排、承诺。并展开列明具体措施。具体内容应包括但不限于以下内容：
1、 质量保证期：自项目验收合格之日起    年内，中标人保证就中标项目提供免费上门维护服务……

2、 维修技术人员情况：……

3、 应急维修时间安排：……
4、 供货、现场安装及调试计划（人员组成及安装时间表）：……
5、 现场培训计划（培训内容、人员组成及培训时间）：……
6、 维修服务收费标准：……
7、 主要零配件清单、型号、规格、价格等：……
8、 投标人认为有必要提供的其它服务承诺：……
投标人代表签字：                             

单位盖章（公章）：                             

8. 资格证明文件

目  录

投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

8-1  关于资格的声明函；

8-2  法定代表人证明书及法人授权委托证明书；

8-3  投标公司（作为代理）简介；

8-4  所投设备的代理证书、销售证明或授权文件；

以及第五章《项目要求》中商务要求中规定提供的相关证明文件按此序号延续。
须  知

1.1  制造商(或其国内合法代理)投标时，应填写和提交此后规定的8-1、8-2、8-3、8-4以及提供其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，应填写并提交下面规定的全部表格，以及其它有关资料。
1.2  对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。 
1.3  资格文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。
1.4  投标人提供的资格文件将由评标委员会使用，并据此进行评价和判断，确定投标方的资格和履约能力。
1.5  投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
1.6  全部文件应按照招标文件中规定的语言和份数提交。按投标须知封装。

1.7  提供的全部文件，如是复印件，须加盖公章。

8-1. 关于资格的声明函

致：（招标机构）               
    关于贵司         年      月     日            （招标编号）投标邀请函，我方愿意参与投标，提供招标文件规定的项目的                       （货物名称），并保证提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、企业法人营业执照、税务登记证（国税、地税）和组织机构代码证 副本复印件（盖公章）各一份；
2、招标文件要求提供的其他资格证明文件。
下述签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
单位的名称和地址：                         受权签署本资格文件人：
名称：                                     签字：                 
地址：                                     签字人姓名、职务

传真                                                               

邮编：                                     电话：                  

单位盖章：                   

注：1、提供上述资格声明文件的复印件（加盖公章）各1份。

8-2. 法定代表人证明书及法人授权委托证明书
法定代表人证明书
                同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。
有效日期：               签发日期：              单位：        （盖章）       
附：代表人性别：        年龄：        身份证号码：                            
营业执照号码：                        经济性质：                              
主营（产）：                                                                   
兼营（产）：                                                                   
进口物品经营许可证号码：
主营（产）：                                                                   
兼营（产）：                                                                   
说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

      3、将此证明书提交对方作为合同附件。

 法人授权委托证明书
兹授权               同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：
授权单位（盖章）：                       法定代表人（签名或盖章）：              
有效期限：至         年      月       日              签发日期：               
附：代理人性别：    年龄：     职务：             身份证号码：                 
营业执照号码：                           经济性质：                         
主营（产）：                                                                 
兼营（产）：                                                                 
进口物品经营许可证号码：                                                    
主营（产）：                                                                 
兼营（产）：                                                                 
说明：1. 委托书内容必须填写真实、清楚，涂改无效。

      2. 委托书不得转让、买卖。

      3. 将此委托书提交对方作为合同附件。
8-3. 投标公司（作为代理）简介

1. 名称和概况：

    A. 投标商名称：                                            
    B. 总部地址：                                              


传真/电话：



       
  邮编：               

    C. 成立日期或注册日期：                    
    D. 实收资本：                              
    E. 最近资产平衡表（到                 时为止）
   （1）固定资产：                             
   （2）流动资产：                             
   （3）长期债务：                             
   （4）流动债务：                             
   （5）净值：                                 
    F. 主要负责人姓名：                        
G. 制造商(或其国内合法代理)在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：

2. 近两年的年营业总额：(以年度审计财务报表为准)
	年份
	年营业总额
	总利润

	
	
	

	
	
	


3. 近三年主要用户的名称、地址、联系方式：

	用户名称和地址、联系统方式
	货物型号/规格和数量

	
	

	
	

	
	

	
	


4. 投标货物的制造商（或其国内合法代理）：

	制造商（或其国内合法代理）名称和地址
	货物名称和数量

	
	

	
	

	
	

	
	


5. 需要其他制造商供应商和制造的零部件（如有的话）：

	零部件名称
	制造商名称和地址

	
	

	
	

	
	

	
	


6. 近三年成交的此次投标货物（如有的话，提供销售合同及用户验收报告复印件加盖公章）：

	用户名称
	签约日期
	货物型号/规格
	数量
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. 开户银行名称和地址：                                            
8. 所属的集团公司（如有的话）：                                    
9. 其它情况（年表、组织、机构等）：                                
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有的资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

授权代表签字：                                   
授权代表职务：                                   
电        话：                                   
传        真：                                   
日        期：                                   

8-4. 所投设备的代理证书、销售证明或授权文件
9．投标保证金汇入情况说明（格式）
致：珠海市物资招标有限公司
本单位已按        项目（采购编号：     ）的招标文件要求，于    年  月  日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号        ,开户银行：        ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进帐单）

汇出时间：    年  月  日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥       元），

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   
帐        号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开 户  银 行：  （    银行   分行  支行    ）  
本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

二〇一二年  月  日

单位名称：                         

单位地址：                         

联 系 人：                         
办公电话：                         
移动电话：                         
附：我方投标保证金汇款凭证（复印件加盖投标人公章）

注：

1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记，并与“法定代表人证明书及法人授权委托书（原件各一份）、投标保证金汇款底单（复印件一份，加盖公章）及投标文件电子文档”一同密封装入《唱标信封》，《唱标信封》单独提交。

10．支付中标服务费承诺函
致：珠海市物资招标有限公司
    如果我方在贵公司组织的                         （项目名称）           （项目编号）招标中被评选为中标人，我方保证在收到《中标通知书》3日内，按《招标文件》及国家计委发布的“计价格（2002）1980”号文件规定，向贵公司交纳中标服务费。

    我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知书，按中标服务费金额的200％在我方提交的投标保证金及买方给我方的中标合同规定的货款中扣付，并在此同意和要求买方（应珠海市物资招标有限公司的要求）办理支付手续。

    特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

11．不可撤销履约保函（格式）

（本履约保函在中标后使用，投标时无须提供）（如适用）
编号：                 
致：                         （下称受益人）
     鉴于受益人（地址：                                 ，联系电话:            ）

已与                     （下称被保证人）签订一份编号为          标的额为  （币种，大写）的                        （以下简称合同），供货日期为        年   月   日。 

    我行接受被保证人委托，在此向受益人提供合同总价     %即最高担保金额为（币种，大写）             (小写          )的不可撤销履约保函。
我行保证：如受益人向我行书面声明被保证人未能履行与受益人签订的上述合同，我行在收到加盖受益人公章的索赔通知书后     个银行工作日内，凭本保函原件不可撤销地支付受益人的索赔款，直至上述最高担保金额, 而无需受益人出具相关证据或材料证明其索赔要求。

受益人的任何索赔通知书应在本保函有效期内送达我行。
本保函自我行签字盖章之日起生效，至被保证人提供的货物调试合格后30天内一直有效，但最长有效期不超过       年    月    日。
本保函项下的权利不得转让。
本保函适用中华人民共和国法律。
本保函以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：                                          
负责人或授权代理人（签字）：                              
              
   签发日期：        年     月     日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）


5                               

