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第一部分 投标邀请函

广州菲达建筑咨询有限公司  受  广州市南沙区水务局  的委托，对  南沙新区起步区供水、污水规划编制  进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号：GZFDZXFW12004
二、采购项目名称：南沙新区起步区供水、污水规划编制

三、项目类型：服务类；
四、采购服务内容、服务期及最高限价：

	采购服务内容
	数量
	服务期
	最高限价

	南沙新区起步区供水、污水工程专项规划
	一项
	自合同签订之日起 120 日历天
	人民币 89.7 万元。其中，供水规划38.7万元，污水规划51万元。


注：服务详细内容、要求及执行标准详见招标文件中的“用户需求书”。
五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，能够独立承担民事责任。

2、具有城市规划编制甲级证书。

3、2008年至今同时具有供水（给水）专项规划和污水专项规划编制业绩，需提供合同或委托书或相关证明文件。

4、本项目不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在2012年10月25日8时30分起至 2012年11月14日17时30分止（法定节假日除外）携带加盖公章的营业执照或事业单位法人证书复印件、资质证书复印件，及以上资料原件（原件核实后退还）到广州菲达建筑咨询有限公司购买招标文件及相关资料，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标
八、投标截止时间：2012年11月15日上午9:40 时(注 9:10 时开始受理投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市体育东路体育东横街3号21楼东北侧开标室

十、开标评标时间： 2012年11月15日上午9:40 时

十一、开标评标地点：广州市体育东路体育东横街3号21楼东北侧评标室

十二、招标文件公示/下载：

招标文件公示期为2012年10月25日至2012年10月31日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。
	采购代理机构联系人：
	 侯先生
	采购人联系人：
	孙工

	电话：
	020－87539946
	电话：
	020－39912152

	传真：
	020-87516130
	传真：
	

	联系地址：
	广州市体育东路体育东横街3号21楼东北侧
	联系地址：
	广州市南沙区凤凰大道1号南沙区行政中心

	邮编：
	510620
	邮编：
	

	开户行：
	广州银行大塘支行
	
	

	帐号：
	272-800604018
	
	


广州菲达建筑咨询有限公司

                 2012年10月25日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围
本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市南沙区水务局 

2.“监管部门”是指：广州市财政局政府采购监管处。

3.“政府采购代理机构”是指：广州菲达建筑咨询有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
5.合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与定标

6．投标文件格式 

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改

1. 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2. 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广州菲达建筑咨询有限公司网（www.feidazx.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3. 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广州菲达建筑咨询有限公司网站（www.feidazx.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

（4） 知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（5） 纪律与保密事项
1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（6） 质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（7） 投标文件

1、投标文件的构成

1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。
1.2  投标文件数量：正本一份，副本五份，电子文件一份。
1.3  唱标信封：报价文件、退投标保证金说明

2、投标文件的编写

2.1  投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

	收件人：广州菲达建筑咨询有限公司

项目名称：
项目编号： 

投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间2012年 月 日下午2:30之前不得启封


4、投标文件的递交

4.1  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.2  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或投标保证函的；

(3) 投标截止时间后递交的。

4.3  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.4  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5、投标文件的修改与撤回
5.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

5.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

6、投标有效期

投标截止日起90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

7.投标保证金

7.1投标人应向采购代理机构提交人民币：10000.00的投标保证金。

7.2投标保证金必须于2012年11月14日12：00时前以银行划帐、电汇、现金的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州菲达建筑咨询有限公司

开  户 银 行： 交通银行广州体育东支行

帐        号： 441165445018010025827

财务联系电话：020-87539946

请在银行进帐单事由栏中注明“GZFDZXFW12004号投标保证金”

7.3投标人可以自愿选择以投标担保函的形式交纳投标保证金。

7.4在递交投标文件时请将银行进账单或投标保函原件及复印件（复印件加盖公章）交给采购代理机构，原件经核对后予以退还。
7.5如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

7.6投标保证金的退还条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构递交相关合同后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

7.7未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

7.8所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。
8、招标文件的解释权

本招标文件由广州菲达建筑咨询有限公司负责解释。

9、其它说明事项

9.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

9.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。
第三部分 用户需求书
说明：投标人须对本项目为单位的服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。 

	采购服务内容
	数量
	服务期
	最高限价

	南沙新区起步区供水、污水工程专项规划
	一项
	自合同签订之日起 120 日历天
	人民币 89.7 万元。其中，供水规划38.7万元，污水规划51万元。


一、项目背景
2008年，国务院批准的《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》中首先提出要规划建设广州南沙新区，作为加强粤港澳合作的重要载体。2011年3月，国家“十二五”规划（纲要）中又明确提出建设广州南沙新区，“打造服务内地、连接港澳的商业服务中心、科技创新中心和教育培训基地，建设临港产业配套服务合作区”，把南沙新区的开发提升到了“深化粤港澳合作，建设中华民族共同家园”的历史新高度。
2011年9月和10月，广州市委市政府、广东省委省政府分别在南沙召开了广州南沙新区开发现场会，客观肯定了南沙发展十年以来所取得的成就，同时对南沙新区未来的发展提出了新的要求和展望。要把南沙精心开发成“开辟经济转型的新平台、打造城市升级的新天地、调整人口布局的新区域、建设生态文明的新示范”，努力把南沙新区打造成“强化广州国家中心城市功能、促进珠三角一体化发展、引领全省乃至华南地区转型升级、深化粤港澳合作的新引擎”。
2012年9月，国务院批复《广州南沙新区发展规划》。这一规划的批复使广州南沙新区继上海浦东、天津滨海等新区之后成为我国第6个国家级新区。根据目前的规划前期研究成果，“广州南沙新区”的范围是广州市沙湾水道以南的用地，包括现状东涌镇、榄核镇、大岗镇、黄阁镇、南沙街、灵山镇、横沥镇、珠江街、万顷沙镇、龙穴街的用地。
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图1    南沙新区区位图

核心湾区地处南沙新区中部，蕉门水道、凫洲水道和龙穴南水道交汇的核心地区，规划总用地面积约103平方公里，其中陆域面积约73.8平方公里，可建设用地面积约为54平方公里。其中，核心湾区的起步区位于核心湾区北部，范围是上横沥岛、灵山岛及南沙岛、黄阁街在蕉门水道的两岸用地，起步区规划总用地面积约33平方公里，陆域面积约19.1平方公里，可建设用地面积约18平方公里。
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图2    核心湾区起步区区位图

目前，南沙区水务局正组织编制803平方公里的南沙新区水系规划导则及103平方公里核心湾区的水系规划，以全面系统的指导南沙新区水系整治和建设，为进一步落实水系功能中关于供水及污水排放处理内容，保障南沙新区起步区的建设，提供优质用水、保障供水安全、保证优美水质环境，完善供水系统、污水及初期雨水的收集处理回用系统并逐步实现水资源综合利用，建立接近世界发达国家先进城市水平的给水及污水水体系，恢复区内主要景观河涌水体的生态功能，有必要开展供水及污水专项规划，以指导建设与南沙新区核心湾区起步区高定位配套的供水及污水系统。根据南沙开发区建设要求，起步区要按照“打造现代产业新高地、新型城市化典范”的要求和“广东新加坡、东方威尼斯”的标准制定，各项基础设施要按照世界上最先进的标准来实施。
二、规划原则
《南沙新区起步区供水、污水专项规划》是在总体规划和水系规划指导下进行的专项规划，规划应符合国家的建设方针和政策，规划过程中必须遵循一定的工作原则和必要的工作步骤，以更好地保证供水、污水工程建设与城市发展、水系建设的协调，从空间和时序上促进城市发展与各项建设协同进行。
供水、污水专项规划应严格执行《城市给水工程规划规范》（GB 50282－98）及《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）的规定，规划布局必须能有效实现保护核心湾区水环境、保障供水安全及提高供水水质的目标。因此，本专项规划应遵循以下原则：
1、前瞻性原则。本次规划应吸取国内外先进的规划理念，注重运用新思维、新观念，并结合现状条件和前期成果，提出富有创新的设计理念，体现核心湾区建设的高标准高定位，编制具有前瞻性、科学性的给水、污水工程专项规划。
2、规划协调原则，做好与相关规划的协调，确保城市供水、污水工程规划与总体规划、水系规划等规划的协调，给水、污水设施用地与总体规划及控制性规划一致，保证不同层次规划的兼容性；做好规划范围内部与外部的协调，核心湾区处于南沙新区供水及污水系统内部，应保证供水水源及来水水质等与外部相关的协调。
3、低碳智慧原则，供水系统及污水系统的建设符合低碳化、绿色、智慧的要求，在供水调度及污水应急处理方面采用智能化的措施。
4、可操作性与可实施性原则。在设计成果中应体现刚性规定与弹性规定相结合，设计过程与管理要求相结合，强调设计成果的可操作性与可实施性。力求系统布局合理、规模效益提高，保护城市水环境。
5、供水及污水排放处理安全原则，确保城市给水及污水系统的安全有效运行和科学的管理；
6、尽量利用系统工程的原理进行供水、污水系统的优化分析，确定合理、有效、经济的供水、污水系统。
三、规划成果要求
1、供水规划技术要求
（1）概况与规划分析
1）概况。包括自然条件、地理环境、社会经济、社会基本情况、与城市相关的河流水系及水文地质概况分析等。
2）规划概况。介绍总体规划及水系规划的相关内容，包括总体规划期限与范围、城市性质、规划人口规模、规划城市总体布局、发展方向、规划经济发展指标等。
（2）供水现状分析
1）供水现状分析。包括现状供水人口、供水普及率，城市自来水公共供水水源、水厂、加压站、管网以及企事业单位自备水源供水现状概况。
2）现状供水存在的问题分析。包括水资源开发利用问题，水资源污染问题，供水设施配置、管理水平、现代化水平等问题。
（3）规划建设规模
1）规划用水量预测。依据总体规划确定的城市规模，现状用水水平调查结果和相关设计规范，进行科学的计算，分析确定规划用水规模。
2）根据上述分析预测和现有供水能力进行供需平衡，确定总的供水规模和需要新增的供水规模。
（4）供水模式规划
分析是否采用分质供水模式，采用何种分质供水模式，落实各模式对应的供水范围。
（5）水源规划
1）水源规划。根据各类水资源调查或勘察资料，分析各类水资源的可开发利用能力，包括地下水、地表水、污水再生回用等，按照优质水优先保证居民生活用水的原则，按照规划生活用水、工业用水、市政及其他用水的规模预测结果合理进行水源规划，为规划期限内城市用水提出合理的水源规划建设方案。
2）提出具体的水源地保护范围和保护措施。对今后的水资源开发利用和保护提出明确要求。
（6）给水工程规划
1）给水工程总体布局。根据地形和水源分布方位提出供水工程建设方案，水源地范围、规模；厂站布局、规模和输配水管网布局。
2）水源地建设规划。根据水源类型提出具体的工程建设内容，如取水泵站等。
3）水厂与加压站建设规划。根据供水规模和水质、水压要求，提出水厂净水处理工艺要求，按照管网水力计算要求，提出水厂出厂水压标准和各区域加压站的供水水压标准。提出水厂和加压站等厂站的建设内容（如利用原有厂站进行改造扩建，应提出改扩建方案和建设内容）。
4）输配水管网建设规划。根据水源地和地形特点及总体布局，提出输配水管网的布局方案，进行管网水力平差计算，根据当地条件选择合适的输配水管道材质，初步确定输配水干管的控制管径、敷设方式和敷设原则（如在道路下的规划位置、控制埋深等），采用分区供水，应明确分区界限。对现状管道，在能满足规划使用要求的要合理利用。在此基础上提出建设内容。
（7）节水规划
提出规划节水目标和具体节水措施，如有分质供水的条件和污水回用条件，并落实回用水用户，提出相应工程规划。
（8）分期建设规划
给水工程建设根据规划期限可分近、中、远三期。重点是近期规划，近期建设规划要明确提出规划建设项目、规模及投资估算。中远期规划要提出规划目标。
（9）规划实施措施
从法规保障、行政管理、技术指导、资金筹措等各方面提出具体措施。要明确强调实施时与其他专业规划要在总体规划的统一框架内相互协调。
2、污水规划技术要求
（1）确定各污水系统的污水量规模及处理标准
根据核心湾区规划发展目标、规划用水量及重复利用状况，预测近、远期的污水量，确定污水处理标准。
（2）确定各片区的排水体制及原有排水体制改造的原则和方案
通过气象、水文等自然环境，城市现状雨、污水排放与处理状况研究，根据区域区域水利与污水处理规划，以及城市污水量预测，各片区选择合适的排水体制以及制定对原有排水系统改造的原则和方案。
（4）污水处理收集系统规划
1）污水处理厂等设施规划布局
根据工程规划目标、总体规划布局、区域水利、现状污水处理设施与水环境分析以及污水处理规划，确定污水处理厂的布局、规模、处理工艺和流程以及尾水排放标准等。  
2）各污水管网及与输送工程设施规划
根据污水处理工程规划、发展规划及总体布局，结合城市现状污水管网布局，区域用水量，污水收集标准，估算污水量，进行城市污水管网与输送工程设施规划。确定污水主干管的布局、走向、管径、管坡及各控制点的标高以及污水泵站的布局、规模等。
（5）再生水回用原则
根据上层规划的要求，确定再生水回用的原则和要求。
（6）近期污水系统建设计划
根据污水工程规划建设进度要求，编制污水系统近期建设计划，指导污水工程的近期建设。
（7）投资匡算。
依据《城市基础设施工程投资估算指标》和《给排水工程概预算和经济评价手册》等，对污水系统工程进行投资估算，作为方案比较、近期控制以及后续单项工程项目建议书的重要参考。
（8）效益评价及风险评估
对社会效益、环境效益、经济效益等三大项进行综合分析和评价。风险评估主要是分析遭遇技术的、行政的、财务的甚至道德的风险时，排水系统整体或某个局部未能按时或保质保量建设完成发挥效用所带来的负面的环境影响、社会影响及财务影响，提出采取的最低的保障措施，从而有力地推进排水工程规划的实施。
（9）政策法规管理及实施保障
为保障污水工程的顺利实施，该专项规划应提出政策法规管理及实施保障方面的建议。
（10）存在的问题与建议
对存在的问题进行分析，并提出相应的意见和建议。
3、规划成果构成
本次规划成果包括规划设计说明书、规划图册及相关的文件。规划成果必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。
（1）规划说明书应包括上述深度要求内容
（2）规划图册：对规划成果的直观表达。规划图册应包括：
1）核心湾区及起步区区位图
2）核心湾区现状概况图
3）土地利用规划图
4）河涌水系及其基础设施现状图
5）供水现状图
6）供水模式规划图
7）水源规划图
8）给水工程总体规划图
9）输水管线工程规划图
10） 配水管网工程规划图
11） 配水管网最大时平差图
12） 配水管网最大时加消防时平差图
13）排水系统现状图
14）排水体制现状图
15）污水工程建设现状图
16）地面高程现状图
17）排水体制规划图
18）污水收集输送系统规划图（含比选方案和推荐方案）  
19）污水系统近期建设规划图
20）污泥处理处置规划图
除上述图纸外，根据实际工作情况，需要增加的其他图纸。
4、规划成果深度
规划成果应达到专项规划深度，且应能指导和满足下一阶段给水污水工程的规划建设和管理要求。本次规划成果的内容和深度必须符合本任务书的规定，并最终通过相关主管部门审批。
5、规划成果制作要求
根据审批环节的需要，在提交规划成果进行审查（批）的每个环节，设计单位均应提供表达第九条内容的说明书及第十条要求的图纸的全本和简本各15套，规格为A3（297 x 420mm）；提供彩色展示图一套（含主要规划图纸），规格为A1（594x841 mm）或A0（841x1189 mm），图纸比例根据A1或A0图纸规格自行设定。展示图应贴裱在轻质板上。
设计成果计算机文件要求：全部设计成果均应制作成计算机文件。文本文件采用Microsoft word的doc格式文件；图形文件采用Auto Cad的dwg格式文件文件格式，同时必须满足广州市城市规划局南沙区分局及南沙区水务局对电子文件入库格式的要求；方案介绍演示文件必须采用PPT格式文件，介绍时间以30分钟内为宜。应提交以上计算机文件光盘2套。
四、规划编制进度要求
（1）2012年12月10日前提交初步成果；
（2）2013年1月30日前提交规划送审稿；
（3）2013年3月15日前通过相关部门审批并完成最终稿。
五、支付方式
（1） 合同签订后十天内支付合同总额的30%作为预付金；
（2） 规划成果初稿通过评审后十天内支付合同总额的20%；
（3） 规划成果正式报批后十天内支付合同总额的30%；
（4） 规划成果通过审批或公布实施后十天内支付合同总额的20%。
第四部分 合同书格式

南沙新区起步区供水、污水规划编制技术服务合同

项目名称：南沙新区起步区供水、污水规划编制     
委托方（甲方）：广州市南沙区水务局                  

受托方（乙方）：                                    
签订时间：                                        
签订地点：      广州市南沙区                       

协 议书

广州市南沙区水务局    （以下简称委托人）与      （以下简称受托人）根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、招标文件的要求，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
　　一、委托人委托受托人为以下项目提供技术服务：

1．项目名称：   南沙新区起步区供水、污水规划编制  ；

2.服务内容： 编制南沙新区起步区供水、污水规划，并通过相关部门的审批；
3．合同金额：人民币小写：                大写：              ；其中，污水规划编制费          ，供水规划编制费          。合同费用包括完成项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和应由服务单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。合同费用已包含因项目需要召开的专家审查会的相关费用等，合同费用在合同期间不予调整。

合同进度款的支付方式如下：

（1） 合同签订且甲方财政拨款到位之日起十天内支付合同总额的30%作为预付金；

（2） 规划成果初稿通过评审且甲方财政拨款到位后十天内支付合同总额的20%；

（3） 规划成果正式报批且甲方财政拨款到位后十天内支付合同总额的30%；

（4） 规划成果通过审批或公布实施且甲方财政拨款到位后十天内支付合同总额的20%。

4．服务工期：   120  日历天。
　　二、下列文件均为本合同的组成部分：

　本合同协议书；组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由以下排列确定优先顺序。

1．协议书（含补充协议书）

2．技术服务合同条款

3．中标通知书

4．招标公告、招标文件，招标答疑等招标过程文件

5. 投标文件

　　6．合同执行中共同签署的其它文件。

　　三、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同条件中议定范围内的技术服务。

　　四、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。
五 、本合同一式       份，具有同等法律效力，甲方执       份、乙方执       份，广州菲达建筑咨询有限公司执一份，。

（以下无正文）

甲  方：（盖章）                           乙  方：（盖章） 

法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）

地址：南沙区凤凰大道1号行政中心D栋四楼        地    址：

电    话：                                 电    话：

传    真：                                 传    真：

邮政编码：                                 邮政编码：

                                           开户银行： 

                                           银行帐号：

技术服务合同条款

一、规划技术及成果要求

1、给水规划内容要求

（1）概况与规划分析

（2）供水现状分析

（3）规划建设规模

（4）供水模式规划

（5）水源规划

（6） 给水工程规划

（7）节水规划

（8）分期建设规划

（9）规划实施措施

2、污水规划内容要求

（1）确定各污水系统的污水量规模及处理标准

（2）确定各片区的排水体制及原有排水体制改造的原则和方案

（3）污水处理收集系统规划

（4）再生水回用原则

（5）近期污水系统建设计划

（6）投资匡算。

（7）效益评价及风险评估

（8）政策法规管理及实施保障

（9）存在的问题与建议

3、规划成果构成

本次规划成果包括规划设计说明书、规划图册及相关的文件。规划成果必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

（1）规划说明书应包括上述深度要求内容

（2）规划图册：对规划成果的直观表达。规划图册应包括：

1）核心湾区区位图

2）核心湾区现状概况图

3）土地利用规划图

4）河涌水系及其基础设施现状图

5）供水现状图

6）供水模式规划图

7）水源规划图

8）给水工程总体规划图

9）输水管线工程规划图

10）配水管网工程规划图

11）配水管网最大时平差图

12）配水管网最大时加消防时平差图

13）排水系统现状图

14）排水体制现状图

15）污水工程建设现状图

16）地面高程现状图

17）排水体制规划图

18）污水收集输送系统规划图（含比选方案和推荐方案）  

19）污水系统近期建设规划图

20）污泥处理处置规划图

除上述图纸外，根据实际工作情况，需要增加的其他图纸。

4、规划成果深度

规划成果应达到专项规划深度，且应能指导和满足下一阶段给水污水工程的规划建设和管理要求。本次规划成果的内容和深度必须符合本任务书的规定，并最终通过相关主管部门审批。

5、规划成果制作要求

根据审批环节的需要，在提交规划成果进行审查（批）的每个环节，设计单位均应提供表达第九条内容的说明书及第十条要求的图纸的全本和简本各15套，规格为A3（297 x 420mm）；提供彩色展示图一套（含主要规划图纸），规格为A1（594x841 mm）或A0（841x1189 mm），图纸比例根据A1或A0图纸规格自行设定。展示图应贴裱在轻质板上。

设计成果计算机文件要求：全部设计成果均应制作成计算机文件。文本文件采用Microsoft word的doc格式文件；图形文件采用Auto Cad的dwg格式文件文件格式，同时必须满足广州市城市规划局南沙区分局及南沙区水务局对电子文件入库格式的要求；方案介绍演示文件必须采用PPT格式文件，介绍时间以30分钟内为宜。应提交以上计算机文件光盘2套。

二、规划编制进度要求

（1）2012年12月10日前提交初步成果；

（2）2013年1月30日前提交规划送审稿；

（3）2013年3月15日前通过相关部门审批并完成最终稿。
三、双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务

（1）指定专人负责与乙方联系处理与委托内容有关事宜；

（2）为乙方人员开展工作提供必要的工作条件，提供必要的资料，及时对乙方提供的阶段成果提出相关建议；

（3）依照约定的标准及期限，及时、足额支付相关费用；

（4）乙方在规定期内没有按要求完成甲方委托的服务内容甲方有权终止合同并要求赔偿。

3.2乙方的权利和义务

（1）保证按照甲方委托要求向甲方提供合格可靠的成果；未经甲方书面同意，不得擅自将受托项目转委托给第三方承担。

（2）熟悉并严格执行国家关于建设投资项目工程竣工决算管理方面的法律、法规及相关政策，科学、客观、公正地开展工作，按时按质提供报告，对报告的真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

（3）为保证按时按质按量完成委托的服务提供充裕的人力、物力及相应的软件、硬件支持，负责其工作产生的费用开支（含人员工资、加班费用、食宿、设备、差旅费、税费、保险费、资料出版费等）。

（4）乙方需按规定的时间完成的所有委托任务，无法按时完成的应及时向甲方报告原因。

四、违约责任
4.1甲方的违约责任

（1）甲方无正当理由拒付服务费的，按每延期一天支付应付金额的1‰的违约金给乙方。

（2）甲方需中途终止合同，应书面通知乙方，并阐明理由。已签订合同，但乙方尚未开展工作，甲方所支付的定金乙方不予退还；若乙方已开展工作，工作量未超过一半时，甲方应支付总技术咨询费的50%给乙方；工作量已超过一半时，甲方应支付总技术咨询费的100%给乙方。

4.2乙方的违约责任

（1）在协议执行期内，如发现乙方有以下问题，通过调查核实后，甲方有权终止服务协议，并保留停止支付或追回已支付的审查费用和追究其法律责任的权利：

A、乙方违反有关法律、法规和政策规定，造成甲方及相关单位损失的；

B、乙方通过提供虚假信息，误导或欺骗等方式，以谋取非法利益的；

C、无正当理由拒绝委托和未经甲方书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的。

（2）由于乙方所提交的文件不能满足合同约定的内容要求而造成的返工或修改，返工或修改由乙方承担；如由于乙方修改不及时导致修改工作延误，每延期一天，支付该阶段合同金额的1‰的违约金给甲方。

六、不可抗力
6.1 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行约定义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，阐明不可抗力事件的存在。

6.2 不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且无需承担赔偿责任。

七、解决争议的方式
7.1 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决；如经协商或调解后仍不能达成协议时，双方同意向有管辖权的法院提出诉讼解决。

7.2 本合同的诉讼管辖地为广州有管辖权的法院。

7.3 在诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍继续履行。。

八、其他约定事项

8.1服务期内如遇国家重大政策变化，经双方协商，可对本合同的条款进行补充，并以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，双方签署日期不一致的，以时间在后的为准。

8.3 本项目中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

8.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第五部分 开标、评标和定标

1、 开标
（1） 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（2） 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

（3） 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（4） 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。
2、 评标

（1） 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（2） 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（3） 评标标准
1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：  

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数前，应去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后将剩余的评委评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。
3、 评标程序

（1） 投标文件初审

1. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

(2) 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

(3) 投标报价不确定或超过最高限价；

(4) 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

(5) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

(6) 投标文件提供虚假材料的；

(7) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(8) 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

(9) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

3. 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

4. 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（2） 投标文件的澄清

1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

4、 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）.评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

1．初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2．比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

1.详细的评标标准如下：

	评分方法
	技术得分
	商务得分
	价格得分

	综合评分法
	35%
	45%
	20%


根据评标原则提取评标要素（实施服务方案、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。
技术部分评分：（35分）
	评审内容
	分值

	对项目服务范围、服务内容的响应程度<10分>
	进行横向比较

0-10分

	技术方案的先进性和可行性<10分>
	进行横向比较

0-10分

	组织架构和人员工作安排<5分>
	进行横向比较

0-5分

	进度安排及保障措施<5分>
	进行横向比较

0-5分

	针对本项目制定的质量保证体系及措施<5分>
	进行横向比较

0-5分


备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
商务评分：（45分）
	评审内容
	分值

	企业项目业绩经验及获奖情况<28分>
	（1）2008年至今承担过分质供水规划编制（或专题研究）项目,每个项目得2分，最多得6分；项目获得过省级及以上奖励的, 每个奖项加4分，最多加8分；

（2）2008年至今承担过污水专项规划编制项目或专题研究，每个项目得1分，非广东省地区项目每个得0.5分，最多得6分；项目获得省级及以上奖励的，省级奖励每个奖项加2分，省级以上奖励每个奖项加4分，最多得8分。

注：同一个项目获得多次奖励的，以最高一次级别奖励的加分为准，不重复加分。

	项目负责人资格及经验<10分>
	-具备以下四项的得10分：1.具有给排水高级工程师职称；2.注册公用设备工程师；3.注册咨询工程师；4.2008年至今主编过市政规划书籍或在国内外核心期刊发表过5篇以上给排水方面相关论文。

-具有上述四项其中三项，得6分；

-具有上述四项其中两项，得2分。

	ISO体系建立情况<2.5分> 
	已建立ISO质量体系的得2.5分

	2008年至今获重合同守信用荣誉情况<2.5分>
	2008年至今，连续三年获奖的得2.5分

	2008年至今获省级及以上精神文明建设先进单位荣誉<2分> 
	每次得1分，最多得2分


备注：开标时需提供以上资料原件备查。

招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

价格部分（20分）主要考虑因素：
价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

最低指导价为最高限价的80%，若投标价格低于最低指导价，投标人需对质量保证和诚信履约等方面作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

（4） 综合评分的计算

1. 综合评分=技术方案评分＋商务评分＋价格评分；

2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。
5、 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（1） 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的； 

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4） 因重大变故，采购任务取消的。 

6、 定标

（1） 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1. 提供虚假材料谋取中标的；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3. 与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

4. 向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5. 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6. 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7. 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（2） 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广州菲达建筑咨询有限公司（www.feidazx.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

（3） 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

7、 中标服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交中标服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交中标服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标中标服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  服务类  。

3．以成交金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表     代理服务费收费标准（单位：万元）
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招标类型　　　中标　　　费率　

金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35％

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	 0.20％

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05％

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01％


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广州菲达建筑咨询有限公司

银行帐号：272-800604018
开户银行：广州商业银行大塘支行

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

（二） 前期专家论证    3000元   由中标人支付，采购代理代收。

八、  签约

（1） 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

（2） 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第六部分 投标文件格式

广州市南沙区水务局政府采购
投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：GZFDZXFW12004
采购项目名称：南沙新区起步区供水、污水规划编制

投标人名称：                

日期： 2012 年      月      日
投标文件目录表
项目编号：GZFDZXFW12004               项目名称：南沙区风暴潮专题研究及防洪标高论证服务项目
	文件类型
	序号
	文    件    名    称
	提交情况
	页码范围
	备     注

	
	
	
	有
	无
	
	

	资格性、符合性审查（加盖投标人公章）
	1
	投标函
	
	
	
	

	
	2
	投标人资格声明函
	
	
	
	

	
	3
	营业执照副本（年检章要清楚）或事业单位法人证书、税务登记证副本复印件
	
	
	
	

	
	4
	资质证书复印件
	
	
	
	

	
	5
	招标文件要求的投标人专项规划业绩证明文件
	
	
	
	

	
	6
	法定代表人授权委托书
	
	
	
	

	
	7
	法定代表人证明书
	
	
	
	

	投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章）
	1
	投标一览表
	
	
	
	

	
	2
	投标分项报价表
	
	
	
	

	
	3
	投标技术服务方案
	
	
	
	

	
	4
	投标人认为需要提供的其它说明和资料
	
	
	
	

	投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章）
	1
	投标人基本情况表
	
	
	
	

	
	2
	2008年至今分质供水规划或专题项目情况一览表
	
	
	
	

	
	3
	2008年至今分质供水规划项目获奖情况一览表
	
	
	
	

	
	4
	2008年至今污水专项规划项目情况一览表
	
	
	
	

	
	5
	2008年至今污水专项规划项目获奖情况一览表
	
	
	
	

	
	6
	项目负责人及项目参与人员一览表
	
	
	
	

	
	7
	用户需求响应一览表
	
	
	
	

	
	8
	招标代理服务费承诺书
	
	
	
	

	
	9
	退投标保证金说明
	
	
	
	

	
	10
	政府采购投标担保函/投标保证金递交证明文件
	
	
	
	

	
	11
	投标人认为需要提供的其他商务资料
	
	
	
	


特别提示与要求！

1. 投标文件均按招标文件要求签名并每一页均加盖投标人公章。

2. 投标文件需按照招标文件规定的顺序，编码装订。
3. 投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。

4. 投标人所提供的证书类文件必须在有效期内。

投  标  函

致：广州菲达建筑咨询有限公司

我方确认收到贵方（项目名称）项目服务内容及相关服务的招标文件（项目编号：GZFDZXFW12004），(投标人名称、地址)作为投标人已正式授权(被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标， 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供政府采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 我们理解，政府采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。 

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于广州市南沙区水务局（采购人）和广州菲达建筑咨询有限公司（政府采购代理机构）。

9. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）     

备注:本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。 

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：                    

投标人名称:                         

投标人公章：           

电话：                传真：              邮编：   

投标人资格声明函

广州菲达建筑咨询有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：GZFDZXFW12004）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的

要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地      址：
法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：     年   月   日
被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）： 


法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：     年   月   日             
附：

营业执照（注册号）：                       

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：


                                           投标人名称：（盖公章）：

                                           地址：

                                           日期：
投 标 一 览 表

投标人名称：                                            项目编号：GZFDZXFW12004
	采购服务内容
	数量
	投标报价

（人民币 元）
	服务期

	南沙新区起步区供水、污水工程专项规划项目
	一项
	小写：RMB                                 
大写：                                    
	自合同签订之日起 120 日历天


投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
备注：

1． 此表须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中，此表内投标报价为最终价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标；

2． 此表投标报价栏填写以本次最高限价为基准进行投标价格录入。

投标分项报价表

投标人名称：                                               项目编号：GZFDZXFW12004 
	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	￥：                    大写：              


注：1. 此表为《投 标 一 览 表》的报价明细表。

2.该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
投标服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 对项目服务范围、服务内容的理解程度；
2. 针对本项目的合理化建议；
3. 组织架构和人员工作安排；

4. 进度安排及保障措施；

5. 针对本项目制定的质量保证体系及措施；

6. 投标人认为对投标有利的其他资料。
注：编制投标服务方案可参考的附件：

附件1.  南沙新区城市总体规划（2011-2030）；

附件2.  广州南沙核心明珠湾区总体概念性城市设计。

　　以上参考资料的使用说明：

　  提供的资料仅作为一个统一的基础平台给投标人编制投标文件时参考使用，投标人有义务对文件内容保密，不得外传，不得用作其他用途。中标人的投标方案是基于采购人招标时提供的资料编制的，中标人有义务根据采购人提供的南沙新区总体规划等相关正式资料完善更新相应专项规划成果。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
投标人基本情况表

1、 公司基本情况

1. 公司名称：                                电话号码：                            

2. 地    址：                                传    真：                             

3. 注册资金：                                经济性质：          

4. 公司开户银行名称及账号：     
5. 营业注册执照号：   

6. 公司简介

（企业规模、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述）。
7. 公司财务情况：

	年份
	年营业总值
	净利润
	资产负债率
	经营活动产生的现金流量净额

	2010
	
	
	
	


2、 投标人获得国家有关部门颁发的资质：

	  证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	


   我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
2008年至今分质供水规划或专题项目情况一览表

投标人名称：                                              项目编号：GZFDZXFW12004
	序号
	业主名称
	项目名称
	服务内容
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


备注：请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩评价证明资料，以2008年1月1日后签订合同或中标通知书的项目为准，开标时提供原件备查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         

2008年至今污水专项规划项目情况一览表

投标人名称：                                              项目编号：GZFDZXFW12004
	序号
	业主名称
	项目名称
	服务内容
	合同总价
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


备注：请附上合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩评价证明资料，以2008年1月1日后签订合同或中标通知书的项目为准，开标时提供原件备查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         

2008年至今分质供水规划项目获奖情况一览表

投标人名称：                                              项目编号：GZFDZXFW12004
	序号
	项目名称
	获奖情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


备注：请附上获奖证书复印件，以2008年1月1日后获奖的项目为准，开标时提供原件备查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         

2008年至今污水专项规划项目获奖情况一览表

投标人名称：                                              项目编号：GZFDZXFW12004
	序号
	项目名称
	获奖情况

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	


备注：请附上获奖证书复印件，以2008年1月1日后获奖的项目为准，开标时提供原件备查。
投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         

项目负责人及项目参与人员一览表

投标人名称：                                                项目编号：GZFDZXFW12004

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务或承担工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：投标人附上以上人员的学历、职称等证明文件（复印件）

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
用户需求响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书条款逐条应答并按要求填写下表。

	序号
	原条款描述
	投标人响应描述
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
招标代理服务费承诺书

广州菲达建筑咨询有限公司:

本公司     (投标人名称)   在参加在贵公司举行的   (项目名称)  项目(项目编号：GZFDZXFW12004)的招标中如获中标，我公司保证在收到“中标通知书”的同时向贵公司交纳“招标代理服务费”，招标代理服务费按招标文件规定执行。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广州菲达建筑咨询有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

退投标保证金说明

广州菲达建筑咨询有限公司:
我方为（项目名称）的投标[项目编号为：GZFDZXFW12004 ]所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵公司退还投标保证金        元，请划到以下账户：

	   
	收款人名称
	

	
	收款人地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


备注：此表须附在开标信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，政府采购代理机构按其填写在 “退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人名称（盖公章）：                             
法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：              
日期：         
政府采购投标担保函

项目编号：GZFDZXFW12004 

                  （采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加项目编号为GZFDZXFW12004的                                       

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

被授权人（授权代表）


居民身份证复印件粘贴处











法定代表人


居民身份证复印件粘贴处
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