招标编号：DGLC12-066
旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段
招 标 文 件
招  标  人：旅顺口区集中供热办公室
招标代理人：大连理工招标代理有限公司

日       期：二○一二年

目   录

41

第一卷  投标须知、主要合同条款及合同格式

42

第一章  投标须知

54

第二章    主要合同条款

59

第 二 卷    设 备 技 术 要 求

40

第 三 卷  投 标 文 件 格 式

错误！未定义书签。

评  标  方  法



旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段招标公告
大连理工招标代理有限公司受旅顺口区集中供热办公室委托，对旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段采取公开招标方式采购。欢迎符合资格要求的供应商报名参加。

一、招标编号：DGLC12-066
二、项目名称：旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段
三、招标内容：A包：热源厂至新加坡花园高温水供热管网材料供货及安装；B包：热源厂至瑞景鑫城小区以北高温水供热管网材料供货及安装，详细内容见招标文件。

四、供货地点：旅顺口区集中供热办公室指定地点。

五、资格要求：

1）具有独立企业法人资格；

2）具有管道工程专业承包二级及以上或机电设备安装工程专业承包二级及以上资质；

3）近3年具有3个或以上同类项目业绩；
六、招标文件发售时间及地点：2012年  月  日起至2012年  月  日止，每天上午8:30－11:30，下午1:30－5：00（节假日及公休日除外）在大连理工招标代理有限公司（大连理工大学北门科技园B座601室）报名。 

七、购买文件时请携带以下资料的原件和复印件一套：企业法人营业执照、资质证书、税务登记证、企业法定代表人授权委托书原件、业绩证明材料原件以及相应复印件一套。经资格审查合格后（仅限于购买招标文件）发售招标文件。

八、招标文件售价（人民币）：500元/套，售后不退。

九、 开标时间及地点：2012年   月  日13：50时，旅顺公共资源交易中心（原瑞鑫水晶城售楼处）。

十、 招标人：旅顺口区集中供热办公室 

  十一、招标代理人：大连理工招标代理有限公司

联系人：姜松 盖睿韬     电话：0411- 39700130/39700102   传真：39700112（自动）
第一卷  投标须知、主要合同条款及合同格式

第一章  投标须知

前  附  表

	项号
	内  容  规  定

	1
	项目综合说明：

项目名称：旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段
供货与安装地点：旅顺口区集中供热办公室指定地点

供货期限：30个日历日，具体时间以合同签订为准。

规格型号：详见货物需求和技术要求

质量标准：按相关技术规范制造与验收为合格产品

招标内容：A包：热源厂至新加坡花园高温水供热管网材料供货及安装；B包：热源厂至瑞景鑫城小区以北高温水供热管网材料供货及安装，详细内容见招标文件。

	2
	资金来源：财政资金 

	3
	投标保证金：人民币壹拾伍万元整，必须以投标人本企业的支票、汇票、电汇、银行保函或者有担保资格的公司出具的担保书方式（不含现金方式）递交，投标保证金于开标前三天交到大连理工招标代理有限公司。外地企业可汇款至“建行栾金支行 21201501910059000666”（外地企业汇款完后请把汇款凭据以传真方式传到大连理工招标代理有限公司-传真0411-39700112）

	4
	投标预备会：无

	5
	投标有效期为90天（日历日）

	6
	投标文件正本1份、副本4份

	7
	投标文件递交至：旅顺公共资源交易中心（原瑞鑫水晶城售楼处）。 

	8
	投标截止时间：2012年  月  日 14时00分

	9
	开标时间：2012年  月  日14时00分

开标地点：旅顺公共资源交易中心（原瑞鑫水晶城售楼处）。

	10
	评标办法：综合评分法 

	11
	投标人可自行对现场进行踏勘，以获取本次投标报价所需资料。

	12
	招标文件费：人民币500.00元，售后不退，且仅作为本项目招标使用。

	13
	招标人：旅顺口区集中供热办公室
招标代理人：大连理工招标代理有限公司

联系人：姜松  盖睿韬

联系电话：0411-39700130   39700102      

传真：0411-39700112


投 标 须 知

    一、总  则

    1  项目说明

    1．1  项目的说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项所述。

    1．2  上述项目按照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规规定，现通过公开招标来择优选定合格的供应商。

    2  资金来源

    招标人的资金通过“前附表”第2项所述的方式获得，并将资金用于本项目合同下的合格支付。

    3  定义

    3．1  投标人是响应招标、参加投标竞争的企业法人。
3．2  招标人是依照《中华人民共和国政府采购法》等规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织，这里特指旅顺口区集中供热办公室。

3.3 招标代理人是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织，这里特指大连理工招标代理有限公司。

    4  合格的货物及服务

    4．1  为本合同项下提供的所有货物和辅助服务必须符合本招标文件的要求。本合同项下的一切费用支付仅限于这些货物和服务。

    4．2  本条款所说的“货物”系指制造加工或用重要的主要的元部件装配成的货物，其基本特性、功能或效用应是在商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

    5   投标费用

    5．1  投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负责该费用。

    二、招标文件

    6  招标文件

    6．1  招标文件中已阐明所需货物、招标程序和合同条款。

    招标文件包括：

    第一卷  投标须知、合同条件及合同格式

    第二卷  货物需求和技术要求

第三卷  投标文件格式

    6．2  投标人应审阅招标文件中所有须知、格式、条款和规格，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，那么投标人将承担其风险，有可能导致投标文件被拒绝。

    6．3  招标文件一经售出，一律不退，且仅作为本项目招标使用。

7 招标文件的澄清
7.1 投标人在收到招标文件后，若有疑问需要澄清，应于收到招标文件后及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求在对招标文件做出必要的澄清后，将在投标截止时间前以书面形式通知所有投标人。澄清(答疑)文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
8 招标文件的修改
8.1 招标文件发出后，如确需变更的，招标人将以补充通知的方式修改招标文件并在投标截止时间前以书面通知各投标人。
8.2 补充通知将以书面形式发给所有投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。
9 招标文件及其澄清、修改有效性规定
9.1 招标文件、招标文件澄清(答疑)文件、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或文件)为准。 

9.2 招标人保证招标文件澄清(答疑)文件和招标文件修改补充通知在投标截止时间前以书面形式发给所有投标人，否则，澄清(答疑)文件或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把修改补充通知内容考虑进去，招标人可以延长递交投标文件的截止时间，具体时间将在修改补充通知中写明。
    三、投标文件的编写

9  投标文件的组成

   投标人编制的投标文件必须包括以下内容：

9.1 投标书

9.2 投标货物分项报价表

9.3货物说明一览表

9.4规格、技术参数偏离表

9.5 投标人有关资格证明文件

（1）投标人关于资格的声明函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书（原件）

（4）营业执照（复印件）

（5）税务登记证

（6）提交履约保证金承诺书

（7）投标人须提交的其他资格文件

· 投标人简介(含组织机构、职工人数、技术人员、技术能力等)

· 2010年度和2011年度经审计的资产负债表、损益表及经营状况

· 2009年至今的类似供货与安装业绩 

· 信誉证书
· 售后服务机构证明材料
· 其他文件和资料

    9.6 货物供货与安装方案

9.7 投标货物产品说明书

9.8 售后服务的承诺书

9.9投标人需说明的其他问题

10.  说明书

10.1 投标文件应用中文编写。若其中有其他语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准(包括投标人与招标人、招标代理人就有关投标的所有来往函电)。

10.2度量衡计量单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3投标货币为人民币。

11  投标价格

11.1投标人对各种货物只允许有一个报价，招标人不接受任何有选择的报价。要求投标书有明确的投标报价，应有明确的供货安装期限、应有明确的质量标准。

11.2本项目只需报出货物运到现场安装验收合格交付使用后的单价。该报价应包括：

①货物单价（包含货物原值、各种税费、利润等）；

②货物运费（包含货物到达现场的卸货费用）；

③对招标人培训费用；（如有）

④货物供货相关资料费；

⑤安装费用；

⑥相关部门检验验收费；

投标人认为需要包含的其它费用。

11.3招标代理服务费由中标人支付，中标人在领取中标通知书的同时向招标代理人支付招标代理服务费，招标代理服务费取费标准附后。

11.4 投标报价中已经包含了配套服务和有关配件的费用，招标人无需再另外付费。

11.5投标人的投标报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 

11.6投标人在投标文件递交开标后，投标人不得调整、修改报价。

11.7投标人的货物分项报价表应反映出货物单价、原材料产地及供货商等内容。并提供相关资料加以证明。

12. 投标人的资格证明文件

投标人的资格证明文件必须是真实的，需加盖公章或法定代表人及法定代表人授权人印章的必须加盖齐全。

13. 投标货物产品说明

投标人应对投标货物主要技术和性能特点作出详细描述，对货物在特定时间内正常和连续工作所需的所有备件和特殊工具（如果需要）作出详细说明。

14. 投标保证金

14．1 投标人应在递交投标文件时提交“前附表”第3项规定金额的投标保证金作为其投标的一部分。

14．2 投标保证金应以下列任何一种方式提交；

银行汇票、转帐支票、现金或投标担保函。

14．3 发生下述行为予以没收投标保证金。

（1） 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2） 投标人提供虚假资料；

（3） 中标人未能在规定期限内签署合同。

14．4 任何未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14．5 未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

14．6 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并提交履约保证金后五个工作日内予以退回，不计利息。

14.7 每周周二或周五退还投标保证金，不明事项，请打电话0411-39700115咨询。

14.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后30天。

15投标预备会

投标预备会的目的是澄清并解答投标人在现场勘察及查阅招标文件后可能提出的与投标相关的问题。对投标人提出的问题招标人以补遗文件的形式答复投标人提出的突出问题，并通知所有投标人。本项目不举行投标预备会。
16投标有效期

16．1  投标应自开标之日起，在“前附表”第5项所规定的，以日历日计算投标有效期内有效。

16．2  在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复应为书面往来。投标人可以拒绝上述要求而使其投标保证金不被没收。对于同意此要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。第14款中有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

16．3  按第8款规定，如投标截止时间被推迟，则投标有效期相应顺延。

17  投标文件的一般要求

17．1  投标人应准备1份正本和4份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”和“副本”，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。

17．2  投标文件正本和副本须打印并由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者须将“法定代表人授权委托书”以书面形式附在投标文件中。

17．3  除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件人签字。

四、投标文件的递交 

18  投标文件的密封、标志 

18．1  投标人应将投标文件正本、副本密封包装。

18．2  密封包装应：

(1)按“前附表”第7项说明的地址递交到招标人；

(2)密封包装上应注明招标人、项目名称、招标编号、投标人名称地址等，还应写明在“前附表”第9项规定的开标日期和时间前“不准启封”字样。

18．3 如果密封包装未按第18．1和18．2款规定密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

19  递交投标文件的截止时间

19．1 所有投标文件必须按招标人在前附表中规定的开标时间前递交。

19．2 根据第6款规定，招标人可修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间。因此，已规定的招标人和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。

20  迟交的投标文件

    20．1  根据第19款规定，招标人将拒绝任何晚于递交投标文件的截止时间交到的投标文件。

    21  投标文件的修改和撤消

    21．1  投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，但招标人须在提交投标文件截止时间前收到修改或撤消的书面通知。

   21．2  投标人对投标文件的修改或撤消的通知应按第17和18款规定进行准备、密封、标注和递交。

   21．3  根据第24款规定，投标截止时间后不得修改投标文件。

   21．4  投标人不得在投标截止时间起至第16款规定的投标文件有效期期满前撤消投标文件。否则招标人将按第14．3款规定没收其投标保证金。

五、开  标    

22  开  标

    22．1  招标人在所有投标人代表出席的情况下，在“前附表”规定的时间和地点开标。

    22．2  投标人法定代表人或法定代表人授权委托代理人必须携带本人身份证件(原件)参加开标会，以进行验审。

    22．3  开标时唱正本“投标书内容”及其内容的修改、投标的撤消、有无必需的投标保证金以及招标人认为合适的其他详细内容。若投标人的撤消投标通知按第21款要求送达，则其投标文件将不予打开。

    22．4  投标文件有下列情况之一者将视为无效：

22.4.1 投标文件未按照招标文件的要求予以密封，未按规定签署；
22.4.2投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托的代理人没有合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人印章的。

   22.4.3 投标文件逾期送达的。

22.4.4投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金。

22.4.5 投标单位法定代表人未参加开标会议，又无授权委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）。

22.4.6参加开标会议的法定代表人或其授权委托代理人迟到到会的。

22.4.7资格不符合要求的。

22.4.8借用或冒用他人名义或证件的。

22.4.9有足以影响招标公正行为的。

22.4.10投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

22.4.11明显不符技术规格、技术标准的要求及低于招标文件中规定的质量标准的。

22.4.12其他不符合本招标文件规定的有关招标要求的。
六、评  标

23  对投标文件的审定

 23.1 组建评标委员会，评标委员会由招标人或招标代理人根据《中华人民共和国政府采购法》的规定组织成立。
23.2本标项目采用综合评分法（附后）。
    23.3 开标后，评标委员会将对投标文件是否完整符合有效，是否有计算错误，要求的投标保证金是否已提供，文件是否恰当地签署等进行初步评审。文字与图表不符，以文字为准。若投标人拒绝接受上述审定，其投标将被废除。

    24  投标文件的澄清

    24．1  为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会可以请投标人澄清其投标内容。提出澄清的要求和答复均应是书面的，但不得提出改动价格或对投标内容进行实质性修改。
25  评  标 

25．1  技术评标

(1) 产品生产工艺的科学性及先进性；

(2) 产品使用的材料优良性；
(3) 产品运行的稳定性与可靠性；

(4)产品的寿命(包括易损件)；

(5)产品配套、专用工具及易损件配套的齐全性；

(6)供货安装方案；

(7)售后服务等。

25．2 商务评标（综合实力）

(1)投标报价；

(2)交货时间及交货地点：设备应按照招标文件规定的时间、地点交货；

(3)注册资金

(4)财务状况；

(5)类似业绩等。

评标委员会根据评标结果写出评审意见，并提出书面评标报告。招标人依据评标委员会意见确定中标人。

26  保密程序

26．1  从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

26．2  除第24款规定外，从开标时起到授予合同时止，投标人不得就有关投标的任何事项与招标人联系。

26．3  投标人试图影响招标人在评标、比较或授予合同方面的任何尝试，可能导致该投标人的投标被废除。

七、定标和授予合同
27  资格终审

27．1  无论是否已进行了资格预审，评标委员会将对所选择的中标候选人是否有资格能圆满地履行合同作出确认。

27．2  上述确认将考虑投标人的财务、技术和供货能力并基于投标人按第12款规定提供的资格审查的声明文件以及招标人认为必要的和合适的其他文件资料。

27．3  如果投标人被确认为无资格履行合同，其投标将被拒绝。有效投标人不足三家的，招标人将依法重新组织采购。

28  定  标

28．1  中标的标准

(1)投标文件对招标文件作出了实质性响应；

(2)具有良好的履行合同的能力和条件；

(3)企业专业性强，自产率高；

(4)保证质量、保证交货期，提供最佳售后服务；

(5)评审后的综合得分最高。

28．2  不保证最低价中标、对未中标人，招标人不做任何未中标原因的解释。

29授予合同的准则

29.1本项目合同将授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且根据本项目评标定标办法产生的中标人。

29.2如果投标人被确认为无资格履行合同，其投标将被拒绝。

    30  中标通知

30．1  招标人根据评标委员会推荐意见确定中标人，招标代理人在法定时间内形成评标报告送旅顺口区政府采购管理办公室审查，审查通过后，方可发放“中标通知书”。
30.2 定标后，招标人应当在3日内向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人，并按规定退还其投标保证金。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。
    30．3  中标通知书将构成合同的组成部分。

31  签订合同

31.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订合同。双方不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
32.2 中标人如不按本投标须知的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除其中标机会，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。出现此种情况，将由评标委员会依序推荐其他候选人为中标人或重新组织采购。
32.3 招标人如不按本投标须知规定与中标人签订合同，应返还中标人双倍投标保证金，给中标人造成的损失超过返还的投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
32.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货安装，不得将中标项目供货安装转让(转包)给他人。
33  履约保证金

33．1供货安装合同签订之日起5日内，中标人应按规定向采购人提交履约担保，中标人提供的履约担保数额为合同总价款的10%，履约担保可以是中标人基本开户行开具的履约保函；中标人也可以与采购人协商采用中标人基本开户行开具的支票或汇票的方式支付履约担保。

33.2如果中标人未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。
33.3履约担保的有效期至经审计决算后一个月。

33.3履约保证金无息退还中标人。
    34  其  他

    未尽事宜将依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规执行。

第二章    合同条款及合同格式

项目名称：

采购编号：

合同编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲乙双方根据      年    月     日旅顺郭水路西部热源厂高温水供热管网材料供货及安装一、二标段项目的采购结果，甲方接受乙方为本项目                            采购所做的投标文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、货物内容

（一）货物名称:
（二）型号规格:

（三）技术参数:

（四）数量(单位):

二、合同金额

（一）本合同金额为(大写):               元 (￥:             元) 人民币。

（详见报价表）

三、技术资料

（一）甲方向乙方提供所采购货物的有关技术资料。

（二）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

（三）未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

五、无产权瑕疵条款

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第十三条第三款的约定处理。但在已经全部支付完货款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金外，乙方还应负担由此而产生的一切损失。

六、质保期

质保期     。（自交货验收合格之日起计算）

七、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：

（二）交货方式：

（三）交货地点：

八、付款方式

付款情况视供热办收取供热配套费情况而定，原则上按照第一年支付合同总价款30%，第二年支付至合同总价款的60%，第三年将余款全部付清的方式支付，如三年内未收齐配套费，则付款顺延。

九、质量保证及售后服务

（一）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起不少于      年。在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可以按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

（四）在质保期内,乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（五）上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备,终生维修,维修时只收部件成本费。

十、调试和验收

（一）甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

（二）乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理,并列出清单,作为甲方收货验收和使用的技术条件依据,检验的结果应随货物交甲方。

（三）甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时,乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员,并协助甲方一起调试,直到符合技术要求,甲方才做最终验收。

（四）对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

（五）验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、货物包装、发运及运输

（一）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

（二）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（三）乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

（四）货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

（五）货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十二、违约责任

（一）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三） 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议的解决

（一）在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第      种方法解决。

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向招标人所在地人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报大连市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1.供货清单和分项价格表

2.技术规格

3.乙方投标文件的内容及澄清内容

4.其他与本合同相关的单据

5.本合同适用的特殊条款

（四）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（五）本合同正本一式四份（招标人、投标人、招标代理机构及大连市旅顺口区政府采购管理办公室各执一份），具有同等法律效力，合同签订后七个工作日内送达大连市旅顺口区政府采购管理办公室确认备案，在项目验收合格后立即将验收报告（一份）送达招标代理机构。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

地址：                            地址：

法定代表人：                      法定代表人：

授权委托代理人：                  授权委托代理人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

邮政编码：                        邮政编码：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

签订地点：                        签订日期：

第 二 卷    设 备 技 术 要 求

（满足相关货物供货、制作及安装规范要求）

依据技术文件要求，本项目的货物供货必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求及相关文件的质量要求标准。 

本技术标书中提出的各项功能要求和技术指针是对本项目采购产品的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范的条文，投标方所有与本项目有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准，或相应国际标准的有关条文。
1、招标内容：A包：热源厂至新加坡花园高温水供热管网材料供货及安装；B包：热源厂至瑞景鑫城小区以北高温水供热管网材料供货及安装，详细内容见招标文件。
2、货物要求：投标人提供的货物应为最新产品；所有产品、材料必须经采购人确认符合要求后方可供货。
3．招标文件中提到的所有品牌及型号只供参考，其参考品牌型号的技术指标为招标人要求的最低标准，投标人所选产品不得低于此要求。
4．技术要求：【基本配置】

A包主材明细
	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	单位

	1
	螺旋保温管
	D820mm*8mm
	255
	m

	2
	螺旋保温管
	D720mm*8mm
	4369
	m

	3
	螺旋保温管
	D478mm*8mm
	4032
	m

	4
	螺旋保温管
	D325mm*7mm
	419
	m

	5
	螺旋保温管
	D273mm*7mm
	2296
	m

	6
	螺旋焊缝钢管
	D850mm*12mm
	1284
	m

	7
	螺旋焊缝钢管
	D600mm*8.8mm
	1026
	m

	8
	螺旋焊缝钢管
	D450mm*7.0mm
	240
	m

	9
	螺旋焊缝钢管
	D400mm*6.3mm
	120
	m

	10
	盲板
	D720mm
	2
	个

	11
	盲板
	D273mm
	2
	个

	12
	冲压异径管
	D820mm*720mm
	2
	个

	13
	冲压异径管
	D325mm*273mm
	2
	个

	14
	冲压弯头
	D820mm
	4
	个

	15
	冲压弯头
	D720mm
	6
	个

	16
	冲压弯头
	D478mm
	6
	个

	17
	冲压弯头
	D273mm
	12
	个

	18
	异径三通
	D820mm*720mm
	2
	个

	19
	异径三通
	D720mm*478mm
	2
	个

	20
	异径三通
	D720mm*273mm
	6
	个

	21
	异径三通
	D478mm*273mm
	2
	个

	22
	异径三通
	D325mm*273mm
	2
	个

	23
	冲压弯头保温
	D820mm
	4
	个

	24
	冲压弯头保温
	D720mm
	6
	个

	25
	冲压弯头保温
	D478mm
	6
	个

	26
	冲压弯头保温
	D273mm
	12
	个

	27
	冲压异径管保温
	D820mm*720mm
	2
	个

	28
	冲压异径管保温
	D325mm*273mm
	2
	个

	29
	异径三通保温
	D820mm*720mm
	2
	个

	30
	异径三通保温
	D720mm*478mm
	2
	个

	31
	异径三通保温
	D720mm*273mm
	6
	个

	32
	异径三通保温
	D478mm*273mm
	2
	个

	33
	异径三通保温
	D325mm*273mm
	2
	个

	34
	直口保温
	D820mm
	22
	个

	35
	直口保温
	D720mm
	366
	个

	36
	直口保温
	D478mm
	336
	个

	37
	直口保温
	D325mm
	36
	个

	38
	直口保温
	D273mm
	192
	个

	39
	双向密封蝶阀
	D343H-16C DN700 PN1.6
	4
	个

	40
	双向密封蝶阀
	D343H-16C DN250 PN1.6
	2
	个

	41
	高温一体球阀
	Q41M-16C DN100 PN1.6
	4
	个

	42
	高温一体球阀
	Q41M-16C DN65 PN1.6
	2
	个

	43
	高温一体球阀
	Q41M-16C DN50 PN1.6
	6
	个

	44
	高温一体球阀
	Q41M-16C DN40 PN1.6
	1
	个

	45
	高温一体球阀
	Q41M-16C DN25 PN1.6
	2
	个

	46
	铸钢法兰
	DN700    PN1.6
	8
	个

	47
	铸钢法兰
	DN250    PN1.6
	4
	个

	48
	铸钢法兰
	DN100    PN1.6
	8
	个

	49
	铸钢法兰
	DN65   PN1.6
	4
	个

	50
	铸钢法兰
	DN50    PN1.6
	12
	个

	51
	铸钢法兰
	DN40   PN1.6
	2
	个

	52
	压力表
	精度1.5级，P=0-1.6MPa
	12
	个

	53
	井盖
	
	3
	个


B包主材明细

	序号
	材料名称及规格
	单位
	用量

	1
	平焊法兰DN250
	片
	4

	2
	平焊法兰DN50
	片
	4

	3
	平焊法兰DN40
	片
	2

	4
	保温管D720
	m
	2280

	5
	保温管D273
	M
	824

	6
	保温管D478
	M
	446

	7
	弯头D478
	个
	4

	8
	弯头D273
	个
	2

	9
	异径三通D720*478
	个
	2

	10
	异径三通D720*273
	个
	4

	11
	平焊法兰
	片
	2

	12
	法兰闸阀DN50
	个
	2

	13
	法兰蝶阀DN250
	个
	2

	14
	法兰闸阀DN40
	个
	1

	15
	法兰闸阀DN25
	个
	1

	16
	法兰套筒补偿器DN700
	个
	38

	17
	法兰套筒补偿器DN450
	个
	2

	18
	法兰套筒补偿器DN250
	个
	14


技 术 参 数 与 要 求

	序号
	名称
	技术参数与要求

	1
	保温管道
	直埋保温管
1、产品应按CJ／T114－2000《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》标准制造。
2、小于DN200采用无缝钢管，应符合GB／T8163－2008《输送流体用无缝钢管》，大于等于DN200采用螺旋钢管，应符合SY／T5037－2000《城市供热用螺旋缝埋弧焊钢管》。
3、钢管厚度、外套管厚度见下表。
公称直径        钢管规格           护套管规格
DN25           ∮32*3             ∮100*2.5

 DN32           ∮38*3             ∮106*2.5
 DN40           ∮48*3.5           ∮116*2.5
DN50           ∮57*3.5           ∮125*2.5
 DN65           ∮76*3.5           ∮140*3.0

 DN80           ∮89*4.0           ∮160*3.0

 DN100          ∮108*4.0          ∮180*3.0
DN125          ∮133*4.0          ∮200*3.2
 DN150          ∮159*4.5          ∮250*3.9

DN200          ∮219*6.0          ∮317*4.0

DN250          ∮273*7.0          ∮371*4.0




	序号
	名称
	技术参数与要求

	2
	阀 门
	管道阀门采用铸钢阀门，正齿轮传动，内螺纹连接，阀座密封面或衬里材料为合金钢，阀体材料为碳钢，工程压力为1.6Mpa。过滤器采用Y型过滤器，壳体材质为碳钢，滤框滤网材质为不锈钢，密封圈材质为聚四氟乙烯，工作温度为-40~380℃。

	3
	弯头及焊接
	管道采用热压弯头，非90度弯头采用90度弯头割制，采用单筋加强焊制三通，管道焊接采用GB50235-97三级焊缝，焊缝采用单面焊双面成型工艺，焊条采用E4302焊条。

	4
	压力试验
	施工完毕后，应先清洗，然后做水压试验，试验压力为1.2MPa。

	5
	验收
	管道施工及验收应遵守规范CJJ28-89《城市供热管网工程施工及验收规范》的要求


5．售后服务要求：
投标人应响应本招标项目售后服务要求，并按照本项目特点提供长期良好的售后服务，在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证；

中标人应派专业技术人员对用户方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至用户方的技术人员能独立工作；中标人委派的专业技术人员所需要的费用均由中标人承担。

保修期为验收合格之日起2年，在保修期内出现设备质量问题，应免费为用户单位更换。保修期满后维修应只收成本费，终身维修。在保修期内中标人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

有完善的售后服务体系，设备出现故障要求2小时内响应。保证24小时内到场，24小时内修复。

供方终生提供免费技术支持。

保证产品质量，所有设备必须都有产品合格证书、产品使用说明书。

⑦招标文件中提到的所有品牌及型号只供参考，投标人提供的产品从产品质量、技术指标应达到或高于参考品牌的标准。

第 三 卷  投 标 文 件 格 式
投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：

一、投标书

二、投标货物分项报价表

三、货物说明一览表

四、规格、技术参数偏离表

五、投标人有关资格证明文件

（1）投标人关于资格的声明函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人授权委托书（原件）

（4）营业执照（复印件）

（5）税务登记证

（6）提交履约保证金承诺书

（7）投标人须提交的其他资格文件

· 投标人简介(含组织机构、职工人数、技术人员、技术能力等)

· 2010年度和2011年度经审计的资产负债表、损益表及经营状况

· 2009年至今的类似供货与安装业绩 

· 信誉证书
· 售后服务机构证明材料
· 其他文件和资料

六、货物供货与安装方案

七、投标货物产品说明书

八、售后服务的承诺书

九、投标人需说明的其他问题

一、投 标 书
致：            
1、根据已收到贵方的招标编号为           的            项目的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，我单位经考察和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方愿以       （人民币大写）投标报价,并按上述需求情况、合同条款、技术规范条件要求承包上述货物供货并修补其任何缺陷(保修)。
    2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。
    3、一旦我方中标，我方保证在合同专用条款中规定的期限内完成和交付货物的供货。
    4、如果我方中标，我方承诺所供货产品质量达到                 标准。
    5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第12条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回其投标，其投标保证金全部被收回。
    6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
    7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。
8、我方的金额为人民币(大写)              元(RMB：￥       元)的投标保证金已经递交。

投标人：(盖章)

单位地址：
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

邮政编码：              电话：                传真：
开户银行名称：
开户银行账号：         

开户银行地址：
开户银行电话：                                日期：       年   月  日
二、投标货物分项报价表

(按报价货物品目号类别分别填写)
投标人（加盖公章）：                          
	序号
	货物名称
	品牌型号
	配置

和参数
	数量
	单价
	金额
	交货期
	产地
	供应商

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）：                      元整        ￥（小写）：       


法定代表人或授权委托人签字：                       
日期：       年   月  日

三、货 物 说 明 一 览 表

(按报价货物品目号类别分别填写)
投标人名称：

	序号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	详细配置、技术参数与性能说明：




投标人名称：（全称并加盖公章）

法定代表人或授权委托人签字：             
四、规格、技术参数偏离表

投标人（加盖公章）：                          
	序号
	货物名称
	招标文件要求的规格、配置、技术参数及性能说明
	投标文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权委托人签字：                      
日  期：                             

五、投标人关于资格的声明函
项目名称：

日期：

致：                              

    本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件

陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

   特此声明!

    法定代表人或授权代表人：(签章)

                                           投标人：(公章)

六、法定代表人资格证明书

   投标人名称：


   地址：

   姓名：          性别：          年龄：          职务：

   系                   的法定代表人。为                        项目的采购招标签署的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，并确保货物的交付、调试、保修和售后服务的顺利进行。

特此证明。

投标人：(公章)

日  期：    年    月     日

七、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             (姓名)为我公司代理人，  以本公司的名义参加        (招标人)的                 项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：    性别：      年龄：

单  位：    部门：      职务：

投标人：(公章)

法定代表人：(签章)

日期：     年    月    日

八、营  业  执  照
（复印件）
九、税 务 登 记 证
（复印件）

十、提交履约保证金（担保）承诺书
致：                         
我在贵单位                  招标中，做出如下郑重承诺：

如果我单位有幸中标，在与贵单位签订合同前，保证出具招标文件要求的履约保证金。如届时不提供，贵单位可取消我单位的中标资格，并没收投标保证金。

承诺单位(投标人)：(公章)

法定代表人或授权代表人：(签章)

年    月    日

十一、投标人须提交的其他资格证明文件

· 投标人简介(含组织机构、职工人数、技术人员、技术能力等)

· 2010年度和2011年度经审计的资产负债表、损益表及经营状况

· 2009年至今的类似供货与安装业绩 

· 信誉证书
· 售后服务机构证明材料
· 其他文件和资料

十二、货物供货安装方案

十三、投标货物产品说明书

十四、质量保证和售后服务承诺

（具体内容自拟）
十五、投标人需说明的其他问题

    投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装、质量保修等方面的影响。

评 标 方 法

一、评标方法：本项目采用综合评分法进行评标：

由评标委员会按照招标文件要求对投标文件进行初步评审后，对经初步评审合格有效的投标文件，按各项评分因素的汇总得分乘以相应项目所占的权重，得出评标总得分最高的投标人为中标候选人。

评标总得分＝F1×A1+ F2×A2+……+ Fn×An  

其中：F1、F2 ……Fn 分别为各项评分因素的汇总得分； A1 、A2 ……An分别为各项评分因素所占的权重（ A1+A2 +……+An ＝1）。

各项评分因素满分为100分。详细如下：

	评分因素
	权重（%）
	分值
	说明

	投标报价
	30
	100
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标报价为满分，其他投标人的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（投标基准价/投标报价）×价格权重×100

	投标产品的技术响应与招标文件要求的符合程度
	40
	100
	评标委员会依据投标产品的技术响应招标文件要求的符合程度，确定投标设备的技术规格满足情况，优于招标文件要求的得100-90分，略优于招标文件要求的得89-70分，满足招标文件要求的得69-40分。

	业绩
	2
	100
	评标委员会根据投标人提供近三年同类项目业绩的数量、金额、业绩范围进行综合评审，自行打分。（以合同为评审依据，每提供一个近三年同类项目业绩证明文件的得20分，满分100分，未提供得0分）。

	投标单位售后服务承诺的完整性、可靠性及信誉评价
	15
	100
	评标委员会根据投标单位售后服务承诺的完整性、可靠性及信誉评价，认定好的得100-80分，较好的得79-60分；一般的得59-40分；较差的不得分；

	供货期限
	13
	100
	供货期限最短的得100分，次短的得80分，其他的得60分


二、确定中标候选人

评标委员会在评标工作完成后，依据对投标人综合得分结果，从高到低排序，并推荐排名第一的投标人作为中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

三、保密程序
从开标时起到授予合同时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人员。

招标代理服务收费标准

本项目程招标代理服务费按国家计委计价格2002年1980号文件《招标代理服务收费暂行办法》规定的标准收取。具体标准如下：（例如中标金额为500万元）

招标代理服务收费标准

	中标金额（万元）
	货物招标计取费率
	计算式
	收取金额(万元)

	100以下
	1.5%
	100×1.5%
	1.5

	100－500
	1.1%
	（500—100）×1.1%
	4.4

	500－1000
	0.8%
	
	

	1000－5000
	0.5%
	
	

	
	
	合计
	5.9


大连理工招标代理有限公司

