

附件1：海宁市政府采购普通项目招标文件范本（试行）

目        录

2第一部分  招标公告


3第二部分  投标人须知


7第三部分  开标评标


11第四部分  海宁市政府采购合同格式（服务）


14第五部分  投标格式及要求


14附件1： 报价一览表


15附件2： 报价明细表


16附件3： 投标人基本情况表


17附件4： 法定代表人授权委托书


18附件5： 联合体投标有关格式


20附件6： 负责人及管理人员配备表


21附件7： 服务承诺


22附件8： 黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理服务要求


27附件9： 海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法




第一部分  招标公告

海宁市公共资源交易中心受海宁市环境卫生管理处委托，根据政府采购法律法规的有关规定，就下列项目进行公开招标，诚邀国内合格的供应商前来投标。
一、采购项目 
1 项目名称：海宁市环境卫生管理处2013年度黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理
2 项目编号：CG2012235
3 采购方式：公开招标

4 采购内容：黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理服务1项，服务时限：2013年1月1日—2013年12月31日，共一个标项。
二、投标人资格
1、具有土石方经营范围的独立法人；
2、具有独立承担民事责任的能力；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；

7、法律、行政法规规定的其他条件。
三、投标保证金

1 投标保证金：人民币5000元，在申领招标文件时以网上在线支付等形式交纳（注明项目名称和编号）；

2 投标保证金交纳账户如下：

开户银行：工商银行
开户银行城市（地市）：浙江省嘉兴市
开户银行全称：中国工商银行股份有限公司海宁支行
开户银行行号：102335508504

账户名称：海宁市公共资源交易中心       单位账号：1204085029219017818
四、招标文件的申领
1 招标文件申领日期：2012年11月 30日～2012年12月10日（双休日及法定节假日除外）

时间：上午: 9:00-11:00 下午: 13:30-16:30 ；

2 招标文件申领地点：海宁市公共资源交易中心一楼政府采购窗口；
 3 招标文件申领截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人前来申领招标文件；

4 申领招标文件时须携带海宁市政府采购供应商交易证，未办理“交易证”的按本中心网站公告《关于政府采购供应商交易证办理有关事项的通知》要求办理；

5 联合体申领的须提供联合体各方交易证、联合体协议书。
五、投标截止时间、开标时间和地点

1 投标截止时间和开标时间：2012年12月20日 上午9:30；
2 开标地点（投标文件提交地点）：海宁市公共资源交易中心第三开标室（2003）。

六、集中采购机构联系方式
1 机构名称：海宁市公共资源交易中心；

2 机构地址：海宁市海州西路建设大楼附楼；
3 联系人：陈晋义；

4 联系电话(传真)：0573-87289209；    邮编：314400；
5 公告发布媒体：www.zjzfcg.gov.cn和www.zjhnztb.com
第二部分  投标人须知

1 总则

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本次招标项目中所叙述的货物、工程或服务的采购。
1.2 定义

1.2.1“招标人”指组织本次招标活动的海宁市公共资源交易中心；

1.2.2“投标人”指参与本次政府采购活动的供应商或个人；

1.2.3“采购人”指海宁市环境卫生管理处。
1.3投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。
1.4联合体投标
联合体投标要求:联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体以资质最低的一方为依据。联合体投标的,须提供《联合投标协议书》，格式见附件。
1.5特别说明

1.5.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。
1.5.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
1.6质疑和投诉

1.6.1投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向海宁市财政局投诉。

1.6.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑处理详见《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》。
1.7本招标文件的解释权属于招标人。

2 招标文件
2.1招标文件由以下部分组成

2.1.1 招标公告；
2.1.2投标人须知；
2.1.3开标评标；
2.1.4海宁市政府采购合同格式；
2.1.5投标文件格式；
2.1.6本项目招标文件的更正内容。
2.2投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.3 招标文件的释疑

投标人对本招标文件有误或有不合理要求等疑问，要求进行解释的，请以书面形式（盖单位公章）在2012年12月5日16:30前通知招标人。招标人将视情况做统一答复。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。
2.4踏勘现场

投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

踏勘现场联系人：马建林        联系电话：13586422324
2.5 招标文件的更正
招标人将在规定时间内书面通知所有投标人，并在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）发布更正公告。更正公告是招标文件的组成部分，投标人应按更正公告的内容编制投标文件，更正通知回执单于投标文件提交截止时间前书面回复招标人。

3 投标保证金的交纳和退还

3.1投标保证金的交纳：

3.1.1本项目的投标保证金数额及交纳形式详见招标公告；

3.1.2供应商的投标保证金应在申购招标文件的同时向招标人交纳，并确保在投标截止时间前到达招标人账户。

3.2投标保证金的退还：

3.2.1中标供应商，在收到《中标通知书》并交纳履约保证金、签订合同（协议）后，出具有效收款收据至招标人，通过网上在线等方式退还投标保证金（不计息）；
3.2.2未中标供应商，在本中心网站www.zjhnztb.com “退保证金公告栏”发布本项目起退保证金通知后，出具有效收款收据至招标人，通过网上在线等方式退还投标保证金（不计息）。
3.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

3.3.1 在收到中标通知书后，未按中标通知书规定的时间交纳履约保证金、拒绝签订合同（协议）或放弃中标资格的；

3.3.2在投标截止时间后撤回投标文件的；
3.3.3在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
3.3.4其他严重扰乱招投标程序的；

3.3.5在政府采购活动中违反有关法律法规的。

4 投标文件编制要求

4.1 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资信商务技术文件等组成。投标人应认真阅读和理解招标文件，并按招标文件的要求编制投标文件；投标文件应对招标文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。

4.1.1 报价文件：

4.1.1.1报价一览表（附件1）；

4.1.1.2报价明细表（附件2）；

4.1.2 资信商务技术文件：

4.1.2.1投标人基本情况表（附件3）；

4.1.2.2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

4.1.2.3税务登记证正本或副本复印件（盖单位公章）；

4.1.2.4法定代表人有效身份证件复印件；
4.1.2.5法定代表人授权委托书复印件（附件4）和授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；
4.1.2.6联合体投标的须提供联合体各方上述4.1.2.1－4.1.2.3条内容及联合体协议（附件5）；
4.1.2.7挖掘机、推土机等设备配备的品牌、型号、数量及所有权、使用权凭证复印件（盖单位公章）；

4.1.2.8填埋区域特点分析、作业总体设想、工作重点；

4.1.2.9垃圾处理作业管理方案（包括作业人员详细安排表、倾倒后的垃圾处理、填埋区道路修、飞灰块处理、转运车辆倾倒后的外表的垃圾处理、进场道路及整个填埋区的卫生保洁，对填埋区的消杀措施，垃圾渗沥液的排放措施，相关作业管理制度，现场管理员与作业人员的培训，安全文明作业管理制度，作业人员、现场管理员安全教育，作业人员劳动保护，临时应急任务、突发事件的处置及上报等）；
4.1.2.10负责人及管理人员配备表（附件6）；
4.1.2.11服务承诺（针对本项目拟采取的特别措施）（附件7）；

4.1.2.12提供2010年以来同类项目的合同复印件（盖单位公章），并写明项目实施时间、规模和与本项目的可比性、项目完成情况及采购人评价等内容；

4.1.2.13招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。
4.2投标文件编制要求

4.2.1报价以人民币为结算货币，并按《报价一览表》、《报价明细表》提供详细报价。招标文件如有更正《报价一览表》、《报价明细表》须按更正要求作相应修改；
4.2.2投标人应在投标文件的《报价一览表》、《报价明细表》上写明所投内容的单价与合计；
4.2.3投标文件采用中文编写，使用的计量单位，除招标文件有特殊要求外，均使用国家法定计量单位。

4.2.4投标人须对所有内容进行投标，且只能有一个报价，报价应包括人工费、管理费、场内道路维护费、工具费、机械设备维护费和提供的伴随服务等所有含税费用，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.3投标文件的有效期
4.3.1自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝；
4.3.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行；
4.3.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
5 投标文件的签署和份数

5.1投标文件须打印、复印或用不褪色的墨水笔书写，副本可复印，并按招标文件第4.1条所述内容的顺序装订。投标文件内容不完整，编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，字迹潦草或表达不清所引起的后果，是投标人的责任。
5.2 投标文件中凡要求盖章、签字处均须由投标人盖章和法定代表人或其授权代表签字。投标文件如有修改，修改处必须由法定代表人或其授权代表签字；投标人名称应写单位全称。
5.3投标文件各正本一份、副本两份，正本与副本内容应当一致，并以正本为准。 

6 投标文件的标记和密封 

6.1 投标文件的封面上应标明项目编号、项目名称、投标人名称、“报价文件”、“资信商务技术文件”字样和“正本”或“副本”字样。

6.2报价文件和资信商务技术文件分开装订，投标文件密封包装，其中：报价文件须单独密封包装，并在外包装上标明项目编号、项目名称、投标人名称、“报价文件”或“资信商务技术文件”、“在2012年12月20日上午9:30之前不得启封”字样，且在封口盖章或签字。

6.3未按规定标记或密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

7 投标文件的递交

7.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前和提交地点送达投标文件。

7.2发生下列情形之一的，招标人将拒收投标文件：

7.2.1投标人的投标保证金未在规定时间前到帐的；

7.2.2投标人的投标文件不按招标文件的规定标记和密封的；

7.2.3投标人的投标文件未在规定时间前递交的或者未送达指定地点的；

7.2.4投标人在递交投标文件时严重破损或失散的；

7.2.5投标人以邮寄等其他形式递交投标文件的。

8 采购货物的要求

8.1本次采购项目为临时垃圾和飞灰块处理，临时垃圾量3000吨；垃圾应急分流处理量约17000吨（本数值为暂定数），共一个标项，详见《报价一览表》和《报价明细表》。
8.2服务时限：2013年1月1日—2013年12月31日
8.3 服务内容及要求： 

详见附件8《黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理服务要求》。

8.4考核办法

详见附件9《海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法》。

8.5付款手续和付款时间：详见合同有关条款。

8.6投标人有招标人要求以外的其他服务承诺等，可自行叙述。
第三部分  开标评标

9 开标准备
9.1 招标人按招标文件规定的时间、地点组织开标。

9.2投标人代表须携带海宁市政府采购供应商交易证和法定代表人有效身份证件（如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书和授权代表有效身份证件）按招标文件规定的时间、地点参加开标活动，同时要签名报到，遵守开标纪律，服从开标活动安排。

9.3 政府采购监督管理部门、有关监督管理部门对政府采购活动实行监督。
10 开标程序
按投标文件送达时间先到后开、后到先开的原则进行验证、拆封、唱标。
10.1验证

10.1.1开标时，投标人对以下证件进行查验：

10.1.1.1海宁市政府采购供应商交易证；

10.1.1.2法定代表人有效身份证件，或法定代表人授权委托书、授权代表有效身份证件。

查验证件内容与交易证备案资料实质性内容不一致的，投标人须提供有效证件或相关资料并更新交易证备案资料。

10.2 拆封

10.2.1通过验证的投标人数量符合有关规定的，拆封资信商务技术文件外包装，清点资信商务技术文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，由投标人代表签字确认并存档；

10.2.2通过验证的投标人数量不符合有关规定的，不拆封，予以退还。

10.3宣布资信商务技术评分结果

主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

10.4宣布预算价

主持人公布预算价。

10.5唱标

10.5.1通过资信商务技术评审的投标人数量符合有关规定的，无效投标人的报价文件只拆封存档，不唱标，对有效投标人的报价文件进行拆封，清点报价文件正本、副本数量，符合招标文件要求的进行唱标；不符合要求的，由投标人代表签字确认，不唱标，只存档； 

10.5.2通过资信商务技术评审的投标人数量不符合有关规定的，投标人的报价文件只拆封存档，不唱标。

10.5.3唱标内容为《报价一览表》中的报价及招标人认为需要的其他相关内容；

10.5.4唱标记录由各投标人签字确认。

10.6投标人如对开标过程有异议，须当场提出，否则视为无异议。

10.7投标人有下列情况之一的，退还其投标文件：

10.7.1法定代表人或授权代表不在开标现场的；

10.7.2验证结束前投标人提供的证件不符合招标文件第10.1.1条规定的。
11 评标

11.1评标委员会
11.1.1评标委员会由五人及以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成；
11.1.2 评标委员会负责审查评议投标文件，独立进行评标工作，按评标办法及招标文件的有关规定进行评标，遵循公平、公正的原则，确定中标供应商；

11.1.3 评标委员会接受政府采购监督管理部门的现场监督，并对评审意见及评标报告负责；

11.1.4 评标委员会对投标人的商业、技术秘密以及评标过程中所涉事项予以保密。

11.2投标人资格符合性审查

评标委员会按照投标人提供的投标文件对投标人的资格符合性进行审查，确认投标人资格是否符合招标文件的要求。

11.3投标文件及所投货物的技术性能等符合性审查。

对投标文件进行符合性审查，不符合招标文件实质性要求的，按无效标（标项）有关条款处理。

11.4 修正原则

评标委员会对投标文件的报价文件进行审核，对发现计算、书写等错误的，按以下原则进行修正：
11.4.1大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

11.4.2总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

11.4.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
11.4.4报价一览表内容与投标文件中明细表内容不一致，以报价一览表为准。
以修正后的总价作为投标报价。

11.5 澄清有关问题
对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，或评标委员会一致认为需要对投标人进行询标的事项，评标委员会将对投标人进行询标，并要求投标人作书面澄清；投标人的书面澄清，应由法定代表人或授权代表签字，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。              

12 评标方法

12.1投标报价是指报价合计。

12.2本项目采用综合评分法，即以投标人完全响应招标文件设定的全部责任条款为前提。由评标委员会按招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定综合得分最高的投标人为中标供应商。如最高综合得分相同，投标报价低者为中标供应商；如综合得分和投标报价均相同，则由综合得分和投标报价相同的投标人抽签确定中标供应商。计算结果按四舍五入取小数点后一位。

12.3评标标准

各投标人的综合得分为报价得分和资信商务技术得分之和，总分为100分，其中：报价分30分，资信商务技术分70分。

各投标人的资信商务技术分为评标委员会各成员评分的平均值（如遇7个及以上评标委员会成员，各投标人的资信商务技术分为去除一个最高、一个最低分后的各成员评分的平均值）；各投标人的报价分得分按低价优先法计算。
12.3.1报价分（0～30分）：

12.3.1.1报价得分采用低价优先法准则，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

12.3.1.2报价得分按下列公式计算： 

报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 

12.3.2资信商务技术分（0～70分）：
12.3.2.1企业实力（0～8分）：根据投标人的规模、实力、获得的认证证书、本项目负责人及管理人员等情况比较后打分；

12.3.2.2垃圾处理作业总体设想（0～10分）：根据填埋场区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况比较后打分；

12.3.2.3垃圾处理作业管理方案 (0～26分)：根据日常作业、质量管理、安全生产、应急处理等情况比较后打分； 

A日常作业（0～16分）：对作业人员详细安排、倾倒后的垃圾处理、填埋区道路修筑、飞灰处理、转运车辆倾倒后的外表的垃圾处理、进场道路及整个填埋区的卫生保洁，对填埋区的消杀措施，垃圾渗沥液的排放措施、临时应急措施等比较后打分；

B质量管理（0～5分）：对相关作业管理制度，现场管理员与作业人员的培训等比较后打分；

C安全生产（0～5分）：安全文明作业管理制度，作业人员、现场管理员安全教育，作业人员劳动保护等比较后打分；

12.3.2.4机械设备配备（0～8分）：根据提供的挖掘机、推土机等设备的所有权、使用权凭证对配备的设备数量、使用保证、种类、型号等比较后打分；

12.3.2.5同类项目业绩（0～8分）：根据提供的2010年以来同类项目的合同复印件及采购人评价等情况比较后打分；
12.3.2.6服务承诺(0～8分)：根据针对本项目拟采取的特别措施等情况比较后打分；

12.3.2.7投标文件的规范性、完整性(0～2分)：根据资信商务技术文件的规范性、完整性等内容比较后打分。

13 无效标（标项）原则

13.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

13.1.1投标人资格证明不符合招标文件要求；

13.1.2投标人未对标项内的所有内容进行投标的；
13.1.3投标文件未按招标文件规定要求进行装订、签字、盖章的； 
13.1.4投标文件缺少规定份数或缺少招标文件第4.1.1条报价文件、第4.1.2.1条至第4.1.2.6条所列内容之一的；
13.1.5投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；
13.1.6投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；
13.1.7《报价一览表》或《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；
13.1.8经评标委员会审核，投标人所投货物不符合实质性采购要求的；
13.1.9投标人拒绝按招标文件第11.4 条修正原则对投标文件进行修改的；
13.1.10投标人提供的有关资料被确认是不真实的；
13.1.11经评标委员会审核，投标人的投标文件没有类同或有串标嫌疑的；
13.1.12投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的。
14 中标及签订合同（协议）
14.1 评标结束后，评标委员会按评标方法确定中标供应商，招标人当场宣布中标供应商。

14.2招标人将采购结果在指定媒体上公示7个工作日，该采购结果公示作为向投标人发出的书面通知。 

在公示期内查实中标供应商有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则不退还其投标保证金并取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。
14.3采购结果经采购人确认后，招标人向中标供应商签发《中标通知书》。中标供应商应在收到《中标通知书》后2个工作日内交纳履约保证金、3个工作日内与采购人在招标人组织下签订合同（协议）。

14.4《中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。
14.5如中标价超出市场平均价或采购人预算金额且采购人不能支付的，则取消该投标人的中标资格，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。

14.6中标供应商在接到《中标通知书》后，违反采购文件有关规定和要求，不履行投标承诺，在规定时间内拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，则取消该投标人的中标资格并不退还其投标保证金，中标供应商改为综合得分第二名的投标人，或重新组织采购。
15 履约保证金和质量保证金
15.1中标供应商按《中标通知书》要求向海宁市财政局交纳中标金额10％的履约保证金, 履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

15.2本次采购项目在合同期满后，无质量和售后服务问题的，由海宁市财政局凭中标供应商的合法收据不计息退还质量保证金；

15.3 中标供应商必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标供应商的经济责任：

15.3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

15.3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标供应商的；

15.3.3中标供应商提供货物的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。
第四部分  海宁市政府采购合同格式（服务）
合同编号：CG2012235-H
甲方（采购人）：海宁市环境卫生管理处  

乙方（供应商）：                             

合同签订地点：海宁市公共资源交易中心
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规以及海宁市公共资源交易中心组织的CG2012235项目《中标通知书》的规定，甲、乙双方在平等的基础上签订本合同。

一、服务名称、范围、金额及服务时限：    

                                                             单位：人民币元

	服务名称
	填埋区域范围
	单位
	数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计（人民币小写）：


本合同总价人民币金额（大写）：                元整。    
本合同总价是指本项服务的人工费、管理费、场内道路维护费、工具费、机械设备维护费和提供的伴随服务等所有含税费用。应急处理的分流垃圾价格为处理垃圾实际总数量扣除垃圾、飞灰临时处理量（3000吨）后和投标所报单价之积。
服务时限： 2013年1月1日—2013年12月31日。服务期满如作业质量达到要求，且遇创建等特殊原因时，经海宁市财政局同意后，双方协商可适当延长。
二、作业内容
1、垃圾进场后在12小时内完成垃圾的检查、填埋、压实、覆膜（土）。

2、导气石笼随着垃圾填埋高度的增加而加高。

3、飞灰固化块进场后在12小时内完成填埋。

4、进入填埋区道路随着填埋区域的变化而修筑。

5、进场道路的卫生保洁，整个填埋区的卫生保洁，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理。

6、对填埋区进行消杀，消杀强度根据季节、天气、填埋区域由环卫处制定消杀方案。

7、垃圾渗沥液的适时排放。

8、垃圾临时应急处理及分流处理。

9、及时处置和上报突发性事件。

三、委托方式及数量

1、乙方以作业内容和要求进行包干，自负盈亏。保险、人员、工资、工具、维修、保养、油耗、税费、事故风险费等一切相关费用均由乙方承担。

2、临时垃圾、飞灰处理量3000吨，垃圾应急分流处理量约17000吨（本数值为暂定数）。
四、作业时间
根据当天垃圾进出量及飞灰固化块进场量及其它任务合理安排时间，原则上：全年作业，无节假日，垃圾应急处理期间每天6:30-18:00，飞灰处理期间每天8:30-16:30。

五、作业要求

详见招标文件附件8。
六、质量标准

1、符合《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93—2003）；

2、符合《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17—2004）；

3、符合《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T107—2005）；

4、符合《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/ T18772—2002）。
七、考核办法

《海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法》。

八、双方主要约定
1、乙方负责招聘作业人员及安保人员，按法律规定办理社会保险，安排的作业人员不少于  人；安保人员不少于   人；现场管理员不少于   人；严格遵守作业时间，具体根据甲方要求安排。

2、乙方所聘用的职工须持证上岗，年龄在男60周岁、女55周岁以下，身体健康，无残疾。

3、乙方负责职工的安全教育、安全指导、安全检查考核。合同签订后，必须为所有聘用职工办理人身意外伤害保险，其中被保险人的主险保险金额不得低于拾捌万元/人，附加医疗保险金额不得低于贰万元/人。根据《海宁市社会保险费征缴管理暂行办法》及《实施细则》参加社会保险，投保人员更换，必须按月上报甲方。各种伤亡事故的发生，由乙方根据有关法律法规处理，并承担赔偿责任。

4、作业所需的设备由乙方提供，乙方负责设备的维修、保养和保管，确保运行正常。
5、乙方应切实保障职工的合法权益，及时按规定发放工资、福利等有关费用、不得无故克扣、拖延或违反本市最低工资标准等相关法律规定。

6、乙方负责人及项目经理的通讯工具必须24小时开通。

7、乙方负责作业所需的工具和材料。如需使用甲方设备设施时，必须按甲方规定办理相应的租用手续； 

8、乙方必须及时完成甲方布置的临时或突击任务，进场道路及填埋场范围内如有车辆洒落垃圾等，甲方有权要求乙方立即进行清理保洁，包括非作业时间（夜间），乙方对此无异议。
九、付款方式

1、从2013年2月起，按月支付，每月的月初乙方需向海宁市财政局提供如下材料：甲方出具的《海宁市政府采购项目验收单》、《海宁市政府采购资金结算单》和乙方开具的合法销售发票及加盖甲方公章的发票复印件、合同复印件，海宁市财政局在收到上述资料，经审查无误后，在5个工作日内，支付合同金额（不含应急垃圾分流处理）的十二分之一。
2、应急垃圾分流处理费用在合同期满后，扣除3000吨垃圾、飞灰临时处理费用，一次性按实支付。
3、甲方在日常检查考核中发现乙方填埋（服务）质量问题时，可根据考核办法规定作扣款处理，报财政局审核同意后，在支付乙方每月合同金额时作相应扣除。
十、双方职责

1、甲方职责

(1)甲方有权对乙方的工作进行监督指导，检查乙方作业人员的配置及到位情况；

(2)按照《招标文件》对乙方作业质量进行定期与不定期检查考核；

(3)因日常作业需要，及时提供材料并协助乙方协调各有关单位。

2、乙方职责

⑴接受甲方和上级主管部门的检查考核，建立日常作业管理档案，每月有计划和总结；
⑵按月向甲方报告作业和管理的具体执行情况，包括每月作业人员及管理员的详细名单、联系电话及奖励费开支情况等；

⑶遇垃圾阶段性应急分流等特殊情况需要时，乙方必须服从甲方的统一调配；

⑷严格遵守国家法律、法规及有关规定，遵守甲方制订的安全生产、优质服务等相关规章制度。
⑸应安全、优质地开展卫生填埋作业，并承担卫生填埋作业中的安全责任。

十一违约责任

1、甲方（市财政局）未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、因一方原因，造成对方不能完成合同规定目标或直接造成对方经济损失的，另一方有权要求对方限期整改，并给予一定的经济补偿。 

3、因乙方原因，造成甲方名誉、形象严重损害的，或者卫生填埋质量与合同要求严重不符时，甲方有权单方终止合同，不承担违约责任及经济责任，并有权向乙方索赔。

4、对上报甲方批准的计划措施，乙方必须遵照执行，不得擅自更改，不得降低卫生填埋质量；如果更改，须另外上报甲方批准。否则，甲方可视乙方违约，扣除乙方履约保证金。

十二、履约保证金

1、乙方按《中标通知书》要求向海宁市财政局交纳中标金额10％的履约保证金, 履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

2、本次采购项目在合同期满后，无质量和售后服务问题的，由海宁市财政局凭乙方的合法收据不计息退还质量保证金；

3、如果发生服务质量问题，按规定没收履约保证金，以及追究由此带来的其他经济损失。

十三、争议裁决

在本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决；协商未果的，甲乙双方均可向海宁市财政局申请进行调解，或向海宁市人民法院提起诉讼。

十四、其他约定事项

1、组成本合同的有关文件

下列关于海宁市政府采购CG2012235号的招标文件及有关文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：（1）乙方提供的投标文件；（2）服务承诺；（3）甲乙双方商定的其他文件。

2、本合同未尽事宜，按中华人民共和国现行有关法律法规执行。

3、本合同一式四份，甲方、乙方、海宁市财政局和海宁市公共资源交易中心各执一份，并具有同等法律效力。

甲方：海宁市环境卫生管理处                  乙方：                                  

地址：                                      地址：                                   

法定代表人：                                法定代表人（授权代表）：                  
联系人：                                    联系人：                                 
联系电话：                                  联系电话：                               
日    期：二○     年     月     日         日    期：二○     年     月      日

第五部分  投标格式及要求

附件1： 报价一览表
报价一览表
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	3000吨临时垃圾、飞灰块处理
	年
	1
	
	

	2
	垃圾分流处理
	吨
	17000
	
	

	合计：人民币（大写）：                   元整  （小写）：            元


注：1、3000吨垃圾、飞灰临时处理报价内容详见《报价明细表》；
2、17000吨垃圾应急分流处理（本数量为暂定数）。实际总数量以按年终垃圾处理总量扣除3000吨临时垃圾处理量为准。垃圾分流处理价格为处理垃圾实际总数量和投标所报单价之积。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日 期：    年    月   日
附件2： 报价明细表
报价明细表
                                                            单位：人民币元
	序号
	类别
	人数或份数
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	项目经理
	  人
	月
	12
	
	
	现场组织与指挥

	2
	安保人员
	  人
	月
	12
	
	
	门卫及场区内的安全保卫工作

	3
	机械作业人员
	  人
	月
	12
	
	
	已包括社会保险金、节假日加班、特殊岗位津贴等

	4
	勤杂工
	  人
	月
	12
	
	
	日常覆盖膜、道路清扫、消杀、场内卫生等（已含社会保险费、节假日加班、特殊岗位津贴等）

	5
	场内道路维护
	1项
	月
	12
	
	
	钢板移动铺设、建筑垃圾垫层（含材料费）

	6
	挖掘机和推土机等
	作业费用
	1项
	月
	12
	
	
	挖掘机、推土机按平均每天运行  小时计算

	
	
	保养、维修
	1项
	月
	12
	
	
	

	
	
	油料费
	1项
	月
	12
	
	
	

	7
	工具费
	1项
	月
	12
	
	
	铁锹、扫把、小车、皮管、袋子等

	8
	企业管理费
	1项
	月
	12
	
	
	包括企业上缴税收等

	9
	其它费用
	1项
	月
	12
	
	
	含交通费、设备装运费、不可遇见费设备闲置费等其他所有费用

	合计（大写）                       元整   （小写）：                  元


注：此表合计应与报价一览表中3000吨临时垃圾、飞灰块处理金额一致。
投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：  

日 期：    年    月   日
附件3： 投标人基本情况表
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	授权代表人
	
	营业(经营)执照号码
	

	职工人数
	
	注册时间
	
	注册资金
	      万元

	地   址
	

	所获资质

或认证
	证书或证件名称及等级
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	所获荣誉
	荣誉名称
	颁发部门
	颁发时间
	有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	经营范围
	

	其他
	


注：1、表格内容不够，可另附页。

2、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 
日期：  　年　 月　  日

附件4： 法定代表人授权委托书                       

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标人名称） ：
我_______     __（姓名）系_______           __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                    (项目名称) 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人（签字或盖章）：                   法定代表人(签字或盖章)：    
职务：                                    职务：           

被授权人身份证号码：                                            

手机：

投标人（公章）：

日期：   　年　　  月　　  日

附件5： 联合体投标有关格式
联合投标协议书
甲方：
乙方：
各方经协商，就响应海宁市公共资源交易中心组织实施的                          
(项目名称编号)招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、各方一致决定，以                             为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的货物和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及海宁市公共资源交易中心各一份。
甲方单位（公章）：                           乙方单位（公章）：           

法定代表人（签字或盖章）：                   法定代表人（签字或盖章）： 

日期：    年   月   日                      日期：    年   月   日
联合投标授权委托书
本授权委托书声明：  根据                       与                    签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                      的法定代表人               
 现授权                为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、签署合同过程中所涉及的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。
 特此委托。
    被授权人身份证号码:

    手  机:

授权人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日
被授权人（签字或盖章）：
日期：    年  月  日

附件6： 负责人及管理人员配备表
负责人及管理人员配备表 

	姓名
	本项目拟任岗位
	年龄
	性别
	上岗资格证明
	专业
	专业年限
	职务和职称
	安排上岗

起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获认证证书复印件附后。

投标人（公章）：                   
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  　年　 月　  日

附件7： 服务承诺

服务承诺

1、我公司承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
日  期：  年　 月　 日

附件8： 黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理服务要求
黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理服务要求
参考基本数据

飞灰处理量：海宁垃圾焚烧发电厂处理规模为600t/d，目前飞灰产量约15t/d，每年实际运行时间为8000h（333d）。根据实测数据和以往经验，固化后的飞灰容重取1.4t/m3，做成固化体后堆积密度约1.1t/m3。
海宁环卫生化处理厂污泥：2012年月平均约20车，每车平均重约5吨。
垃圾应急处理：解决焚烧厂检修或其他意外事件期间，海宁市垃圾应急处理需要，数量、时间不定。
服务要求：

1服务时限：2013年1月1日—2013年12月31日。服务期满如作业质量达到要求，且遇创建等特殊原因时，经双方协商可适当延长。
2服务地点和区域范围：

地点：黄湾卫生填埋场（座落于海宁市尖山新区（黄湾镇）钱江村）

区域：填埋区及填埋区周边范围

3作业内容：

3.1应急及分流处理期间，垃圾进场后在12小时内完成垃圾的检查、填埋、压实、覆膜（土）；在采购人的指定下对飞灰填埋区的开挖和焚烧厂飞灰进场倾倒后即时处理；

3.2导气石笼随着垃圾填埋高度的增加而加高；

3.3飞灰固化块进场后在24小时内完成填埋；

3.4进入填埋区道路随着填埋区域的变化而修筑；

3.5进场道路的卫生保洁，整个填埋区的卫生保洁，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理；

3.6对填埋区进行消杀，消杀强度根据季节、天气、填埋区域由环卫处制定消杀方案；
3.7垃圾渗沥液的适时排放；
3.8应急任务及垃圾分流处理；
3.9每天对场区及填埋区进行巡查，发现问题及时报告甲方。

4作业时间：根据当天垃圾进场量及其它任务合理安排时间，原则上：全年作业，无节假日，垃圾应急处理期间每天6:30-18:00，飞灰处理期间每天8:30-16:30。
5人员及设备要求：

人员配备：设项目经理、安保人员、机械作业人员，勤杂工四工种，人数由投标人自行确定并在投标文件中明确，但人数不得少于3人。
设备要求：200型以上挖机一台、推土机一台。
6作业要求：

6.1注意自身的安全防护。作业区内严禁吸烟，严禁酒后作业。

6.2严格按规定方案摊铺垃圾，及时处理倾倒的垃圾，确保垃圾压实以合理利用库容。

6.2.1逐层进行垃圾填埋作业，垃圾填埋作业单元应控制在较小面积范围内，基本分区思路是：先填外面，后填里面。垃圾进场后应于12小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作。

6.2.2垃圾摊铺作业层上面及侧面均需进行压实，采用薄层压实的方式进行压实作业，垃圾摊铺层厚度宜控制在0.5 m～0.6 m，最厚不应超过1.0 m，压实后垃圾的密度应大于0. 8t/ m3（按年核算）。

6.2.3经薄层压实作业形成的垃圾填埋作业层每2 m进行一次覆盖，雨季可适当增加但不应超过4 m。填埋作业过程中应减少垃圾暴露面积，控制垃圾暴露比小于1：1，覆盖材料采用0.5MM厚HDPE膜材料（采购人提供）。每次应急分流处理结束后，24小时内完成作业面的消杀及HDPE膜覆盖工作。
6.2.4在垃圾车辆卸料处指挥车辆，合理倾倒，确保倾倒安全。

6.2.5安全作业、文明作业，严禁作业车辆随意在防渗系统上行驶。

6.3检查倾倒垃圾的成分，确保只有生活垃圾才能进场填埋处理，发现异常情况及时汇报采购人及相关部门。
6.4负责填埋区导气石笼的加高，保证导气石笼排气顺畅。
在填埋气体收集井不断加高过程中，应保障井内管道连接顺畅，填埋作业过程应注意保护气体收集系统，导气石笼加高用的HDPE管、钢板网、石料由采购人提供。
6.5负责做好飞灰处理，确保飞灰处理与垃圾堆体之间留有一定空间。

及时对达到处理高度的飞灰堆体采用HDPE膜进行覆盖（采购人提供）。
6.6及时修筑道路，保证进场车辆倾到垃圾，筑路方案有双方协商确定。进场道路铺设材料有采购人提供，道路路面要路基结实、平整，对进场倾倒的运输车辆不产生伤害，并利于车辆倾倒垃圾。

6.7严格执行消杀制度，对场内垃圾进行喷药消杀，全面喷洒。合理用药，合理喷洒。消杀药水由采购人提供，中标供应商应遵守环卫处消杀药品领用规定，妥善保管，不得移作他用。生活管理区每15m2的苍蝇数目不应超出3只，保证场区环境卫生整洁、美观；

6.8负责将填埋区的垃圾渗沥液排入渗沥液调节池。
6.9填埋区填埋作业、建设施工等不应对场区、场容环境卫生造成影响；

填埋气体收集井、管、沟应定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好。

6.10整个填埋区（包括围墙前道路）的卫生保洁，进场道路的保洁，清理填埋区周边5M范围内轻质垃圾清理，对转运车辆倾倒后车身的垃圾清理；
6.11进场道路的卫生保洁，整个填埋区的卫生保洁，对飘离作业面的轻质垃圾随时清理，对转运车辆倾倒后的外表的垃圾随时清理。要求每月对填埋矿区四周山坡进行一次清理。

6.12填埋作业所需材料、机械设备在场区内摆放整齐有序。

6.13做好作业机械清洗、保养工作，确保设备正常运转。

6.14生活区环境卫生整洁、美观。宿舍、厕所和食堂干净整洁，无污垢。

6.15其他要求：制订突发事件、灾害性天气应急预案。

6.16乙方负责人及项目经理的通讯工具必须24小时开通。
7.垃圾填埋质量应符合以下质量标准：

7.1《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》（GB/ T18772—2002）；

7.2《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93—2003）；

7.3《生活垃圾卫生填埋场技术规范》（CJJ17—2004）

7.4《生活垃圾填埋场无害化评价标准》（CJJ/T107—2005）
8考核办法：《海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法》详见附件7。
9保险：包括人身意外保险及社会保险。

9.1人身意外保险。为保障职工人身安全，中标供应商必须为所有聘用职工投保人身意外伤害保险，中标供应商根据实际投保人数（列明投保人员名单、作业地点）为作业人员办理。（保额不低于18万元/人）和附加意外费用补偿医疗保险（保额不低于2万元/人）。保险费参考价每人320元/年（人身意外伤害保险保额18万元/人，伤残给付等级同社保“10级”；附加意外费用补偿医疗保险保额2万元/人，符合社保规定的可报销的医疗费用实行“0元”免赔额后，按“100%” 比例给付医疗保险金）。保险费用由中标供应商承担。
9.2社会保险。中标供应商应切实保障职工的合法权益，根据《海宁市社会保险费征缴管理暂行办法》及《实施细则》参加社会保险，列明参保人员名单、作业地点，为作业人员办理。 
10设备运行要求
10.1建立设备台帐，主要内容包括设备、主要部件、备件、易损件的名称、规格、型号、数量、开始使用时间、购置费用、维修时间、维修费用、更换时间、更换费用、报废时间、报废残值等。

10.2实行运行记录制度，主要内容包括：能耗、开启时间、停止时间、出现故障、例行检修等情况；中途停止时间应备注原因，因设备故障造成的停机，应区别单机故障、功能组故障、处理线故障并分别记录。

10.3实行设备使用率和完好率考核制度，使用率和完好率应达到设施运行管理手册或合同规定的要求。

10.4安全装置应灵敏有效，符合国家标准并及时通过有关法定检测。

11维修保养要求
11.1用于填埋作业各种机械设备应进行必要的日常维护保养，并应按有关规定进行大、中、小修。

11.2制定设备维修保养制度，内容应包括维修保养周期、内容和标准；

11.3及时排除设备故障，恢复工艺设备性能；

11.4有备件和易损件储备，及时更换残旧设备和部件；

11.5作业车辆及设备每班作业后应及时进行清洁。
12建立“运行工作日志”制度，日志内容主要包括：每天填埋作业情况，覆盖材料使用量、填埋作业位置、设备使用情况、日常监测情况、填埋场日常设施维护情况、天气情况及其它要求在日志中应记录的内容。

按时向采购人提交设施运行情况年度报告，主要内容包括作业量、技术、设备、人员、能耗、成本等方面信息。
13安全运行管理

13.1生产安全

13.1.1填埋场作业过程安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801的有关规定。
    13.1.2填埋场各岗位操作人员和维护人员必须进行岗位培训，经考核合格后上岗。
    13.1.3填埋场应制订各岗位安全操作规程。操作人员和维护人员必须严格执行。
    13.1.4填埋场操作人员必须佩带必要的劳保用品，做好安全防范工作；填埋区夜间作业必须穿反光背心。
    13.1.5填埋区等生产作业区严禁吸烟，严禁酒后作业。
    13.1.6特种机械操必须严格执行有关规定。
    13.1.7非本岗位人员严禁启、闭机械设备，管理人员不得违章指挥。
    13.1.8场区内电器操作、机电设备和电器控制柜检修必须严格执行电工安全有关规定。
    13.1.9维修机械设备时，不得随意搭接临时动力线。因确实需要，必须在确保安全前提下，可临时搭接动力线；使用过程中应有专职电工在现场管理，使用完毕应立即拆除。
    13.1.10皮带传动、链传动、联轴器等传动设备必须有机罩，不得裸露运转。机罩安装应牢固、可靠。
    13.1.11填埋场场区的消防设施应分别按中危险度和轻危险度设置，其中填埋区应按中危险度考虑。
    13.1.12填埋场场区的消防设施应按A、B、C三类火灾考虑，填埋区应按A类火灾隐患考虑。
    13.1.13填埋场消防器材设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140的有关规定。
    13.1.14场区内封闭、半封闭场所，必须保持通风、除尘、除臭设施和设备完好。
    13.1.15严禁带火种车辆进行场区，填埋场严禁烟火，场区内应设置明显防火标志。
    13.1.16场区内运输管理应符合现行国家标准《工业企业厂内运输安全规范》GB4387的有关规定。
    13.1.17场区内应配备必要的防护救生用品和药品，存放位置应有明显标志。备用的防护及药品应定期检查、更换、补充。
    13.1.18在易发生事故地方应设置醒目标志，并应符合现行国家标准《安全色》GB2893、《安全标志》GB2894的有关规定。

13.1.19使用灭蝇、灭鼠药物时应按照规定的操作程序完成，药物品种根据使用情况定期更换以提高杀虫效果。药物应有专人保管，确保安全。按环卫处指定的配方配制，喷洒时要注意来往人员，落实自身预防措施。

13.1.20拾荒者不得进入垃圾卫生填埋场。

13.2防火防爆安全

填埋区等生产作业区不允许出现明火、不允许吸烟。

13.3交通安全

13.3.1场区内运输管理应符合GB 4387的相关规定。

13.3.2场区内车速不宜大于20km/h，填埋区设置现场指挥人员。
13.3.3现场人员指挥车辆卸料。
黄湾卫生填埋场安保人员工作职责：
1、自觉遵守国家法律、法规和垃圾填埋场的各项规章管理制度，工作中服从命令听从指挥，做到令行禁止，按章办事。

2、负责辖区内外的守卫、巡逻、检查消防、进场垃圾的电子计量、垃圾渗沥液的等任务。防范治安、消防事故的发生。

3、执勤时要坚守岗位，精力集中，着装整齐，姿态端正，要做到文明执勤，礼貌待人，遵守政策，依法办事。
3、熟悉辖区地理位置，了解自身所处环境和要害部位，重点区域应做到心中有数，加强防范

3、自觉遵守劳动纪律，按时交接班，不擅自离岗。

4、场内实行封闭式管理，未经批准闲杂人员不得随意入内。

5、未经海宁市环境卫生管理处同意，任何外来垃圾车辆不得进场倾倒。

6、协助环卫处做好场内安全生产工作。

附件9： 海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法
海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法
一、为创造整洁、优美、文明的现代化中等城市，提高环境卫生水平，规范日常管理，加强垃圾填埋场工作的监督，制定《海宁市黄湾卫生填埋场日常运行管理考核办法》（以下简称《办法》）。 

二、本《办法》适用于海宁市黄湾卫生填埋场日常作业和运行管理考核。

三、为加强对黄湾卫生填埋场作业的管理，营造“公正、公平、公开、有序”的作业市场环境，根据“按质付酬”的原则，采购人实行“经济报酬与质量挂钩”的方式支付作业费用费。具体办法如下：

（1） 检查考核方式

采用明查与暗查相结合的办法，每项作业每月检查20次，时间不定，其中明查不少于4次，其余均为暗查（通过影像监控），明查时要求中标供应商随同检查，由采购人对照《海宁市黄湾卫生填埋场作业质量标准》进行考核。每次考核检查情况，用书面形式记录，考核人员签字。
（二）扣款办法

由环卫处设施设备科负责每月底汇总结算，由采购人审核并公示，报市城管执法局备案，在支付中标供应商每月合同费用时作相应扣除。
四、在合同期结束前，进行综合考核、考评，为是否延长合同提供依据。

五、本办法解释权归采购人。
海宁市黄湾卫生填埋场作业质量标准
	名称
	项目
	保洁标准
	检查内容
	扣分标准

	安全生产
	作业服装
	工作服整洁、反光标识明显
	未穿工作服
	人
	10元

	
	
	
	反光带剥落、缺损，工作服补丁、明显不洁
	人
	5元

	
	安全作业
	遵守安全操作规程，安全生产无事故注意自身的安全防护。作业区内严禁吸烟，严禁酒后作业。
	存在事故隐患或发生安全生产事故
	次
	50~1000元

	
	安全教育
	作业人员上岗前进行安全教育，有书面材料和签字记录
	未教育或无记录
	人
	100元

	
	
	安全生产台帐齐全，事故有记录，每月上报
	无台帐或每月5日前未上交
	次
	50元

	
	安全制度
	作业公司应建立安全工作制度
	无安全工作制度
	次
	200元

	作业人员
	安保人员、机械作业人员及勤杂工
	垃圾应急处理期间每天6:30-18:00，垃圾分流处理期间每天6:00-18:00飞灰处理期间每天8:30-16:30。
	迟到或早退
	次
	20元/人

	作业工具
	车辆及工具
	车辆及工具及时维护，保持完好，满足日常填埋作业要求
	车辆维护不及时或车辆损坏
	次
	200元/次

	
	
	作业车辆日常清理，基本无污垢
	经提醒后未做到未做到
	辆 
	200元/次

	
	
	车辆停放在安全地点
	经提醒后未做到未做到
	辆
	100元/次

	作业质量
	1
	逐层进行垃圾填埋作业，垃圾填埋作业单元应控制在较小面积范围内，基本分区思路是：先填外面，后填里面。垃圾进场后应于12小时内完成垃圾的摊铺、压实、覆盖工作。
	未做到
	次
	100元/次

	
	2
	垃圾平推作业层需进行压实，采用薄层压实的方式进行压实作业，垃圾摊铺层厚度宜控制在0.5 m～0.6 m，最厚不应超过1.0 m，压实后垃圾的密度应大于0. 8t/ m3（按年核算）。
	未做到
	处
	100元/次

	
	3
	经薄层压实作业形成的垃圾填埋作业层每完成一个作业面须进行一次覆盖，雨季可适当增加但不应超过4 m并减小作业暴露面。填埋作业过程中应减少垃圾暴露面积，控制垃圾暴露比小于1：1，覆盖材料采用0.5MM厚HDPE膜材料。每次应急分流处理结束后，24小时内完成作业面的消杀及HDPE膜覆盖工作。
	未做到
	处
	100元/次

	
	4
	执行甲方要求，做好飞灰处理工作，指挥垃圾焚烧发电厂飞灰固化块装运车倾倒。并确保飞灰处理与垃圾堆体之间留有一定空间，做好垃圾分流处理，并及时做好覆盖工作。
	未做到
	次
	200元/次

	
	5
	在垃圾车辆卸料处指挥车辆，合理倾倒，确保倾倒安全
	未做到
	处
	100元/次

	
	6
	安全作业、文明作业，严禁作业车辆随意在防渗系统上行驶。
	未做到
	
	100元/次

	
	7
	检查倾倒垃圾的成分，确保只有生活垃圾才能进场填埋处理，发现异常情况及时汇报海宁市环境卫生管理处及相关部门。
	未做到
	
	100元/次

	
	8
	进入填埋区道路随着填埋区域的变化而修筑，筑路方案有双方协商确定。道路路面要路基结实、平整，对进场倾倒的运输车辆不产生伤害，并利于车辆行驶和倾倒垃圾。
	未做到
	
	100元/次

	
	9
	负责填埋区导气石笼的加高，保证导气石笼排气顺畅无倾斜。填埋作业过程应注意保护气体收集系统。 
	未做到
	
	100元/次

	
	10
	严格执行消杀制度，对场内垃圾进行喷药消杀，全面喷洒。合理用药，合理喷洒。消杀药水有海宁环境卫生管理处提供，承包方遵守环卫处消杀药品领用规定，妥善保管，不得移作他用。
	未做到
	
	100元/次

	
	11
	填埋区的垃圾渗沥液及时排入渗沥液调节池。严格控制渗沥液外溢，污染周边环境。
	经提醒后未做到
	
	100元/次

	
	12
	垃圾卫生填埋场应控制轻质垃圾的飘离，不应对周边环境造成污染。对飘离作业面的轻质垃圾随时清理。要求每月对填埋矿区四周山坡进行一次清理。
	经提醒未做到
	
	100元/次

	
	13
	清扫进场道路，保证路面整洁、无垃圾，保证车辆安全通畅进出填埋区。
	未做到
	
	100元/次

	
	14
	填埋区填埋作业、建设施工等不应对场区、场容环境卫生造成影响；
	未做到
	
	100元/次

	
	15
	填埋气体收集井、管、沟应定期进行检查、维护、清除积水、杂物，保持设施完好。
	未做到
	
	100元/次

	
	16
	做好作业机械清洗、保养工作，确保设备正常运转
	未做到
	
	100元/次

	
	17
	加强场区与场容环境管理。生活管理区环境卫生整洁、美观。宿舍、厕所和食堂干净整洁，无污垢。
	经提醒未做到
	
	5~100元/次

	作业管理
	文明作业
	与场区保安、进场车辆驾驶员关系融洽，避免矛盾与冲突。对进场参观、检查指导的人员礼貌。
	未做到
	次
	5~100元/次

	
	事件处置
	及时处置突发事件并上报
	未做到
	次
	500元/次

	
	服从调度
	认真及时服务市环卫处垃圾应急处理调度
	不服从或服从不及时
	次
	500元/次









































海宁市公共资源交易中心





























项目名称：海宁市环境卫生管理处2013年度


黄湾卫生填埋场垃圾、飞灰块处理


项目编号：CG2012235


采购方式：公开招标








