南京市政府采购中心公开招标文件


  公开招标文件
	项目编号：NJZC—2012D299
项目名称：南京市胸科医院污水处理设备改造


南京市政府采购中心
二○一二年十二月
第1章   投标邀请

南京市政府采购中心（以下简称“采购中心”）受南京市胸科医院（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就南京市胸科医院污水处理设备改造（项目名称）进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。
1、项目编号：NJZC—2012D299
2、项目内容：南京市胸科医院污水处理设备改造
3、供应商应具备下列资格条件：
3.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
3.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件：
（1）投标人具有环保工程专业承包一级（含）以上资质；

（2）投标人具有机电设备安装工程专业承包二级（含）以上资质；

（3）投标人具有环境工程专项设计二级（含）以上资质；

（4）投标人具有环境污染治理设施甲级运营（含）以上资质；

（5）投标人具有安全生产许可证。

4、是否接受进口产品：不接受。

5、集中考察现场及答疑：2012年12月21日9：00前，地点：南京市胸科医院（广州路215号，具体地址请咨询采购人）。本次采购只接受按时勘查现场的供应商的投标文件。（以现场签到为准）。
6、投标保证金数额及交纳办法：保证金数额壹万元整，交纳办法：从本单位基本帐号转（汇、存）入交通银行江东中路支行（如果以现金形式交纳，应携带《银行开户许可证》复印件），并到交通银行江东中路支行打印《投标保证金到账确认函》（注明项目编号、项目名称），《投标保证金到账确认函》原件单独随投标文件一并提交政府采购中心（交通银行江东中路支行地址：南京市江东中路265号南京市政务服务中心一楼大厅，咨询电话：025—85363795，开户名：南京市公共资源交易中心，帐号：320006613018010009990）。会员供应商免交，但应将《南京市政府采购中心会员证》复印件装订在投标文件中，并向采购中心工作人员出示原件。未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。
    7、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本” 
8、投标开始时间：2012年12月31日9：10，投标截止时间及开标时间：2012年12月31日9：30
9、投标地点及开标地点：南京市江东中路265号南京市政务服务中心（南京市公共资源交易中心）一楼B区1235号房间，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标仪式。

10、采购单位联系方式

联系人：付应祥
联系电话： 13770840113
11、采购中心联系方式

招标文件编制：陆宝钧
联系电话：025—68505910
投标文件接收及合同签订：高峰
联系电话：025—68505923
联系传真：025--86510582

办公地址：南京市江东中路265号南京市政务服务中心（南京市公共资源交易中心）二楼
第二章  投标人须知
一、总    则
1、适用法律
1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
2、定义
2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2 “货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。本次招标除在“投标邀请”中说明外不接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.3 “用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。
3.2投标产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.3投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.4 招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。
3.5 中小企业（含中型、小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见我中心网站政策法规《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。
4、联合投标
4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
4.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。由同一专业的投标人组成的联合体，按照资质较低的投标人确定资质等级；由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。
4.3大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织可以与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

4.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
二、招标文件构成
5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。
5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。
5.3 采购中心如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6、招标文件的澄清、修改
6.1 采购中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 采购中心在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注南京市政府采购中心网站有关本招标项目有无变更公告。
二、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。
7.3 投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与美元之间的汇率；报价单位为“元”。
7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。
7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。
7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。
7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明
8、投标文件的组成
8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评标时不予认可。
8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。
9、投标文件的商务部分
9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）《投标保证金到账确认函》；

（4）*法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；投标人是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；
（5）会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告（复印件）；
（6）依法缴纳税收证明（是指税务部门出具的完税证明）（复印件）；

（7）依法缴纳社会保障资金证明（是指社会统筹保险基金管理部门发放的有效期缴费年度的社会保险手册或者出具的含有缴费基数、个人社会保障号（代码）的该投标人参加社会保险人员名单及缴费发票）（复印件）；
（8）《商务条款偏离表》；

（9）合同条款

（10）*采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（11）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人投标的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的货物的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；
10.3 投标货物如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

10.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明；
（2）*《技术条款偏离表》；

（3）*《供货一览表》；

（4）货物安装、验收标准、货物技术资料；

（5）项目集成（实施）方案；

（6）服务承诺；

（7）投标人认为需要提供的其他技术资料。
11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标货物价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

11.2报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。
11.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。
11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金
13.1 投标人应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。
13.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。
13.3 未中标供应商人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。
13.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订时转为履约保证金。招标文件另有约定的从其约定。如果招标文件要求中标供应商向采购人交纳履约保证金的，将在签订合后五个工作日内无息退还。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。
13.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：
（1）投标有效期内撤回其投标的；
（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。
14、投标有效期
14.1 自开标之日起30天内投标有效。
14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购中心可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。
15、投标文件签署
15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。
16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购中心和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
16.2 本次采购中心不收取任何费用，请投标人予以关注。
三、投标文件的递交
17、投标文件的密封和递交
17.1 投标人应当将投标文件密封；
17.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。
18、有下列情形之一的投标文件将拒收：
18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。
19、投标文件的修改和撤回
19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购中心。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还，一年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。

20、诚实信用
20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
20.2 投标人不得以向采购中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在南京市政府采购中心网站公告，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
四、开标、评标与定标
21、开标
21.1 采购中心将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。
21.2 开标时，采购中心将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购中心工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。
21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。
21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购中心报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

22、评标
22.1 评标组织
22.1.1评标工作由采购中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；
（4）向采购中心或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；
（3）不具备招标文件中规定资格要求的（仅审查采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

    （4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    （5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    （6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

    （7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    （8）不同投标人的投标文件相互混装；

    （9）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（10）没有逐一说明投标货物品牌、型号、产地、技术参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同投标人的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
（12）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

22.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标供应商：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.6款执行。
22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准
22.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。
22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程度等。
22.3.3 评分标准详见第三章。
23、确定中标供应商
23.1 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照22.6款执行。

23.2 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。
23.3 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公示，公示期为七个工作日，公示期内无供应商质疑的，向中标供应商发出中标通知书。
23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

23.7 采购中心对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购中心均不退回。
24、编写评标报告
24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性
25.1 采购中心将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。
25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。
五、签订合同
26、签订合同
26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
六、质疑和投诉
27、质疑
27.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购中心提出询问，采购中心将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
27.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购中心。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。
27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

28.6 采购中心在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购中心遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28、投诉
28.1 质疑投标人对采购中心的答复不满意，或采购中心未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。
第三章  评标标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40
	40

	2.1
	技术
	技术性能：所投产品满足招标文件所有技术参数要求的得35分，打*的项目的技术参数不接受负偏离，其他技术参数负偏离的，根据技术参数重要程度，每项负偏离扣1-2分，严重负偏离并经半数以上评为认定为影响整个系统正常运行的，按无效投标文件处理。
	35

	2.2
	
	品牌档次：所投产品品牌档次、知名度，最优的得2分，其他酌情评分。
	2

	2.3
	
	施工组织设计：投标人针对本项目的施工组织设计方案最优的得5分，其他酌情评分。
	5

	3.1
	服务
	投标人承诺质保时间低于招标要求的按照无效投标处理；承诺延长质保时间一年的加2分，最多加4分。
	4

	3.2
	
	投标人服务承诺低于招标要求的按照无效投标处理；优于招标要求酌情加分，最多加2分。
	2

	4
	业绩
	根据投标人提供的类似项目业绩评分，合同金额100万元以上的，每一个合同得2分，最多6多（合同应当反映出业绩的相关信息）。
	6

	5
	财务状况
	根据投标人提供的会计师事务所出具的证明其财务状况的上一年度审验报告评分，最优的得满分，其他酌情评分。
	1

	6
	信誉
	投标人提供信用评级机构出具的信用评级报告为AAA级以上的得3分；AA级的得2分，A级的得1分。
	3

	7
	对投标文件的响应程度
	根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得满分，其他酌情评分。
	2


说明：

1、在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予价格评标总分值4%、4%的加分（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。
2、对中小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与中小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为中小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4、所有认证、证明和业绩均以有效的复印件为依据。
第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、  概 述

1、工程概况

南京市胸科医院污水处理站投建于上世纪1983年，2000年改造，经过十几年的运行，许多设备已老化，由此产生多项污染指标不合格，医院决定对该套设备进行一次完全整改，以达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996的二级标准后，排入城市污水管网。

南京市胸科医院污水处理站的设计水量为600m3/d，处理后出水外排。

2、设计依据

a、南京市胸科医院提供的污水水质、水量等基础资料；

b、《污水综合排放标准》           GB8978－1996；

c、《室外排水设计规范》           GBJ14-1996；

d、《建筑给排水设计规范》         GBJ15-1996：

e、《环境噪声标准》               GB5096-93

f、《低压电气电控设备》            GB/T4720-1984

g、《水处理设备制造技术条件》     JB2932-86

h、《工业企业厂界噪声标准》       GB12348-90

3、设计范围

    本工程的设计范围为：污水处理站的工艺、设备、结构、电器与自控、通排风等专业的全部内容。

4、整改原则

a、采用成熟、可靠的接触氧化处理工艺，确保处理出水的各项指标达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996的二级标准，并优于该标准。

b、污水处理设施在运行上有较大的灵活性可调节性，以适应水质水量的变化，并力求使污水处理设施占地面积小、工程投资省、运行能耗低、处理费用少。

c、 整改充分考虑污水处理站的时序污染的防治，首先对污水处理进行分期改造，对配套设备的灭菌、降噪、减振有相应措施，污水处理过程中产生的少量污泥经脱水处理后，定期由外协单位清理外运，从而避免对环境造成二次污染。

e、污水处理系统设有应急旁通等保护措施。

二、 污水水量、水质及排放标准

1、设计水量

   南京市胸科医院生活污水排放量为600m3/d，污水站设计处理能力取600m3/d（折合25m3/h）。

2、设计进水水质

   按照DBJ08-71-98设计规定，设计进水水质取值如下：

CODcr：                    ＜800mg/L

BOD5：                     ＜230mg/L

NH3-N：                     25～35mg/L

SS：                        ＜200mg/L

PH：                        6~9

总大肠菌群娄                 ＜160000个/ L

3、排放出水水质

经污水处理站处理后的出水必须达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996的二级标准。即：

CODcr：                   ＜150 mg/L

BOD5：                    ＜ 30 mg/L

SS：                       ＜150 mg/L

总大肠菌群娄                ＜500个/ L

PH：                         6~9
三、 处理工艺设计

   设计处理工艺流程示意如下：


[image: image1.wmf]
废水处理工艺流程示意图


污水处理工艺流程中各单元的主要作用为：

（1）格栅：用于保证后续管咱的畅通。格栅选用1道人工格栅和1道机械格栅，所拦截污水中的软性纤维物及大颗杂质，以防堵塞水泵、阀门、管道，确保处理设备的正常运行。

（2）调节兼氧池：用于调节水量和均匀水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元，同时提高系统的抗冲击性能并减少后续处理单元的设计规模。同时，通过兼氧微生物的作用将污水中的有机氮分解成氨氮，而且还可利用部分有机物和氨氮合成新的细胞物质。污水调节池出口设置潜污泵，用以将污水提升送至后续处理单元。

（3）接触氧化池：通过附着于填料上大量微生物的生化降解、吸附和絮凝等作用，大幅度去除污水中的各种有机物质，使污水得到比较彻底的净化。

（4）斜管沉淀池：采用斜管沉淀池，通过沉淀作用使接触氧化池出水中的泥水得以分离，排出得到净化的水，同时使剩余污泥得到沉积和浓缩，二沉池采用污泥泵提升排泥。

（5）消毒排放水池：斜管沉淀池出水进入消毒排放水池，进行消毒，以便防止病毒菌传播及水体再次变质，污染环境。再终外排。

    经处理后出水排至外排城市污水管网。

四、  工程改造设计

1、单元设计

各处理单元的设计分别详述如下：

（1）调节兼氧池（1座）
调节兼氧池净尺寸12.4×7.4×2.7 m，有效水深2.0m，有效容积：V = 183m3，水力停留时间： 7.32h，原有池体。池内加设穿孔曝气管进行预曝气，以防止污泥在池内沉淀，预曝气量供气量为1.83 m3 / min。池内设二台AS16-2CB型潜水排污泵（2台，互用互备），用于污水提升。潜水排污泵的启停受高低液位控制器控制。

（2）接触氧化池（2座）原有设施
接触氧化池净尺寸6.5×3.7×4.0 m，二座。有效水深3.8m，总有效容积：V = 182.78m3，水力停留时间：7.3h，原有池体。池内布置立体弹性填料，填料装填高度3.0m，填料装填率79%，采用陶瓷中微孔曝气，其溶解氧的转移率比其它曝气器高，同时具有不易堵塞、重量轻、不老化，使用寿命长等优点，曝气量按气水比15：1设计，则需供气量为6.25m3 / min，配备BK5009型三叶罗茨鼓风机二台（2台，互用互备）功率：11KW。

（3）斜管沉淀池（1座）

斜管沉淀池净尺寸6.5×2.6×4.0 m，有效分离高度3.0m，出水堰高度为3.6 m，采用斜管沉淀池，表面负荷1.5m3/m2.h，水力停留时间2.1h，泥斗倾角为55度。池内设一台AS10-2CB型潜水排污泵（定时间隙运行），用于污泥水提升。斜管沉淀池原有池体。

（4）消毒排放水池（1座）

       排放水池净尺寸6.5×2.0×4.0 m，有效水深3.5m，有效容积45.5m3，水力停留时间1.82h，钢筋砼结构。

（5）风机房、电控室（单独设置）

       风机房、电控室单独设置在污水处理主体构筑物旁的地面上，尺寸6.5×5.35×3.4 m，以利于日常操作管理和设备维护。
2、主要构筑及设备

（1）本污水处理工程中主要构筑物

	序号
	名   称
	规    格
	单位
	数量
	备   注

	1
	格栅井
	1.675×1.65×1.85m
	座
	2
	原有池改造

	2
	调节兼氧池
	12.4×7.4×2.7m 
	座
	1
	原有池改造

	3
	接触氧化池
	6.5×3.7×4.0m 
	座
	2
	新建池

	4
	斜管沉淀池
	6.5×2.6×4.0m
	座
	1
	新建池

	5
	接触消毒池
	6.5×2.0×4.0m
	座
	1
	新建池

	6
	标准排放口
	1.0×1.5×1.2m
	座
	1
	新建池

	7
	风机房
	6.5×5.35×3.4m
	间
	1
	新建房


（2）南京市胸科医院污水处理站改造工程主要设备清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注
	参考品牌厂家

	一
	调节兼氧池
	
	
	
	
	

	1
	*调节池格栅
	1500×1500mm栅隙10mm
	2
	只
	不锈钢
	江苏金山

	2
	*闸门启闭机
	JSQB-20
	2
	只
	铸铁
	江苏金山

	3
	*调节池提升泵
	AS16-2CB
Q=29m3/h,H=7.9m,N=1.6kW
	2
	台
	铸铁
	泽尼特泵业

	4
	配套自耦装置
	配套水泵
	2
	套
	配套
	

	二
	接触氧化池系统
	
	
	
	
	

	1
	*接触氧化池填料
	JSYD-150,φ150,L=2000mm
	90
	m3
	PP
	江苏金山

	2
	*微孔曝气器
	JSYMB-215,通气量1.5-3m3/h,阻力180-280mmH2O
	108
	只
	ABS
	江苏金山

	3
	*风机
	HC1001S,

Q=5.18m3/min,H=0.04MPa,

N=7.5kW
	2
	台
	回转式风机
	江苏百事德

	三
	斜板沉淀池系统
	
	
	
	
	

	1
	*沉淀池斜管填料
	φ35,斜长1000mm, 角度60°
	15
	m2
	PP
	江苏金山

	2
	*排泥装置
	JSBN-25(图纸数量错误)
	3
	套
	Q235
	江苏金山

	四
	消毒系统
	
	
	
	
	

	1
	*全自动二氧化氯发生器主机
	发生量：Q=1000g/h
	2
	台
	
	江苏金山

	2
	*氯酸钠储罐
	1m3 ∅1060×1380mm(图纸数量错误)
	1
	只
	PE
	江苏金山

	3
	*盐酸储罐
	1m3 ∅1060×1380mm
	1
	只
	PE
	江苏金山

	4
	*氯酸钠溶解泵
	CQBF32-25-160,Q=3.2m3/h,H=0.32MPa,N=1.5KW
	2
	台
	氟塑料
	上海海洋

	五
	管阀件
	
	
	
	
	

	1
	焊接钢管
	∅89×4
	60
	米
	Q235
	国标

	2
	焊接钢管
	∅73×4
	8
	米
	Q235
	国标

	3
	焊接钢管
	∅57×2.5
	30
	米
	Q235
	国标

	4
	镀锌钢管
	∅32×2.5
	48
	米
	Q235
	国标

	5
	镀锌钢管
	∅32×2.5
	48
	米
	Q235
	国标

	6
	钢制法兰
	DN80 1.0MPa
	12
	片
	Q235
	国标

	7
	钢制法兰
	DN65 1.0MPa
	6
	片
	Q235
	国标

	8
	钢制法兰
	DN50 1.0MPa
	6
	片
	Q235
	国标

	9
	钢制法兰
	DN25 1.0MPa
	6
	片
	Q235
	国标

	10
	钢制90°弯头
	DN80
	14
	只
	Q235
	国标

	11
	钢制90°弯头
	DN65
	1
	只
	Q235
	国标

	12
	钢制90°弯头
	DN50
	13
	只
	Q235
	国标

	13
	90°内丝镀锌弯头
	DN25
	24
	只
	Q235
	国标

	14
	UPVC管
	DN50
	180
	米
	UPVC
	华亚塑胶

	15
	UPVC法兰
	DN50
	3
	片
	UPVC
	华亚塑胶

	16
	UPVC90°弯头
	DN50
	15
	片
	UPVC
	华亚塑胶

	17
	UPVC90°三通
	DN50
	51
	片
	UPVC
	华亚塑胶

	18
	*电磁阀
	DN25 1.0MPa
	3
	只
	铸钢
	ASCO

	19
	*止回阀
	DN65 1.0MPa
	2
	只
	铸钢
	上阀五厂

	20
	*蝶阀
	DN80 1.0MPa
	2
	只
	铸钢
	上阀五厂

	21
	*蝶阀
	DN50 1.0MPa
	3
	只
	铸钢
	上阀五厂

	22
	*截止阀
	DN25 1.0MPa
	1
	只
	铸钢
	上阀五厂

	23
	角钢
	5#
	36
	米
	Q235
	国标

	24
	槽钢
	8#
	102
	米
	Q235
	国标

	25
	螺纹钢
	12#
	576
	米
	Q235
	国标

	六
	控制系统
	
	
	
	
	

	1
	塑壳断路器
	5SJ63088cc20 250A
	只
	1
	
	西门子

	2
	微型断路器
	5SJ60 10A
	只
	11
	
	西门子

	3
	微型断路器
	5SJ632P10A
	只
	10
	
	西门子

	4
	接触器
	3TF134022
	只
	10
	
	西门子

	5
	热继电器
	3UA50 6A
	只
	10
	
	西门子

	6
	中间继电器
	3TH8244
	只
	65
	
	西门子

	7
	转换开关
	35B3210-2DA11
	只
	11
	
	西门子

	8
	按钮
	35B32S2-6AA20
	只
	24
	
	西门子

	9
	指示灯
	35S3400-11BC
	只
	24
	
	西门子

	10
	*PLC模块
	6ES7-307
	块
	1
	
	西门子

	11
	*PLC模块
	6ES7-3152DP(CPU)
	块
	1
	
	西门子

	12
	*PLC模块
	6ES7-3211BLO
	块
	2
	
	西门子

	13
	*PLC模块
	6ES7-3221BLOO
	块
	1
	
	西门子

	14
	*PLC模块
	6ES7-3311KFOO-ABO
	块
	1
	
	西门子

	15
	柜壳
	2200×800×600mm
	只
	2
	碳钢
	威图

	16
	*工控机
	Core2,4G,500G,22"
	套
	1
	
	台湾研华

	17
	*通讯卡
	5611
	块
	1
	
	西门子

	18
	*UPS电源
	30分钟
	台
	1
	
	山特

	19
	*打印机
	A3激光
	台
	1
	
	HP

	20
	*工作台
	2000×1000×1500
	张
	1
	
	定制

	21
	*编程软件
	STEP7 5.5SP2中文版
	套
	1
	
	西门子

	22
	*组态软件
	WinCC 7.0SP3中文版
	套
	1
	
	西门子

	七
	仪表清单
	
	
	
	
	

	1
	*生活污水进水流量计
	40WEF-UCOA1AAOAAAA
	1
	台
	
	E+H

	2
	*生活污水调节池超声波液位仪
	型号：HW-180
	1
	台
	
	西门子

	3
	*出水池超声波液位仪
	型号：HW-180
	1
	台
	
	西门子

	4
	*COD仪
	输出信号：4-20mA
	1
	台
	
	HACH

	5
	*NH3-H仪
	型号：AmtaxCompact
	1
	台
	
	HACH

	6
	*PH仪
	型号：p33
	1
	台
	
	HACH

	7
	*SS仪
	型号：T53
	1
	台
	
	HACH

	8
	*余氯仪
	型号：CL7685
	1
	台
	
	匹磁


备注：（1）带*号设备的技术参数不接受负偏离；。

      （2）不带*号的设备及材料均需按照相关国家标准制作。
3、整改措施方案

       本污水处理站主体处理构筑物是全地埋式，布置于医院污水处理站内。对该污水处理站的整改，为不影响医院的正常工作，将采取分批整改工序：

    （1）在调节兼氧池上设置临时排放管，在整治过程中对排放的污水人工加大投加氯片，满足医院污水杀菌的需要，投加量100mg/L，按环保要求排放污水。工作时间3天。

    （2）对接触氧化池、斜板沉淀池和消毒排放池进行排空作业及抽吸污泥，抽吸出的污泥外运焚烧处理。工作时间6天。

   （3）拆除接触氧化池内的所有设施，并对此池内设备进行更新改造，工作时间8天。

   （4）拆除斜板沉淀池内的所有设施，并对此池内设备进行更新改造，工作时间6天。

   （5）控制系统及消毒装置的拆除，对所有加药管道及控制线路必须采取暗埋作业，控制室采取集中放置，方便操作人员操作运行。工作时间6天。

（6）对原有污水处理站的所有检修盖板进行更换，材质FRP。工作时间6天。

（7）对原有污水处理站渗漏处进行整改，工作时间3天。

（8）对原有机泵及管道进行更换作业，工作时间4天。

（9）对更新的池体进行联调联试，工作时间3天。合格后待用。

（10）将污水临时管接入接触氧化池，参与培养生物菌种。

（11）同时对调节兼氧池进行清污改造，工作时间5天。

（12）对排污口按环保局要求进行规范化整治和整改。

各处理单元增设检查井，便于安装维修。拆除设备等由甲方处理，施工所产生的垃圾由供应商及时处理，设备运行后要报请环保等相关部门验收并出具验收合格报告，费用由供应商承担。总工作时间50天，不可预见工作日10天，在60天内达到整改目的。

4、电器控制

（1）污水处理站建议采用单电源供电。处理工艺的主要机泵均为交替使用，互用互备，以达到正常运行的目的。

（2）各类电器设备的启动、关闭和切换均由可编程序控制器自动按程序实行联动，同时在控制柜的面板上设有自动、手动转换开关，必要时可切换成手动控制。

（3）各类电器设备均设置电路短路和过流保护装置。

（4）污水调节池设置液位控制装置。

5、防腐措施

       本工艺中，处理构筑物采用钢筋砼结构。所有连接管道均采用UPVC或镀锌钢管及焊接钢管。由于钢管材配件埋于地下或浸入污水中，为了延长其使用寿命，采用环氧涂料系统互穿网络防腐涂料进行防腐，它能耐酸、碱、盐的腐蚀，耐老化、耐冲磨。其最大特点是能带锈防锈。管道安装完成后须涂环氧涂料带锈防锈材料3道。

6、通风排气
由于调节兼氧池、接触氧化池都需充氧曝气或空气搅拌，因此溢出水面的气体体有一定的异味，如不及时排除，势必影响周围环境。故在接触氧化池、调节兼氧池顶设置排风管，汇集后通过设置专用排风系统接至附近建筑物顶高空外排，从而避免周围环境产生异味。

7、噪声控制

       废水处理系统中，噪声比较大的主要是鼓风机。为了减少对环境的影响，需采取一系列的措施降低噪声，首先对风机房的四周及顶板进行吸声处理，鼓风机的进风口处均采用消声器进行消声；在鼓风机的基座下设置隔振垫并在进出风管上装可挠橡胶接头，以减少振动产生的噪声；经过这一系列的措施，可使本系统的噪声达到《城市区域环境噪声标准》GB3096-95中二类标准，即（白天≤60db 夜间≤50db）

8、污泥处置

       调节兼氧池内设置好氧曝气消化，可减少污泥容量，同时可提高污泥的稳定性，浓缩后的污泥由环卫车定期外运。
五、服务要求

1、本项目免费质保1年。

2、其他服务要求：

（1）所供货物要求实行终身维保；投标人应提供货物最低使用年限承诺，在此期间内，不应发生非人为原因的重大故障，否则采购人有权追溯投标人的责任。
（2）在质保期内，因投标人所供货物制造质量问题出现故障时，投标人在接到采购人通知后1小时内响应,4小时内赶到采购人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；

（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现故障时，投标人在接到采购人通知后，应在上述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需更换零部件时，酌情打折收取零部件成本费(提供零配件清单、价格及折扣率)；

（4）在质保期满后，货物出现故障时，投标人仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决；

（5）投标人在投标文件中应提供本项目的“售后服务的工作计划书”。
六、付款条件

合同签订后预付合同金额的30%（同时中标供应商须向采购人提供等值银行保函），项目安装完毕验收和沟通后再付合同金额的60%，余款在项目正常使用满一年付清。

第五章  合同主要条款及格式

南京市政府采购合同

合同编号 ：                    
项目名称 ：                    

使用单位 ：                    

供货单位 ：                    
签订日期 ：                    
南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局  监制
合同编号：NJZC—2012D299
政府采购计划号：
	采购人（以下称甲方）
	供应商：（以下称乙方）

	住所地：
	住所地：


根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照南京市政府采购中心的招标结果签订本合同。
合同标的  乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同总价款  本合同项下货物单价为___________（大写）人民币总价款为___________（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。
第三条 组成本合同的有关文件  下列关于南京市政府采购 NJZC—2012D299号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；           （2）供货一览表；
（3）交货一览表；                               （4）技术规格响应表；
（5）投标承诺；                                 （6）服务承诺；
（7）中标通知书；                               （8）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条 包装要求
1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
第七条 交货和验收
1、乙方应当在合同签订后   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。
4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。
第八条 伴随服务／售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
第九条 履约保证金
1、乙方在签订本合同时其投标保证金自动转为履约保证金。
2、履约保证金的有效期为该项目免费维护期满时止。
3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。
第十条 货款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、付款条件：详见招标文件
第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

３、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

５、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加南京市政府采购中心组织的政府采购活动。
第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 诚实信用 

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交政府采购中心存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）：（盖章）
	乙方（供应商）：（盖章）

	代表人：
	代表人：

	电    话：
	电    话：

	开户银行：
	开户银行：

	帐    号：
	帐    号：

	集中采购机构：南京市政府采购中心
	

	招标文件编制：
投标文件接收及合同签订：
	

	日      期：     年    月    日
	


第六章 附  件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明
致：南京市政府采购中心
根据贵方                                   （项目名称） NJZC—2012D299（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币；其中，中、小、微型企业产品             元人民币。

3、我们的投标产品中     （有或无）进口产品。
4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。
5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、政府采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
9、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：         

投标人名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京市政府采购中心：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），NJZC-2012D299（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

    法定代表人签字：

    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日

附件三、开标一览表格式

开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：NJZC-2012D299

	分包号
	名               称
	报价（元）
	其中，中、小、微型企业产品（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	投标人是否属于中小微型企业
	是       否


投标人名称:                                                  （盖章）

说明：
1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。
2、在“投标人是否属于中、小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

附件四、分项报价表格式
分项报价表

	项目名称：
	项目编号：NJZC-2012D299

	序号
	名称
	品牌
	规格或型号
	是否属于中、小、微型企业产品
	小计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于中、小、微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件六、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

	项目名称：
	项目编号：NJZC-2012D299

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：
1、投标人应逐一说明投标货物技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                                      （盖章）
附件七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

	项目名称：
	项目编号：NJZC-2012D299

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）
附件八、供货一览表格式
供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

	项目名称：
	项目编号：NJZC-2012D299

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
1、如果行数不够，请自行增加。

2、投标人应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品牌、规格型号、产地、技术参数等，否则，按照无效投标处理；
投标人名称：                                                      （盖章）

附件九、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：
第 11 页 共 28 页

_1398455152.dwg

