
中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程 
施工招标文件
       建 设 单 位：中山市市政工程建设中心
     招 标 代 理 机 构：广东省机电设备招标中心

二○一二年十一月
目    录

3第一章  招标公告


5第二章  投标人须知


23第三章 评标办法


32第四章 合同条款及格式


54第五章 工程量清单


55第六章 图纸


56第七章 技术标准和要求


57第八章 投标文件格式




第一章  招标公告
中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程
施工招标公告
1．招标条件

本招标项目中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程己由 广东省发展和改革局 以审批编号中发改基函[2009]31号文批准建设，项目业主为 中山市市政工程建设中心，建设资金来自 政府财政，项目出资比例为 100% ，招标人为 中山市市政工程建设中心 。项目己具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况：广东省中山市南部组团垃圾综合处理基地（简称“南部基地”）位于广东省中山市神湾镇外沙村黄牛山南侧，总占地约为1264亩，近期用地约812亩。服务范围：中山市三乡、板芙、神湾、坦洲、横栏、大涌和沙溪七个镇。本工程为中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程，其中排涝泵站及生态塘工程：生态塘水面12000m²，水深2.5米；排污水泵站，2.22立方/秒；排洪渠400米，总概算约900万元。场地道路污水收集池工程：混凝土结构，容积1000 m³，概算约200万元。
2.2 招标范围：详见中山市规划设计院于2012年1月设计的《中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池工程》施工图纸及中山市水利水电勘测设计咨询有限公司于2011年6月设计的《南部组团垃圾综合处理基地排涝泵站及生态塘工程》施工图纸。 
2.3  招标范围确定原则：招标文件明确说明在招标范围的（工程量清单已包含的），招标施工图不详细的，在承包范围内；招标文件明确说明在招标范围的（工程量清单存在错漏的），以招标施工图纸为准，按图施工；招标文件和工程量清单明确说明不在招标范围的，虽提供招标施工图纸，也不在招标范围内；招标文件或工程量清单明确说明不在招标范围的，但中介清单存在的项目，按清单报价，未施工则在结算时扣减相应费用，若招标方要求施工则按投标报价进行计费。

3．投标人资格要求

3.1 资质要求：具有市政公用工程施工总承包二级以上资质（含二级），经过工商行政管理机关年审合格，并具有安全生产许可证和中山市建设行业企业管理IC卡（或招投标临时IC卡）。
3.2 注册建造师要求：须具有市政公用工程专业的二级以上建造师注册资格（含二级）（外省注册建造师需具备市政公用工程一级注册建造师资格）。须证企相符，专业不符或证企不符的不予受理。
3.3 其他要求：技术负责人要求为市政类专业的中级工程师以上职称资格（含中级）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
4．投标人报名

4.1 凡有意参加投标者，请于2012年 月 日至2012年 月 日16时00分（法定公休日、法定节假日除外；北京时间，24小时制，下同），在中山建设工程交易中心（中山市中山四路45号）报名。

4.2本工程须凭法定代表人证明书或法人授权委托书报名。
5．招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请投标人派员于2012年 月 日15时00分至16时00分（北京时间）， 到中山建设工程交易中心三楼会议室（中山市中山四路45号）参加发标会议，并购买招标文件。发标会不集中参加发标。
5.2 招标文件每套售价300元，售后不退。
6．投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2012年 月  日14时40分，地点为中山建设工程交易中心三楼会议室 。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在http：//www.zsjs.gov.cn/（中山市建设信息网）上发布。

招标人：中山市市政工程建设中心               招标代理机构：广东省机电设备招标中心

建设单位：中山市市政工程建设中心             地        址：中山市东区中山四路63号华凯

地址：中山四路中山市住建局垃圾筹建办                  务大厦二楼

邮  编：528403                               邮        编：528403
联   系   人：严先生                         联   系   人：潘泓荻
电  话：0760－88887160                       电        话：0760－88230810
传  真：                                     传        真：0760－88383654
电子邮件：                                   电 子  邮 件：lukalala@163.com
网    址：                                   网        址：www.gdmeetc.com
2012年  月  日
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：中山市市政工程建设中心
地址：中山市中山四路１号
联系人：严先生
电话：0760－88887160

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：广东省机电设备招标中心

地址：中山市东区中山四路63号华凯商务大厦二楼

联系人：潘泓荻
电话：（0760）88230810
传真：（0760）88383654

编号：GMTC123ZGGG0054JO

	1.1.4
	项目名称
	中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程

	1.1.5
	建设地点
	中山市南部组团垃圾综合处理基地内，地址：中山市神湾镇外沙村黄牛山南侧，古神公路收费站往西约1公里，古神公路北侧

	1.2.1
	资金来源
	政府财政拨款

	1.2.2
	出资比例
	政府财政出资100%

	1.2.3
	资金落实情况
	资金到位100%，已经政府财政部门核定落实。

投资：约人民币1100万元。

	1.3.1
	招标范围
	本工程施工招标范围为中山市规划设计院于2012年1月设计的《中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池工程》施工图纸及中山市水利水电勘测设计咨询有限公司于2011年6月设计的《南部组团垃圾综合处理基地排涝泵站及生态塘工程》施工图纸的全部工程内容。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：312　日历天

计划开工日期：2013年1月1 日
计划竣工日期：2013年11月8日

	1.3.3
	质量要求
	合格标准

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质要求：具有市政公用工程施工总承包二级以上资质（含二级），经过工商行政管理机关年审合格，并具有安全生产许可证和中山市建设行业企业管理IC卡（或招投标临时IC卡）。
2、注册建造师要求：须具有市政公用工程的二级以上建造师注册资格（含二级）（外省注册建造师需具备市政公用工程一级注册建造师资格）。须证企相符，专业不符或证企不符的不予受理。

3、其他要求：技术负责人要求为市政类专业的中级工程师以上职称资格（含中级）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√ 不接受

□ 接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	√ 不组织

□ 组织，踏勘时间：2012年 月 日16时00分
   踏勘集中地点：中山市建设工程交易中心

	1.10
	分包
	√ 不允许

□ 允许，分包内容要求：

         分包金额要求：

        接受分包的第三人资质要求：

	1.11
	偏离
	√ 不允许

□ 允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	施工设计图、中介预算及招标答疑文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件

的截止时间和招标人发放澄清文件时间
	2012 年 月  日16时00分前，以书面（传真）及电子邮件（lukalala@163.com）的形式将需要澄清和解答的问题提交给招标代理机构。
招标人于2012年 月  日16时00分前以电子邮件或传真的形式将澄清文件发放给所有已领取招标文件的投标人。

	2.2.2
	投标截止时间
	2012年 月  日14时40分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件

澄清的时间
	2个工作日内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件

修改的时间
	2个工作日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	见第八章《投标文件格式》

	3.3.1
	投标有效期
	从投标人提交投标文件截止之日起计算，投标有效期为90天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标人在收到招标文件并决定参加投标后，必须在2012年  月  日下午5：00时前（以银行到账为准），从投标人的基本户向招标代理机构以银行转账方式交付投标保证金人民币贰拾万元整（投标单位为分公司的，投标保证金可从分公司的基本户转账），并于2012年  月  日下午5：00时前将进账凭证及基本户的开户许可证送招标代理机构存查及开具收据，否则作自动放弃投标处理；

招标代理机构的开户银行：广发银行股份有限公司中山彩虹支行，开户名称：广东省机电设备招标中心中山业务部，帐号：138016516010018025
退还说明：投标人可按招标文件提供的格式填写《退保证金说明》（见附件五）并加盖公章，不作为评审资料。未中标人的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起的5个工作日内退还。中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：1）中标人与招标人签订了中标合同且中标人递交了履约担保；2）中标人向招标代理机构支付了招标代理服务费。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√ 不允许

□ 允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	技术标函和商务标函的正本须在封面、标函内容中要求盖公章之处及侧面骑缝处加盖投标人公章；副本须在封面及侧面骑缝处加盖投标人公章。

《承诺书》、《拟投入本工程现场施工管理主要人员明细表》、《投标报价汇总表》等均须由法定代表人（或委托代理人）签名并加盖投标人公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	备查资料一式一份，技术标函和商务标函均为一式五份（其中正本1份，须为原件；副本4份，为正本的复印件。   

正副本封面均须加盖投标人公章，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”）。

	3.7.5
	装订要求
	按第八章《投标文件格式》所要求的内容将技术标函和商务标函分别装订成册。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：中山市中山四路１号               

标函名称：中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程（技术标函或商务标函）

在2012 年 月  日14时40分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 中山市建设工程交易中心

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√ 否

□ 是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点： 中山市建设工程交易中心

	5.2
	开标程序
	（4）密封情况检查：按第三章《评标办法》中㈡“开标评标程序”的规定

（5）开标顺序：按第三章《评标办法》中㈡“开标评标程序”的规定

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5 人，其中招标人代表 0 人，专家 5 人：

评标专家确定方式：随机抽取

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□ 是

√ 否，推荐的中标候选人数：3名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：银行出具的担保函

履约担保的金额：中标人在签订工程承包合同之后5日内向招标人提交金额为中标价（合同总价）的10％，并自行负责取得履约担保所需的费用。

	10
	需要补充的其他内容

	
	1、本工程中标人须按市城市档案馆、市建设工程质量监督站、市建设工程安全监督站等有关现行规定编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。



	备注：
	


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。项目概况：见招标公告。 
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）注册建造师资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业期间的；

（10）被暂停或取消投标资格期间的；

（11）财产被接管或冻结期间的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的截止时间前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：（详细内容见第八章《投标文件格式》）
（1）备查资料；

（2）技术标函；

（3）商务标函。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人须在投标人须知前附表规定的时间前，按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，招标代理机构开具的投标保证金收据复印件作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料（如有），以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

本工程不允许递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分（投标函附录）。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的技术标函和商务标函须分别单独包装密封，但正本与副本须包装在同一密封袋内，在密封袋的正面及封口处加盖投标人单位公章，并在每个密封袋上分别写明标函（技术标函或商务标函）名称和投标人全称。

4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3投标文件的正副本封面上均须注明本工程名称、标函名称、投标人名称，且由法定代表人或授权委托代理人签名并加盖投标人单位公章。

4.1.4 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
中标单位的确定：评标委员会在备查资料检查、技术标评审及商务标函评审合格的投标人中，根据招标文件规定的评标流程和办法，推荐中标候选人，中标价为中标人的投标总报价。
7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）参加发标会的投标人少于5个的；

（2）投标截止时间止，投标人少于5 个的；

（3）备查资料符合性检查合格的投标人少于3 个的；

（4）技术标函评审合格的投标人少于3 个的；

（5）商务标函评审合格的投标人少于3 个的；

（6）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于5个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后改变招标方式或不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10、需要补充的其他内容

10.1工程的计量规则和计价办法以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）为准；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准。中介预算材料价格按广东省建设工程造价管理总站中山市分站发布的《中山市市区建设工程主要建筑材料信息价》编制。
10.2工程量清单应与投标人须知、合同通用条款、合同专用条款、技术规范、技术要求、图纸等文件及中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）结合起来理解或解释。
10.3招标人根据全套施工设计图纸，按照招标文件和标准定额的有关规定，委托有资质的中介机构编制中介预算。投标人应核对全部工程量清单（或调整后工程量清单）、图纸项目和招标范围说明，如果认为工程量清单存在项目特征描述不符、错漏或误差，或对施工图设计文件有疑问的，应在答疑会前规定时间内向招标人提出书面意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人于答疑会统一书面回复，招标人据实调整并重新发布工程量清单和调整投标控制价。若投标人对调整后工程量清单有异议，应在开标前10日向招标人提出书面意见（书面意见中必须提供具体、完整的的工程量计算式），招标人统一书面回复。

投标人按工程量清单（或调整后工程量清单）报价，中标后按招标图纸（招标范围内项目）施工。除了因不可预见、招标人原因、设计修改、材料或人工单价调整按财局文件执行等特别说明的原因或其他招标人特别同意等因素可以调整价格外，报价不予调整。

若投标人出现较大的不平衡报价，且不能提供招标人信服的充分理由，则视为无效标。

10.4投标人的投标价，应是完成本项目招标范围内的全部工程的投标总报价。投标人应认真填写工程量清单中所列的各工程细目的综合单价和总造价。投标人没有填入综合单价和总报价的工程细目，招标人将不予支付，并认为该细目的价款已包括在工程量清单其他细目的综合单价和总报价中。
10.5工程量清单中所填入的综合单价为按技术规范与技术要求完成一个规定计量单位的工程所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。按技术规范、招标文件、设计图纸、国标《建设工程工程量清单计价规范》、中山市现行计价办法等要求为完成一个规定计量单位的工程量所需的其他一切费用除非投标人在措施项目清单中列出，否则视为已被包含在工程量清单各项目综合单价中。

提示：投标人所填报的该项单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要的工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外），即包含工程量清单中没有体现的但施工中必须发生的一切工作内容所需费用。

10.6承包人因承包本项目需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总价中。

10.7本工程为固定总价合同，实行总价包干。投标人应按照施工图及招标文件有关工期、质量、文明施工、安全等的要求，按照答疑会后公布的中介机构编制的该工程中介预算（或工程量清单），并根据招标项目的特点，结合市场情况和自身竞争能力自行确定投标报价。投标人的报价将被视为投标人完全理解了工程量清单和施工图纸中的全部项目、数量及内容。中标后，中标人在工程实施过程中发现实际施工完成量（不含非承包人原因引起的工程变更）与工程量清单存在差异时，差异部分不作调整。工程变更按本招标文件中的有关条款执行（详见附1）。投标人应结合现场施工条件，将工程的所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道等）、场地租用、保险费、税、停水、停电以及排除影响施工的各类障碍等考虑在投标报价中。

10.8投标人投标报价时应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文地质等情况变化及其他意外困难等。投标人认为必要采取的任何施工、技术施工、辅助工程、临时工程等费用须包含在投标总报价中。
10.9工程量清单中的每一项目须填入综合单价或合价。投标人没有填入综合单价或合价的细目，其费用均视为已分配在工程量清单的其它综合单价与合价之中。
10.10投标人应做好对本工周边建、构筑物等的保护工作，尤其要采取相应有效的措施做好对沿线埋设管线的保护，因措施不当，防护不力而引发的问题概由中标人负责，此措施等费用包含在投标总报价中。

10.11本工程招标人提供的中介预算作为投标人投标报价的文件且答疑会后招标人提供的中介预算的实体工程量原则上不允许改动,各投标人应根据中介预算的实体工程量、施工图纸及现场情况等进行报价，一旦确定了中标人和中标价，除另有规定外，招标人将执行中标价结算。

10.12投标报价范围内的工程造价除设计变更或招标文件、招标答疑中允许的调整范围以及中山市人民政府办公室文件中府办〔2008〕85号文件（详见附2）允许的建筑主材调差外，其余不因市场价格变化而调整。在计费时，投标人应将施工风险系数等费用考虑入工程投标总报价中。

10.13投标单位在投标时参考的主材品牌除满足设计、国家有关技术标准外，品质还需不低于中介预算参考品牌。在工程实施阶段，承包人采购的主材产品，经监理工程师及发包人备案方可采购。
10.14结算价款的调整

工程施工期间，因工程修改、变更，发标人要求或同意的修改、变更，投标人增加或者减少工程量，投标人不得以任何理由拒绝。所增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，工期不作调整。如因设计、规划调整变更等原因，发标人有权调整招标范围和内容，投标人必须无条件执行。由于非承包方原因，工程修改、变更按以下方式结算：

10.14.1合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

10.14.2合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

10.14.3合同中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，依据工程变更签证，由承包方提出适当的变更价格，按本招标说明的规定作出预算经市财政局审核后结算；结算单价按中标价与中介预算价的相应比例折算执行。

10.14.4投标报价的综合单价大于招标控制价公布的综合单价的，结算综合单价等于招标控制价公布的综合单价×中标浮动率。
10.14.5承包价的增、减部分按投标人的分项工程清单项目的综合单价调整结算：

１）如果投标人分项工程清单项目的综合单价超出发标人中介预算分项工程清单项目的综合单价的时，按中介预算单价乘以中标浮动率得出的单价办理;
２）如中标预算中无该项目单价的,按本施工招标说明书的规定做出预算经发标人审核后结算，结算单价按中标浮动率折算执行。
３）如果投标人的分项清单综合单价超高或需扣减的工程内容投标人清单综合单价超低，经发标人审核,已严重偏离预算编制原则及市场价格的,则由发标人按本施工招标说明书的规定做出预算后结算,结算单价按中标浮动率折算执行。

4）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目其相应综合单价由承包人提出，经发包人及市财政局审核确认后作为结算的依据。

　　５）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，所增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，应执行原有的综合单价；所增减工程的工程量超过中标工程量的10%，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人及市财政局审核确认后，作为结算的依据。

10.15违约

  中标人有下列行为之一的视为违约，该中标无效，招标人可以不与中标人签订承发包合同，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以补偿：

1）投标人在参加发标会后，若放弃继续投标的，未在开标会前5天以书面形式告知招标代理单位或招标人的；

2）投标人相互串通投标或者与投招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

3）中标人拒绝执行招标文件的要求或拒绝执行其报价标函的承诺；

4）中标人无正当理由放弃本项目或不与招标人签订施工承包合同或拒绝按中标价签订合同的；

5）中标人以他人名义参加投标的；

6）中标人弄虚作假骗取投标资格的；

7）法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的；

8）中标人在中标通知书发出之日起30天内不履行与招标人订立合同的，或未按招标文件要求提交履约担保的；

9）本工程的注册建造师，未在现场实施全过程、全方位的施工管理，或承担其它工程项目的管理工作；
10.16竣工验收及移交

中标人按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向建设单位提供竣工报告的同时一起移交，工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，中标人按中山市财政局有关要求向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。本合同工程移交管养证书签发前承包人应全面负责照管本合同工程设施。
本工程中标人须按市城市档案馆、市建设工程质量监督站、市建设工程安全监督站等有关现行规定编制相关工程技术资料；除纸质技术资料外，还须提供电子文档（包括竣工图）。
10.17工程质量保修期及保修金

工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，中标人在向招标人提交工程竣工验收报告时，向招标人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由中标方全部负责并无偿保修。质量保修金按工程价款结算总额5%预留，在质量保修期满后３０天内清还给承包人（不含利息）。

10.18工程价款支付

中标人在开工前必须完善施工许可手续，否则建设单位有权拒付工程进度款。

工程进度款的拨付按每月实际完成工程量，经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的70%工程款上报拨款。工程至竣工验收合格，且竣工资料完整时拨付至工程承包合同总价的70%，余款（扣除质量保修金外）待工程结算审定后一年内分期支付。
10.19罚则

1）放弃中标的投标人的投标保证金均被没收，招标人将保留追究其责任的权利，并上报建设行政主管部门对其进行处罚。

2）因中标人责任达不到合同工期的，视情节纪录在案。情节严重的取消半年至一年的投标资格。

3）对无视安全施工和文明施工要求，对建设等方所提的整改意见不见成效，按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》处罚。

4）本工程中标后不得转包，否则作违约处理，视情节追究企业法人责任，并承担相应的经济损失。同时进场施工管理人员必须与投标书中施工组织设计中的人员相符，其有关规定按广东省建设厅印发《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》的通知（粤建管字[2004]10号文）执行。

5）本工程的注册建造师，必须在现场实施全过程、全方位的施工管理，不得承担其他工程项目的管理工作。在建设单位组织的不定期检查中，若发现违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的建设单位有权单方解除施工合同，建设单位依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理。中标人应承担相应的经济责任。
6）中标人提交的工程竣工资料必须符合《建设工程文件归档整理范围》（GB-50328-2001）的相关规定，工程竣工验收报告经建设单位认可后28天内，中标人须向建设单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同条款调整内容，进行工程竣工验收 ，否则扣减工程结算总造价的0.5%，最高扣减不超过10万元，并记录在案，若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款报中山市财政局办理结算。
7）投标人在参加发标会后，若放弃继续投标的，须在投标截止时间前，以书面形式告知招标代理单位或招标人，否则招标人有权视情节严重进行处罚或提交给中山市建设局作不诚信单位予以备案。

10.20 对招标工程量清单存在异议的，按以下条款处理：

10.20.1投标人对招标控制价中的主要材料价格存在异议，必须在开标前10天提出书面意见，招标人据实调整并书面通知所有投标人。投标人没有对招标控制价中的主要材料价提出异议、以及没有对复核后的招标控制价中的主要材料价提出异议的，结算不能以“材料实际采购价格与招标控制价格中的材料价格存在误差”的理由提出索赔。

10.20.2投标人对招标控制价中的综合单价或单项费用存在异议，必须在开标前10天提出书面意见，招标人据实调整并书面通知所有投标人。投标人没有对招标控制价中的综合单价或单项费用提出异议、以及没有对复核后的招标控制价中的综合单价或单项费用提出异议的，结算不能以“实际施工综合单价（或单项费用）与招标控制价格中的综合单价（或单项费用）存在误差”的理由提出索赔。

10.20.3招标文件和工程量清单明确说明在招标范围的，但是招标施工图不详细、或工程量清单存在错漏的，按设计图纸（或修改后设计图纸）施工；投标人认为招标控制价中的工程量清单缺项漏项、数量错误、招标施工图不详细，必须在开标前10天提出书面意见，招标人据实调整并书面通知所有投标人。

投保人没有对招标控制价中的清单错漏、数量错误、招标施工图不详细等内容提出异议、以及没有对复核后的招标控制价中清单缺项漏项、数量错误、招标施工图不详细等内容的提出异议的。在按照投标综合单价、中标浮动率及本招标文件有关条款进行计算后，按以下方法进行结算：

（1） 存在“工程量清单错漏、数量错误、招标施工图不详细等内容”的单项，实际施工计算增加（或减少）的费用小于或等于人民币伍万万元的，结算不予增加（或减少）；

（2） 存在“工程量清单错漏、数量错误、招标施工图不详细等内容”的单项，实际施工计算增加（或减少）的费用大于人民币伍万万元的，超过伍万万元部分按实结算；

10.20.4招标文件和工程量清单明确说明不在招标范围的，虽提供招标施工图纸，也不在招标范围内；

10.20.5招标文件或工程量清单明确说明不在招标范围的，但中介清单存在的项目，按清单报价，未施工则在结算时扣减相应费用，若招标方要求施工则按投标报价进行计费。
10.21   本项目标准工期为：１、路面水收集池工程为155天，排涝泵站及生态塘工程为312天，古神公路南侧排洪渠东西侧及北侧西岸工程为198天；２、由于路面水收集池工程、排涝泵站及生态塘工程、古神公路南侧排洪渠东西侧及北侧西岸工程可以平行作业。３、根据其中最长标准工期项目确定本项目标准工期为312日历天。 
为了配合基地总体项目施工要求，路面水收集池工程完成后30天（即开工后185天）应完成生态塘及排涝泵站施工片区土方回填施工
10.22其他
10.22.1材料供应

本工程所用材料由中标人组织采购，采购的主材品质除满足设计、国家有关技术标准外，还需不低于中介预算中的参考品牌，材料品牌宜从中介预算参考品牌中选择。主要材料采购前应将生产厂商资质和样品、业绩等有关资料报经监理、建设单位同意后方可采购，主要材料、设备须经招标人实际查验并认可后，方可进场。材料进场时中标人应准备好有关质量证明向监理报验，经检查、复检试验合格后方可使用。
10.22.2开标时法定代表人不能到场而由其委托的代理人参加时，委托的代理人必须为拟投入本项目的注册建造师。

10.22.3发包人对勘察资料和实验数据的准确性不负经济和法律责任，各投标人如对发标人提供的资料和数据有怀疑，可自行勘察和实验，并计算实际工程量。对此所发生费用、相应责任全部由投标单位承担。

10.22.4招标人对不利的自然条件引起的工程延误的经济损失不承担责任。

10.22.5本项目场地用电、用水由招标人根据在场地条件设置临时变压器和临时施工用水管道，招标人只提供在南部基地用地范围内的施工用水、用电的接驳条件，实际施工用水用电由投标人自行考虑。中标人应接受临时水电的管理单位管理并交水电费押金，按临时水电管理单位要求的水电单价支付有关费用（水电费分摊包括主管网维修、临时变配电系统维修、线路损耗、业主（含监理、保安等）使用费用等）。施工期间及保修期间所产生的所有水电费用均由中标人承担支付。

10.22.6场地为部分新填土（部分填土施工时间为2012年年初，原场地为鱼塘、淤泥、耕土，回填深度部分超6米）、部分山地、部位在水沟边，施工难度较大，场地地质条件复杂，投标人在投标报价中综合考虑场地风险、施工方案。部分排洪渠与农民的鱼塘和苗木场相邻，排洪渠与石岐河道直接相连接。
承包人可自行勘察现场、核查填土质量、填土标高、地质质量等，发包人对场地不作任何保证。对地质勘察报告的准确性不做任何保证。

10.22.7因征地纠纷、青苗补偿、无法提供施工场地等原因导致项目无法顺利实施，招标人同意工期顺延（或减少、或修改施工项目），投标人应积极配合招标人在特殊条件下进行施工；

10.22.8投标人在开标前应自行勘察现场，并在投标报价中综合考虑现场施工的实际条件和所需要采取的所有施工措施，包括但不限于临时围堰、抽水等。综合考虑与施工场地相邻的鱼塘、苗木场的保护措施，并在投标报价中综合考虑有关费用。
投标人应对“部分排洪渠与农民的鱼塘和苗木场相邻，排洪渠与石岐河道直接相连接”等场地情况作出确实可行的施工方案，否则按“投标文件与招标文件中的条款与规定有重大偏离或保留”废标处理。
10.22.９建设单位根据基地建设的实际需要同意由其他施工单位对该施工场地进行土方回填或土方挖运，投标人应配合施工并同意在结算中扣减或增加相应工程量。

10.22.10构成招标文件的其他材料，施工设计图、地质资料、中介预算、招标答疑文件及招标补遗文件（如有）。以纸质文件为准，电子文件作为参考。
第三章  评标办法

（一）评标办法：
本次评标结合采用中府[2009]138号文综合评估法-A及中府办[2011]83号文评标办法：

（1）评标委员会对通过符合性审查的投标人的商务标函进行评审，取所有有效报价的平均值，然后把低于平均值的有效报价再取平均值作为评标基准价，将各投标人的有效报价与基准价进行比较排序，先从低于基准价的报价中按从大到小的顺序确定第1、2、3……n名次（n为报价低于平均值的投标人数），然后再从大于或等于基准价的有效报价中按从小到大的顺序确定第n+1、n+2……名次，取商务标排名为前1至6名的投标人进入技术标的评审（若出现投标报价相同的情形，招标人通过公开摇珠的方式确定排名先后，摇珠规则：首先摇取顺序号，按照由小到大的顺序号依次摇取排名号，排名号由个位及十位两位数字组成，其中所摇第一个号数为个位，第二个号数为十位。排名先后则按所摇排名号由大到小的顺序确定（即所摇排名号数大者排名在先）。

（2）评标委员会根据招标文件对第一阶段商务标排名前6家的投标人的技术标进行合格性评审，经评审合格有效的单位达到3家或以上时，则按第一阶段商务标排名的先后顺序依序确定为：排名最先的为第一中标候选人、排名次先的为第二中标候选人、排名居第3位的为第三中标候选人。当技术标合格的单位不足三家时，则按第一阶段商务标排名的先后顺序依序递补进行评审，直至评审达到3家单位合格为止，并仍按第一阶段商务标排名的先后顺序依序确定为：排名最先的为第一中标候选人、排名次先的为第二中标候选人、排名居第3位的为第三中标候选人（如最终所有投标人的技术标合格者不足3家，则评标中止，由招标人重新组织招标）。

（3）中标价为中标人的工程投标报价。
（二）开标评标程序

	序号
	时 间
	评标方法

及程序
	工 作 程 序
	负 责 人

	
	
	会议开始之前
	收标书
	工作组

	1
	准时
	会议开始
	宣布投标文件递交截止时间到，迟于此时间递交的投标文件不予接受。
	主持人

	2
	程序1
	投标文件

符合性检查
	检查投标文件的密封及标识是否符合要求；检查投标人的备查资料内容（如法定代表人证明书、法人授权委托证明书、法定代表人或委托代理人身份证原件；注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件及法定代表人或委托代理人是否到场等）是否符合要求。
	工作组

	3
	程序2
	商务标评审。

当合格投标人少于3家（不含3家）时，评标中止。
	1、开启符合性审查合格的投标人的商务标函，检查标书份数。
	工作组

	
	
	
	2、评委审核投标人商务标，工作人员统计审查结果，确定商务标排名前后顺序。
	评委确认投标文件是否有效

	4
	程序3
	技术标评审。当合格投标人少于3家（不含3家）时，评标中止。
	1、开启第一阶段商务标排名为前1至6名的投标人的技术标。检查其份数。
	工作组

	
	
	
	2、由评委对第一阶段商务标排名前1至6名的投标人的技术标进行评审。（当技术标合格的投标人少于3家时，则按第一阶段商务标排名先后依序递补，直至评审达到有3家单位的技术标合格为止。如最终所有投标人的技术标合格者不足3家，则评标中止）
	评委确认投标文件是否有效

	
	
	
	3、宣布技术标评审结果。
	主持人

	5
	程序4
	定 标
	1、在技术标评审为合格的投标人中，按第一阶段商务标排名的先后顺序依序确定第一、第二及第三中标候选人。

2、由招标人或委托招标代理人公布中标人。

3、中标人办理回执，中标人的注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）存交易中心。

4、退回落标单位注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）的正本。
	


注：开标由招标人或招标代理机构主持，并邀请上级主管部门或有关单位及监督部门派员参加。
（三）废标条款
	条款号
	废    标    条    款
	认定情况

	符合性检查部分（由工作人员公开展示、招标办、所有投标人监督进行）

	1 
	投标人的法定代表人或委托代理人不参加开标评标会或迟到的
	

	2 
	逾期递交投标文件的（包括备查资料）
	

	3 
	法定代表人参加开标会时，无法定代表人证明书或法定代表人证明书上未盖投标人的公章
	

	4 
	法定代表人不能到场而由委托代理人参加时，无法定代表人证明书或无法人授权委托证明书；或法定代表人证明书上未盖投标人公章；或法人授权委托证明书上无法定代表人的签字和未加盖投标人的公章；或委托的代理人未当场出示身份证原件；或委托的代理人不是拟投入本项目的注册建造师的
	

	5 
	投标文件的密封和标记不符合第二章《投标人须知》4.1规定的
	

	6 
	投标文件达不到招标文件规定数量的
	

	7 
	技术标函、商务标函混装、错装的
	

	8 
	未提交注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件的 
	

	9 
	投标文件开启后，发现投标文件漏标“正本”、“副本”者
	

	评委审查内容（商务标函部分）

	10 
	投标报价低于企业成本价或高于本工程最高限价的
	

	11 
	投标报价总价无法确定或出现2个或2个以上报价的（包括投标总价的大小写不对应的），且未声明哪一个有效；或者投标报价书编制不符合《会计基础工作规范》（ 财会字[1996]19号）第五十二条规定的
	

	12 
	投标报价汇总表没有依据本招标文件第八章《投标文件格式》（三）“商务标函”中附件四提供格式填写，或没有按要求加盖投标人公章以及法人或委托代理人签名的
	

	13 
	投标报价汇总表中没有单列安全防护、文明施工措施费的；或投标人的安全防护、文明施工措施的报价低于招标文件公布的中介预算中的安全防护、文明施工措施费用总额的90%的
	

	14 
	在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显出现较大的不平衡报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定为无效标。
	

	评委审查内容（技术标函部分）

	15 
	投标文件上标明的投标人资格与报名时的投标申请人发生实质性改变，或投标人条件比报名时已下降到低于招标文件要求的资格条件；或投标人名称或组织结构与报名时不一致的
	

	16 
	投标文件加盖中山分公司章的而投标书中没有附“中山市建设行业企业管理IC卡”复印件和总公司授权授章委托书复印件的
	

	17 
	未按招标文件要求提供注册建造师、技术负责人、质量员、安全员（或安全主任）及施工员社保缴费证明，或社保缴费证明原件没有按招标文件要求放入技术标函密封袋内备查的
	

	18 
	未按规定提交投标担保的，或在技术标函中没有提交相应资料的（以招标代理机构开具的投标保证金收据复印件为准）
	

	19 
	未按本招标文件及答疑文件要求编制投标文件者的
	

	20 
	投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认或未按规定格式填写的，或没有按招标文件要求签字、盖章的
	

	21 
	投标承诺书没有满足招标文件的最低要求，或未按本招标文件第八章《投标文件格式》的附件一“承诺书”格式填写或未能实质性响应招标文件关于工期、质量、安全、文明施工的要求，或没有加盖投标人公章以及法人（或委托代理人）签名的
	

	22 
	注册建造师不是市政公用工程专业的二级以上建造师注册资格（含二级）（外省注册建造师需具备市政公用工程一级注册建造师资格）的
	

	23 
	本项目技术负责人不是市政类专业的中级工程师以上职称资格（含中级）的
	

	24 
	注册建造师注册单位与投标人不符或资格无效，或报名资料、投标文件、及现场原件三者有不一致的（招标人书面盖章同意更换的除外）
	

	25 
	拟投入本工程现场施工主要人员未满足本招标文件第八章《投标文件格式》附件二要求的；或未按本招标文件第八章《投标文件格式》附件二格式填写并提供相应人员证书的复印件的
	

	26 
	更换了注册建造师但是没有相应更换证明文件复印件的，或更换证明文件原件未按要求放入技术标函密封袋内备查的
	

	27 
	投标文件与招标文件中的条款与规定有重大偏离或保留；或对本工程招标范围、工程质量标准等方面有重大改变；或对工期安排有实质性偏离；或对招标文件提出的招标范围、工程质量标准、工期等所有实质性要求和条件未能在实质上响应的投标
	


注：评委依据上述废标原则审核投标文件，所有争议部分，以超过半数评委投票确认为准。
（四）评标：

1、 符合性检查：检查按时参加开标会的投标人投标文件的密封性，合格者检查其投标文件—“备查资料”。备查资料的内容详见第八章《投标文件格式》“（一）备查资料”的要求。当备查资料检查合格的投标人不够3家时，所有投标人的投标资料立刻退回，不进入下一程序。
2、 商务标评审：
1）本工程投标报价最高限价=中介预算价× 95 %。投标报价小于或等于投标报价最高限价且不低于企业成本价者为有效投标报价（其中投标人的安全防护、文明施工措施的报价不得低于招标文件公布的中介预算中安全防护、文明施工措施费用总额的90%，低于者为无效标函，不予评审）。

2）若投标人出现较大的不平衡报价，且不能提供令人信服的充分理由，则视为无效标。

3）在有效的商务标中，取所有有效报价的平均值，然后把低于平均值的有效报价再取平均值作为评标基准价，将各投标人的有效报价与基准价进行比较排序，先从低于基准价的报价中按从大到小的顺序确定第1、2、3……n名次（n为报价低于平均值的投标人数），然后再从大于或等于基准价的有效报价中按从小到大的顺序确定第n+1、n+2……名次。取商务标排名为前1至6名的投标人进入技术标的评审（若出现投标报价相同的情形，招标人通过公开摇珠的方式确定排名先后，摇珠规则：首先摇取顺序号，按照由小到大的顺序号依次摇取排名号，排名号由个位及十位两位数字组成，其中所摇第一个号数为个位，第二个号数为十位。排名先后则按所摇排名号由大到小的顺序确定，即所摇排名号数大者排名在先）。

4）凡数额计算按四舍五入的规则，保留小数点后两位小数；凡金额计算按四舍五入的规则，计至分。

3、 技术标评审：开启第一阶段商务标排名前1～6名的投标人的 “技术标函”，检查文件份数，由评委对技术标中内容等进行有效性审查，通过技术标有效性审查的投标文件方可进行打分。技术标按100分计评，经评审，将所有评委所评分数取算术平均值即为投标人技术标得分，技术标得分大于或等于60分视为合格。当技术标合格的投标人不足三家时，则按第一阶段商务标排名先后依序递补够6家投标人的技术标函，直至评审出3家技术标合格的投标人为止。如所有投标人的技术标评审合格者不足3家时，则评标结束，招标人将重新组织招标。

附： 技术标评分细则（技术标按100分计评，经评审，将所有评委所评分数取算术平均值即为投标人技术标得分，技术标得分大于或等于60分视为合格）

	评审项目
	满分
	评分说明
	得分
	备注

	技

术

部

分
	组织机构
	10
	【优】得〔8.5-10〕含8.5分；

【良】得〔7-8.5〕含7分；

【中】得〔6-7〕含6分；

【差】得0-6分。
	
	

	
	施工方案
	25
	【优】得〔21-25〕含21分；

【良】得〔17.5-21〕含17.5分；

【中】得〔15-17.5〕含15分；

【差】得0-15分。
	
	

	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	20
	【优】得〔17-20〕含17分；

【良】得〔14-17〕含14分；

【中】得〔12-14〕含12分；

【差】得0-12分。
	
	

	
	机械设备、劳动力投入计划
	8
	【优】得〔7-8〕含7分；

【良】得〔6-7〕含6分；

【中】得〔5-6〕含5分；

【差】得0-5分。
	
	

	
	施工平面布置和临时设施布置
	5
	【优】得〔4-5〕含4分；

【良】得〔3.5-4〕含3.5分；

【中】得〔3-3.5〕含3分；

【差】得0-3分。
	
	

	
	安全、文明施工、环保措施
	8
	【优】得〔7-8〕含7分；

【良】得〔6-7〕含6分；

【中】得〔5-6〕含5分；

【差】得0-5分。
	
	

	
	质量保证措施
	20
	【优】得〔17-20〕含17分；

【良】得〔14-17〕含14分；

【中】得〔12-14〕含12分；

【差】得0-12分。
	
	

	
	新技术应用
	4
	【优】得4分；

【良】得3分；

【中】得2分；

【差】得0-2分。
	
	

	合计
	100
	
	
	


评分说明：

技术标详细审查评分最高分100分

1、组织机构：最高分10分

【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员60%(含60%)以上。8.5-10分，含8.5分。

【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%—20%（含15%）、中级职称人员50%—60%(含50%)。7-8.5分，含7分。
【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职·称人员10%—15%（含10%）、中级职称人员40%—50%(含40%)。6-7分，含6分。
【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员40%以下。0-6分。

2、施工方案：最高分25分

【优】施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力。 21-25分，含21分。
【良】施工总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案经济、安全、基本可行。17.5-21分，含17.5分。
【中】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案基本可行。15-17.5分，含15分。
【差】施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案不可行。0-15分
3、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：最高分20分

【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，17-20分，含17分。
【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行，14-17分，含14分。
【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，12-14分，含12分。
【差】关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，0-12分

4、机械设备、劳动力投入计划：最高分8分

【优】投入计划与进度计划呼应，较好地满足施工需要，采用先进机械设备，7-8分，含7分。
【良】投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，6-7分，含6分。
【中】投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，5-6分，含5分。
【差】投入计划与进度计划不呼应，或不能满足施工需要，0-5分

5、施工平面布置和临时设施布置：最高分5分

【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求，4-5分，含4分。
【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求，3.5-4分，含3.5分。
【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要，3-3.5分，含3分。
【差】总体布置不合理，或不符合安全、文明施工要求，0-3分

6、安全、文明施工、环保措施：最高分8分

【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰，7-8分，含7分。
【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确，6-7分，含6分。
【中】有基本合理的措施，采用规范准确，5-6分，含5分。
【差】安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确，0-5分

7、质量保证措施：最高分20分

【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大，17-20分，含17分。
【良】针对项目实际情况提出实际可行的质量保证措施，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大，14-17分，含14分。
【中】具体措施可行，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，12-14分，含12分。
【差】措施不可行，或无质量违约责任承诺，0-12分

8、新技术的应用：最高分4分

【优】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨，对采用的新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体，经济赔偿最大，4分。
【良】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施，对采用的新技术可能产生的风险有一定的预见，违约承诺具体，经济赔偿次大，3分。
【中】有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺，2分。
【差】没有采用新技术或采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，或对节约工程投资和工期没有具体收益，无违约责任承诺，0-2分。

4、 确定中标候选人

在技术标评审为合格的投标人中，按照第一阶段商务标排名的先后顺序依序确定：排名最先的为第一中标候选人、排名次先的为第二中标候选人、排名居第三位的为第三中标候选人。中标价为中标人的投标总报价。

5、 投标文件的澄清和、补正

1） 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2）澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6、 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

执行广东省建设厅《广东省建设工程施工合同范本（2009年）》版。
第一部分 协议书

发包人:（全称）  中山市市政工程建设中心                              
承包人:（全称）                                                       
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：                                  
工程地点：                                  
工程内容：                                  
工程规模：                                  
结构形式：                                  
工程立项、规划批准文件号：                                    
资金来源：政府投资                                            
二、工程承包范围
承包范围:本工程施工图纸界定的范围。          
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：__  _天。
拟从 2012 年  月  日开始施工，至 2012 年  月  日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：     合格                                
五、合同价款
合同总价（大写）：                    ；

（小写）：  ￥                     。
项目单价：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；
□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。
六、组成合同的文件
组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2 款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1 条赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间：   20       年       月    日

本合同订立地点：    中山市市政工程建设中心                         
发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于  承包人提交履约保函 后生效。

发  包  人：（公章）                   承  包  人：（公章）

地     址：中山市孙文公园北门
法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：
传    真：                            传    真：
开户银行：                            开户银行：  

帐    号：                            帐    号：
邮政编码：                            邮政编码：
电子邮箱:                             电子邮箱:
第三部分专用条款
1．定义
1.53 所采用的书面形式包括：
■ 文书；
□ 信件；
□ 电报；
□ 传真；
□ 电子邮件；
□ 其他：
2．合同文件及解释
2.2（10）组成合同的其他文件：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及其附件4、投标书及其附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸，工程量清单，工程报价单及预算书。 
中介预算书  
4．语言及适用的法律、标准与规范
4.3 约定适用的标准、规范的名称：国家、行业和广东省的标准与规范或规程。
5．施工设计图纸
5.1 施工设计图纸由发包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：开工前提供。 
(2)施工设计图纸提供的数量：四套
5.2 施工设计图纸由承包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：/ 
(2)施工设计图纸提供的数量：/ 
6．通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人：中山市市政工程建设中心
通讯地址：中山市孙文公园北门     收件人：       邮编：528403
承包人：                  

通讯地址：           收件人：       邮编：                                                             
监理单位：             

通讯地址：          收件人：      邮编：      
    造价咨询单位：
通讯地址：           /                收件人：  /       邮编：/

(2) 视为送达的其他方式：/
7．工程分包
7.5 (1) 指定分包工程：/
(2) 分包工程价款的支付方式：
13．交通运输
13.1 道路通行权和场外设施的约定：由承包人负责。
13.2 场外施工道路的约定：由承包人负责。
13.4 超大件和超重件运输的约定：由承包人负责。
14．专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：
具体人选：填写     印章样式：填写    签字样式：填写
授权范围：填写      
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：填写     印章样式：填写    签字样式：填写
授权范围：填写    
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：填写     印章样式：填写    签字样式：填写
授权范围：填写    
19．发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1) 办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：开工前完成
(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工在施工现场提供水电接口
(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由发包人在开工前协调解决
(4) 提供有关资料的时间：开工前
(5) 办理有关所需证件的约定：项目立项批复、建设工程交易登记表。
(6) 现场交验的时间：开工前三日
(7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：开工前
 (8) 组织图纸会审和设计交底的约定：双方约定
(9) 协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：/
(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：/
(11)委托给承包人负责的部分工作有：施工报建
19.3 提供施工场地的时间：开工前
19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定
(1)  提供的时间：开工前
(2)  提供的份数：四份
19.5 支付期及支付方式的约定
(1) 工程价款支付期限
□ 按合同通用条款规定期限支付。
■  其他：详见补充条款
(2) 工程价款支付方式
■  按协议书所注明的帐号银行转帐。
■ 支票支付。
□ 其他方式：
20．承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定
(5)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：开工前
20.4 承包人完成设计的约定
(1) 承包人负责的设计有：
(2) 承包人提交设计图纸的时间：
22．发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命的发包人代表是（填写  ），联络通讯地址如下：

通讯地址：中山市               邮政编码： 528403   
    联系电话：填写                     传真号码：填写   
(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：全权处理本工程的一切事务。
23．监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1)监理单位：填写     法定代表人：填写    
(2)任命（填写  ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：填写                邮政编码：填写         
联系电话：填写                传真号码：填写       
23.3（11）需要发包人批准的其他事项：全权负责施工过程中质量、工期、投资三大控制。
24．造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1)造价咨询单位：填写                      法定代表人：填写            

(2)任命（   填写      ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:

通讯地址：填写                         邮政编码：填写
联系电话：填写                         传真号码：填写
24.3（4 ）需要发包人批准的其他事项：／
25．承包人代表
25.1承包人任命（填写  ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

  通讯地址：填写             邮政编码：填写   

联系电话：填写             传真号码：填写     
26．指定分包人
26.1 依法指定的分包人及其有关规定：
（1）实施、完成任何永久工程的分包人：/
（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：/
28．工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
承包人向发包人提供履约担保的约定：

(1) 履约担保的金额：(大写) /，(小写) / 

(2)提供履约担保的时间：

□ 签订本合同时
■ 其他时间 签订本合同之后5日内
(3)出具履约担保的银行：填写
28.2 履约担保退还时间的约定：工程竣工验收合格后的14天内。
28.4 发包人提供支付担保的约定
(1) 支付担保的金额：（大写） （小写）
(2) 提供支付担保的时间
□ 签订本合同时。
■ 其他时间：承包人提供了履约担保时提供。
(3) 出具支付担保的银行：
28.5 履约担保退还时间的约定：
28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：按期支付民工工资承诺书
31．不可抗力
31.1 （4 ）不可抗力的其他情形：／
32．保险
32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：
□ 合同通用条款第32.1 款的第（1）项；／
□ 合同通用条款第32.1 款的第（2）项；／
□ 合同通用条款第32.1 款的第（3）项；／
□ 合同通用条款第32.1 款的第（4）项。／
32.8 担保内容和责任等事项的约定：／
33．进度计划和报告
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每月。
34．开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（3天）内签发开工令。
□ 按合同通用条款规定的42 天。
□ 其他时间：/   年  / 月  /   日
35．暂停施工和复工
35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：/
36．工期及工期延误
36.1 合同工程的工期约定为（  ）天。
(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   天。
(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为   天。
38．提前竣工
38.1 计划竣工日期：2012年  月  日
42．质量目标
42.1 工程质量标准：  合格
45．安全文明施工与环境保护（详见补充条款）
45.1 安全文明施工的内容：/
45.5 治安管理的约定：/
46．测量放线
46.1 施工控制网资料提交的时间：开工前。
46.4 测量放线误差的约定：/
48．发包人供应材料和工程设备
48.1 发包人是否供应材料设备
■ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。
□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。
48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：  ／
49．承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购的材料和工程设备：详见补充条款。
49.2 承包人供货与清点要求：
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：/
50．材料和工程设备的检验试验
50.2 材料和工程设备的检验试验时间和地点：/
51．施工设备和临时设施
51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：/
53．隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收部位有：按国家验收标准执行
55．工程试车
55.1 是否需要试车
■ 不需要试车的，本条不适用。
□ 需要试车的，试车的内容和要求：
56．工程变更
56.4 承包人提出合理建议应得的奖励：/
58．竣工验收
58.10 单位工程和工程部位的验收
■ 合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。
□ 合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：
(1) （工程名称）工程，计划竣工时间为   ，
其范围包括：
(2) （工程名称）工程，计划竣工时间为   ，
其范围包括：
58.11 合同工程需在施工期运行的约定：        
59．缺陷责任与质量保修
59.6 缺陷责任期的约定：一年
59.8 工程质量保修的约定：一年
63．暂列金额
63.1 合同工程的暂列金额为：/
65．暂估价
65.3 非招标专业工程的暂估价金额为：/
66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
■   不设提前竣工奖的，本款不适用。
□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为元，提前竣工奖的最高限额是
元。
66.2 误期赔偿费的约定：
(1) 每日历天应赔付额度为    元。
(2) 误期赔偿费最高限额是   元。
67．优质优价奖
67.1 优质优价奖的约定：
■ 没约定优质优价奖的，本款不适用；
□ 约定优质优价奖的等级：
67.2 优质优价奖的计提与支付：
□国家级质量奖，合同价款的3%，即元；
□省级质量奖，合同价款的2%；即元；
□市级质量奖，合同价款的1%；即元。
68．合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整因素包括：
□ 工程量的偏差；
■ 工程变更；
□ 物价及后继法律法规的变化；
□ 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；
□ 工程造价管理机构发布的造价调整；
□  其他调整因素：         。
72．工程变更事件
72.4 工程变更，导致综合单价调整的方法：
□ 按合同通用条款的规定调整。
■  按以下方法调整：双方当事人协商解决。
73．工程量的偏差事件
73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：
□ 按合同通用条款的规定调整。／
□ 按以下方法调整：／
73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：／
□ 按合同通用条款的规定调整。／
□ 按以下方法调整：／
75．现场签证事件
75.3 现场签证报告确认约定的时间：承包人应收到监理工程师书面通知后的7天内。
76．物价涨落事件
76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法
□  合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。
□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：
(1) 固定系数a 为（   ）／
(2) 人工权重系数b 为（   ）／
(3) 机械台班权重系数c 为（   ）／
(4) 钢筋权重系数d 为（   ）／
(5) 其他资源的权重系数（   ）／
76.2 调整合同价款日期
□ 招标工程的递交投标文件截止日期：
□ 非招标工程的合同订立时间：
78．支付事项
78.2 计算利息的利率
□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。／
■  其他为：（ 发包人不支付利息    ）。／
79．预付款
79.1 预付款的约定
■  没约定预付款的，本款不适用。本工程不提供预付款。
□ 约定预付款的，预付款的金额为元，其支付办法及抵扣方式按本条有关
规定确定。
79.2 预付款支付申请的约定：
(1) ……
(2) ……
79.4 预付款抵扣方式
□ 预付款按照期中应支付工程款的   %扣回，直到扣完为止。
□ 其他方式：
80．安全文明施工费
80.1 安全文明施工费的内容、范围和金额的约定
(1) 安全文明施工的内容和范围
■ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。
□ 合同双方的其他要求：
(2) 安全文明施工费的总金额为(        )元。
80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式
□ 按合同通用条款的规定。／
□ 其他：
81．进度款
81.1 支付期间
■以月为单位；

· 以季度为单位；／
· 以形象进度为准，具体为：／

(1) ……

(2) ……
□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：
81.2 期中付款的最低限额为（  ／  ）万元。
82．竣工结算与结算款
82.1 结算的程序和时限：
■  按合同通用条款的规定办理。
□ 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

82.6发包人对工程竣工结算的特殊要求：/
84．质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额
■ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的5％。
□ 其他为  /      。
(2) 质量保证金的扣留
□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。
■  其他扣留方式：在工程结算款中扣留。
84.3 质量保证金的返还时间：在质量保修期满后十四天内一次性清还给承包人。
85．最终清算付款
85.1 最终结清申请报告
提交份数：详见补充条款。
提交期限：详见补充条款。
86．合同争议
86.4 争议调解或认定机构
■ 按合同通用条款的规定。
□ 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：
（1）
（2）
（3）
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□ 向（仲裁机构）申请仲裁。
■ 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
91．保密要求
91.1 提供保密信息的期限：
94．合同份数
94.1 提供合同文本
□ 按合同通用条款的规定，由发包人提供。
■ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：由承包人提供。
94.2合同副本的份数（六 ），其中发包人（二）份，承包人（三 ）份。监理公司(一)份。

合同补充条款：

补充内容(事项)

(一)本工程不提供工程预付款；工程进度款的拨付按每月完成工程量且相关进度资料完备进行申请,经监理单位核实,发包人认可的70%工程款上报拨款。工程至竣工验收合格，且竣工资料完整时拨付至工程承包合同总价的70%，余款（扣除质量保修金外）待工程结算审定后一年内分期支付工程款至结算价的95%，5%的保修金在竣工验收结算审核一年后第一个月内付清（不计利息）。具体行法时间及金额由双方另行约定。

（二）物价变化引起合同价款的调整，按中府[2008]85号文《转发市财局关于解决政府投资项目建筑主材价差问题的指导性意见的通知》有关要求调整。

（三）因承包人的责任达不到合同工期的，发包人视其情节记录在案，发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理。因承包人原因工期延误1～15天，每推迟一天按该单位工程承包造价的2‰罚款；因承包人原因工期延误16～30天，每推迟一天按该单位工程承包造价的4‰罚款，罚款总额不超过合同价的9%。当工期延误超过15天时，承包人须提出书面整改方案,确保施工合同工期。因施工单位的原因导致单项（单位）工程工期延误，经监理公司（或发包人、建设单位）三次以上书面要求整改，承包人都不能满足进度计划工期目标时，发包人有权取消或减少部分施工项目。承包人严重延误工期，发包人有权终止承包合同。
（四）承包人无视安全施工和文明施工要求，对发包人或建设行政主管部门等机构所提出的整改意见不坚决执行，发包人按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》对承包人予以处罚。发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理。
文明施工保证达到不低于市优良文明工地标准，按建设部颁的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和省建委的《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字[1999]060号文件）及市建委的《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号以及“广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”的相关要求执行。

在施工过程中出现严重安全隐患，经监理公司（或发包人、建设单位）三次以上书面要求整改，承包人都不能满足安全文明施工要求，发包人有权取消或减少部分施工项目。工程存在（或已经发生）重大安全隐患，发包人有权终止承包合同。发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理。
(五)　承包人严格执行《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法(试行)》的通知(粤建管字［2004］10号文)的有关规定。承包人有下列1～3项行为，除依照有关法律、法规进行处罚外，情节严重者，发包人有权单方解除施工合同，没收履约保函。发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理，承包人并承担相应的经济损失。

1、承包人转包、违法分包或违反投标承诺分包工程；

2、非原参加投标中标的注册建造师负责组织施工；注册建造师在实施过程中同时承担超过一项工程项目任务；项目的其他主要管理人员与中标文件拟定的人员不相符；

3、违反有关法律、法规、规章规定的其它行为。

4、承包人严格执行住房及城乡建设部颁发的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号）。建筑施工企业负责人（法人、或总经理、或副总经理、或总工、或副总工）要定期（每月不少于4次）对工程项目质量安全生产状况及项目负责人带班生产情况的检查。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。认真做好带班生产记录并签字存档备查。
带班记录不全的，或者现场施工主要管理人员（注册建造师、技术负责人、质量员、安全员、施工员）不参加工程会议的，或者发包人、建设单位、总监理工程师或其他管理部门组织的不定期检查中发现违规的，每人每次罚款1000元。在发包人提出整改要求后，若没有及时改进或没有实质性相应的，情节严重的发包人有权单方解除施工合同，发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理。承包单位应承担相应的经济责任。

承包人在投标文件中拟定的注册建造师、技术负责人、质量员、安全员、施工员，在施工过程中未经发包人同意不得更换，否则每换一人罚款1万元。对于不称职的施工管理人员，发包人有权要求承包人随时更换。

（六） 对施工合同签订的承包人申报的预、结(决)算，经审核，核减额在8%以内的(含8%)，审核费用由该项目发包人负责，核减额超过8%的，超出部分的审核费用由施工合同签订的承包人负担。核增额在1000元以内的，审核费用由该项目发包人负责，核增额超过1000元的(含1000元)，审核费用由施工合同签订的承包人负担，超出部分审核费用在结算报告中扣除。

（七）工程施工期间，因工程修改、变更，发包人要求或同意的修改、变更，承包人增加或者减少工程量，承包人不得以任何理由拒绝。所增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，工期不作调整。如因设计、规划调整变更等原因，招标人有权调整招标范围和内容，承包人必须无条件执行。由于非承包方原因，工程修改、变更按以下方式结算：

1) 合同中已有使用于变更工程的单价，按合同已有的单价变更合同价款。

2) 合同中已有类似于变更工程的单价，可参照类似单价变更合同价款。

3) 合同中没有使用或类似变更工程的单价，按照广东省建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构有关规定和发布的价格信息，依据工程变更签证，由承包方提出适当的变更价格，按本招标说明的规定作出预算经市财政局审核后结算；结算单价按中标价与中介预算价的相应比例折算执行。
4) 承包价的增、减部分按投标人的分项工程清单项目的综合单价调整结算：

（１）如果投标人分项工程清单项目的综合单价超出发标人中介预算分项工程清单项目的综合单价的时，按中介预算单价乘以中标浮动率得出的单价办理;

（２）如中标预算中无该项目单价的,按本施工招标说明书的规定做出预算经发标人审核后结算，结算单价按中标浮动率折算执行。

（３）如果投标人的分项清单综合单价超高或需扣减的工程内容投标人清单综合单价超低，经发标人审核,已严重偏离预算编制原则及市场价格的,则由发标人按本施工招标说明书的规定做出预算后结算,结算单价按中标浮动率折算执行。

（4）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目其相应综合单价由承包人提出，经发包人及市财政局审核确认后作为结算的依据。

（５）由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减，所增减工程的工程量不超过中标工程量的10%，应执行原有的综合单价；所增减工程的工程量超过中标工程量的10%，其增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出，经发包人及市财政局审核确认后，作为结算的依据
（八）承包人中标浮动率=中标价格/中介预算价×100%，本工程中介预算价为       元，承包人中标浮动率为        %，中标价格施工组织措施费为    元。

投标报价的综合单价大于招标控制价公布的综合单价的，结算综合单价等于招标控制价公布的综合单价×中标浮动率
（九）承包人按相关专业部门的要求，编制竣工技术文件，并在向发包人提供竣工报告的同时一起移交。工程竣工报告经发包人认可后的28天内，承包人应向发包人递交竣工工程结算资料，否则扣减工程结算总造价的0.5%，最高扣减不超过50万元，并记录在案，若承包人不按上述规定时间报送结算，发包人可对承包人发催报书面通知；在通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料或按已付工程款报中山市财政局办理结算。

（九）从开工之日起，承包人应全面负责照管本合同工程及将用于和安装在本合同工程中的材料、设备，直到本合同工程移交管养证书签发之日为止。此后，上述照管责任即交给发包人。如果合同工程的任何区段或单项工程颁发了移交管养证书，则从该证书签发之日起承包人应立即停止对该区段或单项工程的照管，此时该区段或单项工程的照管责任应交发包人，但是，承包人应继续负责照管善未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料设备，直至发包人颁发工程移交管养证书之日止。承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或任何部分，以及材料设备或临时工程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。
　　　（十）本工程所用材料、机械设备由承包人组织采购，采购的主材品质除满足设计、国家有关技术标准外，还需不低于中介预算中的参考品牌，宜采用中介预算参考品牌。主要材料、机械设备采购前应将生产厂商资质和样品、业绩等有关资料报经监理、招标人审核，对于本工程所需的主要设备、材料，发包人将组织对承包单位拟供货的生产厂家进行现场考查（所需考查费用包含在投标总报价中），经审核同意后，承包单位方可采购，并由承包单位与供货方签订合同。材料、机械设备进场时承包单位应准备好有关质量证明向监理报验，经检查、复检试验合格后方可使用。本工程的主要材料由投标人按设计要求的规格、型号、技术指标、国家有关标准、中介预算参考档次进行投标报价，投标报价应考虑价格风险，结算不予调整。

（十一）、承包人同意无偿办理有关施工、安全、质量、其他等施工手续。签订合同的同时，承包人应一并递交办理施工手续的表格和所需的资料清单。发包人及监理工程师完整交付有关报建资料给承包人后（需要的原件不提供，由发包人负责原件审核）承包人需在二个工作日内办理施工、质量、安全报建、以及其他施工手续（按完成全部施工报建手续、并批复之报建日期计算）。因承包人原因导致无法进行施工报建或延误施工报建，按延误工期计算。延误超31天，招标人有权终止合同或减少项目的承包范围。终止合同，投标保证金不予退还。发包人依照《中山市建设工程招标投标诚信行为管理暂行办法》有关条款，报送相关管理部门处理，承包人承担相应的经济损失。未办理全部施工报建手续，承包人有权不支付任何费用。

　　（十二）工程质量等级要求达到合格标准（包括整理资料），若竣工验收未达到合格工程，承包人必须无条件返工至合格工程为止，竣工时间相应延后，所需费用和时间由承包单位自理。

　　在施工过程中某单位（单项、分部、分项）工程质量不合格，经监理公司或发包人三次以上书面要求整改，承包人都不能满足工程质量要求，发包人有权取消或减少部分施工项目。工程质量存在严重安全隐患，发包人有权终止承包合同。

在施工过程中某分部分项工程质量不合格，承包人多次返工都无法达到质量合格标准，或者怠工不配合返工，经监理公司或发包人三次以上书面要求整改，承包人都不能满足工程质量要求，发包人有权委托第三方施工该分部分项工程。第三方施工费用由招标人确认，所产生的费用由发包人在承包单位工程款中扣减抵销。承包人不能免除该分部分项工程的施工质量责任，第三方的竣工时间为承包人施工该部分的竣工日期。

　　（十三）本工程的建设单位是中山市垃圾项目筹建办公室，建设单位参与本工程的现场管理，建设单位的权利和义务与发包人一致。

（十四）承包人延误工期后，若发包人认为需要，承包人应无条件交付全部的施工场地（工程是否竣工、是否验收都不影响移交施工场地），承包人不得阻止其他单位进场施工。应允许经发包人同意的施工人员进入现场继续施工，所需费用和时间由承包单位自理。经监理公司或发包人三次以上书面要求，承包人都继续占有施工场地或阻止其他单位进场施工的，扣减工程合同总造价的1%，并全部承担发包人相应的损失。

（十五）根据有关规定，每月申请进度款的时候，必须同步递交完整的实际工程形象进度的质量、安全、进度、投资资料，否则不予审批工程进度款或暂扣部分进度款，相关责任由承包人承担。现场质量、安全文明施工、进度必须满足合同的要求，否则发包人有权不予审批工程进度款或暂扣部分进度款，相关责任由承包人承担。

（十六）对招标工程量清单存在异议的，按以下条款处理：

１、承包人不能以“材料实际采购价格与招标控制价格中的材料价格存在误差”的理由提出索赔。

２、承包人不能以“实际施工综合单价（或单项费用）与招标控制价格中的综合单价（或单项费用）存在误差”的理由提出索赔。

３、招标控制价中的清单错漏、描述不完整、数量错误、招标施工图不详细的单项，在按照投标综合单价、中标浮动率及“补充内容”第七条有关条款进行计算后，按以下方法进行结算：

　　（１）、存在“工程量清单错漏、描述不完整、数量错误、招标施工图不详细”的单项，实际施工计算增加（或减少）的费用小于或等于人民币伍万元的，结算不予增加（或减少）；

　　（２）、存在“工程量清单错漏、描述不完整、数量错误、招标施工图不详细”的单项，实际施工计算增加（或减少）的费用大于人民币伍万元的，超过伍万元部分按实结算。

４、招标文件和工程量清单明确说明不在招标范围的，虽提供招标施工图纸，不在招标范围内。

５、招标文件或工程量清单明确说明不在招标范围的，但中介清单存在的项目，未施工的在结算时扣减相应费用，若发包人要求施工则按投标报价进行计费。

（十七）投标报价暂列金额统一报价为零元。暂列金额由招标人据工程实际情况，据实调整，并在工程结算时支付。

（十八）附件：

1、拟投入本工程现场施工管理主要人员明细表

2、拟投入本标段的主要施工设备表
3、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

工程质量保修书

发包人：（全称） 中山市市政工程建设中心                                    

承包人：（全称）                                           

     为保证              (工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的相关规定，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

    1．质量保修范围

     质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其它项目。具体质量保修范围，双方约定如下：

     本工程施工范围内全部工程内容及施工过程中双方确认增加的工程内容

   2．质量保修期

2.1质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 / 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  /   年；

4．供热、供冷系统工程为  /   个采暖期、供冷期；

5．装饰装修工程为  /   年；

6．其他项目    一年   。

3．质量保修责任

3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。

4．质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5．质量保证金

质量保证金的使用、约定和支付与本合同第二部份《通用条款》第68条赋予的规定一致。

6．其他

6.1双方约定的其他工程质量保修事项：

6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人  （公章）：                     承 包 人  （公章）：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：

               年   月  日                         年  月   日

廉 政 合 同

发包人：（全称）   中山市市政工程建设中心                  

承包人：（全称）                                           

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

    2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

    2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由何承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事员，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3 承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4    违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分 ；给发包人造成经济损失，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5   双方约定

 本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7 合同法律效力

本合同作为           工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8 合同份数

本合同一式  捌  份，双方各执  肆  份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发  包  人：（公章）                      承  包  人：（公章）

地  址：中山市孙文公园北门               地     址：
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：

电       话：                            电      话：

传       真：                            传      真：

开 户 银 行：                            开 户 银 行：

帐       号：                            帐       号：

邮 政 编 码：                            邮 政 编 码：

电 子 邮 箱：                            电 子 邮 箱：

上 级 部 门：（公章）                     上 级 部 门：（公章）

第五章 工程量清单
（见中介预算）
第六章 图纸

图纸目录

	编号
	图纸名称
	图号
	规格
	出图日期
	设计单位
	备注

	1
	《中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池工程》
	
	
	2012年1月
	中山市规划设计院
	

	2
	《南部组团垃圾综合处理基地排涝泵站及生态塘工程》
	
	
	2011年6月
	中山市水利水电勘测设计咨询有限公司
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	


第七章 技术标准和要求

（见设计图纸及国家、行业现行技术标准、规范）

第八章  投标文件格式
（一）备查资料

1、参加开标会的法人或委托代理人本人身份证原件（经查核后即可退还）。

2、注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件。

提交的注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件必须与报名时一致，且必须是企业在职人员。在评标结束后，未中标人的注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件当场退还，中标人的注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）原件即由中山市建设工程交易中心保管至办妥工程竣工验收手续。本次招标原则上不得更换注册建造师，如遇特殊情况时，投标人必须书面取得招标人同意后在中山市建设工程交易中心办理更换手续，并报主管部门备案，投标人提供的替代人选资质须等于或高于原报名人员资质并在标书中提供更换证明复印件，否则按废标处理。 

3、有效《法定代表人证明书》原件。

4、有效《法人授权委托证明书》原件(注：法定代表人亲自参加开标会的免此项；若法定代表人不能参加本项目开标会的，必须委托拟投入的注册建造师为其委托代理人参加开标会，其他委托人无效。)
以上1至4项内容无需密封。
（二）技术标函
1、 承诺书（格式见本章附件一）

投标人须按本招标说明要求对质量、工期、安全防护、文明施工作出书面承诺，加盖投标人单位公章并由法定代表人（或委托代理人）签名。

2、 投标人营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件；

3、 有效《法定代表人证明书》复印件；

4、 有效《法人授权委托证明书》复印件；（注：法定代表人亲自参加开标会者免）

5、 注册建造师证或注册建造师岗位人员IC卡及技术负责人职称证书复印件； 

6、 注册建造师更换证明文件复印件，并提供原件放入技术标函密封袋内备查；（如有） 

7、 拟投入本工程施工管理的《拟投入本工程项目主要人员明细表》（格式见本章附件二），并提供相应人员职称、注册或上岗证件的复印件（建造师应附注册建造师证或注册建造师岗位人员IC卡）、身份证复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件；质量检查员、安全员（或安全主任）及施工员应附职称证（或执业证或上岗证书）复印件；其他主要人员应附职称证（或执业证或上岗证书）复印件。所有复印件需加盖投标人公章，否则作废标处理）； 
8、 投标人缴交投标保证金后在招标代理机构开具的投标保证金收据复印件；
9、 担任本工程注册建造师、技术负责人、质量员、安全员及施工员任职单位的社保缴费证明；

该证明的基本要素如下（证明原件放入技术标函密封袋内备查）：

a.必须是加盖了社保部门公章的证明复印件，或加盖了社保部门公章的《在职人员花名册》、《单位人员名册》、《缴费历史明细表》三者之一复印件；

b. 能证明相关人员在2012年1月至2012年 10月仍然在册或有缴费记录；

c.复印件必须清晰可见社保部门的印鉴。

10、 投标书加盖中山分公司章的，须提供“中山市建设行业企业管理IC卡”复印件和有效的总公司授权授章委托书复印件；
11、  施工组织设计（具体要求详见本章附件三）

以上内容按顺序装订成册，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”，“正本”和“副本”封装在同一个密封件中，外包注明“技术标函”。其余密封和标记要求见第二章《投标人须知》4.1。

（三）商务标函

①投标人必须严格按招标人答疑后提供的中介预算实体工程量进行投标报价，分单位工程列出工程费，附投标报价汇总表（格式见本章附件四，必须依照格式填制，否则导致废标）。汇总表报价必须等于各单位工程的含税合价，如不一致，以各单位工程的含税合价为准。投标报价汇总表中须单列安全防护、文明施工措施费（含税费），并在工程量清单总报价上由法定代表人（或委托代理人）签名加盖投标人公章。
②投标人应使用国家建设部或省造价部门的预算软件编制预算报价书。

③统一按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008规定的格式、内容和顺序装订成册。
④投标报价书写格式必须符合《会计基础工作规范》（财会字[1996]19号）第五十二条规定：

编制投标报价书，字迹必须清晰、工整，并符合下列要求：

　　（一）阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写。阿拉伯金额数字前面应当书写货币 市种符号或者货币名称简写和市种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡阿拉伯数字前写有市种符号的，数字后面不再写货币单位。

　　（二）所有以元为单位（其他货币种类为货币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示 单价等情况外，一律填写到角分；元角分的，角位和分位可写“00”，或者符号“-”； 有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“-”代替。

　　（三）汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、 万、亿等，一律用正楷或者行书体书写，不得用0、一、二、三、四、五、六、七、八、九 、十等简化字代替，不得任意自造简化字。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者 “角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”或 者“正”字。 

（四）大写金额数字前未印有货币名称的，应当加填货币名称，货币名称与金额数字之 间不得留有空白。

（五）阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额 中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中可以只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是 “0”，或者数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额 可以只写一个“零”字，也可以不写“零”字。
⑤投标人应按附件五：退保证金说明的格式进行填写并与附件四装订成册

附件一：承诺书
承诺书
中山市市政工程建设中心：

根据                       工程施工招标文件、招标答疑要求和内容，我公司全面响应，严格按照招标文件精神及施工图纸进行施工，并作出郑重承诺：

1、遵守国家、广东省、中山市有关招投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。接受招标文件的全部内容。服从招标工作安排，遵守招标有关会议现场纪律。

2、保证投标文件内容无任何虚假，若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标保证金。保证中标后按投标文件承诺派驻管理人员及投入设备。

3、工程质量：保证本工程达到       工程等级（不得低于合格等级），我公司在确定承包价时以    等级（不得低于合格等级）标准报价。工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》第六章有关规定执行，中标人在向招标人提交工程竣工验收报告时，向招标人出具质量保修书，如属施工质量引起的问题，由我方全部负责无偿保修。

4、施工工期：保证在      个日历天内完工并交付使用（不得大于 312 个日历天）。如因我方责任达不到合同工期，我方愿意接受被取消半年至一年的投标资格。

5、施工安全：保证施工期间杜绝死亡事件发生，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》执行。施工过程中若出现一般事故，接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚。
6、文明施工：保证达到         标准（不得低于优良文明工地标准），按建设部颁的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和省建委的《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字[1999]060号文件）及市建委的《中山市建筑施工安全和文明施工评分实施办法(暂行)的通知(中建委)［2001］15号以及“广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法及其补充规定的通知（中建通[2008]6号）”的相关要求执行。

我公司如无视安全施工和文明施工要求，对招标人等方所提出的整改不见成效的，愿接受按2007年6月1日起实施的《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》进行处罚，并承担相应的责任。

7、我公司严格执行住房及城乡建设部颁发的《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》（建质〔2011〕111号），保证企业负责人每月不少于4次对工程项目质量安全生产状况及项目注册建造师带班生产情况的检查。本工程的注册建造师每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。
带班记录不全的，或者现场施工主要管理人员未经招标人同意不参加工程会议的，或者招标人、垃圾筹建办、总监理工程师或其他管理部门组织的不定期检查中发现违规的，每人每次罚款1000元。我公司在投标文件中确定注册建造师、技术负责人、质量员、安全员、施工员，在施工过程中未经招标人同意不得更换，否则每换一人罚款1万元。对于不称职的施工管理人员，招标人有权要求我公司随时更换。

保证本工程的注册建造师在现场实施全过程、全方位的施工管理，不承担其它工程项目的管理工作。在招标人组织的不定期检查中，我方若违反有关规定的，在建设单位提出整改要求后，若我方没有及时改进或没有实质性响应的，建设单位有权单方解除施工合同，同时提交我方给中山市住建局作不诚信单位予以备案。我方愿意承担相应的经济责任。保证施工过程中注册建造师不得无故更换，且进场施工管理人员与投标书中施工组织设计中的人员相符，否则视为违约，同意终止施工合同。我方清楚地知道并接受：本工程中标后不得转包，否则作违约处理，招标人有权视情节追究我方责任，且我方须承担相应的经济损失。我方承诺，进场施工管理人员与投标书中施工组织设计中的人员相符，其有关规定按广东省建设厅印发《广东省建设工程项目招标中标后监督检查办法（试行）》的通知（粤建管字[2004]10号文）执行，如有违约，招标人有权终止施工合同，凡中山市市政工程建设中心的所有工程我方均自愿放弃投标；且我方自愿永久性退出中山建设市场。

8、经核对，贵单位提供的工程量清单（或调整后的工程量清单）已包含了招标文件所规定的全部施工内容，工程量亦核实无误，工程量清单是准确和完整的。我公司承诺：若我公司中标，则按招标文件的规定签署施工承包合同；若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。

招标人提供的招标文件明确说明在招标范围的（工程量清单已包含的），招标施工图不详细的，在承包范围内；招标文件明确说明在招标范围的（工程量清单存在错漏的），以招标施工图纸为准，按图施工；招标文件和工程量清单明确说明不在招标范围的，虽提供招标施工图纸，也不在招标范围内；招标文件或工程量清单明确说明不在招标范围的，但中介清单存在的项目，按清单报价，未施工则在结算时扣减相应费用，若招标人要求施工则按投标报价进行计费。

9、公示期满后，假如确定我方中标，将在中标通知书发出之日起30天内，与招标人签订工程承包合同，且在签订工程承包合同之后5日内向招标人提交由银行提供的有效履约担保，其金额为中标价（合同总价）的15％，且不低于中标价与投标控制价上限之间的差额，并自行负责取得履约担保所需的费用。若我方在中标通知书发出之日起30天内不履行与招标人订立合同的，或未按招标文件要求提交履约担保的，则视为自动放弃中标，其投标保证金由招标人没收，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分我方承诺赔偿，并且招标人有权取消我方中标人资格，报市招标办另行确定中标人或重新招标。

10、若我公司中标，保证每月申请进度款的时候，同步递交完整的实际工程形象进度的质量、安全、进度、投资资料，现场质量、安全文明施工和进度满足合同的要求。

11、若我公司中标，招标人及监理工程师交付有关报建资料给我公司后，保证在二个工作日内办理施工、质量、安全报建（按最终施工报建批复之报建日期计算）。因我公司原因导致无法进行施工报建或延误施工报建，按延误工期计算。延误超31天，招标人有权终止合同或减少项目的承包范围。终止合同，投标保证金不予退还。同时将承包人提交中山市住建局作不诚信单位予以备案，承包人承担相应的经济损失。

承 诺 单 位 (公章)：

法定代表人(或委托的代理人) (签字) ：

日              期：

附件二：拟投入本工程现场施工管理主要人员明细表

拟投入本工程现场施工管理主要人员明细表

工程名称：

	姓名
	性别
	年龄
	职务
	职称
	等级
	证书号

	
	
	
	注册建造师
	
	
	

	
	
	
	技术负责人
	
	
	

	
	
	
	安全员（或

安全主任）
	
	
	

	
	
	
	质量监督员
	
	
	

	
	
	
	施工员
	
	
	

	
	
	
	其他
	
	
	

	
	
	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：注册建造师应附注册建造师证（或注册建造师岗位人员IC卡）、身份证复印件；技术负责人应附身份证、职称证复印件；质量员、安全员（或安全主任）及施工员应附执业证（或注册证、或上岗证、或地级市及以上建设行政主管部门或同级建筑业协会颁发的培训证、或地级市及以上建设行政主管部门或同级建筑业协会加盖公章的聘书）复印件；其他主要人员应附职称证（或执业证、或注册证、或上岗证、或地级市及以上建设行政主管部门或同级建筑业协会颁发的培训证、或地级市及以上建设行政主管部门或同级建筑业协会加盖公章的聘书）复印件。所有复印件需加盖投标人公章，否则作无效处理。 
投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日期：
说明：《拟投入本工程现场施工管理主要人员明细表》的人员数量要求须满足中山市建设局有关建设工程施工报建的要求，附表如下：

	工  程  范  围
	安全员
	质量检查员
	施工员

	装 建

修 筑

工 工

程 程

（按建筑面积）
	1万平方米及以下的工程
	1人
	1人
	每1万平方米配备1人

	
	1-5万平方米的工程
	2人
	2人
	

	
	5-10万平方米的工程
	3人
	3人
	

	
	10万平方米以上的工程
	参照1-10平方米工程岗位人员的比例配备
	

	设备安装工程 、

土木工程 、线路管道工程（按投标报价上限价）
	5000万元以下的工程
	1人
	1人
	每500万元配备1人

	
	5000万-1亿元的工程
	2人
	2人
	

	
	1亿-2亿的工程
	3人
	3人
	

	
	2亿元以上的大型工程
	参照5000万元-2亿工程岗位人员的比例配备
	


 附件三：施工组织设计
施工组织设计
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。施工组织设计应包括以下内容（但不限于）：

a) 总体概述：施工程序、总体设想及施工段划分。
b) 施工进度计划和阶段进度的保证措施以及违约责任承诺。
c) 劳动力和材料投入计划及其保证措施。
d) 机械设备投入计划及检测设备。
e) 施工平面布置和临时设施布置。
f) 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案。
g) 安全、文明措施和环保措施。
h) 质量保证与违约责任承诺。
i) 新技术应用与承诺。
j) 项目负责人业绩、项目班子及管理经验。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

（ KW ）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附件四：投标报价汇总表
投标报价汇总表

招标人（建设单位）：中山市市政工程建设中心 
工程名称：中山市南部组团垃圾综合处理基地场地道路污水收集池、排涝泵站及生态塘工程
投标总价：（小写）                             元
         （大写）人民币                       元

（1）上述报价已经包含安全防护、文明施工措施费（税后价）：

（有效安全防护、文明施工措施费报价≥答疑时公布的中介预算该部分价格的90%）

（小写）                            元

（大写）人民币                      元

（2）本工程“投标总价”由    项分项工程投标价组成，分别如下：

	序号
	分项工程名称
	投标价（元）
	税后安全防护、文明施工措施费

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计（即“投标总价”）
	
	


投标人：（加盖公章）                  

法定代表人（或委托代理人）签名：

日    期：

附件五：
退保证金说明

致：广东省机电设备招标中心
         我方为                         项目的投标，招标编号为：                      所提交的

保证金                 元，请贵中心退还时划到以下账户：

	收 款 单 位 
	收款单位名称
	

	
	收款单位地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	省       市（县）       银行                      

	
	账    号
	
	联 系 人
	

	
	银行联行号
	
	联系电话
	

	投标人(公章)：

日        期：

 （以上内容由投标人/供应商填写，以下内容由招标/采购代理机构填写，切勿变更和删除格式）                                                                 

申请部门：
付款申请表
日期：
付 款 内 容

付款金额

（大写）   
（￥                  ）

已付金额

（大写）
（￥                  ）

付款方式

（3） 现金  □
（4） 支票  □
（5） 转账  □
（6） 保函  □
（7） 电汇  □
（8） 其它  □
               中标人  □
非中标人□
发中标通知书时间（支付非中标人填）

送达合同副本时间（支付中标人填）

备  注

签 批

项目经办人

请款部门负责人

财务负责人

主办会计

中心领导

送达财务部门日期
         年   月   日
注：1、退保证金金额在贰拾万元（含20万）以上需经中心领导审批；

2、以上 □ 用“√”选择            


