
太阳能热水器采购询价函

（KYCG2013-052）
贵公司：
    现将采购人委托开远市公共资源交易中心政府采购产权交易科采购的太阳能热水器向您公司进行询价采购。请在询价规定时间内根据实际情况作出一次性报价。报价表所报价格应完全响应询价函参数及采购方要求。经专家组评审后，将在网上发布中标公告，未中标的供应商将不在另行通知，敬请谅解。
报价单于2013年3月25日15：00送交或传真开远市公共资源交易中心政府采购产权交易科（开远市环城南路16号四楼），过时无效。 联系电话：0873-7147373 传真：0873-7224529
 
开远市政府采购产权交易科
二○一三年三月二十一日
	投标报价表
投标单位：

	序号
	产品（项目）名称
	一般项目：规格、技术参数、性能要求
型号、简要规格描述
	数量
	计量
单位
	总报价
（元）
	交货地点/备注

	1
	紫金真穿集热管
	58MM(内径)×1800MM(长度)，正常日照，日产2.5吨65度左右热水（不超正负2度）
	200
	管
	　
	要求现货/开远市第九中学

	2
	保温水箱
	容量2.5吨，内胆及外壳均为不锈钢材料，保温层为整体发泡聚氨酯
	1
	个
	　
	

	3
	支架及配件
	支架镀防锈层，进水管型号为20MM，共装12个15MM的沐浴喷头
	1
	批
	　
	


 以上报价含运费、安装、税收和搬卸费

投标单位联系人：                                       联系电话

