庐江县招标采购交易中心政府采购谈判文件2012版

庐江县招标采购交易中心
政府采购竞争性谈判文件

项目名称：庐江县残疾人康复中心空气能热水器采购
项目编号：2013CGJ074
二○一三年五月
目  录

3一.谈判公告（谈判邀请）


5二.投标人须知前附表


7三.投标人必须提交的谈判资料（投标文件）内容


7四.谈判保证金办理方式


8五.竞争性谈判的评审方法及标准


8六.投标人须知


10七.确定成交人


11八.废标


11九.二次采购


11十.合同签订


12十一.验收


12十二.其它


13附件一


15附件二


16附件三


17附件四


18附件五


19附件六


20附件七


21附件八


22附件九


23附件十


24附件十一




一. 谈判公告（谈判邀请）
庐江县政府采购中心受庐江县残疾人联合会的委托，现对“庐江县残疾人康复中心空气能热水器采购项目”进行竞争性谈判采购，欢迎具备条件的国内投标人参加谈判。
一、采购项目名称及内容

1、项目编号：2013CGJ074

2、项目名称：庐江县残疾人康复中心空气能热水器采购
3、项目内容：空气能热水系统一套，概算：5万元。

二、投标人资格

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、注册资金在50万元以上（含），并具有独立法人资格；

3、近三年内具有同类项目业绩；
4、具有本地化服务能力；
5、本项目不接受联合体投标。
三、开标时间及地点

1、开标时间：2013年05月09日下午15:30

2、开标地点：庐江县招标采购交易中心305室

四、投标截止时间

投标截止时间：2013年05月09日下午15:30

五、报名时间及地点
1、报名时间：2013年05月03日至2013年05月08日上午08:00至11:30下午14:30至17:00（节假日除外）；
2、招标文件价格：每套人民币0元；

3、报名地点：网上下载（网上报名单位可在报名及上传招标文件所需凭证并通过审核后，直接下载招标文件及其它资料）；

4、报名资料：无（此项目资格后审）。

六、联系方法

集中采购单位：庐江县政府采购中心

地址：庐江县庐城镇塔山路266号（庐江县政府大院内行政服务综合楼A区庐江县招标采购交易中心四楼407室）

本项目联系人：邢工

电话：0551-87388118

传真：0551-87388118

七、其他事项说明

备注：凭证审核疑问咨询：0551-87388115 周运新；请于上传凭证照片两小时后查看是否通过审核，若没审核再电话咨询。A、投标单位请进入合肥招标投标中心网（www.hfztb.cn）或庐江县招标采购交易网（www.ljzgb.cn）找到本项目招标信息进行报名。网上报名具体操作步骤和程序请点击下方的 “网上报名”按钮进入的页面右上角的—“投标单位县区网上报名操作手册”。B、（货物、工程、服务类）网上报名单位应上传单位营业执照扫描件，否则审核不通过。C、网上报名单位可在报名审核通过后直接在网上下载相关资料（包括招标文件、清单和答疑文件），请尽可能提前报名以保证通过审核，超过报名截止期无法报名。D、通过点击庐江县招标采购交易网（www.ljzgb.cn）首页“ 网上报名相关资料下载”按钮下载相关资料 。
二、投标人须知前附表
	投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	庐江县残疾人联合会

	2
	委托人
	庐江县残疾人联合会

	3
	集中采购机构
	名  称：庐江县政府采购中心（以下简称“采购中心”）
地  址：庐江县庐城镇塔山路266号（庐江县政府大院内行政服务综合楼A区）四楼
开户名：庐江县政府采购中心

开户行：中国银行庐江支行
账  号：184202819448
网  址：http://www.ljzgb.cn

	4
	项目名称
	庐江县残疾人康复中心空气能热水器采购

	5
	项目编号
	2013CGJ074

	6
	项目性质
	货物类

	7
	资金来源
	(财政投资  □采购人自筹  □其他

	8
	包别划分
	(不分包    □分为    个包

	9
	付款方式
	付款方式：设备到齐并经安装验收合格后付合同价的90%，剩余合同价的10%作为质保金，余款无质量问题半年后付清（无息）。
投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，投标无效。

	10
	联合体投标
	□允许  (不允许

	11
	投标有效期
	谈判后30天

	12
	供货地点
	采购人指定地点

	13
	供货期限
	合同签订后10日内供货，并免费安装调试培训完毕；

	14
	免费质保期
	自设备验收合格之日起至少2年

	15
	谈判保证金金额
	人民币  0 元。

	16
	答疑
	2013 年 05月08日17：00时前接受书面答疑（须标明联系人、电话及盖投标人单位公章），同时请提交一份与书面疑问内容一致的电子版发至下述邮箱：lujzyx@126.com，逾期不予受理。

采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

	17
	勘察现场
	(自行勘察   □统一组织

统一组织时间：

	18
	投标文件份数及要求
	投标文件：正本 壹 份，副本 贰 份，密封提交。

	19
	谈判时间及地点
	投标截止时间及谈判时间：北京时间2013年05月09日15:30
投标文件递交地点及谈判地点：3楼305室
投标文件接收时间：自投标截止时间前30分钟至投标截止时间止

	20
	评标办法
	详见谈判文件

	21
	成交服务费
	详见“七.确定成交人”第9条

	22
	履约保证金
	成交人须在合同签订前向 采购人 提交合同价 5 %的履约保证金（期限至合同履约结束，验收合格无质量问题后7个工作日内无息退还）

	23
	投标样品
	□需要  (不需要

	24
	采购人联系方式
	联系人姓名及联系电话：周波 13966381167

	25
	本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料
	(无   □图纸   □光盘

上述资料请投标人在获取谈判文件后，携带谈判文件购买凭证及移动存储设备（U盘等）到庐江县政府采购中心领取。

	26
	其他
	未在谈判前规定时间内办理谈判文件报名手续并足额交纳谈判文件费用的，投标无效。

	27
	资格审查方式
	资格后审。投标时提供以下证件和资料（原件）：营业执照、税务登记证、完整的业绩合同及验收证明、被授权人身份证、社保缴纳证明材料等。以上资料附清单，没有提供的或原件与投标文件中不一致的可能投标无效。

	28
	本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料
	(无   □图纸   □光盘

上述资料请投标人在获取招标文件后，携带身份证明或招标文件购买凭证等有效证件到庐江县招标采购交易中心领取，联系电话

	29
	本地化服务
（本地指合肥市）
	本地化服务的能力是指具有以下条件之一：

1）在本地具有固定的办公场所及人员；

2）在本地具有固定的合作伙伴；

3）投标人在本地注册成立的。


三.投标人必须提交的谈判资料（投标文件）内容
1、投标授权书（详见附件）原件（法人代表参加投标的，提供身份证明复印件）；

2、经年检有效的营业执照和税务登记证(复印件)；

3、投标函、报价书（报价表）、规格响应表等；

4、其他投标文件(包括企业资信、业绩、荣誉、服务方案等)。

四.谈判保证金办理方式
1、参加谈判的投标人应在谈判开始之前，提交规定金额的谈判保证金作为谈判的一部分。谈判保证金应在投标截止时间前足额到达指定账户。谈判保证金可采取下列任何一种形式：

（1）异地电汇（应提交加盖银行转讫章的回单）

（2）本地转帐（应提交加盖银行转讫章的回单）

投标人在谈判之前凭相关银行凭证原件到庐江县政府采购中心确认保证金到帐情况并办理保证金收据手续，采购中心工作人员凭庐江县政府采购中心财务室开具的收据接收投标文件。为了确保谈判保证金能在投标截止时间前到达指定账户，投标人应当提前办理谈判保证金缴纳手续。
采购中心有权核查谈判保证金是否在投标截止时间前到达指定账户，经查实未及时到帐的，其投标无效。
注：采购中心不接受以现金或汇票形式提交的谈判保证金；谈判保证金缴纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴谈判保证金，视同名称不一致。谈判保证金缴纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

2、联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3、对未按要求提交谈判保证金的投标文件，采购中心将予以拒绝。

4、采购中心将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交投标人的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交投标人的谈判保证金，不计利息。

谈判保证金只退还至投标人账户。
5、下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

（1）报价供应商在谈判文件规定的谈判有效期内撤回报价；

（2）成交人在规定期限内未能：

（a）根据规定签订合同；

（b）根据规定提供履约保证金和成交服务费。

（3）采购管理部门认定的其他情形。

五.竞争性谈判的评审方法及标准
1、本次谈判活动将采用有效最低价法方法评审。

有效最低价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、供货方案、付款方式、工期以及谈判过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则采取评委投票方式确定成交人。 

“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本谈判文件的实质性要求；②报价是否会降低本谈判文件规定的质量、供货期、服务内容、功能要求；③是否有重大缺项漏项或错项。

2、谈判过程中，谈判小组发现投标人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
六.投标人须知
1、投标报价为投标人在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在投标报价中，只有总价而没有分项报价的投标文件无效。
2、投标人应确保其所提供的谈判资料及申报的会员库资料的真实性、有效性、及时性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。本项目所需资料有效性由谈判小组负责审核。

3、投标人应自行对供货（安装）现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人向投标人提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
4、为保证谈判活动顺利进行，投标人应派相关技术人员进行现场答疑，授权代表必须到达谈判现场（携带身份证明备查）。

5、如果有必要，谈判小组可以查询经庐江县政府采购中心审核通过的会员库资料作为补充或证明材料；或要求投标人在指定时间内提交补充或证明材料。补充、证明材料不全或未在指定时间内提交，投标无效。
6、谈判文件中如果提供参考商标或品牌、型号，仅作为说明并没有限制性。投标人在投标中若选用替代商标或品牌、型号，应优于或相当于参考商标或品牌、型号。否则谈判小组有权拒绝其报价。

7、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

8、除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标人的身份投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交采购中心。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。
9、谈判文件中明确要求加盖公章的，投标人必须加盖投标人公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于投标人公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。
10、成交人的竞标样品将由业主保存作为履约验收的标准；未成交投标人的样品，应在成交公告发出3天内由投标人自行取回，超过时间未取回的，采购中心将不承担损坏、遗失等保管责任。

11、谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
12、采购人保留要求成交人提供其投标文件电子版的权利。
13、采购中心一律不予退还投标人的投标文件。

七.确定成交人
1、谈判小组首先将对各投标人基本资格进行符合性审查，同时对谈判资料的响应性进行初审，未通过初审的投标人将不参与谈判。

2、投标人通过抽签方式产生谈判排列顺序，谈判小组将按顺序分别与投标人就投标报价、供货方案、材料选用及维保服务等内容进行谈判。投标人最终承诺报价是签订合同的依据。

3、谈判小组所有成员集中与初审合格的所有供应商分别进行谈判。除成交人的成交价进行公示以外，各投标人的技术资料、价格、评分明细(排名)、总得分和其他信息均予以保密。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

4、投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评委会可以否决所有投标。
5、谈判小组根据详细评审的结果确定成交候选人，并标明排列顺序。经谈判小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，由采购中心在指定媒体上予以公示，公示期为3日。

6、如谈判小组认为有必要，可以对第一成交候选人就投标文件所提供的内容进行资格后审。如果确定第一成交候选人无法履行合同，将依次对其他成交候选人进行类似的审查。

7、不接受最终审查或在最终审查过程中提供虚假资料的成交候选人，成交候选人资格将被取消，同时按照政府采购的相关法律、法规予以处罚。

8、公示期满后各方均无异议或最终审查结果无误的成交候选人，采购中心将向其发出成交通知书。成交通知书是合同的组成部分。

9、成交候选人在收到成交通知书后七个工作日内，应按照谈判前须知附表规定缴纳履约保证金。
（1）投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。
（2）如果成交候选人未按照上款规定交纳履约保证金，采购中心有权取消该授标，并没收其谈判保证金。在此情况下采购中心可将该标授予其下一个成交候选人，或重新组织采购。
八.废标
出现下列情况之一时，谈判小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）有效投标人数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）谈判小组评审后一致认定应予废标的。

九.二次采购
1、项目废标后，采购中心可能发布二次公告（谈判邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

2、二次公告发布后，前次报名成功的投标人，符合二次公告投标人资格的，可免费获取二次采购文件。

3、二次采购可能调整前次采购的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次采购，应及时获取二次采购文件，以二次采购文件为依据，编制二次投标文件。

4、二次采购结果公示结束前，采购中心原则上不予退还投标人前次采购缴纳的谈判保证金。投标人提出书面说明不再参与二次采购并要求退还谈判保证金的，予以退还。

5、前次采购已按规定缴纳谈判保证金的，无须再次缴纳谈判保证金。但是二次采购较前次采购约定谈判保证金金额高的除外。
十.合同签订
1、成交人应按采购中心规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同备案前成交人应向采购中心出示保证金缴纳证明。采购双方应按照谈判文件、报价文件及谈判过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

2、采购双方必须严格按照谈判文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

3、合同条款及内容格式另定。
十一.验收
1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

3、检测、验收费用均由合同乙方（成交人）承担。

十二.其它
1、无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购中心均有权决定是否取消该投标人此前评议的结果或是否对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标人自行承担。
2、本谈判文件的最终解释权归庐江县政府采购中心。

3、投标人对本谈判文件如有不清楚之处，请及时与采购中心联系，采购中心将尽快予以答复。
--------------------------------------------------------------------

附件一：项目说明
附件二：投标授权书

附件三：联合体协议

附件四：本地化服务情况一览表

附件五：竞争性谈判投标函

附件六：报价书

附件七：最终承诺报价书

附件八：规格响应表格式

附件九：货物（服务）说明一览表

附件十：报价表格式

附件十一：谈判保证金退还声明

附件一                       项目说明
前注：

1） 需求中提出的技术方案仅为参考，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置。

2）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数属于个别品牌的专有，则该技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并应说明调整的理由。

3）需求中的参考品牌及参考型号（如果有的话）仅供参考，没有限制性，投标人可以选择与所要求同等档次的其他品牌、型号产品并提供相关资料，否则可能做无效投标处理。

4）投标人应在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保系统通过用户方及有关主管部门验收；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。
5）投标人对项目需求有疑问或澄清要求的，请按本招标文件“二.投标人须知前附表”中第16条的约定及时提交政府采购中心，否则，视同接受。
一、货物需求
	名称
	规格
	单位
	数量

	空气能热水器
	内容包含：
1、空气能机组1台：推荐型号RSJ-380/MS-820；尺寸997mm*894mm*1771mm；机组重
量285kg；额定功率8.5KW/h；额定制热量40KW/h；额定电流15A；最大输入功率12KW；最大输入电流22A；电源规格380V  3N-50Hz；额定水流量6.8㎡/h；制冷剂种类/填充量R22/6300g；操作控制：标配线控器（KJR-08B/D)，可手动自动开机，有多重保护和故障报警功能等；温度设定范围：默认50℃,22℃-55℃自由可调；水侧压力损失110kPa；水管路最高承压1MPa；循环进出水管径DN32mm/DN32mm；质保2年，终身维护。
2、保温水箱1只：容量10吨；尺寸：Ф2100mm高3100mm；内胆材质：SUS304不锈钢，厚度0.8mm；保温层：聚氨酯整体发泡，厚度6cm；外层材质：201不锈钢，厚度0.6mm；质保1年，终身维护。
3、增压泵1台：推荐型号PUN-600E，自动控制，扬程25m以上，流量：不小于5立方米/h。
4、循环泵1台：推荐型号PH-123E，扬程6m以上，流量：不小于8立方米/h。
5、控制系统1套：全自动控制。
6、包括电辅、管道、阀门、保温、电线等必要辅材，其中电线从变压器接到热水器，约80米。
7、含运输费用并安装调试到位。
	套
	1


二、投标要求：

三、交货期及完工期：合同签订后10日内供货安装到位。
四、安装调试、免费质保期及售后服务要求：
五、样品：

1）招标文件要求提交样品的，投标人应按规定提交；

2）中标人的竞标样品将由采购人保存作为履约验收的标准；未中标人的样品，应在中标结果公示发出3日内由投标人自行取回，逾期未取回的，采购中心将不承担损坏、遗失等保管责任。
附件二

投标授权书

本授权书声明：           公司（工厂）授权本公司（工厂）       （投标人授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加庐江县政府采购中心某项目采购活动（项目编号：某编号），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

法人代表（签字）：              性别：       身份证号：                  
投标人授权代表（签字）：              性别：       身份证号：                  
投标人公章：                    
日      期：    年    月    日

注：

1、本项目只允许有唯一的投标人授权代表。

2、投标文件中须附投标人授权代表近3个月来的社保缴纳证明材料，具体可通过下述形式之一：

（1）社保部门官方网站查询的投标人授权代表个人缴费记录（基本信息查询界面和五险缴费账目明细界面）截图打印件，并加盖投标人公章；

（2）社保部门的书面证明材料；

（3）其他经谈判小组认可的证明材料。

3、法人代表投标的，提供身份证复印件即可，无须提供社保缴纳证明材料。

附件三
联合体协议

（仅要求允许联合体投标时提供）

         与          就“某项目”（项目编号：某编号）的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由     牵头，     参加，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

二、          为本次投标的主体方，联合体以主体方的名义参加投标。主体方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权投标代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判的有关一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本成交项目对采购人承担连带责任。

三、如联合体成交，则主体方负责                                        等工作；参加方负责                      等工作。各方各自承担相应的责任。

四、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

五、未成交，本协议自动废止。

主体方：（公章）                          参加方：（公章）

法定代表人：（签名或盖章）                法定代表人：（签名或盖章）

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签订日期:   年   月   日

附件四

本地化服务情况一览表

（如谈判文件未作本地化服务要求，不需此件）

	投标人全称
	

	本地化服务形式
	□ 在本地具有固定的办公场所及人员（以营业执照为准）  

□ 在本地具有固定的合作伙伴

□ 在本地注册成立

	以下本地注册的公司无需填写

	本地化服务地点及联系方式
	
	
	负责人及联系方式（附身份证号码）
	

	服务人员名单及联系方式（附身份证号码）

	其他有关证明文件说明（如营业执照等，如有）：

	备注：具有合作伙伴的应填写合作伙伴的相关资料，并提供双方的合作协议以及合作伙伴的营业执照等证明文件。


投标人公章：（盖章）

附件五
竞争性谈判投标函
致：庐江县政府采购中心
根据贵方“某项目（项目编号：某编号）”竞争性谈判邀请公告，我方正式授权下述签字人          （姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交投标文件正本　份，副本　　份。
据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）按本次谈判文件规定及最终报价承诺供货、安装及服务。

（2）我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成合同内容。

（3）我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如果有的话），我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（4）我方同意从投标人须知规定的谈判日期起遵循本投投标文件，并在投标人须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。

（5）我方承诺如谈判保证金未在招标文件规定时间前到达贵方指定的账户，我方投标无效，由此产生的一切后果由我方承担；如果在谈判后规定的投标有效期内撤回投标，我方的谈判保证金可被贵方没收。
（6）我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其投标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

（9）与本投标有关的通讯地址：                          

电    话：                       传    真：            

投标人授权代表姓名（签字）：          （投标人公章）
日    期：                      
附件六
某项目报价书
	投标人名称
	

	投标总价
	人民币小写：
人民币大写：

	是否响应

付款方式
	是□    否□   （划√）

	交货及完工期
	

	免费质保期
	

	其他说明：


投标人公章：                       

年  月  日

附件七
某项目最终承诺报价书
	投标人名称
	

	最终投标总价

（详见备注说明）
	人民币小写：
人民币大写：

	是否响应

付款方式
	是□    否□   （划√）

	交货及完工期
	

	免费质保期
	

	其他说明
	


 投标人公章或代理人签字：

年  月  日

注：本页<最终报价书>由投标人在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填（不需装订在投标文件内）。考虑投标报价的方便，投标人在填写最终承诺报价后，（第一次报价-最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或工程量的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
附件八
规格响应表格式

	按谈判文件规定填写
	按投标人所投内容填写

	序号
	品名
	品牌、型号、技术规格及配置
	品牌、型号
	技术规格及配置
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	


投标人公章：        
年  月  日

注：

1、规格响应表是针对主要（重要）技术指标要求及设备品牌、规格型号要求的配置响应。

2、上表中的产品技术规格及配置描述必须以中文的形式来表现；

3、投标人所投产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。
附件九

货物说明一览表
	项目包号
	
	货物名称
	
	型号规格
	
	数量
	

	所投产品详细性能说明


投标人公章：

附件十
报价表格式

                                                         单位：人民币元

	序号
	品名、品牌、型号
	原产地及品牌、型号
	数量
	单价（元）
	金额

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


投标人公章：                       

年  月  日
注：上表中的单价必须以人民币的形式表示，但投标人可另外自行标出以外币形式表示的价格和折扣。
附件十一
谈判保证金退还声明
投标项目：某项目
项目编号：某编号
谈判保证金金额：                      
我单位谈判保证金到期后请汇至如下帐号（与投标人名称一致）：

收款单位：                       

开 户 行：                       

银行帐号：                       

电    话：                       

地    址：                         
投标人公章：    

备注：

1、本表在递交投标文件时与谈判保证金收据一起交于采购中心工作人员。

2、谈判保证金只退还至投标人账户。因收款单位与投标人名称不一致（分公司或子公司代收谈判保证金，视同名称不一致）造成的谈判保证金无法退还或迟延退还，采购中心概不负责。
3、采购中心将在成交通知书发出后五个工作日内退还未成交投标人的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交投标人的谈判保证金，不计利息。谈判保证金只退还至投标人账户。










PAGE  
第 6 页 共 24 页

