
赤水市中医院HIS软件参数及配置说明

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；
2.投标人必须为HIS，LIS，PACS/RIS版权所有者或取得产品授权即可，产品必须支持SQL Server数据库 
3.投标企业需到医院现有环境平台进行测试，测试通过后取得医院回执进行采购报名
4.投标人注册资金在人民币≥50万元；
5、软件清单及需求参数。
1．1、HIS清单及参数

	分系统
	子系统模块
	备注（模块简单说明，详细介绍请参考相关资料）

	门诊管理
	门诊挂号
	录入病人基本信息，支持刷卡挂号

	
	门诊药房
	门诊发药，消耗请领

	
	门诊收费
	门诊收费，票据打印

	住院管理
	入院登记
	登记住院病人基本信息，接受门诊转入院信息

	
	病区护士站
	医嘱，护理、处理系统

	
	住院药房
	住院领药,消耗请领

	
	出院结帐
	病人离院结帐，中途结账，催款，医保数据处理

	药库系统管理
	药库管理
	药品卫材入库、调价、盘点、升损、出库，分发药房科室

	财务报表查询
	财务报表（经济核算）
	收支统计汇总、成本核算、工作量统计、综合分析，统计核算

	决策管理
	院长查询系统
	关注重点，分析指导工作

	系统管理
	系统授权管理
	操作用户权限管理、角色管理、模块管理

	
	系统基础设置
	药品、收费项目、人事、科室类别等基础录入

	
	系统管理工具
	数据备份、恢复、维护日志

	
	远程维护
	远程、电话、视频技术指导咨询服务

	物资系统管理
	物资管理
	卫生材料，办公用品进销存管理

	核算管理
	工作量核算
	各类科室、医生工作量核算系统

	
	利润核算
	各业务科室毛利计算

	医生工作站
	门诊医生站
	电子开处方，下达医嘱，病例分析

	
	病区医生工作站
	电脑开处方，下达医嘱，病例分析

	手术医技
	手术管理
	医生对病人实施手术信息管理

	
	医技管理
	医技功能科室信息管理


附件二：电子病历系统清单

	电子病历系统
	
	病历模板管理
	各专业科目模板定义

	
	
	病历文书书写
	各专业科目模板定义

	
	
	病历文书审核
	病历文书时间及完整性审核

	
	
	病历文书归档
	病历文书时间及完整性审核

	
	
	病历文书评分
	


附件三、 LIS检验系统功能清单

	功能模块
	模块备注

	检验申请
	1、
支持医生站或护士站录入检验申请单；
2
支持根据录入的检验项目，智能判定样本类型和数量；
3、
支持打印多种形式的检验申请单，如：标签、条形码等。

	样本采集
	1、
可在采样处打印标签或条码；
2、
可在门诊工作站、护士站、医生工作站打印标签或条码；
3、
可查询采样计划、打印采样任务表；
4、
可记录采样者、采样日期、采样时间、样本描述等；

5、 可单样本多条码。

	样本核收
	1、
可按照执行科室、日期、病人标识等条件对比核收检验申请；
2、
可在样本核收的同时自动通知收费科室计费；
3、
可在样本核收的同时显示样本是否收费；
4、 可记录拒收样本理由并通知申请者。

	样本检验
	1、
支持单向通讯，计算机自动接收仪器检验结果；
2、
支持双向通讯，计算机不仅自动接收仪器检验结果，还能向仪器下载检验任务；
3、
支持键盘录入、修改检验结果，包括单个和成批方式，同时写入日志系统；
4、
支持撤销审定检验报告方式，同时写入日志系统；
5、
支持自动生成计算项目，判定结果高低状态，标示结果异常状态；
6、
支持自动检查错项、漏项、多项；
7、 支持区别常规报告、急诊报告、打印报告、未打印报告。

	报告审核
	1、
可以单个报告审核，也可以批量报告审核；
2、
可以用当前结果与历史结果对比并图形显示；
3、 可以按照设定规则自动审定检验结。

	报告发布
	1、
能自动向相关科室通过网络发送常规、急诊检验报告；
2、
能自动将异常检验结果通过网络发回申请科室工作站；
3、
能单个或成批打印检验报告，以人工方式传递；
4、
能通过网络向病人、护士或医师发布报告；
5、 能通过互联网向远程用户在线发布报告；

6、 对和约门诊，医院，支持短信发布，远程查询或自动传真。

	室内、室间控制
	1、
实现自动接收仪器的质控结果；
2、
实现绘制质控图、标示结果失控或在控状态并打印输出；
3、
实现自动判断仪器的失控和在控状态，并给操作者提示；
4、
实现支持多规则质控，即Westguard规则；
5、 实现互联网传输室间质控结果和接收室间质评报告？

	查询
	1、
可按病案号、姓名、性别、年龄、科别、病区、病房、病床、检验医师、检验项目等条件进行查询；
2、
可按单项条件快速查询；
3、 可按多项条件组合复杂查询。

	统计分析
	1、
具有按照多种条件统计检验样本量、检验工作量、检验收费情况等；
2、
具有分析检验结果的多种方式；
3、
具有报表、图形等打印输出。

	报告打印
	1、
提供多达十种以上报告样式由用户选择
2、
提供远程报告打印；
3、 可自定义的扩展报表，可基于WEB方式发布,定向授权。

	检验计费
	1、
允许录入检验住院收费、检验科收到检验申请时收费、报告发布时收费；
2、
允许根据不同的检验类型、样本类型对单一项目设置多种计费方式；
3、 允许根据不同的检验报告（如公费、自费、全费等）设置多种计费方式

	试剂管理
	1、
可以进行入库登记、出库登记；
2、
可以报告失效试剂清单、停用试剂清单、在用试剂清单；
3、 可以根据试验次数估算试剂消耗量，统计各项目，科室成本

	知识库系统
	1.
提供样本分类和定义解释；
2.
提供样本采集操作要求和质量要求；
3.
提供项目定义解释、试验方法说明和临床意义提示等；
4．  提供根据检验结果提示进一步检验的建议

	权限管理功能
	1、
具备完善的日志管理，可记录每个进入系统人员的操作内容；
2、
具备多层权限控制，不同组、不同检验技师拥有不同的操作口令；
3、  具备多种权限管理，不同的用户设置不同的操作权力；



