电热水器采购说明
	设备名称
	规格型号
	配置要求
	数量
	单价
	总价
	备注

	海尔热水器
	海尔ES50H-Z4(ZE)线控型电壁挂热水器

	· 一、品牌/型号/配置：
主要参数

电源性能

220V/50HZ

控制方式

线控

产品容量
50L

额定压力

0.75Mpa

产品重量

22kgkg

外形尺寸

710*525*4MM

内胆材质
金刚三层胆

加热方式
双管加热

附件

电热水器 × 1 安全阀 × 1 1喷
头软管支座 × 1 混合阀（套）
 × 1 膨胀螺栓（套） × 1 膨
胀挂（套） × 1 说明书（内附
保修卡） × 1

· 二、线控线长：要求线长3米。控制面板为适合86合安装。
· 三、安装地点：福州海关亭江基地

· 四、供货安装时间：2013年5月23日前

· 五、厂家统一保修期限及保修范围。
	27
	
	
	央采网上竞价

	要求
	竞价人的竞价文件应满足以下要求，否则将被视为无效报价。
一、本次竞价仅限福州本地供应商和在福州本地有服务网点的外地供应商参与（以供应商提供的经过年检的营业执照或外地驻闽机构登记证上的登记信息为准，请供应商加盖公章后扫描并在竞价时上传）；

二、供应商报价时需上传保修服务承诺函,否则将视为无效报价,外地供应商报价时必须上传原厂认定的本地服务点或销售点的证明资料，竞价高出预算价格，投标无效。；
三、投标人的货物报价，需包含到达交钥匙工程之一切费用，所需材料、设备、运费、上门安装费、技术手段等均由中标人上门提供；
四、提供送货上门并由厂家统一现场免费安装调试。安装时分为两个时段，第一阶段进行整机安装；第二阶段在我方项目施工完成后，中标供应商需在我方通知后24小时内，再次到现场进行供水、供电后的调试方可结束安装验收工作；
五、投标人应在其竞价文件中如实、客观描述所竞价产品的技术性能及参数。采购人一经发现投标人存有与事实不符的虚假性能描述等情形的，将取消该投标人的中标资格；存有虚假行为的中标供应商将承担所有的经济损失及相应责任；
六、中标供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及许可证明、说明书等，保证产品和材料是新生产、未经过使用的未开箱的原装原厂正品。如在交付使用前发生产品损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担；
七、交货期中标供应商不得超过采购人规定的时间内供货、安装、调试，。投价人予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

	合计
	


