项目编号HAZC2013040262

淮安市政府采购中心洗菜盆及水龙头采购项目询价报价表
	项目名称
	数 量
	采购货物品牌型号及参数
	所报品牌及型号
	是 否

响 应
	单 价
	总 价

	洗菜盆
	328套
	洗菜盆材质：304不锈钢厚度不小于1.0mm。

水槽样式：双槽

外形尺寸：不小于700mm*350mm(长*宽)，宽度不大于450mm。

配件：水槽下水器一对（带滤杯、盖）、S型防臭带钢丝下水管套件 X 1硬质水槽下水管一套（含溢水口、反水弯）、三角阀冷热水各一只、给水钢丝软管0.8m长2根。以上配件要求为国家或江苏省知名品牌。质保期：两年

采购人推荐品牌：九牧、华帝、科勒、欧琳（报价人可任选其中一种品牌报价）
	
	
	
	

	水龙头
	328套
	（1）、洗脸盆材质：陶瓷 

（2）、龙头开孔：单孔

（3）、尺寸：不小于400mm*300mm(长*宽），高度不小于600mm。

（4）、配件：下水器（翻盖式）一套、排水管一套、三角阀冷热水各一只、给水钢丝软管0.8m长2根、不锈钢冷热型水龙头1只。以上配件要求为国家或江苏省知名品牌。质保期：两年

采购人推荐品牌：箭牌、九牧、TOTO、惠达、科勒、Joyou、安华（报价人可任选其中一种品牌报价）
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）                                         ¥                                 


报价人须知(请报价人务必认真阅读)：
1、报价人参加本次采购活动必须具备《政府采购法》第22条规定条件且须在我中心已登记并通过审核的供应商，未经我中心登记、审核的供应商必须在报价截止时间前半天到我中心计划科进行登记、审核。

登记、审核地址：淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心五楼 502室，联系电话：0517-83638015。
2、报价表递交截止时间：2013年5月15日上午09：30 （北京时间），截止时间后，采购中心将拒绝报价人的报价。

3、报价时间：2013年5月15日上午09：30（北京时间）

特别提醒: 各报价人在报价截止时间前,应连续登陆我中心网站查看采购信息,如有采购信息的更正或修改，而因报价人未能连续登陆网站查看，其责任由报价人自行承担。
4、报价表递交地点：淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心三楼开标五室。

5、此报价表务请各报价人用信封密封并在密封口处加盖报价人单位公章。
6、报价人提供的货物必须是全新的、未使用过原装合格且是正规合法渠道的产品。

7、各报价人在报价截止时间前必须向淮安市政府采购中心交纳壹万元询价保证金。（保证金交纳方式：参加报价时必须携带现金或转帐支票及银行开具的当日余额确认函。)

8、上述货物所有价格应以人民币为货币单位，金额单位以元表示。报价人所报价格应包括运输、保险、调试、安装、税金、售后服务等所有费用。

9、本次项目不接受备选方案以及有选择性的报价。
10、附上述货物市场价        元。（由报价人填写）
11、根据采购人要求，成交人必须在合同签订见证后接到采购人通知后4日内供洗菜盆及水龙头各239套，余货预计采购人在2014年下半年提货。

12、本次项目成交结果将在淮安市政府采购网进行公示，公示期为1日，公示无疑义后一日内（节假日除外）成交供应商必须与采购人签订合同并经市采购中心见证后生效，如未在规定时间内与采购人联系签订合同，采购中心将对其做出相应处罚。

13、如成交供应商未能按上述要求提供货物，采购中心将对其做出相应处罚，请各报价人慎重考虑。
14、在满足采购基本要求的前提下，所报产品是经国家认定的节能、环保、产品分别给予最终总报价2%、2%的价格扣除（特别说明:节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn官方网站“节能、环保产品查询系统”，并且属于网站公布的最新一期，以提供的证书复印件为准。未能提供证书复印件的不给予价格扣除）。

15、本次项目确定成交供应商标准是根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低（对于所报产品是在上述第14条范围内，以扣除后价格的进行评审）的原则来确定。
16、本次项目联系方式：

采购单位联系人: 索井业 联系电话:13115239133   
采购中心联系电话:0517-83638019

    17、采购人要求：
现场安装调试合格后，洗菜盆与台板四周交界处打玻璃胶密封。安装完成后垃圾请及时清除，保持室内整洁。
报价人签字（必须盖章）： 
报价单位联系人（必须填写）：

联系电话（必须填写）：

公司地址（必须填写）：

                              时间：2013年 月 日

