宜 兴 市 招 投 标 中 心

政 府 采 购

招

标

采

购

文

件

标书编号: YXZTBZC2013-145[公]

招标采购单位: 宜兴水务集团有限公司
二○一三年六月十四日

第一部分：招标书

宜兴市招投标中心受宜兴市政府采购管理办公室委托（项目编号：2013060147），决定对宜兴水务集团有限公司的给水用Ⅲ型聚丙烯管材（PP-R）及管件进行公开招标，由各投标人参与投标，从中择优选定中标人。

一、标书编号：YXZTBZC2013-145[公]
二、招标内容：给水用Ⅲ型聚丙烯管材（PP-R）及管件。

三、招标规模：

（一）、本次给水用Ⅲ型聚丙烯管材（PP-R）及管件招标的具体货物名称、型号、数量及推荐品牌详见下表：

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	参考数量
	推荐品牌

	1
	PP-R管
	ø20×2.8
	米
	80000
	中财、联塑、永高、斯特威

	2
	
	ø25×2.8
	米
	7000
	

	3
	
	ø32×3.6
	米
	3000
	

	4
	
	ø40×4.5
	米
	100
	

	5
	
	ø50×5.6
	米
	1500
	

	6
	
	ø63×7.1
	米
	18000
	

	7
	
	ø90×8.2
	米
	8000
	

	8
	
	ø90×10.1
	米
	500
	

	9
	
	ø110×10.0
	米
	32000
	

	10
	
	ø110×12.3
	米
	500
	

	11
	三通
	ø40×40
	只
	10
	

	12
	
	ø40×32
	只
	10
	

	13
	
	ø40×25
	只
	10
	

	14
	
	ø40×20
	只
	10
	

	15
	
	ø32×32
	只
	180
	

	16
	
	ø32×25
	只
	60
	

	17
	
	ø32×20
	只
	300
	

	18
	
	ø25×25
	只
	120
	

	19
	
	ø25×20
	只
	20
	

	20
	
	ø20×20
	只
	20
	

	21
	
	ø 50×20
	只
	20
	

	22
	
	ø 50×25
	只
	20
	

	23
	
	ø 50×50
	只
	50
	

	24
	
	ø63×20
	只
	250
	

	25
	
	ø63×25
	只
	400
	

	26
	
	ø63×32
	只
	150
	

	27
	
	ø63×50
	只
	10
	

	28
	
	ø63×63
	只
	100
	

	29
	
	ø90×20
	只
	50
	

	30
	
	ø90×32
	只
	50
	

	31
	
	ø90×50
	只
	40
	

	32
	
	ø90×63
	只
	150
	

	33
	
	ø90×90
	只
	40
	

	34
	
	ø110×25
	只
	300
	

	35
	
	ø110×32
	只
	150
	

	36
	
	ø110×50
	只
	40
	

	37
	
	ø110×63
	只
	800
	

	38
	
	ø110×90
	只
	50
	

	39
	
	ø110×110
	只
	250
	

	40
	弯头
	ø20×90
	只
	20000
	

	41
	
	ø25×90
	只
	2000
	

	42
	
	ø32×90
	只
	600
	

	43
	
	ø40×90°
	只
	20
	

	44
	
	Ø50×90°
	只
	200
	

	45
	
	ø63×90
	只
	1200
	

	46
	
	ø90×90
	只
	150
	

	47
	
	ø110×90
	只
	1000
	

	48
	异径弯头
	ø 25×20
	只
	200
	

	49
	
	ø32×20
	只
	150
	

	50
	直通
	ø20
	只
	8000
	

	51
	
	ø25
	只
	800
	

	52
	
	ø32
	只
	300
	

	53
	
	ø40
	只
	10
	

	54
	
	Ø50
	只
	50
	

	55
	
	ø63
	只
	1500
	

	56
	
	Ø90
	只
	500
	

	57
	
	ø110
	只
	1500
	

	58
	异径直接
	ø25×20
	只
	800
	

	59
	
	ø32×20
	只
	300
	

	60
	
	ø32×25
	只
	300
	

	61
	
	ø40×32
	只
	10
	

	62
	
	ø40×25
	只
	10
	

	63
	
	ø40×20
	只
	10
	

	64
	
	ø50×20
	只
	10
	

	65
	
	ø50×25
	只
	50
	

	66
	
	ø50×32
	只
	150
	

	67
	
	ø50×40
	只
	10
	

	68
	
	ø63×20
	只
	30
	

	69
	
	ø63×25
	只
	150
	

	70
	
	ø63×50
	只
	40
	

	71
	
	ø90×50
	只
	10
	

	72
	
	ø90×63
	只
	30
	

	73
	
	ø110×32
	只
	40
	

	74
	
	ø110×50
	只
	100
	

	75
	
	ø110×63
	只
	15
	

	76
	外丝直接
	ø20
	只
	300
	

	77
	
	ø25
	只
	10
	

	78
	
	ø32
	只
	200
	

	79
	
	ø40
	只
	10
	

	80
	
	ø50
	只
	10
	

	81
	
	ø63
	只
	2000
	

	82
	内丝直接
	ø20
	只
	80
	

	83
	
	ø25
	只
	10
	

	84
	
	ø32
	只
	10
	

	85
	
	ø40
	只
	10
	

	86
	
	ø50
	只
	10
	

	87
	
	ø63
	只
	10
	

	88
	内丝弯头
	ø20
	只
	80
	

	89
	封头
	ø20
	只
	500
	

	90
	
	ø25
	只
	200
	

	91
	
	ø32
	只
	100
	

	92
	
	ø63
	只
	50
	

	93
	
	ø110
	只
	20
	

	94
	法兰芯、片
	ø110
	只
	1000
	

	95
	
	ø90
	只
	30
	


（二）、技术要求

2.1名称：给水用Ⅲ型聚丙烯管材及管件（无规共聚聚丙烯PP-R管材）

2.2管系列： S3.2、S4

  公称外径、壁厚（dn×en  mm）：   20×2.8   25×2.8    32×3.6     40×4.5   50×5.6    63×7.1    90×8.2  90×10.1 110×10.0   110×12.3

2.3管材、管件连接方式为热熔承插连接。 

2.4管材、管件的生产、质量、检验均按《冷热水用聚丙烯管道系统》（GB/T18742.1～3-2002）国家标准第一部分总则、第二部分管材和第三部分管件的规定执行

2.5管材、管件的色泽应基本一致，投标时各厂可根据自身情况报定具体颜色。管材、管件应不透光。

2.6管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。

管件表面应光滑、平整、不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的变形以及色泽不均、分解变色等缺陷。

管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。

2.7管材长度要求为4米或6米，长度不允许有负偏差。

2.8管材同一截面壁厚偏差应符合GB/T18742.2表5的规定，不允许有负偏差。

2.9热熔承插连接的管件承口应符合GB/T18742.3中图1、表1的规定。带金属螺纹接头的管件其螺纹部分应符合GB/T7306的规定。

2.10 带金属螺纹接头的管件，其金属部分须使用纯59铜，且金属表面做镀鉻处理。

2.11管材、管件的卫生性能应符合GB/T17219的规定。

2.12管材、管件的物理性能、化学性能应符合GB/T18742的规定。

2.13 为保证管材、管件性能的一致，保证焊接后管道系统的安全稳定，管材及管件要求由同一生产厂家生产加工。

（三）设备要求

1、投标人必须有能对所生产产品进行合格质量检测的质检设备。

2、投标时必须提供详细的生产设备及辅助设备介绍、检测设备及措施介绍，并附以图片说明。

（四）原料要求

1、投标产品生产管材和管件所用的原材料应是符合GB/T18472.1要求的新的无规共聚聚丙烯材料，但生产厂在自己生产过程中产生的符合国标要求的清洁的废料可以再使用，使用时加到未用过的新材料中，不允许使用其他来源的回用材料（再生料）。

2、投标时必须明确说明采用何种原料，提供生产厂、品牌及检测报告。

3、本次投标产品使用原料要求使用燕山石化、大韩油化、韩国晓星、巴塞尔、北欧化工等同档次厂家生产的PPR原料。

（五）质量、卫生性能验收

1、供货前和供货过程中，招标采购方将会同工程监理方、供方一起对合同货物每种规格抽样检测二次以上，共同送省级以上的质量监督检验机构和卫生防疫机构按合同约定的技术、卫生标准要求进行质量、卫生检测，以此作为判定合同货物质量、卫生指标是否合格的最终依据。其中费用由供方承担的为每种规格二次，包含在投标总价内；增加次数的检测费用由需方承担。 

2、质量检测的内容包括外观、尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、20℃静液压强度等项目。

卫生指标的检测按GB/T17219的规定执行。
四、资格性检查资料：

    投标单位在投标截止时间之前，需根据以下要求提供相关材料。评标委员会将对投标单位的材料进行审查，如投标单位未通过资格性检查，则投标无效。

1、营业执照：投标单位的营业执照副本原件。（或递交加盖发证机关红章，签署“本复印件与原件一致”字样的营业执照副本复印件）（本次招标不接受联合体）
2、投标保证金：投标单位需向宜兴市招投标中心交纳人民币伍万元的投标保证金。投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

投标单位投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

3、身份证及授权书：投标单位代表（法定代表人或被授权人）的身份证原件，及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

备注：投标单位可将以上“资格性检查资料”单独用袋装后一并提交，并可在袋上注明投标单位名称。
五、有关说明：

1、本次招标的PPR管用于宜兴市供水工程、宜兴市市政配套类供水工程、小区给水改造工程、太华转型发展公用事业配套供水工程等。以上工程由宜兴市公用事业管理局下属的宜兴水务集团有限公司、宜兴市公用产业建设投资有限公司作为项目法人负责具体实施。工程覆盖宜兴市城区及所有建制镇、街道、经济开发区和集镇居民区。包括连通各乡镇的区域供水工程、镇区供水管改造工程以及未通水村户的进村入户工程等单项子工程。本次招标的管材及管件将用于其中的镇区供水管改造工程和进村入户工程。
招标文件中所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量将会有10%左右的上下变动。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。
本次招标的投标总价一次报定，包括全部管材、管件、辅助材料、指导安装、调试、人力、机械、运输、装卸、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。
2、投标单位必须按照招标文件提供的格式、内容、数量和要求，详细填写有关《响应表》。
3、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标单位不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，招标采购单位将不接受低于该基准要求的投标，即投标单位需对此基准要求作实质性响应。投标单位中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标单位应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。
4、在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，对节能、环保产品给予优先采购。

投标单位投标时应提供所投产品为节能、环保产品的认证证书复印件。

5、投标单位条件：投标单位应为经工商行政管理机关注册的企业法人。

6、评标办法：本次采购项目采用最低评标价法。（具体详见招标文件“第二部分：投标单位须知”中的“十、定标”部分）
7、质量及检验：使用单位组织验收、宜兴市技监局履行监督职能。

8、本次招标的货物中标单位需提供不低于十八个月的免费质保。
9、交货地点：需方指定的宜兴市境内施工现场或仓库。
10、交货期限：需方将提前3天以上通知供方发货。在供货期限内，中标单位必须按照招标方的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性（每次供货数量多少不定，投标时应考虑到额外不满整车供货所增加的运输费用），如延误交货或中断供货将承担违约责任。因工程量较大，工期要求紧，而部分工程已经进场待料，要求中标单位必须能在中标通知发出后一周内供货，并具有每周50千米管材的供货能力。（具体交货期限接宜兴市政府采购管理办公室通知，否则后果一切自负，宜兴市政府采购管理办公室联系电话：0510-87994281）
11、现场验收时间：货到现场一周内完成验收，现场验收仅指对中标货物的外观质量、数量进行验收。
12、凡涉及报价的补充说明或修正，均以宜兴市招标采购单位书面依据为准。

13、不得修改：各潜在投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中不得自行修改招标文件的内容，如有修改，投标无效，其投标保证金不予退还，并将视情节处一定期限的限制市场准入。

14、报价超过限价：投标单位的投标报价如超过最高限价的，将视情节处一定期限的限制市场准入。

15、补充更正公告：投标单位应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标单位未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。

16、投标文件制作：投标文件由价格标、商务标和技术标三部分组成。价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。（具体详见招标文件“第二部分：投标单位须知”中的“七、投标文件制作”。）
17、付款步骤：(1)每月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月25日后开具全额税务发票（附送货签收回单），需方在30日内支付发票金额60%的货款；(2)已送达现场并开具发票的货物，在货到现场4个月后，无质量问题30日内支付30%货款；(3)余款10%作为质保金，在合同履行结束（质检合格）十五个月后十日内一次性付清。
18、投标截止及开标时间：2013年7月4日上午9：00

（北京时间，以宜兴市招投标中心开标室内挂置的钟表时间为准，下同）。

定标时间：2013年7月4日下午4时前

（如开评标过程较长，定标时间往后顺延）

地点：宜兴市招投标中心三号开标室。
19、联系电话：0510-87956057  0510-87956063
联系地址：宜兴市宜城街道陶都路115号
20、推荐品牌：本次招标的部分设备有多个推荐品牌参与竞争的，各投标单位只能选择其中一个品牌参与投标。

此推荐品牌已于2013年6月5日-9日在“宜兴市招投标网”的网站上进行了公示。公示期限后的申请将不再受理。

公示期间相关供应商提出的书面申请，已回复。

品牌公示期间，除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。
第二部分：投标单位须知
一、总则：

1、投标单位参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还应符合本次招标规定的条件。

2、根据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发[2008]243号）文件规定，投标单位如有不良行为或疑似不良行为，在公示期内被暂停投标资格的，不得参与本项目的投标。

3、投标单位应自行承担编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，宜兴市招投标中心对上述费用概不承担。

二、招标文件：

1、投标单位应在“宜兴市招投标网”网站下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

2、招标文件包括本标书目录所列五个部分及其附件，请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与宜兴市招投标中心联系解决。

3、招标文件包括本文件中所列的全部内容，投标单位应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

4、招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

三、招标文件的解释：

    1、本文件的解释权归招标采购单位。

四、招标文件的补充或修正：

1、在投标日之前招标采购单位可对招标文件进行补充或修正。

2、招标文件自2013年6月14日发出后，投标单位如有疑问或异议的，应于2013年6月18日下午17：00前以书面形式提出。

招标采购单位如需对招标文件进行补充更正等信息发布的，将于开标前在“宜兴市招投标网”网站（网址：www.yxztb.net）等媒体上发布补充更正等信息公告，该补充更正等信息公告的内容为招标文件的组成部分。

3、投标单位应在投标截止时间之前经常关注“宜兴市招投标网”网站等媒体上发布的相关补充更正等信息公告。如投标单位未及时关注相关补充更正等信息公告，由此造成的一切损失由投标单位自行承担。

五、投标文件中需提供的相关资料：

1、投标企业的营业执照副本复印件和企业法定代表人身份证明书。

2、企业法定代表人身份证复印件。（如法定代表人被授权代表参与投标，则还需提供授权委托书和法定代表人被授权代表身份证复印件。）

3、招标文件中要求提供的资质、证书、合同、案例等材料的复印件。

六、投标文件：

1、投标单位应按照招标文件所要求的《投标报价表》及《响应表》的内容填写齐全，方可根据要求对应阐述。

投标文件中《投标报价表》与《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标报价表》为准。
    2、投标文件对《投标报价表》及《响应表》中全部的设备进行投标，只投其中部分设备者，则投标文件无效。

3、投标文件要按投标货物的规格采用总报价。本次报价以人民币报价。投标单位一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致材料价格变化，投标报价将不会得到调整。

投标单位被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

4、一种设备只允许有一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

5、服务要求：（如服务要求与招标书有不一致之处，以招标书为准）

①免费质保期的时间须明确无误，在免费质保期内，应提供免除一切费用的售后服务。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件不补差价。

②服务时间的承诺：须明确响应、修复的时间。

③如设备在质保期内发生质量问题，供应商应在接到用户单位报修电话后24小时内予以响应，否则用户单位将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④供应商在包换期内对使用方确需更换的部件应在48小时以内提供同等质量、性能的备件，确保其正常使用。

⑤在货物的设计使用寿命周期内，供应商应能保证使用方更换到原厂同质的零部件，确保其的正常使用。

⑥质保期一律从设备安装调试验收合格之日起算。

6、投标单位如对招标文件内容有不同意见的偏离，应详细说明偏离的内容，如未明确作出偏离说明，则视同对招标文件的完全响应。

7、投标单位应严格按照规定的格式提供投标文件，并对投标文件的真实性负责。

8、除技术要求中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用国家法定计量单位。

9、投标单位投标后，宜兴市招投标中心对所有投标单位的投标文件及中标单位的样品一律不予退还；对未中标单位的样品，视情况决定是否退还。

10、如招标文件要求提供样品或现场演示的，则投标单位应按照相关要求进行提供，由评标委员会对样品或现场演示进行评审，经评审合格的投标单位的投标文件方为有效。

在评审环节中，仅对样品或现场演示的外观质量、数量、规格、色泽、基本功能等评标委员会现场能审定的情况进行评审，涉及到样品或现场演示的内在材质、性能、质量等评标委员会现场不能审定的情况，采购单位可对其样品进行封存后作进一步的样品详细验收。
七、投标文件制作：

1、投标文件由价格标、商务标和技术标三个部分组成。

2、价格标、商务标和技术标三个部分合并装订成一本，所有投标文件均应密封包装在密封袋里。

密封袋上注明标书编号、项目名称、投标方名称、开标时起封，同时在密封处加盖公章或合同使用章，并在规定时间内送交。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，投标人应对其后果负责。

3、本次投标中所有文件、往来函件均应使用中文（规格、型号辅助符号例外）。

4、整本投标文件（包括正本、副本）（含表格部分）由投标单位按给定格式如实填写（编写）。每张均需加盖企业公章（或合同章）或由企业法定代表人（或授权代表）签章（或签字）后方为有效。其中，正本上加盖的企业公章（或合同章）应为红章。

5、招标文件附件格式部分如投标单位需要提供，应由投标单位按给定格式提供，不得更改。

6、投标文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印。

7、投标文件的份数为正本一份，副本七份，须各自装订成册。

8、投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须加盖投标单位印章或由法定代表人（或授权代表）签章。

9、投标文件的有效期为开标后的60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。

10、投标费用自理。

八、投标日期：

投标单位须在招标文件规定的投标截止及开标时间之前到宜兴市招投标中心投递投标文件，逾期不予受理。

九、开标、评标：

1、宜兴市招投标中心政府采购科按招标文件规定的时间在宜兴市招投标中心召开开标大会，投标单位的法定代表人或被授权代表须准时参加，否则投标无效。

2、宜兴市招投标中心对投标截止时间前收到的投标文件，予以当众拆封、宣读。开标时，一并对投标文件的商务标、技术标予以拆封。

3、投标文件的澄清：为有利于评标审查，宜兴市招投标中心政府采购科公开开标后，在评标过程中，可随时要求投标单位对其投标文件的内容作出澄清，澄清须以书面形式作出，并应有投标单位的法定代表人或被授权代表签署，但不得对投标文件的实质性内容加以修改。

4、成立评标小组。

5、投标文件的审查：

   （1）文字与图表不符，以文字为准。

   （2）单价与总价不符，以单价为准。

   （3）大写与小写不符，以大写为准。

   （4）正本与副本不符，以正本为准。

   （5）投标文件是否符合招标文件的要求。

十、定标：

1、评标委员会根据对投标单位资格性检查情况，在投标单位的投标文件完全符合招标文件要求的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以报价最低者为中标单位。

2、投标产品为节能、环保产品的，给予其5%的价格扣除后，如果其产品报价低于一般产品最低报价的，应当确定节能、环保产品供应商为中标单位。

3、若报价相同，则抽签决定中标单位。

4、投标开标及定标的整个过程均有监督机构进行监督。

5、自中标公告公示期结束后，宜兴市招投标中心将向中标单位发中标通知书。

十一、无效投标文件的确认：

投标单位有下列情况之一者，其投标文件无效：

1、投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

2、投标文件未按规定加盖投标单位公章（或合同章）的；

3、投标单位法定代表人或被授权人未按规定加盖签章（或签字）的；

   4、投标文件未按规定的格式、内容、数量和要求填写的；

5、投标文件书写潦草，字迹模糊不清，无法辨认的；

6、投标文件内容不全或自相矛盾的；

7、同一项目有多个投标报价、且未声明以哪一个为准的；

8、投标文件超过规定期限送达的；

9、投标单位未准时参加开标会议的；

10、不同投标单位报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

11、投标单位的投标文件等所有相关要求未完全响应招标文件要求的；

12、投标单位的报价超过最高限价的；

13、在综合评分法中，如投标单位不能实质性满足招标文件的基础性要求，即在综合评分标准中不能得到基础分的；

14、投标单位提供的样品或现场演示的情况，经评标委员会评审，被评审为不合格的；（前提：招标文件“第一部分、招标书”中明确样品或现场演示情况，被评审为不合格即投标无效的）

15、不同投标单位的投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

16、不同投标单位聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

17、不同投标单位的投标文件内容出现非正常一致的；

18、投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件内容的；

19、投标单位未通过资格性检查的。

20、投标单价分析明显不合理的（提供投标单价分析表，单价分析子项只要有一项明显偏离绝大多数企业分析单价或明显不合理即认为该企业单价分析不合理,情节严重的，将被视为扰乱投标秩序，没收投标保证金）。
21、投标单位的投标报价中单位成本（单价）构成、单位产品原材料用量和价格构成数据明显低于成本价的。投标单位需在投标文件中提供近二个月内的投标产品的原料采购合同（200吨以上）或为了此次投标所需的投标原料的询价函（如采用询价函，所询的原料供应商，并提供原料供应商单位、联系方式和联系人），同时提供合同或询价函的原件备查，如未提供以上文件将被视为不响应招标文件。
十二、投标保证金：

1、投标单位在投标截止时间之前需向宜兴市招投标中心交纳符合要求的投标保证金，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标单位名称一致。

投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票。（不接受其他形式的投标保证金）

（交纳投标保证金帐户名称：宜兴市招投标中心；开户银行：江苏银行宜兴支行；帐号：892010189300007502）

2、投标单位交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，宜兴市招投标中心无法使该票据顺利入帐的，视同该投标单位交纳的投标保证金无效，责任由投标单位自负。

3、投标单位投标时，以宜兴市招投标中心开具的往来款单据，作为已交纳投标保证金的证明。该往来款单据需在投标时一并提供，作为审查投标资格的内容。

4、招标活动结束后，中标单位的投标保证金在合同签订后的两个工作日内无息退还；中标候选单位的投标保证金于中标单位在领取中标通知书、交纳履约保证金后无息退还；非中标候选单位的投标保证金于中标结果公示后无息退还。

退还投标保证金的手续，由投标单位自行与宜兴市招投标中心政府采购科及综合信息科联系办理退还事宜。

5、投标单位有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

①如中标单位拒绝遵守投标承诺或拒绝按中标通知书的规定与需方签订正式合同；

②投标单位与招标采购单位、其他投标单位恶意串通的;

③投标单位下载招标文件后，在制作投标文件过程中自行修改招标文件的内容；

④招标文件有其他规定的从其规定处理。

十三、签订合同：

1、中标单位应于中标公告发布之日起10日内，办理签订合同前的相关手续，并与采购单位签订合同。

中标单位如逾期不办理相关手续、签订合同，招投标中心及财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购单位、招投标中心及财政部门可延期签订合同。

2、签订合同书及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件为依据。

3、签订合同前，中标单位须按中标合同总金额的10%支付履约保证金。

（履约保证金收款单位：江苏省宜兴市政府采购管理办公室；帐号：3202236701201000030327；开户行：江苏宜兴农村商业银行东山分理处）

4、履约保证金必须用现金、汇票、本票、转帐支票形式提供履约保证（不接受以上方式以外的履约保证）。

5、履约保证金于验收合格后的十个工作日内无息退还。

6、宜兴市政府采购管理办公室监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。

十四、最高限价：430万元。
十五、投标行为及投标产品：

1、投标单位的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

2、投标产品及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

3、如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4、投标单位提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。

5、如第一、第二、第三中标候选人提供的产品（含样品）（货物、服务或工程），不符合招投标文件要求的，将依据《宜兴市招投标市场准入管理暂行办法》（宜政发（2008）243号文件），将其该行为以疑似不良行为进行信息披露；情节严重的，将作不良行为处理。

十六、支持“节能、环保产品”的办法：

1、“节能、环保产品”的界定：

①节能产品指在财政部和国家发改委联合制订的《节能产品政府采购清单》内的。

②环保产品指在财政部和环保部联合制订的《环境标志产品政府采购清单》内的。

2、评审优惠办法：

①采用最低评标价法评审的，如投标产品为节能、环保产品的，给予其5%的价格扣除后，如果其产品报价低于一般产品最低报价的，应当确定节能、环保产品供应商为中标单位。

②采用综合评分法评审的，如投标产品为节能、环保产品的，分别得2分，最多得4分。

第三部分：投标文件
投标文件格式
（含价格标、商务标、技术标）

投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         价       格      标            

投标单位名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
投标报价表

标书编号：YXZTBZC2013-145[公]

投标人名称（盖章）：                           单位：元

	标段
	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌及型号
	单价
	小计

	标一
	1
	PP-R管
	ø20×2.8
	米
	80000
	
	
	

	
	2
	
	ø25×2.8
	米
	7000
	
	
	

	
	3
	
	ø32×3.6
	米
	3000
	
	
	

	
	4
	
	ø40×4.5
	米
	100
	
	
	

	
	5
	
	ø50×5.6
	米
	1500
	
	
	

	
	6
	
	ø63×7.1
	米
	18000
	
	
	

	
	7
	
	ø90×8.2
	米
	8000
	
	
	

	
	8
	
	ø90×10.1
	米
	500
	
	
	

	
	9
	
	ø110×10.0
	米
	32000
	
	
	

	
	10
	
	ø110×12.3
	米
	500
	
	
	

	
	11
	三通
	ø40×40
	只
	10
	
	
	

	
	12
	
	ø40×32
	只
	10
	
	
	

	
	13
	
	ø40×25
	只
	10
	
	
	

	
	14
	
	ø40×20
	只
	10
	
	
	

	
	15
	
	ø32×32
	只
	180
	
	
	

	
	16
	
	ø32×25
	只
	60
	
	
	

	
	17
	
	ø32×20
	只
	300
	
	
	

	
	18
	
	ø25×25
	只
	120
	
	
	

	
	19
	
	ø25×20
	只
	20
	
	
	

	
	20
	
	ø20×20
	只
	20
	
	
	

	
	21
	
	ø 50×20
	只
	20
	
	
	

	
	22
	
	ø 50×25
	只
	20
	
	
	

	
	23
	
	ø 50×50
	只
	50
	
	
	

	
	24
	
	ø63×20
	只
	250
	
	
	

	
	25
	
	ø63×25
	只
	400
	
	
	

	
	26
	
	ø63×32
	只
	150
	
	
	

	
	27
	
	ø63×50
	只
	10
	
	
	

	
	28
	
	ø63×63
	只
	100
	
	
	

	
	29
	
	ø90×20
	只
	50
	
	
	

	
	30
	
	ø90×32
	只
	50
	
	
	

	
	31
	
	ø90×50
	只
	40
	
	
	

	
	32
	
	ø90×63
	只
	150
	
	
	

	
	33
	
	ø90×90
	只
	40
	
	
	

	
	34
	
	ø110×25
	只
	300
	
	
	

	
	35
	
	ø110×32
	只
	150
	
	
	

	
	36
	
	ø110×50
	只
	40
	
	
	

	
	37
	
	ø110×63
	只
	800
	
	
	

	
	38
	
	ø110×90
	只
	50
	
	
	

	
	39
	
	ø110×110
	只
	250
	
	
	

	
	40
	弯头
	ø20×90
	只
	20000
	
	
	

	
	41
	
	ø25×90
	只
	2000
	
	
	

	
	42
	
	ø32×90
	只
	600
	
	
	

	
	43
	
	ø40×90°
	只
	20
	
	
	

	
	44
	
	Ø50×90°
	只
	200
	
	
	

	
	45
	
	ø63×90
	只
	1200
	
	
	

	
	46
	
	ø90×90
	只
	150
	
	
	

	
	47
	
	ø110×90
	只
	1000
	
	
	

	
	48
	异径弯头
	ø 25×20
	只
	200
	
	
	

	
	49
	
	ø32×20
	只
	150
	
	
	

	
	50
	直通
	ø20
	只
	8000
	
	
	

	
	51
	
	ø25
	只
	800
	
	
	

	
	52
	
	ø32
	只
	300
	
	
	

	
	53
	
	ø40
	只
	10
	
	
	

	
	54
	
	Ø50
	只
	50
	
	
	

	
	55
	
	ø63
	只
	1500
	
	
	

	
	56
	
	Ø90
	只
	500
	
	
	

	
	57
	
	ø110
	只
	1500
	
	
	

	
	58
	异径直接
	ø25×20
	只
	800
	
	
	

	
	59
	
	ø32×20
	只
	300
	
	
	

	
	60
	
	ø32×25
	只
	300
	
	
	

	
	61
	
	ø40×32
	只
	10
	
	
	

	
	62
	
	ø40×25
	只
	10
	
	
	

	
	63
	
	ø40×20
	只
	10
	
	
	

	
	64
	
	ø50×20
	只
	10
	
	
	

	
	65
	
	ø50×25
	只
	50
	
	
	

	
	66
	
	ø50×32
	只
	150
	
	
	

	
	67
	
	ø50×40
	只
	10
	
	
	

	
	68
	
	ø63×20
	只
	30
	
	
	

	
	69
	
	ø63×25
	只
	150
	
	
	

	
	70
	
	ø63×50
	只
	40
	
	
	

	
	71
	
	ø90×50
	只
	10
	
	
	

	
	72
	
	ø90×63
	只
	30
	
	
	

	
	73
	
	ø110×32
	只
	40
	
	
	

	
	74
	
	ø110×50
	只
	100
	
	
	

	
	75
	
	ø110×63
	只
	15
	
	
	

	
	76
	外丝直接
	ø20
	只
	300
	
	
	

	
	77
	
	ø25
	只
	10
	
	
	

	
	78
	
	ø32
	只
	200
	
	
	

	
	79
	
	ø40
	只
	10
	
	
	

	
	80
	
	ø50
	只
	10
	
	
	

	
	81
	
	ø63
	只
	2000
	
	
	

	
	82
	内丝直接
	ø20
	只
	80
	
	
	

	
	83
	
	ø25
	只
	10
	
	
	

	
	84
	
	ø32
	只
	10
	
	
	

	
	85
	
	ø40
	只
	10
	
	
	

	
	86
	
	ø50
	只
	10
	
	
	

	
	87
	
	ø63
	只
	10
	
	
	

	
	88
	内丝弯头
	ø20
	只
	80
	
	
	

	
	89
	封头
	ø20
	只
	500
	
	
	

	
	90
	
	ø25
	只
	200
	
	
	

	
	91
	
	ø32
	只
	100
	
	
	

	
	92
	
	ø63
	只
	50
	
	
	

	
	93
	
	ø110
	只
	20
	
	
	

	
	94
	法兰芯、片
	ø110
	只
	1000
	
	
	

	
	95
	
	ø90
	只
	30
	
	
	

	合  计
	（小写）

	
	（大写）


投标人签字：                               日期：
	报价合理性说明（格式）
投标报价中单位成本（单价）构成表                         

                                                                                  单位：人民币元                                                       

	序号
	规格名称
	投标单价
（元/吨）
	主要原料成本
	制造成本
	人工工资
	运费
	财务费用
	销售费用
	税金
	合理利润
	其它

	
	
	
	PPR树脂
	　
	电费
	设备折旧
	管理费
	　
	
	
	
	
	
	
	

	1
	PP-R管
	   
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	

	2
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	

	3
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	

	单位产品（每米）原材料用量、价格构成表

	序号
	规格
	单重（kg/m）
	PPR树脂用量(kg/m)
	PPR树脂单价(元/kg)

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	　
	　
	　
	　


注：1、投标单位必须按照上列表格内容，根据本单位实际情况如实填写，并可另作文字说明。如不填写或乱填，将被视为未完全响应招标文件，而导致投标无效。

2、单位成本（单价）构成包括原料成本、制造成本（含电费、设备折旧、管理费等）、人工工资、财务费用、销售费用（含运费）、税金和合理利润。

3、必须将单位投标产品的单位成本（单价）构成、各种主要原材料实际使用数量和原材料采购价格详细列明，以供评委作报价合理性分析。

投标人：（单位盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名称盖章）

2013年

月


日
投标文件

标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：         商     务     标            

投标单位名称：                                （盖公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日期：      年    月    日
宜兴市招投标中心：

我方收到你们YXZTBZC2013-145[公]招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供招标设备。所有招投设备的总价格明细详见《投标报价表》。

2、我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《响应表》。

3、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为开标后60天（含开标当日）。在特殊情况下，招标采购单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期限。

5、我方愿意根据项目需要提供招标采购单位要求提供的原始资料。

6、我方认为你们有权决定中标单位。

7、我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳人民币5万元的投标保证金。

10、如果我方中标，我方愿在签订合同前支付中标金额10%的履约保证金。

11、我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购单位在见证单位主持下签订合同。
12、我方一旦投标，如果在投标文件对招标文件内容未明确作出偏离说明的，则视同我方对招标文件的完全响应。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                              邮编：

      联系人：                            地址：

      开户名称：                          电话：

      开户银行：                          传真：

      开户账号：

(投标人)法定代表人授权书（格式）
                                  标书编号：YXZTBZC2013-145[公]

                                  日期：

宜兴市招投标中心：

                    系中华人民共和国合法企业。法定地址：          特授权    代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

                                    法定代表签名：

  注：本“法定代表人授权书”原件一式两份，一份随身携带，作为资格性检查资料，一份装订在投标文件正本中。复印件装订在投标文件副本中。

投标人关于资格的声明函（格式）

                                 标书编号：YXZTBZC2013-145[公]

                                 日期：

宜兴市招投标中心：

     我公司（单位）愿针对本项              招标进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件，证明陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）                      愿意承担由此而产生的一切后果。

                                              投标人代表签字：

                                                  投标人公章：

投标文件

（技术标封面格式）
标书编号：

项目名称：                                              

投标文件内容：        技    术    标                   

日期：      年    月    日
 质量要求技术规格响应表

 投标人名称（盖章）：                 标书编号：YXZTBZC2013-145[公]
	序号及名称
	招标技术参数
	投标技术参数
	正偏离/负偏离/完全符合

	给水用Ⅲ型聚丙烯管材（PP-R）及管件技术要求
	2.1名称：给水用Ⅲ型聚丙烯管材及管件（无规共聚聚丙烯PP-R管材）
2.2管系列： S3.2、S4

  公称外径、壁厚（dn×en  mm）：   20×2.8   25×2.8    32×3.6     40×4.5   50×5.6    63×7.1    90×8.2  90×10.1 110×10.0   110×12.3

2.3管材、管件连接方式为热熔承插连接。 

2.4管材、管件的生产、质量、检验均按《冷热水用聚丙烯管道系统》（GB/T18742.1～3-2002）国家标准第一部分总则、第二部分管材和第三部分管件的规定执行
2.5管材、管件的色泽应基本一致，投标时各厂可根据自身情况报定具体颜色。管材、管件应不透光。
2.6管材的内外表面应光滑、平整，无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。
管件表面应光滑、平整、不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的变形以及色泽不均、分解变色等缺陷。
管材不应含有可见杂质。管材端面应切割平整并与轴线垂直。
2.7管材长度要求为4米或6米，长度不允许有负偏差。
2.8管材同一截面壁厚偏差应符合GB/T18742.2表5的规定，不允许有负偏差。
2.9热熔承插连接的管件承口应符合GB/T18742.3中图1、表1的规定。带金属螺纹接头的管件其螺纹部分应符合GB/T7306的规定。
2.10 带金属螺纹接头的管件，其金属部分须使用纯59铜，且金属表面做镀鉻处理。
2.11管材、管件的卫生性能应符合GB/T17219的规定。
2.12管材、管件的物理性能、化学性能应符合GB/T18742的规定。
2.13 为保证管材、管件性能的一致，保证焊接后管道系统的安全稳定，管材及管件要求由同一生产厂家生产加工。
（三）设备要求
1、投标人必须有能对所生产产品进行合格质量检测的质检设备。
2、投标时必须提供详细的生产设备及辅助设备介绍、检测设备及措施介绍，并附以图片说明。
（四）原料要求
1、投标产品生产管材和管件所用的原材料应是符合GB/T18472.1要求的新的无规共聚聚丙烯材料，但生产厂在自己生产过程中产生的符合国标要求的清洁的废料可以再使用，使用时加到未用过的新材料中，不允许使用其他来源的回用材料（再生料）。
2、投标时必须明确说明采用何种原料，提供生产厂、品牌及检测报告。
3、本次投标产品使用原料要求使用燕山石化、大韩油化、韩国晓星、巴塞尔、北欧化工等同档次厂家生产的PPR原料。
	
	


注：投标单位应对照招标设备的技术参数要求及投标设备的技术参数要求，详细填写上表，并根据参数的偏离情况填写“正偏离/负偏离/完全符合”。

投标人签字：                                    日期：

品牌及生产厂家响应表

投标人名称（盖章）：            标书编号：YXZTBZC2013-145[公]
	项目
	填写内容

	投标品牌及型号
	

	投标设备的生产厂家
	


投标人签字：                                    日期：

第四部分：合同书

本合同于    年    月    日由        （以下简称需方）与     （以下简称供方）签订。需方愿以总价款人民币        元（￥        ）向供方购买         ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

 二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）供方中标的投标书；（4）招标书（宜兴市招投标中心政府采购标书编号：YXZTBZC2013-145[公]）；（5）供方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、供方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向需方提供上述合格的设备和服务。

四、按有关法律法规和宜兴市政府的相关规定，采购单位必须将本次采购资金划入市财政“政府采购资金专户”。供应商接到宜兴市政府采购管理办公室的通知后方可组织货源供货。供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法到采购管理办公室结算采购资金。

五、宜兴市招投标中心及宜兴市政府采购管理办公室为本合同的见证单位。

六、本合同一式肆份，供需双方各持一份，招投标中心一份，报政府采购管理办公室一份。

需方：               供方：              见证单位：招投标中心   见证单位：采购办

单位盖章：           单位盖章：          单位盖章：             单位盖章：

代表签字：           代表签字：          代表签字：             代表签字：

日    期：           日    期：          日    期：             日    期：

第五部分：合同条款

根据宜兴市招投标中心标书编号：YXZTBZC2013-145[公]招标文件和该项目的中标通知书，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：需方向供方购买             。

二、价格及支付：

1．按此次中标价格执行，合同总标的额为            万元。

2．付款步骤：

3．履约保证金的退还：

   4．付款方式：银行汇票或转帐支票。

三、质量与检验：

1、供方应严格按照标书的有关规定提供合格设备。

2、每台设备上均应有包括（            有关标志）。

3、设备质量出现问题，供方负责包修、包退、包换，费用由供方承担。

4、需方提出外观质量异议的期限为收到货物后两日内提出。

5、设备到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件、装箱单、随机资料及包装完整无破损。

6、验收标准： 
7、货到需方指定地址后，由于需方保管不善造成的质量问题，供方应负责修理，但有关费用需方承担。

8、验收时间：

四、交货条件：

1、交货日期：中标单位于合同生效后   日内供货，具体接宜兴市采购管理办公室通知。

2、交货地点：

3、设备的外观、包装、运输应按国家规定或部颁标准执行。如因供方运输不当等原因造成损坏或丢失，应由供方负责修复或补缺。

4、设备交货时，必须带有产品质量检验合格证书、质保单、装箱单、产品安装使用说明书，并保持出厂原有包装。

5、运输及到货地点：由供方负责办理运输，并承担费用直接送到需方指定地点。

6、供方发货时应先用函、电通告宜兴市政府采购管理办公室。
五、安装调试及售后服务：

1、供方负责本次设备的安装和调试。在规定保修期内，如出现质量问题，供方收到需方函、电后应在24小时内响应并解决问题。

2、需方应向供方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由供方负责。

3、需方如邀请供方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

4、供方对其供应的设备提供的质保按国家有关规定执行。

六、违约责任：

1、如供方逾期交货，除不可抗力外，供方应向需方就逾期交货部分支付违约金，具体每日按逾期交货部分总价款的千分之三支付。供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。

2、需方延期付款时（有正当拒付理由者除外），应向供方偿付逾期付款违约金，具体按逾期付款总额每日万分之二的标准计算。

3、供方如不能按合同约定按时提供调试和售后服务，则应承担需方因此支出的费用并按未提供服务设备价格的2%支付违约金。

4、由于需方的原因要求延期交货，需方应按规定承付货款，并承担供方提供的代为保管费（有关仓储规定另议）。

七、合同生效及其它：

    1、供方不履行合同或履行合同不符合约定的，需方有权随时解除合同，并要求供方承担合同总价款百分之十的违约金。如果需方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则供方的赔偿额应以需方的实际损失为准。

2、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章），再先后经宜兴市招投标中心、宜兴市政府采购管理办公室见证盖章后即生效。

3、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理，在合同履行过程中，双方如有争议，先由宜兴市政府采购管理办公室协调解决，如协调解决不成，则可向需方所在地（宜兴）法院起诉。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，在不违背本合同和招标文件的原则下协议解决，协商结果必须报见证方同意后以书面形式盖章记录在案，作为合同的附件，与本合同具有同等效力。

PAGE  
4

