高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目
                                                        项目编号：GZZY-HW-1301

高州市中医院
政府采购招标文件

[image: image2.jpg]



项目编号：GZZY-HW-1301
项目名称：高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目
项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司
发布日期：2013年7月1日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

1、 请于开标前一日中午12：00前(到账时间)向我公司缴纳项目的投标保证金。

2、 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

3、 投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

4、 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

5、 加“★”号的条款必须一一响应。

6、 投标文件必须按顺序编制页码。

7、 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录
1第一部分 投标邀请函

第二部分 投标人须知
3
第三部分 采购人需求
8
第四部分 合同书格式
22
第五部分 开标、评标和定标
28
第六部分 投标文件格式
35



第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司 受 高州市中医院 的委托，对高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZZY-HW-1301
二、采购项目名称：高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目
三、采购预算：人民币310万元
四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

子包一：

	序号
	采购内容
	数量

	1
	医学影像信息系统（PACS）和配套硬件设备
	1项

	2
	实验室信息系统（LIS）和配套硬件设备
	1项


投标人须对本项目进行整体投标，不允许只对其中部分内容进行投标。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。
五、供应商资格条件：

1. 具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2. 具有独立承担民事责任的能力在中华人民共和国境内注册的企业法人或其它组织；
3. 投标人须具有合法企业工商营业执照，并依法取得《医疗器械经营许可证》；
4. 投标人具有《软件企业认定证书》；
5. 投标人须具有PACS产品《医疗器械注册证》；
6. 投标人在广东省区域内有完善的长期售后服务机构。
7. 本项目不接受联合投标。
备注：请各投标人凭以下证件的复印件加盖公章报名及购买招标文件：

①企业法人营业执照副本复印件：

②组织机构代码证复印件；

③税务登记证复印件；

④《医疗器械经营许可证》；

六、符合资格的供应商应当在2013年7月1日8时30分起至 2013年7月10日17时30分止（法定节假日除外）到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1019～1022室），招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受报名购买本招标文件供应商的投标
八、投标人必须在2013年7月22日上午12：00之前向招标代理机构缴纳投标保证金。
九、投标截止时间：2013年7月23日下午14：30 时(注14：00时开始受理投标文件)

十、投标文件送达地点：广州市天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十一、开标评标时间： 2013年7月23日下午14：30 时

十二、开标评标地点：广州天河区体育东路140－148号南方证券大厦1010室

十三、招标文件公示：点击下载
招标文件公示期为2013年7月1日至2013年7月5日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。
采购代理机构联系人：郭先生

电话：
020-38878324

传真：
020-38879761

联系地址：广州市天河区体育东路140-148号南方证券大厦1019～1022室

邮编：
510610

开户行：华夏银行广州分行营业部（本帐号只受理保证金）

帐号：5030-2000-0181-0200-2647-45

开户行：中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行

帐号：
44001400808053002564
采购人：高州市中医院
联系地址：高州市茂名大道32号
                                    广东五洲采购电子商务有限公司
              2013年7月1日
第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。
一、说  明

（一）适用范围
本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：高州市中医院。

2.“监管部门”是指：茂名市财政局政府采购监管科。

3.“政府采购代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。
5.合格的投标人 

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式 

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改
1. 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2. 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3. 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站（www.wzbidding.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

（4） 知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（5） 纪律与保密事项
1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。
3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。
4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。
5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
（6） 质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

（7） 投标文件

1、投标文件的构成
1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。
1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

1.3  唱标信封：报价文件（纸质1份）
2、投标文件的编写
2.1  投标人可对一个或多个子包进行投标，但不得将同一个子包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。
2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：
	收件人：广东五洲采购电子商务有限公司
项目名称：
项目编号： 
投标人名称：

投标人地址、联系人、电话及传真号码

在规定的开标时间    年  月  日上午    之前不得启封


4、投标文件的递交

4.1  投标人应于 2013年7月22日 上午12：00时(此处为到账时间)前向招标代理机构缴纳 不少于采购金额0.8% 的投标保证金。

4.2  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.3  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或政府采购投标担保函、投标保证函的；
(3) 投标截止时间后递交的。

4.4  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.5  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。
5、投标文件的修改与撤回
5.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

5.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

6、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

7、招标文件的解释权
本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。
8、其它说明事项

8.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

8.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

第三部分 采购人需求
一、招标范围

采购内容：
子包一：
	序号
	采购内容
	数量

	1
	医学影像信息系统（PACS）和配套硬件设备
	1项

	2
	实验室信息系统（LIS）和配套硬件设备
	1项


二、招标技术参数要求：
(1) PACS总体要求：
1. 系统具有安全性、可靠性、兼容性和易扩展性。
2. 系统要求完全遵循国际通用的DICOM 3.0标准，必须确保获取图像质量符合医学诊断 需求，数据安全可靠。
3. 系统计划将医院现有数字化影像设备(X光机)接入，实现科室数字化。
4. 系统平台采用Windows平台，数据库采用SQL Server。
5. PACS/RIS系统要求使用同一品牌一体化设计，采用统一数据库，软件全部为中文操作界面。
(2) 技术指标要求
包含PACS软件和配套硬件设备，具体配置要求和数据如下：
1. 软件技术指标：

PACS所有应用软件需具有高度的安全性、可靠性、易用性、简便性、先进性、并行处理能力强，美观实用，软件具体需求如下：
	软件名称
	功能模块参数要求
	数量

	PACS数据库服务管理系统
	· 支持采用PACS/RIS数据统一管理；

· 支持SQL Server等大型数据数据库；

· 支持Windows等操作系统；

· 支持大任务量并发请求；

· 支持多服务器集群及镜像管理；

· 支持查询记录返回数量限制。
	2

	PACS全院影像数据文件存储管理软件
	· 支持数据分布式存储管理，在线、离线数据自动迁移与恢复；

· 支持负载均衡架构，软件模块化设计；

· 支持多服务器集群及数据库镜像管理；

· 支持不同类型的存储设备，便于存储空间扩展，存储空间不限制；

· 提供各级存储间数据同步备份；

· 支持数据校验；

· 图像存储为DICOM格式，符合DICOM3.0标准。
	2

	PACS全院分布式影像数据存储管理软件
	· 支持数据分布式存储管理，在线、离线数据自动迁移与恢复；

· 支持负载均衡架构，软件模块化设计；

· 支持多服务器集群及数据库镜像管理；

· 支持不同类型的存储设备，便于存储空间扩展，存储空间不限制；

· 提供各级存储间数据同步备份；

· 支持数据校验；

· 图像存储为DICOM格式，符合DICOM3.0标准。
	2

	PACS全院临床数据发布管理软件
	· 支持采用PACS临床发布数据统一管理

· 支持提供嵌入式控件、临床工作站、WEB等数据发布方式，支持同一数据库下多种发布方式的混合使用

· 支持提供统一管理账号及权限管理功能

· 支持提供发布的图像和诊断报告浏览功能

· 支持查询记录返回数量限制

· 支持大任务量并发请求
	2

	DICOM数据获取及压缩
	· 支持与DICOM设备连接，实时获取DICOM影像；

· 支持获取影像的临时存储和动态传送等

· 符合DICOM3.0标准，支持RLE、JPEG2000压缩；

· 支持DICOM影像数据的无损压缩；

· 支持DICOM影像数据的有损压缩；

· 支持针对不同类型的影像文件采用不同的压缩比；

· 支持无损/有损数据的调阅时的解压缩。
	2

	PACS影像数据在线生命周期管理系统
	· 支持自定义策略对数据生命周期进行自动管理；

· 支持存储空间自主管理，通过设定的策略自动清理历史数据。
	2

	PACS影像数据DVD离线备份管理软件
	· 支持影像数据CD、DVD光盘刻录备份；

· 支持可定义数据打包规则；

· 支持独立工作站刻录方式；

· 支持刻录状态查询；

· 提供刻录备份数量。
	1

	DICOM Worklist通讯管理软件
	· 支持与DICOM设备进行 worklist通讯；

· 支持将病人信息传输到DICOM设备主机，避免检查信息重复录入；

· 支持中文姓名、年龄、检查号、检查类型、检查部位等信息。
	7

	DICOM影像数据获取软件
	· 支持获取影像与RIS病人信息实时匹配，影像与病人信息关联；

· 支持自动、手动匹配；

· 支持查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图；

· 支持多级存储架构，按规则将影像数据传到指定服务器上存储。
	7

	影像数据与RIS信息实时归档存储系统
	· 支持获取影像与RIS病人信息实时匹配，影像与病人信息关联；

· 支持自动、手动匹配；

· 支持查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图；

· 支持多级存储架构，按规则将影像数据传到指定服务器上存储。
	7

	登记工作站软件
	· 用于病人登记、预约管理；

· 能够预约到每台设备、每天的某一时段

· 可定义自定义影像检查号码；

· 可识别并调用复诊病人登记信息；

· 支持多种信息录入方式如：刷卡、条形码扫描、手动输入等多种方式；

· 支持HIS标准HL7和非标准HL7接口，从HIS获取检查登记信息及电子检查申请单；

· 支持病人信息通讯功能，支持中文姓名、检查部位等信息的传送，减少操作台、诊断台的二次输入。

· 统一病人登录，多台登记终端生成唯一的ID号，便于患者管理。

· 支持同一病人多次检查信息的合并功能。

· 支持病人单次检查基本信息（姓名、性别、检查号、检查类型、检查部位等）的条码输出。

· 支持病人列表查询，便于发片护士了解病人报告完成情况。

· 支持纸质申请单扫描和存储调阅

· 支持检查报告集中批量打印、集中发放

· 支持报告的领取确认

· 支持对于急诊病人及其他特殊情况的处理

· 支持用户个性化风格定制

· 支持登记列表中显示未完成检查列表、已/未打印病人名字列

· 支持工作流程执行状态监控，可以查询机监控每个病人的每一个检查的执行情况及目前状况
	3

	多媒体排队叫号管理软件
	· 支持数据库统一管理方式；

· 登记患者可根据诊室、检查类型、检查设备、检查方法等自动分类排队；

· 支持为候诊患者打印排队小票；

· 支持排队队列显示；

· 支持“下一位”、“指定呼叫”、“急诊”、“待诊”、“重复呼叫”等多种功能；

· 支持LCD、LED或液晶电视大屏广告设置及显示；

· 支持显示界面窗口布局自由设定；

· 支持叫号显示信息内容自由设定，可显示排队号、就诊号或病人姓名等。

· 支持中文普通话、英语、粤语语音呼叫；

· 支持呼叫内容自由设置；

· 支持急诊、优诊信息采用不同颜色字体提示；

· 提供终端已呼叫、排队候诊数据提示；

· 支持呼叫次数设置；

· 提供友好的维护界面，供系统管理员日常维护等。
	3

	放射影像读片报告双屏工作站软件
	· 符合DICOM3.0标准，支持DICOM影像文件浏览；

· 支持单屏及多屏显示，支持高分辨率专业医用显示器显示处理；

· 支持多种格式的图像阵列显示方式，可自定义；

· 支持“序列索引”方式，浏览小图标以序列为单位显示；

· 支持同屏不同序列图像、不同检查日期、不同检查设备和不同病人的图像的对比显示；

· 支持显示图像的相关信息；

· 支持手动、自动等多种快速调节窗宽窗位方法；

· 可自定义不同类别设备的预设窗值；

· 支持移动、无级缩放、放大镜、旋转、直方图均衡、滤波、负像、边缘增强、锐化、伪彩等影像处理；

· 支持影像动态播放、回放，可自由调整播放速度，且播放过程中可即时调窗；

· 支持在图像的局部感兴趣区域进行相应的图像局部处理，如调窗、缩放等；

· 支持长度、角度、面积、灰度值/CT值等影像测量；

· 支持心胸比测量；

· 支持文字和字母在图像上标注；

· 支持DICOM、JPG、BMP、TIF等多种格式的影像输出；

· 支持多序列同步对比；

· 支持图像交叉定位；

· 支持定制一键式操作；

· 支持定位线显示；

· 支持MPR等高级处理功能；

· 具有多种条件的组合查询及模糊查询；

· 支持诊断结论（诊断意见）关键字查询；

· 支持图像资料库生成、归类、查询功能；

· 支持快捷报告模板功能；

· 支持报告编辑界面历史检查自动查询显示功能；

· 具有过往病历自动显示功能，复诊病人在医生书写当前报告时，系统能够在屏幕上显示该病人过往检查记录，并可对比查看过往图像，不需要医生通过查询界面获取；

· 支持电子签名功能；

· 支持随访功能；

· 支持查询打印、批量打印功能；

· 支持自定义报告选图布局功能；

· 具有报告修改痕迹记录追溯功能，可以用颜色清楚标识每次增加，修改或删除的内容，也可选择只显示每次修改过后的内容；

· 具有采用结构化的树形报告模板，支持按设备类别、检查部位和病种展开，支持用户可自定义个性化模板，支持创建个人模板，提供部分报告诊断模板参考。

· 提供完善的图文报告工作模板，报告版式可自由设置；

· 具有严密的报告权限控制，支持报告多级审核制度；

1. 可支持多种病种分类方法。
	8

	放射技师DICOM胶片打印管理软件
	· 支持不同规格胶片打印图像；

· 提供标准及自定义多种打印排版格式；

· 支持对影像调窗、放大/缩小、标注等处理后输出；

· 支持设置多台DICOM相机。 

· 支持彩色激光照片打印机。

· 支持照相自由排版。

· 支持对要输出的图像进行调窗、选择编辑区域选取打印和其他图像处理。

· 支持不同检查或不同病人的图像进行组合拼图输出。
	7

	超声医生工作站软件
	· 可从HIS接口直接获取检查病人信息；

· 可采用多媒体叫号管理系统实现病人分诊（包括超声检查特殊的憋尿状态队列管理）；

· 复诊病人的前次（或多次）检查报告直接可翻看显示；

· 可提供静态动态图像采集方式，动态采集时间不限；

· 图像可缩放，反色和局部ROI处理；

· 长度、角度、面积等多种测量，包括感兴趣区缩放后的测量；

· 可进行图像标注和单图备注说明；

· 支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出；

· 支持多种输入的查询和支持模糊查询；

· 具有完善的图文报告模板，可个性化定义；

· 采用结构化的树形报告模板，可自定义；

· 支持报告审核制；

· 可查看报告历史修改信息，报告修改历程一目了然。
	6

	内镜医生工作站软件
	· 支持集中登记分诊和独立登记；

· 可采用多媒体叫号管理系统实现病人分诊；

· 复诊病人的前次（或多次）检查报告直接可翻看显示；

· 可提供静态动态图像采集方式，动态采集时间不限；

· 支持Video、S-video、RGB、VGA等不同动/静态视频实时采集；

· 可定义局域的图像采集区域；

· 可通过视图对获取的图像进行部位标准；

· 图像可缩放，反色和局部ROI处理；

· 长度、角度、面积等多种测量；

· 可进行图像标注和单图备注说明；

· 支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出；

· 支持多种输入的查询和支持模糊查询；

· 支持结构化的树形报告参考模板，具有完善的图文报告输出模板；

· 可查看报告历史修改信息，报告修改历程一目了然。
	3

	病理医生工作站软件
	· 支持集中登记分诊和独立登记；

· 支持Video、S-video、RGB、VGA等不同动/静态视频实时采集；

· 支持大体标本采集；

· 支持显微镜镜下图像同步显示；

· 高清晰图像采集；

· 可定义局域的图像采集区域；

· 图文报告格式多元化，根据用户需求定制，支持图像所见、光镜所见、骨髓细胞、TCT等报告样式，支持任意多幅图像打印；

· 图像可缩放，反色和局部ROI处理；

· 长度、角度、面积等多种测量；

· 可进行图像标注和单图备注说明；

· 支持DICOM/JPG/BMP/TIF等多种格式的图像输出；

· 支持结构化的树形报告参考模板，具有完善的图文报告输出模板；

· 可查看报告历史修改信息，报告修改历程一目了然。
	1

	RIS统计报表管理软件
	· 支持科室业务统计：包括医生工作量、收费、日汇总、收入等；

· 支持病人信息统计：包括病人年龄分步统计、病人性别统计等；

· 支持病例信息统计：包括病人阳性率、疾病种类、部位及部位阳性率等；

· 支持检查信息统计：包括检查类型、检查时间、曝光数等；

· 支持列表和柱状图、饼形图等报表格式；

· 支持日报表、月报表、年报表等方式；

· 支持多种方式统计信息输出；

· 提供根据医院应用科室和管理科室具体需求制定相应的报表。
	1

	PACS综合权限管理软件
	· 负责配置和管理整个PACS/RIS系统的权限；

· 支持应用科室权限分组；

· 支持科室权限级别分组；

· 提供影像浏览、处理、打印等模块操作权限设置；

· 提供登记、检查、报告、审核、打印、查询、浏览等模块工作流程权限设置；

· 支持每用户使用时间限制功能；

· 支持每用户使用功能模块限制；

· 提供简洁的中文管理界面。
	1

	PACS系统结构与状态实时显示和管理系统
	· 支持多级分布式存储管理；

· 支持系统结构图像化显示；

· 支持实时显示各存储点数据存储、设备连接、影像数据传输状态；

· 支持各存储终端远程设置；

· 提供详细的数据日志。
	1

	PACS和HIS系统数据交换接口程序(支持100个终端)
	· 支持符合HL7标准接口和非标准接口方式；

· 支持与符合HL7标准系统相联，提供DICOM与HL7网关；

· 支持RIS从HIS获取病人基本信息和检查信息；

· 支持定制RIS和HIS的接口；

· 支持XML、DB等多种数据交换方式；

· 支持SQL Server、Oracle和DB2等多种数据库直接连接方式。
	1

	▲病人主索引管理系统
	· 支持数据管理与定位相关的复杂任务和索引信息

· 支持特定的个人、医护人员、各级功能科室标识、集团医院标识，以及实时的业务数据产生不同存储服务的服务点

· 支持分析来自外部资源的信息，并保存数据到存储库中

· 支持相应来自其他医疗系统的信息请求

· 支持系统的线性扩展，保证了数据集成的开放性和扩展性
（投标人须提供该功能软件产品计算机软件著作权登记证）
	1

	▲通讯交换中间件系统
	· 支持手术病人个人信息注册，将注册信息发送到服务端

· 支持医护人员信息注册，将注册信息发送到服务端

· 支持手术室信息注册，将注册信息发送到服务端

· 支持术语/字典注册，将注册信息发送到服务端

· 支持手术档案数据整合，将数据发送到服务端

· 支持手术档案记录定位功能，提供索引查询、业务处理、数据调阅、事物处理等服务请求，由服务端执行并返回执行结果

· 提供数据接口，即插即用，为客户端各应用业务提供扩展功能

· 支持WEB Server、Socket等通讯方式
（投标人须提供该功能软件产品计算机软件著作权登记证）
	1

	▲应用业务中间件系统
	· 支持注册数据与服务，它提供病人个人注册、医护人员注册、医疗科室注册、术语/字典注册四项服务。
· 数据整合与服务，它基于病历档案存储服务，提供医疗科室之间、集团医院之间的信息共享服务和业务协同服务
· 记录定位服务功能
· 提供索引服务、业务服务、数据服务、事物处理功能
· 业务中间件层的数据仓库，它为病人检查资料的管理和辅助决策提供支持。
（投标人须提供该功能软件产品计算机软件著作权登记证）
	1

	▲基于HL7图形化全自动流程定制管理系统
	· 遵循HL7标准设计

· 支持图形化流程控制

· 支持拖拽式流程设置设计

· 支持即时编译功能

· 支持灵活的系统交换接口发布

· 支持业务系统热插拔
（投标人须提供该功能软件产品计算机软件著作权登记证）
	1

	主界面登录系统
	· 身份认证基础设施是系统的基础,通过医疗信息集成平台，登录系统能够定义唯一的登录者身份并进行认证。登录方式采用多样化的形式，包括用户密码模式，动态口令卡，手机动态密码,指纹等多种身份认证模式，并整合了数字证书，支持接入各地的CA机构。
· 明确登录者身份认证后，登录系统会与集成平台MPI病人主索引界面进行联动与数据交换，将登录医生所直接管理的病人档案目录发送到通讯终端。
	1

	模块化功能管理系统
	· 病人基本资料数据集
· 病人病案数据集
· 按设备定义的医疗影像资源库
· 按临床应用分类定义的临床检验最小数据集
· 其他应用数据集
	1

	PACS终端应用系统
	· 包含病人基本资料数据集与病案数据集、检验数据集；
· 支持可以方便快捷的通过平台查看患者HIS、EMR、PACS等系统临床诊断信息
· 支持展现方式支持WEB、桌面应用程序、IPAD/IPHONE/ANDROID等移动终端
· 医院信息异构系统集成数据交换平台客户端
· 支持按患者ID号查阅在各系统中的相关诊疗资料，如身份证号、医保号、就诊号/卡号、门诊/住院号等
· 支持获取患者门诊就诊信息、电子病历、用药信息等
· 支持获取患者住院医嘱信息、电子病历、用药信息等
· 支持获取患者生化检验结果
	1

	DICOM信息管理系统
	· 支持获取影像与RIS病人信息实时匹配，影像与病人信息关联；

· 支持自动、手动匹配；

· 支持查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图；

· 支持多级存储架构，按规则将影像数据传到指定服务器上存储。
	1

	DICOM三维图像处理系统
	· 支持多种DICOM数据读取方式，实现医学通用影像数据格式DICOM文件的CT等设备检查模式的影像数据读取；

· 支持多种数据传入方式：DICOM PUSH，DICOM QUERY，网络硬盘映射和制定文件路径等；

· 支持按病人体位、扫描顺序；

· 支持多平面重建（MPR），容积重建（VR），最大密度投影（MIP），等值面重建（ISO）等；

· 支持医学影像任意剖面显示；

· 支持提供各种读片工具和图像处理工具；

· 支持预设窗值、三维旋转、CT值测量等；

· 支持可视化输出。

· 应用硬件加速或软件加速，提高重建速度（重建时间控制在5秒之内，且图像旋转、移动顺畅）。

· 支持手动切割功能。

· 支持自动去骨功能。

· 支持3D、2D间图像关联功能。

· 支持手动描点曲面重建功能（曲面拉直）

· 支持MPR任意角度切面上进行三个正交面的同时查看和实时定位。

· 支持MIP层厚无级调节功能。

· 支持简单的血管分析功能。

· 支持重建图像保存。
	1

	资料检索软件系统
	· 提供数字化医疗信息系统中各种信息查询

· 支持详细、模糊等多种查询方式

· 支持单项和多项条件组合查询

· 支持患者基本信息查询，如中文姓名、姓名简拼、就诊号/卡号、门诊/住院号等

· 支持手患者临床诊疗信息查询，如检查影像和报告、检验结果、住院病历等

· 支持患者资料信息查询，如就诊日期、就诊部位、手术类型等

· 支持手术报告诊断结论、关键字查询等
	1

	实验室管理系统（LIS）
	· 支持刷卡、条码、手工输入ID号等多种模式；

· 与HIS、PACS无缝联接，自动获取病人信息并提供多种计费方案，杜绝检验漏费；
· 提供多达几十种格式报告单（还可由用户自定义报告单格式，自由调整）；

· 可以在检验科以外远程查询和打印报告单；
· 可以根据检验项目，提示对应的临床意义；
· 提供主任办公等科室管理功能；
· 提供标本接收中心和采血中心功能；
· 具有标本合并、糖耐量合并、批量修改等功能；
· 提供传染病（阳性）报告、检验科自查表等查询统计报表；
· 强大的医学统计功能，包括相关分析图、正态分布、直方图人工比较，ROC曲线等；
· 灵活自由、功能强大的模糊组合查询、统计功能，动态生成统计结果；
· 提供各种开关配置满足不同医院的各种特殊要求；
· 对部分仪器实现双向控制，半自动酶标仪可达到全自动中文酶标仪的软件功能；

· 对全自动生化仪实现条码识别，无序加样，自动检验；
· 安全可靠、严密防错，严格的授权制度；

· 防止打印或发出报告以后随意修改数据，任何修改均记录在案；
· 权限控制多样，可提供权限复制功能；
· 授权后，网络内任何一台电脑都可以直接访问或打印其它仪器的检验结果；
· 有历史比较、结果审核等手段减少差错，医学极限审核、病人结果动态均值分析、仪器偏差分析等功能进行辅助仪器质控。杜绝由技术因素引起的误差，为检验报告的质量提供保障，缓解检验科与临床的矛盾，为临床上对症治疗提供可靠的实验依据；
· 多套独立的数据备份，定时自动备份和双机备份，确保数据安全； 

· 每天总汇表打印，替代人工登记本；
· 工作站作为备用服务器，节约成本；
· 符合临检中心要求Westgard多规则质控管理和专为免疫定制的gubbas法质控；

· 实现质控数据由仪器到电脑自动传输；
· 严格按软件工程规范开发，系统架构合理，模块拆分、组合灵活，适应性强。
	1


2. 硬件数量和技术指标：
	序号
	硬件名称
	参数配置要求
	数量
(套)

	1
	PACS主服务器
	· 品牌企业级机架式服务器

· CPU：4颗Intel至强八核 E7-4820；

· 内存：64GB DDR3 ECC；

· 硬盘：3块300GB SAS接口热插拔硬盘，Raid 5；

· 网卡：集成2个双端口10/100/1000Mb自适应网卡；

· 高效能冗余电源，支持热插拔；

· 配置2个千兆光纤以太网卡；

· 原厂商3年7×24小时现场保修服务。
	1

	2
	PACS备份及临床发布服务器
	· 品牌企业级机架式服务器

· CPU：4颗Intel至强八核 E7-4820；

· 内存：64GB DDR3 ECC；

· 硬盘：3块300GB SAS接口热插拔硬盘，Raid 5；

· 网卡：集成2个双端口10/100/1000Mb自适应网卡；

· 高效能冗余电源，支持热插拔；

· 配置2个千兆光纤以太网卡；

· 原厂商3年7×24小时现场保修服务。
	1

	3
	LIS服务器
	· 品牌企业级机架式服务器

· 处理器：Intel Xeon E5620双核核处理器；

· 内存：8G；

· 硬盘：3×300GB SAS；

· 网卡：双100/1000M自适应网卡　

· RAID5

· 冗余电源

· DVD刻录机；

· 三年（7×24）4小时现场服务。
	1

	4
	分院PACS主服务器
	· 品牌企业级机架式服务器

· 处理器：Intel Xeon E5620双核核处理器；

· 内存：8G；

· 硬盘：3×300GB SAS；

· 网卡：双100/1000M自适应网卡　

· RAID5

· 冗余电源

· DVD刻录机；

· 三年（7×24）4小时现场服务。
	1

	5
	在线主存储
	· 品牌磁盘阵列

· 单控制器

· 最大存储容量：7.2TB

· 600G*12 SAS

· 系统支持：支持多种操作系统

· RAID支持：0, 1, 3, 5, 6, 10

· 在线扩充：支持

· 风扇：双冗余热插拔提供3年原厂7×24小时现场保修服务。
	1

	6
	在线备份存储
	· 品牌磁盘阵列

· 单控制器

· 最大存储容量：24TB

· 2TB*12 SAS

· 系统支持：支持多种操作系统

· RAID支持：0, 1, 3, 5, 6, 10

· 风扇：双冗余热插拔

· 提供3年原厂7×24小时现场保修服务。
	1

	7
	登记工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 显卡：双头显卡；

· 其他：声卡，网卡，键盘/鼠标。
	3

	8
	排队叫号系统
	· 42寸液晶显示器

· 排队小票打印机

· 中文语音软件
	3

	9
	技师工作站工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：4GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。
	7

	10
	读片报告工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：2×19寸非宽屏液晶显示器；

· 显卡：双头显卡；

· 其他：声卡，网卡，键盘/鼠标。
	6

	11
	超声工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。

· 专业图像采集卡及专用视频连接线

· 专用图像采集控制器
	3

	12
	内镜工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。

· 专业图像采集卡及专用视频连接线

· 专用图像采集控制器
	3

	13
	病理工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。

· 专业图像采集卡及专用视频连接线

· 专用图像采集控制器
	1

	14
	LIS工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。
	14

	15
	LIS报告输出工作站
	· 品牌商用PC机

· 处理器：英特尔酷睿i3-3220 (3.10GHz)；

· 内存：2GB；        

· 硬盘：500G；

· 显示器：19寸非宽屏液晶显示器；

· 其他：显卡，声卡，网卡，键盘/鼠标。
	2

	16
	打印机
	· 品牌A4激光打印机
	12

	17
	条码打印机
	· 品牌条码打印机

· 分辨率203 dpi（8 点/毫米）内存
标配：8 MB SDRAM；8 MB 闪存
	2

	18
	条码扫描仪
	· 品牌条码扫描仪
· 设备类型：通用扫描器
· 工作范围 ：17 英寸 
	14


三、报价要求

1. 本标的最高限价为310万元。投标报价应包括：软件、硬件及零配件的购置、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费以及完成招标内容所需的一切费用。
2. 本标的包含医学影像信息系统（PACS）、实验室信息系统（LIS）软件和影像、检验系统硬件（硬件详见下设备清单）。
3. 软件及硬件功能、参数要符合招标要求。中标方要根据采购方要求，对软件个别程序进行调整、修改、开发，满足采购方的使用。
4. 中标方安装的软件，如果涉及第三方软件，中标方要负责第三方软件购买或授权，并保证使用正版软件。
5. 软、硬件在中标签订合同后20天内安装完毕，1个月内完成人员培训。
四、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）
（1） 交货期：签订合同后20天内安装完毕，1个月内完成人员培训。

（2） 交货地点：采购人指定地点。

（3） 交货要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2. 国内制造的产品必须具备出厂合格证，若投标人不是制造商，须提供针对本项目所投主要产品的合格证明。
3. 中标方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
4. 采购方按中标方提供的供货清单，检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与买方的要求相符。如有损坏、缺件等情况，中标方自行负责。
5. 采购方按国际和国家标准及厂方标准进行验收，同时中标方应向采购方提供验收标准手册及报告书。
6. 其它验收细则以中标方的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。
五、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）
（1） 中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（2） 安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（3） 售后服务：

1. 中标方要在茂名地区设立售后服务中心。项目验收交付之日起总体项目提供不少于1年(电脑、服务器、交换机3年)质量保证期。若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。要对产品提供终生技术支持保障服务。软件在合约期内正常维护。
2. 质保期内，出现硬件故障，中标方要在1小时内响应，4小时内到现场处理。8小时内不能处理好的，要免费提供相同功能的设备给采购方代用，至故障排除。
3. 合约期内，软件出现问题，中标方要在1小时内响应，可通过网上指导采购方技术员进行排查，采购方不能处理的，中标方要在4小时内到现场处理。
4. 中标方使用采购方系统三年内，增加数字化影像设备和检验设备，中标方要免费安装软件、连接接口和调试好，确保采购方设备使用，不收取任何费用。
5. 中标方本软件版本升级或发布补丁，要及时发至采购方进行升级，不收取费用。
6. 中标方软件第一年质保期不收维护费，从第二年开始收取维护费，维护费每年费用不能超过中标总金额的6%，且以后不再增加。
7. 中标方要在一个月内免费完成采购方人员培训，确保信息中心技术人员能胜任系统一般维护，相关人员能正常使用软件。
六、付款方式

1. 结算方式：中标方凭采购方验收合格单，按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。
2. 付款方式：签订合同后，采购方支付合同总金额的5%；中标方购置硬件设备交采购方，并经采购方验收合格后，支付合同总金额的30%；软件安装完毕，完成人员培训，软件正式投入使用并经验收合格后，支付合同总金额的60%；系统正式使用一年后，支付合同总金额的2%的质保金；三年后支付合同总金额的3%的质保金。
第四部分 合同书格式

高州市中医院
合 同 书

（货物类）

	项目编号：GZZY-HW-1301

	

	项目名称：高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：                   
电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：   

项目名称：高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目）
项目编号：GZZY-HW-1301
    根据高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。
1、 货物内容 

	序号
	商品名称
	品牌、规格型号、配置（性能参数）
	产地
	数量
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	  合计总额：￥       元；    大写：         


合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。    
3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点： 

五、付款方式
1. 结算方式：中标方凭采购方验收合格单，按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。
2. 付款方式：签订合同后，采购方支付合同总金额的5%；中标方购置硬件设备交采购方，并经采购方验收合格后，支付合同总金额的30%；软件安装完毕，完成人员培训，软件正式投入使用并经验收合格后，支付合同总金额的60%；系统正式使用一年后，支付合同总金额的2%的质保金；三年后支付合同总金额的3%的质保金。
六、质保期及售后服务要求
1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为　叁 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身有偿维修保养服务。
2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试
乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
八、验收
1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 
2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。
3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。
十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。
十三、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。 

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式五份。甲、乙方双方各执两份，（监管部门）和广东五洲采购电子商务有限公司各一份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法人代表：                         法人代表： 

授权代表：                         授权代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日         签定日期：    年    月    日    

第五部分 开标、评标和定标

1、 开标
（1） 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（2） 开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

（3） 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（4） 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。
2、 评标

（一）评标依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，由组建的评标委员会负责。评标委员会成员由技术、经济等方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从广东省政府采购监管处的政府采购专家库中随机抽取四名专家，采购单位委派评标专家一名。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。
（二）评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2. 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

7. 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标标准
1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：  

①．投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④．买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤．供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数前，应去掉一个最高分，去掉一个最低分，然后将剩余的评委评分取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。
3、 评标程序

（1） ★投标文件初审
1、评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2、投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

(1) 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；
(2) 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；
(3) 超过本项目采购预算最高限价的或低于最高限价60%的；
(4) 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；
(5) 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；
(6) 投标文件提供虚假材料的；
(7) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
(8) 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；
(9) 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。
（10） 供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

3、评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。
4、被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（2） 投标文件的澄清
1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。
2、投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

4、 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）、评标方法

本次评标采用综合评分法。

（二）、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价： 

1、初审

（1）资格性检查；

（2）符合性检查；

2、比较与评价

（1）商务评价；

（2）技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3、价格评估；

4、综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单
1.详细的评标标准如下：

	评分方法
	技术得分
	商务得分
	价格得分

	综合评分法
	45%
	25%
	30%


根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。
综合评审
其中：技术评价（45分）
	评分项
	评审因素
	分值
	评分准则

	技术评分

（45分）
	投标文件对招标文件的响应
	10
	带“▲”所标参数为重要参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。

一般性参数每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	
	国内外标准和规范的符合性
	3
	投标人所拥有PACS产品参加中国医学装备协会或同档次权威机构的IHE中国相关测试，并通过如下集成模式（Profile）测试：图像一致性显示（CPI Profile）、报告工作流程（RWF Profile）、病人信息校准（PIR Profile），每提供一证书得1分，最高得3分，最低得0分。

	
	所投产品影像设备覆盖范围
	4
	投标人所拥有的产品，具备覆盖放射、超声、内镜、病理、核医学设备的（须提供三甲医院用户盖章的使用证明），得4分，无证明得0分。

	
	医院异构信息系统互联及整合能力
	6
	投标人具有三家或以上，在三甲医院与不同HIS系统对接案例的（需提供医院盖章证明），得3分，无证明得0分。
投标人具备对医院所存在的来自不同厂商的科室级PACS系统整合能力以实现全院影像临床发布，并提供三甲医院盖章的实际应用案例证明的得3分，无证明不得分。

	
	数据库安全备份功能
	2
	支持数据库镜像备份技术，并提供省内该功能实际客户应用案例的得2分。

	
	PACS存储及海量数据管理功能
	10
	支持云存储技术，并提供该项技术描述和三甲医院实际用户（须提供用户盖章的使用证明）的得5分，无证明不得分。

支持在线海量存储管理功能，并提供该项功能管理超过100TB存储容量的医院实际用户（须提供用户盖章的使用证明）的得5分，无证明不得分。

	
	PACS应用功能
	6
	支持PACS可视化存储的实时拓扑提取和监控功能，并提供可供考察应用该项功能的医院用户和实际界面的得3分。

支持诊断报告痕迹追溯功能，并提供实际软件界面得1分。

支持影像质量评片功能，并提供评片软件界面得1分。

支持WIN8系统环境应用，并提供实际软件界面得1分。

	
	服务响应时间
	2
	出现故障，投标人技术人员1小时响应的得2分，否则不得分。

	
	质保期服务承诺
	2
	质保期内提供免费升级服务的得1分；
提供工程师定期巡访的得1分。


其中：商务评价（25分）

	评分项
	评审因素
	分值
	评分准则

	商务评分

（25分）
	注册资金
	2
	投标人注册资金得分：

≤1000万，得0.5分；

＞1000万、≤2500万，得1分；

＞2500万，得2分。

	
	投标人企业资质
	2
	投标人具有高新技术企业证书，得1分；

投标人具有医疗器械生产企业许可证，得1分。

	
	所投软件产品自主知识产权
	8
	投标人提供PACS、RIS、超声、内镜、病理、排队叫号、可视化智能管理、数据离线备份系统的产品软件著作权证得分，每一证书得1分，最高得8分。

	
	所投产品市场承认度和实际使用情况证明(必须列明医院级别，PACS项目规模，医院联系人及电话)
	10
	提供近两年以来投标人PACS产品，在三甲医院已实施完毕或服务案例的（提供用户使用证明），每个得2分，最高得10分，无证明得0分。

	
	区域PACS项目建设能力
	3
	投标人具有地市级区域医疗信息系统（影像类）项目建设能力，并提供中标通知书或项目合同复印件，得3分，无证明得0分。


备注：将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。
其中的价格部分（30分）

价格的评分方法：价格分 =（1－│１－投标报价／Z│）×价格权值×100
Z---为基准价，基准价为所有投标报价去掉一个最高价和一个最低价后，其余各投标人报价的总和÷(投标人数-2)；投标供应商数量若少于5家，基准价为各投标人报价的总和÷投标人数。

（四）综合评分的计算

1、综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

2、各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标供应商，第二名为候补中标供应商。
五、  项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

1、 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的； 
2、 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

3、 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

4、 因重大变故，采购任务取消的。 

六、 定标

1、凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.1、提供虚假材料谋取中标的；

1.2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3、与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

1.4、向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

1.6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

1.7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

2、招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司（www.wzbidding.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。
3、中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

七、 代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

1、《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

2、代理服务费的收取

2.1、法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2.2、本次项目的类型为  货物类  。

2.3、以成交金额作为收费的计算基数。

3、收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4、收费标准：详见下表     代理服务费收费标准（单位：万元）

	[image: image1.jpg]


招标类型　　　中标　　　费率　

金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.00％

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.70％

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55％

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35％

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	 0.20％

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05％

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01％


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5、代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司
银行帐号：44001400808053002564
开户银行：中国建设银行股份有限公司广州恒福路支行
6、服务费不在响应文件的报价中单列。

八、  签约

1、采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商  投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

第六部分 投标文件格式

高州市中医院
投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：GZZY-HW-1301
采购项目名称：高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目
投标人名称：                  

日      期：    年   月   日
货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

       2.1开标一览表

2.2 投标函

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	招标文件要求
	自查结论
	证明资料

	资格性检查
	投标函
	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	投标保证函/担保函
	按对应格式文件签署、盖章(原件)
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	准入条件         

(关于资格的声明函)
	能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) ；供应商注册地人民检察院本年度出具的《无行贿犯罪记录证明》原件。
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	其他要求
	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料
	□通过

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	符合性审查
	报价人的合格性
	在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	
	在经营范围内报价
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	技术要求
	实质性响应标书中“★”号参数的技术要求
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	商务要求
	实质性响应标书中“★”号参数的商务要求
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	报价要求
	报价方案是唯一确定
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页

	
	其它
	实质性响应招标文件中规定的其它情况
	□通过 

□不通过
	见投标文件

第（  ）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
1.2评审项目投标资料表
	评审分项
	评审细则
	证明文件

	1、自查表
	1.1资格性/符合性自查表
	见投标文件第（  ）页

	
	1.2评审项目投标资料表
	见投标文件第（  ）页

	2、资格性文件
	2.1投标函
	见投标文件第（  ）页

	
	2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书
	见投标文件第（  ）页

	
	2.3 投标保证金缴纳凭证
	见投标文件第（  ）页

	
	2.4关于资格的声明函
	见投标文件第（  ）页

	
	2.5具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件)
	见投标文件第（  ）页

	
	2.6《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》
	见投标文件第（  ）页

	
	2.7投标人具有《软件企业认定证书》
	见投标文件第（  ）页

	
	2.8投标人认为有必要提交的文件
	见投标文件第（  ）页

	3、商务部分
	3.1投标人综合概况
	见投标文件第（  ）页

	
	3.2生产企业（经销商）授权委托书
	见投标文件第（  ）页

	
	3.3注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件）
	见投标文件第（  ）页

	
	3.4投标人的相关证明文件
	见投标文件第（  ）页

	
	3.5商务条款响应表
	见投标文件第（  ）页

	
	3.6售后服务方案
	见投标文件第（  ）页

	
	3.7 ┄┄┄┄┄┄┄┄
	见投标文件第（  ）页

	4、技术部分
	4.1货物说明一览表
	见投标文件第（  ）页

	
	4.2技术条款响应表
	见投标文件第（  ）页

	
	4.3技术方案
	见投标文件第（  ）页

	
	4.4政策适用性说明
	见投标文件第（  ）页

	
	4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件
	见投标文件第（  ）页

	
	4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄
	见投标文件第（  ）页

	5、价格部分
	5.1开标一览表
	见投标文件第（  ）页

	
	5.2投标明细报价表
	见投标文件第（  ）页


投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函 
广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目”（项目编号：GZZY-HW-1301）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。
4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(加盖公章)：                             

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             

电子邮件：                                          
电    话：                 传  真：                 
开户银行：                       
帐    号：                       
日    期：                       
2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致广东五洲采购电子商务有限公司：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至      年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

  联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。


2.3  投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为GZZY-HW-1301 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 

	粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件


注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。
2.4 关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司
    关于贵方采购项目名称: “高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目” 采购项目编号：（GZZY-HW-1301）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、   ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：              
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）
（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于     年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。
授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）    
法定代表人（或授权代表）：（签字） 

职务：             

部门：            
投标人名称：  （盖章）        

法定代表人（或授权代表）：（签字）   

职务：               

部门：                                            

年   月   日

三、商务部分

3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

    2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近      年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
二、供货渠道与合作机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	华南地区或

广东省总代理或中国总代理或生产厂家
	单位名称：

地    址：

销售负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（1）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	关键设备

合法来源渠道

（2）
	产品名称： 

制造/供应商：

生产地：            

经销总代理：

销售负责人：

产品介绍和报价的权威网站：

产品合法来源验证查询专线：

售后服务管理验证查询专线：
	Tel:

Fax:

	设在广东省内的

售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


三、2011年至今同类产品业绩介绍

	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	竣工时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


重要提示：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件、中标通知书复印件、验收报告复印件（原件备查）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	联系电话/手机

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1 
	拟定  年  月   日
	签定合同并生效
	

	2 
	月   日—   月   日
	
	

	3 
	月   日—   月   日
	
	

	4 
	月   日—   月   日
	质保期
	


六、其它重要事项说明及承诺
(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：   年  月   日

3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

	序号
	实质性响应商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	4 
	
	
	

	5 
	
	
	

	6 
	
	
	

	7 
	
	
	

	8 
	
	
	

	9 
	
	
	

	10 
	
	
	

	11 
	
	
	

	12 
	
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：   年  月   日

（2）一般 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表

	序号
	一般商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	  4
	可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件）
	
	

	5
	所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告
	
	

	7
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。
	
	

	8
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	9
	所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价
	
	

	10
	主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品
	
	

	11
	交货期：签订合同后20天内安装完毕，1个月内完成人员培训。
	
	

	12
	质保期：验收交付之日起1年(电脑、服务器、交换机3年)。质保期满后，对所供应的货物设备提供终生技术支持保障服务。
	
	

	13
	在茂名地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件）
	
	

	14
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	15
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	16
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	17
	其它商务条款偏离说明：


注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

 2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：    年  月   日

四、技术部分

4.1 货物说明一览表

	货物名称
	规格及型号
	数量
	交货期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：     年  月   日

4.2 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：      年  月   日

（2）一般技术条款响应表

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：      年  月   日

4.3 技术方案

    技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：
1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：     年  月   日

五、价格部分

5.1 开标一览表

项目名称: 高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目
项目编号：GZZY-HW-1301 
	分项
	金额(元)

	设备生产厂家、名称、型号
	

	设备费用
	

	各种税费
	

	运输费
	

	其他费用
	

	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》。


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：         
投标人名称（签章）：            

日期：     年  月   日

5.2 投标明细报价表

项目名称: 高州市中医院PACS、LIS系统及硬件招标采购项目                                项目编号：GZKF-HW-1202                
	 DOCVARIABLE  项目名称  \* MERGEFORMAT 一、货物、设备及材料类详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号、主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	1 。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	二、其他费用

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说    明

	2 。。。
	
	
	
	
	
	
	

	合     计
	数量合计：
	报价合计：  元

	三、报价汇总：人民币    元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准）

	四、其他参考费用  （下列报价不列入投标/报价总价内）

	分     项
	名      称
	规格型号
	制造商
	单价
	使用周期 /寿命

	常用易损件及配件
	
	
	
	
	

	质保期满后将要发生的必要服务项收费标准：


注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                 
投标人名称（签章）：                        

日期：      年   月  日









法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件








PAGE  
56
http://www.wzbidding.com/                                         广东五洲采购电子商务有限公司

