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第四章　投标文件格式
1. 投标函

日期：________________
 
国内竞争性招标编号：________________
 
投标邀请函编号：________________
 
替代方案投标编号：________________
 
致：________________
 
本投标函的签署方在此声明：
（1）我方已经审阅了招标文件（及第__________号
，并对其没有任何保留意见；
（2）我方愿意按照招标文件的要求实施下列工程:
___________________________________________________________________________；
（3）不包括下述第（4）项中的折扣，我方的投标总价是：
（大写）人民币______________________元，（小写）￥_______________________元；
（4）我方的折扣及其使用方法如下：
折扣：如果中标，我方将提供下述折扣：
_________________________________________________________________________
 
使用这些折扣的方法：上述折扣的如用方法如下：
_________________________________________________________________________
 
（5）我们的投标自“投标人须知”第22.1款规定的投标截止时间起在“投标人须知”第18.1款规定的有效期内保持有效，并对我方具有约束力。
（6）如果价格调整条款适用，价格调整表将成为本投标的一部分
；
（7）如果我方中标，我方承诺根据招标文件的规定办理履约保证金；
（8）我方确认，包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，我方均拥有合格国家的国籍；
（9）包括将部分履行本合同的分包商或供货商在内，我方均不涉及“投标人须知”第4.3款规定的利益冲突；
（10）作为本招标过程中的投标人或分包商，根据“投标人须知”第4.3款(4)项的规定，我方没有参与一个以上的投标，但不包括根据“投标人须知”第13条规定所递交的替代方案投标；
（11）我方以及我方的附属机构或子公司，包括将部分履行本合同的分包商或供货商，均未被___世界银行和联合国安理会决议_
宣布为不合格的投标人。
（12）我方________________
国有企业，但符合“投标人须知”第4.5款的要求。
（13）我们为本投标和中标后的合同履行已经支付和将要支付给代理机构的佣金、代理费和报酬如下
：
	收款人名称
	地址
	原因
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	


（14）我方确认，在本次招标的合同正式签署之前，本投标文件及贵方的书面中标通知书即视为该合同的成立；
（15）我们理解贵方不一定接受最低评标价的投标或贵方收到的任何投标。
（16）如果我们中标，下述人员将作为承包商代表：
___________________________________________________________________________；
（17）我们同意__世界银行_
或其代表检查我们与投标有关的账户和记录以及其他文件，并由___世界银行__
指定的审计师对其进行审计。
姓名：__________________________________

职务：__________________________________

签字：__________________________________

代表　________________________
签字
公章：__________________________________
日期：__________年______月______日

附件
2. 工程量清单
一、序言
1.工程量清单应与投标人须知、一般合同条款、特殊合同条款、技术规范和图纸一并使用。
2.工程量清单中所给出的数量为估算和暂定数量，是为投标而准备的一个公用基础。合同的支付，是按照合同规定的计量方法，由承包商计量、监理核实的工程量以及标价的工程量清单中的单价或按监理在合同条款中确定的单价进行的。
3.除非合同另有规定，标价的工程量清单中的费率与单价应包括所有的承包商设备、劳动力、服务、材料、安装、维护、保险、利润、税收和关税以及合同中规定或隐含的所有风险、责任、义务。
4.不论数量是否列出，费率与单价都要在标价的工程量清单中逐项标出。承包商没有标出费率与单价的项目将被视为已包括在工程量清单的其他项目的费率与单价中。
5.适用于合同条款的全部成本应包括在标价的工程量清单的项目中。工程量清单中没有的项目，其成本将被认为已包括在相关工程项目的费率和单价中。
6.一般性的工程和材料描述可不在工程量清单中重复或总结。在为标价的工程量清单的每个项目标价之前应参考有关合同文件章节中说明。
7.根据一般合同条款第51条的规定，工程量清单中包括并列出的暂定金应根据项目监理的指示或判断全部或部分使用。
8.岩石定义为所有根据监理的意见，需要通过爆破作业，或使用金属楔子和大锤，或使用压缩空气钻进行移动，且不能被少于150个公制马力的、后置单齿重型拖拉机的裂土器所分解的材料。

9. 清单中箱式变压器按８０KVA考虑，暂定价200000元/套。
二、工程的各个科目

1、工程量清单通常包括以下内容的清单，它们已按照工程的性质或时间安排作了分组：

表1：一般项目；

表201：设备安装工程工程

表202：1号泵站工程

表203：附属工程工程

表204：工具房工程

表205：绿化工程

计日工作数量表；以及

工程量清单汇总表。

2、投标人应使用人民币给工程量清单标上价格。

表1 工程量清单

金额单位:人民币元
	清单 一般项目

	序号
	子 目 名 称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	102-1
	竣工文件
	总额
	1
	
	

	102-2
	施工环保费
	总额
	1
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	103-1
	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）
	总额
	1
	
	

	103-2
	临时占地
	总额
	1
	
	

	103-3
	临时供电设施
	总额
	1
	
	

	103-4
	电讯设施的架设、维修与拆除
	总额
	1
	
	

	103-5
	供水与排污设施
	总额
	1
	
	

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单表1合计 人民币(转入工程量清单汇总表)               


表201：设备安装工程

金额单位:人民币元
	编号
	章节号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价

	201
	机械设备安装工程

	1
	计量支付见技术规范900.5条
	格栅除污机
	回转式格栅除污机：栅宽=800mm，栅隙=15mm，栅条厚度=10mm，P=0.75KW；材质：不锈钢
	台
	1
	　
	　

	2
	
	离心式泵
	潜水排污泵：200WQ250-15-15，Q=250m3/h，H=15m，P=15KW
	台
	2
	　
	　

	3
	
	启闭机械
	LQD型手电两用启闭机：启闭力=1t,N=0.6KW
	台
	5
	　
	　

	4
	
	电动葫芦
	CD1型电动葫芦：CD1-12D型电动葫芦，起重量1.0吨，起重高度12m
	台
	1
	　
	　

	5
	
	无轴螺旋压榨机
	不锈钢无轴螺旋压榨机：2WLY-300，N=1.5KW
	台
	1
	　
	　

	6
	
	植物液除臭设备
	植物液除臭设备：含异味控制设备主机1套，雾化喷嘴12只，1.1KW，Ф9.5专用控制管道22米
	套
	1
	　
	　

	201
	电气设备安装工程

	7
	计量支付见技术规范1100.3条
	配电箱
	A1配电柜
	台
	1
	　
	　

	8
	
	配电箱
	P1配电柜
	台
	1
	　
	　

	9
	
	配电箱
	P2配电柜
	台
	1
	　
	　

	10
	
	配电箱
	PLC1控制柜
	台
	1
	　
	　

	11
	
	油浸电力变压器
	箱式变压器８０KVA
	套
	1
	　
	　

	12
	
	配电箱
	M1配电箱
	台
	1
	　
	　

	13
	
	电力电缆
	VV22-3*35+1*16 
	m
	17
	　
	　

	14
	
	电力电缆
	VV-4*6 
	m
	33
	　
	　

	15
	
	电力电缆
	VV-4*2.5 
	m
	117
	　
	　

	16
	
	电力电缆
	KVVP-6*0.5 
	m
	16
	　
	　

	17
	
	电气配线
	铜芯BV2.5mm2
	m
	580
	　
	　

	18
	
	电气配线
	铜芯BVR2.5mm2
	m
	290
	　
	　

	19
	
	电气配线
	铜芯BV4mm2
	m
	26
	　
	　

	20
	
	电气配线
	铜芯BVR4mm2
	m
	13
	
	

	21
	
	电气配管
	钢管SC50 
	m
	14
	
	

	22
	
	电气配管
	钢管SC40 
	m
	31
	
	

	23
	
	电气配管
	钢管SC32 
	m
	27
	
	

	24
	
	电气配管
	钢管SC25 
	m
	117
	
	

	25
	
	电气配管
	钢管SC20 
	m
	217
	
	

	26
	
	电气配管
	暗配PVC管公称口径20mm以内
	m
	82
	
	

	27
	
	荧光灯
	双管带罩荧光灯2*35W T5灯管（含光源）
	套
	4
	
	

	28
	
	普通吸顶灯及其他灯具
	JXD吸顶灯安装（含光源）
	套
	1
	
	

	29
	
	普通吸顶灯及其他灯具
	防尘灯安装（含光源）
	套
	2
	
	

	30
	
	小电器
	单位单极暗开关A86K11-10A
	个
	5
	
	

	31
	
	小电器
	二位单极暗开关A86K21-10A
	个
	1
	
	

	32
	
	小电器
	4位三极插座 10A
	个
	6
	
	

	33
	
	小电器
	1位单控开关+1位三极暗插座安装
	个
	1
	
	

	34
	
	一般路灯
	庭院灯：70W卤素灯，铝喷涂灯具，3.5米（含光源、配件）
	套
	3
	
	

	35
	
	装饰灯
	围墙造型灯：圆球形节能灯具13W（含光源、配件）
	套
	28
	
	

	36
	
	送配电装置系统
	1kV以下交流供电系统调试
	系统
	4
	
	

	37
	
	避雷装置
	避雷装置
	项
	1
	
	

	38
	
	接地装置
	接地装置
	项
	1
	
	

	39
	
	接地装置
	接地网调试
	系统
	2
	
	

	40
	计量支付见技术规范1200.6条
	液位计
	UTG21-P液位计（特力）
	套
	1
	
	

	41
	
	电磁流量计
	DN500电磁流量计含配件（BETTER）
	套
	1
	
	

	42
	
	触摸屏
	触摸屏：西门子10.4”
	台
	1
	
	

	43
	
	200编程电缆
	200编程电缆：西门子编程电缆
	根
	1
	
	

	44
	
	模块（接口）
	模拟量输入模块：6ES7 232-0HB22-0XA0
	只
	1
	
	

	45
	
	模块（接口）
	模拟量输入模块：6ES7 231-0HC22-0XA0
	只
	1
	
	

	46
	
	模块（接口）
	数字量输入/输出模块：6ES7-223-1PL22-0XA0
	只
	2
	
	

	47
	
	模块（接口）
	CP243-1：6GK7 243-1EX00-0XE0
	只
	1
	
	

	48
	
	模块（接口）
	CPU：6EX7 214-1BD23-0XB0
	只
	1
	
	

	201
	给排水、采暖、燃气工程

	49
	计量支付见技术规范700.4条
	闸门
	明杆式镶铜铸铁方闸门：L*H=700*700，配不锈钢螺杆，双向止水
	座
	4
	
	

	50
	
	闸门
	明杆式镶铜铸铁方闸门：L*H=500*500，配不锈钢螺杆，双向止水
	座
	1
	
	

	51
	
	垃圾桶
	钢垃圾桶：V≥0.1m3
	个
	2
	
	

	52
	
	玻璃钢格栅盖板
	玻璃钢格栅盖板：H38*38*38mm，尺寸900*900mm
	只
	2
	
	

	53
	
	玻璃钢格栅盖板
	玻璃钢格栅盖板：H38*38*38mm，尺寸800*800mm
	只
	1
	
	

	54
	
	玻璃钢格栅盖板
	玻璃钢格栅盖板：H38*38*38mm，尺寸1250*1200mm
	只
	6
	
	

	55
	
	玻璃钢格栅盖板
	玻璃钢格栅盖板：H38*38*38mm，尺寸1100*900mm
	只
	1
	
	

	56
	
	玻璃钢格栅盖板
	玻璃钢格栅盖板：H38*38*38mm，尺寸1600*1200mm
	只
	3
	
	

	57
	
	焊接法兰阀门
	DN250蜗轮传动蝶阀 D371X-10/16
	个
	2
	
	

	58
	
	焊接法兰阀门
	DN250旋启式止回阀 H44H-16C
	个
	2
	
	

	59
	
	铸铁管铺设
	DN250
	m
	10
	
	

	60
	
	铸铁管件安装
	DN250 
	个
	2
	
	

	61
	
	铸铁管件安装
	DN200*250 
	个
	2
	
	

	62
	计量支付见技术规范600.10.7条
	塑料管
	DN32， 
	m
	5
	
	

	63
	
	塑料管
	DN25 
	m
	3
	
	

	64
	
	塑料管
	Ф110mm以内
	m
	20
	
	

	65
	
	塑料管
	Ф50mm以内
	m
	2
	
	

	66
	
	地漏
	DN50 
	个
	1
	
	

	67
	
	大便器
	座便器安装
	套
	1
	
	

	68
	
	洗脸盆
	洗脸盆安装
	组
	1
	
	

	69

	计量支付见技术规范700.4条
	阀门安装

	DN1000闸阀安装 WZ545T-10
螺纹水表组成、安装
	个

	1

	
	

	70
	计量支付见技术规范600.10.7条
	水表
	  DN32mm以内 含同管径的铜(截止阀1只、伸缩节1只、闸阀2只）
	组
	1
	
	

	71
	计量支付见技术规范700.4条
	预埋铁件
	设备支架预埋铁件
	kg
	187
	
	

	72
	
	踏步
	塑钢踏步：做法参照国标02S626/149,05S602/87
	套
	1
	
	

	　表201 总计___________

	　(转结至工程量清单汇总表)


表202：1号泵站

金额单位:人民币元

	编号
	章节号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价

	202
	1号泵站：土(石)方工程

	1
	计量支付见技术规范200.5条
	挖基础土方
	钢筋混凝土筏板基础
	m3
	1118
	
	

	2
	
	土（石）方回填
	基坑及室内回填夯实
	m3
	424
	
	

	202
	1号泵站：砌筑工程

	3
	计量支付见技术规600.5.7条
	填充墙
	240厚KP1型系列MU10烧结多孔砖
	m3
	21
	
	

	202
	1号泵站：混凝土及钢筋混凝土工程

	4
	计量支付见技术规600.5.7条
	垫层
	100厚碎石灌沥青垫层
	m3
	17
	
	

	5
	
	满堂基础
	C30(商品泵送混凝土),抗渗等级为S8，内掺10%WG-HEA膨胀剂
	m3
	111
	
	

	6
	
	直形墙
	C30(商品泵送混凝土),抗渗等级为S8，内掺10%WG-HEA膨胀剂
	m3
	154
	
	

	7
	
	矩形柱
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	5
	
	

	8
	
	矩形梁
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	7
	
	

	9
	
	过梁
	C25
	m3
	1
	
	

	10
	
	平板
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	5
	
	

	11
	
	平板
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	5
	
	

	12
	
	天沟、挑檐板
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	2
	
	

	13
	
	散水、坡道
	砼散水600宽
	m2
	16
	
	

	14
	计量支付见技术规400.4条
	现浇混凝土钢筋
	圆钢
	t
	2.3
	
	

	15
	
	现浇混凝土钢筋
	螺纹钢
	t
	44
	
	

	16
	
	预埋铁件
	预埋铁件见详图
	t
	0.1
	
	

	202
	1号泵站：屋面及防水工程

	17
	计量支付见技术规600.6.2条
	瓦屋面
	深灰色英红彩瓦屋面
	m2
	53
	
	

	18
	
	屋面卷材防水
	5厚SBS改性沥青防水层
	m2
	53
	
	

	19
	
	屋面卷材防水
	沿沟内，5厚SBS改性沥青防水层
	m2
	35
	
	

	20
	
	变形缝
	外墙四周，沥青砂浆嵌缝
	m
	27
	
	

	202
	1号泵站：防腐、隔热、保温工程

	21
	计量支付见技术规600.6.2条
	保温隔热屋面
	40厚聚苯乙烯保温板
	m2
	53
	
	

	202
	1号泵站：楼地面工程

	22
	计量支付见技术规600.7.4条
	细石混凝土楼地面
	C20 
	m2
	38
	
	

	23
	
	水泥砂浆楼地面
	水池，防水水泥砂浆抹面（+8%建筑胶）
	m2
	89
	
	

	202
	1号泵站：墙、柱面工程

	24
	计量支付见技术规600.5.7条
	墙面一般抹灰
	水泥砂浆分层打底--外墙面
	m2
	100
	
	

	25
	
	墙面一般抹灰
	内墙面，水泥砂浆双面抹面
	m2
	117
	
	

	26
	
	墙面装饰抹灰
	外墙600高斩假石
	m2
	19
	
	

	27
	
	墙面一般抹灰
	水池内壁，防水水泥砂浆（+8%建筑胶）抹面
	m2
	529
	
	

	28
	
	墙面一般抹灰
	水池外壁防水水泥砂浆抹面
	m2
	307
	
	

	29
	
	零星项目一般抹灰
	水泥砂浆分层打底
	m2
	9
	
	

	30
	
	檐沟抹灰
	水泥砂浆找坡、找平层（1%）
	m
	27
	
	

	202
	1号泵站：天棚工程

	31
	计量支付见技术规600.5.7条
	天棚抹灰
	水泥石灰砂浆抹面
	m2
	51
	
	

	32
	
	天棚抹灰
	水池，防水水泥砂浆（+8%建筑胶）
	m2
	47
	
	

	202
	1号泵站：门窗工程

	33
	计量支付见技术规600.9.3条
	金属推拉窗
	80系列铝合金推拉窗
	m2
	17
	
	

	34
	
	胶合板门
	有亮胶合板门
	m2
	5
	
	

	202
	1号泵站：油漆、涂料、裱糊工程

	35
	计量支付见技术规600.5.7条
	刷喷涂料
	批老粉（参白水泥）
	m2
	124
	
	

	表202 总计___________

	　(转结至工程量清单汇总表)


表203：附属工程

金额单位:人民币元
	编号
	章节号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价

	203
	附属工程：道路

	1
	计量支付见技术规700.4条
	混凝土路面
	C30混凝土路面(商品混凝土) 
	m2
	146
	
	

	203
	附属工程：围墙

	2
	计量支付见技术规200.5条
	挖基础土方
	混凝土条基
	m3
	44
	
	

	3
	
	土（石）方回填
	基坑夯填
	m3
	17
	
	

	4
	计量支付见技术规600.5.7条
	实心砖墙
	240厚MU15混凝土实心砖
	m3
	14
	
	

	5
	计量支付见技术规300.4条
	垫层
	100厚碎石垫层
	m3
	7
	
	

	6
	
	带形基础
	C20
	m3
	14
	
	

	7
	
	矩形柱
	C20
	m3
	10
	
	

	8
	计量支付见技术规400.4条
	现浇混凝土钢筋
	圆钢
	t
	0.3
	
	

	9
	
	现浇混凝土钢筋
	螺纹钢
	t
	1.8
	
	

	10
	计量支付见技术规600.5.7条
	石材墙面
	墙面铺贴深灰色片岩
	m2
	98
	
	

	11
	
	石材柱面
	柱面贴暖灰色磨菇石
	m2
	79
	
	

	12
	
	石材柱面
	柱面贴暖灰色花岗岩
	m2
	20
	
	

	13
	计量支付见技术规600.9.3条
	铸铁栏杆
	围墙铸铁栏杆
	m2
	207
	
	

	14
	
	成品大门
	围墙钢制成品大门B=4000
	樘
	1
	
	

	203
	附属工程：排水、排污

	15
	计量支付见技术规700.4条
	砖水池、化粪池
	砖砌1号化粪池，参照02s701Z1-2S
	座
	1
	
	

	16
	
	砖窨井、检查井
	砖砌污水井直径700（参照02(03)S515）
	座
	1
	
	

	17
	
	砖窨井、检查井
	砖砌污水井直径700（参照02(03)S515）
	座
	1
	
	

	18
	
	砖窨井、检查井
	砖砌雨水井直径700（参照02(03)S515）
	座
	1
	
	

	19
	
	砖窨井、检查井
	砖砌雨水井直径700（参照02(03)S515）
	座
	2
	
	

	20
	
	砖窨井、检查井
	砖砌400*500雨水井，深度暂按0.6米
	座
	6
	
	

	21
	
	砖窨井、检查井
	砖砌阀门井井径2800、井深4620（参照S143）
	座
	1
	
	

	22
	
	室外污水管
	UPVC加筋管，管径225mm， 
	m
	24
	
	

	23
	
	室外雨水管
	UPVC加筋管，管径225mm， 
	m
	39
	
	

	24
	
	室外雨水管
	UPVC加筋管，管径300mm， 
	m
	5
	
	

	25
	
	室外雨、污水管
	玻璃钢夹砂管，管径1000mm
	m
	5
	
	

	26
	
	室外雨、污水管
	玻璃钢夹砂管，管径500mm
	m
	8
	
	

	27
	
	法兰扪板
	DN500，玻璃钢。
	只
	1
	
	

	表203 总计___________

	　(转结至工程量清单汇总表)


表204：工具房

金额单位:人民币元

	编号
	章节号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价

	204
	工具房：土(石)方工程

	1
	计量支付见技术规200.5条
	挖基础土方
	钢筋混凝土独立基础、条形基础
	m3
	19
	
	

	2
	
	土（石）方回填
	基坑及室内回填夯实
	m3
	62
	
	

	204
	工具房：砌筑工程

	3
	计量支付见技术规600.5.7条
	砖基础
	240厚MU15混凝土实心砖
	m3
	9
	
	

	4
	
	填充墙
	KP1型系列MU10烧结多孔砖
	m3
	34
	
	

	204
	工具房：混凝土及钢筋混凝土工程

	5
	计量支付见技术规300.4条
	垫层
	100厚碎石灌沥青垫层
	m3
	6
	
	

	6
	
	独立基础
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	14
	
	

	7
	
	带形基础
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	10
	
	

	8
	
	矩形柱
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	6
	
	

	9
	
	矩形梁
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	7
	
	

	10
	
	圈梁
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	2
	
	

	11
	
	过梁
	C25
	m3
	1
	
	

	12
	
	平板
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	9
	
	

	13
	
	天沟、挑檐板
	C30(商品泵送混凝土)
	m3
	3
	
	

	14
	
	其他构件
	砼台阶，厚C15砼
	m2
	7
	
	

	15
	
	散水、坡道
	砼散水600宽，C20砼
	m2
	14
	
	

	16
	计量支付见技术规400.4条
	现浇混凝土钢筋
	圆钢
	t
	1.0
	
	

	17
	
	现浇混凝土钢筋
	螺纹钢
	t
	4.3
	
	

	18
	
	钢筋网片
	冷拔钢丝
	t
	0.02
	
	

	204
	工具房：屋面及防水工程

	19
	计量支付见技术规600.6.2条
	瓦屋面
	深灰色英红彩瓦屋面
	m2
	67
	
	

	20
	
	屋面刚性防水
	40厚C20细石混凝土刚性防水屋面
	m2
	22
	
	

	21
	
	屋面卷材防水
	5厚SBS改性沥青防水层
	m2
	88
	
	

	22
	
	屋面卷材防水
	沿沟内，5厚SBS改性沥青防水层
	m2
	44
	
	

	23
	
	砂浆防水（潮）
	砖基础两侧抹灰，水泥砂浆加5%防水剂防潮层
	m2
	72
	
	

	24
	
	变形缝
	外墙四周，沥青砂浆嵌缝
	m
	33
	
	

	204
	工具房：防腐、隔热、保温工程

	25
	计量支付见技术规600.6.2条
	保温隔热屋面
	40厚聚苯乙烯保温板
	m2
	88
	
	

	204
	工具房：楼地面工程

	26
	计量支付见技术规600.7.4条
	现浇水磨石楼地面
	13厚米色水磨石地面
	m2
	51
	
	

	27
	
	块料楼地面
	5厚防滑地砖
	m2
	3
	
	

	28
	
	块料楼地面
	防滑地砖--檐廊
	m2
	8
	
	

	29
	
	块料台阶面
	防滑地砖
	m2
	7
	
	

	204
	工具房：墙、柱面工程

	30
	计量支付见技术规600.5.7条
	墙面一般抹灰
	水泥砂浆分层打底--外墙面
	m2
	126
	
	

	31
	
	墙面一般抹灰
	水泥石灰砂浆罩面抹光--内墙面
	m2
	207
	
	

	32
	
	墙面装饰抹灰
	外墙600高斩假石
	m2
	17
	
	

	33
	
	块料墙面
	水泥砂浆粘结层贴面砖
	m2
	33
	
	

	34
	
	柱面装饰抹灰
	柱面600高斩假石
	m2
	1
	
	

	35
	
	檐沟抹灰
	水泥砂浆找坡、找平层（1%）
	m
	35
	
	

	204
	工具房：天棚工程

	36
	计量支付见技术规600.5.7条
	天棚抹灰
	水泥石灰砂浆抹面
	m2
	88
	
	

	204
	工具房：门窗工程

	37
	计量支付见技术规600.9.3条
	金属推拉窗
	80系列铝合金推拉窗
	m2
	14
	
	

	38
	
	胶合板门
	无亮胶合板门
	m2
	4
	
	

	39
	
	胶合板门
	有亮胶合板门
	m2
	6
	
	

	40
	
	胶合板门
	带通风百叶胶合板门
	m2
	1
	
	

	204
	工具房：油漆、涂料、裱糊工程

	41
	计量支付见技术规600.5.7条
	刷喷涂料
	批老粉（参白水泥）腻子
	m2
	165
	
	

	42
	
	刷喷涂料
	内墙喷白色乳胶漆仿瓷涂料二度
	m2
	207
	
	

	表204 总计___________

	　(转结至工程量清单汇总表)


表205：绿化工程

金额单位:人民币元

	编号
	章节号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价

	205
	园林绿化工程

	1
	计量支付见技术规800.3条
	栽植色带
	红花继木，每平米30株，苗高H50-60cm，蓬径40-45 cm
	m2
	104
	
	

	2
	
	铺种草皮
	草皮种类：三叶草
	m2
	399
	
	

	表204 总计___________

	　(转结至工程量清单汇总表)


	计日工费率表

	1：劳务

	
	
	
	
	      金额单位:人民币元

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	DL101
	非熟练人工
	人-日
	20
	　
	　

	DL102
	技术工人
	人-日
	20
	　
	　

	DL103
	技术人员
	人-日
	20
	　
	　

	DL104
	焊工
	人-日
	20
	　
	　

	DL105
	设备操作工
	人-日
	20
	　
	　

	DL106
	工作班领班
	人-日
	20
	　
	　

	DL107
	驾驶员
	人-日
	20
	　
	　

	DL108
	--其他--
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	        计日工：劳务总计______________

	( 转入计日工总表第      页 )


	计日工费率表

	2：材料

	
	
	
	
	      金额单位:人民币元

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	

	DM201
	C15混凝土
	M3
	20
	　
	　

	DM202
	C25混凝土
	M3
	20
	　
	　

	DM203
	C30混凝土
	M3
	20
	　
	　

	DM204
	黄砂
	M3
	20
	　
	　

	DM205
	细骨料
	t
	20
	　
	　

	DM206
	粗骨料
	t
	20
	　
	　

	DM207
	普通硅酸盐水泥
	t
	20
	　
	　

	DM208
	高强度螺纹钢筋
	t
	20
	　
	　

	DM209
	焊条
	Kg
	20
	　
	　

	DM210
	硬木料
	M3
	20
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	     计日工：材料总计______________

	　 ( 转入计日工总表第      页)　


	计日工费率表

	3：施工设施

	
	
	
	              金额单位:人民币元

	编号
	项目名称
	暂定数量
	每小时基本租赁费
	合计金额 

	
	
	(小时)
	
	

	DE301
	挖土机0.5-1m3
	20
	　
	　

	DE302
	履带式推土机60-135KW
	20
	　
	　

	DE303
	汽车6-12t
	20
	　
	　

	DE304
	混凝土搅拌机3-5m3
	20
	　
	　

	DE305
	压路机(综合)
	20
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	　

	
	 
	
	
	　

	　   计日工：施工设施总计____________

	　( 转入计日工总表第     页 )


	计日工总表

	当地货币价格
	金          额

	
	人  民  币  元

	1. 计日工总计:劳务
	　

	2. 计日工总计:材料
	　

	3. 计日工总计:施工设施
	　

	   计日工总计:
	　


工程量清单汇总表

合同名称:

合同号:

金额单位: 人民币元
	科目名称
	页
	金额(元)

	表100:一般科目
	
	

	表201 设备安装工程
	
	

	表202 1号泵站工程
	
	

	表203 附属工程
	
	

	表204 工具房工程
	
	

	表205 绿化工程
	
	

	表1～表205工程量清单的小计
	（A）
	

	计日工作合计（暂定金额）
	（B）
	

	不可预见费的暂定金额
	（C）
	 100000

	投标价（A+B+C） 
	
	

	投标价大写:


工程量清单综合单价分析表
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费、利润、税金等其它费用
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费、利润、税金等其它费用

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	

	清单子目综合单价（人工费+材料费+机械费+管理费、利润、税金等其它费用）
	


投标保证金（银行保函）

受益人：_______________________________________
 
日期：_________________________________________
 
投标保函编号：_________________________________

为满足_______________________________
（以下简称投标人）响应_______________
号 “投标邀请函”和邀请，参加为_______________
实施______________
的投标需要，____________
在此无条件地和不可撤销地保证，在收到贵方书面要求后即向你方支付无追索权的人民币________________
元。该保证对本行、本行的继任人、受让人都具有拘束力。贵方的书面要求应说明以下事项： 

（1）投标人在其投标函所述的投标有效期内撤回了其投标文件；或
（2）投标人在其投标函所述的投标有效期内收到业主发出的中标通知书后，(i)未能或拒绝与业主签订合同；或(ii)未能或拒绝按照“投标人须知”的规定提交履约保证金。
本保函在出现下列情形之一时失效：
（1）如果该投标人中标，则在我行收到该投标人签署的合同副本和按该投标人旨意而开具给贵方的履约保函副本；
（2）如果该投标人没有中标，则在我行收到贵方发抄送给该投标人的中标通知书副本时，或在该投标人的投标有效期届满28天后，以先到者为准。
因此，任何根据本保函提出的付款要求都必须在上述日期前送达我行。
__________________________________

__________________________________

银行公章_________________________

4. 技术建议书
4.1 人员
表PER-1：建议的人员
投标人应提供具有适合资历的人员的姓名来满足第三章中对人员的要求。每一位候选人的经验应按要求分别填入下列表格。
	1.
	职位

	
	姓名

	2.
	职位

	
	姓名

	3.
	职位

	
	姓名

	5.
	职位

	
	姓名

	6.
	职位

	
	姓名

	etc.
	职位


表PER–2：推荐人员履历表
投标人应提供下述的全部信息。带*的内容将用于评审。
	职位*

	人员资料
	姓名*
	出生日期

	
	专业职称*

	工作现状
	业主名称*

	
	业主地址

	
	电话

	联系人(经理或人事部官员)

	
	传真

	电子邮件

	
	工作职位*
	在当前业主单位工作年限*


按逆时间顺序，概述专业工作经历。重点说明与项目有关的技术和管理经验。
	从*
	至*
	公司、项目、职位、有关技术和管理经验*

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.2 设备
投标人应提供足够的信息，清楚地说明，他有能力满足第三章所列的主要设备要求。所列设备的每一项，或投标人建议的替代设备，均需另行提供表格。投标人应尽可能地提供下述全部信息。带*的内容将用于评审。
	设备内容*


	设备信息
	制造商名称
	型号或额定功率


	
	规格*
	制造年份*


	现状
	目前所在地


	
	目前安排的详细说明


	来源
	说明设备的来源
□所有　　　□租用　　　□租赁　　　特别制造


下述信息仅适用于非投标人所有的设备。
	所有人
	所有人名称

	
	所有人地址


	
	电话
	联系人名称与职务

	
	传真
	电传

	协议
	关于本项目的租用、租赁、制造协议的细节


	
	

	
	


4.3 投标人资格
为证实投标人履行合同的资格，根据第三章的要求，投标人应提供下述相应信息表中的信息。
表ELI 1.1

投标人信息表
制表日期：________________________

国内竞争性招标编号：________________________

	1.投标人法定名称：________________


	2.如果为联合体，联合体各成员的法定名称：________________


	3.投标人注册的国家：________________


	4.投标人的注册年份：________________


	5.投标人在注册国家的法定地址：________________


	6.投标人授权代表的信息：
姓名：________________

地址：________________

电话/传真：________________

电子邮件地址：________________


	7.随附下列原件的复印件：
□　根据“投标人须知”第4.1款和第4.2款，上述第1项中公司的章程或注册文件。
□　如果是联合体，根据“投标人须知”第4.1款，组成联合体的联合意向书或联合协议书。
□　根据“投标人须知”第4.5款，如果是国有企业，证实其在法律上和财务上独立并按商业规则运作的文件


表ELI 1.2

联合体成员信息表
日期：________________________

国内竞争招标编号：________________________

	1.投标人法定名称：________________


	2.根据“投标人须知”第20.2款，代表投标人的授权：

	3.联合体的法定名称：________________


	4.联合体的注册国家：________________


	5.联合体的注册年份：________________


	6.联合体在注册国家的法定地址：________________


	7.联合体牵头方信息：
名称：________________

地址：________________

电话/传真：________________

电子邮件地址：________________


	8.随附下列原件的复印件：
□　根据“投标人须知”第4.1款和第4.2款，上述第1项中公司的章程或注册文件。
□　根据“投标人须知”第4.5款，如果是国有企业，证实其在法律上和财务上独立并按商业规则运作的文件。


表CON-1

未履行合同记录
投标人法定名称：____________________
　　　　         日期：_________________

联合体成员法定名称：_________________
　国内竞争性招标编号：_________________

	根据（评审与资格标准）未履行的合同

	(　根据第三章中的子因素2.2.1，在规定的时间内没有发生未履行的合同。
(　根据第三章中的子因素2.2.1，在规定的时间内发生了未履行的合同。

	年份
	未履行的合同金额占
总资产的百分比
	合同标识
	合同金额总额

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	如果需要，请自行增加


表CON-2

未决诉讼记录
投标人法定名称：______________________
　　　      　日期：_________________

联合体成员法定名称：___________________
　　国内竞争性招标编号：______________

	根据（评审与资格标准）未决诉讼

	(　根据第三章中的子因素2.2.2，在规定的时间内没有发生未决诉讼。
(　根据第三章中的子因素2.2.2，在规定的时间内发生了未决诉讼。具体如下：

	年份
	争议金额占
总资产的百分比
	合同标识
	合同金额总额

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	
	
	合同标识：
业主名称：
业主地址：
争端事由：
	

	如有需要，请自行增加


表CCC

当前正执行的合同、在建工程
投标人和联合体中的任何一方应提供他们目前正执行的合同，包括已中标的全部合同或已收到的意向书或中标通知书的合同，或已接近完工但等待无保留的最终完工证书的合同。
	合同名称
	业主、联系地址 / 电话 / 传真
	未完工程价值
(等值人民币)
	预计完工时间
	最近6个月里
平均月支付量
(人民币/月)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	等
	
	
	
	


财务状况
表FIN-1

历史财务状况
投标人法定名称：________________________
　　　           　日期：____________

联合体成员法定名称：_____________________
　　国内竞争性招标编号：___________

下表应由投标人填写完成，如果是联合体，则由每个成员填写完成。
	财务信息
等值人民币
	前_________（）
年的历史资料
（等值千元人民币）

	
	第１年
	第2年
	第3年
	第...年
	第n年
	平均
	平均率

	资产负债表信息

	总资产
	
	
	
	
	
	
	

	总负债
	
	
	
	
	
	
	

	净资产
	
	
	
	
	
	
	

	流动资产
	
	
	
	
	
	
	

	流动负债
	
	
	
	
	
	
	

	损益表信息

	收入总额
	
	
	
	
	
	
	

	税前利润
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	


(　附件是上述年份的财务报表（资产负债表、包括所有的注释和损益表）复印件并符合下列条件：
· 必须反映投标人或联合体成员的财务状况，不包括姊妹公司和母公司
· 历史财务报表应由注册会计师进行审计
· 历史财务报表应完整，包括所有的财务报表注释
· 历史财务报表应对应已经完成和审计的会计年度（不要求也不接受不完整会计期间的报表）
表FIN-2

年均营业额
投标人法定名称：__________________________
　　　  　日期：_________________

联合体成员法定名称：_______________________
　　国内竞争性招标编号：__________

	
	年营业额（仅考虑施工额）
	

	年份
	货币与金额
	等值人民币

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	年均营业额*
	
	


*年均营业额等于收到的在建工程的付款额或第三章中子因素2.3.2规定年数内已完工程的付款额除以相同的年数。
表FIN-3

财务资源
详细说明建议的各种财务资源，如流动资产、未抵押的固定资产、授信额度和其他融资工具，已承诺的合同净值，它们能够满足第三章所提出的合同或多个合同的工程所需的现金流。
	融资来源
	金额
（等值人民币）

	1.


	

	2.


	

	3.


	

	4.


	


经验
一般经验
投标人法定名称：___________________________
　　　　          日期：__________

联合体成员法定名称：_______________________
　　国内竞争性招标编号：__________

	开始年月
	结束年月
	年数*
	合同标识
	投标人的作用

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	

	
	
	
	合同名称：
简述投标人完成的工程内容：
业主名称：
地址：
	


*列出有合同的日历年年数，每个年份里至少要有9个月的活动。
表2.4.2(a)

特殊经验
投标人法定名称：________________________
　　　           　日期：___________

联合体成员法定名称：______________________
　　国内竞争性招标编号：___________

	相似的合同数量：_________
个合同中有_________

	信息

	合同标识
	

	授予合同时间
完成合同时间
	

	在合同中的作用
	(承包商
	(管理承包商
	(分包商

	合同总额
	
	人民币

	如果是联合体中成员或分包商，具体说明参与的合同金额
	％
	
	人民币

	业主名称
	

	地址：
电话/传真
电子邮件地址
	

	根据第三章子因素2.4.2(a)，对相似性进行描述
	

	金额
	

	实际规模
	

	复杂性
	

	方法/技术
	

	实际生产效率
	


表2.4.2(b)

关键活动中的特殊经验
投标人法定名称：_______________________
　　　　              日期：__________

联合体成员法定名称：____________________
　　    国内竞争性招标编号：_________

分包商的法定名称：_____________________

	
	信息

	合同标识
	

	授予合同时间
完成合同时间
	

	在合同中的作用
	(承包商
	(管理承包商
	(分包商

	合同总额
	
	人民币

	如果是联合体中成员或分包商，具体说明参与的合同金额
	％
	
	人民币

	业主名称
	

	地址：
电话/传真
电子邮件地址
	

	根据第三章中子因素2.4.2(b)，对关键活动进行描述
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


施工方案

施工方案应包括以下内容：

工期安排并附横道图或网络图

施工工艺和方法并附流程图

安全生产和质量保证措施

环保措施和现场交通维持措施

施工机构组织框图和现场布置图等

本公司拟投入在本项目的流动资金使用计划

有效的企业安全生产许可证
企业主要负责人（共四个岗位：企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理及企业技术负责人）的“三类人员”A类证书，企业分管安全生产的副经理的企业任职文件
拟派项目经理的“三类人员”B类证书
拟派项目经理的无在建工程承诺书（格式见附件一）

投标人及拟派项目经理无行贿犯罪记录承诺书（格式见附件二）
附件一：“项目经理无在建工程承诺书”格式

项目经理无在建工程承诺书

（招标人）：
我公司参与           （项目名称）         项目的投标，我公司承诺拟派项目经理无在建工程项目。

特此承诺！

投标人：           （盖公章）             

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）          

日期：      年    月    日

附件二： “无行贿犯罪记录承诺书”格式
无行贿犯罪记录承诺书

（招标人）：

我公司郑重承诺，本公司及其拟派项目经理自2010年1月1日起至投标截止时间前无行贿犯罪记录（以法院判决之日为准），如有不实，我公司愿承担相应的责任。
投标人：           （盖公章）             

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）          

日期：      年    月    日

� 投标人应使用印有单位完整名称和地址的信纸编制投标函。


� 插入投标日期。


� 插入本次招标的编号。


� 插入投标邀请函编号。


� 如果本投标为替代方案，插入编号。


� 插入业主名称的全称。


� 插入每一份补遗的编号和发布日期。


� 插入关于所提供的每一折扣的细节及其所适用的“工程量清单”或“单项工程价单”中的项目。


� 插入关于折扣使用方法的详细描述。


� 根据特殊合同条款第45.1款适用的价格调整。


� 插入“世界银行和联合国安理会决议”或“亚洲开发银行和联合国安理会决议”或中国政府有关部门的名称。


� 插入“是”或“不是”。


� 如果没有支付或也不准备支付，注明“无”。


� 插入“世界银行”或“亚洲开发银行”或中国政府有关部门的名称。


� 插入“世界银行”或“亚洲开发银行”或中国政府有关部门的名称。


� 插入签署投标函之人的正楷全名。


� 插入签署投标函之人的法定职务。


� 插入签字人的签字。


� 插入投标人的全称。


� 插入签署投标函的日期。


� 出具投标保函的银行应按照有关说明出具银行保函并使用印有银行名称的信纸和正式文号。


� 插入业主的名称和地址。


� 插入出具投标保函的日期。


� 插入投标人名称。


� 插入投标邀请函编号。


� 插入业主名称。


� 插入工程描述。


� 插入银行保函出具行名称。


� 插入数字。


� 插入出具银行保函的银行名称。


� 插入授权代表银行签署银行保函之人员的正楷全名及其本人的签字。


� 插入银行公章。


� 插入投标日期。


� 插入本次招标的编号。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入联合体各成员法定名称的全称。


� 插入投标人注册国家的名称。


� 插入投标人注册的年份。


� 插入投标人在注册国家的法定地址。


� 插入授权代表的名称。


� 插入授权代表的地址。


� 插入授权代表的电话/传真号。


� 插入授权代表的电子邮件地址。


� 插入投标日期。


� 插入本次招标的编号。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入联合体注册国家的名称。


� 插入联合体注册的年份。


� 插入联合体在注册国家的法定地址。


� 插入联合体牵头方的名称。


� 插入联合体牵头方的法定地址。


� 插入联合体牵头方的电话/传真号。


� 插入联合体牵头方的电子邮件地址。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入汉字数字括号内插入阿拉伯数字。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入合同总数。


� 插入具体合同数。


� 插入投标人法定名称的全称。


� 插入投标日期。


� 插入联合体法定名称的全称。


� 插入本次招标的编号。


� 插入分包商法定名称的全称。





