渠县人民医院

 PACS系统建设设备采购清单

采购清单及数量

	序号
	产品名称
	数量

	1
	DICOM网关
	2个

	2
	医学影像采集卡
	11个

	3
	脚踏开关
	10个

	4
	存储硬盘
	7个

	5
	服务器机柜
	1个

	6
	放射科大屏分诊叫号系统

	1套

	7
	超声科大屏分诊叫号系统

	1套


二、设备技术参数及功能要求
DICOM网关技术参数
	序号
	
	技术规格

	DICOM网关支持方式

	1
	
	运行在Windows 2003系统之上

	2
	
	支持目前流行的数据库平台，包括DB2，Oracle和SQL Server

	3
	
	支持DICOM国际版

	4
	
	支持DICOM中文版

	DICOM网关功能

	5
	
	提供SCP服务，每台DICOM网关服务器支持两台医疗设备同时连接

	6
	
	提供Worklist服务，每台DICOM网关服务器支持两台医疗设备同时连接

	7
	
	DICOM 3.0压缩模块提供O2AC面象对向的自适应算法的压缩与解压服务

	8
	
	提供DICOM标准化功能，实现DICOM图像传输CStore SCP、DICOM Modality WorkList SCP和MPPS功能

	9
	
	集群模块，支持多网关自适应，IP漂移与服务接管，无须任何管理介入便可为应用使用，对应用透明，对主机透明，对管理透明

	10
	
	支持DICOM 3.0中文版


医学影像采集卡技术参数
	序号
	
	技术规格

	1
	
	DICOM标准影像输入输出，良好的硬件兼容性

	2
	
	视频输入DICOM标准影像输出

	3
	
	输入方式：复合视频，S-Video输入，标准PAL、NTSC、SECAM制彩色视频及音频信号输入

	4
	
	输出方式：DICOM标准影像

	5
	
	支持计算机内容与采集图像同屏显示的工作方式

	6
	
	支持色调及色彩对比调整，32位真彩色

	7
	
	支持色度空间变换：YUY2 (4:2:2)

	8
	
	全屏幕采集，图像采集支持PAL、NTSC

	9
	
	动态/静态影像截取功能

	10
	
	DICOM标准转换功能 

	11
	
	支持影像动态采集

	12
	
	支持单帧采集

	13
	
	单场、单帧采集：BMP、JPG及dcm格式


脚踏开关技术参数
	序号
	
	技术规格

	1
	
	专为医院影像采集量身定制

	2
	
	支持与PACS软件连接可实现实时采集和预采集等模式。


存储硬盘技术参数
	序号
	
	技术规格

	1
	性能规格
	

	
	转速
	7,200 RPM（额定的）

	
	缓冲区大小
	64 MB

	
	加载/卸载周期
	最小 600,000

	
	传输率
	缓冲区到主机（串行 ATA） 3 Gb/s（最高传输速度）

	2
	物理规格
	

	
	格式化容量
	2,000,398 MB

	
	容量
	2 TB

	
	接口
	SATA 3 Gb/s


服务器机柜技术参数
	序号
	
	技术规格

	1
	类型
	服务器机柜

	2
	容量
	42U

	3
	标准
	ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准

	4
	门及门锁
	六角网孔前门后门

	5
	附加功能
	静载800KG,防护等级

	6
	高度（mm）
	2055mm

	7
	宽度（mm）
	600mm

	8
	   深度（mm）
	1000mm

	9
	接口
	SATA 3 Gb/s

	10
	KVM四合一一体机
	17寸 8口/含液晶套件、KVM/黑色

	11
	PDU
	16A  8口/黑色/标准包装X2


6. 放射科大屏分诊叫号系统功能要求
	序号
	
	功能要求

	1
	分诊大屏显示模块
	1、 大屏显示分辨率具有自定义功能；

2、 大屏显示病人信息行、列自定义功能；

3、 LED屏支撑软件；

4、 液晶显示器支撑软件；

5、 液晶电视支撑软件；

6、 病人信息接口；

7、 病人信息上屏功能；

8、 病人信息下屏功能；

9、 特殊病人检查显示功能；

10、 显示字体大屏自定义功能；

11、 科室介绍与医生宣传功能。

	2
	分诊小屏显示模块
	1、 小屏显示病人信息行、列自定义功能；

2、 LED屏支撑软件；

3、 液晶显示器支撑软件；

4、 液晶电视支撑软件；

5、 显示字体大屏自定义功能；

6、 病人信息接口；

7、 病人信息上屏功能；

8、 病人信息下屏功能。

	3
	病人分诊控制模块
	1、 大、小屏显示信息更新时间控制功能；

2、 大、小屏显示信息接口；

3、 诊室配置功能：可配置不同科室不同诊室信息，支持数据导入导出功能，支持配置信息添加、修改、删除功能；

4、 界面自定义功能；

5、 后台配置功能；

6、 屏幕索引功能；

7、 滚动显示功能；

8、 分配诊室功能；

9、 单个叫号功能；

10、 打印就诊指引单功能；

11、 诊室病人排队列表显示功能。

	4
	病人分诊语音叫号模块
	1、 语音叫号功能；

2、 单诊室叫号功能；

3、 多诊室叫号功能；

4、 检查室叫号功能；

5、 批量病人叫号功能；

6、 叫号语音速度及性别设置功能。


7、超声科大屏分诊叫号系统功能要求
	序号
	
	功能要求

	1
	分诊大屏显示模块
	1、 大屏显示分辨率自定义功能；

2、 大屏显示病人信息行、列自定义功能；

3、 LED屏支撑软件；

4、 液晶显示器支撑软件；

5、 液晶电视支撑软件；

6、 病人信息接口；

7、 病人信息上屏功能；

8、 病人信息下屏功能；

9、 特殊病人检查显示功能；

10、 显示字体大屏自定义功能；

11、 科室介绍与医生宣传功能。

	2
	分诊小屏显示模块
	1、 小屏显示病人信息行、列自定义功能；

2、 LED屏支撑软件；

3、 液晶显示器支撑软件；

4、 液晶电视支撑软件；

5、 显示字体大屏自定义功能；

6、 病人信息接口；

7、 病人信息上屏功能；

8、 病人信息下屏功能。

	3
	病人分诊控制模块
	1、 大、小屏显示信息更新时间控制功能；

2、 大、小屏显示信息接口；

3、 诊室配置功能：可配置不同科室不同诊室信息，支持数据导入导出功能，支持配置信息添加、修改、删除功能；

4、 界面自定义功能；

5、 后台配置功能；

6、 屏幕索引功能；

7、 滚动显示功能；

8、 分配诊室功能；

9、 单个叫号功能；

10、 打印就诊指引单功能；

11、 诊室病人排队列表显示功能。

	4
	病人分诊语音叫号模块
	1、 语音叫号功能；

2、 单诊室叫号功能；

3、 多诊室叫号功能；

4、 检查室叫号功能；

5、 批量病人叫号功能；

6、 叫号语音速度及性别设置功能。


