广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目           GMTC134BZFG0050JO 
广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次）            GMTC134BZFG0079BA 

GMTC-QW-YB-05

政  府  采  购

项目编号:GMTC134BZFG0079BA
项目名称: 广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目

（第二次）
招标文件


广东省机电设备招标中心
2013年7月

温馨提示

1、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

2、 投标截止时间一到，政府采购代理机构不接收投标人的任何相关报价资料、文件。为此，请适当提前到达。

3、 投标保证金必须于投标截止时间前到达广东省机电设备招标中心账户（开户行及账号见《投标须知》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

4、 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

5、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

6、 投标文件应按顺序编制页码。

7、 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

8、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

9、 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

10、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本中心希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的服务商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知政府采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。


（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目   录

第一部分     投标邀请函

第二部分     用户需求书
第三部分     投标须知

第四部分     评标方法
第五部分     合同书格式

第六部分     投标文件格式

第一部分

投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

广东省机电设备招标中心受广州市城市排水监测站（以下简称“采购人”）的委托，对广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的服务商投标。现将该项目采购文件（GMTC134BZFG0079BA，请点击打开）进行公示，期间自 2013年8月2日至 2013年8月8日五个工作日。
一、采购项目编号：GMTC134BZFG0079BA
二、采购项目名称：广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次）
三、采购方式：公开招标
四、政府采购品目编号：C0201 

五、采购预算：90.00万元

六、项目内容及需求：(采购服务的名称、服务范围及主要内容及要求)

1. 内容：广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控服务；
2. 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

3. 本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务，合格的投标人应对全部招标服务进行报价，不允许只对部分服务投标报价；
4. 本项目不允许提交备选方案；
5. 该项目招标文件进行公示，公示期自2013年8月2日至2013年8月8日五个工作日（注：根据《广东省实施<中华人民共和国政府采购法>办法》第三十五条的规定，服务商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者政府采购代理机构提出质疑）。
七、供应商资格条件：
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
2. 独立于采购人和采购代理机构的且具备采购项目经营资格的服务商；

3. 投标人必须具有省级以上实验室计量认证资质（CMA）, 所认证的检测能力必须包含但不限于化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）、总氮(TN)、总磷(TP)、悬浮物（SS），必须提供有效时间内的资质证书复印件并加盖公章；

4. 本项目不接受联合体报名；

5. 已登记报名并购买了招标文件。

投标人凭以下证件的复印件（加盖公章）前往购买采购文件：

（1）企业法人营业执照（副本）/事业单位法人证书；

（2）国、地税务登记证（副本）【事业单位可不提供此项】；

（3）资质证明材料；

根据穗财采【2012】275号文，投标人报名同时需出具以下证明资料方可报名，否则不予受理：

（4） 投标人需出具当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明（原件核查）；

（5） 公平竞争承诺书原件（参考附件）。

附件：                             公平竞争承诺书

        本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与（项目名称）（项目编号）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

                                                   （公司名称，加盖公章）

                                                      时间：  年  月  日

八、潜在投标人应当在2013年8月2日起至2013年8月22 日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东省机电设备招标中心（详细地址： 广州市 东风中路515东照大厦3楼）购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

九、投标截止时间：2013年8月23日9时30分；
十、投标文件递交地点：广州市东风中路515东照大厦3楼1号开标室；       

十一、开标评标时间：2013年8月23日9时30分；
十二、开标评标地点：广州市东风中路515东照大厦3楼1号开标室；    

代理机构联系人：罗工                                   采购人联系人：肖小姐 

电话：020-66341780；     
                           电话：020-86677325； 

传真：020-66341791；      
                           传真：020-86671959； 

联系地址：广州市东风中路515东照大厦3楼；             联系地址：广州市站南路15号之一； 

邮编：510045；
                                       邮编：/；

开户银行：广州银行吉祥支行                             

帐号：800071578309380（服务费、标书费）

 广东省机电设备招标中心
       2013年8月 2日
第二部分

用 户 需 求 书
一、项目概述

1、本项目包括对猎德（一二三期）、沥滘（一期）、西朗、石井、龙归、竹料、大沙地、大坦沙（一二三期）污水处理厂及九龙水质净化一厂在线监测系统的质量控制及质量管理工作。

2、投标人应对项目所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。
	序号
	招标内容
	最高限价（人民币/万元）
	期限

	1
	广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次）
	90
	两年


★条款为必须相应条款，若有一项不响应，则视为无效投标。
二、招标内容
（一）基本情况

猎德（一二三期）、沥滘（一期）、西朗、石井、龙归、竹料、大沙地、大坦沙（一二三期）污水处理厂及九龙水质净化一厂在线监测系统自建成以来运行正常、稳定，该项目包括10个进水在线监测基站和11个出水在线监测基站，参数包括：流量、CODcr、T-N、NH3-N、TP、SS。该项目现以公开招标的形式委托第三方运营公司进行运营维护。
本项目拟对上述9个污水处理厂21个在线监测基站水质水量在线监测系统运营商运营情况进行质量控制及质量管理工作，监督运营商做好质控工作，每月定期对水质分析仪表进行监督核查，保证在线监测仪器的正常、稳定运行，确保在线监测数据的准确性。

1已安装在线监测系统主要情况：

1.1安装点位情况

	监测点位
	监测项目

	猎德污水处理厂（一二三期进水口）
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	猎德污水处理厂（一二期出水口）
	

	猎德污水处理厂（三期出水口）
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	沥滘污水处理厂（一期进水口）
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	沥滘污水处理厂（一期出水口）
	

	西朗污水处理厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	西朗污水处理厂出水口
	

	石井污水处理厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	石井污水处理厂进水口
	

	龙归污水处理厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	龙归污水处理厂出水口
	

	竹料污水处理厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	竹料污水处理厂出水口
	

	大沙地污水处理厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	大沙地污水处理厂出水口
	

	大坦沙污水处理厂（一二期进水口）
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	大坦沙污水处理厂（一二期出水口）
	

	大坦沙污水处理厂（三期进水口）
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	大坦沙污水处理厂（三期出水口）
	

	九龙水质净化一厂进水口
	流量、CODcr、氨氮、总氮、总磷、悬浮物

	九龙水质净化一厂出水口
	


1.2在线监测系统设备情况

	序号
	设备名称
	数量
	设备型号
	检验方法

	猎德污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	2
	HACH CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD) 水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	3
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	3
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	3
	SOLITAX
	红外光散射

	6
	总磷水质分析仪
	3
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	7
	超标自动留样器
	3
	LFSLY-DW200
	

	8
	自动采样器
	3
	HACH Sigma 900
	

	沥滘污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	2
	湖南力合
	重铬酸钾法

	2
	氨氮水质分析仪
	2
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	3
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	4
	悬浮物水质分析仪
	2
	德国科泽
	红外光散射

	5
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	6
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	7
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	西朗污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	HACH CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	2
	AmtaxCompact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	2
	HACH SOLITAX
	红外光散射

	7
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	8
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	石井污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	HACH CODmax
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	2
	HACH Amtax Compact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	2
	HACH SOLITAX
	红外光散射

	6
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	7
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	8
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	龙归污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	HACH CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	2
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	2
	SOLITAX
	红外光散射

	6
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	7
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	8
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	竹料污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	HACH CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	2
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	2
	SOLITAX
	红外光散射

	6
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	7
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	8
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	大沙地污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	HACH  CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	1
	湖南力合
	重铬酸钾法

	3
	氨氮水质分析仪
	2
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	4
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	2
	SOLITAX
	红外光散射

	6
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	7
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	8
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	

	大坦沙污水处理厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	4
	湖南力合
	重铬酸钾法

	2
	氨氮水质分析仪
	1
	AmtaxCompact
	氨气逐出法

	3
	氨氮水质分析仪
	3
	湖南力合
	纳氏试剂比色法

	4
	总氮水质分析仪
	4
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	5
	悬浮物水质分析仪
	3
	HACH Optiquant
	红外光散射

	6
	悬浮物水质分析仪
	1
	德国E+H
	红外光散射

	7
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	8
	总磷水质分析仪
	2
	湖南力合
	钼酸盐法

	9
	超标自动留样器
	4
	LFSLY-DW200
	

	10
	自动采样器
	4
	HACH Sigma 900
	

	九龙水质净化一厂

	1
	化学需氧量(COD)水质分析仪
	2
	HACH  CODmax 
	重铬酸钾法

	2
	氨氮水质分析仪
	2
	Amtax Compact
	氨气逐出法

	3
	总氮水质分析仪
	2
	湖南力合
	分光光度法（光电比色法）

	4
	悬浮物水质分析仪
	2
	SOLITAX
	红外光散射

	5
	总磷水质分析仪
	2
	PHOSPHAX ∑sigma
	钼蓝法

	6
	超标自动留样器
	2
	LFSLY-DW200
	

	7
	自动采样器
	2
	HACH Sigma 900
	


（二）需求总则及技术要求

1需求总则

本项目拟对9个污水处理厂21个在线监测基站水质水量在线监测系统运营商进行质量控制及质量管理工作，每月定期对水质分析仪表进行监督核查，保证在线监测仪器的正常、稳定运行。质量控制及质量管理工作必须按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》的要求进行。
2技术要求

2.1日常督察：

服务方每天（含节假日）安排专人通过“广州市污水处理厂水质水量在线监测系统”及“重点污染源自动监控查询系统”查看各基站内的在线监测数据及流量数据是否正常,数据传输率是否达到95%以上。要求每天至少3次查询监测数据，当发现异常时立即督促运营商整改并报告，做好相应记录。

2.1.1若发现异常数据要及时通知相应的运营公司，督促运营公司按时整改，出具整改报告，并汇报；系统或仪器故障超过24小时必须出具整改报告。

2.1.2若发现监测数据超标的情况，应督促运营公司查明原因，并采集超标时的水样送回实验室进行分析。

2.1.3每月应对日常督察中发现的问题进行总结，提出建议和解决措施。

2.1.4水质水量在线监测系统保证指标：

每个基站系统在线时间率≥90%；

每台仪器（流量、CODcr、T-N、NH3-N、T-P、SS测量或分析仪器）在线时间率≥90%；

每个监测指标数据（流量、CODcr、T-N、NH3-N、T-P、SS、）传输率≥95%；

在线监测有效数据率≥90%；

设备运转率≥90％；

保证各仪器的监测数据达到《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》对该项指标的监测标准。

2.1.5每月第五个工作日之前督促运营单位按时提交污水处理厂在线监测运营月报，所交月报须符合要求，并将收集到的月报以电子版和纸质版的形式提交。月报内增加在线监测管理平台流量数据与污水处理厂流量计数据的比对，保证误差符合相关环保技术规范的要求，如不符合要求督促运营单位进行整改直至合格为止。

2.1.6参与对运营单位每季度的工作考核评分。
2.2设备的监督性检查：

包括对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪、SS水质分析仪）进行质控样试验和实际水样比对试验的监督性检查。

2.2.1每月一次负责对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪）进行质控样试验的监督检查，并出具相关的报告；对不合格的项目监督运营单位进行整改，保证水质分析仪整改后质控样试验监督检查合格为止。

质控样试验需符合《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)HJ/T 356-2007》第4章的要求。

2.2.2每月一次对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪、SS水质分析仪）进行实际水样比对试验的监督性检查，并出具相关的检验报告；对不合格的项目监督运营单位进行整改。

在线监测仪器的各项性能指标应在下表的性能指标范围内：

	仪器名称
	零点漂移
	量程漂移
	重复性误差
	实际水样对比试验相对误差

	化学需氧量（CODcr）

水质分析仪
	±5mg/L
	±10%
	±10%
	±10% 

以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验

（CODcr <30 mg/L）

	
	
	
	
	±30%

（30 mg/L≤CODcr <60 mg/L）

	
	
	
	
	±20%
(60 mg/L≤CODcr<100 mg/L)

	
	
	
	
	±15%
(CODcr≥100 mg/L)

	总磷水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	氨氮水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	总氮水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%


实际水样比对试验相对误差计算方法见《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)HJ/T 356-2007》第4章。
2.2.3设备的质控样考核所需标准样品或标准物质由服务方提供并配置。

2.2.4实际水样分析实验室必须具有相关项目的省级以上的实验室计量认证资质（CMA），所认证的检测项目包括但不限于本项目中所要求的检测项目。

2.2.5实验室进行水样分析时必须采用国家标准的实验方法，具体参照《水和废水监测分析方法（第四版）》，实验方法见下表：

	水质参数
	实验方法

	化学需氧量（COD）
	重铬酸钾法

	总磷（TP）
	钼锑抗分光光度法

	总氮（TN）
	过硫酸钾 紫外分光光度法

	氨氮（NH3-N）
	纳氏试剂光度法

	悬浮物（SS）
	103-105℃烘干的总残渣


2.2.6每月末提交21个基站的质控报告（包括质控样试验和实际水样比对试验的监督性检查报告），并对当月质控考核情况进行分析总结；
2.2.7每月末之前提交下个月的质控计划。

2.3现场监督检查：

2.3.1每月不少于3次对21个在线监测基站进行现场监督检查，需保证监督检查到位率100%。

2.3.2进行现场监督检查时，如若发现故障或异常情况需以电话的形式汇报，并填写“城市污水处理厂在线监测项目监督检查表”，以备甲方检查。

2.3.3每次对21个在线监测基站监督检查完毕后2个工作日内，需出具一份详细的检查报告，报告中应阐明发现的异常情况，解决措施及总结等。

★2.3.4 项目实施过程中发生的所有费用都包含在投标总价中。必须保证至少有2台车辆专门用于现场采样及监督检查工作（须提供车辆相关权属证明（发票证明或租赁合同等）复印件，车辆需各类证照齐全、合法营运），项目实施过程中车辆产生的油费、维修费、路桥费、保险费等相关费用包含在合同总价中。

2.3.5现场应备有详细的技术档案，具体内容应包括：

1）仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录；

2）监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性实验、实际水样比对和质控样试验的例行记录；

3）监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养、故障维修记录；

4）检测机构的检定或校验记录；

5）仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录；

6）各种仪器的操作、使用、维护规范；

7）仪器废液处理记录。

2.3.6现场监督检查要求：

1）查看各分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

2）检查采水系统、预处理系统、配水系统是否正常工作；

3）检查站点的供电系统、接地线路和通讯线路是否正常，检查各仪器数据信息及工控机的数据信息等，判定仪器的控制或数据信息传输是否正常。

4）检查仪器的试剂、蒸馏水供应是否正常，保证试剂瓶外部干净。

5）检查站房及其内的其它设施，如空调、冰箱、通风、照明、消防器材、防雷等设施是否安全完好，其功能是否正常。

6）检查系统过滤装置、样水箱、检测池、检测探头等是否定期清洗维护。

8）检查站房内的各种安全设施，保证各种设施完好和功能正常，切实做好防盗、防火等措施，保障站房内系统及人生安全,预防各种意外情况的发生。

9）检查现场运行维护记录是否完整、详细，是否做好现场运维记录、质控记录、配件和易耗品更换记录、故障和维修记录等。

10）检查监测仪器内保存的数据和基站管理平台、监控中心管理平台上记录的数据是否一致。

3保密需求

保密信息指合同生效日后，采购方披露给服务方的任何以及所有以口头或书面，或以其他任何形式披露的数据，包括但不限于工艺、技术、设计、图纸、工程、工艺流程、硬件配置信息、客户名单、合同、价格、成本、备忘录、报表。

3.1服务方不得将采购方的保密信息透露给任何第三方，而应尽力避免由于疏忽将保密信息披露给任何第三方。

3.2服务方不应使用采购方的保密信息也不应在自己的组织内流通。

3.3服务方不应为自身利益或任何其他方的利益而使用任何采购方的保密信息。

3.4所有由采购方提供给服务方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为采购方的财产，且采购方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

4其他需求
4.1采购方有权定期或不定期对该项目的质量控制进行监督、指导和日常管理。

4.2服务方必须服从采购方的管理，按时提交质量控制的相关资料及数据。

4.3服务方所派遣的所有技术人员、交通运输、检验分析等发生的费用由服务方承担。
4.4服务方需为项目制定应急处理预案，能对运营中发生的突发情况进行严重性的评估，并指导和督促运营方进行整改。

5罚则

5.1在项目合同期内，当运营商在运营过程中有出现弄虚作假、伪造数据等不实行为，但是中标人在日常监督检查和现场巡查中却未发现上述行为，中标人须承担全部的监督责任，采购人有权扣除中标人当季度的质控费用并解除合同，并保留追究中标人监督不力的责任；

5.2中标人应承诺对合同所涉及在线监测站点的地理信息、监测数据、设备信息等所有相关信息的保密义务，如中标人未经采购人同意擅自将上述信息泄露给第三方，采购人有权扣除中标人当季度的质控费并解除合同。
6支付方式

合同款项分5次支付，合同签订后的20个工作日内预付合同总额的25%；服务期每半年支付一次进度款，支付第一次进度款为合同总价的25%，第二次进度款为合同总价的25%，第三次进度款为合同总价的12.5%，第四次进度款为合同总价的12.5%，服务期每半年甲方对乙方的服务质量进行考核，考核及格支付相应的进度款，进度款支付时间为甲方对乙方的服务质量的考核结果出具后20个工作日内。
第三部分

投 标 须 知
投标须知前附表

	序号
	条款

序号
	内  容

	
	
	一、 说明

	1
	1.1
	项目综合说明：广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次），本项目为企业自筹资金

	2
	2.1
	采购人名称：广州市城市排水监测站

	3
	2.4
	资格审查方式：资格后审

	4
	3.1
	本次采购服务必须是在中华人民共和国境内的服务。

	
	
	二、 招标文件

	5
	6.1
	采购代理机构地址：广州市东风中路515东照大厦3楼
邮编：510045
电话：66341780      传真：020-66341791      联系人：罗工

	6
	
	本项目不组织招标答疑会

	
	
	三、 投标文件的编制

	7
	12.1
	本次招标不允许投标人提交备选方案。

	8
	13.1
	本次招标是否允许联合体参加投标：否。

	9
	14.1
	（3）根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供：

	10
	
	（5） 投标人具有的2010年以来类似水质维护项目经验与业绩；

	11
	
	（7）要求投标人提供证明其信誉、资格的、经过年审合格的文件复印件：

1 投标人开户（基本户）银行出具的有效的资信证明；
2 税务登记证；

3 有关资质等级证书；
4 其他需要的相关文件。

	12
	
	（8）本次招标是否允许投标人将项目分包：否。

	13
	15.1
	不适应；

	14
	15.2
	投标人应提供近3年（2010年至2012年）无违法违规活动的申明；

	15
	16.3
	投标保证金金额：人民币 8050元。

	16
	16.4
	开户名称：广东省机电设备招标中心
开户银行：兴业银行广州分行；    帐号：399410100100110215(单项保证金)         
帐号： 399410100100096423 (年度保证金)

	17
	17.2
	投标文件应在投标截止日后 120 天内有效。

	18
	18.1
	投标文件正本一份，副本四份，及一份电子文件（电子文件的内容可以只包括投标报价表和技术响应文件）

	
	
	四、 投标文件的递交

	19
	17.1

20.1
	投标文件递交时间、投标截止时间和投标文件送达地点详见第一部分投标邀请函相关内容

	
	
	五、开标、评标和定标

	20
	19.2
	开标时间、开标地点详见第一部分投标邀请函相关内容

	21
	22.3
	采用综合评分法，详见第四部分《评标方法》

	22
	26.6
	招标结果公告媒体：[①中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；②广东省机电设备招标中心网(www.gdmeetc.com)；③广州市政府采购网(www.gzg2b.gov.cn)；④中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)。

	
	
	六、质疑和投诉

	23
	28.2
	监督管理机构名称： 广州市财政局

	
	
	七、合同的订立和履行

	24
	30.3
	本次招标项目需要提交履约保证金。投标人提供的履约担保为合同价款的5%

	
	
	


一、说  明

1．适用范围项目综合说明
1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标须知前附表》。

2. 定义

2.1“采购人”是指：  广州市城市排水监测站  。

2.2“监管部门”是指：   广州市财政局           。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东省机电设备招标中心 。

2.4 供应商资格条件： 

1) 参见第一部分投标邀请函。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的服务商。
2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理服务费由招标人支付。
二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1） 投标邀请函

（2） 用户需求书

（3） 投标人须知

（4） 评标办法

（5） 合同书格式

（6） 投标文件格式 

（7） 在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按《投标须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成

9.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容： 

（1）按本须知的规定填写的投标函、投标报价表；

（2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按本须知的规定提交的投标保证金；

（5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

（1）对于报价免费的项目必须标明“免费”；

（2） 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

（3）应包含服务全过程和伴随服务的其他所有费用。
11.4每项分类服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1备选方案应符合《投标须知前附表》要求。如只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
13. 联合体投标

13.1如果《投标须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标人相关证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

（1） 投标人营业执照副本复印件；

（2） 投标人的资格声明；

（3） 按《投标须知前附表》要求提供行政主管部门或协会授予的相关许可文件和其他资格证明文件；

（4）  投标人必须具有健全稳定的组织机构，具备履行合同所需的人力、财力、物力和技术（包括设计、生产和服务等）能力；

（5）
投标人按《投标须知前附表》规定提供类似服务的业绩，并按招标文件第六部分提供的格式填报已完成的类似项目清单；

（6）
投标人按《投标须知前附表》规定提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表）；

（7） 投标人应按《投标须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格的文件复印件或其他证明文件（包括经过年审合格的税务登记证、有关资质等级证书等）；

（8） 如果《投标须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担边带责任。

14.2证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下：

（1）服务的详细说明；

（2）详细的合同项下提供服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（3）采购人在《投标须知前附表》规定的周期内正常、连续地服务所必需的备品备件、专用工具的清单。

（4）对照招标文件要求的服务，投标人逐条说明所提供的服务已对招标文件中的服务要求作出了实质性的响应；或申明与招标文件规定条文的偏差和例外。

15.2在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明；

15.3 在核定的经营范围内报价； 

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的报价保证金无效。
16.2投标保证金交纳形式：现金、转帐、银行保函等形式。交纳时间：投标截止时间前到达代理机构账户。

16.3投标人应向政府采购代理机构提交投标保证金，金额见《投标须知前附表》。 

16.4投标保证金应为人民币，可以选择下列方式中任何一种，在投标时与开标一览表复印件装入同一单独信封密封提交：
（1）从投标人帐户将投标保证金转入或汇入以下帐户：

开户名称：广东省机电设备招标中心

开户银行及帐号：见《投标须知前附表》；

（2）用现金、支票、银行汇票提交的：

a．直接到（或汇到）广州市天河路１０１号兴业银行大厦广州分行或广州市东风中路300号金安大厦1楼兴业银行东风支行 递交，由银行开出回单。中心不另开收据。（交款时须向银行提供完整的招标编号） 

b．银行营业时间：上午9：00-12：00，下午2：30-5：00（节假日除外）。

(3) 用“年度保证金”形式提交的：

“年度保证金”办理详见：广东省机电设备招标中心网站（www.gdmeetc.com）的“办事指南”；

在投标时提供有效的《年度投标保证金确认证明》复印件，作为投标文件的组成部分之一。

(4) 用“银行保函”形式提交的：

“银行保函”投标前提交，采购代理机构审核其内容、格式等是否符合规定；

在投标时提供有效的“银行保函”复印件，作为投标文件的组成部分之一。

16.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后原额退还。

16.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

16.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

（3）中标人未按本须知规定交纳招标代理服务费。
17. 投标的截止期、投标有效期

17.1 投标的截止时间为《投标须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

17.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标须知前附表》规定天数。在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

18.4 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。
四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标报价表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（《投标须知前附表》中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。
20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。
22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评审、技术评审、价格评分。

22.3 本次评标采用《投标须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第四部分“评标方法”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）应交未交投标保证金的；

2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。
24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

26.2采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。除《投标须知前附表》另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。
26.3采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。
26.4采用性价比法的，按商数得分由高到低顺序排列。商数得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。商数得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
26.5 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.6 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用

27.1 评标委员会按照总得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。排名第一的推荐为中标候选人，其余按总得分由高到低依次为中标备选人，由采购人依法选定中标人。若中标候选人不能履行合同，采购人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

六、质疑和投诉

28.1 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人或政府采购代理机构提出质疑。采购人或政府采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

28.2 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

1）投标人对评标结果有质疑或投诉的，采购人或政府采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

政府采购代理机构：广东省机电设备招标中心

地    址: 广州市东风中路515号东照大厦3楼南区305室

邮    编：510045

联系电话：020-66341927 

传真号码：020-66341967 

联 系 人：张小姐

2）投标人对采购人或政府采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内，按《投标须知前附表》中的联系方式向政府采购监督管理机构投诉。 

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与服务商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

30.3 如果《投标须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。    

八、适用法律

31. （采购人）、广东省机电设备招标中心及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分
评 标 方 法

评标方法
根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、总则

1．评标委员会

1.1本次招标依法组建评标委员会。本次评标的评委会依法由5位专家评委组成，全部从专家库中抽取。评委会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1) 三年内曾在参加该采购项目服务商中任职或担任顾问的；

2) 配偶或直系亲属在参加该采购项目的服务商中任职或担任顾问的；

3) 与参加该采购项目服务商发生过法律纠纷的；

4) 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5) 任职单位为采购人单位或与参与该采购项目服务商存在行政隶属关系的；

6) 参与招标文件论证的；

7) 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

1.2评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

1.3在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.4如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

1.5参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

2．评标方法

2.1本次评标采用综合评分法。

2.2本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

3．评标步骤

3.1评标委员会先进行初步评审，再进行技术(服务方案)、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

4．评分及其统计
4.1按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。各评委的技术或商务评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评委评分的算术平均值即为该投标人的技术或商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出其综合得分。将各综合得分由高到低顺序排列，综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

二、初步评审

5．评标委员会按照《初步审查表》内容对投标文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

6．评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

7．在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的服务范围、质量和功能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

8．评标委员会将审查实质参加投标人数是否够3家，以决定是否需废标。

9．无效投标的认定

9.1按《初步审查表》（见附表1）所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

三、详细评审

10．详细评审是对通过初步评审的投标进行技术(服务方案)、商务和价格的评审。

10.1技术、商务(服务方案)评分：评标委员会就投标人对技术响应表中各项要求的响应程度、对本项目提出的服务方案（包括人力、物力、技术力量以及对服务内容的理解、具体实施的计划、方法、质量保证措施、成果提交等）满足用户需求书的情况、响应程度、履约能力、服务业绩、服务商信誉（如银行信用、合同信用）、售后服务承诺等因素进行评分，各因素所占权重见《技术评审表》《商务评审表》（附表2），评分统计按本评标方法4.1条规定进行。

10.2价格评分：将评委会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

      价格评分=（评标基准价格/评标价格）×100

11．评分总值最高为100分，技术、商务及价格评分分值（权重）分配：

	评分项目
	技术评分
	商务评分
	价格评分

	权重（总和为100%）
	40%
	40%
	20%


根据上述技术、商务及价格的综合评分及其权重分配，代入下列公式计算各投标人的总得分。进入详细评审的各投标人的综合得分，按得分从高到低排名（得分相同时，投标总价低者优先）。

评标总得分= F1×A1＋F2×A2+F3×A3

其中，F1、F2、F3分别为技术、商务及价格评分的汇总得分；A1、A2、A3分别为技术、商务及价格评分所占权重值（A1＋A2+A3=1）。

四、中标候选人

12．评标委员会将出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

12.1推荐中标候选投标人名单：本项目推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

12.2中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

12.3根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1：初步审查表（注：本表不需要投标人填写）

初步审查表
	序号
	投标人

投标有效性审查项
	A投标人
	B投标人
	C投标人
	D投标人

	1 
	符合合格投标人条件
	
	
	
	

	2 
	投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书
	
	
	
	

	3 
	投标文件按规定的格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨认
	
	
	
	

	4 
	投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时已声明哪一个为最终报价
	
	
	
	

	5 
	详细报价表齐全，报价明细无重要缺漏
	
	
	
	

	6 
	投标报价没有明显低于成本价，没有高于最高限价
	
	
	
	

	7 
	投标有效期满足招标文件要求（即投标截止之日起120天）
	
	
	
	

	8 
	按招标文件要求提交投标保证金
	
	
	
	

	9 
	进度计划满足招标文件要求
	
	
	
	

	10 
	投标文件的内容实质性满足招标文件要求，无重大偏离或保留，无★条款不满足，未发现招标文件明确规定可以废标的其他情形
	
	
	
	

	结  论
	
	
	
	

	不通过原因说明
	


1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

附表2：详细评审表（1.技术评审表，商务评审表（注：两表不需要投标人填写））

技术评审细则
	序号
	评分内容
	评分参考
	分配分值
	得分

	1
	方案的完整性
	方案完全覆盖招标需求（至少包括质量控制、安全管理、应急事件的处理程序等内容并保证其落实措施），技术方案详细、完备，并且对招标要求有所补充和完善；（优：8-10分）
完全覆盖招标需求，技术方案基本完整；（良：4-7分）
基本覆盖招标需求，技术方案有所欠缺。（一般：0-3分）
	10
	

	2
	方案偏离情况
	投标方案完全响应采购人需求且无负偏离条款的得15分，未完全响应采购人需求或有任何一项负偏离条款的得0分 
	15
	

	3
	维护服务方案
	熟悉污水处理厂在线监测系统的特点，有详细的质控实施方案，方案完整可行，符合用户的实际情况；（优：19-25分）
了解污水处理厂在线监测系统的特点，质控实施方案基本可行；（良：9-18分）
考虑过质控实施问题，方案有少许缺陷（一般：0-8分）。
	25
	

	4
	项目管理及执行计划
	针对本项目的作业环境制定了相应的具体的管理制度，管理制度详尽可行，人员配备齐全，分工合理；项目执行计划详细可行、合理，有针对本项目制定的项目任务时间表等；（优：15-20分  ）
项目管理和人员配备基本满足项目实施需要，所定管理制度大致适用于本项目，项目执行计划与本项目的基本要求相符；（良：8-14分）
项目管理方案或人员配备与项目要求有一定差距，管理制度与本项目的关系不够明确，项目执行计划有未能满足本项目要求之处。（一般：0-7分）
	20
	

	5
	质量控制措施
	质量控制体系健全，措施合理（优：11-15分）；
质量控制体系较健全，措施较合理（良：6-10分）；
质量控制体系不健全，措施不合理（一般：0-5分）
	15
	

	6
	应急事故处理及安全管理方案
	应急措施考虑周全，得当及时，方案优良（优：11-15分）；
有应急措施且较得当及时（良：6-10分）；
应急方案中以下（一般：0-5分）；
	15
	

	合计
	100
	


备注：1、评委对各投标文件进行比较后，根据计分方法进行相应地打分，精确到小数点后两位。
商务评审细则
	序号
	评分内容
	评分参考
	分配分值
	得分

	1
	本地综合服务支撑能力
	在广州市设立实验室，并在广州注册的投标人得15分；

在广州市设立实验室或在广州注册的得7分
其他情况得3分。
	15
	

	2
	项目经理的素质和能力
	投标人项目经理具有环境监测专业的高级职称、具有五年或以上的实验室监测经验的、具有5年或以上在线监测经验的得20分；
具备以上条件其二的，得10分；

具备以上条件其一的，得5分；
其他，得0分。
	20
	

	3
	拟为本项目服务的团体成员的技术实力
	人员数量（不包含项目经理/负责人）：
具有维护连续自动监测设施（水）上岗证的人数3人或以上的得8分，每增加1人加3分，累计最高不超过15分。（提供有效时间内的运行维护技术人员身份证、社保证明、学历和上岗证等复印件并加盖公章，维护经验需业主方出具。）
	15
	

	4
	2010年以来完成类似维护项目经验（以合同复印件为准）
	具有在线监测营运经验得5分；

具有污水处理厂在线监测营运质控经验，每个项目得10分，最高20分；

本项最高得25分。
	25
	

	5
	资质证书
	具备《环境污染治理设施运营资质证书》，证书等级为自动连续监测（水）正式或自动连续监测（水）乙级,得25分；

具备《环境污染治理设施运营资质证书》，证书等级为自动连续监测（水）临时，得10分；

其他，得0分。
	25
	

	合计
	100
	


第五部分
合 同 格 式
合同编号：

服务合同

项目名称：广州市污水处理厂水质水量在线监测系统 

运营质控项目   

委 托 方：  广州市城市排水监测站               

（甲 方）                                      

受 托 方：                                     

（乙 方）                                      

签订时间：                                     

签订地点：                                         

有效期限：        年  月  日 至   年  月    日 
中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

    一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

    二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

    三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

    四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

    五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同


委托方（甲方）：    广州市城市排水监测站                 


住  所  地：       广州市站南路15号之一                


法定代表人：                                            

   项目联系人：                                            


单位性质 ：               机构代码：                    
   通讯地址：      广州市越秀区站南路15号之一              

   电    话：  020-86673317     传真：  020-86670390        

   电子信箱：                  邮政编码：                   
   受托方（乙方）：                                          

   住  所  地：                                             

   法定代表人：                                             

   项目联系人：                                             

   通讯地址：                                               

   电    话：                传真：                         

     电子信箱：                                               
甲方委托乙方承担“广州市污水处理厂水质水量在线监测系统运营质控项目（第二次）”工作任务。经双方协商，就有关工作内容达成如下协议：

第一条 服务内容
乙方应按甲方要求，按质按量完成对9个污水处理厂21个在线监测基站运营的质量控制及质量管理工作，每月定期对水质分析仪表进行监督核查，保证在线监测仪器的正常、稳定运行。

乙方的质量控制及质量管理工作必须按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》的要求进行，具体内容如下：

1、日常工作：

每天（含节假日）登录广州市城市排水监测站的“广州市污水处理厂水质水量在线监测系统”及广州市环境保护局的“重点污染源自动监控查询系统”查看各基站内的在线监测仪表（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪、SS水质分析仪）及流量数据是否正常；发现异常数据要及时通知运营公司或单位，督察运营公司或单位按时整改，出具整改报告，并向甲方汇报；系统或仪器故障超过24小时必须出具整改报告。

1．1水质水量在线监测系统保证指标：

每个基站系统在线时间率≥90%；

每台仪器（流量、CODcr、T-N、NH3-N、T-P、SS测量或分析仪器）在线时间率≥90%；

每个监测指标数据（流量、CODcr、T-N、NH3-N、T-P、SS、）传输率≥95%；

在线监测有效数据率≥90%；

设备运转率≥90％；

保证各仪器的监测数据达到《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》对该项指标的监测标准。

1.2每月第五个工作日之前督促运营单位按时提交污水处理厂在线监测运营月报，所交月报须符合甲方要求，并将收集到的月报以电子版和纸质版的形式提交给甲方。月报内增加在线监测管理平台流量数据与污水处理厂流量计数据的比对，保证误差符合相关环保技术规范的要求，如不符合要求督促运营单位进行整改直至合格为止。

1.3协助甲方参与对运营单位每季度的工作考核评分。
2、设备的监督性检查：

包括对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪、SS水质分析仪）进行质控样试验和实际水样比对试验的监督性检查。

2.1每月一次负责对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪）进行质控样试验的监督检查，并出具相关的报告；对不合格的项目监督运营单位进行整改，保证水质分析仪整改后质控样试验监督检查合格为止。

质控样试验需符合《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)HJ/T 356-2007》第4章的要求。

2.2每月一次对21个基站在线监测仪器（总氮水质分析仪、氨氮水质分析仪、总磷水质分析仪、COD水质分析仪、SS水质分析仪）进行实际水样比对试验的监督性检查，并出具相关的检验报告；对不合格的项目监督运营单位进行整改。

在线监测仪器的各项性能指标应在下表的性能指标范围内：

	仪器名称
	零点
漂移
	量程
漂移
	重复性
误差
	实际水样对比试验相对误差

	化学需氧量（CODcr）水质分析仪
	±5mg/L
	±10%
	±10%
	±10% 
以接近于实际水样的低浓度质控样替代实际水样进行试验

（CODcr <30 mg/L）

	
	
	
	
	±30%
（30 mg/L≤CODcr <60 mg/L）

	
	
	
	
	±20%
(60 mg/L≤CODcr<100 mg/L)

	
	
	
	
	±15%
(CODcr≥100 mg/L)

	总磷水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	氨氮水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%

	总氮水质分析仪
	±5%
	±10%
	±10%
	±15%


实际水样比对试验相对误差计算方法见《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)HJ/T 356-2007》第4章。
2.3设备的质控样考核所需标准样品或标准物质由乙方提供。

2.4实际水样分析实验室必须具有相关项目的省级以上的实验室计量认证资质（CMA）。

2.5实验室进行水样分析时必须采用国家标准的实验方法，具体参照《水和废水监测分析方法（第四版）》，实验方法见下表：

	水质参数
	实验方法

	化学需氧量（COD）
	重铬酸钾法

	总磷（TP）
	钼锑抗分光光度法

	总氮（TN）
	过硫酸钾 紫外分光光度法

	氨氮（NH3-N）
	纳氏试剂光度法

	悬浮物（SS）
	103-105℃烘干的总残渣


2.6每月末向甲方提交21个基站的质控报告（包括质控样试验和实际水样比对试验的监督性检查报告）；
2.7每月15日之前向甲方提交下个月的质控计划。

3、现场监督检查：

每月不少于3次对21个在线监测基站进行现场监督检查，并出具检查报告。乙方必须保证至少有2台车辆专门用于现场采样及监督检查工作（须提供车辆相关权属证明（发票证明或租赁合同等）复印件，车辆需各类证照齐全、合法营运），项目实施过程中车辆产生的油费、维修费、路桥费、保险费等相关费用包含在合同总价中。

第二条 乙方应按下列要求完成工作：

1、服务地点：猎德（一二三期）、沥滘（一期）、西朗、石井、龙归、竹料、大沙地、大坦沙（一二三期）污水处理厂及九龙水质净化一厂
2、服务期限：      年   月   日至    年   月   日。

3、服务方式：   由乙方单独完成全部服务内容         

第三条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：

1、合同总额为人民币（大写）               。

2、付款方式：合同款项分5次支付，合同签订后的20个工作日内甲方支付乙方合同总额的25%预付款；服务期每半年支付一次进度款，支付第一次进度款为合同总价的25%，第二次进度款为合同总价的25%，第三次进度款为合同总价的12.5%，第四次进度款为合同总价的12.5%，服务期每半年甲方对乙方的服务质量进行考核，考核及格支付相应的进度款，进度款支付时间为甲方对乙方的服务质量的考核结果出具后20个工作日内。

3、乙方在申请甲方款项前开具中华人民共和国普通发票或增值税发票。

第四条 成果提交

乙方应当按以下方式向甲方交付成果：

1、每日查看数据的纸质版记录表

2、运营商每月的污水处理厂在线监测月报

3、运营商的整改报告

4、每月的设备监督性质控报告

5、每月的现场监督检查报告

第五条 保密义务

1、保密内容（包括技术信息）：甲方向乙方提供的各种数据、文档和本合同金额，属于甲方商业秘密，未经甲方许可不得对外泄露（包括疏忽大意造成泄露），不得擅自许可他人使用或造成他人违法使用。

2、泄密人员范围：乙方所有人员。

3、保密期限：永久

4、泄密责任：承担由此给对方造成的一切损失（包括法律纠纷和相关经济利益等）。

第六条 双方权利和义务
1、甲方有权利对该项目的质量控制进行技术咨询、指导和日常管理。

2、甲方有义务按照合同约定支付服务费用。

3、乙方必须服从甲方的管理，按时提交质量控制的相关资料及数据。

4、乙方所派遣的所有技术人员、交通运输、检验分析等发生的费用由乙方承担。

5、乙方按要求每月向甲方提交质控报告及相关记录。
6、乙方应按照合同约定的要求和标准，切实履行的各项义务。

7、乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务费用。

第七条  合同的变更、解除和终止

1、任何一方提出申请并经双方书面同意时，可对合同进行修改和补充。合同双方对合同所作的修改和补充应理解为只是对部分合同条款的变更，不影响原合同其它条款的效力。

2、合同的执行内容需要发生改变的，甲方可以向另乙方提出变更合同权利与义务的请求，乙方方应当在  10日 予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
3、经双方协商一致，可以解除合同。

4、有下列情形之一的，合同可以解除：

①因不可抗力致使合同的履行成为不必要或不可能的；
②运营商在运营过程中弄虚作假、伪造数据，乙方在日常监督检查和现场巡查中却未发现致使相关数据失真，严重影响检测工作的准确性的；

③乙方违反保密约定，向第三方泄露相关数据，经甲方提示仍不改正的；

④乙方有违约行为，经甲方书面警告2次，仍未整改的。
5、合同约定的权利义务因履行完毕或合同解除而终止。
第八条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 乙方违反本合同第一条、第二条及第四条的约定，应当承担违约责任。违约金按由乙方原因引起甲方实际损失部分的相应技术服务费的100％计算。

2． 因乙方违约被甲方解除合同的，甲方将向有关部门通报，乙方应退还甲方已支付的技术服务费。

3． 甲方违反本合同第三条约定，延迟支付的，应当承担违约责任（由非甲方原因引起的技术服务费延迟支付的责任甲方不承担）。违约金按乙方的实际应得的进度款3‰×延迟天数计算。

第十条 罚则

1.  在合同期内，当运营商在运营过程中有出现弄虚作假、伪造数据等不实行为，但是乙方在日常监督检查和现场巡查中却未发现上述行为，乙方须承担全部的监督责任，甲方有权扣除乙方当季度的质控费用并解除合同，并保留追究乙方监督不力的责任；

2．乙方应承诺对合同所涉及在线监测站点的地理信息、监测数据、设备信息等所有相关信息的保密义务，如乙方未经甲方同意擅自将上述信息泄露给第三方，甲方有权扣除乙方当季度的质控费并解除合同并保留追究乙方泄密的责任。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定　   　为甲方项目联系人，乙方指定　   　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：
1．  与项目相关事宜的联系与沟通；                  

2．  提交服务成果；              
3．  负责项目费用的支付手续。                      

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签字盖章之日起生效，一式陆份，甲方叁份，乙方贰份，代理机构壹份。

第十四条 本合同经双方签字盖章后生效。

	甲方：广州市城市排水监测站
	乙方： 

	开户银行：
	开户银行：

	户名：
	户名： 

	账号：
	账号：

	联系人：
	联系人：

	联系电话：
	联系电话：

	合同签订地：广州市
	签约时间：2013年   月   日


第六部分

投 标 文 件 格 式

服务类项目投标文件

一、  自查表

二、  价格部分

三、  资格性文件

四、  商务部分

五、  技术部分

六、  其他部分

七、  唱标信封

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

    2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

    2.1 投标函（从投标文件正本中复印）；

2.2 投标报价表（从投标文件正本中复印）；

2.3 投标保证金交付收据/证明复印件；

2.4 法人营业执照复印件；

2.5 法人代表授权书；

2.6 退保证金说明；

2.7 折扣声明（如果有）。

广州市政府采购

投标文件
（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：                       
采   购  项  目  名  称：                       

投标人名称：                          

日      期：          年     月     日
一、自查表

	1.1资格性/符合性自查表

	评审内容
	招标文件要求
（详见《初步审查表》各项）
	自查结论
	证明资料

	资格性
符合性

审查
	符合合格投标人条件
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标文件按招标文件规定要求签署及盖章，由授权代表签署时有法定代表人出具的授权委托书
	□通过    □不通过
	见投标文件

第（）页

	
	投标文件按规定的格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨认
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标人没有递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价时已声明哪一个为最终报价
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	详细报价表齐全，报价明细无重要缺漏
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	投标报价没有明显低于成本价，没有高于最高限价
	□通过    □不通过
	见投标文件

第（）页

	
	投标有效期满足招标文件要求（即投标截止之日起120天）
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	按招标文件要求提交投标保证金
	□通过    □不通过
	见投标文件第（）页

	
	进度计划满足招标文件要求
	□通过    □不通过
	见投标文件

第（）页

	
	投标文件的内容实质性满足招标文件要求，无重大偏离或保留，无★条款不满足，未发现招标文件明确规定可以废标的其他情形
	□通过    □不通过
	见投标文件

第（）页


注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

1.2技术评审自查表
	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
1.3商务评审自查表

	序号
	评审分项
	内容
	证明文件（如有）

	1
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	


注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
二、价格部分

2.1 投标报价表

	分项
	金额（元）

	服务费用（服务名称）
	

	其他费用
	

	……
	

	总报价
	（大写）人民币           元整（￥　　　　　元）

	备注：详细内容见《投标明细报价表》
	


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含服务全过程及技术支持、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

三、资格性文件

3.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；

2. 价格部分；

3. 资格性文件；

4. 商务部分；

5. 技术部分；

6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.全部服务的投标总价为            （详见投标报价表）

3.投标有效期为投标截止日起120天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.      (投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收
9.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

10.我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务
11.我方同意按投招标文件规定向政府采购代理机构缴纳招标代理服务费, 就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书支付。

投标人：                              

地址：                                   

传真：                               

电话：                                
电子邮件：                           
投标人（法定代表人授权代表）代表签字：             

投标人名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               
日期：                               

3.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。
  (为避免废标，请投标人务必提供本附件)

[image: image1.jpg]



（2）法定代表人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

[image: image2.jpg]



3.3 投标保证金交纳凭证

投标保证金交纳凭证
（采购人/政府采购代理机构）：
    （投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、年度保证金、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：                     
投标人开户银行：                 
投标人银行帐号：                 

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   

投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日
附： 
	粘贴转帐的银行凭证/证明复印件


注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、年度保证金、银行保函等形式交纳。

 3.4 关于资格的声明函

资格声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）
关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2.我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东省机电设备招标中心（采购代理机构）；

3.我方在参加本次投标前 三 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.                                                    ；

5.                                                    。

附相关文件如下：

1. 《企业法人营业执照》（或注册登记证书）复印件；

2. 《组织机构代码证》复印件；

3. 《税务登记证》复印件；

4. 行政主管部门或行业协会对所招标服务的经营许可证（若有）复印件；

5. 银行出具的资信证明（若《投标人须知》需有的话）复印件；

6. 工商管理局颁发的《守合同重信用》证书（若《投标人须知》需有的话）复印件；

7. 提供ISO9001质量管理体系认证证书（若《投标人须知》需有的话）复印件；

8. 提供ISO14001环境管理体系认证证书（若《投标人须知》需有的话）的复印件；

9. 有关的服务许可证复印件（若《投标人须知》需有的话）和/或说明；

10. 投标人有关资质证书（若《投标人须知》需有的话）复印件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：          年      月     日

3.5 投标承诺书

投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了  （项目名称）  招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、      市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签采购合同，对招标文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。

9.保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人（签字或签名章）：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

四、商务部分

4.1投标人概况

1、投标人情况介绍表

	单位名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法人代表
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	

	单位简介及机构设置
	

	单位优势及特长
	

	单位概况
	注册资本
	万元
	占地面积
	M2

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	M2

	
	资产情况
	净资产
	万元
	固定资产原值           万元

	
	
	负债
	万元
	固定资产净值           万元

	财务状况
	年度
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）
	资产负债率

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、服务产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键服务产品介绍、服务流程等。

3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
2、合作机构与售后服务机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	合作机构
	单位名称：

地址：

负责人：
	Name:

Tel:

Fax:

	设在广东省内的售后服务机构情况
	机构名称：

地    址：

负 责 人：

服务机构性质：企业自有 /委托代理
	Name:

Tel:

Fax:


3、履约进度计划表

	序号
	拟定时间安排
	计划完成的工作内容
	实施方建议或要求

	1
	拟定   年  月  日
	签定合同并生效
	

	2
	年  月  日-   年  月  日
	
	

	3
	年  月  日-   年  月  日
	
	

	4
	年  月  日-   年  月  日
	质保期
	


4、投标人认为有必要提供的其它资料。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

4.2商务条款响应表

商务条款响应表

	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受合同条款要求
	
	

	2
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求
	
	

	3
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	4
	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于120天，中标单位有效期至项目验收之日
	
	

	5
	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务
	
	

	6
	所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算
	
	

	7
	服务期限符合招标文件要求 
	
	

	8
	服务承诺及要求符合招标文件要求
	
	

	9
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	10
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	11
	同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	12
	服务响应时间完全满足用户需求书要求
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	...
	其它商务条款偏离说明：
	
	


注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

五、技术部分

5.1服务说明一览表

	服务名称
	服务内容
	数量
	完工期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


   注：附以下材料：

1. 服务产品技术性能条件说明和有关资料，包括服务产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

   2. 服务清单，包括备品备件、专用工具和软件。

   3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.2技术条款响应表
（1）技术条款响应表

	序号
	招标服务要求
	投标服务承诺
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的内容逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

5.３ 服务方案

投标人应按照招标文件的要求，根据《用户需求书》要求内容做出全面响应并编制服务方案。其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为投标人履约能力不足或响应不全。其要点和主要内容为：

1.
对项目及基础资料的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件等）

2.
针对本项目的组织实施设置、方案

3.
研究方法和技术路线

4. 进度计划和保证项目完成的具体措施

5.
项目整体验收计划

6.
培训计划

7.
投标人认为必要说明的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

投标人应按招标文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。

组织实施方案的内容应包括：
六、其它部分
6.1招标代理服务费承诺书
招标代理服务费承诺书

承诺书号：               

致：广东省机电设备招标中心

如果我方在贵中心组织的（项目名称）（招标编号：     ）的服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》起十天内，向贵中心（开户银行及帐号见《投标须知前附表》）交纳招标代理服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）及发改价格[2011]534号文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵中心开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广东省机电设备招标中心的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
投标人名称（签章）：                        

日期：   年   月   日

6.2退保证金说明格式

必须用“√”在□选择：  A原路退回 □        B非原路退回 □
注：1.本表无论选择“原路退回”或“非原路退回”，开标日必须放入唱标信封。
2.原路退回：即按原来款单位、原来款账号、原来款银行退回保证金。

3.投标/报价保证金采取原路退回方式的，请勿填写下列资料，以免造成退保延误。

退保证金说明

致：                   中心

         我方为                          项目的投标，招标编号为                    所提交的保证金                   元，请贵中心退还时划到以下账户：

	收款单位
	 收款单位名称
	

	
	 收款单位地址
	

	
	   开户银行

（含汇入地点）
	省    市（县）      银行       支行（分理处）       

	
	账  号
	

	
	联系人
	
	手机号码
	


备注：如果投标保证金由非投标人代交，凭本表并加盖投标人、代交人公章（个人代交附身

份证复印件并签名）办理退保，不需再提交其他代交证明。

投标人(公章)：                                  代交人(公章)：

日        期：                                  日        期：

	 个人代交（必附）

身份证复印件粘贴处


	签名：

联系电话：




6.3其它格式（如有）
七、唱标信封

唱标信封内装：

1. 投标函（从投标文件正本中复印）；

2. 投标报价表（从投标文件正本中复印）；

3. 投标保证金交付收据/证明复印件；

4. 法人营业执照复印件；

5. 法人代表授权书；

6. 退保证金说明；

7. 折扣声明（如果有）。










法定代表人身份证复印件














被授权代表身份证复印件








[image: image3]1                                                                 
4
[image: image4.emf][image: image1.jpg]政府采购服务招标文件                                       


_1234567890.unknown

