乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目                                                          招标号：0724-1301D11N1894

[image: image1.jpg]



乳源瑶族自治县中医医院
采购污水处理系统招标项目
招 标 文 件

（招标号：0724-1301D11N1894）

国义招标股份有限公司
中国·广州            二○一三年八月
总  目  录

第一部分               招标公告

第二部分               投标人须知

第三部分               合同条款

第四部分               投标文件格式

第五部分               用户需求书

第一部分
招 标 公 告

国义招标股份有限公司
招 标 公 告 
国义招标股份有限公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人委托进行国内公开招标，邀请合格投标人就以下标的及有关服务提交密封投标：
1．     招标编号：0724-1301D11N1894
2．     项目名称：乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目
3．     招标标的名称及数量：
	标的名称
	数量
	最高限价

	污水处理系统（重招）
	1项
	人民币46万元


详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏或超出最高采购限价，将导致投标无效。
4． 交付使用期：自签订合同之日起 60天（日历日）内

5． 项目规模：详见《用户需求书》。
6． 投标人资格要求： 

参加本项目投标的投标人除应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求
①投标人必须是来自中华人民共和国（以下简称“合格来源国”）的法人；

②投标人只允许为独立法人，不接受联合体投标；

③投标人必须具有住房和城乡建设部（原建设部）颁发的环保工程专业承包资质，或环境工程专项设计资质(废水类)，提供证书复印件加盖公章，原件备查；
④投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）
7．招标文件由采购代理机构发售。符合上述资质要求的投标人可在2013年8月12日至2013年8月16日上午9:00至11:30，下午14:00至16:30(北京时间)，凭以下文件到广州市东风东路726号1楼国义招标股份有限公司购买招标文件，本招标文件每套售价为150元人民币，售后不退。报名资料包括：

（1）营业执照复印件（加盖公章）
（2）法人授权书（加盖公章、加盖法人代表印章或签名）
（3）环境工程专项设计资质(废水类) 或环保工程专业承包资质证书复印件（加盖公章）
（4）安全生产许可证复印件（加盖公章）

（5）被授权人的身份证复印件
8． 所有投标书投标文件必须附有一份金额为肆仟伍佰零玖元的投标保证金（投标保证金事宜详见招标文件中投标人须知的相关规定）。投标书及投标保证金必须在2013年9月3日当天下午投标截止时间14:30:00（北京时间）之前由投标人授权代表亲自送达下列地点，招标代理机构将不接受其它形式的投标：
国义招标股份有限公司
地址：广州市东风东路726号2楼5 号 会议室           
9． 开标时间：2013年9月3日下午14:30:00 (北京时间)

10． 开标地点：国义招标股份有限公司2楼5号会议室
11． 采购代理机构将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本或费用。

12． 购买了招标文件，而不参加投标的供应人，请在开标前3日以书面形式通知采购代理机构。

13． 有关此次招标公告之事宜， 可按下列地址以书面或传真的形式向采购代理机构查询：      
          国义招标股份有限公司
          地    址： 广州市东风东路726号18楼
          电    话： (8620) 87768198-836
          传    真： (8620) 87768283  

          网    址：www.gmgit.com


联系人：张一非、余嘉安
户    名：国义招标股份有限公司

第二部分
投 标 人 须 知      

第二部分 投标人须知

目  录

3A. 说   明


31
项目说明


42
定义


43
合格的投标人


54
质量标准和保修期


55
投标费用


6B． 招标文件


66
招标文件构成


67
招标文件的澄清


68
招标文件的修改


79
招标语言及计量单位


8C． 投标书的编制


810
投标语言及计量


811
投标书的构成


912
投标信函


913
投标报价


1214
投标货币


1215
证明投标人有资格履行合同的文件


1216
证明工程的合格性和符合招标文件规定的文件


1217
投标保证金


1318
知识产权和专利权


1319
保密


1320
投标有效期


1421
投标书的式样和签署


1422
不允许偏离的条款


15D、投标书的递交


1523
投标书的密封和标记


1524
投标截止时间


1625
迟交的投标书


1626
投标书的修改与撤回


17E、开标与评标


1727
开标


1728
评标机构


1729
投标书的澄清


1730
投标书的初审


1831
投标书的评价


1932
投标人综合得分的确定


2033
中标人的确定


2034
与采购代理机构和采购人的接触


21F、授予合同


2135
资格后审


2136
合同授予标准


2137
授标时更改工程数量的权力


2138
接受和拒绝任何或所有投标的权力


2139
中标通知书


2240
签订合同


2241
中标服务费


2342
中标结果通知书




A. 说   明

1
项目说明

1.1 乳源瑶族自治县中医医院拟通过国内公开招标的形式采购污水处理系统项目。国义招标股份有限公司，作为本项目的招标代理机构，负责组织本项目的招标采购活动。

1.2 工程地址：乳源瑶族自治县中医医院新院区。
1.3 招标范围：乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目。
1.4 详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。

1.5 招标项目现场施工条件：

1.6 施工范围的具体位置及可交付中标人施工安排的工程施工范围详见用户需求书。
1.7 中标人必须采取严格措施确保采购人单位人员的安全，并不对采购人单位的正常工作进行干扰。

1.8 临水临电可满足施工需要。各层由建设单位提供  1  个施工用水接驳点和提供  1 个施工用电接驳点，要求中标单位安装独立施工用水、电表，按水表、电表实际用量每月向采购人或有关部门缴纳水电费。施工场地内水电管线由中标单位根据施工需要自行解决。

1.9 施工人员不得在施工场地内生活、住宿，住宿的问题由施工单位自行与采购人协商解决，费用自理。
1.10 招标要求
1.10.1 必须满足的本项目工期：按完成招标范围内全部内容要求60个 日历天。各投标人可根据各自企业实际提出缩短工期的投标文件。投标人应根据“用户需求书”的相关要求制定项目工作时间表（到货、安装、竣工、验收）。
1.10.2 投标人的投标报价为本项目所涉及的所有工程、设备、相关税费及中部服务费等的投标总价。

1.10.3 本项目的投标人必须按投标图纸总价承包，包括施工图深化设计、设备材料采购、安装工程、施工工程、系统试运转、系统性能测试和工程验收。根据招标文件的用户需求书内容、工程性质、工程特点以及项目的现场实际情况；投标人根据施工经验与能力、现有市场价格和企业的承受能力，由承包人包施工图深化设计、包施工、包设备材料采购、包质量、工期、包安全文明施工、包养护、包培训、包通过环保部门监测等的方式总价包干。
1.10.4 中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用；

1.10.5 合同约定的工程项目，中标单位不得转包，必须分包的少量专业工程，事先需取得建设单位的同意并在施工合同中确认。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由采购人另行处理，并由此造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

1.10.6 投标人须按 “用户需求书”中的要求提供设备及安装服务。

1.10.7 投标人报价中的服务费应是投标人为完成本项目的总服务费，包括但不限于“用户需求书”中所要求的服务费用。

1.10.8 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标书。需严格按照招标文件及国家相关规范进行配置。投标书中应包括详细的方案说明书。
1.10.9 投标人的投标报价应将工程、设备、配套服务等分类明细清单报价，所使用的材料及设备必须列出清单，在投标报价明细表中列出产品名称，型号规格，品牌，数量，单价，总价。

2
定义

2.1 本文件中下列术语定义为：

投标人：

指与第3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。
招标代理机构：指本招标文件规定之招标机构，即国义招标股份有限公司。

采购人：       乳源瑶族自治县中医医院。

合同：
指由招标公告所产生的合同或合约文件。

3
合格的投标人

3.1          按招标公告中的“投标人资格要求”。
4 
    质量标准和保修期

4.1 本招标的项目所涉及的工程、货物和服务质量应符合国家的有关规范，均按照国家有关相应规范要求进行设计、安装和验收，符合国家计量检测标准、行业标准要求，并达到环保部门验收合格标准。中标人在项目竣工验收时，应向采购单位（签约人甲方）提供符合国家档案部门的要求规格编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式叁份。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，招标人可要求中标人停工和返工，返工费用由中标人承担，工期不予顺延。
4.2 质保期：自本工程竣工验收之日起不少于一年


5 

投标费用

投标人应承担所有与编写投标书和参加投标的所有澄清的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和委托方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

B． 招标文件

6 

招标文件构成

6.1         要求提供的工程、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：
第一部分   
招标公告   

第二部分   
投标人须知
第三部分   
合同条款

第四部分   
附件--投标文件格式
第五部分  
用户需求书

6.2          投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标书将被拒绝。

7 

招标文件的澄清

7.1          任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式或电报（以下提到电报均包括电传、传真）通知采购代理机构，采购代理机构对其不迟于开标16天前收到的对招标文件的澄清要求，在开标15天前将以书面形式予以答复。

7.2          采购代理机构将以书面答复每个购买招标文件的投标人；如有需要，采购代理机构可专门组织招标文件答疑会议。

8 

招标文件的修改

8.1          在投标截止日期前不少于15天，无论出于何种原因，采购代理机构可主动或在解答投标人提出的需澄清问题时以修改书对招标文件进行修改。 

8.2          修改书是招标文件的组成部分，并将以书面形式通知已购买招标文件的所有有关投标人，而且此修改书对所有这些投标人均有约束力。投标人在收到招标文件的修改书应书面通知采购代理机构。  

8.3          为使投标人编写标书时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可自行决定，酌情延长投标截止日期。
9 

招标语言及计量单位

9.1          招标方发出的招标文件采用中文。
9.2          招标文件中使用的计量单位都是公制系统。

C． 投标书的编制

10 

投标语言及计量

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准。

10.2 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用公制系统。
11 

投标书的构成

投标人编写的投标书应包括下列部分，商务部分和技术部分：

11.1 开标一览表，格式见第四部分之附件2，开标一览表应装于独立的信封，信封上按投标人须知第23.1、23.2和23.3条的规定标注。

11.2 商务部分（第一册）

内容如下：

a) 投标文件目录；

b) 按投标人须知第13条要求出具的投标信函（详见招标文件第四部分之附件1）；

c) 开标一览表及分项报价表，按招标文件第四部分之附件2、3要求的格式出具；

d) 设备及主要材料明细报价清单（按“用户需求书”要求）和相关报价表格及说明；

e) 按投标人须知第15条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后该投标人具有履行合同的能力（详见招标文件第四部分之附件5、6）；

f) 按投标人须知第17条规定提交的投标保证金；

g) 对招标文件第四部分其他内容的逐条对应的书面应答；

h) 因评审而必须要求提供的其他资料。

11.3 技术部分（第二册）

内容如下：

a) 对招标文件第五部分用户需求书的书面应答，包括但不限于技术描述、技术规范、技术参数、技术文件、施工组织设计或方案（施工平面安排图、技术施工方案、对本工程重点、难点的分析及解决方案、施工总进度计划安排及工期保证措施、主要机械设备情况、主要施工机械进场计划、劳动力安排计划、质量保证体系及措施、施工安全及文明施工措施、施工组织机构等）、深化设计组织方案（设计总进度计划安排及工期保证措施、限额设计的保证措施、设计质量及安全的保证措施、设计组织机构等）、工程图纸、制造商情况、安装介绍、工期安排和售后服务等；

b)   按投标人须知第16条规定出具的证明文件，证明投标人提供的工程和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

c)    因评审而必须要求提供的其他资料。

11.4 电子文件，投标人必须随投标书同时提交一套电子文件（U盘或光盘，无病毒），电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件”并按投标人须知第23.3条的规定标注。其中所有文件不做压缩处理、不留密码。

12 

投标信函
12.1 投标人应完整填写招标文件中规定的投标信函正本一份，副本五份，以及相应的投标报价表。

13 

投标报价

13.1        投标人应按照招标文件，以招标人发出的招标资料和说明为准，并根据投标时拟定的      施工组织设计，施工经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。投标报价必须包括方案设计费、设备设施费、运输费、安装及调试费、总承包服务费及其他技术服务费、竣验图纸提供、一切验收(含环保局监测及验收)费用以及其他相关保险、税赋和规费等。
13.2       投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标文件将按投标人须知第30条的规定作为非响应性投标而予以拒绝。

14 

投标货币

14.1 投标人应该用人民币大写、小写报价，并保留小数点后两位数。如大小写不符的，以大写金额为准。
15 

证明投标人有资格履行合同的文件

15.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标书的一部分。

15.2   投标人提交的在中标后有资格履行合同的证明文件应使采购人和采购代理机构满意：

(a) 投标人已具备履行合同所需的财务、技术、生产和供货能力，包括为了履行服务进行人员配置的能力；

(b) 营业执照 (复印件加盖公章)。
16 

证明工程的合格性和符合招标文件规定的文件
16.1 按照投标人须知规定，投标人应提交证明其拟提供的工程服务履约保证金、施工准备时间、施工总工期、质量标准、进度款付款时间、竣工结算款付款时间和保修期的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标书的一部分。
16.2 证明工程和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据包括：
a．工程主要技术指标和性能的详细说明；

b．逐条对招标文件第五部分用户需求书进行评议，说明所提供工程和服务已对招标人的技术要求做出了实质性的响应，或说明与技术要求的偏差和例外
17 

投标保证金
17.1 　　投标人应根据投标人须知规定，递交金额为肆仟伍佰零玖元的投标保证金，并作为投标文件的一部分。
17.2 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据投标人须知的规定没收投标人的投标保证金。    
17.3 投标保证金应用投标货币，并采用汇款形式，于截止投标时间前汇至下列帐号（本项目不接受以现金形式递交的保证金）：

收款人：国义招标股份有限公司


开户行：招商银行股份有限公司广州体育东路支行


帐  号：120905690610703
投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目招标编号，同时详细填写附件“保证金汇款声明函”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。

投标人应按以上所述方式及时间提交投标保证金，招标机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。
17.4 凡没有根据规定随附投标保证金的投标，应按投标人须知第31条的规定视为非响应性投标予以拒绝。
17.5 未中标人的投标保证金，将按规定的投标有效期满后三十(30)天内或在发出《中标结果通知书》后七（7）天内原额退还，以先到的时间为准。如在退还保证金时发生银行费用，则需在保证金金额内扣减银行费用后退回投标人。
17.6 中标人的投标保证金，在中标人签订合同并支付了中标服务费后予以退还。

17.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标；或

(2) 中标人在规定期限内未能根据投标人须知第40条规定签订合同。
18 

知识产权和专利权
18.1 投标人应保证，招标人在中华人民共和国免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。
18.2 投标价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
19 

保密
19.1 如采购人向投标人提供图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

20 

投标有效期
20.1 投标书应在招标公告规定的开标日后的90天有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将按投标人须知第30条规定被视为非响应标而予以拒绝。

20.2 特殊情况下在原有投标有效期截止之前，采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式(或电报)提交。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标书，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第17条有关投标保证金的退还和没收的规定将在有效期延长期内继续有效。

21 

投标书的式样和签署
21.1 投标人应准备一份投标书正本和五份副本，每套投标书须清楚地标明“投标书正本”或“投标书副本”，副本必须编号。一旦正本和副本不符，以正本为准。 
21.2 投标书的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中。

21.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标书签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传和传真的投标文件不接受。

22         不允许偏离的条款

22.1 招标文件中的重要条款不允许偏离，如投标书中对重要条款有偏离，则是投标人的风险。不允许偏离的条款如下列：

1） 带“*”号的条款；

2） 资格文件；

3） 其它招标文件规定的不允许偏离内容。

22.2 对投标人须知22.1条中任何条款的偏离将导致投标无效。

22.3 下述条款不应视作不可偏离：
1） 未加注“*”号的条款；

2） 用户需求书中已明确的投标人可提供其他优选方案部分。

22.4 投标书中技术参数、功能或其他内容优于用户需求书要求部分不视作偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于用户需求书要求的情况必须单独说明。

D、投标书的递交

23 

投标书的密封和标记
23.1 投标人应将投标书正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。全部副本可以封装在一个信封中，且副本应编号（副本1，副本2…副本5）。

23.2 唱标信封应标明“唱标信封”、投标人名称及招标编号，内装开标一览表及保证金汇款声明函（格式见第四部分附件2）。

23.3 电子文件必须装于独立的信封，信封上注明“电子文件” 、投标人名称及招标编号。

23.4 所有信封均应清楚标明：

收件人：国义招标股份有限公司
招标编号：

投标项目：乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目
标的名称： 
投  标  人：  （投标人全称 ）                                          
投标人地址：

及在本项目规定的开标时间之前不得启封的字句。

*投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名后，送达本项目规定的开标地点。
23.5 如果信封未按要求密封或加写标记，采购代理机构将拒绝接受其投标文件。

24 

投标截止时间
24.1 投标人应将正本和所有副本，由投标人授权代理亲自于本项目规定的开标时间前送达本项目规定的开标地点。
24.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。
25 

迟交的投标书
25.1 采购代理机构将拒绝在截止时间后递交的任何投标书及补充文件。

26 

投标书的修改与撤回
26.1 投标人在递交投标书后，可以修改或撤回其投标书，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。
26.2 投标人的修改或撤回通知书应按第21条和23条规定编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报传递，但随后要用经过签字的信件确认，其邮戳时间不得迟于投标截止时间。
26.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标书做任何修改。
26.4 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

E、开标与评标
27 

开标
27.1 采购代理机构在招标公告中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标，参加开标的投标人法人代表或其授权代表应需携带本人有效身份证、法定代表人证明书原件及法定代表人委托授权书原件（当投标人代表为代表为委托授权人时），并签到以证明其出席。
27.2 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标人的投标报价、折扣，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

27.3 除了拒绝接受迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何合乎要求的投标书。
27.4 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标书(包括按照投标人须知第26.2条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回给投标人。

27.5 采购代理机构将作开标记录。

28 

评标机构

28.1 本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成。

28.2 评标细则将根据评标原则制定。

29         投标书的澄清
29.1 在评标期间，为方便对标书审核、评估和比较，评标委员会将有权要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
29.2 从开标后至授予合同期间，未接到采购代理机构的书面要求，任何投标人均不得就其投标书有关的问题与评标委员会、采购代理机构和采购人进行联系。

30        投标书的初审

30.1 评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标书的总体编排是否有序。

30.2 算术错误将按以下方法更正：

1） 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝，其投标保证金将被没收。

2） 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

30.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。

30.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款（加“*”号）、条件和规格相符，没有偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、合同条款的重大偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部的证据。

30.5 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：     

a) 投标人未提交投标保证金或保证金不符合招标文件要求的；

b) 超出经营范围投标的；

c) 投标人未按投标人须知第21.2条规定的要求签署投标书；
d) 投标有效期不足的；

e) 资格证明文件不全的；

f) 对投标人须知第22条规定的不可偏离条款有偏离的；

g) 投标价不是固定价；

h) 对其他合同条款重大偏离的。

i) 投标报价超出招标人最高限价的投标将不进入详细评审。
j) 字迹模糊、辨认不清的投标文件。

31 

投标书的评价
31.1        评标委员会将对按照投标人须知第22条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。投标文件的评价采用综合评分法，评分按价格、技术和商务三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中价格得分占30％，技术得分占35％，商务得分占35％。具体评分方法见32.1条款。
31.2   价格分是以满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分则按比例算出。
31.3   技术评分主要考虑以下因素： 

	序号
	评审内容
	评分分值
	评分档次及依据

	
	
	
	优
	中
	差

	1
	投标系统及设备的技术参数、性能、材质的符合性，投标系统及设备的先进性和可靠性
	7
	（6～7分）
	（3～5分）
	(0～2分) 

	2
	整体实施方案:项目的完整性、合理性、施工组织设计的先进性、技术先进性、安全性、实用性、 灵活性、易维护性等
	6
	(5～6分)
	(3～4分) 
	(0～2分) 

	3
	本工程方案设计相适应的技术人员（为完成本方案所配备的设计人员等技术人员名单及简介）
	5
	（4～5分）
	（2～3分）
	(0～1分)

	4
	施工进度、质量、安全、协调措施）（施工进度安排科学合理，与其他专业协调施工措施得 力、工序衔接合理，系统安装方案合理，质量、安全技术保证措施）
	5
	（4～5分）
	（2～3分）
	(0～1分)

	5
	投标系统及设备的制造商的资质以及业绩（投标人横向对比）
	6
	(5～6分)
	(3～4分) 
	(0～2分) 

	6
	投标人提供售后服务的能力
	6
	(5～6分)
	(3～4分) 
	(0～2分) 


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
31.4 商务评分主要考虑以下因素： 

	序号
	评审内容
	评分分值
	评分档次及依据

	
	
	
	优
	中
	差

	1
	合同条款的响应性
	5 
	完全响应
(5分)
	部分响应(2分)
	完全不响应(0分)

	2
	参与单位的财务状况（各投标人横向比较）
	5
	财务状况良好(5分)
	财务状况一般(2分)
	财务状况差(1分)

	3
	参与单位的业绩
	10 
	投标人已完成的医院污水处理工程项目情况，提供合同或验收证明1个得2分，最高10分。

	4
	参与单位的资质水平
	5
	环保工程专业承包壹级资质（5分）
	环保工程专业承包贰级以下资质（3分）
	环保工程专业承包叁级以下资质（1分）

	
	
	5
	环境工程专项设计甲级资质（5分）
	环境工程专项设计乙级资质（1分）

	5
	参与单位的履约能力（各投标人横向比较）
	5
	履约能力良好（5分）
	履约能力一般（2分）
	履约能力较差（0分）


注：投标人应按照上述评审内容要求，在投标文件中提交相应的文件或证明材料。如未提供，评标委员会有权视为不符合或不具备。
32 

投标人综合得分的确定

32.1  根据每个投标人在上述各评审阶段中的得分，采用下面公式算出每个投标人的综合得分：                                          

W＝[Cmin/C]×30＋ [T] + [M]  
其中：

W

某个投标人的综合得分；

C

某个投标人的实际投标价格；

Cmin
满足招标文件要求且价格最低的投标报价；

T
    某个投标人的技术评审得分；

M
    某个投标人的商务评审得分。
注：T、M均为去掉所有评委评分中的一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

33 

中标人的确定
33.1 根据投标人须知第31和32条规定对投标人的投标进行评估。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人。

34 

与采购代理机构和采购人的接触

34.1 除投标人须知规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经采购代理机构书面要求，投标人不得就与其投标书有关的事项与采购代理机构和采购人联系。
34.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标书被拒绝。
F、授予合同
35 

 资格后审

35.1 资格后审是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标代理机构认为必要的、合适的资料。
35.2 如果审查通过，则将合同授予符合第33.1条规定的中标候选人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对中标备选人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或依法重新组织采购。

36 

 合同授予标准

36.1 除第38条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

37 

授标时更改工程数量的权力

37.1 招标人在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的工程数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。
38 

接受和拒绝任何或所有投标的权力

38.1 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定依法拒绝所有或任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

39 

中标通知书

39.1 在投标有效期期满之前，采购代理机构将中标通知书用书面通知中标人中标。

39.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

40 

签订合同

40.1 中标人在收到中标通知后，应按照中标通知书规定的时间和地点，派遣其授权在合同上签字的代表采购人签署合同。

40.2   合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：
（一）
第三部分
合同条款

（二）
投标澄清文件

（三）
第四部分
附件－投标文件格式
40.3 如果中标人没有按照上述第40.1条规定执行，采购代理机构和采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购代理机构和采购人可将标授予综合评价次优的投标人，或重新采购。


中标服务费

40.4 中标方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

（1） 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数；

（2） 中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取。
	中标金额（万元）
	工程招标

	100以下
	1.0％

	100—500
	0.7％

	500—1000
	0.55％

	1000—5000
	0.35％

	5000—10000
	0.2％

	10000—100000
	0.05％

	100000以上
	0.01％


（3） 中标服务费的支付方式：

a.在递交投标书时按招标文件的有关规定向招标代理机构递交中标服务费承诺书（格式见附件6）。

b.中标人须承诺在领取中标通知书前全额支付中标服务费。

c.中标服务费应用汇款或转帐的付款方式支付。
40.5 中标服务费应包含在投标报价中。包含在投标价中。
41        中标结果通知书

41.1 采购代理机构将向中标人发出《中标通知书》的同时，在采购代理机构网站上向所有未中标人发布中标结果。

第三部分
合  同  条  款

采 购 合 同

甲  方：乳源瑶族自治县中医医院
乙  方：

根据《中华人民共和国合同法》及国义招标股份有限公司0724-1301D11N1894号《乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目》的招标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

	品 名
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	随机配件

	
	
	
	
	
	
	
	


2.合同总价

总价为(大写)：         元整，即RMB￥：       元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、运输、安装、使用培训及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。
3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要等均为本合同不可分割之一部分。
4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。
5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：              

2.5.2乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3合同设备的安装

5.3.1乙方在安装进口设备前须向甲方提供证明该设备来源合法的海关进口手续，否则甲方拒绝安装该设备。

5.3.2乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.3乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备安装完成后进行验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成设备短缺、损坏，乙方应及时安排换装全新原厂配件，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
6.质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、符合国家有关法律规定的产品，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起    年。保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修（技术要求另有规定除外），设备自验收之日起12个月内出现非人为因素故障在72小时不能修好或同一故障短时间连续出现三次，乙方应更换同品牌同型号的全新设备；决定换机之日起十天内不能完成该项工作，乙方需赔偿甲方的经济损失（计算公式：赔偿金额=需赔偿天数×该设备当年日平均收入）。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担，设备不符合质量标准的鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方无偿培训甲方维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。
7.付款办法
  7.1
 本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，付款采取分期方式进行，支付的时间和金额如下：

7.1.1 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭

甲方收货证明；

乙方开具的正式发票；

调试验收使用意见（加盖甲方公章）

由甲方向乙方支付合同总金额的30%，即：人民币       元。

7.1.2  其余款项在合同设备完成安装及验收合格后二年内付清，即：人民币       元。

8.技术服务

8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作，按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商忙解决本合同的执行问题。
10.索赔

10.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

10.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款30个工作日内退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

10.2.2用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷部分或修补缺陷的部份，乙方应承担一切费用和风险，并需赔偿甲方因设备停用造成的经济损失（计算公式：赔偿金额=需赔偿天数×该设备当年日平均收入）。同时，相应延长质量保证期及顺延付款期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，乙方须在30个工作日内向甲方作出不足部分的补偿。
11.违约与处罚
11.1乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.2乙方交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。
12.合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且甲方收到乙方提交的合同金额5%的履约保证金后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准；此履约保证金随第一笔合同款无息返还。
13.合同终止

如果一方违反合同，并在收到对方违约通知书后30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。
14.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部份。
15.其他

15.1本合同正本三份，具有同等法律效力，甲方1份、乙方1份、招标代理有限公司1份，合同自签字之日起即时生效。

15.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                                                 乙方：                      

签约代表：                                                         签约代表：                                 

地址：                                                                 地址： 

电话：                                                                 电话： 

传真：                                                                传真： 

签约日期：                                                         签约日期：     年     月     日

签约地点： 

第四部分

附件－投标文件格式
本部分所列之投标文件均为“*”条款，必须按本次序提供，不可偏离（不适用除外）。

第四部分  目  录
附件1       投标信函

附件2       开标一览表及保证金汇款声明函

附件3       投标明细价格表
附件4       对合同条款的响应一览表

附件5       资格证明文件
附件6       中标服务费承附书格式
附件7       技术规格/要求偏离表

附件8       施工组织设计


附件1

投标信函
致: 中国广州东风东路726号
        国义招标股份有限公司

     根据贵方为          项目（招标编号：          ）招标采购标的的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件, 正本一份, 副本五份:

        签字人代表以此函申明并同意:

(1)
对随附投标报价表所规定的工程的投标总价为货交采购人指定地点（包括安装）含税价人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 
投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。
(3)  
投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
(4)  
投标人之投标有效期为自开标之日起90个公历日。
(5)  
如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 标书有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被采购代理机构没收。
(6)  
投标人同意按照采购代理机构和采购人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。
(7) 我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(8) 如我方被授予合同，由我方就本次招标支付给采购代理机构的中标服务费列于招标文件要求的中标服务费承诺书中。

(9) 所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

        
      
单位名称: ____________________________
地址: ________________________________
              

电话: ________________________________
              

传真: ________________________________
              

邮政编码:  ____________________________
              

代表姓名:  ____________________________

              

职        务:  ____________________________

         本标书连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。
            投标人名称：









              （公章）   

             投标人地址 ：










             授权代表姓名、职务（印刷体）：






              授权代表签名： 










      公章：










              日期： 










附件2

开标一览表

投标人名称：
项目名称：乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目
招标编号：
	序号
	内容
	项目名称
	完工期
	投标总价
（单位：人民币）
大写及小写

	1
	投标价
	
	
	

	2
	折扣

（若提供）
	

	3
	价格修改

（若提供）
	

	4
	投标保证金
	详见随附《保证金汇款声明函》

	5
	投标有效期
	自开标之日起90个公历日


注：投标总价括但不限于以下费用：包括方案设计费、设备设施费、运输费、安装及调试费、总承包服务费、其他技术服务费、竣验图纸提供、一切验收(含环保局监测及验收)费用以及其他相关保险、税赋和规费，企业管理费、利润、风险、规费及税金、安全生产费、建安劳保费；缺陷修复和保修费用、合同期内市场材料价格、人工价格等各种因素造成的价格变动、为符合或满足在招标文件中为供应商设定的全部责任和义务所需发生的所有费用；采购代理服务费、零星工作费等。
投标人授权代表签字(公章)：                                      .

职务：                                      .

                                                                                   日期：                                      . 

证金汇款声明函

致：国义招标股份有限公司
我方为乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目（编号为：                            ）包       递交保证金人民币       元（大写：人民币        元）已于      年   月   日以银行主动划帐方式划入你方帐户。

详见附件：银行出具的汇款单或转帐凭证或现金送款单复印件。
退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

单位全称：

开户银行：

开户账号：

供应商（公章）：

地      址：
项目联系人：

电话（手机）：

	（粘贴汇款单或转帐凭证或现金送款单复印件）


注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件，连同开标一览表一起封装在单独的唱标信封中，以便项目结束后办理投标保证金的退回手续。

附件3  
投标明细价格表
投标人名称： 








招标编号：
报    价    方    案

	一、
	设备明细报价表

	序号
	设备、材料名称
	投标选择的品牌
	投标型号规格
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	

	二、
	安装工程明细报价表

	序号
	安装工程内容
	备注
	金额

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	合计
	

	三、
	配套服务明细报价表（含总承包配合管理服务费）

	序号
	服务名称
	备注
	金额

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	合计
	

	总计
	


投 标 人（公章）：
说明：          

1、 该明细报价表为投标报价格式。
2、 如果总价与单价不符，以单价为准。

3、 报价应采用人民币。

4、 投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。投标价为所提供全部设备及配套安装工程的投标总价。设备部分应单独报价，工程部分应分开报价。

5、 选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

6、 设备名称、数量应符合招标文件第五部分“用户需求书”的要求。

7、 投标人应随附所投设备详细配置清单。

附件4

对合同条款的响应一览表

说明：1、
投标人必须对应招标文件的第三部分合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、
对完全响应的条目在下表相应列中标注“O”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”。
合同条款

	序号
	合同条款条目
	完全响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               






 职务： 

附件5
资格证明文件

目   录 
投标人须知
附件5A

资格声明

附件5B

投标人资格声明

 附件5C

法人授权书 

附件5D

营业执照副本复印件（加盖公章）

附件5E

国税及地税税务登记证副本复印件（加盖公章）

附件 5F 
投标人必须具有住房和城乡建设部（原建设部）颁发的环保工程专业承包资质证书，或环境工程专项设计资质证书(废水类)（复印件加盖公章）

附件5G              投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）

附件5H              售后服务承诺书（格式自拟）

1. 投标人须知
1.1 投标人须填写和递交以下规定之表格以及有关资料。

1.2　
要求对所附的表格中所提出之问题或/要求作出正面答复。
1.3  
资格资料中的签署须作为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。
1.4
投标人所提交之资格资料由招标方根据标书之标准、规定进行审查，以决定投标人的合格性及能力。
1.5 
投标人提交的文件将给予保密但不再退还。
2. 附件5A

资格声明
致：国义招标股份有限公司

广州市东风东路726号
为响应你方招标文件（招标编号：                   ），以下签字人愿意参加投标，提供用户需求书规定的（工程名称）的工程及服务投标，并提交以下文件，保证其所有的说明真实、正确：
1.  

我方之资格说明各正本一份，副本五份。
2.  
一份本签名者保证资格文件中的所有说明为真实、正确的证书。
投标人



                    
 签名及授权签署本资格
名称和地址                               

文件者之职务
      名称：                               

姓名：            
      地址：                           


职称或职位：             

     传真号：                             

电话号码：             

电话号码：



3. 附件5B
  投标人资格说明

1.
名称及概况：
(1)
投标人名称：________________________ 

(2)
总部地址：________________________ 

   
电传／传真／电话号码：________________________                         

(3)
成立和／或注册日期：________________________                           

(4)
实收资本：________________________                                     

(5)
近期资产负债表(到         年         月        日止)

      

(1) 固定资产________________________

      

(2) 流动资产________________________

      

(3) 短期负债________________________
      

(4) 长期负债________________________
      

(5) 资产负债率______________________

      

(6) 营业总额______________________


(7) 利润总额








 (6)主要负责人姓名：(可选填) ：________________________ 

(7)制造厂家在中国的代表的姓名和地址，如有的话：______________________ 

2.
近3年的年营业额：

3.
有关开户银行的名称和地址： 

4.
其他情况： 

    
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
(授权代表签字) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日
传真号：________________________ 

电话号：________________________ 

4. 附件5C
法人授权书

本授权书声明：注册于            (国家或地区)的                  （投标人名称）在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权           （单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为              的            项目的工程和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：                           

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

投标人代表（被授权人）签字盖章：               

职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

见证人签字盖章：                               
职务：                                         
单位名称：                                     
地址：                                         

      
   

5. 附件5D
营业执照副本复印件（加盖公章）
6. 附件5E

国税及地税税务登记证副本复印件（加盖公章）              

7. 附件5F
投标人必须具有住房和城乡建设部（原建设部）颁发的环保工程专业承包资质证书，或环境工程专项设计资质证书(废水类)（复印件加盖公章）
8. 附件5G
投标人必须具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）
9. 附件5H
售后服务承诺书（格式自拟）

附件6 
中标服务费承付书格式

国义招标股份有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的   （项目名称）              项目(招标号：0724-1301D11N1894)招标中如获中标，我司保证在领取“中标通知书”前，按国家计委[计价格[2002]1980号]文招标代理服务收费标准差额定率累进法计算向贵司交纳 “中标服务费”。

如我方违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承付金额的200%由采购人在支付我司的中标设备款中代为扣付。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：                                                                      
单位地址：                                                                                                

电话：                                   
传真：                                       

投标人授权代表（签字）：                                                            

                       （印刷字体姓名和职务）

签署日期： 

附件7
技术规格/要求偏离表

说明：
投标人必须对应招标文件的第五部分“用户需求书”的内容逐条响应。无偏离描述的内容视为投标人完全接受招标要求。

	序号
	招标规格/要求
	投标实际参数

(投标人应按实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	











   


投标人授权代表签字：













（公章）













日期：

                                               




                 职务：

注：所有投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书复印件(原件备查)作为技术证明文件，否则评标委员会有权视同其相应技术参数不符合招标要求
附件8 
施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；合理的配置人员管理组织架构；拟投入的主要施工设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表8-1

2.2劳动力计划表    表8-2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表8-3

2.4施工总平面图    表8-4

表8-1                  拟投入的主要施工设备工具表

投标人名称（盖章）：

项目名称：乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目       

	序号
	设备或工具

名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	额定功率（KW）或精度
	进场时间
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表8-2                       劳动力计划表
投标人名称（盖章）：

项目名称：乳源瑶族自治县中医医院污水处理改造项目                  

单位： 人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

表8-3            计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表8-4                      污水处理站施工图纸

投标人应提交一份污水处理站施工图纸，绘出现但不限于场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

第五部分
用 户 需 求 书
乳源瑶族自治县中医医院采购污水处理系统招标项目
一、项目概况
一、项目概况：
1、项目名称：乳源瑶族自治县中医院医院采购污水处理系统招标项目。
2、项目位置：韶关市乳源自治县乳城镇乳源中医院新院区内。

3、招标范围：乳源中医院新院区采购污水处理系统招标项目的设计、建设。投标人应根据本招标文件用户需求书的要求编制投标文件，包括项目的设计方案、建设方案和移交方案。
3、建设用地：占地面积为150平方米。
4、建筑规模：80m3/d。
5、排放要求：污水处理系统出水水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）的综合医疗机构水污染物排放限值。

二、项目由来
本工程为乳源中医院新院区配套环保工程，为防止新院区内诊断治疗污水、住院病员和医护人员的生活排水直接外排至城市管网，威胁周边群众健康及污染环境，乳源中医院严格执行国家“三同时”政策，准备建设一套医院废水处理设施，对医院废水进行处理。
三、建设性质：新建
四、项目选址
本项目选址于乳源中医院新院区内，项目具体位于乳城镇二九一大道。
五、投资规模
项目工程总投资约46万元，本项目属于环保项目，46万元总投资都属于环保投资。

六．建设规模日处理医院废水约80吨（100床），占地面积150平方米。
六、建设要求
6.1 厂内用电：由招标人接引至污水处理设施范围内。

6.2 厂内用水：由招标人接引至污水处理设施范围内。

6.3 招标人负责事项

①三通一平② 供水、供电由招标人引至污水处理厂区范围内；指示进场、施工便道路线，由招标人协助中标人办理，具体实施由中标人自行负责。

七、配套设施
（1）电力供给及负荷容量

（2）给排水系统：项目给水由招标方提供。排水采用雨污分流制，场内雨水排至医院雨水管道。

（3）消防系统：本项目主要建筑物设室内灭火器，室外消防设计使用医院室外消火栓，不另行设置。

八、其他要求

8.1. 中标方与招标人签订合同之日起5日内必须进场施工。

8.2. 中标人保证污水处理工程竣工、调试后，在设计水量运行时水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）的排放标准值。

8.3.如在运行中排放的污水不达标所造成的损失，如责任在投标人，招标人扣押质保金。

九、工程质量验收

9.1本工程以设计文件要求为质量评定验收标准，双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由设计文件中有关质量要求和技术指标标准比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。
9.2工程竣工后，按照合同约定，中标方书面向招标人提交竣工验收申请，招标人在约定工作日内组织验收。出水通过当地环保部门环保监测，则视为本工程通过环保验收。

十、建设项目环境功能区区划分类
建设项目环境功能区区划分类表
	项目
	功能区类别

	地面水环境
	

	大气环境
	

	声环境
	

	是否基本农田保护区
	否

	是否风景保护区、特殊保护区
	否

	是否水库库区
	否

	是否污水处理厂集水范围
	

	是否管道煤气管网区
	否

	是否必须预拌混凝土范围
	否


2、主要环境保护目标：
根据项目的特点及项目所在区域的环境现状及功能区划，确定主要保护目标如下：
1．水环境保护目标

该项目的运行能有效的削减项目服务区内污染物排放量，保护下游水质不进一步恶化。

2．大气环境保护目标

保护项目评价区域内大气环境质量，使其满足《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准功能要求。

3．声环境保护目标

保护项目所在评价区域声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类。

4．环境敏感点
适用标准
	环境质量标准
	1．《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)执行Ⅲ类标准；

2．《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单中的一级标准；

3．《声环境质量标准》（GB3096-2008）执行2类标准。

	污染物排放标准
	1．《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）综合医疗机构水污染物的排放限值：
污染物
CODcr
BOD5
SS
氨氮

pH
类大肠菌群数
TP
执行标准
≤60
≤20
≤20
≤15
6-9
≤500
1
注：pH为无量纲，类大肠菌群数单位为MPN/L，其他单位为mg/L。
2．《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）内污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；

3．《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准； 

4．《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准：
类  别
昼间
夜间
2类标准[LeqdB(A)]

≤60

≤50

5．《国家危险废物名录》（2008年）。


二、建设项目工程分析
一、污水处理设施总体概况
1、．纳污范围
污水处理设施主要接纳我院新院区诊断治疗污水、住院病员和医护人员的生活排水等。

2、污水处理设施处理规模

污水处理设施处理规模由其服务范围内污水量确定。根据《建筑给水排水设计规范及关键技术应用》（GB50015-2010）表3.1.10，每床每天250-400L，我院住院部共100床，加上医护人员生活用水，估计每日排水量为80吨/天。因此，确定本工程规模为80m3/d。
3、该项目污水处理流程应符合国家规定，投标人需提供工艺流程图。工艺流程的选择应保证出水水质达到国家标准以及本项目的上述适用标准; 处理效果稳定, 技术成熟可靠、先进适用; 降低基建投资和运行费用, 节省电耗; 减小占地面积; 运行管理方便, 运转灵活; 污泥需达到稳定; 适应当地的具体情况; 可积极稳妥地选用污水处理新技术。
4、污水处理厂进水水质

污水处理设施进水污染物浓度的高低决定污水处理工艺流程的选择，与污水设施的基建投资和运行费用密切相关。本次工程参照省内已建成的医院废水处理设施进水水质，考虑到远期污水水质的变化趋势，确定本工程设计进水水质如下：

  乳源中医院医院废水处理工程设计进水水质  

	污染物
	pH
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	类大肠杆菌

	进水指标
	6-9
	250
	100
	80
	30
	1.0×105-3.0×105


注：除pH无量纲和类大肠杆菌单位为个/L外，其余单位为mg/L
5、处理程度

本污水处理设施尾水排入城市污水管网，执行国家《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）的综合医疗机构水污染物排放限值。

该标准具体出水指标见下表所示：

基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）

	序号
	控制项目
	排放标准

	1
	化学需氧量（CODCr）
	60

	2
	生活需要量（BOD5）
	20

	3
	悬浮物（SS）
	20

	4
	动植物油
	5

	5
	石油类
	5

	6
	阴离子表面活性剂
	5

	7
	氨氮(以N计)
	15

	8
	色度（稀释倍数）
	30

	9
	总余氯
	0.5

	10
	pH
	6-9

	11
	粪大肠菌群数（个/L）
	500


根据上述标准的要求，本项目出水水质及处理程度如下表所示：

进、出水水质及处理程度
	名  称
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3N

	进水（mg/L）
	250
	100
	80
	30

	出水（mg/L）
	60
	20
	20
	15

	去除率（%）
	76
	80
	75
	50


6、污泥处理流程

根据上述情况，借鉴或结合国内外同级医院的污水处理项目建设经验，同时考虑本项目的具体情况，编制污泥处理流程。该流程应符合国家规定，投标人需提供处理流程图。
7、除臭、消毒工艺的确定及平面布置

（1）除臭设计：投标人需对全院调节池、厌氧池、缺氧池、一级接触氧化池、污泥浓缩池、污泥浓缩脱水机（压泥机）或其余设施的恶臭污染源进行密封处理；
（2）消毒工艺确定：本工程在污水处理工艺要求采用消毒技术来最终控制出水水质，通过综合考虑用于污水消毒的适用性、工程的成熟性、安全性可靠性，操作运转的简单易行以及处理费用等因素，本项目的污水处理、消毒工艺，必须达到国家相关的规定和要求。
（3）院区平面布置：平面布置的基本原则是：工艺流程流畅、布置紧凑、分区合理，既有利于生产又要管理方便，同时根据地形、地貌、道路等自然条件，考虑进出水走向、风向和外观等因素，合理布置全院的建、构筑物。
（4）院区排水按雨污分流设计，全院医疗废水经污水处理系统处理后外排至院外城市污水管网。

三、方案的编制要求
1、工程技术方案

1.1工程初步设计：投标人应在投标文件中提出对实施本项目的初步设计及工程技术方案
1.2建设期投资报价方案
1.1.1建设期投资报价方案应根据招标文件为基础进行编写。
1.1.2方案编制过程中应考虑的因素包括：

（1）设计人提出的设计费；

（2）工程费用（包括：土建工程、安装工程、设备费用，以及相关的招标活动、运输、仓储、保险等与工程建设相关的其他费用）；

（3）工程其它费用（包括：建设单位管理费、生产人员培训费、办公和生活家具购置费、施工图预算编制费、竣工图编制费、设备联合试运转费等）

招标文件规定的其他应由项目公司承担的费用；

（5）投标人认为工程建设期间由投标人承担的其它费用。
1.1.3投标人的建设期投资报价方案应包含上述费用，但不意味着未提及的费用投标人有权不考虑。

1.1.4投标人在建设期投资报价方案中涉及的费用，应和投标人在建设方案中的活动一一对应。同时投标人应对其每一项费用的构成作出说明和分析，同时对于可能的费用提出费用构成依据的证明文件。

1.1.5投标人在建设期投资报价方案中涉及的费用之和应和财务分析方案中的投资支出明细表保持一致。

2、建设方案

2.1根据本项目的用户需求书的的要求，投标人应首先说明其对建设方案的理解，并提出合理的施工时间进度表，保证开工及竣工的时间要求符合招标人需求。投标人应制定建设方案的关键点和难点，并应该在其编制的建设方案中着重体现对关键点和难点的解决方案既保证手段。
2.2投标人应提供建设管理组织机构的设置方案和组织机构图，并对其适应性和有效性进行分析论证。

2.3投标人应提出项目初步的施工组织建设方案，投标人应充分考虑由于其对招标文件的理解、其他类似因素对工程进度可能造成的不利影响。

2.3.1投标人应对其整体建设方案中涉及的项目建设实施程序和步骤作出说明，并保证其符合招标文件和国家及地方有关法律法规的规定。

2.3.2投标人应在投标文件中明确工程进度目标和保证措施，同时应提供投标人认为可能影响工程进度正常因素的敏感性分析及应对措施；

(1) 工程质量目标和保证措施：质量优良。制定出工程质量保证措施和质量控制程序，包括环境保护质量目标、保证措施和质量控制程序；

(2) 投资和成本控制目标：投资控制在合理的投资范围以内；

(3) 合同管理；

(4) 环保和文明施工管理措施、安全生产和安全保卫方案；

(5) 信息管理；

(6) 项目工程资料保管；

(7) 提出工程设计和施工过程中，招标人的协助工作范围。

3、其它要求：
1、负责上门安装、调试，并对业主方人员进行培训。

2、质量保修期一年，保修期内实行“三包”。

3、设备故障时供方应在24小时内响应，或48小时内派人到现场处理。

4、以优惠价格提供相关易损件并长期供货。

5、按韶关市乳源县中医院指定日期到货、安装调试完毕，并通过当地环保部门检测。

6、交货时应向业主提交壹套完整的技术资料。

四、技术参数及要求

一、技术参数及要求
1、污水处理工艺流程采用：“调节+生化一体化设备+消毒”。

2、污水处理构筑物和设备除设备房外，其余都需采用地埋式。
3、采购清单：
	污水处理系统构筑物一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	1
	格栅井
	1.2m×0.8m×1.5m
	座
	1
	　
	
	地下式砖混结构

	2
	集水调节池
	5.5m×3.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	地下式砖混结构

	3
	水解酸化池
	2.0m×3.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	4
	接触氧化池
	3.0m×3.0m×3.0m
	座
	2
	　
	
	8mm钢板,地下式

	5
	沉淀池
	2.3m×3.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	6
	曝气生物滤池
	2.3m×3.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	7
	污泥池
	1.0m×3.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	8
	消毒池
	1.0m×1.5m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	9
	清水池
	1.0m×1.5m×3.0m
	座
	1
	　
	
	8mm钢板,地下式

	10
	设备间
	3.5m×3.0m×2.5m
	座
	1
	　
	
	地上式砖混结构

	10
	挖土方
	8.0m×7.0m×3.0m
	座
	1
	　
	
	　

	11
	基础平台
	12.8m×3.4m×0.2m +7.4m×3.4m×0.2m
	座
	1
	　
	
	钢砼

	12
	合计
	　
	
	　

	污水处理系统设备（材料）一览表

	

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	（元）
	（元）
	

	一
	直接费用
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	人工格栅
	1.6×0.8m，间隙4mm
	套
	1
	　
	
	　

	3
	提升泵
	Q=4m³/h，H=8m，N＝0.25kw，1备1用
	台
	2
	　
	
	　

	4
	液位计
	　
	套
	2
	　
	
	　

	5
	流量计
	8m³/h
	套
	1
	　
	
	　

	6
	布水器
	　
	套
	1
	　
	
	　

	7
	搅拌装置
	0.75kw
	台
	1
	　
	
	　

	8
	曝气鼓风机
	Q=1.31m³/min，P=9.8KPa，0.75KW，1备1用
	台
	2
	　
	
	　

	9
	组合填料
	　
	m³
	33
	　
	
	　

	10
	填料支架
	　
	套
	4
	　
	
	　

	11
	曝气盘
	微孔
	个
	32
	　
	
	　

	12
	布气系统
	　
	套
	2
	　
	
	　

	13
	堰板
	　
	套
	2
	　
	
	　

	14
	斜管填料
	　
	m2
	6
	　
	
	　

	15
	填料支架
	　
	套
	2
	　
	
	　

	16
	加药泵
	Q=200L/h，N＝0.37kw
	台
	1
	　
	
	　

	17
	加药桶
	PE-2500L
	个
	1
	　
	
	　

	18
	污泥泵
	Q=6m³/h，H=13m，N＝0.55Kw，2备1用
	台
	2
	　
	
	　

	19
	滤料
	　
	m³
	9
	　
	
	　

	20
	垫层及支架
	　
	项
	2
	　
	
	　

	21
	污泥泵
	Q=1m³/h，H=13m，N＝0.55Kw
	台
	1
	　
	
	　

	22
	反冲洗泵
	Q=13m³/h，H=5m，N＝0.55Kw
	台
	1
	　
	
	　

	23
	二氧化氯发生器
	产率10g/h，N＝1kw
	台
	1
	　
	
	　

	24
	管件阀门
	　
	项
	1
	　
	
	　

	25
	五金配件及油漆
	　
	项
	1
	　
	
	　

	26
	电控装置
	　
	套
	1
	　
	
	　

	27
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	28
	直接费用小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	二
	间接费用
	　
	　
	　
	　
	
	　

	1
	设计费
	直接费用×3%  
	
	　

	2
	安装费
	直接费用×10%
	
	　

	3
	调试培训费
	直接费用×3%
	
	　

	4
	运输吊装费
	直接费用×3% 
	
	　

	5
	综合管理费
	直接费用×5%  
	
	　

	6
	税金
	直接费用×8%
	
	　

	7
	间接费用小计
	　
	
	　

	8
	合计
	　
	
	　


二、售后服务及其他要求：

1、交货地点：采购单位指定地点；

2、售后服务要求：（1）提供终身维护；（2）故障响应时间为24小时；（3）免费提供设备使用所需的技术培训。

3、质保期：自验收合格之日起至少12个月； 

三、污水处理系统基本要求：

1、污水处理量：80m3/d；

2、排放标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）一级处理标准，即为：⑴CODcr≤60mg/L；⑵BOD5≤20mg/L；⑶SS≤20mg/L；⑷PH：6~9；⑸粪大肠菌群数≤500MPN/L；⑹总余氯≤0.5mg/L；
3、采用先进、成熟、安全、可靠的污水处理工作和设备；

4、保证工程按时、按质、按量完成；

5、保证污水经处理后的水质达到国家相关排放标准，顺利通过环保部门验收，否则投标无效。
6、投标人应提交一套污水处理站施工图纸。
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]


[image: image3.jpg]                                    

                                      总目录                

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


