
附件：一、项目要求
 1、符合国家质量标准和卫生标准，提供合格证明材料（公司营业执照、税务登记证、省级及以上卫生许可批件等原件开标时查验）；

 2、管材上有永久标识，标有商标、执行的国家标准、生产批号、生产日期、管径、壁厚、压力等标识，管件（钢塑法兰除外）上有永久商标标识，标识应清楚；

3、管材执行标准：PE100级，压力等级1.0MPa，符合GB/T13663-2000

   管件执行标准：GB/T13663.2-2005        管材6m/根
4、投标时请提供管材及管件样品（管材类样品须提供采购清单内每个规格长1米，管件类样品须提供规格160mm注塑对接90°弯头1只、160mm注塑对接法兰头及法兰片1付、200*110注塑对接异径三通1只等样品，样品须符合以上标识要求），由询价小组评定是否符合要求。

5、供货产品质量须与样品一致或优于样品质量；

6、具有完善的售后服务体系与维保方案，若产品出现质量问题两年内包退包换并承担给需方造成的一切经济损失。出具售后服务书面承诺函原件。

二、采购清单：

区域供水S322、仙源西路等HDPE管材及管件采购明细表
单位名称（盖章）                                       日期：
	材料名称
	规  格

（外径mm）
	壁厚（mm）
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	HDPE管材PE100级
	200
	11.9
	m
	2400
	
	

	HDPE管材PE100级
	160
	9.5
	m
	3600
	
	

	HDPE管材PE100级
	110
	6.6
	m
	3600
	
	

	注塑对接90°弯头
	200
	
	个
	10
	
	

	注塑对接90°弯头
	160
	
	个
	10
	
	

	注塑对接90°弯头
	110
	
	个
	20
	
	

	注塑对接法兰头
	200
	
	个
	20
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	200
	
	个
	20
	
	

	注塑对接法兰头
	160
	
	个
	30
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	160
	
	个
	30
	
	

	注塑对接法兰头
	110
	
	个
	50
	
	

	注塑对接钢塑法兰片
	110
	
	个
	50
	
	

	注塑对接异径三通
	200*160
	
	个
	10
	
	

	注塑对接异径三通
	200*110
	
	个
	20
	
	

	注塑对接异径三通
	160*110
	
	个
	20
	
	

	注塑对接异径三通
	110*110
	
	个
	10
	
	

	合     计
	人民币（大写）：


注：投标报价含产品、运输、装卸、税费等一切相关费用。


