	鲁商凤凰城074一期1#楼采暖聚丁烯（PB）管及管件清单

	序号
	设备编号
	名  称
	规   格
	单位
	数量
	品牌及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	三通
	De25*De20
	个
	3500
	
	
	
	

	2
	
	三通
	De25*De25
	个
	500
	
	
	
	

	3
	
	90°弯头
	De25
	个
	9200
	
	
	
	

	4
	
	90°弯头
	De20
	个
	4500
	
	
	
	

	5
	
	90°变径弯头
	De25*De20
	个
	700
	
	
	
	

	6
	
	管箍
	De25
	个
	6200
	
	
	
	

	7
	
	管箍
	De20
	个
	600
	
	
	
	

	8
	
	内丝直节
	De20*1/2
	个
	4800
	
	
	
	

	9
	
	聚丁烯（PB）管
	De25*2.8
	米
	35000
	
	
	
	

	10
	
	聚丁烯（PB）管
	De20*2.3
	米
	7600
	
	
	
	

	鲁商凤凰城074一期2#楼采暖聚丁烯（PB）管件清单

	序号
	设备编号
	名  称
	规   格
	单位
	数量
	品牌及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	三通
	De25* De25
	个
	300
	
	
	
	

	2
	
	三通
	De25*De20
	个
	3000
	
	
	
	

	3
	
	90°弯头
	De25
	个
	7000
	
	
	
	

	4
	
	90°弯头
	De20
	个
	2800
	
	
	
	

	5
	
	90°变径弯头
	De25*De20
	个
	500
	
	
	
	

	6
	
	管箍
	De25
	个
	4800
	
	
	
	

	7
	
	管箍
	De20
	个
	400
	
	
	
	

	8
	
	内丝直节
	De20*1/2
	个
	3200
	
	
	
	

	9
	
	聚丁烯（PB）管
	De25*2.8
	米
	25000
	
	
	
	

	10
	
	聚丁烯（PB）管
	De20*2.3
	米
	5000
	
	
	
	

	鲁商凤凰城074一期3#楼采暖聚丁烯（PB）管件清单

	序号
	设备编号
	名  称
	规   格
	单位
	数量
	品牌及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	PB管件三通
	De25*25
	个
	264
	
	
	
	

	2
	
	PB管件三通
	De25*20
	个
	2772
	
	
	
	

	3
	
	PB管件90°弯头
	De25*25
	个
	11484
	
	
	
	

	4
	
	PB管件90°弯头
	De25*20
	个
	528
	
	
	
	

	5
	
	PB管件90°弯头
	De20*20
	个
	3300
	
	
	
	

	6
	
	PB管件内丝直节
	De20*20
	个
	3300
	
	
	
	

	7
	
	PB管件直节
	De25
	个
	2112
	
	
	
	

	8
	
	PB管件直节
	De20
	个
	264
	
	
	
	

	9
	
	PB塑料管
	DE25*2.8
	米
	25000
	
	
	
	

	10
	
	PB塑料管
	DE20*2.3
	米
	3960
	
	
	
	

	鲁商凤凰城074一期4#楼采暖聚丁烯（PB）管件清单

	序号
	设备编号
	名  称
	规   格
	单位
	数量
	品牌及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	PB管
	De25*2.8
	米
	31000
	
	
	
	

	2
	
	PB管
	De20*2.3
	米
	3960
	
	
	
	

	3
	
	PB三通
	De25*20
	个
	2706
	
	
	
	

	4
	
	PB变径弯头
	De25*20
	个
	528
	
	
	
	

	5
	
	PB三通
	De25*25
	个
	528
	
	
	
	

	6
	
	PB90°弯头
	De25
	个
	5973
	
	
	
	

	7
	
	PB90°弯头
	De20
	个
	3762
	
	
	
	

	8
	
	PB管箍
	De25
	个
	1584
	
	
	
	

	9
	
	PB管箍
	De20
	个
	1584
	
	
	
	

	10
	
	PB内丝直接
	De20*1/2
	个
	3366
	
	
	
	

	鲁商凤凰城074一期5#楼采暖聚丁烯（PB）管件清单

	序号
	设备编号
	名  称
	规   格
	单位
	数量
	品牌及产地
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	PB管
	De25*2.8
	米
	31000
	
	
	
	

	2
	
	PB管
	De20*2.3
	米
	3960
	
	
	
	

	3
	
	PB三通
	De25*20
	个
	2706
	
	
	
	

	4
	
	PB变径弯头
	De25*20
	个
	528
	
	
	
	

	5
	
	PB三通
	De25*25
	个
	528
	
	
	
	

	6
	
	PB90°弯头
	De25
	个
	5973
	
	
	
	

	7
	
	PB90°弯头
	De20
	个
	3762
	
	
	
	

	8
	
	PB管箍
	De25
	个
	1584
	
	
	
	

	9
	
	PB管箍
	De20
	个
	1584
	
	
	
	

	10
	
	PB内丝直接
	De20*1/2
	个
	3366
	
	
	
	

	总计（元）
	


