
宁海县兴海污水处理有限公司污泥浓缩机及配套控制系统采购项目

招标编号： NBKX2013-NH017
招

标

文

件

采购单位：宁海县兴海污水处理有限公司

代理机构：宁波市科翔工程项目管理有限公司
日    期： 2013年7月
目    录

第一部分     投标人须知…………………………………………………..….…. 1

             A.投标人……………………………………………………..….…. 1

B.招标文件…………………………………………………..….…. 1

C.投标文件……………………………………………….….…….. 2

D.投标文件的递交……………………………………….………... 5

E.开标……………………………………………………….……... 5

F.评标和定标…………………………………………….…….….. 6
G.授予合同……………………………………………………..….. 8

第二部分     投标邀请…………………………………………….………………. 10

第三部分     投标资料表………………………………………………….…….… 12

第四部分     评标标准和办法…………………………………………….…….… 14

第五部分     招标货物清单及技术规格………………………………….…….… 16

第六部分     投标文件的有关格式………………………………………..……… 18
     附件一  投标函……………………………………………………………….. 18
     附件二  开标一览表…………………………………………………………… 19
     附件三  投标分项报价表…………………………………………………….. 20
     附件四  技术规格偏离表………………………………………………..…… 21
     附件五  商务条款偏离表……………………………………………….….… 22
     附件六  资格证明文件……………………………………………….…….… 23
（一）营业执照、组织机构代码证…………………………………………23

（二）法定代表人/组织授权书……………………………………….……24
（三）投标人资格声明……………………………………….…………… 25

附件七  投标单位声明函…………………………………………….…………26

第一部分  投标人须知
A  投标人
1.  合格的投标人和合格的投标货物
1.1  合格的投标人应该是：

必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，同时也应具备以下条件：

具有制造或经营招标货物的能力，具有独立法人资格的企业；非生产厂家的投标人必须有投标产品原厂商的代理或经销授权书（委托书）；

     (2) 注册资本不能少于1000万RMB，（中小微企业除外）。
1.2  合格的投标货物应该是：

在中国境内可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的货物，则应具备相应有效的证书。

    1.3  符合本招标文件载明的对上述1.1、1.2条以外的规定或对投标人资格的其他补充要求。

2.  投标人代表
  2.1 投标人代表须持有“法定代表人授权书”， 或“组织授权书”（适用非法人的其他组织）。

  2.2 若投标人代表是法定代表人，则须符合本须知第6.2条（5）b 款的要求。
3.  投标费用

  3.1  不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

3.2 中标人与业主签订经济合同后，宁波市科翔工程项目管理有限公司（以下简称本招标公司）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费。

B  招标文件

4.  招标文件的构成
 4.1 招标文件共有六部分，内容如下：

第一部分  投标人须知

第二部分  投标邀请

第三部分  投标资料表

第四部分  评标标准和方法

第五部分  招标货物清单及技术规格

第六部分  投标文件的有关格式

 投标人应详细阅读招标文件的全部内容和要求，不按招标文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。
5. 招标文件的澄清和修改
 5.1  招标文件的澄清：若潜在投标人对招标文件有疑点，要求招标人澄清（或要求与采购人进行技术交流），应以书面或传真形式通知宁波市科翔工程项目管理有限公司（下称“招标代理机构”），但不得使招标代理机构收到该通知的时间迟于开标前5天。

5.2  招标文件的修改：在投标截止时间前，招标代理机构可以用补充文件或书面更改通知的方式对已发出的招标文件进行必要的修改，并及时通知购买招标文件的各潜在投标人。这些补充文件或通知是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
5.3  为使潜在投标人有足够的时间依据招标文件的“更改通知”修改投标文件，招标代理机构应在投标截止时间15日前以书面或传真的形式向已购买招标文件的每一潜在投标人发出招标文件修改通知，若发出通知日距公告的投标截止期不足15天，采购人在通知书中应明确是否推迟投标截止和开标时间，若所有潜在投标人在第5.4条规定的回复中对不推迟投标截止和开标日期均明示同意，则按原定时间执行。

5.4   潜在投标人收到招标文件澄清或修改通知，或推迟截标和开标时间通知后，应在通知单回执上明示意见、盖上投标人单位公章，以书面或传真形式回复招标代理机构。
C  投标文件
6.  投标文件的组成

投标文件由报价文件和技术文件两部分组成。

6.1 报价文件主要包括下列内容：
（1）投标函

（2）开标一览表
（3）投标分项报价表 
（4）投标单位声明函

 以上（1）-（4）款请按本招标文件第六部分附件的格式编制
6.2 技术文件主要包括下列内容：

（1）技术规格偏离表；

（2）商务条款偏离表；
（3）按照招标文件第五部分“招标货物清单及技术规格”的要求，提供作出投标响应的文件或各表；

（4）技术性能参数的详细描述；
（5）资格证明文件
a、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件；

b、法定代表人授权书/组织授权书原件（若投标人代表系法定代表人，投标文件又未提供本授权书，在投标时应该提供书面声明并提供本人身份证供核对。）；

c、投标人资格声明原件；

d、非生产厂家的投标人必须有投标产品的代理或经销授权书（委托书）原件；

e、投标单位在浙江省内设有常驻售后服务机构的详细地址和联系电话。
（6）投标人认为有必要提交的其他相关材料。
7.  投标报价
 7.1  本次招标对投标报价组成的具体要求在招标文件第三部分中载明。
7.2  投标人要按本册第六部分中的“投标分项报价表”格式和内容完整填写投标货物的单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

 7.3  本次投标货物应该只有一个投标报价，而且一经开标，投标价不得变更。如果投标货物出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则按无效标处理。投标人若有投标声明，应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出，未经唱出的声明在评标时不作考虑。

7.4  开标后以及在评标及中标后的合同执行过程中，投标人不得以任何理由变更投标价格。若投标人在中标以后做出任何改变投标价格的决定，将被视作撤标而失去中标资格。
8.  投标文件的格式和编写
8.1  投标文件须按第六部分“投标文件的有关格式”提供的统一格式填写、签署和加盖公章。

8.2  投标一览表应按照统一格式填写，不得自行增减内容。
8.3  投标文件应字迹清楚、印章明晰，一般不得涂改和增删，在投标之前如发现有必需修改的错漏，必须在涂改或增删之处有投标人的法定代表人或被授权代表的签字或盖章。否则，评标委员会将不接受该修改。

8.4  投标文件的正本必须打印，在封面盖公章并注明“正本”字样。副本可以提交复印件。
8.5  除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位应采用国家法定计量单位。
8.6  “技术性能参数的详细描述”的编制
8.6.1  “技术性能参数的详细描述”是对本投标报价所包含的供货和责任范围、货物技术规格、功能配置、技术特征和性能的详细描述，其规格幅面应与投标文件一致，并统一编目编码装订。

 “技术性能参数的详细描述”，将作为中标后签订的供货合同的技术附件。
8.6.2  “技术性能参数的详细描述”一般应包含以下内容：
  投标货物的规格/型号/原产地（或技术的来源）；
  货物和技术的构成及其价格（若分项报价表已经清楚标明，可以省略）；

  货物配置清单和/或功能配置的说明（包含对招标要求的响应）；

  货物技术性能参数和技术性能的详细描述（包含对招标要求的响应）；

  货物样本或按招标要求提供的相关图纸技术支持资料；
  关键元器件明细表；
  特殊工具和/或备件清单（招标文件若有要求，按照要求提供。若投标货物无需特殊工具或备件，不需列出清单）；
  投标人推荐的供选择的配套货物/零部件表（若有，需列出清单）；
  货物的技术服务和售后服务的内容及措施；

9.  投标文件的有效期
9.1  投标文件的有效期在本招标文件 “投标资料表”中做出规定，有效期自开标日起计算。

9.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人要求，招标代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。若投标人同意延长投标有效期，则按本须知第10条规定的投标保证金的有效期也应作相应的延长。同意延长有效期的投标人不会被要求或允许修改其投标文件，但下述第10条有关投标保证金的退还和没收的规定，将在延长了的投标有效期内继续有效。若投标人不接受延期要求，则其投标失效，其投标保证金予以退还。

10.  投标保证金
 10.1  投标人应提供投标保证金，投标保证金金额在招标文件第三部分“投标资料表”中给出。当招标人和采购人的合法权益因投标人的行为受到损害时，将依据下述第10.6 条的规定，没收投标人的投标保证金。
 10.2  投标保证金应采用下列形式之一种：
（1）投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间: 2013年9月9日17:00前，各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式向宁波市科翔工程项目管理有限公司提交。

（2）投标保证金交纳帐户名：宁海县中广工程建设招标代理有限公司；

开户银行： 中国邮政储蓄银行宁海支行；
银行帐号： 100423746260010001 。

10.3  中标人的投标保证金在与买方签订了合同后，凭合同原件和投标保证金收据原额无息退还。
 10.4  未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内凭投标保证金收据原额无息退还。

10.5  中标人和未中标人应按照10.3、10.4条规定及时前来办理保证金退款手续。对逾期办理者，宁波市科翔工程项目管理有限公司不承担任何利息和“资金占用费”。

10.6  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1） 开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标。

（2） 中标人不按本须知第23条规定签订合同。

D  投标文件的递交

11.  投标文件的装订、密封、标记和递送
 11.1  所有递交的投标文件均须装订成册并按以下方法装袋密封，招标代理机构不接受未按规定密封的投标文件。
  (1)  投标文件一式五份，正本一份，副本四份，须各自装订成册。每一份的封面上均应有清晰的正本、副本标识字样。投标人应在规定日期内将投标文件密封在包封中（在包封容量不足的情况下，允许使用多个包封），在包封上标明投标项目名称、招标编号及投标人名称，密封袋封口处应加盖公章，并注明“开标时启封”字样。

   (2)  投标时应递交投标保证金。有关递交保证金的具体要求载明在招标文件第三部分“投标资料表”第3.1、3.2条款。 

12.  投标截止时间
 12.1  投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前，或派人送达指定的投标地点。招标代理机构拒绝接收在投标截止时间以后送达的投标文件。
 12.2  采购人因故需推迟投标截止时间、开标时间时，招标代理机构应提前以公告或书面（含传真）的形式通知购买招标文件的所有潜在投标人，并在规定的网上发布采购信息变更公告。潜在投标人在收到通知后应立即用传真方式向采购人回复。在这种情况下，招标代理机构和潜在投标人相应的权利和义务将受到新的截止期的约束。
13.  投标文件的修改和撤回
 13.1  在提交投标文件以后，投标截止时间之前，如果投标人提出修改、补充或书面撤标的要求，招标代理机构应予以接受。投标人若要撤回投标，应向招标代理机构提交由投标文件递交人（或法定代表人）签署的正式文件。

 13.2  投标人修改投标文件的书面材料可装入投标文件密封袋，按上述第11条规定封装递交。当单独封装递交时应在封套上标明“修改/补充投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。

 13.3  在投标截止时间之后,投标人不得对其投标文件进行修改。

 13.4  投标人在开标后撤回投标的，其投标保证金按本须知第10.6条处理。
E  开标
14.开标
 14.1  招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。
14.2  投标人应派代表参加开标仪式，参加开标的代表应签名报到。

14.3  开标时先由投标人代表（或监督人员）查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。
 14.4  招标代理机构在开标仪式上，公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、投标声明等，不接受价格优惠声明，并当场做唱标记录。

14.5  在开标时没有启封和唱标的投标文件，均不进入评标程序。
F  评标和定标

15. 评标委员会及评标
 15.1  受采购人的委托，招标代理机构根据国家《政府采购法》、国家财政部第18号令、《评标委员会和评标办法暂行规定》等法规的规定组建评标委员会，并主持评标活动。评标委员会由采购人代表和技术、经济专家组成。评标专家将在开标日之前在管理部门的评标专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在招标结果确定之前依法保密。

 15.2  评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和法定的程序进行评标，并且只依据招标文件要求和投标文件的响应情况进行评审，不依据任何来自开标后的补充声明、修正方案。

15.3  评标委员会将核对投标价格，对发现的明显的价格计算错误将按下述原则调正：

  （1） 如果单价与总价不符，以单价为准修正总价。但单价金额小数点明显错误的除外。
（2） 大写金额与小写金额表示不一致的，以大写金额修正小写金额。

（3） 投标函总价大写金额与开标一览表总价大写金额不符的以分项报价表报价为准进行核对并修正；若无分项报价表，则按前述有多个报价的情况处理。

按上述方法调整后的投标报价对投标人具有约束力。如果投标人不接受修改后的投标报价，则视其作撤标决定。

15.4  评标委员会根据招标文件中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

15.5  在评审中若发现投标文件的正本与副本不一致，则以正本为准。 

16.  投标的澄清
 16.1  在审查中发现投标文件有含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过询标，要求投标人做出澄清。投标人必须按照招标代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
 16.2  投标人应对需要澄清的问题作书面回答，该书面回答应由投标人授权代表（或法定代表人）签字（或盖章）。书面澄清将作为投标内容的一部分。
16.3  投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

 16.4  若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清，将被视作自动放弃。

17. 评标办法

   17.1  按照招标文件第四部分规定评审。

17.2  投标文件有下列情形之一者在评标中将按无效标处理：

   （1）投标文件的组成不符合要求的：如无投标保证金或投标保证金不符合招标文件第三部分“投标资料表”的要求、无法定代表人授权、资格证明文件不全的等；（若投标文件无“技术性能参数的详细描述”，招标技术规格中的某些指标在评标时，将因缺少提供相应的进一步依据、说明或支持，而被判作偏离招标要求，甚至导致无效标。）

（2） 投标文件相关部分的有效性、格式不符合招标文件规定的有关格式和盖章、签署、出具等要求的：如投标保证金形式不符合招标文件要求的；资格证明文件的签署与盖章不符合要求的；投标函和法定代表人授权书，无法定代表人签字和被授权人签字的；投标保证金金额、投标有效期不满足招标文件要求的；不按照规定格式编制的；投标文件关键字迹和印章模糊或无法辨认的等等； 

（3）投标文件有两个或多个报价而未声明哪一报价为最终报价或投标文件中出现重大漏项、漏量的（按招标文件要求提交备选方案的除外）；

（4）投标人不符合本须知第1条关于合格的投标人的要求的，或投标人的资格不满足招标文件“投标资料表”要求的；

（5）超出经营范围投标的；

（6）属国家实行经营/制造许可证、注册证、行业准入证、强制认证的，未提供相关证书；
（7）法定代表人为同一个人的两个或多个法人，母公司、子公司（包括全资子公司）、控股公司在同一货物招标中同时投标的；
（8） 实行资格预审的招标项目，投标人的名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的； 

（9）偏离招标文件的实质性条款要求，或符合评标标准中规定的无效标条件的；

（10）在评标、定标期间，评标委员会若发现投标人在投标中有腐败或欺诈行为或投标人试图对评标委员会的评标或进行影响的，将依法否决其投标。

（11）投标报价超过采购预算的；

（12）评标委员会经过审查，认定投标人未在实质上响应招标文件的要求的或以低于成本报价竞标的；

（13）投标文件附有招标文件载明的，采购人不能接受的其他条件； 

此外，当投标文件出现不满足本须知第8条要求的情况时，在评标时可能被判为不接受招标文件相应条款的要求，或导致无效标；
18. 推荐中标人
 18.1  评标委员会按照综合评审结果的排序，选出排名第一的为中标候选人。采购人（或评标委员会受采购人授权，直接确定中标人时）应确定评标结果排序第一的中标候选人为推荐中标人。

19. 评标过程保密
 19.1  评标结束前，凡是涉及评标委员会成员名单、投标文件的澄清、评价、比较各投标的有关资料以及授标意向等，评标委员会成员和采购人的有关人员均不得向投标人或其他无关的人员透露。
20.  中标公示、定标
20.1  根据采购人确认的评标结果，在招标管理部门规定的媒体和在网上进行中标公示，公示期为7个工作日。

20.2 中标公告发布之日起七个工作日内无异议，预中标供应商确认为中标供应商。

20.3若中标人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或其他原因被依法撤销中标资格，则采购人可以重新组织招标。

G  授予合同
21.  中标通知
 21.1  当中标人按本须知第23条规定与采购人签订合同后，招标代理机构按本须知第10.4条的规定向未中标的投标人退还投标保证金。

21.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

22.  数量变更
在授予合同时，在招标文件第三部分“投标资料表”规定的合同金额变更范围内，采购人具有变更招标的数量和服务内容的权利，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

23.  签订合同
 23.1  中标人在招标代理机构发出中标通知书的30日内,应与采购人签订合同。
 23.2  除中标通知书外，招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关的澄清文件也均应作为合同附件。

24. 合同验收

合同验收情况按照宁采购办[2012]660号文件执行。
第二部分   投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》及有关办法，宁波市科翔工程项目管理有限公司就宁海县兴海污水处理有限公司污泥浓缩机及配套控制系统采购项目进行公开招标采购，现邀请合格供应商参加投标。
一、采购编号：NBKX2013-NH017

二、项目概况：采购货物/服务名称、数量、用途及主要技术规格：

	货物名称
	单位
	数量
	主要规格和技术参数

	污泥浓缩机及配套控制系统
	套
	1
	参阅招标文件


三、供应商资格要求：

必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定，同时也应具备以下条件：

具有制造或经营招标货物的能力，具有独立法人资格的企业；非生产厂家的投标人必须有投标产品原厂商的代理或经销授权书（委托书）；

     (2) 注册资本不能少于1000万RMB，（中小微企业除外）。

   注： 合格的投标货物应该是：在中国境内可合法销售的货物。若投标货物属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的货物，则应具备相应有效的证书。

四、标书发售日期：自公告刊登日起至2013年 9 月  9 日止（节假日及法定假日除外）。

参加本次投标的投标人必须在2013年 9月  9 日17:00前将“投标报名函”和营业执照副本复印件传真给宁波市科翔工程项目管理有限公司（传真号码：0574-65507133），否则投标将被拒绝(注：以上复印件须加盖单位公章)。

标书售价、地点及方式：标书售价、地点及方式：投标人在提交投标文件的同时，应向招标代理机构提交200元的资料费；招标文件领取方式：网上自行下载

   六、投标截止时间：2013年9月11日09时00分；
  七、投标地点：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告） 
 八、开标时间：2013年9月11日09时00分

 九、开标地点：：宁海县公共资源交易中心（宁海县桃源街道金水东路5号五楼，具体详见五楼大厅公告） 
十：其他事项：

采购方式：公开招标

本项目预算金额：120万元
投标保证金 1、投标保证金金额12000元。
递交截止时间：2013年  9月 9 日17：00时前缴入银行；各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式向宁波市科翔工程项目管理有限公司提交，然后将银行回执单加盖公章传真给宁波市科翔工程项目管理有限公司（0574-65507133）。 

帐户名称： 宁海县中广工程建设招标代理有限公司； 

开户银行： 中国邮政储蓄银行宁海支行；

5、银行帐号： 100423746260010001 。 

6、开标时须提供宁波市科翔工程项目管理有限公司开具的保证金收据。 

、投标文件递交方式：密封装袋加盖公章后直接送达现场。 

、本次招标有关信息公告在宁海县公共资源交易信息网（http://www.nhztb.gov.cn) 宁波政府采购网(http://www.nbzfcg.cn) 

、特别提醒：各供应商须在宁波市政府采购站点（http://www.nbzfcg.cn）完成供应商注册，否则采购人有权拒绝签发中标通知书。本公告如与招标文件不一致时，以招标文件为准。特此公告

其他要求：执行宁资交管办〔2013〕2号文件（详见“www.nhztb.gov.cn法规制度《关于做好政府采购供应商行贿犯罪档案查询工作的通知》”）， 经查询本项目开标日前三年内供应商及其法定代表人或单位负责人如有行贿犯罪记录的，取消中标（成交）候选供应商资格。
采购单位：宁海县兴海污水处理有限公司

联系人: 程启妥     联系电话：13777288915

采购代理机构：宁波市科翔工程项目管理有限公司   

联系人：薛丹明  联系电话：13957826696    传真：0574-65507133

地址：宁海县跃龙街道桃源中路127号3楼      邮编：315600

第三部分  投标资料表

	条款号
	内      容

	说      明

	1.1
	采购人：宁海县兴海污水处理有限公司       联系电话：13777288915（程启妥）

	1.2
	招标机构、电话、传真：宁波市科翔工程项目管理有限公司

电话：13957826696（薛丹明）
传真：0574-65507133

	1.3
	合格的投标人：见第一部分投标人须知1.1,1.2,1.3

	1.4
	合同中所有的提供货物及有关服务的原产地：均应来自上述1.3条款规定的合格来源国或地区。

	投 标 语 言、投 标 报 价 和 货 币

	2.1
	投标语言：中文。

	*2.2
	投标报价是履行合同的最终价格，应包括包括生产及货到宁海县兴海污水处理有限公司并搬运到指定地点安装调试合格后投入使用的所有费用，业主不再另行承担其他费用。

	2.3
	从中华人民共和国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币

	2.4
	本项目预算价：120万元

	投 标 书 的 编 制、递 交、开标时间

	*3.1
	投标保证金金额：12000元

	*3.2
	投标保证金形式：

投标保证金收妥抵用（即到帐）截止时间：2013年9月9日17:00前，各投标单位以转账支票（必须实时清算）、银行汇票或电汇形式向宁波市科翔工程项目管理有限公司提交。

投标保证金交纳帐户名：宁海县中广工程建设招标代理有限公司；

开户银行： 中国邮政储蓄银行宁海支行；

银行帐号： 100423746260010001 。

	*3.3
	投标有效期：自开标日起   90   天

	3.4
	投标文件的份数：正本1份，副本4份

	3.5
	投标文件递交至：宁波市科翔工程项目管理有限公司开标室（宁海县跃龙街道桃源中路127号3楼）

	3.6
	投标文件的项目名称和招标编号：

项目名称：宁海县兴海污水处理有限公司污泥浓缩机及配套控制系统采购项目
招标编号：NBKX2013-NH017

	3.7
	投标截止时间：2013年9月11日9:00时（北京时间）

	3.8
	开标时间：2013年9月11日9:00时（北京时间）
地    点：宁波市科翔工程项目管理有限公司开标室（宁海县跃龙街道桃源中路127号3楼）

	其他

	4.1
	 中标人与业主签订经济合同后，宁波市科翔工程项目管理有限公司（以下简称本招标公司）根据国家发改委发改办价格[2003] 857号通知和国家计委计价格[2002] 1980号规定的收费标准，向中标人收取中标服务费。

	合同条款

	5.1
	买方名称：宁海县兴海污水处理有限公司

	5.2
	质量保证期：安装验收合格后1年

	5.3
	售后技术服务要求：接到用户维修电话2个小时内响应，24个小时内修复。

	5.4 
	付款方式：合同签订后付合同款30%,货到安装验收合格，正常使用一个月后七日内付合同总额的65%，其余5%在质保期后一次性付清。

交货时间: 合同签订之日起90日内交货；超出90天（日历天）视为违约，合同终止。
交货地点：宁海县兴海污水处理有限公司

	5.5
	数量增减变更：投标总价的10%

	标注为*的条款为实质性要求条款。


第四部分  评标标准和办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法规和本项目招标文件，为了规范                 设备招标的评标决标工作，按照公平、公正、科学择优的原则选择中标人，特制定本办法。

评标方案: 综合评分法（满分100分）

一、评标依据
1、招标文件       2、投标文件       

二、投标书的响应性的确定
1、审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求。
2、对符合上款的投标书进行评定。
三、评标原则
1、评标委员会遵守公平、公正、科学择优的评标原则。
2、评标严格按照招标文件规定程序进行。
3、对招标文件中带“*”指标的任何负偏离将导致无效标。

4、评标过程如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

四、评标程序

1、根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入技术、商务评议。
2、由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后对投标人进行询标和评议，并按评标内容和标准进行记名打分。

3、由工作人员统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分。汇总各评委的评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的总得分。

4、各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分＝技术、商务得分+报价得分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为预中标人。

评分内容和标准，见下表：

	评分内容和标准

	价格

（40分）
	投标报价
	报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，基准价得分为满分40分。

其他投标人的价格分按照下列公式计算：

计算方法：各投标单位的投标报价得分=（基准价/投标报价）×40%×100。

对小微企业产品的投标报价给予6%的优惠（需提供中小微企业声明函及上一年度经审计部门审计的财务报表开标时需提供原件）。

	  技术、 商务分 （60分）
	技术分

(35分)
	生产、销售能力（5分）

	
	
	产品的技术指标与招标文件要求的响应程度（15分）

	
	
	产品生产工艺情况（5分）

	
	
	产品材质情况（5分）

	
	
	产品生产设备、检测设备情况（5分）

	
	服务和质量保证承诺（15分）
	质量保证措施

（11分）
	投标产品有效质检报告（2分）

	
	
	
	投标产品质量保险情况：

具有制造过程不得与其他碳钢设备混合制造的保证文件（2分）；

具有对不锈钢设备整体酸洗钝化处理的证明文件（2分）

	
	
	
	投标产品品牌认知度（1分）

	
	
	
	质保期：质保期超过招标文件规定的，每增加半年得 1 分,最多得2分（质保期必须提供原厂商承诺书）。

	
	
	
	质量管理（2分）

	
	
	服务承诺包括故障响应时间、质保期外承诺、备品、备件。根据售后服务承诺的全面性酌情给分；无售后服务承诺书的，该项不得分。（2分）

	
	
	所投产品在浙江省范围内设有售后维修服务点或设备制造厂家为浙江省内的得2分。（2分）

	
	资质资信

（10分）
	投标产品生产企业资质资信情况（6分）
	现有技术人员水平（1分）

	
	
	
	 通过ISO 9001质量管理体系证明（2分）

	
	
	
	列入国家重点新产品计划、国家火炬计划产业化示范项目、浙江省重大科技项目。一个1分 （3分）

	
	
	 2008年至今已正常投入使用的证明（有效业绩证明文件或合同件等投标文件中提供复印件，开标时以原件为准）须提供用户单位有效联系方式的清单：单位、电话号码、联系人（每个1分，最高得分3分）  

	
	
	制造商制造污泥浓缩装置具有10年及以上的该种设备制造资历。（投标商须提供相应有效证明文件）（1分）


第五部分  招标货物清单及技术规格需求

招标货物清单

	采购清单号
	设备名称
	设备规格要求
	安装

位置
	单位
	数量
	备注

	1
	污泥浓缩机及自动控制系统
	处理量60m3/ h

工作压力P=1.2bar主机功率不大于10KW，进泥含固率1%左右，出泥含固率7%-10%
	污泥脱水机房
	套
	1
	配备变频器及能实现远程操控

	2
	污泥螺杆泵
	WG135P1-F型Q=65 m3/ h，P=0.3mpa，主机功率不大于30KW
	污泥脱水机房
	台
	1
	进泥含固率1%左右, 变频控制

	3
	污泥转移泵
	PL100，Q=8m3/h，功率不大于10KW，P=12bar
	污泥堆置棚
	台
	2
	进污含固率7%-10%,变频控制

	4
	污泥搅拌机
	SR4640  N=2.5KW
	污泥储存池
	台
	1
	配备安装支架及控制箱

	5
	液位计
	量程6米，包括变送器和探头
	污泥储存池
	套
	1
	电源直流24V

	6
	污泥料仓
	不锈钢材质，有效容积2 m3
	污泥堆置棚
	套
	1
	配备物料计及进出口法兰

	7
	加药螺杆泵
	Q=1 m3/h  H=20m  N=0.55KW
	污泥脱水机房
	台
	1
	变频控制


二、主要设备的技术性能要求
1污泥浓缩机（滤带式压滤机不在此次招标采购范围）
1）污泥浓缩机的应用及基本功能

污泥浓缩机是一个水平在线安装的能实现自控的可长时间连续运转的剩余污泥浓缩设备。 

* 2）设计技术参数

A、设备性能参数(单台)

设计进泥浓度：1.0%DS左右

处理量：Q=60m3/h

浓缩后泥饼含水率：90%—93%

固相回收率：≥97%

噪音：     ≤70分贝

主机设备为全封闭构造

主电机功率：  ≤10KW

电压：400V/3ph/50Hz

防护等级：不低于IP65

绝缘等级：F
主机安装位置不大于3.5米*2.5米

B、介质参数

介质：浓缩后初沉污泥或混合污泥 

污泥浓度：1%DS

*3）污泥浓缩机性能、结构及主要部件材质
*污泥浓缩机性能：

污泥浓缩装置应选用技术领先，可实现在线安装，装置正常运行必须可实现全自动功能，自带的控制系统要求能同时控制系统运行的相关设备（进泥螺杆泵，加药螺杆泵及出泥转移泵等）且具有PLC输出接口，保障和城北污水处理厂的中控系统对接；同时进泥螺杆泵、加药螺杆泵及出泥转移泵要求变频器控制

*污泥除渣过滤装置结构形式：

    污泥过滤装置应采用全不锈钢材料制作，需按不锈钢机械专业规范要求制造，制造过程中不得与其他碳钢设备混合制造，装置必须按整体主机浸泡在酸钝池进行酸化钝化防腐处理，保证主体结构正常使用寿命不小于8年。

*主要材料材质

装置外壳：
    ASTM304不锈钢

过滤筛网：
    ASTM304不锈钢

螺杆及螺旋片：
ASTM316不锈钢并进行装甲钝化处理

紧固件：     
ASTM316不锈钢

设备制造商的服务

   1、  制造商及设备投标商的技术代表须到现场进行工作，提交安装完毕的证明，并协助进行调试运行，进行启动前的培训和现场培训工作。

   2、完整的污泥过滤机的设备供应、指导安装调试、试运行、验收和人员培训、售后服务是设备制造商的职责。

  3、设备制造商有责任配合本包及其他包投标商完成与其他设备的联动工作。

第六部分 投标文件的有关格式

附件一                               投 标 函

   致宁波市科翔工程项目管理有限公司：

                  （投标人全称）          授权        （全权代表姓名、职务）      
为本公司（单位）合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号、招标项目名称）      招投标活动，代表本公司（单位）处理招投标活动中的一切事宜，为对     （货物名称）              进行投标，在此：
提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。
提交的投标保证金为人民币           元，投标保证金为  （形式）   。 

据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1） 投标货物的投标总价为（大写）：                              元人民币。

本报价已经包含了所供货物应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起   90   天内有效。

（3） 我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4） 保证遵守招标文件有关条款规定。

保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。
承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。
我们承诺，与为采购人采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                                   
邮编：            电话：              传真：             

 投 标 人 单 位  （盖章）：                法定代表人或授权代表人（签字）：

                                          日      期：     年   月   日

附件二                            开标一览表

招标项目名称：                               招标编号：                 

	品目
	货物名称
	规格、型号
	数量
	投标价合计

（人民币万元）
	交货时间、地点
	产地品牌

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（大写）
	

	投标声明


	


注： 投标价含义与附件三“投标分项报价表”中“投标价”栏的含义相同，

     “投标总价”应与附件一“投标函”中“投标货物的投标总价”一致。

投 标 人  （盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

日             期：

附件三                                                         投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                        （价格单位：人民币万元） 

	品目号
	投标货物名称
	主要规格
	数量单位
	数量
	投标货物制造商/集成商或开发商名
	投标价
	投标价组成
	交货日期
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	
	货物
总价
	货物单价
	特殊工具费
	备品备件费
	安装调试费
	技术服务及培训费
	运输

保险费
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全部投标货物总金额：


说明：1、项7＝项8×项4

      2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      投标人单位（盖章）：

      3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

货物主要部件（包括附件）分项价目表

特殊工具清单及价目表                                                    法定代表人或授权代表人（签字）：

备品、备件清单及价目表

所需进口关键元器件、原材料清单及价目表                                   日             期：

附件四

                                技术规格偏离表

	序号
	招标文件

技术规格、要求
	投标文件

对应规格
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


   法定代表人或授权代表人签字：                         

附件五                

商务条款偏离表

	品目
	货物名称
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表人签字：                         

附件六                             资格证明文件

（一）  营业执照

（复印件并盖章）

组织机构代码证

（复印件并盖章）

法定代表人/组织 授权书

  致宁波市科翔工程项目管理有限公司 ：

                  （投标人全称）      法定代表人/负责人  （姓名、职务）              授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司/本单位 合法代理人，参加贵公司组织的   （招标编号） (项目名称)                   项目的招标投标活动，代表本公司/单位处理招标投标活动中的一切事宜。

     本授权书于       年   月    日签字生效,特此声明。
                                         法定代表人/负责人（签字）：

                                         投标人单位全称（公章）： 

                                          日  期：

附：

  被授权代表姓名：（印刷体）

  职          务：

被授权代表签字：

  详细通讯地址：

  邮 政 编  码：

  传        真：

  电        话：

（三）投标人资格声明
投标人单位：（盖章）                                                                           日期：

	单位名称
	
	所属行业
	
	电话
	
	传真
	
	法定代表人/负责人
	

	地    址
	
	邮编
	
	单位类型
	
	被授权代表
	

	一、从事本投标货物的制造（或开发或集成）或销售的经验及企业概况
	

	投标人声明
	1.本声明中提供的情况和内容及我方提供的资格证明文件内容完全是真实的。

2.我方提供的（制造商名）的授权函1份正本、4份副本，我方代表该制造商，并受其约束。

	二、单位概况
	注册资金
	             万元       
	职工总数
	人
	上年主要经济指标
	营业总额
	       万元
	出口
	      万元

	
	实收资本
	        万元
	工程技术人员            
	人
	
	
	
	国内
	      万元

	
	固定资产
	原值              万元净值              万元
	长期负债
	万元     
	
	主要货物名称及产量
	

	
	
	
	流动负债
	万元             
	
	
	

	
	占地面积
	                平方米
	房屋建筑面积        平方米
	
	
	

	
	
	
	厂房建筑面积        平方米
	
	
	

	三、主要货物情况
	货物名称
	型号
	生产能力
	四、投标货物中本单位不生产，需从其他单位购买的主要零部件（或软件）
	主要零部件（软件）名
	供货单位的名称和地址

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 若内容较多，表内空格填不下，投标人可以加添附页。                 2. 单位类型是指：国有、事业、股份制、有限责任、私营

附件七

投标单位声明函
 　　根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。

　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：

填写说明：

1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。

4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件八

投标报名函

宁波市科翔工程项目管理有限公司：

本单位已在网上下载了贵单位采购编号为NBKX2013-          ，采购项目为                                                  的采购文件，本单位将准时参加这次采购项目的投标，具体情况如下：

	投标单位名称（全称）
	

	投标单位地址
	

	联 系 人
	
	电话/手机
	

	E-mail
	
	传 真
	

	投标（授权）代表人
	
	身份证号码
	

	拟参加标项
	


注意事项：1、参加本次投标的投标人必须在 2013年9月9日17：00时前将“投标报名函”传真给本招标代理机构（传真号码：0574-65507133），否则投标将被拒绝。

2、报名函中的联系方式请用粗体正楷清晰写明。如因联系号码有误或字迹不清造成无法联系，由此产生的后果由投标人承担。营业执照副本复印件需清晰，如无法辨认，由此产生的后果由投标人承担。
投标单位名称（盖章）：

投标单位法定代表人或授权代表人（签名）：

日  期：       年    月   日
19

