附件：
一、项目要求： 
1、PVC管材报价时，需要考虑辅材配件；

2、供应商须提供所有管材及配件样品（如下）：
2.1  HDPE双壁波纹管DE200：管材样品一件，长度不得低于50cm；
     配件样品：三通、90°弯头、橡胶圈各一件；

2.2  HDPE双壁波纹管DE300：管材样品一件，长度不得低于50cm；

2.3  PVC管材（100）：管材样品一件，长度不得低于50cm；
配件样品：三通、90°弯头、伸缩节各一件。

3、具有完善的售后服务体系与维保方案，若产品出现质量问题两年内包退包换并承担给需方造成的一切经济损失，出具售后服务书面承诺函原件；

4、双壁波纹管环刚度等级须大于S2（8KN/m）。

二、采购清单：

单位名称（盖章）                                       日期：
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	HDPE双壁波纹管（含配件）
	DE200
	m
	23719.29
	
	

	HDPE双壁波纹管（含配件）
	DE300
	m
	3327.29
	
	

	PVC管材（含配件）
	100
	m
	14400
	
	

	合计
	
	金额大写：


注：投标报价含产品、运输、装卸、税费及售后服务等一切相关费用。
