A.O.史密斯ELJH-100详细参数

	

	型号
	ELJH-100

	安装方式
	挂式

	产品容积
	100L

	内胆材质
	金圭特护内胆,五年免费包换

	产品功率
	1500/2000W

	电源性能
	220v/50Hz

	其他性能
	外设无级调控旋钮;经典的旋钮式调节,便捷易于操控.特别采用无级温控旋钮,可以设定任何温度,从而满足您与家人不同的用水需求.金圭特护加热棒;超厚保温层;360度立体保温;即时加热;PS安全系统,更全面安全保护;六项节能技术,六重安全保护.有奖找错

	其它参数

	产品重量
	35kg

	产品尺寸
	Φ463×1025mm


	型号
	容积
（L）
	功率
（W）
	电压/频率
（V/Hz）
	温度范围
（℃）
	额定水压
（Mpa）
	机器尺寸
（mm）
	净重量（kg）

	
	
	
	
	
	
	
	

	ELJH
-100
	100
	 1500/2000
	 220/50
	 (30-75)±5
	 0.8
	∮463×1045
	35


