酒钢循环经济和结构调整污水处理项目

前期水质监测、可行性研报告编制项目内容

1、嘉北园区目前电解铝相关生产单位（如电解铝厂、碳素厂、热电厂、铁合金厂）以及生产工艺相同的铝深加工单位生产所排放废水水质、水量进行监测、分析、核算出实际综合废水水质及水量，为编制嘉北园区污水处理工程建设可研报告提供可靠地基础数据。

2、根据国家和相关行业标准以及嘉北园区实际监测的水质、水量情况，结合园区后期发展计划，将处理后的回用水考虑作为循环水系统的补充水及园区绿化用水，编制出嘉北工业园区污水处理工程建设可行性研究报告。
