黄山区公安局刑事技术装备招标商务要求：
1、所有投标商都必须是独立的法人实体；不具有独立法人资格的分公司和其他经济组织其投标行为无效。

2、注册资金500万元以上（含500万元），营业执照原件现场查验。

3、投标商需通过ISO9001质量体系认证，证书原件现场查验。

3、本次采购均为技术专用设备，为保证售后服务，外省公司需在安徽省内设有分公司，分公司营业执照原件现场查验。
黄山区公安局刑事技术装备技术参数

	序号
	产品名称
	产品参数
	数量
	单价
	总价

	1
	现场勘查箱
	该箱在保留传统勘查手段的同时，增加了四波段勘查灯。1、 普通粉末法提取光滑平面上的指纹；2、 荧光粉末法提取光滑平面上的指纹；3、 提取现场相关人员指纹样本，进行指纹比对；4、 现场封锁、现场测量、现场绘图；5、 提取和保护各种微量痕迹物证；6、 蓝光指纹勘查；7、通用工具，用于拆卸承载痕迹的客体；主要配置：圆形灰鼠毛刷、大号磁性指纹刷、储粉式指纹刷、羽毛刷、红色荧光磁性粉、黄色荧光磁性粉、黑色磁性粉末、银色磁性粉末、红色荧光粉末、黄色荧光粉末、绿色荧光粉末、指纹衬底（黑）、指纹衬底（白）、掌纹衬底（黑）、掌纹衬底（白）、指纹胶带、掌纹胶带、多功能指纹拍照仪、定性滤纸、禁行标志带10米、不干胶比例尺、掌纹捺印盒、直角足迹比例尺、手电筒式四波段勘查灯、指南针、铜柄放大镜、卷尺（5m）、生物物证保存盒、多功能现场勘查刀(含羊角锤)、橙色眼镜、红色眼镜、电吹风、小号纸物证袋、小号塑料物证袋、汗布手套、一次性口罩、鞋套、帽子、物证标识铝合金手提箱等，详细配置见装箱清单。
	1
	
	

	2
	猫眼反窥镜
	俗称“反猫眼”，在门外把反猫眼内窥镜对准门上的猫眼镜可以观察室内人员的活动情况，无需电源，视角：15°，外形尺寸：长13.5cm、目镜Φ2、物镜Φ3.7cm。可外接V8使用接驳口径3.7cm；焦距：可调式
	1
	
	

	3
	纽扣形密拍取证仪
	主要配置：纽扣型摄像机、接收机、电源、天线。主要技术参数：彩色解像：380Tvlines；尺寸：2.8×2.4×1.8cm；空旷传输距离：100-300m；内键充电电池（可使用约2小时）。储存功能的说明：可根据用户要求另外购置带AV输入的MP4或有视频采集卡的笔记本电脑可实现储存功能
	1
	
	

	4
	微量物证勘查箱
	此勘察箱用于发现、提取和保存各种微量物证。现场上较为常见的有油漆、油脂、纤维、橡胶、塑料、玻璃、金属、木头、花粉、炸药、射击残留物、体液、血液、毛发、人体组织等。主要配置：照明放大镜、微型显微镜、手电筒、长波紫外灯、头灯、镊子、牙签、药勺、手术刀柄、手术刀片、毛刷、扁铲、磁棒、胶带、射击残留物样品盒、剪刀、多功能勘查刀、定性滤纸、一次性注射器、生理盐水瓶、无水乙醇瓶、塑料物证袋、纸物证袋、物证瓶、磨砂口玻璃瓶、塑料试管、塑料离心管、载玻片、特种铅笔、记号笔、不干胶比例尺、标签纸、物证标志号码、铝合金箱等，详细配置见装箱单。外形尺寸（长宽高）：47×34×18CM
	1
	
	

	5
	冷光源勘查灯
	  本手提光源采用高亮度进口LED光源,航空铝合金外壳及高性能锂离子电池。设计有内藏式密封圈，具有防水、抗压、抗摔特点。充电方便，可随充随用，无记忆效应。单镜头输出四波段圆形匀光：红色，蓝色，绿色，白色，无需使用滤光片。
    技术指标：
    灯泡类型：美国CREE 3W LED高亮度灯珠(单珠)；功率：3W*4;灯泡寿命：100000小时；色温：5600K以上；电源：直流电池：6.6AH高容量锂电池组；充电电压：12.6V；充电电流：1A；电池寿命：1000次；工作时间：270分钟；充电时间：7小时；输出波段（4个）：蓝光：450nm—480nm；绿光：500nm—550nm；白光：400nm—700nm；红光：615nm—635nm；壳体材料：航空级铝合金6061-T6，外观氧化:加厚阳极氧化；透镜：多透镜聚焦；光照强度：2m距离处不小于220lx；光斑直径：2m工作距离光斑直径不小于70cm；光斑均匀性：≥80%；主机尺寸：225mm *80mm；主机重量：1.6kg；配置：灯体1只；电池1组；铝箱1个； 
	1
	
	

	6
	现场勘查制卷设备
	沈阳天元制卷系统，含选配设备：计算机—CPU：i5/内存：2G/硬盘：500G/显示器19寸。专业打印机—彩色喷墨、可连续无边距打印A3幅面
	1
	
	

	7
	警戒带
	可重复使用，颜色醒目，有警察字样，警戒线等字样，注意安全等字样。

2、材质一般采用八美缎布，

3、规格是宽5厘米，长125米
4、颜色：红白相间,蓝白相间,黄白相间，或以根据客户需要制作。
	6
	
	

	8
	静电吸附仪
	用于提取凹凸、垂直面、斜坡面、圆柱面和门窗等不平表面的灰尘鞋印、指印等痕迹,也可结合镀膜黑布提取平面成趟足迹。既可以提取硬质客体表面上的灰尘痕迹，有可以提取软质客体表面上的灰尘。技术指标：静电吸附仪输出电压：25-30KV。主要配置：高压静电吸附仪、静电板、镀膜塑料黑布。
	1
	
	


持续工作时间: 1.5小时

输出波长：401-405nm   ，450-480nm  ，420-680nm   ，500-550nm   615-635nm。

	30cm工作距离光照强度：2000LM，30cm工作距离光斑均匀性：≥85%，可变光源功率： 17W，灯泡寿命：50000小时，电池类型：进口可充锂电池，工作电压：1A，体积：210X35mm ，重量：750g

投标商需提供专利证书复印件加盖厂家鲜章，原件中标后核查，非生产厂家需提供厂家授权书原件。
	1
	
	

	10
	器械消毒柜
	不锈钢外壳、单门、内置多层网架。技术指标：紫外管产生紫外同时产生臭氧（没有高频臭氧发生器，因为高频臭氧发生器工作时产生的强电场和强磁场对人体造成极大伤害、并严重干扰实验室其他设备的正常工作），对人体和周边其他仪器安全（绿色环保产品）进行消毒、远红外管烘干，安装2支紫外管，适合于对特大型物体、器械的消毒。技术指标：杀菌率≥99.9%；大肠杆菌杀菌率≥99.9%；白色念球菌杀菌率≥99.9%；臭氧浓度≥20PPm/min；内设3-5层不锈钢隔栅（用于放置消毒小物体、器械，装载重量可达20kg/层）；窗门的玻璃经特殊处理可防紫外线外泄伤人；窗门装有自控开关，如门打开则紫外线和臭氧自动停止（保证人体安全）；柜内设有远红外加热管，可将柜内温度加热至70℃用于烘干被消毒物体；电源：220V50Hz；额定功率：300W；高效短波紫外灯功率：2支×15W。外形尺寸: 57×49×108cm；净容积：150L；重量：15kg。需通过市级疾病预防控制中心的检测报告扫描件加盖鲜章，原件中标后核查，非生产厂家需提供厂家授权书原件。
	1
	
	

	11
	测距仪
	Leica DISTO D5 专为户外测量工作设计配备了多种测量功能，是您工作生活的好帮手。技术指标：测量范围：0.05-200m，精度±1mm；4 倍变焦数码瞄准器 /2.4 英寸彩色显示屏，更容易测量远距离目标，即使在强烈阳光下作业；Power Range Technology ：适合长距离测量 ( 100m 以内无需使用目标反射板； 200m 以内搭配目标反射板使用 ) ；倾角传感器：± 45 °以内的角度测量只需轻轻一按；水平距离测量 ( 倾角传感器 ) ：即使有障碍物，也能轻易 地 测量水平距离。梯形测量：快速简单地测量屋顶斜坡和房屋正面面积。勾股定理：难以接触到的目标，也能利用此功能进行间接高度和宽度的测量。多数据显示：一次测量即可显示多种数据 , 例如角度。
	1
	
	

	12
	防化服
	1 厚度（mm） 0.34±0.05 ，2 扯断力（15kg/2.5㎝）大于 经向：16， 纬向：14 ，3 伸长率（%） 经向：16 ，纬向：14，4抗毒芥子气纯度（95%  36℃±1℃×130min）无渗透， 5 耐寒（-40℃×5min折叠180°）无裂纹 ，6 耐酸碱（6N盐酸，6N硫酸，三合二溶液，36℃±1℃×1h）无裂纹 ，7 耐汽油断裂（浸120＃汽油经30s）无裂纹、不发粘 ，8 热空气老化（140℃±2℃×8h）不粘、不脆，主要适用于以下场合：1、光学、防导弹液体推进剂、高能燃料燃烧时产生的废气。2、氧化剂和燃烧剂的操作人员在加注、转注等操作场合穿用。3、一氧化碳、光气、沙林、芥子气等。4、特定场合下的防酸、防碱。5、粮库、化工厂、城建（下水道）等的维修。6、气密、防尘、防水、防潮、防沙。7、防护服还可将防毒、阻燃、抗静电、保温、耐酸碱等功能综合于一体，使之具有综合性能，满足不同的行业，不同的环境下用户的特殊要求。
	4
	
	

	13
	电子尸体测温仪
	分辨率0.1oC，测量精度：0.5%FX，取代肛门表，测尸温度-50oC~+50oC。功能：有加长型测温探头（长18.5cm）、导线、主机组合而成。使用时只要将探头插入肛门内，另一端主机液晶显示仪上即显示出被测温度，探头与主机由导线相连，操作者可离开尸体一段距离进行测量
	2
	
	

	14
	骨骼测量仪
	工具钢材质，4件/套，含：直脚规、附着式量角器、弯脚规、测骨盘、含铝合金包装箱。产品执行标准：GB5704.4-85。
	1
	
	

	15
	体重身高测量仪
	可测量人体身高和重量；重量计量：最大称量120kg，最小分度值0.5kg；长度计量：量度范围：70-190cm，最小分度值0.5cm；承重板面积：37.5×27cm
	1
	
	

	16
	x光片观片灯
	技术参数：亮度≥2000cd/㎡（照度≥6300lux），采用技术领先的LED光源，使用寿命高达10万小时，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%LED光源使用用寿命高达10万小时，9300K白色偏微蓝的光源色温，对比6500K的白色光，更适合于胶片的阅读和诊断。采用进口亚压克力透光面板，光洁度高、出光更均匀柔和;使用寿命长，不易变形和泛黄。采用领先的LED背光源技术，阅片区域无暗区，观察屏亮度均匀性大于90%。采用90V～240V全球电压自适应内置式电源，技术领先，节省空间。高贵大方的外观设计，面框采用特制电泳铝型材、塑料合金等新型材料制造。 

规格: 双联 ，外形尺寸：850×545×24；阅片区域 :740×440        

光源类型：超亮LED；色温9300K;、寿命：10万小时 

电源、电压、频率：全球电压自适应内置式电源；AC9V～240V，50/60Hz 

观察屏亮度/照度：亮度300cd/㎡～5000cd/㎡/照度900lux～16000lux
	2
	
	

	17
	体视显微镜
	1) 目镜：WF10X;

2) 物镜：0.7X-4.5X连续可调；

3) 瞳距调节范围：55mm-75mm;

4) 工作距离：95mm;

5) 圆形载物台直径：φ95mm;

6) 手轮调焦范围：60mm;

7) 升降调节范围：110mm;

8) 视度调节范围：±5屈光度；

9) 照明：输入电压：110V或220V，输出：斜射光照明12V10W带杯卤素灯；

10) 配有尼康相机卡口，可拍照存档。

通过公安部刑事技术产品质量监督检验中心的检测，并提供检测报告复印复印件加盖生产商鲜章，原件中标后核查，非生产商投标需提供生产商授权书原件。
	1
	
	

	18
	恒温恒湿箱
	1、 适用范围：本设备适用于仪器仪表、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高温、湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性

2、 该试验主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求，在高温、湿热、条件下对产品的物理以及其它相关特性进行环境模拟测试，测试后，通过检测，来判断产品的性能，是否仍然能够符合预定要求，以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用
3、 温度范围：RT-40～+150℃
4、 湿度范围：30～98%RH
5、 温度均匀度：不大于±2.0℃
6、 温度波动度：不大于±0.5℃
7、 湿度波动:+2-3％RH
8、 升温速率：1～3℃（空载状态下）
9、 外箱材质：优质冷轧钢板静电喷塑
10、 内箱材质：SUB304优质不锈钢板精密焊接
11、 绝热材料：超细玻璃纤维棉
12、 加热配置：①加热器：采用U型不锈钢鳍片式电热器②加热方式：采用SSR无触点加热③控制方式：PID智能控制
13、 加湿配置：①加湿器：电热蒸汽式加湿器②加热方式：采用SSR无触点加热③控制方式：PID智能控制④水位控制器：台湾进口液位控制器⑤加热器类型：防干烧装置⑥加水方式：微型泵自动加水⑦储水箱：内置不锈钢储水器微电脑日本“理化”公司生产的“RKC”CD701，高精度控制仪表电源配置本机采用AC220V、50HZ单相，设备保护接地，接地电阻不大于4欧姆
标准配置四层中空玻璃观察窗、视窗照明、带定位万向脚轮、试样搁架2副
	1
	
	

	19
	三维视频显微系统
	1、采用360°全景式连续变倍物镜对物体进行全方位多角度三维立体观察，以获取物体表面更广泛更全面的特征信息；
2、物镜：0.7×～4.5×连续变倍；

3、观察范围：水平360°旋转，电动控制；俯仰60

4、载物台移动范围：X轴：60mm；Y轴：60mm；

5、两组光源：内置高亮LED环形冷光源和强光反射灯，光线强弱、方位及倾角均任意可调；
6、图像观察采集：高清彩色摄像头，USB口，即插即用；

7、软件功能：可对图像进行长度（两点测距）、角度、面积等的测量；实现视频比对、数据库自动筛选比对、景深自动合成、模糊图像处理、运动模糊处理和变形图像几何校正、快速图像处理、可进行反光度吸光度测量、图像测量与标注、图章骨干提取、曲线及线性图像整形，并对检验结果进行显示、照相、存储、输出等。

配置：测量软件，品牌电脑，数字摄像头

备注：

产品通过公安部产品质量监督检测中心的检测并提供检测报告复印件，原件中标后核查，非生产商投标需提供生产厂家授权书原件。
	1
	
	



1

