象山县公共资源交易中心     制

象山县公共资源交易中心     制


项目：象山县西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护采购
招标编号：2013XSZFCG222GGG
招

标

文

件
象山县公共资源交易中心
二O一三年十月

招 标 公 告
根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购程序及实施规范》等有关规定，受采购人的委托，象山县公共资源交易中心现就象山县西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护采购项目进行公开招标，欢迎国内有完全具备招标项目履约能力的供应商前来参加投标。
1、招标编号：2013XSZFC​G222GGG
2、招标方式：公开招标
3、项目内容：象山县西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护采购
4、投标人参加本次政府采购活动应当具备条件:（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①具有国家环保部颁发的环境污染治理设施运营资质证书【自动连续监测（水）正式】，并在有效期内；②投标人必须在浙江省环保厅备案；③投标人具有同类型案例业绩，并提供类似工作业绩证明材料（投标时提供合同原件备查）；④在宁波市设有售后服务网点或承诺中标后在宁波市设立售后服务网点,有该项目维护能力的，具有良好的信誉及较强的安装、维护和售后服务能力且符合经营范围；⑤本项目不接受联合体投标；符合以上条件均可参加投标。
5、投标保证金：人民币伍仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

6、招标文件售价：500元人民币（参加投标的在投标当日投标截止时间前到公共资源交易中心四楼采购科２交纳）。
7、获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/或http://www.xsbm.gov.cn/zbtb  
8、获取招标文件时间：2013年10月9日至2013年10月15日。
9、投标截止时间：2013年10月16日14时15分整（北京时间）。逾期递交投标文件恕不接受。届时请参加投标的代表出席开标仪式。
10、开标时间：2013年10月16日14时15分整在象山县公共资源交易中心开标中厅公开开标。
11、开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅（丹峰西路161号）。
12、温馨提示：投标之前参加投标的供应商必须在宁波市政府采购网http://www.nbzfcg.cn/上注册，否则不进行中标公示并拒绝签发中标通知书。 

13、有关投标的一切相关手续请在投标截止时间之前当天到上述指定地点办理。
联系人：乐老师                       电话：0574-65733022
邮  编：315700                  传真：0574-65733060             
帐户名称:象山县公共资源交易中心

开户银行：农行象山新丰支行(丹南路269号)   帐号：39-703001040012500

第一部分    投标邀请函

	序号
	内            容

	1
	项目编号：2013XSZFC​G222GGG
项目名称：象山县西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护采购
采购数量及要求：招标文件第三部分

	2
	招标人: 象山县公共资源交易中心
地  址： 丹西街道丹峰西路161号

邮  编：315700

帐户名称:象山县公共资源交易中心
开户银行：农行象山新丰支行(丹城丹南路269号)  帐  号：39-703001040012500

	3
	招标方式：公开招标
评标办法：综合评分法

	4
	付款方式:合同每年签订一次，每年上下半年各支付一次，每次支付金额为年服务费的50%。（具体由双方合同约定）
交货期限:服务期限五年。
交货地点：西周污水处理厂

	5
	采购人  ： 西周镇人民政府

	6
	获取招标文件方式：网上下载，下载网址：http://www.nbzfcg.cn/或http://www.xsbm.gov.cn/zbtb
招标文件获取时间：2013年10月9日至2013年10月15日。

	7
	投标书递交至：象山县公共资源交易中心采购科二
联系人：乐老师       联系电话：0574-65733022.
投标截止时间：2013年10月16日14时15分整。
逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

	8
	开标时间：2013年10月16日14时15分整。 

开标地点：象山县公共资源交易中心开标中厅

	9
	投标书:价格标4份,正本1份，副本3份；技术商务标正本1份 、副本4份；投标有效期：开标后 90天

	10
	投标保证金：人民币伍仟元整（开标前以转帐、电汇、网上银行等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准）。　　

	11
	标书费人民币500元


第二部分     投标方须知
A 总则
    1、本次象山县西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护采购, （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定；（2）其它特定条件：①具有国家环保部颁发的环境污染治理设施运营资质证书【自动连续监测（水）正式】，并在有效期内；②投标人必须在浙江省环保厅备案；③投标人具有同类型案例业绩，并提供类似工作业绩证明材料（投标时提供合同原件备查）；④在宁波市设有售后服务网点或承诺中标后在宁波市设立售后服务网点,有该项目维护能力的，具有良好的信誉及较强的安装、维护和售后服务能力且符合经营范围；⑤本项目不接受联合体投标；符合以上条件均可参加投标。
2、投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。
3、如投标方代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权书》。
4、无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B   招标文件
5、招标文件
5．1招标文件组成。

(1) 招标公告

(2) 投标邀请函

(3) 投标方须知

(4) 采购货物需求

(5) 合同(参考样本)

(6) 附件
5．2投标方应详细阅读招标文件的全部内容。按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性。
5．3投标方对招标文件有疑问要求招标方澄清的，或认为有必要与用户进行技术交流时,应在采购响应截止时间五日前用书面或传真形式通知招标方。如有必要，招标方应将修改的内容在宁波市政府采购网和公共资源交易中心网站上发布补充公告。
5．4在投标截止时间前，招标方有权对招标文件用补充公告的方式进行修改。修改的内容将当在招标公告规定的投标截止时间前十五日，在规定信息发布网站上以补充公告的形式告知。如因招标文件的修改而影响投标截止日期和开标日期的，应酌情推迟投标、开标日期，并将此变更在网上通知每一投标方。
C  投标文件
    6、投标文件计量单位：
 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
7、投标文件的组成（价格标和技术商务标）
7．1价格标

（1）开标一览表（附件三）

（2）投标声明函（附件四）
7．2技术商务标（包括）
（1） 投标函（附件一）

（2） 投标人代表须携带有效身份证，并在投标文件中提供复印件；如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人其出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，附件二），同时需携带法人代表身份证复印件。
（3） 投标服务需求要求响应表（附件五，仅供参考）

（4）企业营业执照、税务登记证、企业代码证及招标文件要求的资格证明材料（复印件并加盖红章）
（5）投标企业近三年服务单位名单
（6）运维方案

（7）运营维护机构设置和规章制度

（8）管理人员配备方案及管理制度

（8）售后服务网点的情况
（9）应急预案
（10）服务组织措施等
（11）运营维护考核方案
（12）承诺指标达标率

（13）企业经济效益

（14）项目实施人员情况一览表（附件六）；
（15）资质证书（复印件，提供原件备查）

（16）投标单位认为跟本次投标有关的其他资料

　以上内容投标方应将投标文件装订成册。
8、投标报价
8．1投标方要按投标货物的清单分项报价，并合计总价。
  8．2所有投标价含服务费、管理费、税费及其他一切杂费，以人民币报价。
8．3最低报价不能作为中标的保证。

9、投标保证金
9．1投标方应按第一部分投标方邀请函规定提供投标保证金。
9．2投标保证金可采用下列形式：开标前以转帐、电汇、网上银行划帐等形式汇入招标人账户，提供银行回单到三楼财务室开具收据，以收据为准。
9．3中标方的投标保证金在与买方签订了经济合同后交中心采购科、财政局采购办备案才无息退还。
9．4落标的投标方的投标保证金将在招标人签发中标结果（落标）通知书后7天内无息退还。
9．5发生下列情况之一，保证金将被不予退还。
（1） 投标人在投标有效期间内撤回其投标。
（2） 中标方在规定期限内未能按照招标文件的规定签订合同。

10、投标文件的有效期、签署及规定
10．1自开标日起90天内，投标书应保持有效，有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。
10．2在特殊情况下，招标方可与投标方协商延长投标标书的有效期。这种要求和答复都应用书面、传真的形式进行。投标保证金的有效期也相应延长。投标方可以拒绝接受延期要求，而不会因此被没收保证金。同意延长有效期的投标方，但不得因此而提出修改投标书的要求。
10．3投标方应填写全称，同时加盖印章。投标文件必须由法人代表或授权代表签署。
10．4投标文件中：其中技术商务标的投标书一式5份，正本1份，副本4份；价格标4份，正本1份，副本3份。如果技术商务标正本与副本不符，以正本为准。
10．5投标文件的正本必须以不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样，并逐页加盖公章。副本可用复印件。投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。
D投标文件的递交
11、投标文件的包装、密封及标记
11．1投标文件应按以下方法分别装袋密封：
11．1．1技术商务标的投标书正副本装在同一个密封袋内；价格标装于一个单独信封或文件袋。

11．1．2投标文件的包装封面上均应注明：

（1）致：象山县公共资源交易中心

（2）招标项目名称 ：           

（3）招标编号：       

（4）标明“请勿在开标时间之前启封”字样

（5）投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术商务标或价格标）、授权代表签名和联系电话。

（6）包装封面及封口处应加盖投标人骑缝公章
11．2如果投标方未按上述规定包装、密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

11．3若在开标后发现技术商务标中含有投标报价，即作废标处理。
11．4投标文件必须在投标截止时间前送达到指定的投标地点，在投标截止时间以后送达的投标文件，招标方拒绝接收。
12．投标文件的修改和撤回
  12．1在投标截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视投标无效处理。
 12．2投标方修改投标文件的书面材料，须密封送达招标方，同时应在封套上标明“修改投标文件（并注明招标编号）”和“开标时启封”字样。
 12．3撤回投标应以书面、传真的形式通知招标方。如采取传真形式撤回投标的，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以投标截止时间为准。
 12．4开标后投标方不得撤回投标，否则投标保证金将不予退还。
E  开标及评标
13．开标
     13．1招标方按招标文件规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由招标方主持，邀请县财政局采购办、公证处及评标委员会成员、委托方代表和有关工作人员参加，并在签到单上签名。
    13．2投标方派代表（或委托人）参加开标仪式。
    13．3开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，先开技术商务标，后开价格标。
13．4招标方在开标仪式上，先公布投标方的名称、投标货物名称、交货期及其投标的修改、投标的撤回、投标保证金是否提交等，招标方将做唱标记录。等评标委员会对商务技术标评标结束后，再公布各投标方的投标报价。
14．招标领导小组和评标委员会

14．1本次招标成立以采购人代表、招标人代表等组成的招标领导小组，对此次招标工作进行领导。政府采购监督部门代表等将成立监督小组，对此次招标工作进行现场监督。

14．2评标委员会由采购人代表和从专家库随机抽取的技术、经济、法律专家若干名组成。
15．对投标文件的符合性筛选
15．1符合性初筛选内容包括：

（1）投标人资格是否符合招标文件要求。

（2）投标人所投产品是否符合招标文件要求。

（3）投标文件递交情况：正本和副本数量。

（4）投标文件内容是否齐全。

（5）投标文件签署情况。

（6）对货物的技术要求响应情况。

15．2与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。所谓重大偏离是指投标人所投标的质量、数量和交货期限明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会2/3以上同意。

15．3评委会决定投标书的响应性只根据投标书本身的内容，而不寻求外部证据。

15．4评委会在初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：
（1） 如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准进行修正；
（2） 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（3） 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（4） 投标方不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

15．5发生下列情况之一，作无效采购响应文件的认定。
（1）未按采购文件足额提供保证金的；

（2）未按采购文件要求的递交时间、格式及相关要求进行采购文件递交的；

（3）未按采购文件规定的实质性响应条款作出正确响应的；

（4）明显不符合采购需求的技术规格和标准的；

（5）采购响应文件未依法签字和加盖公章的；

（6）采购响应文件有效期不符合采购文件要求的；

（7）采购响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（8）不符合规定资格条件的；

（9）投标报价超过采购预算的，采购人不能支付的；

（10）评委会一致认为报价明显不合理的；

（11）法律法规规定的其他应作无效响应的。
16．评标
16．1评标委员会将按照公平、公正、公开的对待所有的投标人。

16．2评标由评标委员会严格按照招标文件的要求和条件对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评估和比较的主要内容是：

（1）质量保证；

（2）交货时间及运输条件；

（3）技术能力：与本项目有关的能体现投标人技术能力的资质情况、技术及维护人员资料和其他有效证明文件等。

（4）售后服务：投标人的售后服务体系或文件（如组织体系、管理制度、售后服务人员的技术水平、服务响应时间、现场服务措施等）以及货物寿命周期的运行维护保养费用、系统升级费用及优惠条件等。
（5）备件供应：部件、零配件的供应渠道、价格、折扣等。

（6）实施方案和计划：投标人的项目施工方案和计划、人员培训计划、项目验收方案等。

（7）业绩、财务状况和经营信誉：投标人近三年省内市场与本项目类似的销售情况、项目使用单位的评价资料等。

（8）评委会认为其他需要考虑的因素。
16．3评标委员会按照下列   个方面技术商务评分标准对投标文件的内容进行综合打分；（总分100分）

	序号
	评审分项
	分值
	评审标准

	1
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

	2
	技术要素
	6
	投标人质量保障措施合理性进行评分，最高得6分。

	
	
	4
	具有环境污染治理设施运营岗位资格证书的专业技术人员5-10人得1分，11-15人得2分，16人及以上得4分，5人以下不得分（技术人员资格证书及社保证明复印件加盖公章）

	
	
	3
	投标人根据实际情况，制定运维管理制度，合理的得3分，基本合理的得2分，不合理的得0分。

	3
	运维方案
	12
	投标人根据项目情况，制定运维方案（包括管理方案、现场实施方案、应急处理方案），经评委评定，运维方案优的得12-10分，良的9-6分，一般的得5分及以下，内容缺失的不得分。

	4
	运行维护机构
	10
	运行维护机构设备配置和人员配置优于项目需要的得10-8分，基本满足项目需要的得7.9-5分，部分满足项目需要的得4.9-1分，内容缺失的不得分。

	5
	创新能力
	4
	投标人具有自主研发产品（COD、氨氮、总磷、总氮），最多4分，每少一项减1分。（提供环保认证证书复印件加盖公章，原件备查）

	
	
	3
	投标人具备自主知识产权的运维管理软件开发能力，并提供证明的得3分，能提供运维管理软件生产商授权书原件的得1分，没有不得分（提供著作权证书和登记证书，原件备查）。

	6
	投标人注册资本
	4
	注册资本500万元及以上得2分，每增加300万加1分，最高不超过4分。

	7
	同类业绩情况
	6
	地市级及以上环保部门出具的污染源在线监测建设或运营业绩证明文件，50台的得2分，每增加50台加2分，总分6分。

	8
	财务状况
	3
	投标人能提供2011年至2012年经有资质的会计师事务所审计的年度财务报表，经营状况进行评分，优的3分，良的2分，一般的1分。

	9
	投标人企业及产品资质荣誉
	13
	具有ISO9001认证得2分。
具有ISO14001认证得2分。
具有市级工商行政管理部门出具的重合同守信用证书得1分；具有省级及工商行政管理部门出具的重合同守信用证书得2分（最高级计分）。
具有高新技术企业、软件企业认证的，各得1.5分，满分3分。
具有2个及以上省级环保协会或环保产业协会会员证书的得2分。
投标人在宁波市环保局备案的，得2分。

	10
	投标书情况
	2
	投标书制作规范，目录、页码齐全，文字清晰，无漏页的得2分。


备注：提供的证书必须在有效期内。
16．4评委的综合打分，采用记名方式；

16．5评标委员会对每个评委的打分汇总后一次算术平均计算。所有分值保留一位小数（采用四舍五入）。
16．6在评标过程中，如发现有异常情况的，由评委集体讨论决定。

16．7各投标人的最终得分按以下方法进行计算：

最终得分=价格分+技术商务分

（1）各投标人的最终得分若出现并列分，则报价低的排列在前。

（2）如最终得分和报价都相同，则技术指标优的排列在前。

（3）评标小组在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出符合招标文件要求、有履行合同能力且综合得分最高的投标人为预中标人。
17．投标的澄清
17．1招标方及评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标方提出询问或澄清要求。投标方必须按照招标方通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。
17．2必要时招标方可要求投标方就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。
17．3投标方对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。
18．评标过程保密
18．1开标之后，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向投标方或其他无关的人员透露。
18．2 在评标期间，投标方企图影响招标方的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F 定标及授予合同
    19、定标
19．1评委会将严格按照招标文件的要求和条件进行比较，根据评标办法推荐出中标候选人。

19．2招标人根据评委会推荐的中标候选人，将在宁波市政府采购网站公示五个工作日，如有异议，先向招标人提出质疑，若质疑答复不满意的，再向象山县财政局采购办投诉。投诉电话0574-65750380。

19．3招标方在授标时有变更数量的权力
20、中标通知
20．1定标后，招标人将定标结果通知所有投标人，并向中标人签发中标通知。
20．2当中标通知发出后，招标方将向其他未中标的投标方办退投标保证金。
    20．3中标通知书将是合同的一个组成部分。
21．签订合同
21．1中标方应按中标通知书中规定的时间、地点分别与各买方签订中标合同，否则投标保证金将不予退还，给采购人造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。
21．2招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

21．3签订合同后，中标人不得将设备供应及相关服务进行转包。否则招标人有权终止合同，中标人的履约保证金将予没收。在这种情况下，招标人可另选中标人或另行招标。
第三部分   招标采购货物需求

采购内容及数量
西周污水处理厂在线监测系统第三方运行维护，运维期限：5年。

一、运营方案

1、概述

西周污水厂在线监测设备主要有：进水COD检测仪、PH计；出水COD检测仪、PH计、氨氮检测仪、总磷检测仪、总氮检测仪及出水流量计量装置。需要在5年运维期间对以下设备进行良好的运行维护。请投标人针对以下资料制作完善的运营方案。必须符合《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发[2010]19号）的要求。

1.西周污水处理厂在线监测仪器

	序号
	设备名称
	所在位置
	设备型号
	数量（台）
	设备厂家
	安装日期

	1
	PH计
	进水在线间
	PO-5BS
	1
	上海莘创
	2012

	2
	COD监测仪
	进水在线间
	CODMAX
	1
	哈希
	2012

	3
	PH计
	出水在线间
	MODEL33
	1
	哈希
	2012

	4
	COD监测仪
	出水在线间
	WD2100
	1
	杭州富铭
	2012

	5
	氨氮监测仪
	出水在线间
	WD2200
	1
	杭州富铭
	2012

	6
	总氮监测仪
	出水在线间
	WD2400
	1
	杭州富铭
	2012

	7
	总磷监测仪
	出水在线间
	WD6300
	1
	杭州富铭
	2012

	8
	超声波流量计
	出水明渠
	WL-1A1
	1
	北京九波声迪
	2012

	9
	数据采集仪
	出水在线间
	WS3000
	1
	杭州富铭
	2012


2、规范和标准

招标方提供的规范和标准如有最新版本将按照最新版本投标人应遵循最新版本的标准和规范，投标人所遵循的标准和规范应该包括下述标准和规范，但并不限于此。

遵循的标准和规范：

《国家水质自动监测站运行管理办法》

《浙江省污染源自动监控系统运行维护工作指导意见》（浙环发〔2010〕19号）
《水污染物排放总量监测技术规范》

《水和废水监测分析方法》（第四版）

《环境水质监测质量保证手册》

《环境信息网络管理维护规范》

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范(试行)》(HJ/T 352-2007)

《污染源在线自动监控（监测）系统 数据传输标准》(HJ/212-2005)

《铁路桥梁钢结构规范》（GB 50009—2001）

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》(HJ/T355-2007)

《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》(HJ/T356-2007)

《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）

《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）

《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》（HJ/T352-2007）

《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB/T15562.1-1995）

《电子测量仪器环境试验》（GB6587.1-8-86；）

《移动通信基站防雷与接地设计规范》（YD 5068-98）

《自动化仪表安装工程质量检验评判标准》（GBJl31-90）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《手提式灭火器通用技术条件》（GB4351）

《手提式干粉灭火器》（GB4402）

3、专业运营方案要求

投标人必须提供专业化运营方案，提供包括但不限于运营标准、运营维护详细内容、技术档案的详细内容、运营考核办法以及紧急事态的处置处理办法等内容的专业方案。

3.1运营要求

（1）数据数量目标：每日检测并上传有效数据组至少8组。

（2）投标人应保证监测仪器至少每2小时获得一个监测值，每天保证有大于12个测试数据；流量和pH计至少每5分钟获得一个监测值。参与统计的有效数据应不低于所捕获数据的90%。

3.1.1维护内容要求

投标人的运营维护方案应包括下述内容，但并不限于此。

维护内容：取水部分、预处理部分等部分的维护工作。

故障排除：常见故障、紧急故障的解决办法。

详细描述维护周期、维护手段、等工作内容，并提供所需的表格格式。

投标人负责记录技术档案工作，并建立完善的技术档案管理制度。在污染源自动监控站房内需将管理制度上墙公示。管理制度至少包括一下内容：现场运营管理制度、岗位责任制度等。

3.1.2运营维护考核

环保局将依据现行的国家及省市管理考核办法对第三方运维单位进行考核。第三方运维单位应积极配合环保局的考核工作，并依据数据有效性审核的规定对运营维护考核进行阐述。

3.1.3应急措施要求

当水质自动监测站监测数据发现异常时，运维单位应立刻报告环境监察大队；保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通；并协助环保部门进行手工监测。

当系统仪器出现故障时，运维单位应保证在2小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，保证可直接使用备用机替代工作，须及时用电话与书面形式报告环境监察大队，协商处理方案。

3.1.4其他要求
（1）运维的五年期间所有设备所运行的药剂均由中标供应商免费提供；

（2）运维的五年期间所有设备的易损件、易耗品及日常设备维护费均由中标供应商免费提供（负责）。所有涉及设备的大维修或设备更换由双方协商决定。
二、运营维护机构要求

投标人应在中标后承诺在宁波市设立售后服务网点，，运营维护机构应满足但并不限于以下条件。

	序号
	项目
	数量
	单位
	备注

	1
	运维人员
	5
	个
	

	2
	运营服务车
	1
	辆
	

	3
	办公区
	40
	㎡
	

	5
	质量保证实验室
	10
	㎡
	配备必备的设备和监测仪器。

	6
	专用修理校验室
	10
	㎡
	根据维修需要，配备必须的修理工具和校验设备，其中校验常用仪器不少于一套。环境条件应适应国家对仪器仪表修理校验的标准要求

	7
	备件库
	20
	㎡
	存储各类项目所需的备品备件，保证项目仪器良好运行。

	8
	资料档案室
	10
	㎡
	用于保存运营维护的资料。


请投标人详细描述机构的装备配置情况和机构的组织架构及职能。

投标人应详细描述针对项目的服务种类和服务组织措施，包括服务方式、服务方案、服务目标、服务机制以及应急服务措施等。

三、创新能力

投标人应详细描述生产产品的品牌、型号以及性能、工作原理等，并提供环保部出具的检测报告，否则视作投标人没有生产相应产品的能力。

四、质量保证措施要求

投标人应根据项目的实际情况制定详细的运营维护质量保证体系。措施须保证投标人所提供的服务以及产品能够达到招标人要求，措施完整可循。

五、运营管理制度要求

投标人应制定详细的运营管理制度，制度应可以保证在线仪器运行状态良好，须条理清晰，具有可行性。

第四部分    合同文本

___________________购销合同
合同编号:                                        签订地点：  
甲方：                                           
乙方:                               

甲乙双方根据     年  月  日政府采购编号为（2013XSZFCG00         ）项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下货物购销合同：
一、货物及其数量：

二、合同金额：人民币                           。

三、免费质保期：                    。

四、交货地点：

五、交货日期：合同签订后         天内。
六、验收方法：甲方按招标文件相关要求进行。如需要委托第三方验收，第三方指                                  ，验收费用由    承担。                必要时，提交质量技术监督部门鉴定。

七、付款：
八、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商处理。
九、合同生效：本合同甲乙双方签字后生效。
十、合同签证： 

十一、组成本合同的文件包括：

1、 合同通用条款和专用条款；

2、 招标文件和乙方的投标文件；

3、 中标通知书；

4、 甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、如发生双方无法协商一致的争议事项，由合同签订地人民法院管辖。

十三、合同备案：本合同一式四份，中文书写。供方、需方、县公共资源交易中心、县财政局采购办各执一份。
	甲方单位
	签字（盖章）
	乙方单位
	签字（盖章）

	代表签名
	
	代表签名
	

	地址
	
	地址
	

	电话
	
	电话
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	帐号
	
	帐号
	


签订日期：  年  月   日
第五部分:  附    件(样本)
投 标 文 件
     招标编号:
项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年   月   日

附件一：                   

投标函

致象山县公共资源交易中心：     

    根据贵方政府采购编号为：                        的招标邀请函。我单位正式授权            （姓名）                  （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                       （招标编号、招标项目名称）招标的有关活动，并对                             货物进行投标。为此提供投标须知规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求。

2、投标书中价格标    份；商务技术标正本   份，副本   份；价格标与技术商务标分开包装，包装封面均要求加盖单位公章和法定代表人签字。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

8、如果在评定后规定的有效期内撤回报价或有其他违约行为，我们的投标保金可被贵方没收。

9、本投标自开标之日起      天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 

邮编：                电话：           传真：               

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日     期： 

附件二:                   

法定代表人授权书

                   （投标单位全称）法定代表人                        

授权             （姓名）为授权代表，参加贵单位组织的                项目（招标编号            ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

1、 参加投标活动；
2、 出席开标会议；

3、 对标书予以澄清、解释及对非实质性内容进行修改；

4、 签订与中标事宜有关的合同；

5、 负责合同履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：
 附：

授权代表人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：
附件三:                

开标一览表
招标项目名称：                                       
	序号
	服务名称
	服务期限
	服务人数
	单 价
	总价（元）
	服务时间
	服务地点

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总金额人民币（大写）：                                       ￥：


 投标单位（盖章）：    

 法人（或授权）代表（签字）：            

            年   月   日

附件四：              

投标单位声明函
（参考样式）
 　　根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和宁波市财政局《关于政府采购促进中小企业发展若干问题的通知》（甬采购办[2012]1427号）的规定，本单位郑重声明：

　　1.依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本单位为______（大型、中型、小型、微型、不划型）企业，其中所属行业为________________、上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元。
　　2.本单位参加______项目（采购编号______标段/包______）采购活动，项目的市场价格为_____万元，本次投标价格为_____万元，其中由本单位承担工程金额为_____万元，由本单位提供服务金额为_____万元，提供本单位制造的货物金额为_____万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为_____万元、其他中型企业制造的货物金额为_____万元、其他小型企业制造的货物金额为_____万元、其他微型企业制造的货物金额为_____万元。原产地为中国境内货物金额为_____万元、原产地为宁波货物金额为_____万元，列入国家节能产品清单货物金额为_____万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为_____万元。
　　本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 

　　投标单位名称（盖章）：                          
 　　日  期：

填写说明：
1、根据工信部联企业[2011]300号文件，企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。

2、第1条宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）注册的企业供应商须根据上年财务报表等，登录进入网上供应商平台中“供应商账户管理”-“单位信息”模块，对照前款说明，可选择“所属行业”，如实填写修改上年末从业人员____人、上年营业收入____万元、上年资产总额____万元等数据，新成立企业暂以当前实际数据填报，重新点击会自动显示修改后企业划型信息，事业社团其他类型供应商不划型。

3、第2条有多个标包的，须按每个标包分别填写，无此分类货物金额的应填“零”。
4、联合体投标的，由联合体主办方提供本表。

5、资格入围式项目（一个标包由多家中标入围）：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价除以入围数量填写；未公布预算的或入围数量的，投标人无需填写。

6、投标价格为费率的项目、中标价格按单价执行的项目：招标人公布项目预算的，第2条有关金额按市场预估总价、投标预估总价填写；未公布预算的，投标人无需填写。

7、列入国家节能产品清单、环保产品清单的产品以中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上财政部发布的文件为准。

附件五：              

  投标服务需求要求响应表

	序号
	服务名称
	招标文件服务要求
	  投标文件服务要求
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

全权代表签字：

                  　　
年   月   日
附件六：     

项目实施人员情况一览表

	序号
	姓名
	出生年月
	所处岗位
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


以上表格仅为样张，各投标单位如果有更合理的清单，可以自行设计表格。

PAGE  
2

