[image: image1.emf]KEYPOWER                                                             湖 南 智 埔 工 程 咨 询 有 限 公 司 中 山 分 公 司


中山市政府采购项目
  中山市实验小学污水湿地建设

采购项目
（招标编号：ZP-GK2013-0710）
招
标
文
件
湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
二〇一三年十月
目  录
2第一部分   投 标 邀 请 函


5

第二部分   投 标 人 须 知

6（一）总  则


8（二）招标文件


9（三）投标文件的编制


13（四）投标文件的递交


14（五）开标与评标


19（六）授予合同


25

第三部分   用 户 需 求 书

46

第四部分   合 同 书 格 式

49

第五部分   投标文件格式

50

商 务 篇

51表5-1  投标函


52表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书


54表5-3  工程费报价总表


55表5-4  详细报价清单


56表5-5  与用户需求差异表


57表5-6  投标人基本情况表


59表5-7  主要技术及管理人员一览表


59表5-8  项目负责人/技术负责人简历表


60表5-9  2010年以来完成的同类工程项目一览表


61表5-10 投标保证金退还说明格式


62表5-11 中标服务费承诺书


64

技 术 篇

64表5-12  施工计划书


65表5-13  售后服务计划


66表5-14 采购人配合条件




第一部分   投 标 邀 请 函
投 标 邀 请 函
湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市实验小学（以下简称“采购人”）的委托，就所需的中山市实验小学污水湿地建设采购项目[招标编号：ZP-GK2013-0710 ，采购表编号：教科文（13）0124、教科文（13）0125]以公开招标方式，邀请合格的国内投标人提交密封投标（招标文件请在 www.zhongshancz.gov.cn/cgzx/打开下载）。本项目公示时间为：2013年10 月24日至2013年10 月30日下午5点止。有关事项如下： 
1、 招标项目的名称、招标编号、项目内容：
1. 项目名称：中山市实验小学污水湿地建设采购项目
2. 招标编号：ZP-GK2013-0710
3. 项目内容：中山市实验小学污水湿地建设
4. 采购项目预算价：人民币54万元整。
5. （请详阅招标文件中的相关内容，投标人必须对全部项目内容进行投标。）
2、 投标人资格要求：
1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，并独立于采购人和采购代理机构；

2. 投标人必须具有环境工程专业废水丙级或以上资质；
3. 投标人在珠三角地区范围内须有常驻经营服务机构；

4. 投标人必须在采购代理机构登记报名且购买了招标文件；
5. 本项目不接受联合体投标。
3、 获取招标文件的时间（北京时间）、地点、方式及招标文件售价：
1. 获取招标文件时间：013年10 月24日至2013年10 月30日每天上午8:30～11：30，下午2：30～5：30（公休节假日除外）。
2. 获取招标文件地点：中山市中山五路57号汇智大厦四层9-10卡，湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司。
3. 获取招标文件方式：报名购买。
4. 招标文件售价：人民币300元/套，售后不退。
1) 购买招标文件时请提交：提交最新营业执照副本复印件、资质证书复印件和法定代表人身份证复印件（均加盖单位公章）。
2) 按工程量清单进行投标报价。
4、 投标人必须提交相应的投标保证金（详细内容请参阅招标文件中的相关内容）。投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。
5、 本次招标在本招标文件规定的时间和地点公开开标。届时请投标人法定代表人或其授权代表人出席开标会，并且带身份证原件备查验。
6、 投标截止时间、开标时间及地点：
1. 递交投标文件时间：2013年11月13日上午9:00~9：30
2. 投标截止时间：2013年11月13日上午9：30
3. 开标时间：2013年11月13日上午9：30
4. 开标地点：中山市中山五路57号汇智大厦四层8-10卡，湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司开标室。
7、 采购人和采购代理机构将不承担投标人准备投标文件和递交投标文件以及参加本次投标活动所发生的任何成本或费用。
8、 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。
1. 采购人联系方式
采购人名称：中山市实验小学
联系人：黄先生
电  话：0760-88722311
2. 采购代理机构联系方式
采购代理机构名称：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
联 系 人：陈小姐
地    址：中山市中山五路57号汇智大厦四层8-10卡
电    话：0760-88665226
传    真：0760-88665236
电子邮箱：zszhipu@163.com

湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
2013年10月24日
第二部分   投 标 人 须 知
（一）总  则
1. 说明
(1) 招标范围：见本招标文件第三部分《用户需求书》。
(2) 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何偏离，如果出现偏离则将被视为无效投标。
(3) 购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。若该项目因不足三家而导致重新招标，未予书面通知不参加投标的供应商将被取消重新参加该项目投标的资格。
2. 定义及解释
(1) 货物：指所有的由投标人为满足招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、软件、图纸和其它材料。
(2) 服务：指投标人提供的货物供应、安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。
(3) 采购人：中山市实验小学。
(4) 投标人：投标人是响应招标、参加投标的依法成立的公司。
(5) 采购代理机构：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司。
(6) 评标委员会：评标委员会是依《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构。
(7) 日期：指公历日。
(8) 时间：指每天24小时制。
(9) 合同: 指由本次招标所产生的合同或合约文件。
(10) 实质性响应：是指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。
(11) 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
(12) 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
(13) 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的通讯，包括电报和传真发送。
3. 招标采购
(1) 湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司受中山市实验小学的委托，接受合格的投标人就招标文件所述的中山市实验小学污水湿地建设采购项目进行投标。
4. ★投标人资格要求
(1) 按《投标邀请函》的规定。
5. 纪律与保密事项
(1) 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
(2) 开标后，直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
(3) 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标至签订合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、采购代理机构以及采购人联系。
(4) 从开标至签订合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。
(5) 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。
(6) 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。
(7) 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标完成后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。
6. 保证
(1) 投标人必须保证所提交给采购代理机构、招标人和采购人的资料和数据是真实的。
7. 投标人知悉
(1) 凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。
(2) 根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购中心提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。
(3) 投标人在招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。
8. 投标费用
(1) 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
（二）招标文件
9. 招标文件构成
(1) 要求提供的货物、服务、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件包括：
第一部分   投标邀请函
第二部分   投标人须知
第三部分   用户需求书
第四部分   合同书格式
第五部分   投标文件格式
10. 招标文件的澄清和修改
(1) 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的需澄清问题时向预期投标人发修改文件对招标文件进行补充和修改。采购代理机构将在相关媒体发布该补充修改文件，并书面通知已购买招标文件的所有预期投标人，以上公告或通知方式视为有效送达。预期的投标人在收到该补充和修改文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。预期投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意补充和修改文件内容。该补充和修改的内容将作为招标文件的有效组成部分。
(2) 预期投标人如认为本招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。采购代理机构应当在收到书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
(3) 预期的投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，可以按招标文件所给出的采购代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）通知采购代理机构。采购代理机构对在投标截止日前15日收到的投标人上述要求进行书面答复（包括对询问的解释，但不注明来源），并以书面形式通知预期的投标人（澄清文件会同时在招标公司网站上公布，请密切留意）。预期的投标人在收到该澄清文件后应立即以传真的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回函则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件将作为招标文件的有效组成部分。
(4) 考虑到补充、修改、澄清通知的影响，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一投标人。
(5) 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离开标时间不足15天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间和开标时间。
（三）投标文件的编制
11. 投标文件的编写原则
(1) 投标语言：投标文件及投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书。投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本。
(2) 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

(3) 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。
(4) 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。
(5) 本项目不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。
12. 投标文件编制要求
(1) 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。
(2) 本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。开标时，投标文件中工程费报价总表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以工程费报价总表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3) 投标文件需按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。
13. 投标文件的构成
(1) 商务文件部分：
· 投标函（格式见表5-1）
· 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表5-2）
· 工程费报价总表（格式见表5-3）
· 详细报价清单（格式见表5-4）
· 与用户需求差异表（格式见表5-5）
· 投标人基本情况表（格式见表5-6）

· 主要技术及管理人员一览表（格式见表5-7）
· 项目负责人/技术负责人简历表（格式见表5-8）
· 2010年以来完成的同类工程项目一览表（格式见表5-9）
· 投标保证金退还说明格式（格式见表5-10）
· 中标服务费承诺书（格式见表5-11）
· 其他资格证明材料
(2) 技术文件部分
根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：
· 技术方案、产品说明（可以提供制造商出具的主要产品中文说明书、彩页、照片，产品资料附件）及相关证明文件（证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定）；
· 施工计划书（格式见表5-12）；
· 售后服务计划（格式见表5-13）；
· 采购人配合条件（格式见表5-14）等；
· 投标人认为必要的其他技术资料。

(3) 其他要求：唱标信封：

唱标信封内装：
· 投标函（复印件）；
· 投标报价表（从投标文件正本中复印）； 
· 投标保函正本、现金交款的进帐单原件或（非保函、现金交款形式的）投标保证金交付凭据 的复印件；
· 退保证金说明正本。
(4) 投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码并装订成册，不得出现重页或缺页。
14. 投标报价说明
(1) 投标人应按招标文件格式要求填写详细报价清单。
(2) 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
(3) 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费；投标人应自行增加系统正常、合法运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
15. 投标货币
(1) 投标人提供的货物和服务价格用人民币报价。
16. 证明投标人合资格的文件
(1) 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。
(2) 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。
(3) 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和系统安装调试、验收的详细说明。
17. 投标保证金
(1) 投标人必须提交金额为：¥ 5400.00 元   （大写：伍仟肆佰元整）
投标人按交纳的投标保证金作为其投标文件的一部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。
(2) 投标保证金必须在2013年11月8日下午5：30之前到达采购代理机构帐户上，并在递交投标文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。
(3) 投标保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。
(4) 投标保证金以银行划帐方式提交，应同时满足下列规定：
收款人：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司

开户行：中国民生银行中山分行营业部

账  号：600 086 528
注：此账号仅用户投标保证金提交。

已递交了投标保证金的投标人因故不能参与本项目投标的，则必须在投标截止时间3个工作日前以书面形式向采购代理机构确认，并说明不能参与投标的原因，否则其投标保证金将不予退还。
(5) 凡没有根据投标人须知的规定随附投标保证金的投标，将视为非响应性投标予以拒绝。
(6) 未中标人的投标保证金，将在投标有效期满后或在发出《招标结果通知书》之日起5个工作日内原额退还（保证金不计利息）。
(7) 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求：
        a）中标人按《投标人须知》规定签订合同。
        b）中标人按《投标人须知》规定支付了中标服务费。
        c）如果中标人拒绝支付规定的中标服务费，采购代理机构/采购人有权在投标人所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。
(8) 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收：
        a）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
        b）中标人在规定期限内未能按《投标人须知》规定签订合同，或未能按《投标人须知》规定接受对错误的修正。
18. 投标有效期
(1) 投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。
(2) 投标有效期比规定期限短的将被视为非响应标而予以拒绝。
19. 投标文件的式样和签署
(1) 投标人应准备投标文件正本一份，副本五份和与标书内容相同的电子标书一份（软盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。
(2) 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。
(3) 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。
(4) 投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。
(5) 投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人用姓氏或首字母在旁边签字才有效。
(6) 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。
(7) 传真和电传的投标文件将被拒绝。
20. 知识产权
(1) 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。
(2) 投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
（四）投标文件的递交
21. 投标文件的密封和标记
(1) 正本和电子标书一起封装，副本五份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。
(2) 封套均应按以下要求标记：
“递交：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）
在（投标截止时间）前不得启封”的字样。
(3) 封套均应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。
(4) 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒绝其投标。
(5) 为方便开标唱标，工程费报价总表（原件）、法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“工程费报价总表”字样，封口处加盖公章并由法定代表人或其委托人签字。
(6) 投标保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“投标保证金”字样。
(7) 请在递交投标文件时同时带上投标保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。
22. 投标截止时间
(1) 本次招标的投标截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定；
(2) 本次招标的投标文件递交时间见第一部分《投标邀请函》的规定，采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。
23. 迟交的投标文件
(1) 采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。
24. 投标文件的修改与撤回
(1) 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止期之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。
(2) 在投标截止时间之后至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标。
（五）开标与评标
25. 开标
(1) 采购代理机构按《投标邀请函》规定的时间和地点公开开标。
(2) 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必准时参加开标会并签名报到以证明其出席。
(3) 开标前先检查投标文件的密封情况，确认无误后拆封唱标。
(4) 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标价格以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。
(5) 采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由投标人签字确认，存档备查。
26. 公开招标失败后的处理
(1) 如果开标当天，符合采购要求的投标人不足法定3家，本项目将重新组织采购或经上级主管部门同意后转换采购方式继续进行。若采购方式转为竞争性谈判或单一来源采购的，原招标文件转为谈判文件。
(2) 采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。
1. 谈判原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判及评审。
2. 评审办法：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
3. 评审程序
谈判小组对每个报价人的报价文件进行初步审阅。初步审阅结束后，谈判小组集中与单一报价人分别进行谈判（谈判的内容主要是对报价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有报价人）。如谈判小组认为有必要，可进行二轮及以上轮次的谈判。谈判结束后，谈判小组要求所有报价人在规定的时间内提出最终报价，包括最终澄清方案、报价及有关承诺等。谈判小组对报价人的最终报价进行评议和比较，并从通过符合性评审的报价人中根据评审办法推荐成交候选人，谈判小组写出谈判结果《评审报告》。
4. 最终报价结束后，谈判小组对各报价人的报价文件进行初步评审，报价文件出现下列情况时将被认定为无效报价：
a) 报价人未提交投标保证金或金额不足的；

b) 报价有效期不足的；

c) 报价人不符合合格投标人的基本条件；

d) 报价文件主要资料不齐全或签署不及格的；

e) 报价人资料虚报或者谎报的；

f) 报价不是固定价或投标方案不是唯一的；

g) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

h) 报价人报价超出项目预算；

i) 报价人报价有重大漏项或重大不合理；

j) 施工方案、主要技术规格不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

k) 评标委员会认为其它构成报价未实质性响应招标文件要求的。

5. 谈判小组对入围的报价人的报价进行修正得出经过算术错误纠正、折扣、为遗漏和偏差进行的调整以及其它规定的评比因素修正后得出的评标价，在实质性响应谈判文件，在技术和商务部分都能满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各报价人的报价从低到高排序，推荐最低评标价的报价人为成交候选人。报价相同时，由谈判小组根据报价人按照2009年以来完成过同类型工程项目的数量多少（以合同为准）确定第一成交候选人，数量多的则为第一成交候选人，并写出本次谈判的《评审报告》。
6. 谈判小组详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
1） 若报价文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；
2） 当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
3） 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果报价人是另外单独报价的话，评分时计入报价；
4） 如某报价人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的报价人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为成交价格。若该报价人被确定为成交供应商，合同价以其原报价为标准；
5） 谈判小组认为应该调整的价格。
7. 谈判小组将按上述修正错误的方法调整报价文件中的报价，调整后的价格对报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝。
8. 最终报价超出项目预算将被拒绝成交。
(3) 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。
1. 谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，出具《评审报告》，确定成交供应商。
27. 评标委员会
(1) 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。
(2) 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐2名中标侯选人。
28. 评标原则和步骤及评标方法
(1) 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。
(2) 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人符合性审查。第二阶段：对通过符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。
(3) 评标办法：本次招标的评标方式为综合评分法，符合性审查阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。
29. 第一阶段：符合性评审
(1) 评标委员会根据招标文件对投标文件进行符合性审查，检查投标文件提交的内容是否齐全、签署是否合格、是否满足招标文件的要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺。
(2) 无效投标的认定
投标文件出现但不限于下列情况被认定为无效投标：
a) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；
b) 投标有效期不足的；
c) 投标人不符合合格投标人的基本条件；
d) 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；
e) 投标资料虚报或者谎报的；
f) 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；
g) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；
h) 投标报价超出项目预算；
i) 投标报价有重大漏项或重大不合理；
j) 主要技术规格、参数和施工方案不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；
k) 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。
(3) 符合性评审标准：详见附表2-1。
30. 第二阶段：详细评审
（1） 评标委员会对通过符合性评审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细技术商务、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重，各位评委就每个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将技术商务评分和价格评分分别乘以权重相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；得分相同，价格相同的，技术商务得分高者优先）。最后，评标委员会将依据综合得分的次序推荐中标候选人。
（2） 评分标准：
a）技术商务评分标准：详见表2-2。
b）价格的核准和评分
· 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
    ①若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；
    ②当单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价；
    ③采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；
    ④如某投标人项目报价有漏项，采用通过符合性评审的投标人中该项报价最高的价格计入总报价后进行评分，但此价格不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准；
    ⑤评标委员会认为应该调整的价格。
· 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
· 价格评分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分100。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100
（3） 权重分配
	评分项目
	技术商务评分
	价格评分

	权    重
	70％
	30％


31. 投标文件的修正和澄清
(1) 为有助于对投标文件的审核、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复先以口头形式进行，最终要以书面形式确认，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
(2) 评标委员会和采购人在评标过程中认为有必要将对投标人进行实地核查，并在必要时核对投标文件的原件。
32. 中标人的确定
(1) 由采购人依法确定中标人。
(2) 如果中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订合同或中标人的投标文件与事实不符，采购人可以取消该中标人的中标资格并将合同授予另一中标候选人，或者依法重新招标及采取其它采购方式。采购人对受影响的投标人不承担任何责任。
33. 招标结果公示
(1) 采购代理机构将预中标结果在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中山市政府采购网(www.zhongshancz.gov.cn/cgzx)、广东省政府采购网等相关媒体公示。
34. 中标结果公告
(1) 采购代理机构将在相关媒体上公告中标结果。
35. 质疑
(1) 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。
(2) 投标人提出质疑时应当提交《质疑书》并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：
1） 质疑人的名称、地址、电话等；
2） 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；
3） 提起质疑的日期；
(3) 质疑人进行质疑应当符合下列条件：
1） 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；
2） 在质疑有效期内提起质疑；
3） 法律法规规定的其他条件。
采购代理机构：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
地    址: 中山市中山五路57号汇智大厦四层8-10卡
邮    编：528400                       联 系 人：陈小姐
电    话：0760-88665226                传    真：0760-88665236
36. 投诉
(1) 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。
(2) 下列情形投诉将不予受理：
1） 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；
2） 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；
3） 所投诉事项未经过质疑的；
4） 所有投诉事项超过投诉有效期；
5） 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；
6） 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；
7） 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。
(3) 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：
1） 一年内三次以上投诉均查无实据的；
2） 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
监督管理机构名称：中山市政府采购管理办公室 
地    址：中山市兴中道63号财政局一楼
  邮    编：528403
电    话：0760－88266862       传    真：0760－88266215

（六）授予合同
37. 资格后审
(1) 评标委员会保留复核在评审过程中或者审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果复核或审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新招标。
38. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
(1) 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。
39. 中标通知书
(1) 在投标有效期期满之前，中标结果公示通过后采购代理机构将用信函的方式向中标人发出经采购人以及采购代理机构双方确认的书面《中标通知书》。本《中标通知书》不能作为办理货物进口手续的凭证。中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。
(2) 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人无正当理由改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。
(3) 采购代理机构将在中标公告发出后向中标人发出《中标通知书》。
40. 合同授予标准
(1) 采购人将把合同授予被确定为实质响应招标文件要求并具有履行合同能力的综合评分最高的投标人。采购人若遇排名第一的投标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者拒不履行其在投标文件中的承诺，采购人拥有取消其中标资格的权利，并在技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，对综合评价次优的投标人进行审查，并对最终通过审查的投标人授予合同。
41. 签订合同
(1) 中标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表前往与采购人签署合同，并向采购代理机构递交合同原件及副本各一份备案。
(2) 中标人须在《中标通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒绝签订合同（除不可抗力外）。如中标人没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为中标人放弃中标资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求且综合得分次高的投标人为中标人。
42. 中标服务费
(1) 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按国家计委颁发的计价格【2002】1980号文规定按差额定率累进法计算。
(2) 本项目以货物招标收费标准收取中标服务费。
(3) 中标服务费的货币为人民币。
(4) 中标服务费支付方式：一次性以以银行划帐方式提交支付，应同时满足下列规定： 

收 款 人：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司

开户银行：中国银行中山海关分理处

帐    号：6379  5774  4933
(5) 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。
(6) 中标服务费不在投标报价中单列。

43. 招标文件的解释权
本招标文件的解释权归湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司所有。
附表2—1：
符 合 性 审 查 表
	序号
	投标人
	投标
保证金已递交
	投标人符合合格投标人的基本条件
	投标
有效期
	投标文件主要资料齐全
	投标文件签署合格
	投标价格是固定价
	投标报价不高于本次招标项目由采购方核准的预算金额
	投标报价无重大漏项或重大不合理
	主要技术规格和参数满足要求
	商务无
重大保留或偏差
	实质性响应招标文件
	是否同意进入下一阶段评议

	1
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	打“×”的原因详细说明：


备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。
2、“投标报价不高于本次招标项目由采购方核准的预算金额”一项出现不符合打“×”的，则不能进入下一阶段评议。
3、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。
4、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。
评委签名：
日    期：
附表2-2：                                                    技术商务评分表
	序号
	评审项目
	分配
分数
	评议内容
	评分
	A投标人得分
	B投标人得分
	C投标人得分
	D投标人得分

	
	
	
	
	优
	良
	中
	差
	
	
	
	

	
	
	
	
	100-90％
	90-75％
	75-60％
	60-30％
	
	
	
	

	1
	技术响应程度
	10
	对招标文件各技术要求的响应
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	2
	商务响应程度
	10
	对招标文件商务部分各条款的响应程度
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	3 
	施工方案
	10
	施工设计方案是否完善，具体措施合理、可行
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	4
	技术服务
	10
	施工措施是否文明安全，质量保证、售后服务及验收计划是否完善
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	5
	劳动力、材料和设备投入计划及保证措施
	10
	劳动力、材料和设备投入情况优劣及保证措施是否可行
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	6
	财务状况
	10
	对比近3年（2010年至2012年）财务数据（以审计报告数据为准）进行评分
	10-9
	9-7.5
	7.5-6
	6-3
	
	
	
	

	7
	业绩
	20
	2010年以来完成的同类工程项目业绩。（提供合同书或中标通知书复印件加盖单位公章）原件备查；每个得5分，总分不超过25分
	
	
	
	

	8
	项目负责人
	10
	具有注册环保工程师职称的得10分，具有高级工程师职称的得5分，具有助理工程师职称的得2分。
	
	
	
	

	9
	资质情况
	10
	具有环境工程专业废水乙级或以上资质的得10分； 

具有环境工程专业废水丙级资质的得5分； 
	
	
	
	

	合计
	100
	得分总计
	
	
	
	


注：1、评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应地打分。评分打分低于60分的需文字说明。
2、提供评审的资料必须真实，若提供虚假资料，一经查实将取消其投标或中标资格并报采购管理部门进行处罚。
评委签名：                                                                                                    日    期：        

第三部分   用 户 需 求 书
总   则
1. 投标人在满足产品需求的前提下，可以选用其他同等级产品报价，但这些替代标准要优于或相当于原技术规格中要求的标准。
2. 投标人报价应包括货物采购、运输、安装、调试、工程施工、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有费用，以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加货物正常、合法、安全使用所必需但招标文件没有包含的所有材料、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。
3. 采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

4. 本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。
5. 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。
1、 项目说明
1． 工程名称：中山市实验小学污水湿地建设采购项目
2． 工程规模：详见工程量清单
3． 采购人：中山市实验小学
4． 工程地点：采购人指定地点
5． 承包方式：本工程实行工程量总承包，由中标人包造价、质量、工期、安全、文明施工。中标人应依照工程量，结合现场施工条件、工期、文明施工、工程质量、安全及招标文件等要求进行设计和报价。施工现场所有临时设施（如施工工棚、施工排水、施工通道、交通安全维护设施、物品仓库等）以及影响施工的各类障碍所发生的费用都被认为包含在报价中。投标人应考虑并承担一定的风险，如物价、气候、水文等情况的变化及其他意外困难等。
6． 工期要求：本工程工期要求自合同签定后60个日历天内完成，交付使用；因施工单位原因每推迟一天罚款1000元，罚款总额不超过合同价的10%。由于施工单位责任造成的拖延工期，施工单位还应赔偿建设单位因此所增加的监理费酬金。由于建设单位原因造成的工期延长，总工期可以顺延。
7． 中标人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。否则，由此造成的损失或被有关部门处罚，均由中标人负责。中标人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。
8． 投标人被确定为中标人后，不许转包及擅自分包。如果中标人进行分包必须经采购人同意，并签订安全责任协议，明确分包安全责任，但分包人不能对其被分包的项再对外分包。中标人对整个项目负连带责任。
9． 中标人必须完全响应满足下列所述的国家施工标准，如果中标人被发现违反或没有按照下列所述的国家施工标准进行施工，采购人保留取消其中标资格和追究其法律责任的权利。
2、 工程量需求
1. 详见《中山市实验小学污水湿地建设采购项目量清单》。

3、 工程质量标准
1． 工程质量：合格工程。
2． 施工安全：切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，按《建筑施工安全检查标准  JGJ59－99》执行，不发生较重大安全事故。
3． 文明：达到文明工地标准。
4． 文明施工按中山市建委“关于印发《中山市建设工程文明施工检查评分标准（试行）的通知”（中建委[1997]131号）、建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）中有关文明施工的规定和省《广东省建筑工程文明施工检查评分细则》（粤建施字[1999]060号）有关要求执行。
5． 工程质量保修参按《建设工程质量管理条例》第六章及有关规定执行。
4、 验评标准和规范
1． 本工程严格按国家、省、市现行的质量评定标准和施工及环保验收规范、规程进行施工和验收。
2． 中标人必须负责并保证本工程通过供消防部门的验收。
3． 本工程质保期一年。中标人在质保期内必须在广东省中山市范围内设有维修服务机构，且保证服务响应时间在4小时以内。

5、 材料及设备要求
1． 招标范围之内工程所用材料及施工设备，由中标人自行采购解决。
2． 招标人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利。

6、 竣工资料归档要求
中标人的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程应及时做好收集、汇总和整理工作。

7、 工程款支付及结算
1) 本工程不设预付款，采用以下分期付款方式：
a) 进度款按每月实际完成工程量，经监理人员核实，建设单位认可的80%支付。
b) 至工程环境监测达标，环保验收合格，付至合同价的80%。
c) 在工程环保验收合格并结算审核后，发包人在收到申请后十五天内支付工程款至结算价的95%。
d) 剩下5%的保修金在环保验收结算审核一年后第一个月内付清(不计利息)。
2) 工程结算
本工程的工程款结算实行合同总价包干（成交人最终报价为包干价）。除中标人因故提出对工程进行设计修改并交中介预算单位及财政部门审核通过的情况外，建设单位不再增加本项目费用。工程变更的调整办法规定如下：
a．合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格进行调整；
b．合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格进行调整；
c．合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由中标人依据变更工程资料、计量规则和计价办法，工程造价管理机构发布的参考价格和中标人报价浮动率提出变更工程单价或总价。其中，中标人报价浮动率=(中标价格/最高报价值)×100%。
3) 以上工程进度付款由采购人协助中标人办理有关财政结算付款手续。本合同的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查的时间)。
8、 采购人配合事项

投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

1、 中山市实验小学污水湿地建设采购项目量清单
	单位工程投标价汇总表

	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项安装
	

	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)

	1
	分部分项工程费
	QDF
	100.00

	1.1
	组合池、消毒池、清水池
	　
	　

	1.2
	人工湿地
	　
	　

	1.3
	电气安装
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	安全文明施工费
	AQFHWMSG
	100.00

	2.2
	其他措施项目费
	QTCSF
	100.00

	3
	其他项目费
	　
	　


	3.1
	暂列金额
	ZLF
	100.00

	3.2
	暂估价
	ZGGC
	100.00

	3.3
	计日工
	LXF
	100.00

	3.4
	总承包服务费
	ZBF
	100.00

	3.5
	索赔费用
	SPFY
	100.00

	3.6
	现场签证费用
	XCQZFY
	100.00

	3.7
	材料检验试验费
	CLJYSYF
	100.00

	3.8
	工程优质费
	GCYZF
	100.00

	3.9
	材料保管费
	CLBGF
	100.00

	3.10
	预算包干费
	YSBGF
	100.00

	3.11
	其他费用
	QTFY
	100.00

	4
	规费
	　
	　

	4.1
	工程排污费
	　
	　

	4.2
	施工噪音排污费
	　
	　

	4.3
	防洪工程维护费
	　
	　

	4.4
	危险作业意外伤害保险费
	QDF+QSF+QTF
	　

	5
	堤防维护费及税金
	　
	　

	5.1
	堤防维护费
	QDF+QSF+QTF+GF
	0.10

	5.2
	税金
	QDF+QSF+QTF+GF
	3.477

	6
	含税工程总造价
	QDF+QSF+QTF+GF+SJHJ
	100.00


分部分项工程报价表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	　
组合池、消毒池、清水池　

	1
	030601004001
	Q235-A钢管DN150(进水管）
	1、管道安装 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150
	m
	2.00

	2
	030601004002
	Q235-A钢管DN100(提升管)
	1、管道安装 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	m
	85.00

	3
	030601015001
	低压塑料管PVC， DN100（布水主管）
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	11.50

	4
	030601015002
	低压塑料管PVC，DN40（布水支管）
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 40
	m
	14.00

	5
	030601015003
	低压塑料管PVC， DN100（排泥管）
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	18.00

	6
	030601015004
	低压塑料管PVC， DN100（排水管）
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	1.00

	7
	030601015005
	低压塑料管PVC， DN100（集油管）
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	4.00

	8
	030109011001
	潜水泵Q＝33m3/h，H＝10m
	1、潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.1
	台
	2.00

	9
	030109011002
	清水泵Q＝33m3/h，H＝6m
	1、潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.1
	台
	1.00

	10
	030801005001
	Q235穿墙套管DN150
	1、穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	1.00

	11
	030801005002
	PVC穿墙套管DN100
	1、一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	11.00

	12
	030801005003
	Q235穿墙套管DN100
	1、穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	2.00

	13
	030604011001
	低压塑料管件PVC，90°弯头DN100
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	6.00

	14
	030604001001
	Q235-A钢,90°弯头DN100
	1、管件连接 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	个
	3.00

	15
	030607003001
	球阀DN100
	1、阀门安装 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100
2、法兰安装 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	个
	2.00

	16
	030604001002
	Q235-A钢，三通DN100
	1、管件连接 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	个
	1.00

	17
	030604011002
	低压塑料管件，三通DN100
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	4.00

	18
	030604011003
	低压塑料管件，三通DN100/40
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	3.00

	19
	030604011004
	低压塑料管件，四通DN100/40
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	2.00

	20
	030801005004
	塑料管帽DN100
	1、塑料管帽DN100
	个
	2.00

	21
	030801005005
	塑料管帽DN40
	1、塑料管帽DN40
	个
	7.00

	22
	030604001003
	管箍|DN100
	1、管箍|DN100
	个
	5.00

	23
	030607003002
	铸铁闸阀DN100
	1、阀门安装 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100
2、法兰安装 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	个
	1.00

	24
	030109011003
	液位计
	1、液位计 普通型
	支
	2.00

	25
	030804025001
	紫外线消毒系统UV3000PTP
	1、紫外线消毒系统UV3000PTP
	套
	1.00

	人工湿地

	26
	030601015006
	低压塑料管PVC， DN150
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 150
	m
	14.00

	27
	030601015007
	低压塑料管PVC， DN110
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	m
	15.00

	28
	030601015008
	低压塑料管PVC， DN75
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 80
	m
	40.00

	29
	030601015009
	低压塑料管PVC，DN50
	1、管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 50
	m
	46.00

	30
	030604011005
	低压塑料管件,45°弯头DN150
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	个
	1.00

	31
	030604011006
	低压塑料管件,90°弯头DN150
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	个
	3.00

	32
	030604011007
	低压塑料管件,90°弯头DN110
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	2.00

	33
	030604011008
	低压塑料管件，三通DN150
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	个
	1.00

	34
	030604011009
	低压塑料管件，三通DN75
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 75
	个
	9.00

	35
	030604011010
	低压塑料管件，三通DN110/50
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	1.00

	36
	030604011011
	低压塑料管件，三通DN150/50
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	个
	1.00

	37
	030604011012
	低压塑料管件，四通DN150/50
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	个
	6.00

	38
	030604011013
	低压塑料管件，四通DN110/50
	1、管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	个
	7.00

	39
	030604001004
	管箍|150
	1、管箍|DN150
	个
	2.00

	40
	030604001005
	管箍|75
	1、管箍|DN75
	个
	18.00

	41
	030604001006
	塑料管帽DN150
	1、塑料管帽DN150
	个
	3.00

	42
	030604001007
	塑料管帽DN110
	1、塑料管帽DN100
	个
	2.00

	43
	030604001008
	塑料管帽DN75
	1、塑料管帽DN75
	个
	18.00

	44
	030604001009
	塑料管帽DN50
	1、塑料管帽DN50
	个
	28.00

	45
	030801005006
	PVC穿墙套管DN150
	1、一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	2.00

	46
	030801005007
	PVC穿墙套管DN100
	1、一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	3.00

	47
	030801005008
	PVC穿墙套管DN75
	1、一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	6.00

	电气安装

	48
	030204018001
	配电箱AP1
	1、控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1
	台
	1.00

	49
	030204017001
	水泵控制箱
	1、控制设备及低压电器 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱
	台
	2.00

	50
	030211002001
	送配电装置系统
	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)
	系统
	1.00

	51
	030208001001
	电力电缆ZR-YJV-5X16
	1、铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C2-8-145+补C2-8-145
	m
	50.00

	52
	030212003001
	电气配线ZR-BVV-4mm2
	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4
	m
	450.00

	53
	030212003002
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	1、管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5
	m
	201.00

	54
	030212001001
	电气配管PE50
	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50
	m
	90.00

	55
	030212001002
	电气配管PE20
	1、刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20
	m
	67.00


	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项安装

	序 号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)

	1
	安全文明施工措施费部分
	　
	　

	1.1
	按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）
	分部分项人工费
	26.57

	　
	小计
	　
	　

	2
	其他措施费部分
	　
	　

	2.1
	赶工措施
	分部分项人工费
	　

	2.2
	夜间施工
	　
	　

	2.3
	交通干扰工程施工增加费
	　
	　

	2.4
	文明工地增加费
	分部分项项目费
	　


主要材料设备价格表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项安装

	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位

	1
	0001001
	综合工日
	　
	工日

	2
	0003006
	综合工日
	(机械用)
	工日

	3
	0113041
	扁钢
	(综合)
	kg

	4
	0113061
	镀锌扁钢
	（综合）
	kg

	5
	0129611
	钢板
	（综合）
	kg

	6
	0135581
	钢垫板
	1～2
	kg

	7
	0155071
	封铅
	含铅 65% 含锡 35 %
	kg

	8
	0201161
	石棉橡胶板
	低中压0.8～6
	kg

	9
	0227001
	棉纱
	　
	kg

	10
	0229091
	油麻丝
	　
	kg

	11
	0305793
	镀锌六角螺栓带螺母
	2平1弹垫 M8×100以内
	十套

	12
	0305801
	镀锌六角螺栓带螺母
	2平1弹垫 M10×100以内
	十套

	13
	0307061
	膨胀螺栓
	M10
	十个

	14
	0321071
	尼龙砂轮片
	φ100×16×3
	片

	15
	0327021
	铁砂布
	0～2#
	张

	16
	0341001
	低碳钢焊条
	（综合）
	kg

	17
	0341021
	低碳钢焊条
	结422 φ3.2
	kg

	18
	0343021
	焊锡丝
	（综合）
	kg

	19
	0345041
	焊锡膏
	　
	kg

	20
	0347001
	锡基钎料
	　
	kg

	21
	0357011
	镀锌低碳钢丝
	φ1.2～2.2
	kg

	22
	0365021
	冲击钻头
	φ12
	个

	23
	0365181
	合金钢钻头
	φ10
	个

	24
	0365271
	钢锯条
	　
	条

	25
	0401014
	复合普通硅酸盐水泥
	P.C  32.5
	kg

	26
	1103321
	沥青绝缘漆
	　
	kg

	27
	1111271
	酚醛磁漆
	　
	kg

	28
	1111411
	酚醛调和漆
	　
	kg

	29
	1201021
	汽油
	（综合）
	kg

	30
	1201031
	煤油
	　
	kg

	31
	1205001
	机油
	（综合）
	kg

	32
	1207011
	电力复合脂
	　
	kg

	33
	1209021
	黄甘油
	　
	kg

	34
	1230091
	硬脂酸
	　
	kg

	35
	1237001
	氧气
	　
	m3

	36
	1237061
	乙炔气
	　
	kg

	37
	1241301
	粘合剂
	　
	kg

	38
	1301221
	石棉绒
	（综合）
	kg

	39
	1401151-0001
	Q235穿墙套管DN150
	　
	m

	40
	1401151-0002
	Q235穿墙套管DN100
	　
	m

	41
	1401201-0003
	PVC穿墙套管DN100
	　
	m

	42
	1401201-0004
	PVC穿墙套管DN150
	　
	m

	43
	1401201-0005
	PVC穿墙套管DN75
	　
	m

	44
	1401331-0001
	Q235-A钢管DN100
	　
	m

	45
	1401331-0002
	Q235-A钢管DN150
	　
	m


	46
	1431091
	塑料软管
	D5
	m

	47
	1431441-0001
	刚性阻燃管PE50
	　
	m

	48
	1431441-0002
	刚性阻燃管PE20
	　
	m

	49
	1435001
	异型塑料管
	D2.5～5
	m

	50
	1507511-0001
	Q235-A钢
	90°弯头DN100
	个

	51
	1507511-0004
	Q235-A钢
	三通DN100
	个

	52
	1515141
	难燃塑料管接头
	20
	个

	53
	1515181
	难燃塑料管接头
	50
	个

	54
	1516041-0002
	承插塑料管件
	90°弯头DN100
	个

	55
	1516041-0003
	承插塑料管件
	四通DN100*40
	个

	56
	1516041-0004
	承插塑料管件
	三通DN100*40
	个

	57
	1516041-0008
	承插塑料管件
	三通DN100
	个

	58
	1516041-0012
	承插塑料管件
	四通DN110/50
	个

	59
	1516041-0013
	承插塑料管件
	三通DN150
	个

	60
	1516041-0014
	承插塑料管件
	三通DN75
	个

	61
	1516041-0015
	承插塑料管件
	三通DN110/50
	个

	62
	1516041-0016
	承插塑料管件
	三通DN150/50
	个

	63
	1516041-0017
	承插塑料管件
	45°弯头DN150
	个

	64
	1516041-0018
	承插塑料管件
	90°弯头DN110
	个

	65
	1516041-0019
	承插塑料管件
	90°弯头DN150
	个

	66
	1516041-0020
	承插塑料管件
	四通DN150/50
	个

	67
	1516691-0002
	承插塑料管
	DN100
	m

	68
	1516691-0003
	承插塑料管
	DN40
	m

	69
	1516691-0008
	承插塑料管
	DN150
	m

	70
	1516691-0009
	承插塑料管
	DN110
	m

	71
	1516691-0010
	承插塑料管
	DN50
	m

	72
	1516691-0011
	承插塑料管
	DN75
	m

	73
	1537366-0001
	管箍
	DN100
	个

	74
	1537366-0002
	管箍
	DN150
	个

	75
	1537366-0003
	管箍
	DN75
	个

	76
	1600091-0001
	法兰球阀DN100
	　
	个

	77
	1600091-0002
	法兰铸铁闸阀DN100
	　
	个

	78
	1701171-0001
	法兰DN100
	　
	片

	79
	2417061
	电气绝缘胶带
	18mm×10m×0.13mm
	卷

	80
	2501111
	裸铜线
	10mm2
	kg

	81
	2503186-0001
	绝缘电线ZR-BVV-4mm2
	　
	m

	82
	2503186-0002
	绝缘电线ZR-BVV-2.5mm2
	　
	m

	83
	2609201
	铜接线端子
	DT-10mm2
	个

	84
	2617001
	胶木线夹
	　
	个

	85
	2625261
	镀锌电缆吊挂
	3×50
	套

	86
	2625421
	镀锌电缆卡子
	2×35
	套

	87
	3033201
	橡胶垫
	2
	m2

	88
	3113261
	白布
	　
	kg

	89
	3117001
	标志牌
	塑料扁形
	个

	90
	9805021
	电能校验仪
	　
	台班

	91
	9805121
	数字万用表
	F-87
	台班

	92
	9805281
	大电流试验器
	　
	台班

	93
	9835021
	电缆测试仪
	JH5132
	台班

	94
	9907206
	载货汽车
	装载质量4(t)
	台班

	95
	9907211
	载货汽车
	装载质量5(t)
	台班

	96
	9907221
	载货汽车
	装载质量8(t)
	台班

	97
	9909251
	汽车式起重机
	提升质量5(t)
	台班

	98
	9909261
	汽车式起重机
	提升质量8(t)
	台班

	99
	9909576
	吊装机
	(综合)
	台班

	100
	9921111
	木工圆锯机
	直径500(mm)
	台班

	101
	9925001
	交流电焊机
	容量21(kV·A)
	台班

	102
	9925011
	交流电焊机
	容量30(kV·A)
	台班

	103
	9925071
	直流电焊机
	功率20(kW)
	台班

	104
	9927021
	电焊条烘干箱
	容积600×500×750
	台班

	105
	9943426
	试压泵
	压力60(Mpa)
	台班

	106
	9946001
	折旧费
	　
	元

	107
	9946011
	大修理费
	　
	元

	108
	9946021
	经常修理费
	　
	元

	109
	9946031
	安拆费及场外运输费
	　
	元

	110
	9946041
	汽油
	(机械用)国Ⅲ93#
	kg

	111
	9946051
	柴油
	(机械用)0#
	kg

	112
	9946071
	电
	(机械用)
	kw·h

	113
	9946111
	其他费用
	　
	元

	114
	9946131
	其他材料费
	　
	元

	115
	ZB000074-0001
	电缆ZR-YJV-5X16
	　
	m

	116
	ZC-0001
	潜水泵Q＝33m3/h，H＝10m
	　
	台

	117
	ZC-0002
	清水泵Q＝33m3/h，H＝6m
	　
	台

	118
	ZC-0003
	液位计
	　
	支

	119
	ZC-0004
	配电箱AP1
	　
	台

	120
	ZC-0005
	水泵控制箱
	　
	台

	121
	ZC-0006
	紫外线消毒系统UV3000PTP
	　
	套


分部分项工程量清单综合单价计价表
	工程名称：
	中山市实验小学污水湿地项安装

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	030601004001
	Q235-A钢管DN150(进水管）
	m
	2.000

	
	C6-1-35
	管道安装 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150
	10m
	0.200

	2
	030601004002
	Q235-A钢管DN100(提升管)
	m
	85.000

	
	C6-1-33
	管道安装 低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	8.500

	3
	030601015001
	低压塑料管PVC， DN100（布水主管）
	m
	11.500

	
	C6-1-293
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	1.150

	4
	030601015002
	低压塑料管PVC，DN40（布水支管）
	m
	14.000

	
	C6-1-289
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 40
	10m
	1.400

	5
	030601015003
	低压塑料管PVC， DN100（排泥管）
	m
	18.000

	
	C6-1-293
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	1.800

	6
	030601015004
	低压塑料管PVC， DN100（排水管）
	m
	1.000

	
	C6-1-293
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	0.100

	7
	030601015005
	低压塑料管PVC， DN100（集油管）
	m
	4.000

	7
	C6-1-293
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	0.400

	8
	030109011001
	潜水泵Q＝33m3/h，H＝10m
	台
	2.000

	
	C1-9-122
	潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.1
	台
	2.000

	9
	030109011002
	清水泵Q＝33m3/h，H＝6m
	台
	1.000

	
	C1-9-122
	潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.1
	台
	1.000

	10
	030801005001
	Q235穿墙套管DN150
	个
	1.000

	
	C8-1-345
	穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	1.000

	11
	030801005002
	PVC穿墙套管DN100
	个
	11.000

	
	C6-8-128
	一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	11.000

	12
	030801005003
	Q235穿墙套管DN100
	个
	2.000

	
	C8-1-344
	穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	2.000

	13
	030604011001
	低压塑料管件PVC，90°弯头DN100
	个
	6.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.600

	14
	030604001001
	Q235-A钢,90°弯头DN100
	个
	3.000

	
	C6-2-21
	管件连接 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	10个
	0.300

	15
	030607003001
	球阀DN100
	个
	2.000

	
	C6-3-21
	阀门安装 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100
	个
	2.000

	
	C6-4-178
	法兰安装 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	副
	2.000

	16
	030604001002
	Q235-A钢，三通DN100
	个
	1.000

	
	C6-2-21
	管件连接 低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	10个
	0.100

	17
	030604011002
	低压塑料管件，三通DN100
	个
	4.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.400

	18
	030604011003
	低压塑料管件，三通DN100/40
	个
	3.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.300

	19
	030604011004
	低压塑料管件，四通DN100/40
	个
	2.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.200

	20
	030801005004
	塑料管帽DN100
	个
	2.000

	
	0012
	塑料管帽DN100
	个
	2.000

	21
	030801005005
	塑料管帽DN40
	个
	7.000

	21
	0012
	塑料管帽DN40
	个
	7.000

	22
	030604001003
	管箍|DN100
	个
	5.000

	
	1537366-0001
	管箍|DN100
	个
	5.000

	23
	030607003002
	铸铁闸阀DN100
	个
	1.000

	
	C6-3-21
	阀门安装 低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内) 100
	个
	1.000

	
	C6-4-178
	法兰安装 低压法兰 碳钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内) 100
	副
	1.000

	24
	030109011003
	液位计
	支
	2.000

	
	C13-4-113
	液位计 普通型
	支
	2.000

	25
	030804025001
	紫外线消毒系统UV3000PTP
	套
	1.000

	
	00021
	紫外线消毒系统UV3000PTP
	套
	1.000

	26
	030601015006
	低压塑料管PVC， DN150
	m
	14.000

	
	C6-1-295
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 150
	10m
	1.400

	27
	030601015007
	低压塑料管PVC， DN110
	m
	15.000

	
	C6-1-293
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 100
	10m
	1.500

	28
	030601015008
	低压塑料管PVC， DN75
	m
	40.000

	28
	C6-1-292
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 80
	10m
	4.000

	29
	030601015009
	低压塑料管PVC，DN50
	m
	46.000

	
	C6-1-290
	管道安装 低压管道 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 50
	10m
	4.600

	30
	030604011005
	低压塑料管件,45°弯头DN150
	个
	1.000

	
	C6-2-296
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	10个
	0.100

	31
	030604011006
	低压塑料管件,90°弯头DN150
	个
	3.000

	
	C6-2-296
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	10个
	0.300

	32
	030604011007
	低压塑料管件,90°弯头DN110
	个
	2.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.200

	33
	030604011008
	低压塑料管件，三通DN150
	个
	1.000

	
	C6-2-296
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	10个
	0.100

	34
	030604011009
	低压塑料管件，三通DN75
	个
	9.000

	
	C6-2-292
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 75
	10个
	0.900

	35
	030604011010
	低压塑料管件，三通DN110/50
	个
	1.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.100

	36
	030604011011
	低压塑料管件，三通DN150/50
	个
	1.000

	
	C6-2-296
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	10个
	0.100

	37
	030604011012
	低压塑料管件，四通DN150/50
	个
	6.000

	
	C6-2-296
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 150
	10个
	0.600

	38
	030604011013
	低压塑料管件，四通DN110/50
	个
	7.000

	
	C6-2-294
	管件连接 低压管件 塑料管件(承插粘接) 管外径(mm以内) 110
	10个
	0.700

	39
	030604001004
	管箍|150
	个
	2.000

	
	1537366-0002
	管箍|DN150
	个
	2.000

	40
	030604001005
	管箍|75
	个
	18.000

	
	1537366-0003
	管箍|DN75
	个
	18.000

	41
	030604001006
	塑料管帽DN150
	个
	3.000

	
	2012
	塑料管帽DN150
	个
	3.000

	42
	030604001007
	塑料管帽DN110
	个
	2.000

	42
	0012
	塑料管帽DN100
	个
	2.000

	43
	030604001008
	塑料管帽DN75
	个
	18.000

	
	2020
	塑料管帽DN75
	个
	18.000

	44
	030604001009
	塑料管帽DN50
	个
	28.000

	
	0012
	塑料管帽DN50
	个
	28.000

	45
	030801005006
	PVC穿墙套管DN150
	个
	2.000

	
	C6-8-129
	一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 150
	个
	2.000

	46
	030801005007
	PVC穿墙套管DN100
	个
	3.000


	
	C6-8-128
	一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	3.000

	47
	030801005008
	PVC穿墙套管DN75
	个
	6.000

	
	C6-8-128
	一般穿墙套管制作安装 公称直径(mm以内) 100
	个
	6.000

	48
	030204018001
	配电箱AP1
	台
	1.000

	
	C2-4-29
	控制设备及低压电器 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m以内) 1
	台
	1.000

	49
	030204017001
	水泵控制箱
	台
	2.000

	
	C2-4-26
	控制设备及低压电器 控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱
	台
	2.000

	50
	030211002001
	送配电装置系统
	系统
	1.000

	50
	C2-14-12
	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)
	系统
	1.000

	51
	030208001001
	电力电缆ZR-YJV-5X16
	m
	50.000

	
	C2-8-145
	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35//扩：C2-8-145+补C2-8-145
	100m
	0.500

	52
	030212003001
	电气配线ZR-BVV-4mm2
	m
	450.000

	
	C2-11-230
	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 4
	100m单线
	4.500

	53
	030212003002
	电气配线ZR-BVV-2.5mm2
	m
	201.000

	
	C2-11-229
	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(mm2以内) 2.5
	100m单线
	2.010

	54
	030212001001
	电气配管PE50
	m
	90.000

	
	C2-11-137
	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50
	100m
	0.900

	55
	030212001002
	电气配管PE20
	m
	67.000

	
	C2-11-133
	刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20
	100m
	0.670


单位工程投标价汇总表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)

	1
	分部分项工程费
	QDF
	100.00

	1.1
	一、组合池工程
	　
	　

	1.2
	二、WJSW人工湿地工程
	　
	　

	1.3
	三、消毒池、清水池工程
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	安全文明施工费
	AQFHWMSG
	100.00

	2.2
	其他措施项目费
	QTCSF
	100.00

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	ZLF
	100.00

	3.2
	暂估价
	ZGGC
	100.00

	3.3
	计日工
	LXF
	100.00

	3.4
	总承包服务费
	ZBF
	100.00

	3.5
	索赔费用
	SPFY
	100.00

	3.6
	现场签证费用
	XCQZFY
	100.00

	3.7
	材料检验试验费
	CLJYSYF
	100.00

	3.8
	工程优质费
	GCYZF
	100.00

	3.9
	材料保管费
	CLBGF
	100.00

	3.10
	预算包干费
	YSBGF
	100.00

	3.11
	其他费用
	QTFY
	100.00

	4
	规费
	　
	　

	4.1
	工程排污费
	　
	　

	4.2
	施工噪音排污费
	　
	　

	4.3
	防洪工程维护费
	　
	　

	4.4
	危险作业意外伤害保险费
	QDF+QSF+QTF
	　

	5
	堤防维护费及税金
	　
	　

	5.1
	堤防维护费
	QDF+QSF+QTF+GF
	0.10

	5.2
	税金
	QDF+QSF+QTF+GF
	3.477

	6
	含税工程总造价
	QDF+QSF+QTF+GF+SJHJ
	100.00


分部分项工程报价表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一、组合池工程

	1
	010101001001
	平整场地
	1、平整场地
	m2
	80.24

	2
	040101001001
	挖一般土方
	1、人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内//调：挖土深度4m
2、挖土机挖土方 一、二类土
	m3
	406.107

	3
	040103001001
	回填土方
	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑
	m3
	199.696

	4
	040103002001
	余方弃置
	1、挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	m3
	206.411

	5
	040506007001
	混凝土垫层 C15
	1、垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	m3
	8.984

	6
	040506007002
	现浇混凝土池底 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	20.733

	7
	040506007003
	现浇混凝土池底排泥槽 C15
	1、井底流槽 现浇混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	m3
	4.80

	8
	040506008001
	现浇混凝土池壁 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	34.112

	9
	040506010001
	现浇混凝土池梁 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 单梁(C30普通商品混凝土20石)
	m3
	0.094

	10
	040506011001
	现浇混凝土池盖 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 无梁盖(C30普通商品混凝土20石)
	m3
	3.094

	11
	040506018001
	其他现浇混凝土构件牛腿 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	2.817

	12
	040506019001
	预制混凝土板 C20
	1、地沟盖板 预制(C20普通商品混凝土20石)
2、地沟盖板 安装
	m3
	0.899

	13
	040701001001
	预埋铁件
	1、预埋铁件
	t
	0.393

	14
	040701002001
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.944

	15
	040701002002
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	6.83

	16
	040701002003
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.038

	17
	040701002004
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.064

	18
	040506030001
	钢板止水带
	1、变形缝 钢板止水带
	m
	44.50

	19
	040506031001
	池渗漏试验
	1、井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	m3
	141.312

	20
	040507002001
	检查人孔格栅盖板
	1、检查人孔格栅盖板
	m2
	1.62

	21
	040506028001
	池底池顶防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	125.28

	22
	040506028002
	外壁防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	87.29

	23
	040506028003
	内壁防水砂浆防水
	1、防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	239.08

	24
	040506023001
	30厚UPVC挡板
	1、30厚UPVC挡板
	m2
	0.945

	25
	040507025001
	不锈钢集水堰
	1、接水槽 不锈钢板
2、不锈钢板|3mm
	m
	1.20

	26
	040506026001
	Φ200*150化纤塑料弹性填料安装
	1、Φ200*150化纤塑料弹性填料安装
	m3
	18.00

	27
	040507002002
	粗格栅制作安装
	1、小型金属构件
	台
	1.00

	28
	040507002003
	细格栅制作安装
	1、小型金属构件
	台
	1.00

	二、WJSW人工湿地工程

	29
	010101001002
	平整场地
	1、平整场地
	m2
	268.431

	30
	040101001002
	挖一般土方
	1、人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内//调：挖土深度4m
2、挖土机挖土方 一、二类土
	m3
	637.491

	31
	040103001002
	回填土方
	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑
	m3
	219.239

	32
	040103002002
	余方弃置
	1、挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	m3
	418.252

	33
	040506007004
	混凝土垫层 C15
	1、垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	m3
	13.606

	34
	040506007005
	现浇混凝土基础 C30
	1、现浇基础 混凝土(C30普通商品混凝土20石)
	m3
	29.499

	35
	040506008002
	现浇混凝土池壁 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	47.234

	36
	040506010002
	现浇混凝土池梁 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 单梁(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	0.16

	37
	040506019002
	预制混凝土板 C20
	1、地沟盖板 预制(C20普通商品混凝土20石)
2、地沟盖板 安装
	m3
	0.36

	38
	040701001002
	预埋铁件
	1、预埋铁件
	t
	0.108

	39
	040701002005
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.772

	40
	040701002006
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	10.728

	41
	040701002007
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.009

	42
	040701002008
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.036

	43
	040506030002
	钢板止水带
	1、变形缝 钢板止水带
	m
	122.554

	44
	040506030003
	伸缩缝
	1、施工缝 预埋式橡胶止水带
2、施工缝 油浸木丝板
3、施工缝 建筑油膏
	m
	10.50

	45
	040506031002
	池渗漏试验
	1、井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	m3
	473.561

	46
	040506028004
	池底池顶防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	12.129

	47
	040506028005
	外壁防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	160.675

	48
	040506028006
	内壁防水砂浆防水
	1、防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	307.723

	49
	040201012001
	铺设土工膜
	1、铺设土工布 一般软土
2、二布一膜土工膜|450g/m2
3、原土打夯 夯实机夯实
4、垫层 混凝土(C20普通商品混凝土20石)
5、砖石平基 砖(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5)//换：灰砂砖 240×115×53
	m2
	231.996

	50
	040506026002
	一级碎石床滤料铺设
	1、滤料铺设 碎石//换：碎石 50-90
	m3
	133.003

	51
	040506026003
	二级碎石床滤料铺设
	1、滤料铺设 碎石//换：碎石 40-60
	m3
	147.42

	52
	040506026004
	砂滤池滤料铺设
	1、滤料铺设 细砂//换：粗砂 5-10
	m3
	47.975

	53
	040309001001
	镀锌钢管防护栏杆
	1、钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14//换：镀锌钢管 DN40//换：镀锌钢管 DN80
2、金属面油漆 防锈漆 2遍
3、金属面调和漆 调和漆2遍
	m
	14.005

	三、消毒池、清水池工程

	54
	010101001003
	平整场地
	1、平整场地
	m2
	18.72

	55
	040101003001
	挖基坑土方
	1、人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内
2、挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
	m3
	105.482

	56
	040103001003
	回填土方
	1、回填土 夯实机夯实 槽、坑
	m3
	80.611

	57
	040103002003
	余方弃置
	1、挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	m3
	24.871

	58
	040506007006
	混凝土垫层 C15
	1、垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	m3
	2.054

	59
	040506007007
	现浇混凝土池底 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	3.65

	60
	040506008003
	现浇混凝土池壁 C30
	1、现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	m3
	6.98

	61
	040506019003
	预制混凝土板 C30
	1、地沟盖板 预制(C30普通商品混凝土20石)
2、地沟盖板 安装
	m3
	0.54

	62
	040701002009
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.065

	63
	040701002010
	非预应力钢筋
	1、现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅲ螺纹钢 Ф12～14
	t
	1.345

	64
	040701002011
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.014

	65
	040701002012
	非预应力钢筋
	1、预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.05

	66
	040506030004
	钢板止水带
	1、变形缝 钢板止水带
	m
	16.20

	67
	040506031003
	池渗漏试验
	1、井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	m3
	12.096

	68
	040506014001
	砌筑导流壁
	1、现浇钢筋混凝土池 砖导流墙(厚度) 1砖以上(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5)//换：灰砂砖 240×115×53
	m3
	2.502

	69
	040506028007
	池底池顶防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	29.54

	70
	040506028008
	外壁防水砂浆防水
	1、防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	29.865

	71
	040506028009
	内壁防水砂浆防水
	1、防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	m2
	31.45

	72
	020204003001
	白瓷片墙面
	1、镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内//换：白瓷片 200×300
2、底层抹灰 各种墙面 20mm//扩：A10-1+A10-6*5(现场搅拌 1:2水泥防水砂浆)
	m2
	9.488


措施项目清单与计价表（一）
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	1
	安全防护、文明施工措施费部分
	　
	　

	1.1
	按系数计算的其他安全文明施工措施项目
	　
	　

	1.1.1
	按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）
	分部分项项目费
	2.90

	2
	其他措施费部分
	　
	　

	2.1
	夜间施工增加费
	　
	　

	2.2
	交通干扰工程施工增加费
	　
	　

	2.3
	赶工措施费
	　
	　

	2.4
	文明工地增加费
	　
	　

	2.5
	地下管线交叉降效费
	　
	　


措施项目清单与计价表（二）
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	2.1.3.3
	D5-7-16
	构筑物及池类 矩形池壁 木模
	　
	100㎡
	0.65

	2.1.3.4
	D5-7-81
	管、渠道及其他 地沟盖板木模(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2)
	　
	10m3
	0.054

	2.2
	CZYS
	垂直运输
	　
	　
	　

	　
	　
	小计
	　
	　
	　

	2.3
	DXJXSBJCCJAC001
	大型机械设备进出场及安拆
	　
	元
	1.00

	2.3.1
	9946461
	履带式挖掘机每次场外运费1m3以内
	　
	台次
	1.00

	2.4
	QT001
	其他费用
	　
	项
	　


主要材料设备价格表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位

	1
	0001001
	综合工日
	　
	工日

	2
	0001003
	土石方工
	　
	工日

	3
	0003006
	综合工日
	(机械用)
	工日

	4
	0003008
	土石方工
	(机械用)
	工日

	5
	0100012
	型钢
	(综合)
	t

	6
	0103051
	镀锌低碳钢丝
	φ1.5～2.5
	kg

	7
	0103091
	镀锌低碳钢丝
	φ4.0
	kg

	8
	0109031
	圆钢
	Ф10以内
	t

	9
	0109041-0001
	Ⅱ螺纹钢
	Ф12～14
	t

	10
	0109041-0002
	Ⅲ螺纹钢
	Ф12～14
	t

	11
	0121101
	等边角钢
	（综合）
	t

	12
	0129081
	热轧薄钢板
	250×5
	m

	13
	0129241
	热轧厚钢板
	15以内
	kg

	14
	0129651-0001
	不锈钢板
	3mm
	t

	15
	0219051
	尼龙帽
	φ1.5
	个

	16
	0229001
	麻布
	　
	m2

	17
	0229051
	麻绳
	　
	kg

	18
	0233011
	草袋
	　
	个

	19
	0301081
	铁钉
	　
	kg

	20
	0305069
	六角螺栓
	M20×60
	十个

	21
	0341001
	低碳钢焊条
	（综合）
	kg

	22
	0345051
	粗焊锡
	　
	kg

	23
	0351001
	圆钉
	（综合）
	kg

	24
	0357001
	镀锌低碳钢丝
	φ0.7～0.9
	kg

	25
	0357031
	镀锌低碳钢丝
	φ2.5～4.0
	kg

	26
	0359001
	铁件
	（综合）
	kg

	27
	0363091
	零星卡具
	　
	kg

	28
	0401013
	复合普通硅酸盐水泥
	P.C  32.5
	t

	29
	0401041
	白色硅酸盐水泥
	32.5
	t

	30
	0403011-0001
	粗砂
	5-10
	m3

	31
	0403021
	中砂
	　
	m3

	32
	0405061-0001
	碎石
	50-90
	m3

	33
	0405061-0002
	碎石
	40-60
	m3

	34
	0413001-0001
	灰砂砖
	240×115×53
	千块

	35
	0427041
	混凝土垫块
	　
	m3

	36
	0503031
	板方材
	　
	m3

	37
	0503051
	松杂板枋材
	　
	m3

	38
	0503211
	枕木
	　
	m3

	39
	0503261
	垫木
	　
	m3

	40
	0503301
	定型板
	1000×500×15
	件

	41
	0503311
	松杂直边板
	　
	m3

	42
	0519001
	木丝板
	25×610×1830
	m2

	43
	0661021-0001
	白瓷片
	200×300
	m2

	44
	1033001-0001
	二布一膜土工膜
	450g/m2
	m2

	45
	1103231
	酚醛铁红防锈漆
	　
	kg

	46
	1103251
	酚醛红丹防锈漆
	　
	kg

	47
	1111411
	酚醛调和漆
	　
	kg

	48
	1141071
	环氧树脂
	（综合）
	kg

	49
	1141191
	松节油
	　
	kg

	50
	1143191
	嵌缝料
	　
	kg

	51
	1155011
	石油沥青
	#30
	kg

	52
	1159031
	建筑油膏
	　
	kg

	53
	1159081
	防水粉
	　
	kg

	54
	1159091
	防水油
	　
	kg

	55
	1159121
	模板嵌缝料
	　
	kg

	56
	1161021
	橡胶止水带
	　
	m

	57
	1201011
	柴油
	　
	kg

	58
	1231061
	甲苯
	　
	kg

	59
	1231111
	乙二胺
	　
	kg

	60
	1231121
	丙酮
	　
	kg

	61
	1233041
	脱模剂
	　
	kg

	62
	1237001
	氧气
	　
	m3

	63
	1237061
	乙炔气
	　
	kg

	64
	1401001-0001
	镀锌钢管
	DN40
	t

	65
	1401001-0002
	镀锌钢管
	DN80
	t

	66
	1431181
	塑料软管
	D20
	m

	67
	1539011
	脚手架钢管底座
	　
	个

	68
	3001001
	钢支撑
	　
	kg

	69
	3109041
	草板纸
	80#
	张

	70
	3113031
	白棉纱
	　
	kg

	71
	3115001
	水
	　
	m3

	72
	3201001
	复合木模板面板
	　
	m2

	73
	3201011
	钢模板
	　
	kg

	74
	3201031
	组合钢模板
	　
	kg

	75
	3203041
	木支撑
	　
	m3

	76
	3203071
	脚手架钢管
	φ51×3.5
	m

	77
	3203131
	脚手架活动扣
	（含螺丝）
	套

	78
	3203141
	脚手架直角扣
	（含螺丝）
	套

	79
	3209001
	脚手架接驳管
	φ43×350
	支

	80
	3227001
	木板标尺
	　
	m3

	81
	8001041
	M7.5 水泥砂浆(中砂)
	　
	m3

	82
	8001106
	1:2 水泥砂浆
	　
	m3

	83
	8001426
	含量:1:2水泥砂浆
	　
	m3

	84
	8001486
	含量:M7.5水泥砂浆
	　
	m3

	85
	8001501
	含量:1:2水泥防水砂浆
	　
	m3

	86
	8007411
	1:2 水泥防水砂浆
	　
	m3

	87
	8007471
	素水泥浆
	　
	m3

	88
	8011171
	水泥膏
	　
	m3

	89
	8021109
	C15普通预拌混凝土20石
	　
	m3

	90
	8021115
	C20普通预拌混凝土20石
	　
	m3

	91
	8021127
	C30普通预拌混凝土20石
	　
	m3

	92
	8021127-0001
	C30普通预拌混凝土20石
	抗渗S6
	m3

	93
	8021400
	混凝土
	　
	m3

	94
	8021412
	C20混凝土
	　
	m3

	95
	9901031
	履带式单斗挖掘机(液压)
	斗容量1(m3)
	台班

	96
	9901031T
	履带式单斗挖掘机(液压)
	斗容量1(m3)
	台班

	97
	9905441
	混凝土震捣器
	(插入式)
	台班

	98
	9905451
	混凝土震捣器
	(平板式)
	台班

	99
	9905691
	灰浆搅拌机
	拌筒容量200(L)
	台班

	100
	9907016T
	履带式推土机
	功率75(kW)
	台班

	101
	9907211
	载货汽车
	装载质量5(t)
	台班

	102
	9907216
	载货汽车
	装载质量6(t)
	台班

	103
	9907261T
	自卸汽车
	装载质量8(t)
	台班

	104
	9907351
	机动翻斗车
	装载质量1(t)
	台班

	105
	9907356
	机动翻斗车
	装载质量1.5(t)
	台班

	106
	9907391
	平板拖车组
	装载质量40(t)
	台班

	107
	9909086
	履带式电动起重机
	提升质量5(t)
	台班

	108
	9909251
	汽车式起重机
	提升质量5(t)
	台班

	109
	9909701
	电动卷扬机单筒慢速
	牵引力50(kN)
	台班

	110
	9909741
	电动卷扬机双筒慢速
	牵引力30(kN)
	台班

	111
	9909746
	电动卷扬机双筒慢速
	牵引力50(kN)
	台班

	112
	9913161
	电动夯实机
	夯击能力20～62(kNm)
	台班

	113
	9917021
	钢筋弯曲机
	直径40(mm)
	台班

	114
	9917031
	钢筋切断机
	直径40(mm)
	台班

	115
	9919071
	剪板机
	厚度×宽度20×2500(mm)
	台班

	116
	9919086
	剪板机
	厚度×宽度40×3100(mm)
	台班

	117
	9919181
	立式钻床
	钻孔管径50(mm)
	台班

	118
	9921071
	木工压刨床
	刨削宽度单面600(mm)
	台班

	119
	9921111
	木工圆锯机
	直径500(mm)
	台班

	120
	9925011
	交流电焊机
	容量30(kV·A)
	台班

	121
	9925071
	直流电焊机
	功率20(kW)
	台班

	122
	9925201
	点焊机
	容量长臂75(kV·A)
	台班

	123
	9925301
	对焊机
	容量75(kV·A)
	台班

	124
	9927021
	电焊条烘干箱
	容积600×500×750
	台班

	125
	9943166
	电动单级离心清水泵
	出口管径100(mm)
	台班

	126
	9946001
	折旧费
	　
	元

	127
	9946011
	大修理费
	　
	元

	128
	9946021
	经常修理费
	　
	元

	129
	9946031
	安拆费及场外运输费
	　
	元

	130
	9946041
	汽油
	(机械用)国Ⅲ93#
	kg

	131
	9946051
	柴油
	(机械用)0#
	kg

	132
	9946071
	电
	(机械用)
	kw·h

	133
	9946111
	其他费用
	　
	元

	134
	9946131
	其他材料费
	　
	元


其他项目报价表
	序号
	项目名称
	单位
	备注

	1
	暂列金额
	元
	　

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料暂估价
	元
	　

	2.2
	专业工程暂估价
	元
	　

	3
	计日工
	元
	　

	4
	总承包服务费
	元
	　

	5
	索赔费用
	元
	　

	6
	现场签证费用
	元
	　

	7
	材料检验试验费
	元
	以分部分项项目费的0.2%计算(单独承包土石方工程除外)

	8
	预算包干费
	元
	按分部分项项目费的0-2%计算

	9
	工程优质费
	元
	以分部分项项目费为计算基础

	10
	其他费用
	元
	　


分部分项工程量清单综合单价计价表
	工程名称：
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	010101001001
	平整场地
	m2
	80.240

	
	D1-1-1
	平整场地
	100m2
	0.802

	2
	040101001001
	挖一般土方
	m3
	406.107

	
	D1-1-5
	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内//调：挖土深度4m
	100m3
	0.244

	
	D1-1-26
	挖土机挖土方 一、二类土
	1000m3
	0.382

	3
	040103001001
	回填土方
	m3
	199.696

	
	D1-1-125
	回填土 夯实机夯实 槽、坑
	100m3
	1.997

	4
	040103002001
	余方弃置
	m3
	206.411

	
	D1-1-57
	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	1000m3
	0.206

	5
	040506007001
	混凝土垫层 C15
	m3
	8.984

	
	D5-3-39
	垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.898

	6
	040506007002
	现浇混凝土池底 C30
	m3
	20.733

	
	D5-5-34
	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	2.073

	7
	040506007003
	现浇混凝土池底排泥槽 C15
	m3
	4.800

	
	D5-3-9
	井底流槽 现浇混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.480

	8
	040506008001
	现浇混凝土池壁 C30
	m3
	34.112

	
	D5-5-44
	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	3.411

	9
	040506010001
	现浇混凝土池梁 C30
	m3
	0.094

	
	D5-5-59
	现浇钢筋混凝土池 单梁(C30普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.009

	10
	040506011001
	现浇混凝土池盖 C30
	m3
	3.094

	
	D5-5-63
	现浇钢筋混凝土池 无梁盖(C30普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.309

	11
	040506018001
	其他现浇混凝土构件牛腿 C30
	m3
	2.817

	
	D5-5-98
	现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 支撑墩(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	0.282

	12
	040506019001
	预制混凝土板 C20
	m3
	0.899

	12
	D1-2-44
	地沟盖板 预制(C20普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.090

	
	D1-2-45
	地沟盖板 安装
	10m3
	0.090

	13
	040701001001
	预埋铁件
	t
	0.393

	
	D5-6-7
	预埋铁件
	t
	0.393

	14
	040701002001
	非预应力钢筋
	t
	0.944

	
	D5-6-1
	现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.944

	15
	040701002002
	非预应力钢筋
	t
	6.830

	
	D5-6-2
	现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	6.830

	16
	040701002003
	非预应力钢筋
	t
	0.038

	
	D5-6-4
	预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.038

	17
	040701002004
	非预应力钢筋
	t
	0.064

	
	D5-6-5
	预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.064

	18
	040506030001
	钢板止水带
	m
	44.500

	
	D7-5-21
	变形缝 钢板止水带
	m
	44.500

	19
	040506031001
	池渗漏试验
	m3
	141.312

	
	D5-5-164
	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	100m3
	1.413

	20
	040507002001
	检查人孔格栅盖板
	m2
	1.620

	
	B
	检查人孔格栅盖板
	m2
	1.620

	21
	040506028001
	池底池顶防水砂浆防水
	m2
	125.280

	
	D5-5-132
	防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	1.253

	22
	040506028002
	外壁防水砂浆防水
	m2
	87.290

	
	D5-5-134
	防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	0.873

	23
	040506028003
	内壁防水砂浆防水
	m2
	239.080

	
	D5-5-139
	防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	2.391

	24
	040506023001
	30厚UPVC挡板
	m2
	0.945

	
	B
	30厚UPVC挡板
	　
	0.945

	25
	040507025001
	不锈钢集水堰
	m
	1.200

	
	D7-5-28
	接水槽 不锈钢板
	m
	1.200

	26
	040506026001
	Φ200*150化纤塑料弹性填料安装
	m3
	18.000

	
	B
	Φ200*150化纤塑料弹性填料安装
	m3
	18.000

	27
	040507002002
	粗格栅制作安装
	台
	1.000

	
	D7-1-24
	小型金属构件
	t
	0.068

	28
	040507002003
	细格栅制作安装
	台
	1.000

	
	D7-1-24
	小型金属构件
	t
	0.078

	29
	010101001002
	平整场地
	m2
	268.431

	
	D1-1-1
	平整场地
	100m2
	2.684

	30
	040101001002
	挖一般土方
	m3
	637.491

	
	D1-1-5
	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内//调：挖土深度4m
	100m3
	0.383

	
	D1-1-26
	挖土机挖土方 一、二类土
	1000m3
	0.599

	31
	040103001002
	回填土方
	m3
	219.239

	
	D1-1-125
	回填土 夯实机夯实 槽、坑
	100m3
	2.192

	32
	040103002002
	余方弃置
	m3
	418.252

	
	D1-1-57
	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	1000m3
	0.418

	33
	040506007004
	混凝土垫层 C15
	m3
	13.606

	
	D5-3-39
	垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	10m3
	1.361

	34
	040506007005
	现浇混凝土基础 C30
	m3
	29.499

	34
	D3-3-38
	现浇基础 混凝土(C30普通商品混凝土20石)
	10m3
	2.950

	35
	040506008002
	现浇混凝土池壁 C30
	m3
	47.234

	
	D5-5-44
	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	4.723

	36
	040506010002
	现浇混凝土池梁 C30
	m3
	0.160

	
	D5-5-59
	现浇钢筋混凝土池 单梁(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	0.016

	37
	040506019002
	预制混凝土板 C20
	m3
	0.360

	
	D1-2-44
	地沟盖板 预制(C20普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.036

	
	D1-2-45
	地沟盖板 安装
	10m3
	0.036

	38
	040701001002
	预埋铁件
	t
	0.108

	
	D5-6-7
	预埋铁件
	t
	0.108

	39
	040701002005
	非预应力钢筋
	t
	0.772

	
	D5-6-1
	现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.772

	40
	040701002006
	非预应力钢筋
	t
	10.728

	40
	D5-6-2
	现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	10.728

	41
	040701002007
	非预应力钢筋
	t
	0.009

	
	D5-6-4
	预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.009

	42
	040701002008
	非预应力钢筋
	t
	0.036

	
	D5-6-5
	预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.036

	43
	040506030002
	钢板止水带
	m
	122.554

	
	D7-5-21
	变形缝 钢板止水带
	m
	122.554

	44
	040506030003
	伸缩缝
	m
	10.500

	
	D5-5-160
	施工缝 预埋式橡胶止水带
	100m
	0.105

	
	D5-5-153
	施工缝 油浸木丝板
	100m
	0.105

	
	D5-5-155
	施工缝 建筑油膏
	100m
	0.210

	45
	040506031002
	池渗漏试验
	m3
	473.561

	
	D5-5-164
	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	100m3
	4.736

	46
	040506028004
	池底池顶防水砂浆防水
	m2
	12.129

	
	D5-5-132
	防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	0.121

	47
	040506028005
	外壁防水砂浆防水
	m2
	160.675

	47
	D5-5-134
	防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	1.607

	48
	040506028006
	内壁防水砂浆防水
	m2
	307.723

	
	D5-5-139
	防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	3.077

	49
	040201012001
	铺设土工膜
	m2
	231.996

	
	D1-1-196
	铺设土工布 一般软土
	1000m2
	0.232

	
	D1-1-3
	原土打夯 夯实机夯实
	100m2
	2.320

	
	D5-3-39
	垫层 混凝土(C20普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.416

	
	D5-3-44
	砖石平基 砖(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5)//换：灰砂砖 240×115×53
	10m3
	0.133

	50
	040506026002
	一级碎石床滤料铺设
	m3
	133.003

	
	D5-5-128
	滤料铺设 碎石//换：碎石 50-90
	10m3
	13.300

	51
	040506026003
	二级碎石床滤料铺设
	m3
	147.420

	
	D5-5-128
	滤料铺设 碎石//换：碎石 40-60
	10m3
	14.742

	52
	040506026004
	砂滤池滤料铺设
	m3
	47.975

	52
	D5-5-124
	滤料铺设 细砂//换：粗砂 5-10
	10m3
	4.798

	53
	040309001001
	镀锌钢管防护栏杆
	m
	14.005

	
	D3-6-51
	钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14//换：镀锌钢管 DN40//换：镀锌钢管 DN80
	t
	0.356

	
	A16-118
	金属面油漆 防锈漆 2遍
	100m2
	0.231

	
	A16-132
	金属面调和漆 调和漆2遍
	100m2
	0.231

	54
	010101001003
	平整场地
	m2
	18.720

	
	D1-1-1
	平整场地
	100m2
	0.187

	55
	040101003001
	挖基坑土方
	m3
	105.482

	
	D1-1-10
	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内
	100m3
	0.063

	
	D1-1-29
	挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土
	1000m3
	0.099

	56
	040103001003
	回填土方
	m3
	80.611

	
	D1-1-125
	回填土 夯实机夯实 槽、坑
	100m3
	0.806

	57
	040103002003
	余方弃置
	m3
	24.871

	
	D1-1-57
	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距10km//扩：D1-1-57+D1-1-58*9
	1000m3
	0.025

	58
	040506007006
	混凝土垫层 C15
	m3
	2.054

	58
	D5-3-39
	垫层 混凝土(C15普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.205

	59
	040506007007
	现浇混凝土池底 C30
	m3
	3.650

	
	D5-5-34
	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	0.365

	60
	040506008003
	现浇混凝土池壁 C30
	m3
	6.980

	
	D5-5-44
	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内(C30普通商品混凝土20石)//换：C30普通预拌混凝土20石 抗渗S6
	10m3
	0.698

	61
	040506019003
	预制混凝土板 C30
	m3
	0.540

	
	D1-2-44
	地沟盖板 预制(C30普通商品混凝土20石)
	10m3
	0.054

	
	D1-2-45
	地沟盖板 安装
	10m3
	0.054

	62
	040701002009
	非预应力钢筋
	t
	0.065

	
	D5-6-1
	现浇(直径mm) Φ10以内
	t
	0.065

	63
	040701002010
	非预应力钢筋
	t
	1.345

	
	D5-6-2
	现浇(直径mm) Φ25以内//换：Ⅲ螺纹钢 Ф12～14
	t
	1.345

	64
	040701002011
	非预应力钢筋
	t
	0.014

	
	D5-6-4
	预制(直径mm) Φ10以内
	t
	0.014

	65
	040701002012
	非预应力钢筋
	t
	0.050

	
	D5-6-5
	预制(直径mm) Φ25以内//换：Ⅱ螺纹钢 Ф12～14
	t
	0.050

	66
	040506030004
	钢板止水带
	m
	16.200

	
	D7-5-21
	变形缝 钢板止水带
	m
	16.200

	67
	040506031003
	池渗漏试验
	m3
	12.096

	
	D5-5-164
	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内
	100m3
	0.121

	68
	040506014001
	砌筑导流壁
	m3
	2.502

	
	D5-5-85
	现浇钢筋混凝土池 砖导流墙(厚度) 1砖以上(砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5)//换：灰砂砖 240×115×53
	10m3
	0.250

	69
	040506028007
	池底池顶防水砂浆防水
	m2
	29.540

	
	D5-5-132
	防水工程 防水砂浆 平池底(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	0.295

	70
	040506028008
	外壁防水砂浆防水
	m2
	29.865

	70
	D5-5-134
	防水工程 防水砂浆 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	0.299

	71
	040506028009
	内壁防水砂浆防水
	m2
	31.450

	
	D5-5-139
	防水工程 五层防水 直池壁(砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2)
	100㎡
	0.315

	72
	020204003001
	白瓷片墙面
	m2
	9.488

	
	A10-140
	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内//换：白瓷片 200×300
	100㎡
	0.095

	
	A10-1
	底层抹灰 各种墙面 20mm//扩：A10-1+A10-6*5(现场搅拌 1:2水泥防水砂浆)
	100㎡
	0.095


设备、材料价格表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-池体工程

	序号
	材料编码
	设备及材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量

	1
	0001001
	综合工日
	　
	工日
	1228.519

	2
	0001003
	土石方工
	　
	工日
	113.75

	3
	0003006
	综合工日
	(机械用)
	工日
	62.549

	4
	0003008
	土石方工
	(机械用)
	工日
	28.518

	5
	0100012
	型钢
	(综合)
	t
	0.018

	6
	0103051
	镀锌低碳钢丝
	φ1.5～2.5
	kg
	2.211

	7
	0103091
	镀锌低碳钢丝
	φ4.0
	kg
	5.00

	8
	0109031
	圆钢
	Ф10以内
	t
	1.879

	9
	0109041-0001
	Ⅱ螺纹钢
	Ф12～14
	t
	18.423

	10
	0109041-0002
	Ⅲ螺纹钢
	Ф12～14
	t
	1.399

	11
	0121101
	等边角钢
	（综合）
	t
	0.137

	12
	0129081
	热轧薄钢板
	250×5
	m
	186.919

	13
	0129241
	热轧厚钢板
	15以内
	kg
	14.24

	14
	0129651-0001
	不锈钢板
	3mm
	t
	0.013

	15
	0219051
	尼龙帽
	φ1.5
	个
	1.776

	16
	0229001
	麻布
	　
	m2
	10.00

	17
	0229051
	麻绳
	　
	kg
	0.009

	18
	0233011
	草袋
	　
	个
	219.601

	19
	0301081
	铁钉
	　
	kg
	1.774

	20
	0305069
	六角螺栓
	M20×60
	十个
	4.906

	21
	0341001
	低碳钢焊条
	（综合）
	kg
	218.247

	22
	0345051
	粗焊锡
	　
	kg
	0.037

	23
	0351001
	圆钉
	（综合）
	kg
	151.131

	24
	0357001
	镀锌低碳钢丝
	φ0.7～0.9
	kg
	76.892

	25
	0357031
	镀锌低碳钢丝
	φ2.5～4.0
	kg
	54.498

	26
	0359001
	铁件
	（综合）
	kg
	620.636

	27
	0363091
	零星卡具
	　
	kg
	98.014

	28
	0401013
	复合普通硅酸盐水泥
	P.C  32.5
	t
	20.667

	29
	0401041
	白色硅酸盐水泥
	32.5
	t
	0.002

	30
	0403011-0001
	粗砂
	5-10
	m3
	54.505

	31
	0403021
	中砂
	　
	m3
	21.864

	32
	0405061-0001
	碎石
	50-90
	m3
	135.66

	33
	0405061-0002
	碎石
	40-60
	m3
	150.368

	34
	0413001-0001
	灰砂砖
	240×115×53
	千块
	2.059

	35
	0427041
	混凝土垫块
	　
	m3
	0.03

	36
	0503031
	板方材
	　
	m3
	6.803

	37
	0503051
	松杂板枋材
	　
	m3
	0.02

	38
	0503211
	枕木
	　
	m3
	0.08

	39
	0503261
	垫木
	　
	m3
	0.002

	40
	0503301
	定型板
	1000×500×15
	件
	18.948

	41
	0503311
	松杂直边板
	　
	m3
	0.095

	42
	0519001
	木丝板
	25×610×1830
	m2
	1.607

	43
	0661021-0001
	白瓷片
	200×300
	m2
	9.832

	44
	1033001-0001
	二布一膜土工膜
	450g/m2
	m2
	250.978

	45
	1103231
	酚醛铁红防锈漆
	　
	kg
	5.613

	46
	1103251
	酚醛红丹防锈漆
	　
	kg
	30.861

	47
	1111411
	酚醛调和漆
	　
	kg
	4.736

	48
	1141071
	环氧树脂
	（综合）
	kg
	0.319

	49
	1141191
	松节油
	　
	kg
	9.858

	50
	1143191
	嵌缝料
	　
	kg
	88.45

	51
	1155011
	石油沥青
	#30
	kg
	17.14

	52
	1159031
	建筑油膏
	　
	kg
	18.431

	53
	1159081
	防水粉
	　
	kg
	984.677

	54
	1159091
	防水油
	　
	kg
	240.133

	55
	1159121
	模板嵌缝料
	　
	kg
	3.663

	56
	1161021
	橡胶止水带
	　
	m
	11.025

	57
	1201011
	柴油
	　
	kg
	3.864

	58
	1231061
	甲苯
	　
	kg
	0.252

	59
	1231111
	乙二胺
	　
	kg
	0.025

	60
	1231121
	丙酮
	　
	kg
	0.319

	61
	1233041
	脱模剂
	　
	kg
	102.355

	62
	1237001
	氧气
	　
	m3
	3.291

	63
	1237061
	乙炔气
	　
	kg
	1.282

	64
	1401001-0001
	镀锌钢管
	DN40
	t
	0.243

	65
	1401001-0002
	镀锌钢管
	DN80
	t
	0.134

	66
	1431181
	塑料软管
	D20
	m
	12.54

	67
	1539011
	脚手架钢管底座
	　
	个
	8.155

	68
	3001001
	钢支撑
	　
	kg
	11.584

	69
	3109041
	草板纸
	80#
	张
	1.44

	70
	3113031
	白棉纱
	　
	kg
	0.095

	71
	3115001
	水
	　
	m3
	911.828

	72
	3201001
	复合木模板面板
	　
	m2
	0.099

	73
	3201011
	钢模板
	　
	kg
	3.987

	74
	3201031
	组合钢模板
	　
	kg
	29.459

	75
	3203041
	木支撑
	　
	m3
	5.372

	76
	3203071
	脚手架钢管
	φ51×3.5
	m
	58.435

	77
	3203131
	脚手架活动扣
	（含螺丝）
	套
	12.787

	78
	3203141
	脚手架直角扣
	（含螺丝）
	套
	42.475

	79
	3209001
	脚手架接驳管
	φ43×350
	支
	13.608

	80
	3227001
	木板标尺
	　
	m3
	0.006

	81
	8001041
	M7.5 水泥砂浆(中砂)
	　
	m3
	0.926

	82
	8001106
	1:2 水泥砂浆
	　
	m3
	0.009

	83
	8001426
	含量:1:2水泥砂浆
	　
	m3
	0.009

	84
	8001486
	含量:M7.5水泥砂浆
	　
	m3
	0.926

	85
	8001501
	含量:1:2水泥防水砂浆
	　
	m3
	19.226

	86
	8007411
	1:2 水泥防水砂浆
	　
	m3
	19.226

	87
	8007471
	素水泥浆
	　
	m3
	6.505

	88
	8011171
	水泥膏
	　
	m3
	0.051

	89
	8021109
	C15普通预拌混凝土20石
	　
	m3
	30.029

	90
	8021115
	C20普通预拌混凝土20石
	　
	m3
	5.522

	91
	8021127
	C30普通预拌混凝土20石
	　
	m3
	33.587

	92
	8021127-0001
	C30普通预拌混凝土20石
	抗渗S6
	m3
	117.994

	93
	8021400
	混凝土
	　
	m3
	185.304

	94
	8021412
	C20混凝土
	　
	m3
	1.827

	95
	9901031
	履带式单斗挖掘机(液压)
	斗容量1(m3)
	台班
	0.50

	96
	9901031T
	履带式单斗挖掘机(液压)
	斗容量1(m3)
	台班
	2.643

	97
	9905441
	混凝土震捣器
	(插入式)
	台班
	17.134

	98
	9905451
	混凝土震捣器
	(平板式)
	台班
	4.253

	99
	9905691
	灰浆搅拌机
	拌筒容量200(L)
	台班
	2.762

	100
	9907016T
	履带式推土机
	功率75(kW)
	台班
	0.356

	101
	9907211
	载货汽车
	装载质量5(t)
	台班
	4.381

	102
	9907216
	载货汽车
	装载质量6(t)
	台班
	5.455

	103
	9907261T
	自卸汽车
	装载质量8(t)
	台班
	22.52

	104
	9907351
	机动翻斗车
	装载质量1(t)
	台班
	3.717

	105
	9907356
	机动翻斗车
	装载质量1.5(t)
	台班
	0.101

	106
	9907391
	平板拖车组
	装载质量40(t)
	台班
	1.00

	107
	9909086
	履带式电动起重机
	提升质量5(t)
	台班
	1.617

	108
	9909251
	汽车式起重机
	提升质量5(t)
	台班
	1.005

	109
	9909701
	电动卷扬机单筒慢速
	牵引力50(kN)
	台班
	4.396

	110
	9909741
	电动卷扬机双筒慢速
	牵引力30(kN)
	台班
	34.482

	111
	9909746
	电动卷扬机双筒慢速
	牵引力50(kN)
	台班
	0.003

	112
	9913161
	电动夯实机
	夯击能力20～62(kNm)
	台班
	37.163

	113
	9917021
	钢筋弯曲机
	直径40(mm)
	台班
	4.582

	114
	9917031
	钢筋切断机
	直径40(mm)
	台班
	1.915

	115
	9919071
	剪板机
	厚度×宽度20×2500(mm)
	台班
	0.183

	116
	9919086
	剪板机
	厚度×宽度40×3100(mm)
	台班
	0.032

	117
	9919181
	立式钻床
	钻孔管径50(mm)
	台班
	0.007

	118
	9921071
	木工压刨床
	刨削宽度单面600(mm)
	台班
	4.781

	119
	9921111
	木工圆锯机
	直径500(mm)
	台班
	7.727

	120
	9925011
	交流电焊机
	容量30(kV·A)
	台班
	3.692

	121
	9925071
	直流电焊机
	功率20(kW)
	台班
	10.581

	122
	9925201
	点焊机
	容量长臂75(kV·A)
	台班
	0.086

	123
	9925301
	对焊机
	容量75(kV·A)
	台班
	1.715

	124
	9927021
	电焊条烘干箱
	容积600×500×750
	台班
	0.86

	125
	9943166
	电动单级离心清水泵
	出口管径100(mm)
	台班
	1.63

	126
	9946001
	折旧费
	　
	元
	6175.015

	127
	9946011
	大修理费
	　
	元
	985.865

	128
	9946021
	经常修理费
	　
	元
	3232.709

	129
	9946031
	安拆费及场外运输费
	　
	元
	485.069

	130
	9946041
	汽油
	(机械用)国Ⅲ93#
	kg
	23.412

	131
	9946051
	柴油
	(机械用)0#
	kg
	1542.09

	132
	9946071
	电
	(机械用)
	kw·h
	3952.373

	133
	9946111
	其他费用
	　
	元
	1873.233

	134
	9946131
	其他材料费
	　
	元
	1417.746


单位工程投标价汇总表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-绿化工程

	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)

	1
	分部分项工程费
	QDF
	100.00

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	安全文明施工费
	AQFHWMSG
	100.00

	2.2
	其他措施项目费
	QTCSF
	100.00

	3
	其他项目费
	　
	　

	3.1
	暂列金额
	ZLF
	100.00

	3.2
	暂估价
	ZGGC
	100.00

	3.3
	计日工
	LXF
	100.00

	3.4
	总承包服务费
	ZBF
	100.00

	3.5
	索赔费用
	SPFY
	100.00

	3.6
	现场签证费用
	XCQZFY
	100.00

	3.7
	材料检验试验费
	CLJYSYF
	100.00

	3.8
	工程优质费
	GCYZF
	100.00

	3.9
	材料保管费
	CLBGF
	100.00

	3.10
	预算包干费
	YSBGF
	100.00

	3.11
	其他费用
	QTFY
	100.00

	4
	规费
	　
	　

	4.1
	工程排污费
	　
	　

	4.2
	施工噪音排污费
	　
	　

	4.3
	防洪工程维护费
	　
	　

	4.4
	危险作业意外伤害保险费
	QDF+QSF+QTF
	　

	5
	堤防维护费及税金
	　
	　

	5.1
	堤防维护费
	QDF+QSF+QTF+GF
	0.10

	5.2
	税金
	QDF+QSF+QTF+GF
	3.477

	6
	含税工程总造价
	QDF+QSF+QTF+GF+SJHJ
	100.00


分部分项工程报价表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050102009001
	栽植水生植物-菖蒲|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、菖蒲|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	22.00

	2
	050102009002
	栽植水生植物-芦竹|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、芦竹|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	29.10

	3
	050102009003
	栽植水生植物-风车草|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、风车草|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	32.50

	4
	050102009004
	栽植水生植物-芦苇|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、芦苇|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	31.50

	5
	050102009005
	栽植水生植物-花叶芦获|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、花叶芦获|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	31.50

	6
	050102008001
	栽植花卉-美人蕉|每平方10棵
	1、公共绿化单一品种成片种植 草本花卉（育苗袋φcm内） 15
2、美人蕉|每平方10棵
3、单一品种成片种植成活保养　 草本及球（块）根花卉 自来水人工灌溉//扩：E4-63+E4-63*2
4、草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉//调：E5-122*3
5、草本及球块根花卉保存保养(种植后第7～12个月) 自来水人工灌溉//调：E5-126*6
	m2
	35.30

	7
	050102009006
	栽植水生植物-再力花|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、再力花|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	22.00

	8
	050102009007
	栽植水生植物-千屈菜|每平方10棵
	1、公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
2、千屈菜|每平方10棵
3、草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
4、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
5、草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	m2
	18.10


措施项目清单与计价表（一）
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-绿化工程

	序 号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)

	1
	安全防护、文明施工措施费部分
	　
	　

	1.1
	按系数计算的安全文明施工费
	　
	　

	1.1.1
	按系数计算的安全防护、文明施工措施项目费（包括文明施工、环境保护、临时设施费、安全施工费）
	人工费
	5.25

	2
	其他措施费部分
	　
	　

	2.1
	夜间施工增加费
	　
	　

	2.2
	赶工措施费
	　
	　

	2.3
	文明工地增加费
	　
	　

	2.4
	地下管线交叉降效费
	　
	　


主要材料设备价格表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-绿化工程

	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号等特殊要求
	单位

	1
	0001001
	综合工日
	　
	工日

	2
	0003006
	综合工日
	(机械用)
	工日

	3
	0409271
	含量：余土外运
	　
	m3

	4
	0409311
	熟耕土（松方）
	　
	m3

	5
	1233281
	杀虫剂
	　
	kg

	6
	2907001-0001
	美人蕉
	每平方10棵
	株

	7
	2915011-0001
	菖蒲
	每平方10棵
	株

	8
	2915011-0002
	芦竹
	每平方10棵
	株

	9
	2915011-0003
	风车草
	每平方10棵
	株

	10
	2915011-0004
	芦苇
	每平方10棵
	株

	11
	2915011-0005
	花叶芦获
	每平方10棵
	株

	12
	2915011-0007
	再力花
	每平方10棵
	株

	13
	2915011-0008
	千屈菜
	每平方10棵
	株

	14
	2929001
	无机肥
	（复合肥）
	kg

	15
	2929011
	有机肥
	　
	t

	16
	3115001
	水
	　
	m3

	17
	9931001
	洒水车
	罐容量4000(L)
	台班

	18
	9937111
	杀虫车
	装载质量 1.5(t)
	台班

	19
	9946001
	折旧费
	　
	元

	20
	9946011
	大修理费
	　
	元

	21
	9946021
	经常修理费
	　
	元

	22
	9946041
	汽油
	(机械用)国Ⅲ93#
	kg

	23
	9946111
	其他费用
	　
	元

	24
	9946131
	其他材料费
	　
	元


分部分项工程量清单综合单价计算表
	工程名称:
	中山市实验小学污水湿地项目-绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	单 位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	050102009001
	栽植水生植物-菖蒲|每平方10棵
	m2
	22.00

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	2.20

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.22

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.22

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.22

	2
	050102009002
	栽植水生植物-芦竹|每平方10棵
	m2
	29.10

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	2.91

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.291

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.291

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.291

	3
	050102009003
	栽植水生植物-风车草|每平方10棵
	m2
	32.50

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	3.25

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.325

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.325

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.325

	4
	050102009004
	栽植水生植物-芦苇|每平方10棵
	m2
	31.50

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	3.15

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.315

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.315

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.315

	5
	050102009005
	栽植水生植物-花叶芦获|每平方10棵
	m2
	31.50

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	3.15

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.315

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.315

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.315

	6
	050102008001
	栽植花卉-美人蕉|每平方10棵
	m2
	35.30

	
	E2-100
	公共绿化单一品种成片种植 草本花卉（育苗袋φcm内） 15
	100m2
	0.353

	
	E4-63
	单一品种成片种植成活保养　 草本及球（块）根花卉 自来水人工灌溉//扩：E4-63+E4-63*2
	100m2·月
	0.353

	
	E5-122*3
	草本及球(块)根花卉保存保养(种植后第4～6个月) 自来水人工灌溉//调：E5-122*3
	100m2·月
	0.353

	
	E5-126*6
	草本及球块根花卉保存保养(种植后第7～12个月) 自来水人工灌溉//调：E5-126*6
	100m2·月
	0.353

	7
	050102009006
	栽植水生植物-再力花|每平方10棵
	m2
	22.00

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	2.20

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.22

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.22

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.22

	8
	050102009007
	栽植水生植物-千屈菜|每平方10棵
	m2
	18.10

	
	E2-148
	公共绿化水生草本植物水下原土种植 育苗袋（Φcm内） 15
	100株
	1.81

	
	E4-88
	草本植物水下 原土种植成活保养 育苗袋（φcm内） 20//扩：E4-88+E4-88*2
	100株·月
	0.181

	
	E5-163*3
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第4～6个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-163*3
	100株·月
	0.181

	
	E5-167*6
	草本植物水下 原土种植保存保养（种植后第7～12个月） 育苗袋（Φcm内） 20//调：E5-167*6
	100株·月
	0.181


第四部分   合 同 书 格 式
工程编号：                 
合同编号：                 
广东省建设工程施工合同
工程名称：                                 
工程地点：            　　　               
发 包 人：             　　　              
承 包 人：                　　　           
合同附件（合同编号
  ）
附件1  技术规格及供货范围…………………………………………………………………………………
附件2  价格明细清单 ………………………………………………………………………………………
附件3  货物交货及项目进度要求 …………………………………………………………………………
附件4  安装、调试、培训、售后服务计划……………………………………………………………………
附件5  验收标准………………………………………………………………………………………………
附件6  技术文件（包括图纸、手册等）……………………………………………………………………
附件7  招标文件………………………………………………………………………………………………
附件8  投标文件………………………………………………………………………………………………
附件9  中标通知书…………………………………………………………………………………………
备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和卖方的投标文件中的相应内容；
      2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。
第五部分   投标文件格式
商 务 篇
表5-1  投标函
致：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
根据贵方的中山市实验小学污水湿地建设采购项目的投标邀请函(招标编号：ZP-GK2013-0710)，签名代表         （姓名、职务）         代表投标人  （投标人名称）    参加投标，并提交投标文件。
据此函，本人宣布同意如下：
1．所附“工程费报价总表”规定的应提供和交付的货物与服务投标总价为（人民币）：
   _______                 ____（大写），____________________（小写）。
2．我方郑重承诺：除《投标商务响应与招标文件差异一览表》、《所投产品技术指标与招标文件差异一览表》中的差异外，投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意采购人有权要求投标人按照招标文件的要求提供货物或服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．投标人的投标文件自投标截止之日起有效期为90天。中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日。
5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
           

             邮编：
电话：




      传真：
投标人代表姓名、职务（印刷体）：
投标人名称：（公章）







法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日
注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

表5-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书
法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。
法定代表人证明书
                  现任我单位     （单位名称及职务）             ，为法定代表人，特此证明。
有效期限：                     。        
附：代表人性别：      年龄：        身份证号码：                  。  
营业执照号码：                        企业类型：                 。 
经营范围：                                           。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)


投 标 人（公章）：

地        址： 

日        期：
法定代表人授权书
致:湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
本授权书声明：注册于             （国家或地区）的                        （投标人名称）的在下面签字的                                 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                 （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司组织的中山市实验小学污水湿地建设采购项目(招标编号为ZP-GK2013-0710 )的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。


投 标 人（加盖法人公章）：
地    址：
法定代表人（签名或盖章）：
职    务：
被授权人（签名或盖章）：
职    务：

表5-3  工程费报价总表
招标编号：ZP-GK2013-0710                                            金额单位：元（人民币）
	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	分部分项工程费合计
	

	2
	措施项目费合计
	

	3
	其他项目费合计
	

	4
	规费
	

	5
	税金
	

	总报价
	（大写）：              （小写）：


注：
1. 本表投标报价取小数点后二位。
2. 此表的总计系本项目所有需发包人支付的工程及服务的金额总数，即总报价。各分项内容请各投标人参照工程量清单自行提供报价明细表。
投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-4  详细报价清单

[说明]各分项内容请各投标人按工程量清单所包含的范围及格式进行报价。

投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-5  与用户需求差异表
招标编号：ZP-GK2013-0710
[说明]投标人应根据其提供的工程施工、使用材料和相关服务，逐条对照招标文件“用户需求书”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的简要内容，以便查对和评审。
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	技术响应书条目
	实际响应的内容提要

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、请在上表填写与用户需求书要求有差异的内容，包括优于/差于用户需求书的要求；
1) 如果与用户需求书完全没有差异，此表可填写全部响应，此时将被视为完全响应用户需求书中所给出的关于该货物/工程的全部指标。
投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-6  投标人基本情况表
1、 公司基本情况
1、公司名称：                               电话号码： __________________
2、地    址：                               传    真：  _________________
3、注册资金：                               经济性质：  __________________
   经营范围：_________________
4、公司开户银行名称及帐号：      

_______________________________________
地址：
  _______________________________________
________________________________________
5、营业执照注册号：   

（随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章）
二、公司简介
（自行描述）
三、公司财务情况：
	年份
	年营业总值
	总净利
	资产负债率
	速动比率

	2010
	
	
	
	

	2011
	
	
	
	

	2012
	
	
	
	


注：投标人必须提供相关部门所审核的财务报表以便验证。
四、投标人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）
	证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	（此表可延长）
	
	


五、其他
1、近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。
	时 间
	受处理的原因
（注明采购项目名称及处理原因）
	处理的内容
（如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间）
	备 注

	
	（此表可延长）
	
	


2、其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）
                        

             公司标记样本


    我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。
投标人名称（加盖公章）： 
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-7  主要技术及管理人员一览表
投标人必须为本项目的实施成立专门的组织机构，在投标时提交该机构说明及管理人员简介，并参照如下格式填写中标人项目管理人员一览表
招标编号：ZP-GK2013-0710
	姓名
	职务/职称
	年龄
	资格证书
	拟在本项目中担任何工作
	工作经历
（曾参与过的工程项目、获奖情况）
	现正在从事的工程项目
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（此表可延长）
注：1、表中职务、职称均指当事人在其本单位的职务、职称。
2、项目经理，技术负责人要做详细介绍，并须附相关资格证书复印件（原件备查）。
投标人名称（加盖公章）： 
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-8  项目负责人/技术负责人简历表
招标编号：ZP-GK2013-0710
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	办公电话
	
	住宅电话
	
	移动电话
	

	参加工作时间
	
	从事项目管理/项目经理年限
	

	具有认证资质
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	（此表可延长）
	
	


投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-9  2010年以来完成的同类工程项目一览表
招标编号：ZP-GK2013-0710
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	验收时间
	质量情况
	用户联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需附相关项目的合同要点的复印件，并加盖公章
（此表可延长）

投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-10 投标保证金退还说明格式

退保证金说明
致：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
我方为 （项目名称） 的报价[项目编号为：        ]所提交的报价保证金（大写金额）元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收 款 单 位
	收款单位名称
	

	
	收款单位地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


备注：后附交纳投标保证金转账单或现金交款单的复印件（加盖公章）；
投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-11 中标服务费承诺书
                                                              承诺书号：ZP-GK2013-0710
致：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司
如果我方在贵单位组织的中山市实验小学污水湿地建设采购项目（招标编号：ZP-GK2013-0710）中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位（地址：中山市中山五路57号汇智大厦四层8-10卡，户名：湖南智埔工程咨询有限公司中山分公司，开户银行：中国银行中山海关分理处，帐号： 6379 5774 4933）交纳中标服务费。
我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。
特此承诺！
投标人名称（加盖法人公章）；
投标人法定地址：
投标人被授权代表（签字或盖章）：
电    话：
传    真：
承诺日期：       年            月           日
技 术 篇
表5-12  施工计划书
施工计划书
计划书主要内容要求：
1． 项目总述及评价
2． 施工部署、设计图及施工平面图
3． 项目组织机构人员配备及管理体系
4． 施工进度计划及保证措施和违约责任承诺
5． 劳动力、材料和设备投入计划及保证措施
6． 项目质量保证措施及承诺
7． 关键分项项目的施工方案
8． 安全文明施工保证措施及承诺
9． 其它服务承诺
投标人名称（加盖公章）：
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-13  售后服务计划
招标编号：ZP-GK2013-0710
投标人须根据招标文件中的相关要求自行编写详细、全面的售后服务计划。
主要内容应包括但不限于：
1、 维修技术人员情况；
2、 应急维修时间安排；
3、 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)；
4、 项目服务承诺。
计划应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(保修期内、保修期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。
投标人名称（加盖公章）： 
投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：
表5-14 采购人配合条件
为配合本工程计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、工程配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求
投标人名称（并加盖公章）：
 

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________
 
日  期：
其 它 要 求

唱标信封
唱标信封内装：
(1) 投标函（复印件）；
(2) 投标报价表（从投标文件正本中复印）； 
(3) 投标保函正本、现金交款的进帐单原件或（非保函、现金交款形式的）投标保证金交付凭据的复印件；
(4) 退保证金说明正本。









法定代表人身份证复印件














代理人身份证复印件











公司公章样本
















