东莞市石鼓污水处理有限公司珊洲河、水濂山泵站格栅除污机采购项目招标文件


版本：20131021E
 东莞市石鼓污水处理有限公司珊洲河、水濂山泵站格栅除污机采购项目

招标文件
            采购编号：东采公〔2013〕836号
            采购单位：东莞市石鼓污水处理有限公司
            招标代理：深圳市国际招标有限公司

2013年10月21日

目   录

5第一章 投标邀请


7第二章 需求一览表


8用户需求书


111、工程概述


112. 总则


112.1 目的


112.2 范围


112.2.1 设备及备品备件


112.2.2 配套电气及控制设备


112.2.3 安装、现场调试、试运行和验收


112.3 一般要求


122.4 单位、标准与规范


122.5 设备制造


132.6 防腐与涂装


142.7 备品备件


142.8 专用工具


142.9 包装及标志


142.10 保证事项


152.11 工厂检查与试验


152.12 工厂检查


152.13 工厂试验


152.14 现场安装、试车与验收


162.15 技术文件


162.16 人员培训


173. 机电设备总体要求


173.1 工艺设备的总体要求


173.1.1 概述


173.1.2 电机


183.2 电气设备的一般要求


183.2.1 一般要求


193.2.2 就地控制箱


193.2.3 就地按钮箱


20技术条件：


201 机械设备技术条件


201.1 三索式钢丝绳牵引式格栅机


201.1.1 用途


201.1.2 供货


201.1.3 技术参数


211.1.4 技术要求


221.1.5 检查和验收


221.2 回转式格栅除污机


221.2.1 用途


221.2.2 供货


231.2.3 技术参数


241.2.4 技术要求


241.2.5 检查和验收


26第三章 投标人须知


27一  说明


271  资金来源


272  招标人


273  招标代理机构


274  投标人


285  合格的货物和相关服务


286  投标费用


28二  招标文件


287  招标文件构成


298  招标文件的质疑


299  招标文件的修改


29三  投标文件的编制


2910  投标的语言


2911  投标文件构成


3112  投标文件格式


3113  投标报价和货币


3114  投标人资格的证明文件


3115  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件


3216  投标保证金


3317  投标有效期


3318  投标文件的式样和签署


34四  投标文件的递交


3419  投标文件的密封和标记


3420  投标截止时间


3521  迟交的投标文件


3522  投标文件的修改与撤回


35五  开标与评标


3523  开标


3524  评标委员会


3625  投标文件的澄清


3626  评标


3927  资格后审


4028  采购结果公示


40六  授予合同


4029  授标时更改采购货物数量的权力


4030  中标通知书


4031  签订合同


4132  中标服务费


4133  履约担保


4234  接受和拒绝任何或所有投标的权利


43第四章 合同格式（仅供参考）


48第五章 投标文件格式


491.投标函


512.法定代表人身份证明书


523.法定代表人授权委托证明书


534.关于资格的声明函


545.投标承诺书


556.投标资格证明文件


567.投标人情况一览表


578.经营业绩一览表


589.技术规格偏离表


5910.商务条款偏离表


6011.售后服务措施及承诺


6112.项目组织管理方案


6213.拟定项目参与人员情况一览表


6314.不可撤销履约保函


6415.保函承诺书


6516.投标保证金汇入情况说明


6617.货物说明一览表


6718.投标一览表


6819.投标分项报价表


6920.货物、附件、专业工具分项报价明细表


7021.质保期内备品备件和易耗品清单及报价明细表


7122.运输、装卸和验收等其他分项报价明细表





第一章 投标邀请
日    期：2013年 10 月 28 日
采购编号：东采公〔2013〕836号
1、深圳市国际招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）受东莞市石鼓污水处理有限公司委托，就东莞市石鼓污水处理有限公司珊洲河、水濂山泵站格栅除污机采购项目进行公开招标，邀请国内投标人就下列内容提交密封投标文件：
	包号
	产品或服务名称
	数量
	交货完工期

	A
	珊洲河、水濂山泵站格栅除污机
	1项
	自本项目合同签订之日起30天内（含设备现场安装、调试完成）。


2、有意向的投标人可在深圳市国际招标有限公司或东莞市政府采购招投标服务大厅得到进一步的信息和查阅招标文件。

3、投标人的资格标准：

1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；
3）提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）。
4）本项目不接受联合体投标。

4、本招标文件规定的时间（北京时间）：

①报名及购买招标文件时间：2013年 10 月 28 日至2013年 11 月 17 日（节假日除外）每天上午9:00～12：00，下午2:00～5：30。
②递交投标文件时间：2013年 11 月 19 日 09 时 00 分～ 09 时 30 分（24小时制）。

③递交投标文件截止时间和开标时间：2013年 11 月 19 日 09 时 30 分（24小时制）。
④本项目招标文件公示时间：2013年 10 月 28 日至2013年 11 月 01 日（共5个工作日）。

5、本招标文件规定的地点：
①报名及购买招标文件地点：在东莞市政府采购招投标服务大厅（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B309室）

②递交投标文件地点及开标地点：东莞市政府采购招投标服务大厅开标 三 室（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B区3楼）

6、招标文件每套售价人民币150元，售后不退。购买招标文件时投标人需提交以下资料（复印件加盖公章）：有效的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证。未在东莞市政府采购网注册备案（或：已备案，但证件已失效或变更）的供应商需提供有效的营业执照原件、地方税务登记证原件、国家税务登记证原件、组织机构代码证原件、银行开户许可证原件、法人代表身份证复印件（同时提供上述证件原件的PDF格式扫描件）到招标代理处注册备案。请各投标人自带U盘拷贝招标文件电子文档。

7、购买了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日3日前以书面形式通知招标代理机构。若该项目因不足三家投标人而导致重新采购，未予书面通知的投标人将可能被禁止重新参加该项目投标的资格。
8、有关此次招标之事宜，可按下列联系方式向招标代理机构咨询：

东莞市政府采购招投标服务大厅地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B309室

东莞市政府采购招投标服务大厅电话：0769-22805817              联系人：张小姐
招标代理机构名称：深圳市国际招标有限公司
详细地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B913室              邮编：523009
联 系 人：刘先生           电    话：0769-22806630          传真：0769-22806632

第二章 需求一览表



商务需求明细


	需求名称
	需求说明

	★资格标准
	供应商编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件加盖公章）：

1）投标人必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构；
2）具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证；
3）提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）。

	★报价方式
	本项目以人民币为结算单位，报价包括货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、税费以及验收、培训、安装（包括现有设备拆除）服务、设计联络、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务等相关服务，实行合同总价包干方式，供应商须对采购范围的全部内容进行报价。

	★投标有效期
	自开标日起90个日历日。

	★交货完工期
	自本项目合同签订之日起30天内（含设备现场安装、调试完成）。

	★交货地点
	招标人指定的地点（东莞）。

	★联合体投标
	本项目不接受联合体投标。

	★质保期
	自验收合格之日起算一年质保。

	★付款方法和条件
	1、中标人在合同签订前向招标人提交金额为合同总价10%的不可撤销银行保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。
2、中标人将所有货物运抵招标人指定地点安装并验收合格且办理完相关验收手续后，中标人向招标人提交请款报告后15个工作日内，支付至结算价的95％。

3、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给中标人。




技术需求明细


用户需求书
用户需求书中对材质、品质、技术要求所描述的特征或说明只是概括性的，不能理解为所需要的全部系统工序的要求，投标人应按行业技术、质量和以往的系统设计、设备生产制造、维护管理经验，深化设计，合格优质的完成采购内容和包含的全部系统实际工序及服务。
一、项目基本要求

1. 中标人承建及采购符合招标文件要求的产品设备，安全施工完成买方满意工程项目：包括产品供货、提供合格的备品条件、调试、试验直至验收合格。培训运行人员、制定安全生产制度和相关规程、完善及时的售后服务、以及投标人认为必要的而招标文件没有描述的其他服务。投标人应承担设备正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、检验、培训等工作中出现物品的任何遗漏，均由中标人免费提供，招标人将不再支付任何费用。

2. 中标人应在每件包装上明显地标注下列标记：收货人、产品名称、合同号、品种号和箱号、到货地点、外形尺寸（长X宽X高），单位以mm计；中标人应根据货物的特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记；中标人在设备发运前一周内将准备发运的货物名称、规格、数量、每件包装箱的号码、毛重及对货物的装卸、储存和特殊要求以传真的形式通知招标人。

3. 本次投标报价应包括：货物及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、税费以及验收、培训、安装（包括现有设备拆除）服务、设计联络、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务等相关服务的全部费用。
4. 中标人应按招标人的验收、结算程序及时办理各项手续、提交验收和结算资料。
5. 所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。
6. 设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

二、技术要求

    详见用户需求书的“技术要求”。
三、 其他要求

1、项目内容

本项目为东莞市石鼓污水处理有限公司配套污水提升泵站（珊洲河及水濂）更换格栅机（拦渣格网）采购，其中珊洲河污水提升泵站已安装两台回转式格栅除污机，本次采购需更换成两台三索式钢丝绳格栅除污机；水濂污水提升泵站已安装两扇简易拦渣格网，本次采购需更换成两台回转式格栅除污机，现有的两台回转式格栅机（含螺旋输送机）及拦渣格网由本次中标单位进行拆除，并运至东莞市石鼓污水处理有限公司指定地点。

2、交货期（含设备现场安装、调试完成）自本项目合同签订之日起  30  天内， 

四、包装、运输、保管及保险

1. 由中标人负责按国家相关标准进行货物包装且包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2．中标人负责将设备材料货到现场过程中的货物保险；全部运输，包括装卸车、货物现场的卸货（由买方指定卸货地点）等费用计入投标报价。

3. 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

五、货物的验收

1、合同货物供货完成并移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在招标人、中标人双方共同参加下进行。中标人须提供货物清单，货物经招标人验收合格签字后，并不能免除中标人对货物应承担的责任。若货物验收时有关制造工艺、用材和制作标准与投标文件不一致或不能满足招标文件技术要求，中标人须在5个日历日内进行更换，同时招标人有权要求索赔。
2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人或其委托的监理单位应做出详尽的现场记录，或由招标人或其委托的监理单位、与中标人共同签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担，验收期限相应后延。

3、如果合同货物在运输和调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同货物的供货成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

六、检验、培训

1. 中标人应在工厂检验、测试前一周提交所有电源设备供货的工厂测试项目、记录表，以及本次工厂检验测试程序。

2. 中标人应对以后设备中涉及到应用和操作方面的技术提供培训。

七、质量保证及售后服务

1. 质保期内免费三包，处理因质量发生的故障（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。

2. 中标人必须在广东省范围内具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍的售后服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。

3. 中标人负责设备质量保证期内的正常使用，承担技术支持。在合同规定的质保期内，如有故障，中标人必须在12小时内上门服务，不能在24小时内解决的问题，中标人必须在其后的48小时内免费提供相同规格的替代设备使用。中标人应提供有效地售后技术支持服务和培训服务。
4. 中标人随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。

5. 制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准。

6. 质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续招标文件规定的质保期。

7. 本项目的质保期不低于：一年。

八、技术资料

1． 中标人应于验收后向用户提供一式八份验收报告，负责技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

2． 中标人供货时须提供以下文件：装箱清单、设备合格证、设备使用说明书、出厂试验报告、有关电气图纸、柜门钥匙和操作手柄及合同规定的备品配件、主要元器件的出厂合格证、主要元器件的安装使用说明书。

九、招标人配合条件

1． 中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求招标人提供的配合条件。

2． 在合同履行过程中，招标人将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书。

技术要求：

1、工程概述

东莞市石鼓污水处理有限公司配套污水提升泵站珊洲河污水提升泵站设计规模为4万吨/日，水濂污水提升泵站设计规模为2万吨/日。

2. 总则

2.1 目的

珊洲河污水提升泵站由于现有两台回转式格栅机使用多年出现老化，且格栅机在回转捞渣过程中，格栅机与池底之间存在空隙，致使大量垃圾进入泵池，堵塞提升泵，本项目采用三索式钢丝绳格栅除污机主要解决垃圾不能彻底清除问题。水濂泵站原安装两扇简易拦渣格栅，及两台双转鼓式格栅粉碎机，但由于来水垃圾量较大且双转鼓式格栅粉碎机垃圾粉碎效果不明显，致使大量垃圾进入泵池，堵塞提升泵，更换成两台回转式格栅除污机解决垃圾清理问题。

2.2 范围

A. 卖方应提供供货设备的设计、制造、供货、安装；完成供货设备的测试、试运行及验收；并在缺陷责任期内负责设备的维修、更换。

B. 本项目包括（但不限于）以下内容：
2.2.1 设备及备品备件

A. 包括（但不限于）：卖方应提供供货清单所列设备及运行所必需的配套设备、专用工具、随机备品备件；
2.2.2 配套电气及控制设备

A. 包括（但不限于）：卖方应提供供货设备所必需的配套电气、控制及仪表。
2.2.3 安装、现场调试、试运行和验收

A. 包括（但不限于）：卖方应提供供货设备的现场安装（包括现有设备拆除）、现场调试。

2.3 一般要求

A. 卖方应自行阅读招标书中包括技术要求在内的所有条款。

B. 卖方应按照本标书的技术要求供货，包括相关的设备附件、备品备件、技术服务等，同时必须满足相应的工艺过程要求。

C. 卖方应在供货清单中详细注明所供设备的生产厂家、国别、产地、型号、工作能力、外形尺寸、材质、重量、功率、效率、防护等级等，卖方应提供完整的、与所供设备相应的、内容翔实的样本和技术文件。

D. 所有设备的设计制造、安装、验收和供货必须完全满足标书的要求。设备必须是崭新的，没有因设计、材料或加工等问题引起的缺陷。其设计、制造及材料的选用应保证设备具有高度的工作可靠性，并保证尽可能少的维修量。

E. 卖方提供的全部文件必须用中文书写。当资料（特别是安装使用说明书）为其他文字时，应同时提供相应的中文译文，并以中文译文为准。

F. 卖方应承担供货设备设计或制造技术涉及的专利费或执照费，并应单独报价。卖方应保证买方不会因专利、执照及相关问题发生额外费用或其它索赔而造成损失。

2.4 单位、标准与规范

1、单位

A. 所有设备和相关文件的计量单位应使用国际单位制。

2、参考标准与规范

A. 设备和附件应按照相关的参考标准即相关的质量标准、试验程序、操作规范安装验收规范来完成。

B. 卖方在执行本项目的过程中，可选择采用国际标准、中国标准或国际公认的其它国家标准。如果是最后一种情况，须提供证明来证实其选用的标准至少等同于本技术指定的标准并征得买方的同意。

C. 如果标准规范之间有矛盾，应以标准高的为准。如附图与技术文件有矛盾时，投标商应该提出质疑，由买方进行澄清确认。

D. 应采用招标截止日期前6个月所发表的相关标准和规范。

E. 技术规范中所使用的参考标准、操作规则、出版社及相关组织的缩写如下：



ISO



国际标准化组织

  

ASTM 


美国材料试验学会

  

AISI



美国钢铁协会

 

EPA



美国环保署



AWWA


美国水务协会

 

BS



英国标准协会

 

DIN



德国工业标准

 

JIS



日本工业标准

 

IEC



国际电工协会

 

ISA



美国仪器仪表协会

 

SI



国际单位制



GB



中国国家标准

 

GBJ



中国建设部标准

 

JB



中国机械部部颁标准

 

CJ



中国建设部城镇建设标准

 

HG



中国化工制造标准

F. 进出口法兰连接尺寸均应按照ISO标准制造，如不符合ISO标准，由卖方提供配对法兰及螺纹接口管件。

2.5 设备制造

A. 设备制造应满足本采购文件技术条件及其引用标准，也可以按照相当于或高于引用标准的其它标准的规定执行。

B. 供货设备应具有完整的技术数据和技术说明。

C. 供货设备应是崭新的，没有因设计、材料或加工等问题引起的缺陷。

D. 供货设备应严格执行采购文件提供的土建图纸给出的尺寸，不得因供货设备的定型化而改变土建尺寸。

E. 设备的零部件、备品备件应按设计公差值进行加工，以保证同一产品的零部件具有互换性。

F. 铸造组织应均匀，不含杂质。外观应光滑、无积瘤、砂眼等缺陷。

G. 所有用于制造设备的材料不得有任何损伤和缺陷。用于连接件的不锈钢不得低于AISI304。
H. 焊接结构设计应合理。焊接构件用的焊条、焊丝与焊剂，应与被焊件的材料相适应。焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑、加渣和未融合等缺陷。

I. 所有设备与土建基础的联接不得使用涨锚螺栓固定的方式，可以采用化学锚栓或预埋钢板。化学锚栓的锚固胶应为环氧类或改性环氧类产品，不得含有苯丙烯。锚栓的金属螺杆应采用A4级不锈钢材质。对于水泵、刮泥机等动荷载型设备的固定，须采用动荷载型锚固螺栓。

J. 设备应在显著位置钉上耐腐蚀的金属铭牌，内容包括制造厂名称、生产年份、设备名称、设备编号、规格、型号、功率、电压、重量等。

2.6 防腐与涂装

A. 卖方应根据买方提出的设备使用条件、环境条件及所接触的介质等情况对设备采取有效的防腐措施。

B. 光洁表面及配合表面应彻底清洗，并涂以防锈液或高熔点油脂以防止腐蚀。制造商应提供足够的溶剂，以清除防锈液或油脂。

C. 除不锈钢、非金属材料及有色金属材料外，所有构件表面均应进行喷涂处理，并满足使用要求。

D. 喷涂前应对铸铁件及焊接件表面进行喷砂除锈，表面处理应满足SIS055900 Sa2 1/2的要求。

E. 所有防护层应采用防微生物生长的材料。

F. 除特殊要求外，设备所有与水接触的铁金属表面，应涂无毒环氧涂料，干漆漆膜厚度0.25~0.35mm。外表面应涂防锈底漆和还氧面漆，干漆漆膜厚度0.15~0.20mm。

G. 涂漆颜色由买方确定。

H. 现场安装时，对于已经损坏的涂漆表面、买方认为不满意的涂漆表面以及原来尚未完成最终处理的表面，卖方应负责修复并完成最终涂装。

2.7 备品备件

A. 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料。备品备件是指保证设备正常运行所需要的所有部件：

1、买方从卖方选购备品备件，但前提条件是选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

2、在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3、在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

B. 卖方应提供设备安装验收后二年之内连续正常运转所必需的备品备件。

C. 卖方应在投标文件中提交详细列明品种、规格、数量和材料的备品备件清单，并保证备品备件具有互换性，供买方选择确认。

D. 备品备件的价格应计入投标报价，如该报价不足以支付设备安装验收后二年之内连续正常运转所必需备品备件的费用，则超出部份由投标人承担，买方不用支付该部分费用。

E. 备品备件的包装和保护应能保证其长期存放而不变质，并应有明显的标志，易于识别。

2.8 专用工具

A. 卖方应提供安装、维修供货设备的专用工具。

2.9 包装及标志

A. 供货设备在工厂验收合格后，应按各单元整体包装成箱，并保证设备在运输、装卸和储存过程中不被腐蚀，不发生变形，防潮、防水、耐剧烈搬运，避免意外损坏。

B. 应在每个包装箱外的显著位置用中文涂写上清晰可见的标记，内容包括合同号、箱号、所装设备的名称及数量等。 应在每个包装箱内装有详细的中文装箱清单，内容包括设备名称、规格、数量等。

C. 供货设备应在其显著位置钉上耐腐蚀的金属铭牌，内容包括制造厂名称或厂标、设备名称及型号、设备的技术规格、设备出厂编号及出厂日期等。

D. 卖方应保证铭牌在设备安装和长年运行后清晰可见。

E. 对于有偏重的整体设备或有特殊要求的设备，还应清楚地标明起吊点位置，以免吊装不当造成设备损坏。

F. 备品备件应按现场条件进行单独处理和包装，以便长期储存。每种备品备件应在包装外面注明名称、规格、数量等，并放入清单。

2.10 保证事项

A. 卖方应保证供货设备的质量和性能满足本标书技术条件的要求，设备主要参数应等于或高于标书中的参数，适应长期可靠和安全的运行。

B. 卖方应对主要设备参数出具《性能参数保证书》，各项保证条款应在工厂及现场进行的试验中得到证实。

C. 卖方应保证按本标书要求提供技术文件，并应清晰、完整、准确。当发现文件不符合要求时，应立即修正或补充。

D. 各种设备的正常使用年限应符合国际标准或惯例对该设备的要求。除另有说明外，设备的保证期为现场安装验收完毕之日起12个月。

E. 在保证期内，若设备出现由于不合理的设计、材料或加工等原因引起的任何缺陷、故障、非正常磨损损坏等，卖方应及时自费到现场修复或更换，其风险和费用将由卖方承担。

F. 质保期内，卖方收到买方通知后12小时内，应迅速到达现场，一般情况24小时内修复机器设备或更换缺陷部件以令设备恢复正常运行状态。为修复设备而产生的费用，包括劳务服务、损耗材料、更换部件以及差旅费等，均由卖方负责。

2.11 工厂检查与试验

A. 所有设备在出厂前必须进行检查和试验。全部车间检查和试验应严格按照本采购文件和ISO、ICE、GB标准进行。

B. 必要时，买方将派有经验的工程师到制造厂进行逐台检验或抽样检验。

C. 检验应在仪器标定的有效期限内进行，并符合采购文件有关要求。

D. 制造商提交的产品质量证书，应包括各种检测试验报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

2.12 工厂检查

A. 制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前、减速机组装后以及工厂试验等各阶段对零部件如传动机构、轴、叶轮等、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结尺寸的一般性检查。

 2.13 工厂试验

A. 制造厂应对供货设备进行性能试验和其它与制造厂及合同规定有关的各种检测试验。

B. 承受一定工作压力的设备应在制造厂进行必要的水压试验及密闭性试验。

2.14 现场安装、试车与验收

1、现场安装

A. 卖方应派遣有经验的工程师现场安装并负责现场调试，标书中有特别声明的，需派遣有经验的工程师及技术工人到现场进行设备安装并负责现场调试。

B. 设备安装完毕后，应进行安装验收，检验是否满足安装公差要求。

2、试车

A. 在设备启动、试车期间，买方和卖方代表必须到现场。试运转必须按下列步骤进行：

无负荷运转2小时（所有设备，一个接一个）

满负荷运转8小时（所有设备，一个接一个）

B. 由买方进行试车安排。卖方工程师必须予以配合。当试运转完成，卖方应提交3份测试报告，供买方工程师批准。

C. 在安装和试车期间，如果设备的技术规格与功能不符时，卖方必须用自己的费用予以解决。

3、验收

A. 验收应按照相关的国际、国家及行业标准、图纸以及设备厂家提供的相关资料的要求进行。

B. 试验最多进行三次，如果验收过程中有问题产生，卖方应在买方确认的时间内解决问题，并得到买方的认可。如设备满足技术规范的要求，且功能保证试验成功完成并满足功能保证要求，买方将以书面形式建议正式接收设备。

C. 设备验收合格后的质保期为一年，在此期间内卖方将免费负责所供应设备及部件的维修、更换。

D. 如果经确认性能试验的结果不能满足给定的要求，买方将通知卖方的工作结果不予接收。

E. 如卖方的工作结果不被接受，卖方应在规定的期限内进行附加试验，调整、更换、重新安装设备，直至满足要求，并请求对未接受设备进行重新试验。

F. 如果经修改设备仍不能满足设计和技术规范的性能要求，卖方应更换一个满足要求的设备，为此买方不支付任何费用。

2.15 技术文件

A. 卖方提供的所有技术文件及相关书面资料将作为合同的必要组成部分与合同一起生效执行。

B. 由卖方提供的技术文件应是完整的、清晰的、容易阅读并且无错误。应提供一套可编辑的电子文档。
C. 所有单位和测量应以国际单位制（SI）表示。

D. 技术文件发出后48小时内，卖方应发出传真通知买方。
2.16 人员培训

A. 卖方应对买方受培训人员进行设备检验、操作和维修方面的培训。培训应包括讲课、操作示范、参观等形式，应使受培训人员完全了解和基本掌握所有合同调设备的特性、结构、操作和维修要求等。

B. 卖方应安排有资格和能力的技术工程师来对买方受培训人员进行培训和解答问题。

C. 培训费用和担任培训人员的工资应包含在投标报价中。培训费用包括培训费、食宿费、交通费、培训文件和资料费、医疗保险费等（不限于此）。受培训人员的工资由买方自负。培训费用应在投标报价中分项单列，包括在投标总价中。

D. 按照买方要求，在现场的卖方工程师应解答所有设备的操作和维护问题。

3. 机电设备总体要求

3.1 工艺设备的总体要求

3.1.1 概述

A. 合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

B. 设备应适应于现场条件和污水特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。
C. 所有设备的供货与安装应按照本技术规范的要求执行，在交付之前需经买方批准。安装应严格地按照生产厂家的详细资料和按本技术规范要求批准的设计进行。
D. 材料的选用应考虑污水和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反应。
E. 所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。
F. 本节相关条款亦适于电气、自控。

3.1.2 电机
A. 除特殊规定外

B. 电源
380V，3ph, 50Hz
C. 绝缘等级
F

D. 防护等级
室内：IP44

               室外：IP55

               水下：IP68

E. 如电压低于铭牌标定值时，电机仍须有足够的输出扭矩。

F. 当电机功率低于1.5kW时，采用预润滑球轴承。

G. 功率大于1.5kW的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无需拆卸电机。
H. 垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。
I. 所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。
J. 所有轴承的设计使用寿命应不少于100000小时。
K. 在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不平衡电流应不超过：

3.5kW以下：  2.5%

3.5kW以上：  5%
L. 如果不稳定电流不超过上述极限，卖方也必须解决不稳定电流引起的设备的振动问题。
M. 电机转子应作动平衡。

―当电机转速(1500rpm时，其最大振动量应(0.04mm；

―当电机转速(3000rpm时，其最大振动量应(0.03mm。

3.2 电气设备的一般要求
3.2.1 一般要求
A. 卖方所提供的设备应是新颖、安全、可靠的。设备制造商应具有完整的质量认证体系。并应提供ISO9000系列质量认证证书。
B. 所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由买方会同有关单位进行检验和评定。评定标准由卖方提出，报买方批准。质量评定报告至少应包括出厂试验报告、电气试验报告。报告结果均应符合相应国家标准的规定，并获得中华人民共和国权威部门认可。
C. 卖方有责任，但不限于以下几点：
D. 总的系统合同要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气装置。
E. 所有设备在制造、供应方面应正确达到应用条款指定的功能，不管这些条款在该节是否提出特殊要求。
F. 应确保所有设备的设计、制造的质量。
G. 提供的电气设备应满足所有工艺设备的正常运行要求。
H. 电气设备应满足供电公司的要求，如果不满足要求卖方应无条件整改，直到满足要求为止。
I. 应保证详细的、完整的提交规定的电气设备。
J. 电气设备的检查工作应一直进行到颁发验收证为止。
K. 本节规范所列电气装备各项的标准是供卖方使用的。工程中所用的电气部件，除非另有规定，均应遵守本节的规定条款。

L. 缩写
· AC－交流电
· DC​－直流电
· A－安培
· mA－毫安
· V－伏特
· kW－千瓦
· kVA－千伏安
· kWh－千瓦小时
· Hz－赫兹
M. 工作电压及频率
· MV(中压)系统:

电源：由供电局提供
电压：额定10kV

相位：3

频率：50Hz

连接：三线
· LV(低压)系统:

电压：额定380V

频率：50Hz

连接：3+PEN

· 控制电压：
电压：220V

相位：单相
频率：50Hz

N. 所有的电气设备，除非另有规定，均能在同时发生的有关额定电压的90％~110%的电压和频率变化4％(2Hz)的范围内连续工作。
O. 极性（所有电气工程中规定的设备极性应设置如下：）
P. 二极设备中，相位极或称为“带电”极应位于顶部(或在左侧)，中性或“接地”极位于底部(或右侧)。
Q. 三或四极设备，相位，从下面观察，如是垂直布局时，从上到下，如是水平布局，则从左到右，依次为黄、绿、红和中性。

3.2.2 就地控制箱
A. 外壳：IP54

B. 抗腐蚀性，酸保护：10%

C. 碱保护强度：10%.

D. 电源： AC380V，50HZ

E. 控制箱的材料为不锈钢，钢板厚度不小于1.2mm。门采用三位置锁。测量表计、控制开关、信号灯要安装在前面板上。微型断路器、接触器、继电器等安装在控制箱内。接线端子安装在两侧。
F. 设备元件采用与MCC中同样厂家的产品。

G. 控制箱的支架由卖方供货，其材料为不锈钢。
3.2.3 就地按钮箱
A. 外壳：IP54。
B. 按钮箱由不小于1.2mm厚不锈钢板制成。应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度高。
C. 测量表计，信号灯，控制按钮安装在前面板上。电源端子和控制端子应安装在控制箱内，有30%的备用。
D. 防腐性能要好。箱内安装板采用高防腐蚀镀锌板(不生锈)。电缆由底部的进线孔进入(孔尺寸可变化)。箱子根据不同需要采用墙上安装，不锈钢立柱或地面安装形式，但需经工程师及业主认可。

E. 就地按钮箱的支架由卖方供货，其材料为不锈钢。
技术条件：
1 机械设备技术条件

1.1 三索式钢丝绳牵引式格栅机

1.1.1 用途

A. 用于清除污水中的杂物。

1.1.2 供货

A. 规格和数量

	序号
	形  式
	规  格
	数 量
	安装位置
	备注

	1
	三索钢丝绳牵引式格栅除污机
	W=1.0m  （设备宽） H=7.5m
	2台
	进水泵房前
	国产设备

	2
	螺丝输送机
	配套
	1
	进水泵房前
	国产设备


B. 供货范围

— 装配完整的三索钢丝绳牵引式格栅除污机；

— 配套螺旋输送机

— 控制箱；

— 所有联接附件、地脚螺栓；

— 必要的技术服务，包括派遣有经验的工程师到现场安装、负责调试运行并进行技术培训；

— 备品备件及专用工具。

1.1.3 技术参数

	        项    目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液、含有机杂物

	
	温度（℃）
	常温

	
	PH
	6-9

	性
能
参
数
	*渠道格数（格）
	2

	
	*单渠宽度（mm）
	1000

	
	*渠道深度（mm）
	7500

	
	*栅条间距(mm) 
	20

	
	*栅条规格(mm)
	2500×50×10

	
	*安装角度
	75(

	
	*过栅流速（m/s）
	1.0

	
	*栅前水深（mm）
	1500

	
	排渣高度
	≥1.0m，与输渣机配套

	结
构
	*型式
	电动耙斗式

	
	传动方式
	钢丝绳传动

	
	密封形式
	不锈钢挡板

	材
料
	水上机架
	不锈钢钢  100×100×4mm方管

	
	水下机架
	不锈钢304（AISI）δ=10mm +14#槽钢

	
	驱动轴
	不锈钢

	
	绳筒
	不锈钢

	
	耙斗
	不锈钢304（AISI）

	
	减速机防护罩
	不锈钢304（AISI）

	
	紧固件
	不锈钢321（AISI）

	驱
动

机
	功率（KW）
	1.1+ 2.2

	
	电源
	380V  50HZ

	
	电机防护等级
	IP55

	
	电机绝缘等级
	F

	
	制造商
	诺德、SEW

	控制系统
	控制箱
	户外型不锈钢就地控制箱，电器元件、PLC为西门子或施耐德


1.1.4 技术要求

A. 粗格栅为三索钢丝绳牵引式格栅除污机，固定安装。

B. 除污机带有抓斗、导轨、传动装置、排污斗及现场控制台。抓斗用钢丝绳牵引，自动完成下行、抓取污物、提升和卸出污物的工作过程。
C. 粗格栅水下应无传动部件。有强制性闭耙措施，耙的升降和开闭动作分别由两套驱动装置控制。

D. 抓斗提升过程中，发生超载或滚轮由于某种原因被卡住，过载保险装置应跳闸，设备自动停机，同时发出报警信号。
E. 提升抓斗的钢丝绳应具备调节、张紧功能，以保证小车平稳运行。

F. 除污机应能准确地完成设定的工作循环，结构设计应保证清污效果，格栅底部不得有耙齿清除不到的污物堆积死角。

G. 耙齿的额定荷载每延米不得小于150Kg。 耙齿间隙应均匀，便于更换，应能准确插入栅条间而不与栅条碰擦。

H. 设置松绳保护装置，不得出现钢丝绳缠绕现象。
I. 设置有效的清除耙齿上栅渣的机构，将栅渣准确地排卸到螺旋输送机中，栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，刮渣干净。

J. 驱动装置应设置保护罩，其结构形式应便于检查和维修，满足室外安装的要求。驱动装置运行应平稳可靠，无异常噪声，并具有机械和电气双重过载保护功能。减速箱所有结合面及输出、输入轴密封处不得有油渗漏。

K. 各部分焊缝应平整光滑，不得有任何制造缺陷。

L. 所有碳钢件须经严格除锈后进行喷锌处理，然后喷漆，水下部分漆膜厚度为230μm，水上部分漆膜厚度为200μm。涂漆应均匀、完整，不得有粗糙不平、漏漆、流痕、裂纹等缺陷。漆膜应牢固、无剥落。

M. 除污机应具备液位差、时间及手动三种控制方式。

N. 噪声应≤80dB (A)。

O. 电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

1.1.5 检查和验收

A. 出厂前应进行技术检测，包括：
— 外观检测；
— 机耙额定载荷检测；
— 噪声；
— 可靠性等。
B. 现场安装后应进行动作试验，以证明格栅除污机符合技术要求。

C. 格栅安装调试后，卖方必须负责进行格栅与螺旋输送机的联机调试，直至格栅除污系统能够正常运行。

D. 试验结果和记录应提交给买方确认保存。

1.2 回转式格栅除污机

1.2.1 用途

A. 用于清除污水中的杂物。

1.2.2 供货

A. 规格和数量

	序号
	形  式
	规  格
	数 量
	安装位置
	备注

	1
	回转式格栅除污机
	W=1.0m  （设备宽） H=3.7m
	2台
	进水泵房前
	国产设备

	2
	螺丝输送机
	配套
	1
	进水泵房前
	国产设备


B. 供货范围

— 装配完整的回转式格栅除污机；

— 配套螺旋输送机

— 控制箱；

— 所有联接附件、地脚螺栓；

— 必要的技术服务，包括派遣有经验的工程师到现场安装、负责调试运行并进行技术培训；

— 备品备件及专用工具。

1.2.3 技术参数

	        项    目
	工艺技术参数

	使
用
介
质
	名称
	生活污水

	
	主要成分
	悬浊液、含有机杂物

	
	温度（℃）
	常温

	
	PH
	6-9

	性
能
参
数
	*渠道格数（格）
	2

	
	*单渠宽度（mm）
	1000

	
	*渠道深度（mm）
	3700

	
	*耙齿间距(mm) 
	20

	
	*栅条规格(mm)
	2500x50x10

	
	*安装角度
	75(

	
	*过栅流速（m/s）
	1.0

	
	排渣高度
	≥0.8m，与输渣机配套

	
	齿耙节距（mm）
	2000

	
	*型式
	电动回转式

	结
构
	传动方式
	链轮传动

	
	密封形式
	橡胶片

	
	机架
	不锈钢304（AISI）δ=10mm

	材
料
	轮子
	不锈钢304（AISI） 

	
	驱动轴
	不锈钢304（AISI） 

	
	耙齿
	不锈钢304（AISI）δ=8mm

	
	减速机防护罩
	不锈钢304（AISI）

	
	紧固件
	不锈钢321（AISI）

	
	功率（KW）
	1.5

	驱
动
机
	电源
	380V  50HZ

	
	电机防护等级
	IP55

	
	电机绝缘等级
	F

	
	制造商
	诺德、SEW

	
	控制箱
	户外型不锈钢就地控制箱

	控制系统
	控制箱
	户外型不锈钢就地控制箱，电器元件、PLC为西门子或施耐德


1.2.4 技术要求

A. 粗格栅为三索钢丝绳牵引式格栅除污机，固定安装。

B. 除污机带有抓斗、导轨、传动装置、排污斗及现场控制台。抓斗用钢丝绳牵引，自动完成下行、抓取污物、提升和卸出污物的工作过程。
C. 粗格栅水下应无传动部件。有强制性闭耙措施，耙的升降和开闭动作分别由两套驱动装置控制。

D. 抓斗提升过程中，发生超载或滚轮由于某种原因被卡住，过载保险装置应跳闸，设备自动停机，同时发出报警信号。
E. 提升抓斗的钢丝绳应具备调节、张紧功能，以保证小车平稳运行。

F. 除污机应能准确地完成设定的工作循环，结构设计应保证清污效果，格栅底部不得有耙齿清除不到的污物堆积死角。

G. 耙齿的额定荷载每延米不得小于150Kg。 耙齿间隙应均匀，便于更换，应能准确插入栅条间而不与栅条碰擦。

H. 设置松绳保护装置，不得出现钢丝绳缠绕现象。
I. 设置有效的清除耙齿上栅渣的机构，将栅渣准确地排卸到螺旋输送机中，栅渣清除机构应动作灵活，位置可调，刮渣干净。

J. 驱动装置应设置保护罩，其结构形式应便于检查和维修，满足室外安装的要求。驱动装置运行应平稳可靠，无异常噪声，并具有机械和电气双重过载保护功能。减速箱所有结合面及输出、输入轴密封处不得有油渗漏。

K. 各部分焊缝应平整光滑，不得有任何制造缺陷。

L. 所有碳钢件须经严格除锈后进行喷锌处理，然后喷漆，水下部分漆膜厚度为230μm，水上部分漆膜厚度为200μm。涂漆应均匀、完整，不得有粗糙不平、漏漆、流痕、裂纹等缺陷。漆膜应牢固、无剥落。

M. 除污机应具备液位差、时间及手动三种控制方式。

N. 噪声应≤80dB (A)。

O. 电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。

1.2.5 检查和验收

A. 出厂前应进行技术检测，包括：
— 外观检测；
— 机耙额定载荷检测；
— 噪声；
— 可靠性等。
B. 现场安装后应进行动作试验，以证明格栅除污机符合技术要求。

C. 格栅安装调试后，卖方必须负责进行格栅与螺旋输送机的联机调试，直至格栅除污系统能够正常运行。

D. 试验结果和记录应提交给买方确认保存。

第三章 投标人须知

一  说明

1  资金来源

1.1  政府财政资金。

2  招标人

2.1  招标人是指获得资金的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。本招标文件的招标人特指“东莞市石鼓污水处理有限公司”，简称招标人或买方。

3  招标代理机构 

3.1  招标代理机构是指依法取得采购资格、从事采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件的招标代理机构特指“ 深圳市国际招标有限公司”，简称招标代理机构。

招标代理机构地址：东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B913室
招标代理机构联系人：刘先生

招标代理机构电话：0769—22806630
招标代理机构传真：0769－22806632
4  投标人
4.1  具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

4.2  符合《中华人民共和国政府采购法》规定的合格供应商的其它条件。

4.3  只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标代理机构的供应商才能参加投标。

4.4  凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

1、为同一法定代表人的；

2、为同一股东控股的；

3、其中一家公司为其他公司最大股东的。
4.5  各投标人应在投标文件中须主动填报参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

4.6  投标人将被视为已合理地尽可能地对与其直接或间接相关的所有影响本采购项目的事项，包括任何与本招标文件所列明的有关的特殊困难充分了解。

4.7  由招标人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料（如有），投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

5  合格的货物和相关服务

5.1  本采购项目为货物及相关服务采购，提供的货物必须是全新的。

5.2  货物及相关的服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

5.3  进口的货物必须是具有合法的进口手续和途径并通过了中华人民共和国商检部门检验的现货。
5.4  投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.5
投标人应保证所提交给招标人和采购代理机构的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。

6  投标费用
6.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

7  招标文件构成

7.1  要求提供的服务、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。

招标文件共五章，内容如下：

第1章 投标邀请

第2章 需求一览表

第3章 投标人须知

第4章 合同格式

第5章 投标文件格式

7.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

7.3  如投标人对招标文件存在异议，招标文件的最终解释权归招标代理机构所有。

8  招标文件的质疑

8.1  投标人如对本项目招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请在递交投标文件截止时间前向招标代理机构提出询问或质疑。

8.2  询问或质疑应于递交投标文件截止时间前以书面形式（须加盖投标人公章）向招标代理机构提出并送至深圳市国际招标有限公司（东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B913室），逾期则视为接受招标文件所有内容。
8.3  本项目不举行投标答疑会，也不组织踏勘现场，投标人可根据项目情况并经招标人允许，可以自行对招标货物、工程的工作现场进行考察。投标人为准备投标文件和签署合同收集资料及考察现场所需的费用由投标人承担。投标人及其代表不得在考察中使招标人承担任何责任。

9  招标文件的修改

9.1  投标截止时间前的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.2  招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

9.3  招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对所有投标人均有约束力。

9.4  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
三  投标文件的编制

10  投标的语言

10.1  投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构和招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

11  投标文件构成

11.1  投标人编写的投标文件应包括下列部分，否则将导致其投标被拒绝：

第一部分：商务卷
1、 投标函
2、 法定代表人身份证明书

3、 法定代表人授权委托证明书

4、 关于资格的声明函


5、 投标承诺书

6、 投标资格证明文件


7、 投标人情况一览表

8、 经营业绩一览表

9、 技术规格偏离表

10、 商务条款偏离表

11、 售后服务措施及承诺

12、 项目组织管理方案

13、 拟定项目参与人员情况一览表

14、 不可撤销履约保函
15、 保函承诺书

16、 投标保证金汇入情况说明
第二部分：技术卷
17、 货物说明一览表
第三部分：价格卷

18、 投标一览表

19、 投标分项报价表

20、 货物、附件、专业工具分项报价明细表

21、 质保期内备品备件和易耗品清单及报价明细表

22、 运输、装卸和验收等其他分项报价明细表

(投标人认为需加以说明的其他内容)

第四部分：唱标信封

1) 投标一览表；

2) 投标保证金采用《政府采购投标担保函》方式提交的，递交《政府采购投标担保函》。

投标保证金采用银行转账或电汇方式提交的，递交以下资料：

①投标保证金支付的银行进账单（复印件加盖公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章）；

②投标保证金汇入情况说明；
3）投标文件电子文件。
11.2  投标人应将“投标文件”装订成册（第一部分、第二部分和第三部分可以装订成一本，也可以分开装订），并编制页码及目录。

12  投标文件格式

12.1  投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写“投标函”、“投标一览表”、“投标分项报价表”及“货物说明一览表”和“售后服务措施及承诺”等（附件1至22）以及供唱标使用的、单独密封的投标一览表。

12.2  投标人不得将同一项目包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。

13  投标报价和货币

13.1  投标人应按招标文件第二章《需求一览表》中规定的报价方式报价。

13.2  国产的货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

13.3  在中华人民共和国境内提供的进口货物及其有关服务的报价应包括要向中华人民共和国政府缴纳的关税、增值税和其他税。

13.4  如果投标人对于招标文件或答疑文件中为满足技术要求所提供设备有未报价或漏报、错报、缺报等情况，招标代理机构将视其为投标人予以招标人的投标优惠报价，中标后不予调整。

13.5  投标人提供的货物及其有关服务必须用人民币报价。
14  投标人资格的证明文件

14.1  投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2  投标人应符合招标文件第二章中规定的资格标准，否则将导致废标。

15  证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

15.1  投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2  证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 货物从招标人开始使用至招标文件中列出的使用周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

3) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。
15.3  投标人在阐述上述第15.2（3）时应注意招标人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当或优于技术规格的要求。

16  投标保证金

16.1  投标人应依据本须知第16.3条的规定提交本项目投标保证金，并作为其投标的一部分，本项目投标保证金金额为人民币：伍仟元整（RMB：￥5,000.00）。投标人应按要求提交投标保证金，投标人必须采用银行转账、电汇或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称必须一致，非投标供应商缴纳的投标保证金无效。
16.2  投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第16.7条的规定没收投标人的投标保证金。

16.3  提交保证金时应符合下列规定：
1) 投标人采用银行转账或电汇方式提交的，必须保证资金以其投标人的名称在递交投标文件截止时间前一天汇入保证金专用账户（以银行到帐为准，未按规定时间到达指定账户或提交金额不足的、汇错账号作为废标处理），不接收由分支机构、私人帐户和其他单位转入的保证金，不可以采用现金方式提交。无论是银行转账或电汇方式转入，保证金一律以银行转账的形式退回给投标单位的银行账户。各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明采购编号。

投标保证金专用账户如下：

单位名称：东莞市财政国库支付中心（深圳国际）

开户行：中国建设银行东莞市分行营业部

投标保证金账号：44001778808053001921

2) 投标人采用《政府采购投标担保函》方式提交的，应符合下列规定：

①由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构出具（我市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保有限公司）；

②投标担保函有效期应与投标有效期一致。

递交投标文件现场除《政府采购投标担保函》外，不收取其他任何形式的投标保证金。《政府采购投标担保函》需密封在唱标信封内。
16.4  凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定随附有效的投标保证金的投标，应按本须知第26.3条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

16.5  未中标投标人的投标保证金在本项目中标（成交）通知书发出五个工作日内，招标代理机构按照《东莞市政府采购保证金管理办法》及《东莞市政府采购投标保证金转出审批流程》等相关规定收集齐投标人按招标文件要求提供的《投标保证金汇入情况说明》和投标保证金进帐单复印件之后（注：需加盖投标单位公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章），由招标代理机构向东莞市财政局政府采购监管科提出投标保证金退还申请，经采购监管科审核通过后转到东莞市财政国库支付中心并由东莞市财政国库支付中心办理投标保证金转出事宜，予以无息退还。
16.6  中标人在签订采购合同并按本须知第33条规定提交履约保证金后，携带履约保证金进账单复印件（盖公章）一式四份、《投标保证金汇入情况说明》以及投标保证金进帐单复印件（注：需加盖投标单位公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章），到招标代理机构办理投标保证金退回手续。

16.7  下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1)  投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；
2)  中标人在规定期限内未能根据本须知第31条规定签订合同；
3)  中标人在规定期限内未能根据本须知第32条规定交纳中标服务费；
4） 中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的，招标人可依法没收其投标保证金；

5） 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的。
17  投标有效期

17.1  根据本须知第20条规定，投标应在规定的开标日后的（90）个日历日内保持有效。

17.2  特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18  投标文件的式样和签署

18.1  投标人应准备投标文件正本（一份）和副本（伍份）以及一份电子版，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
18.2  投标文件的正本需打印，并由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的授权文件附在投标文件中。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人法定代表人或其授权代表用姓名签署或盖骑缝公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

18.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签署姓名才有效。

18.4  投标文件必须有目录索引及逐页标注连续页码，须用A4纸打印或印刷，并且装订完好。

18.5  电子文件是由投标人自行制作的与正本文件一致的所有文件。电子文件需刻录成光盘，并在光盘上注明投标人名称及项目名称、采购编号。

四  投标文件的递交

19  投标文件的密封和标记

19.1  单独制作唱标信封，信封上标明“唱标信封”字样，内装以下资料：

（1) 投标一览表；
（2) 投标保证金采用《政府采购投标担保函》方式提交的，递交《政府采购投标担保函》。

投标保证金采用银行转账或电汇方式提交的，递交以下资料：

①投标保证金支付的银行进账单（复印件加盖公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章）；

②投标保证金汇入情况说明；

（3）投标文件电子文件。
19.2  投标文件正本上注明“正本”，副本上注明“副本（副本号）”，投标文件封面需注明投标人名称、项目名称、采购编号并加盖公章。
19.3  投标人应将投标文件正本（正本必须单独密封）和所有的副本（副本不需每本单独密封，可将全部副本密封在一起）分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

19.4  投标文件密封封口处必须有密封条并加盖投标单位公章，否则其投标将被拒绝。

19.5  内外层信封均应：

1) 清楚标明递交至：东莞市政府采购招投标服务大厅开标 三 室
2) 注明采购编号：东采公〔2013〕836号、项目名称（东莞市石鼓污水处理有限公司珊洲河、水濂山泵站格栅除污机采购项目）和“在2013年 11 月 19 日 09 时 30 分（24小时制）之前不得启封”的字样。

3）清楚标明投标人名称和地址。

19.6  如果外层信封未按本须知第19.1－19.5条要求加写标记和密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

20  投标截止时间

20.1  招标代理机构在本须知第19.5条规定的地址收到投标的时间不迟于投标截止时间【2013年   11月 19 日 09 时 30 分（24小时制）】。

20.2  招标代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标代理机构、招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21  迟交的投标文件

21.1  招标代理机构将拒绝并原封退回在本须知第20条规定的截止期后收到的任何投标文件。

22  投标文件的修改与撤回

22.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在第20条规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给招标代理机构。
22.2  投标人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3  在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

22.4  从投标截止时间至投标人在投标函格式中确定的投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第16.7条的规定被没收。

五  开标与评标
23  开标

23.1  招标人和招标代理机构在开标时间于开标地点组织公开开标。开标时需有投标人的法定代表人或其授权代表参加，参加开标的代表必须携带有效的身份证准时参加开标会并签名报到，以证明其出席。

23.2  开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明，以及招标代理机构认为合适的其他内容。除了按照本须知第21条的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标。

23.3  开标时，唱标信封中的投标一览表内容与投标文件中内容不一致的，以开标时宣读并经各投标人签字确认的开标一览表为准。

23.4  在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第 22.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。没有启封和读出的投标文件将原封退回给投标人。

23.5  招标代理机构将做开标记录，由投标人及监督代表签字确认，并存档备查。
24  评标委员会

24.1  依法组成评标委员会，评标委员会由招标人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

25  投标文件的澄清

25.1  在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。根据本须知第25.2条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。
25.2  投标文件计算错误的修正：
25.2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

25.2.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。
25.3  评标委员会如认为投标人报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面文件予以解释说明，并提供相关证明材料。否则，评标委员会可以否决该投标报价，视为无效投标文件。

26  评标

26.1  定标原则：本次招标的评标方法采用综合评分方法，评标工作将严格按照招标文件的要求和条件，对投标文件进行评审，评审分为符合性检查、综合评审两部分。通过评审，根据评审得分高低向招标人推荐前3名中标候选人。

26.2  评标程序：首先对每个投标人进行符合性检查，对通过符合性检查的投标人进行商务、技术及价格综合评议。

26.3  评审内容
26.3.1  符合性检查

26.3.1.1  评标委员会将要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

★26.3.1.2  实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2) 超出经营范围投标的；

3) 投标报价不是固定价或投标方案不是唯一的；
4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件没有法人代表签字或加盖公章的，或签字人不是法人授权代表的；

5) 未按招标文件要求提交投标函，或投标函的内容与招标文件有明显不一致的；

6) 无投标一览表或分项报价表的；

7）投标报价有严重缺漏项目的；

8）投标报价超出财政预算的；

9) 投标人未在招标代理机构登记并购买招标文件；

10）投标人无如实填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚情况（含其授权服务的子公司、分公司等）；
11) 招标文件中带“★”号的要求和技术指标为重要和关键性要求，对其不满足的。
12) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

符合性检查表：

	                                               投标单位                                       

检查项目

	商务符合性
	资格标准
	必须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人机构

	
	
	具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证

	
	
	提供法定代表人身份证明书（原件）和法定代表人授权委托证明书（原件）

	
	其它要求
	报价方式响应招标文件要求

	
	
	投标有效期：自开标日起90个日历日

	
	
	交货完工期响应招标文件要求

	
	
	交货地点：招标人指定的地点（东莞）

	
	
	未组成联合体投标

	
	
	质保期响应招标文件要求

	
	
	付款方法和条件响应招标文件要求

	
	
	按招标文件要求提交投标保证金

	
	
	在经营范围内投标

	
	
	投标报价是固定价及投标方案是唯一的

	
	
	按招标文件要求签字或加盖公章

	
	
	按招标文件要求提交投标函，投标函内容与招标文件无明显不一致

	
	
	在招标代理机构登记并购买招标文件

	
	
	投标人如实填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚情况（含其授权服务的子公司、分公司等）

	价格

符合性
	投标报价未超出财政预算

	
	提供投标一览表和分项报价表

	
	投标报价没有严重缺漏项目

	投标文件中没有其它导致废标的因素

	结论(合格或不合格)


26.3.2  综合评审

26.3.2.1  商务评审内容：
商务评议指标表 [分值：30分] 



	评议项目
	分值

	综合实力
	根据各投标人的综合实力进行评分，优[5—4分]、良[3—2分]、差（1—0分）。
	5分

	相关资质
	1、相关产品具备国家级产品认证证书的得3分，无则不得分；
2、获得国家环保部门颁布的相关设备试验报告的得3分，无则不得分；
3、有相关产品国家强制性产品认证证书3C认证的得1分。
	7分

	类似业绩
	2006年1月1日以来：

有污水处理项目相关成套设备供货及安装业绩的，每提供一个业绩证明得3分，本项满分18分。（投标人需提供合同或中标通知书的复印件并加盖公章，原件备查，缺少证明文件的业绩不予承认）。
	18分


投标人商务标的得分由各评委根据上述评标办法的规定计算汇总，将得分填入商务评议表，汇总时，各评委评分的算术平均值即为该投标人的商务标得分。结果成表交全体评委审阅，分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。
26.3.2.2  技术评审内容：
技术评议指标表 [分值：40分] 



	评议项目
	分值

	响应程度
	根据各投标人对招标文件条款的响应程度进行评分，优[10—8分]、良[7—5分]、中（4—3分]，差（2—0分）。
	10分

	技术力量
	对投标产品的综合技术水平、整体性能、工艺技术的先进性、可靠性进行评分，优[8—7分]、良[6—5分]、中（4—3分]，差（2—0分）。
	8分

	服务承诺
	对本次招标项目有全面认识，并能提出建设性的意见及承诺，经评标委员会认可的每条加2分，满分6分。
	6分

	售后服务
	投标人在本项目所在省有售后服务点的得2分，无则不得分，提供相关证明。
	2分

	供货及施工组织方案
	根据投标人对本项目的供货及安装的组织方案进行评分，优[4分]、良[3—2分]、差（1—0分）。
	4分

	对项目的认识
	根据投标人对本项目的整体情况的了解程度，以及针对本项目的制作目标的明确性进行评分。（清晰明确、有针对性：10-8分；较清晰较明确：7-4分；清晰明确程度一般：3-2分；不清晰不明确：1-0分）
	10分


投标人技术标的得分由各评委根据上述评标办法的规定计算汇总，将得分填入技术评议表，汇总时，各评委评分的算术平均值即为该投标人的技术标得分。结果成表交全体评委审阅，分数值保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

26.3.2.3  价格评议

价格评分办法

价格标准分 [分值：30分]。

A．确定基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

B．其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。

C．投标报价中如有缺漏项，则将全部有效投标报价中此项的最高报价计入缺漏项投标人总价，然后进行价格评分，若此投标人中标，投标人必须将此设备补齐，并且中标总价为投标人原始报价，不予调整。若投标人拒绝接受上述办法，其投标将被拒绝。
26.3.2.4  投标人的最终评标得分＝商务得分＋技术得分+价格得分
26.3.2.5  根据各投标人的评标总得分由高到低顺序列出投标人的名次，报评标委员会确认后，推荐综合得分最高的前3名为中标候选人，最终评标得分最高的投标人为第一中标候选人，最终评标得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。

26.3.2.6  评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；评标总得分、投标报价及技术得分都相同，由评委现场对名次相同的投标人进行投票，按所获票数由高到低顺序排列。
27  资格后审

27.1  招标人将根据招标文件中的要求，对评委会推荐的中标候选人进行资格后审。

27.2  接到资格后审通知后三个工作日内，中标候选人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法定代表人（及其委托授权代表）身份证和在投标文件中提供的资质证明文件、合同等重要证明文件的原件进行核对（投标人必须细致审查并保证其投标文件中相关证明文件复印件与原件的真实性和一致性，凡投标文件中证明文件复印件与提供的复核原件不一致的，均按投标人未能提供该证明文件的复核原件处理）。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料。

27.3  通过资格后审的第一中标候选人为中标人；如审查未获通过，招标人将拒绝其投标，并可对第二中标候选人进行资格后审，依此类推。

27.4  招标人保留审查中标人是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对中标人的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，招标人将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查或重新采购。

28  采购结果公示

28.1  评标结束后，招标代理机构和招标人将在http://dggp.dg.gov.cn/（东莞市政府采购网）等相关媒体上公开发布采购结果公示，公示期为七个工作日。

六  授予合同

29  授标时更改采购货物数量的权力

29.1  招标代理机构和招标人在授予合同时有权在（数量增减变更：投标报价的±10%）幅度内对“需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

30  中标通知书

30.1  中标人确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人如在采购结果公示结束后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格进行处理。

30.2  中标通知书是合同的一个组成部分。

31  签订合同
31.1  中标人在领取中标通知书后十个日历日内，应及时将履约保证金进帐单复印件（加盖公章，一式四份）交给招标代理机构。

31.2  中标人应按《中标通知书》指定的时间与招标人签订合同，合同格式须严格遵照招标文件第四章“合同格式”的规定，合同签订前须将合同草本交予招标代理核对。

31.3  “招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

31.4   中标人结算时须开具与其名称一致的正规发票。

32  中标服务费
32.1  中标人应按32.2中规定的计费方式在收到中标通知3日内向招标代理机构交纳中标服务费。

32.2  收费标准按国家计委《计价格[2002]1980号文》及《东莞市人民政府进一步减轻企业负担优化营商环境的实施意见》（东府〔2013〕1号）规定的80%收取采购代理服务费，具体如下：

按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：
招标代理服务收费标准
	中标金额（万）
	货物招标

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%


注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收（本项目未单独提供标底编制服务）。
2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为800万元，计算招标代理服务收费额如下：
100万元×1.5%=1.5（万元）
（500-100）万元×1.1%=4.4（万元）
（800-500）万元×0.8%=2.4（万元）
采购代理服务收费=（1.5+4.4+2.4）×80%=6.64（万元）
33  履约担保

33.1  中标人在采购合同签署前须提交履约担保，担保金额为合同价的10%，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。否则招标人可取消中标人的中标资格，并没收其投标保证金。给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。

33.2  履约担保可以采用下列任何一种形式：
（1）履约保函。履约保函应由合法经营的银行机构出具，由非东莞市银行出具的保函需经担保银行注册地公证机关公证。履约保函的期限应从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效，如担保银行的履约保函在规定有效日期内而项目仍未完工验收及结算的，必须在到期前10天办妥延期手续。否则，业主向出具履约担保的银行提取履约保证金。

（2）保证金。可采用银行转帐或电汇方式提交，但不可以采用现金方式提交。中标人必须保证资金以中标人的名称在合同约定的日期前到帐（以银行收到为准）。

保证金汇入以下履约保证金专用账户：

单位名称：东莞市财政国库支付中心
开户行：中国建设银行东莞市分行营业部

履约保证金账号：44001778808053001387

33.3  履约保证金退回：中标人在依法履行完采购合同后，中标（成交）供应商可向招标人提交退回履约保证金申请（申请书可在东莞市政府采购网文件下载处下载：http://dggp.dg.gov.cn），招标人收到中标（成交）供应商的退回履约保证金申请后，在申请书上加具意见，并将同意退回履约保证金的申请书、验收报告原件、中标通知书复印件以及履约保证金汇款凭证复印件（加盖招标人公章）送东莞市财政国库支付中心办理履约保证金退回手续。
33.4  为取得履约担保所需的费用，由中标人承担；若工期延误，履约担保时间延长，延长费用由中标人承担。

33.5  下列任何情况发生时，招标人有权行使享有的担保权利：
（1）中标人将本项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（2）中标人在履行采购合同期间，违反有关法律法规的规定及合同约定的条款，损害了招标人的利益。

34  接受和拒绝任何或所有投标的权利

34.1  招标代理机构和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布采购程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

第四章 合同格式（仅供参考）
东莞市        采购合同

（合同编号：       ）

采购方（甲方）：                       

供应商（乙方）：                       

合同签订时间：     年  月  日

合同签订地点：               
甲方：东莞市石鼓污水处理有限公司
乙方：                          
甲方以公开招标的方式确定乙方为东莞市               采购项目（政府采购编号：东采公〔2013〕  号）的中标供应商，根据有关招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国合同法》，结合项目实际情况，经双方协商，签订本合同。

1、 价格
按乙方中标价，本合同价款总额为：RMB     元（大写人民币     元）。

以上价格为东莞市               工地现场交货价，已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用。

二、甲方向乙方购买的货物（表－１及表－２）

表－１

	序号
	货物名称
	型号及规格
	厂家/产地
	数量
	单位
	技术指标
	备注

	１
	
	
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	


表－２　附件及配件

	序号
	名称
	型号规格
	数量
	技术指标
	备注

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


三、付款方式及履约担保：
1、乙方在合同签订前向甲方提交金额为合同总价10%的不可撤销银行保函或者履约保证金作为履行合同的担保，担保期限从合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。

2、乙方将所有货物运抵甲方指定地点安装并验收合格且办理完相关验收手续后，乙方向甲方提交请款报告后15个工作日内，支付至结算价的95％。

3、结算价余款5％作为质保金，在质保期满后如无质量服务问题一次性无息支付给乙方。

四、交货完工期：
合同签订之日起30天内完成交货及安装验收。甲方根据整体工程进度的情况，有权提出对部分货物或全部货物提前或延迟交货，但应在前述交货期前15天告知乙方。

五、交货地点：东莞市       （具体交货地点由甲方指定）。

六、质量保证和保质期限内的售后服务

1．质保期内免费三包，处理因质量发生的故障（不可抗拒因素除外，如火灾、雷击等）。

2．乙方必须在广东省范围内具有专业的售后服务力量和售后技术服务队伍的售后服务机构，能提供正常的技术、备品备件服务。

3．乙方负责设备质量保证期内的正常使用，承担技术支持。在合同规定的质保期内，如有故障，乙方必须在12小时内上门服务，不能在24小时内解决的问题，乙方必须在其后的48小时内免费提供相同规格的替代设备使用。乙方应提供有效地售后技术支持服务和培训服务。
4．乙方随时电话或书面解答系统使用方面的疑问，根据需要派人到现场服务。

5．制造商执行的货物制造、检验和验收的标准要达到国标及同等相关标准。

6．质保期内非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换上的零部件还应有继续招标文件规定的质保期。

7．★ 本项目的质保期不低于：一年。
七、技术资料：
乙方需向甲方提供下述技术资料：

1． 乙方应于验收后向甲方提供一式八份验收报告，负责技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

2． 乙方供货时须提供以下文件：装箱清单、设备合格证、设备使用说明书、出厂试验报告、有关电气图纸、柜门钥匙和操作手柄及合同规定的备品配件、主要元器件的出厂合格证、主要元器件的安装使用说明书。
八、违约责任

1、 合同生效后，乙方不能交货或不能依约提供技术服务或单方中止合同，则乙方按本合同价款总额的10％支付违约金给甲方；如因乙方原因导致延迟交货，每逾期一天乙方则按延迟货物价的1％支付违约金给甲方；如逾期超过30天，甲方有权终止合同并追究乙方责任（包含由此造成的一切损失）。如因乙方技术服务原因导致货物质量及竣工验收延迟，则乙方按本合同价款总额的5％向甲方支付违约金。

2、 由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。
3、 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

九、争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交东莞市人民法院裁决。合同未受争议的其它部分仍继续履行。
十、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

1）中标通知书；

2）本合同协议书；

3）招标文件及附件；

4）投标文件及附件；

5）经双方协商一致达成的补充协议；

上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前者为准，如顺序相同的以时间在后者为准。

十一、本合同一式  份，甲方   份，乙方   份，招标代理   份。在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章，并由乙方提供履约担保后正式生效。

甲方：                                    乙方：

法定代表人：                              法定代表人：
委托代理人：                              委托代理人：

地址：                                    地址：

邮编：                                    邮编：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

帐户名称：                                帐户名称：

开户帐号：                                开户帐号：
本合同    年  月  日签订于东莞市石鼓污水处理有限公司
第五章 投标文件格式

1.投标函

致：深圳市国际招标有限公司
根据贵方为                            项目采购货物及服务的投标邀请（采购编号：东采公〔2013〕 号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

一、投标文件（正本一份、副本   份 ）：

        应至少包括以下文件：
第一部分：商务卷：
1、 投标函

2、 法定代表人身份证明书

3、 法定代表人授权委托证明书

4、 关于资格的声明函

5、 投标承诺书

6、 投标资格证明文件

7、 投标人情况一览表

8、 经营业绩一览表

9、 技术规格偏离表

10、 商务条款偏离表

11、 售后服务措施及承诺

12、 项目组织管理方案

13、 拟定项目参与人员情况一览表

14、 不可撤销履约保函

15、 保函承诺书

16、 投标保证金汇入情况说明

第二部分：技术卷
17、 货物说明一览表

第三部分：价格卷

18、 投标一览表

19、 投标分项报价表

20、 货物、附件、专业工具分项报价明细表

21、 质保期内备品备件和易耗品清单及报价明细表

22、 运输、装卸和验收等其他分项报价明细表

二、投标文件附品（唱标信封一份）
1) 投标一览表；
2) 投标保证金采用《政府采购投标担保函》方式提交的，递交《政府采购投标担保函》。

投标保证金采用银行转账或电汇方式提交的，递交以下资料：

①投标保证金支付的银行进账单（复印件加盖公章，如网上银行汇款需另加盖银行业务章）；

②投标保证金汇入情况说明；
3）投标文件电子文件。
三、招标文件有要求或投标人认为有必要提供的下述资料：
按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件和证明资料，如制造商出具的产品中文说明书和样本等。
据此函，授权代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及相关服务投标总价为人民币：     元整（RMB：￥      ）（用文字和数字表示投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人完全响应招标文件的付款方法和条件。

4、投标人已详细审查全部招标文件，包括（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标有效期为开标日起九十个日历日。

6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请按下面的联系方式寄送：

电话：                                传真：                         

电子邮件：                                  

投标人授权代表签字：                        
投标人名称：                                
投标人盖公章：                              
日期：                                  
2.法定代表人身份证明书

              先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：　　　　　　　签发日期：　　　　　　　　

单位名称：（加盖公章）　　　　　　　　
附：代表人性别：　　　　　　  年龄：       　　身份证号码：       
营业执照号码：　   　　　　　　经济性质：         
主营（产）：              

兼营（产）：               

注：有效日期格式为从XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，时间跨度应包含投标文件的有效期限。
3.法定代表人授权委托证明书

致深圳市国际招标有限公司：

    本授权委托书声明：我　　   　　（姓名）系　　  　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　  　　　（单位名称）的　　   　　　（姓名）为我公司授权代表，以本公司的名义参加　　     　　（招标人）的　　　   　　　项目的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委权。特此委托．

授权代表姓名：　　　　性别：　　　年龄：　　身份证号：           

单位：　　　　　部门：　　　职务：      

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

4.关于资格的声明函

致：深圳市国际招标有限公司
关于贵方          （投标邀请函的时间）第         （采购编号：东采公〔2013〕  号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供需求一览表中规定的                   （货物/服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照复印件(加盖公章)一份。
2、招标文件要求的其它资格证明文件。
3、本授权代表确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
投标人的                                       投标人授权代表的
名称：                                         姓名、职务（印刷字体）
地址：                                                                 
传真                                           签字：                  

邮编：                                         电话：                  

投标人盖公章：                   
5.投标承诺书

致：深圳市国际招标有限公司
我方已完整阅读了                项目（采购编号：东采公〔2013〕 号）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

投标人的                                       投标人授权代表的
名称：                                         姓名、职务（印刷字体）
地址：                                                                 
传真                                           签字：                  

邮编：                                         电话：                  

投标人盖公章：                   
6.投标资格证明文件

投标人名称：                                            采购编号：                      
注：1、需附上本项目要求的有效资格证明文件（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）复印件并加盖公章。
    2、投标人认为需要递交的其它证明文件（复印件并加盖公章）。
7.投标人情况一览表

投标人名称：                                           采购编号：                   
（1）投标人名称：________________________________________

（2）总部地址：__________________________________________

     邮政编码：__________________________________________

     电话号码：__________________________________________

     传真号码：__________________________________________

（3）成立和／或注册日期：________________________________

（4）法人代表：__________________________________________

（5）开户银行：__________________________________________

（6）开户帐号：__________________________________________

（7）注册资金：__________________________________________

（8）2012年财务基本情况

    ①货币资金期末数：___________________________________

    ②年营业总额（值）：_________________________________

    ③资产负债率：_______________________________________

    ④销售利润率：_______________________________________

    ⑤资本收益率：_______________________________________

（9）公司概况；

（10）公司诉讼史（投标人应主动填报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分和处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如不主动填报而被事后发现，将按有关规定从重处理）。

	年份
	处分或处罚记录
	处分单位
	相关说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人授权代表签字：                              投标人盖公章：                       

8.经营业绩一览表
投标人名称：                                          采购编号：                         
	买方
	买方联系人及电话
	项目名称
	项目规模
	开竣工日期
	合同价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：提供2006年1月1日以来完成污水处理项目相关成套设备供货及安装业绩的合同或中标通知书的复印件并加盖公章，原件备查，缺少证明文件的业绩不予承认。
投标人授权代表签字:                 
投标人盖公章：                    
9.技术规格偏离表

投标人名称                        采购编号：                         第   页/共   页
	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术条款
	投标文件技术条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、此处只需列出有偏离的条款，如不填写此表则默认所有技术条款无偏离，但仍需将此表附于投标文件中。

2、投标人须如实填写此表，所有未在此表列出的偏离条款，都默认为投标人的相关条款满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现中标人提供不满足招标文件要求的产品及服务，中标人必须无条件进行更换或整改。

投标人授权代表签字:                        
投标人盖公章：                             

10.商务条款偏离表

投标人名称                         采购编号：                        第   页/共   页
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：1、此处只需列出有偏离的条款，如不填写此表则默认所有商务条款无偏离，但仍需将此表附于投标文件中。

 2、投标人须如实填写此表，所有未在此表列出的偏离条款，都默认为投标人的商务条款满足招标文件要求。所有未列出偏离条款的产品及服务均不得低于招标文件要求，合同执行时发现中标人提供不满足招标文件要求的产品及服务，中标人必须无条件进行更换或整改。

投标人授权代表签字:                  

投标人盖公章：                       

11.售后服务措施及承诺

投标人名称：                                       采购编号：                          
	售后技术维护服务
	

	培训事项
	

	其它事项
	

	其它承诺
	


投标人授权代表签字:                   

投标人盖公章：                        

12.项目组织管理方案

投标人名称：                                         采购编号：                      
本方案应包括但不限于以下内容：

1、项目组织管理方案

2、项目进度计划

3、质量保证措施

4、验收方案

5、人力设备配备情况
6、其它

13.拟定项目参与人员情况一览表

投标人名称：                                         采购编号：                     
	序号
	拟派岗位
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	发证时间
	主要资历、经验

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表签字：                               投标人盖公章：                     
注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、各投标人必须如实填写此表格，并提供其人员的资格证书加盖单位公章的复印件。
14.不可撤销履约保函
银行编号：

致：                        （发包人）

鉴于         （地址：          ，下称 “承包人” ）已保证按               承包合同书（合同编号：    ）中规定的义务履行合同。

根据上述合同约定，承包人应向发包人提供一份金额为合同总价的10%即人民币      （RMB    元）的不可撤销银行履约保函，作为承包人履行上述合同的担保。

我方            （银行名称），受承包人的委托，不仅作为连带责任保证人而且作为主要的责任人，无条件和不可撤销地同意在发包人出具本保函原件且提出因承包人没有履行上述合同规定，而要求扣划保证金的书面要求后，在7个工作日内为发包人扣划金额不超过人民币          （RMB       元）的保证金。

我方还同意，任何发包人与承包人之间可能对合同条款的修改、规范或其他合同文件的变动补充，都不能免除我方按本保函所承担的责任。因此，有关上述变动、补充和修改无须通知我方。

本保函从上述合同签订之日起至项目完工验收合格并结算完毕后7天内保持有效。

保证人：（盖章）

负责人：（签字）

联系人：         联系电话：

日期：    年    月    日

（本保函失效后，请将原件退回我行注销）
注：1、由非东莞市银行出具的保函需经担保银行注册地公证机关公证。

2、投标人在投标时不需提交正式保函，在投标文件中盖投标人公章确认保函格式即可，中标人在签订合同时提交正式保函。
15.保函承诺书

致：                     （招标人）
我公司                 为                        项目中标单位。由于银行原因，履约保函未能按招标文件要求的保函有效期出具。我公司承诺：在原提交的履约保函有效期满前15天内，我公司将无条件继续办理保函顺延或重新提供履约保证金，有效期至合同中规定的时间止，否则，视为本公司违约，贵单位可在履约保函到期前暂扣履约保函金额。

中标单位盖章：              
                               年    月    日

说明：投标人在投标文件中盖投标人公章确认承诺书内容即可。
16.投标保证金汇入情况说明
致： 深圳市国际招标有限公司
本单位已按        （项目名称）             项目（采购编号：东采公〔2013〕 号）的招标文件要求，于     年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定帐户（帐户名称：                     ，帐号                   ,开户银行：                           ）。

本单位投标保证金的汇款情况： 
汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），
汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）   

帐    号：  （必须是投标时使用的帐号）     
开户银行：    省    市                         

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（盖投标人公章）

2013年  月  日

单位名称：           

单位地址：           
联 系 人：           
单位电话：           
联系人手机：          

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定单独密封于唱标信封中提交。
17.货物说明一览表

投标人名称                    采购编号                   第   页/共   页
	序号
	货物名称
	品牌
	生产厂家
	原产地
	规格及型号
	数量
	详细技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人授权代表签字:                    
投标人盖公章：                         
18.投标一览表
投标人名称：                                采购编号：                   
	项目名称
	投标总价

（人民币）
	交货完工期

（日历日）
	备注

	
	大  写：

小  写：
	
	


投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

投标总价必须准确唯一。

投标人授权代表签字:                                      投标人盖公章：               

注：此表既要装订在投标文件中，又要按“投标人须知”的规定单独密封于唱标信封中提交。
19.投标分项报价表

投标人名称：                                            采购编号：                         
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	制造商国籍和名称
	单价
	总价(万元)

	1
	主货物
	
	
	
	
	

	2
	标准附件
	
	
	
	
	

	3
	运输、装卸
	
	
	
	
	

	4
	验收
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	

	总计
	


注：1、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

2、表中所列分项并非全部，供应商可自行补充。

投标人授权代表签字：                               投标人盖公章：                      

20.货物、附件、专业工具分项报价明细表
投标人名称                      采购编号                        第   页/共   页
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6×7

	序号
	货物名称

（包含附件及专业工具）
	材质、工艺及规格
	制造商名称和国籍
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计
	
	
	报价合计
	
	
	


投标人授权代表签字                     
投标人盖公章：                        

21.质保期内备品备件和易耗品清单及报价明细表

投标人名称                  采购编号                          第   页/共   页

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5×6

	序号
	备品备件、易耗品名称
	备品备件、易耗品所属货物（部件）名称
	材质、工艺及规格
	单价
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	


投标人授权代表签字                     
投标人盖公章：                          
22.运输、装卸和验收等其他分项报价明细表
投标人名称                  采购编号                            第   页/共   页
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	


投标人授权代表签字                
投标人盖公章：                    
[image: image1.png]



第1页/共71页

PAGE  
第34页/共71页


