单一来源采购文件
采购编号: 浙建航单2013157号
项目名称: 学校生活污水分散式净化槽处理项目
采购单位: 丽水学院附属高级中学
      采购代理机构:浙江建航工程咨询有限公司

    二零一三年十一月

3第一章 综合说明


3一   单一来源公告


5二  参谈供应商须知前列表


7第二章  供应商须知


7一  说明


7二  项目供应商需提供的材料


9三  竞谈无效情形


9四  质疑


10五   投诉


11六  法律责任


11七   授予合同


12八   采购代理服务费


13第三章   技术要求


13第一部分  总论


13一、设计依据


13二、设计原则


14第二部分  净化槽中水回用技术应用分析


14一、净化槽技术简介


17二、净化槽的材料


18三、净化槽污水处理的综合优势


18第三部分  净化槽处理工艺


19二、处理工艺流程


22第四部分  技术经济分析


22一、项目技术指标


22二、项目经济指标


23第五部分  效果保证及水质监测一技术实施效果


23一、水质监测


23第六部分  工程工期及售后服务


23一、工程进度计划


24二、售后服务


24附件：


24第七部分  付款方式


26第四章  政 府 采 购 合 同


37第五章 谈判相关文件格式


37一 报价文件格式


51第六章  谈判方式及程序


51一  单一来源采购谈判


52二 评定纪律




第一章 综合说明

一   单一来源公告
浙江建航工程咨询有限公司受丽水学院附属高级中学的委托，对学校生活污水分散式净化槽处理项目进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定编制本单一来源文件，邀请舟山市润润环保能源科技有限公司参加本次谈判。

1.采购编号: 浙建航单2013157号
2.采购项目: 学校生活污水分散式净化槽处理
3.采购方式:单一来源

4.采购内容:详见技术要求
5.采购预算总价(即最高限价):宣布最终商务报价时公布。
6.参谈供应商应具备的资格要求：
6.1具有独立承担民事责任的能力的经销代理商；
6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.5参加本项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.6本项目不接受联合体投标。

7.单一来源文件获取方式：网上下载。

8.单一来源文件工本费：500元/本，售后不退还。   

9.投标保证金金额：人民币陆仟元整
10.交纳投标保证金截止时间：2013年11月22日17：00（北京时间），以到帐时间为准。交纳保证金后由浙江建航工程咨询有限公司于开标现场向其提供收据原件。
11.履约保证金：成交价的5%

12.履约保证金交纳截止时间：签订合同前交纳，具体交纳方式由买方确定。

13.递交报价文件截止时间：2013年11月26日上午9:00（北京时间）

14.递交报价文件地点：丽水市政府采购中心（解放街373号3楼）。
15.报件文件份数：壹正陆副。

16.谈判时间：2013年11月26日上午9:00 （北京时间）。

17.谈判地点：丽水市政府采购中心五楼（解放街373号）

18.采购代理机构联系方法：

联系人：李红、朱建丽     联系电话:0578-2139203; 传真:0578-2152625

19. 本公告同时在以下媒体公布：

www.lscgzb.gov.cn                                                             
采购人：丽水学院附属高级中学
采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

二○一三年十一月十五日
二  参谈供应商须知前列表

	序号
	工作内容
	时间及内容安排
	说明及注意事项

	1
	发布公告
	2013年11月15日起
	各供应商可在丽水采购与招标网（www.lscgzb.gov.cn）下载

	2
	发放单一来源文件
	2013年11月15日-2013年11月21日起每天8：30-11：30，14：30-17：30（北京时间），节假日除外
	获取方式：

1、 丽水采购与招标网（www.lscgzb.gov.cn）

	3
	采购代理机构发布紧急公告时间和媒介
	竞谈截止日期1个工作日前
	获取方式

1、网络下载: 丽水采购与招标网（www.lscgzb.gov.cn）

2、书面索取：浙江建航工程咨询有限公司（丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12F）联系人：李红、朱建丽 电话：0578-2139203

	4
	提交投标保证金
	2013年11月22日17：00时前，以转帐、电汇或汇票方式交纳
	提交方式：

1.转帐、电汇方式交纳保证金的：以到指定银行帐户为准；

2.汇票方式交纳保证金的：以到达浙江建航工程咨询有限公司财务处为准；

3.交纳保证金后由浙江建航工程咨询有限公司开标当日开具保证金收据。
财务电话：0578-2660578

4．户名:  浙江建航工程咨询有限公司  

5．帐号：2010 0009 8466 491
6．开户行：浙江丽水莲都农村合作银行营业部

	5
	单一来源文件工本费
	500元/本
	提交方式：
开标当日与投标文件同时递交。

	6
	预成交公示
	公示7个工作日
	公示媒体：丽水采购与招标网

	7
	成交公告
	公示结束后
	公示媒体：丽水采购与招标网

	8
	发成交
通知书
	公示结束后
	书面发送给成交单位

	9
	签订合同
	成交通知书发出之日起7日内
	签订合同地点:业主另定

	10
	履约保证金的交纳和退还
	发出成交通知书后签订合同前交纳，项目验收合格并提交结算及符合要求的档案材料后一个月内无息退还履约保证金。
	交纳方式由采购单位提供


第二章  供应商须知

一  说明

 1.适用范围

  1.1本单一来源文件适用于本项目的单一来源采购。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水学院附属高级中学。“供应商”系指：舟山市润润环保能源科技有限公司。“采购代理机构”系指浙江建航工程咨询有限公司。

二  项目供应商需提供的材料

▲3.资格证明文件（含资格审查需提供的资料）:

未注册成为浙江省政府采购正式供应商的提供以下资料：

3.3.1公司营业执照副本原件及复印件；
3.3.2法定代表人证明或法人授权委托书原件；

3.3.3法定代表人（或授权委托人）身份证原件及复印件；

3.3.4参谈供应商竞谈申请表；

3.3.5关于供应商资格声明；

3.3.6竞谈保证金收据原件（手持，复印件不需装入标书）；
已注册成为浙江省政府采购正式供应商的提供以下资料：

3.3.1浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）入库页面打印件，并加盖公章；

3.3.2公司营业执照副本复印件；
3.3.3法定代表人证明或法人授权委托书原件；

3.3.4法定代表人（或授权委托人）身份证原件及复印件；

3.3.5参谈供应商竞谈申请表；

3.3.6关于供应商资格声明；

3.3.7竞谈保证金收据原件（手持，复印件不需装入标书）；
资格证明文件必须装订成册，纸张应采用A4规格。上述所涉复印件必须装订入资格证明文件，所有原件可另外单独包装，在资格审查结束后所有证件原件交回供应商。
4.保证金

4.1保证金为文件的组成部分之一。

4.2在单一来源文件规定的时间里将所需投标保证金以转帐、电汇、银行汇票方式交入代理公司帐户。转帐、电汇方式交纳竞谈保证金直接交入指定银行账号，以到达指定银行帐号时间为准；汇票方式交纳竞谈保证金以到采购代理机构财务处为准 。
4.3在签订合同前向采购人交纳履约保证金。退还履约保证金时,需开具履约保证金收据,内容为退还履约保证金,同时供应商须提供本单位的开户银行和帐号及合同复印件,采购单位以电汇或转帐方式退还。

4.4发生以下情况保证金将不予退还

4.4.1谈判后在报价有效期间,供应商撤回其报价书。

4.4.2成交后不按通知规定的时间、地点与采购人签订合同的；给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

4.6履约保证金退还：发出成交通知书后签订合同前交纳，项目验收合格并提交结算及符合要求的档案材料后一个月内无息退还履约保证金。

5.单一来源文件的澄清

5.1为了使参谈供应商有足够的时间准备参谈文件,各参谈供应商须在递交报价文件截止期1个工作日前(超过该时间收到的需澄清的内容, 采购代理机构有权不予答复)，准备需澄清的内容，以书面形式送达采购代理机构。

6.单一来源文件的修改

6.1特殊情形的，在递交报价文件截止期1个工作日前，采购代理机构可主动地对单一来源文件进行修改。

6.2单一来源文件的修改将以书面形式通知供应商，并对其具有约束力。

6.3为使供应商在准备报价文件时有充分的时间对单一来源文件的修改部分进行研究，采购代理机构可在递交报价文件截止期1个工作日前通知供应商，适当延长递交报价文件截止期。

6.4单一来源文件的修改、补充文件是单一来源文件的组成部分，供应商需按照单一来源文件的修改、补充文件的要求参与竞争性谈判，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价文件被拒绝。

三  竞谈无效情形

7.实质上没有响应本文件要求的报价文件将被拒绝。如发现下列情况之一的，其文件将被拒绝：

7.1超出经营范围的；

7.2参谈供应商没有规定时间递交报价文件的；

7.3报价文件无法区分正、副本的；

7.4资格证明文件不全的； 

7.5报价文件无法定代表人签字，或签字但无法定代表人有效委托书的； 

7.6参谈供应商报价文件不符合要求的；

7.7参谈供应商报价文件有效期不足的； 

7.8电报、电话、传真形式的参加竞谈的；

7.9存在▲条款的负偏离的；

四  质疑

8.供应商有权就竞谈程序的事宜在有效时限内提出询问和质疑。

8.1供应商对竞谈相关事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

8.2竞谈程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予协议过程的合法、公正、公平妥当。若供应商认为其参谈未获公平评审或报价文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面的形式向采购代理机构进行质疑并要求采购代理机构作出答复。

8.3采购代理机构会在收到供应商的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容涉及商业秘密的除外。

8.4质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向市级政府采购监督管理部门投诉。

五   投诉

9.对采购人、采购代理机构的答复不满意或者他们未在规定的时间内作出答复的，提出质疑的供应商可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理机构投诉。

10.投诉人的投诉书应当符合《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》(财政部第20号令)和《财政部关于加强政府采购供应商投诉按理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）的有关规定，下列情形投诉将不予受理：

10.1投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的供应商；

10.2被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

10.3所有投诉事项未经过质疑的；

10.4所有投诉事项超过投诉有效期；

10.5以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

10.6同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

10.7投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

10.8经审查，供应商投诉事项与质疑事项不一致的，超出质疑事项的投诉事项认定为无效投诉事项，并告知投诉人撤回投诉书，对在质疑有效期内的未质疑事项进行质疑，或限期修改投诉书重新投诉，逾期不予受理。

10.9投诉事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，投诉人应按要求提供信息来源或有效证据，否则，认定为无效投诉事项。

11.投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

11.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

11.2捏造事实或者提供虚假投诉材料的。
六  法律责任

12.供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处不予退还违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

12.1提供虚假材料谋取成交的，即成交货物技术参数事实不响应单一来源文件而承诺响应的或技术参数事实不存在偏离甚至存在负偏离而虚报正偏离的；

12.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

12.3与采购人或与其他供应商恶意串通的;

12.4向采购人行贿或者提供其他不正当利益的;

12.5不按照单一来源文件和成交人的报价文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

12.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

12.7供应商有12.1至12.6项情形之一的,成交无效。
七   授予合同

    13.接受和拒绝竞谈的权力

13.1为维护国家利益,采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝全部竞谈的权力,并对所采取的行为不作任何解释。

    14.成交通知

    14.1谈判结束公示7个工作日,采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

    14.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

    15.签订合同

    15.1成交单位按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

    15.2本单一来源文件、报价文件、成交单位提供的文件、资料及其澄清文件等,均为签订合同的依据。成交单位自接到成交通知书后7日内与采购人签定合同。

15.3成交单位不遵守单一来源文件及其提供的文件资料的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在接到成交通知书7天内,借故拖延、拒签合同者,采购人即可直接扣罚保证金,同时,采购人取消该单位的成交权。

八   采购代理服务费

16、代理服务费标准：由成交供应商支付。费用为成交价的1.5%。成交人在领取成交通知书的同时向招标代理机构支付。
第三章   技术要求

第一部分  总论
丽水附属学校有师生1600人，生活污水主要集中在男女学生宿舍区、食堂及职工宿舍区，白天大都集中教学楼，主要是粪便废水，量较小但污水浓度高，根据现场勘探的情况和学校提供的数据资料，初步设计本方案。
学校生活废水属于典型的生活污水，可生化性好宜用生化处理方案，学校原排水系统中生活污水经过化粪池直接排入河道，污染了河道的水质，本方案在化粪池出水口截断后接入污水处理设备，达标后经原排水管道排入河道，，这样减少了对河水的污染。由于校园内的楼舍位置比较分散，集中纳管处理较难，所以需采用分散式净化槽污水处理方案。
一、设计依据
1、甲方提供的有关设计原始资料（污水排放量、等）；
2；《建筑中水设计规范》GB50336-2002；

3、《环境工程手册》（水污染防治卷）；

4、《室外排水设计规范》（GBJ14-87）（97年版）；

5、《建筑给排水设计规范》（GBJ15-8）。

二、设计原则

（1）在处理净化污水的同时尽量减少占地不影响原构筑物。不影响学校的正常工作。
（2）处理的工艺选用系统设备要保证质量可靠、维护简单、运行稳定，实行三包的机电设备、处理系统要保证低能耗、低噪音。

（3）污水处理工艺应采用成熟可靠的技术，产生的污泥量少，运行维护简单，同时提高系统的脱氮除磷效果。

（4）自动化控制，易于操作管理和维护。

第二部分  净化槽中水回用技术应用分析

一、净化槽技术简介
1．净化槽的定义及技术
概述：

净化槽，起源于日本是JOHKASOU的中文译音，是一种小型生活污水处理装置。用于分散型生活污水或者类似生活污水的处理。





污水进入净化槽后，沉淀分离槽进行预处理，去除比重较大的颗粒及悬浮物，提高污水的可生化性；预过滤槽内装有填料，在填料上的厌氧生物膜的作用下，去除可溶性有机物；曝气槽集曝气，高滤速，截留悬浮物和定期反冲洗为一体。沉淀槽溢水堰设置了消毒装置，对出水进行消毒处理。

发展历史：

上世纪50年中期到70年初期的高速经济发展时期，日本国内人们追求更加舒适的生活方式，对冲水马桶的需求急剧上升，用于处理冲水厕所污水的单独式净化槽得到迅速的发展。1960年日本制定了第一部有关净化槽的工业标准（JISA3302）《净化槽人使用人员计算方法》。在1969年日本建设省颁布《净化槽构造标准》时，净化槽的使用人口和下水道的使用人口几乎相同。到上世纪80年代初期为止，净化槽一直作为普及冲水厕所和处理粪便污水的有效设备而得到广泛地普及。

上世纪70年代初期，日本研究开发了小型合并式净化槽。即能够处理包括粪便污水在内厨房、洗浴、洗衣等所有生活污水或类似污水。1980年日本修改《净化槽构造标准》，增补5人槽以上的合并式净化槽的构造标准，1988年再次修改标准，增补了5人槽到10人槽的合并式净化槽构造标准。从此净化槽不仅用来处理楼房等中大规模的生活污水，而且更多的用于一家独户的家庭污水处理。

净化槽法的制定和净化槽的普及：

1983年5月日本制定了《净化槽法》。净化槽法是一部将净化槽的生产，安装，维护管理等各个环节进行统一规范化的法律。净化槽法明确了与净化槽产业有关个人和企业的义务和责任，建立了净化槽技术人员的资格认定制度。从此日本制定了净化槽国家资格－净化槽管理士和净化槽安装士。1985年10月净化槽法正式实施。1987年为了进一步推广合并式净化槽，日本厚生省成立了净化槽对策室（现为环境省净化槽推进室）。在政府的大力推动下，同年创立了政府对个人安装的家庭用小型净化槽的补助金制度，并与1994年创立了中央政府对地方政府实施的安装家庭用小型净化槽的补助金制度。

2000年净化槽法再次修改，单独式净化槽从净化槽法的定义上被删除，从此以后在新建房安装净化槽时，只能安装合并式净化槽，同时单独式净化槽的生产也被禁止。2006年单独式净化槽从净化槽的构造标准上被删除，净化槽已经不仅在生活污水处理领域发挥着巨大的作用，而且在水环境的保护和水资源的循环方面也起着重要的作用。

日本的生活污水处理：

在日本，存在有几种不同的污水处理系统，用来处理从每一个家庭排放的粪便污水和灰色污水（厨房，浴室，洗衣等污水）。根据污水的种类，污水处理设施的规模以及补助金制度的不同，日本主要的生活污水处理设施可划分为“公共下水道”，“农村下水道”和“净化槽”三种类型。除此以外作为粪便处理设施还有“单独式净化槽”和“日式干厕”，但这两类设施已经停止新的设置安装。

下水道主要是用于城市污水的处理，通过 管道将家庭污水和工业污水收集到污水厂，在 污水厂集中进行处理，是典型的集中式污水处理设施。净化槽则主要设计用来处理一家一户或楼房排放的生活污水，是一种分散式污水处理设施。净化槽可分为主要用于处理小至一家一户生活污水的“小型净化槽”，和用于处理楼房，住宅小区生活污水的“中大型净化槽”。小型净化槽基本上是在工厂批量生产，适合于安装在各种地形，而且经过处理的水可以就地直接排放水体。

据统计2007年3月底，日本总人口1 亿2,780万的89.7%，约1亿1,460万人的家里使用冲水马桶，仍有10.3%的人口，约1,320万人使用干式厕所。冲水马桶粪便污水排放人口89.7%当中的65.5%的人口利用下水道进行污水处理，剩下的24.2%的人口使用净化槽（其中13.5%为单独式净化槽）进行污水处理。

净化槽的特点：

庭用小型净化槽是安装在住宅地基内，可处理家庭的生活污水并就地排放的一种污水处理装置。从水环境保护的观点和其性价比来看，和下水道相比家庭用小型净化槽有以下的特长。





安装净化槽投资小，费用低。

家庭用小型净化槽基本上在是工厂批量生产的，其价格可维持在家庭用户可以接受的水准。这种净化槽只占用很小一块土地，不需要繁杂的土地征收手续和昂贵的土地征用费。
安装不受地形的影响，时间短，见效快

安装家庭用小型净化槽只需要停一辆小轿车大小的土地，连接净化槽排水管道很短，对安装地的地形要求也不高。安装一台净化槽一般只需要一周左右，而且一旦净化槽开始运行，其污水处理的功能立即可以得到发挥。
对维持生活小区周边水量

经净化槽处理后的一般就近排放到附近的小河溪，这对维护小河溪的水量充足，增强生活小区内的水循环，以及周围的自然景色都具很大的作用。
污泥比较容易利用

净化槽主要是用来处理家庭污水的，它的处理水和污泥基本上不含有毒物质，可以根据不同的需要，对净化槽的处理水和污泥可进行资源化和有效利用。
具有比较强的抗震和抗灾性能

由于净化槽不需要大量的机械，其排水系统也比较简单，所以在受到地震或其它灾害受到损害时，可以在很短的时间内得到修复和发挥作用。根据灾后供水和供电的恢复情况，净化槽内的水还可以有很多用处。
槽体坚固，玻璃钢/碳钢材质，使用寿命长。

出水稳定，污染去除率高

BOD5可达到20PPm以下，除去率在90%以上，出水稳定，波动小。
净化槽在中国的发展：

随着我国经济和城市化的快速发展, 工业污染源达标排放后, 生活污水处理系统的建设已为各级政府所重视。集中式污水处理场具有建设和运营成本低、自动控制和管理简便等特点, 国家提供了大量低息或无息国债资金予以支持。近年来, 随着湖泊河流富营养化问题越来越严重, 分散污染源的治理已迫在眉睫。

1994 年, 同济大学和清华大学开始对日本的净化槽技术进行研究。目前国内已有一些净化槽生产厂家。如鹏瑶环保，耀田环保与日本公司合作生产净化槽。但是国内厂家存在的普遍问题如下:

(1) 无国家和行业标准。厂商自行生产, 差质材料造成处理设备跑冒滴漏、噪音、臭气问题严重。

(2) 缺乏规模经济效益。因生产成本高, 使得制造商在采用低成本、不成熟的生物处理技术。

(3) 生产规模和销售量偏小。

(4) 无国家级的技术评价系统。

净化槽的应用领域：

（1）封闭、半封闭敏感水体污水处理；

（2）风景名胜区生活污水处理；

（3）城郊点源污水处理；

（4）饮用水源保护地、生态保护区污水处理；

（5）农村环境连片整治；

（6）酒店、宾馆等中水回用。

二、净化槽的材料

净化槽池体结构材料是一种新型、高分子复合材料，具有强度大、质量轻、耐腐蚀、寿命长等优点，槽体主要结构在地下可保证50年不腐蚀，它融合了材料学和力学等原理，通过新成型技术，在结构材料上从根本上解决砖混水泥池渗漏的问题和钢体结构的腐蚀问题。
三、净化槽污水处理的综合优势

（1）占地少，兼容原有排水系统，改造工程施工周期短，在最短的时间内实现升级改造排污处理系统并正常运营。
（2）改造后的处理系统同时具有三方面的功能：在保持原有排水系统的情况下、系统又具有污水收集、处理功能同时又可回用。

（3）安装简单，使用灵活。由于净化槽外可模块化，可依外部环境的要求不同而改变尺寸，根据现场实际情况，灵活选择其安装位置，并且其使用数量可随处理水量及处理负荷的变化而随时增减。

（4）使用自动化操作，运营维护简单、即便设备出现故障也无需开挖，只需抽干池内的污水即可维修设备排除故障。

（5）污泥产量少，可大大减少污泥的产量，降低污泥处理的费用，节省因污泥处理的占地和能耗。

第三部分  净化槽处理工艺


一、设计水量、水质与目标
1．设计水量、设计方案
    本方案采用七套设备，每台设备根据污水流量大小来设计净化槽型号，具体如下：
校区、教学楼两套根据白天上课人数男女各800人，设计水量为每人每天0.02L/d，则：
   （1）男生800×0.02L/d=16吨，设备尺寸L5m×B1.8m×H1.8m
   （2）女生800×0.02L/d=16吨，设备尺寸L5m×B1.8m×H1.8m
    设备安装于男、女宿舍化粪池出水口处；
    校区食堂污水一般是1600人用餐，按平均每人0.01L/d，
    (3)1600×0.01L/d=16吨，设备尺寸L6m×B1.2m×H1.2m
    设备安装在食堂的隔油池边的绿化带；
    校区男女宿舍男生800人女生800人，按平均每人每天用水量0.04L/t，则：
    (4)男生800×0.04L/d=32吨，设备尺寸 L6m×B2.5m×H2.5m 
    (5)女生800×0.04L/d=32吨，设备尺寸L6m×B2.5m×H2.5m
职工楼100人：
    (6)100×0.1L/d=10吨，设备尺寸L4m×B1.8m×H1.8m
实验楼为污水设计水量根据学校提供上课节数，
   （7）设计水量为每天10吨，设备尺寸L4m m×B1.8m×H1.8
共设计污水量为132吨，采用处理槽式为A2O，其中对食堂污水采用隔油+A2O，对宿舍楼采用A2O和臭氧、消毒、净化。

2．设计水质
根据相关资料及对同类水质的分析，估计的进水水质如下：

表1  设计进水水质

单位：mg/L（除pH外）

	污染因子
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	SS
	pH
	色度

	污染物
浓度
	400-800
	150～200
	25～100
	2.0～15
	200
	6～9
	50-100


3．设计目标

基于前面的设计进水，以及工艺的实际流程，设计改造后的出水

表2 设计出水水质
单位：mg/L（除pH外）
	污染因子
	CODCr
	BOD5
	NH3-N
	TP
	SS
	pH
	色度

	污染物
浓度
	50
	20
	20
	1
	10
	6～9
	40


二、处理工艺流程[image: image11.emf] 

出水  

[image: image12.png]RN I BAERHRO

BZEr] BRIy IIL

BEE





[image: image3.jpg]TS BRAESTE
(hbH/KJF: BOD=20mglL)

sk

A R N ) W P R

[T wrsn

REMERERESTE
(hb#KJF: BOD <20 mglL)

2 wmmmn | mwwe [ s | maw P25
I R, TR S, |
wwion "
BRERFEMESTE
(4 #7KJ%: BOD & T-N<20 mgh)
anmas

et | mame [ |[nwe 2

| S R S—

BHEOR wanE





[image: image4.jpg]AK

AR B30

PR

£

e e S )

PR

0




1．部分工艺流程说明

（1）沉淀分离池

由于生物酶的作用粪便水解，一部分上浮一部分下沉。由于少部分粪便的污水含沙，所以以重力法。

（2）厌氧池

在没有曝气的情况下，通过弹性填料在兼性区域发展和繁殖厌氧细菌，使得其中大分子的有机物转化为小分子的有机物，为后续的接触氧化做铺垫。

（3）接触好氧池

由填料生态基及曝气系统组成。在曝气池中填充弹性填料生态基，经曝气的废水流经净化槽生态基，使生态基表面长满生物膜，废水和生物膜相接触，在生物膜的作用下，废水得到净化。

在接触氧化池中，由于生态基的作用，使得生物膜上的微生物数量更多、种类更加丰富，微生物活性更强，从而能快速、高效的对废水中的污染物进行去除。

（4）净化槽沉淀池

（5）消毒池（二氧化氯）。

由于特殊的结构使污水二级分化。上俘的污物更快。沉淀物下沉更快。下面

由回流泵回流消化。加药和超滤膜系统。

2．工艺参数
工艺中各构筑物的尺寸、容积和停留时间等以标准大型净化槽污水处理系统的参数计如下表：

表3：选用净化槽的技术参数

	名称
	      型号
技术参数

内容
	10吨/天
	16吨/天
	32吨/天
	64吨/天

	调节池厌氧段
	置留时间
	8小时
	8小时
	8小时
	8小时

	
	池体规格
	1.8m×1.8m×1.4m
	1.8m×1.8m×2.4m
	2.2m×2.2m×2.81m
	2.5m×2.5m×4.35m

	
	填料体积
	
	
	
	

	兼氧段
	置留时间
	2.4小时
	2.4小时
	2.4小时
	2.4小时

	
	池体规格
	1.8m×1.8m×0.4m
	1.8m×1.8m×0.8m
	2.2m×2.2m×0.85m
	2.5m×2.5m×1.3m

	
	填料体积
	0.8立方米
	1.6立方米
	3.2立方米
	6.4立方米

	
	填料名称
	弹性填料
	弹性填料
	弹性填料
	弹性填料

	好氧段
	置留时间
	9.6小时
	9.6小时
	9.6小时
	9.6小时

	
	池体规格
	1.8m×1.8m×1.6m
	1.8m×1.8m×3.2m
	2.2m×2.2m×3.37m
	2.5m×2.5m×5.22m

	
	填料名称
	组合填料
	组合填料
	组合填料
	组合填料

	
	填料体积
	3.5立方米
	7立方米
	15立方米
	30立方米

	
	曝气方式
	微孔爆气
	微孔爆气
	微孔爆气
	旋流切割曝气

	沉淀段（排泥）
	置留时间
	1小时
	1小时
	1小时
	1小时

	
	池体规格
	1.8m×1.8m×0.2m
	1.8m×1.8m×0.4m
	2.2m×2.2m×0.4m
	2.5m×2.5m×0.6m

	
	填料体积
	竖直流
	竖直流
	竖直流
	竖直流

	
	沉淀方式
	斜板沉淀池
	斜板沉淀池
	斜板沉淀池
	斜板沉淀池

	
	排泥方式
	气提
	气提
	气提
	气提

	消毒段
	池体大小
	0.8m×0.6m×1m
	0.8m×0.6m×2m
	0.8m×1.2m×2m
	1.6m×1.2m×2m

	
	消毒时间
	0.5小时
	0.6小时
	0.7小时
	0.8小时

	
	消毒方式
	二氧化氯
	二氧化氯
	二氧化氯
	二氧化氯

	
	采用设备
	自动
	自动
	自动
	自动

	风机型号
	功率
	385w（一用一备）
	385w（一用一备）
	520w（两用一备）
	520w（两用一备）

	
	流量
	300L/min
	300L/min
	450L/min
	450L/min

	
	位置
	外置
	外置
	外置
	外置

	
	尺寸（mm）
	305×155×188
	305×155×188
	305×155×188
	340×170×202

	污泥浓缩池
	
	回流至化粪池第一格
	回流至化粪池第一格
	回流至化粪池第一格
	回流至化粪池第一格


第四部分  技术经济分析
一、项目技术指标
无需另征土地面积，并根据实际对排污口进行改造，利用球体结构和微动力触氧工艺提高污水处理的效果，同时可以降低污泥产量，从而降低整个运营成本。
二、项目经济指标

	序号
	指标
	单位
	数量

	1
	设计处理能力
	m3/d
	212

	2
	改造工程总投资
	万元
	


运行费用：
曝气设备2850w，一天间隙爆气共计12小时则34.2度电24小时则68.4度电；每吨污水处理费为0.8到1.3元，按1元一度电算则共计68.4元，每吨污水处理运行价为1.12元~1.62元。
第五部分  效果保证及水质监测一技术实施效果
施工完成后，净化槽发挥高效去除污染物的作用需要一段时间，一般一个星期即可，大约一个月填料生物系统可以完全成熟，此时可以达到最佳的出水效果，第二时段。出水标准一级B排放，并能保持长期稳定运行。
一、水质监测
为了验证本污水改造系统的处理效果，准确评价水质的改善状况状况，制定以下的水质监测方案。
1、采样点布设

取污水处理系统的进水口和出水口水样。

2、监测时间及次数

工程实施完成后，运行满三个月检测一次。

3、水质分析项目

化学需氧量（CODCr）、生化需氧量(BOD5)、氨氮、pH值、悬浮物（SS）、色度等项目。

4、采样与分析方法

委托权威的监测单位，采用标准的分析方法对水样进行分析。

5、监测费用

根据监测项目由监测单位确定。

第六部分  工程工期及售后服务

一、工程进度计划

本工程完工周期为7天，将确保工程进度，按时完成工程。具体施工进度计划见下表：
	时间
阶段
	进度安排（天数）

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	材料准备
	
	
	
	
	
	
	

	净化槽运送及进场
	
	
	
	
	
	
	

	净化槽的安装
	
	
	
	
	
	
	

	整理现场
	
	
	
	
	
	
	

	工程初验
	
	
	
	
	
	
	


二、售后服务
本公司保证净化槽的产品主体使用寿命不低于50年，对净化槽中机电产品及技术改造配套设施提供一年免费服务，有偿长期的维护保养及工艺指导服务。
可接受甲方委托，定期采样监测及派员巡查管理，如需更换设备零部件等，按市面成本价收费。

附件：
净化槽安装平面示意图

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]



第七部分  付款方式

1、签订合同后15天内支付合同价的20%，项目验收合格后支付至合同价的95%，质保期满后扣除维修费用后15天内一次性付清余款。

第四章  政 府 采 购 合 同

                                            合同编号：             
项目名称：                                         
发 包 方：                                         
承 包 方：                                         
签署地点：                                         
签署日期：                                         
合　　　同
         　　　     (买方)   　　　(项目名称)中所需 　　　(货物名称)经       (采购代理机构)以　　　　号单一来源文件在    年   月   日进行谈判。经评标委员会评定 　　　　　  (卖方)为成交供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
合同文件

     下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.
本合同书　

b.
成交通知书


c. 变更补充文件。





d.单一来源文件



(含澄清修改文件)

e.成交供应商单一来源报价文件
        (含澄清内容)

2、货物和数量
本合同货物：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　

3、质保期

4、合同总价
本合同总价为    　　   元人民币。

分项价格：　　　　　　　　　　　　
5、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　
6、本合同货物的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
7、合同的生效。
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由卖方递交履约保证金后生效。

买　方：             
                卖　方：                 

名　称：(印章)　　　       
            名　称：(印章)            

     年　月　日　　　　　　　                   年　月　日               

授权代表(签字)：        
                授权代表(签字)：          

地　　址：

     
   

            地　　址：

     




邮政编码：


   


            邮政编码：


   

电　　话：

   



            电　　话：

   


开户银行：


   


        组织机构代码：

   


开户银行：

   


账　　号：

   


               开户行号：

   



账　　号：

   


   合同一般条款
1       定义
本合同中的下列术语应解释为：

1.1    “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2    “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
1.3    “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服 务，如运输、 保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5    “买方”系指与成交供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6    “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的成交供应商。

1.7    “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8    “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2       技术规范
2.1     提交货物的技术规范应与竞争性单一来源文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其单一来源报价文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3       知识产权
3.1     卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交 涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4       包装要求
4.1     除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2     每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5       装运标志
5.1.    卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

    收货人：                                           
    合同号：                                           
    装运标志：                                         
    收货人代号：                                       
    目的地：                                           
    货物名称、品目号和箱号：                           
    毛重／净重：                                       
    尺寸(长×宽×高以厘米计)：                        
5.2     如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6       交货方式
6.1     交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2   工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3   买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2     卖方应在合同规定的交货期    天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3     在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7       装运通知
7.1     在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，应将合同号、货名、 数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2     如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8       保险
8.1     如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110％办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9       付款条件
9.1     付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

10      技术资料
10.1    合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

 合同生效后        天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和／或服务手册和示意图寄给买方。

10.2    另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3    如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后    天内将这些资料免费寄给买方。

11      质量保证
11.1    卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2    卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3    根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后     天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4    如果卖方在收到通知后     天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5    除“合同特殊条款”规定外，按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修。
12      检验和验收
 成交方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，成交方必须更换相关设备。并且赔偿由此给采购方造成的损失。

13      索赔
13.1    如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存 有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2    在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1  在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2  根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或／和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方 应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3    如果在买方发出索赔通知后    天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后   天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14      迟延交货
14.1    卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2    如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3    在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方 通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15      违约赔偿
15.1    除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按７天计算，不足７天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16      不可抗力
16.1    如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2    受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后        天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3   不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商在    日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17      税费
17.1    与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18      合同争议的解决
18.1    因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2    仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3    仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

19      违约解除合同
19.1    在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1  卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的； 

19.1.2  卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3  买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1     “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下:

19.1.3.1.1   “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2   “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法， 损害买方的利益的行为。

19.2    在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20      破产终止合同
20.1    如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

21     转让和分包
21.1   政府采购合同不能转让和分包。

21.2    经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非  关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

22      合同修改
22.1    买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23      通知
23.1    本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24      计量单位
24.1    除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

25      适用法律
25.1    本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26      履约保证金
26.1    卖方应竞争性单一来源文件规定的时间内，缴纳履约保证金。

26.2    履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3    履约保证金应使用本合同货币，按竞争性单一来源文件的规定提交。

26.4    如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

27　    合同生效和其它
27.1    政府采购项目的采购合同内容的确定应以询价文件和报价文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由采购代理机构作为鉴证方盖章后开始生效。

27.2    本合同一式伍份，具同等法律效力。双方各执两份。丽水市政府采购办公室备案一份。

第五章 谈判相关文件格式

一 报价文件格式

目录

1、公司营业执照副本复印件；
2、竞谈承诺函；

3、法定代表人证明或法人授权委托书原件；

4、法定代表人（或授权委托人）身份证复印件；

5、参谈供应商竞谈申请表；

6、关于供应商资格声明；
7、浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）入库页面打印件，加盖公章；
8、项目实施总体方案
9、设备清单

10、项目实施工期承诺

11、后期服务承诺书

12、合理化建议或优惠措施

13、商务报价书（开标一览表）

14、分项报价表

1、公司营业执照副本复印件

2、 竞谈承诺函

（采购人）：

__________________________(供应商全称)授权____________________ (全权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的________________________________________________ (竞谈编号、竞谈项目名称) 竞谈的有关活动，并对此项目进行参谈。为此：我方同意在供应商须知前列表规定的竞谈日期起遵守本竞谈承诺函中的承诺且在竞谈有效期满之前均具有约束力。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和商业道德；

（3）具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

（4）具有良好的资金、财务状况及依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

（5）产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；

（6）没有违反政府采购法规、政策的记录；

（7）没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；
（8）本单一来源文件要求的其他资格条件。

2、提供投标须知规定的全部报价文件，包括：

单一来源报价文件正本壹份，副本陆份；

供应商须知前列表要求的供应商提交的全部文件；

由采购代理机构开具的金额为              的竞谈保证金收据；

按单一来源文件要求提供和交付的服务的报价详见商务报价表。

3、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

4、保证遵守单一来源文件中的其他有关条款。

5、如果在竞谈后规定的竞谈有效期内撤回报价文件或者有其他违约行为，我们的竞谈保证金可不予退还。
6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价或收到的任何竞谈。
7、我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部单一来源文件，包括谈判的修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购单位、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在竞谈采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方的报价文件在成交后60天内有效。

与本竞谈有关的一切往来通讯请寄：

地址：______________________________     邮编：____________　

电话：____________　                     传真：____________

        法定代表人或委托代理人签字或盖章：           

供应商盖章：            

日     期：            
注：1、未按照本竞谈承诺函要求填报的竞谈承诺函将被视为非实质性响应竞谈，从而导致其被拒绝；
2、需同时提供竞谈保证金收据原件。
3.法人授权委托书格式
（采购人）：

本授权书声明：注册于（委托单位全称）         的法定代表人（姓名）        代表本公司授权（姓名和职务）           为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（采购编号：     ）的项目竞谈及合同的执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

委托单位：    （公章）                  法定代表人：（签字）

签发日期：     年    月    日

附：1、全权代表人工作单位：




职务：

       身份证号码：






性别：       年龄：

    2、委托人企业法人营业执照号码：

       地址：









       注册资金：








       经营范围：

说明：

1.委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

2.委托书不得转借、转让，不得买卖。

3.全权代表人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。
4、法定代表人（或授权委托人）身份证复印件；
5.参谈供应商竞谈申请表
	机构代码编号
	
	参谈供应商名称
	

	营业执照编号
	
	参谈供应商地址
	

	注册日期
	
	注册资金
	

	参谈供应商域名
	
	E-mail
	

	法定代表人
	
	电话：
	手机：

	联系人
	
	电话：
	手机；

	主营项目
	

	兼营项目
	

	本单位申请参加下列采购项目的竞谈：

	
	采购编号
	采购项目
	
	是否申请参加

	1
	
	
	
	是□  否□

	2
	
	
	
	是□  否□

	3
	
	
	
	是□  否□

	4
	
	
	
	是□  否□

	5
	
	
	
	是□  否□

	6
	
	
	
	是□  否□


参谈供应商盖章：  法定代表人或委托代理人签字或盖章：   填报时间： 年 月 日

6.参谈供应商资格声明

（一）名称及概况：

1．企业名称：__________________________________________

银行开户名称：__________________________________________

    开户银行：__________________________________________

    帐    号：__________________________________________

企业详细地址：__________________________________________

    传    真：__________________________________________

    电    话：__________________________________________

2．法定代表人姓名：__________________________________________

3．项目联系人：姓名________职务______电话_____手机___________
4．注册地址：__________________________________________

5．注册资金：_____________________________万元

自有资金：_____________________________万元

企业人数:_____________人

6．企业性质：__________________________________________

7．主要经营地点__________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

参谈供应商名称________________________________

签字人职务和部门__________________________

法定代表人或委托代理人签字或盖章________________________

签字日期__________________________________

7、浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）入库页面打印件，加盖公章；
8、项目实施总体方案
要求：结合项目特点提供科学、合理可行的实施方案。
供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

9、设备清单
采购项目：

采购编号：

	货物名称
	产地
	品牌
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

10、项目实施工期计划

注意事项：

   1、根据竞争性单一来源文件第三章的工程进度要求作出承诺。此为最低要求，供应商可以提供更优承诺。
供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

11、后期服务承诺书

注意事项：

 1、根据竞争性单一来源文件第三章的工程进度要求作出承诺。竞争性单一来源文件仅为最低要求，供应商可根据自身特点作出更加优惠的承诺。

供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

12、合理化建议或优惠措施
供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

13、商务报价书（开标一览表）
采购编号：

项目名称：

	总报价（元）
	大写：

	
	小写：


注：以上报价应包含本项目所产生的所有费用。
供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________
14、分项报价表
采购编号：

项目名称：

	序号
	设备
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	总计
	大写：                   小写：


供应商名称 :（盖章）_______________ 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:_________________

签字日期:___________________

外包装封面及报价文件封面格式

报价文件封面必须注明（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：
投标文件名称：单一来源报价文件
供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

第六章  谈判方式及程序

一  单一来源采购谈判

1. 采购代理机构在文件规定的日期、时间和地点组织单一来源采购谈判。

2. 采购代理机构将做谈判会现场记录。

3.评定原则：

3.1参谈供应商提供的服务质量及报价均满足采购人要求的前提下，由谈判小组推荐为成交供应商。

4. 谈判方式及程序：

4.1 初审和初评：由谈判小组对参谈供应商提供的文件资料进行初审和初评。

4.2第一轮谈判：对参谈供应商再次进行评审、质疑和澄清。在此阶段，谈判小组依据参谈供应商递交的文件资料进行服务和商务谈判，根据评审情况要求参谈供应商进行重新承诺服务和第二次商务报价，以满足业主最大需求。

4.3第二轮谈判：对第一轮谈判结果不满意，谈判小组可以再次要求参谈供应商进行第二轮谈判，谈判内容及要求跟第一轮谈判一样。

4.5谈判轮次最多不得超过二轮。

4.6最终报价：谈判结束前，谈判小组需对参谈供应商要求一次最后的商务报价。
4.7宣布预算指导价和供应商最终商务报价，最终商务报价超过预算指导价的将取消其成交资格。
4.8谈判时，供应商应派代表参加谈判。参谈供应商人员必须在由采购办指定的地点，并及时解释和澄清竞谈书内容及重新承诺书等。

5.出席谈判的有关人员：监督审查小组和谈判小组成员；监督审查小组负责现场监督。参谈供应商的所有文件(包括每次报价及重新承诺)截止时间前由监督审查小组的相关人员进行接收，任何参与谈判的个人均不得私自拆封。谈判小组负责本次项目所有谈判任务，包括全程谈判、填写谈判采购结果报告等。

5.1结果确定规则要求：谈判工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大程度地保护当事人的权益，谈判小组应严格按照单一来源文件的技术、商务要求，对报价文件进行综合分析评价，编制谈判报告。谈判人员必须严格遵守保密规定，不得泄露谈判有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响谈判的任何活动。
5.2 本项目报价单位的确定将以提交的报价文件及澄清文件为依据，在最大限度满足本次谈判的要求（包括服务承诺及国家质量规范标准）的前提下，充分考虑报价单位的资质，服务承诺，优惠条件，在符合采购需求、质量和服务的前提下，由谈判小组根据评定原则推荐参谈供应商作为成交候选人，谈判小组填写谈判采购结果报告书并报采购办备案。

5.3评定由谈判小组负责，评审报告由采购单位确认，成交通知书由采购代理机构发出。

5.4竞谈结果在评定当日在开标大厅宣布，最终结果以网上公示内容为准。

二 评定纪律
6.评定纪律：

6.1评委必须公平、公正评定;遵纪守法,客观、廉洁地履行职责;

6.2评委在评定开始前,应关闭随身携带的各种通信工具;

6.3评委在评定过程中,未经许可不得中途离开评定现场,不得迟到早退;

6.4评委和工作人员不得透露评定过程中的讨论情况和评定结果。

6.5评委应当对照单一来源采购文件规定的条件和标准，对各供应商报价文件的合格性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与采购文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在评审报告中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款时行补充、修正或搞撤回。

6.6评委在评定过程中不得将自己的观点,强加给其他评委,评委应自主发表见解,对评审意见承担个人责任。

6.7评委应根据评定办法确定项目得分,并参与评审报告的起草,按评定原则推荐的1-2名成交候选人，并说明推荐理由。

6.8各评审人员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他人员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可以在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。
6.9配合财政部门的投诉处理工作;

6.10配合采购代理机构单位答复参谈供应商提出的质疑。

6.11评定委员会成员有如下行为之一的,责令改正,给予警告,可以并处一千元以下的罚款:

6.11.1明知应当回避而未主动回避的;

6.11.2在知道自己为评委身份后至评定结束前的时段内私下接触参谈供应商的;

6.11.3在评定过程中擅离职守,影响评定程序正常进行的;

6.11.4在评定过程有明显不合理或者不正当倾向性的;

6.11.5未按单一来源采购文件规定的评定方法和标准进行评定的。

6.11.6上述6.11.1至6.11.5行为影响成交结果的,成交结果无效。

6.12采购代理机构将对各评审人员的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。
�








采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司         电话：0578-2139203         传真：0578-2152625


