	序号
	项目
	规格指标
	单位
	数量
	备注

	1
	菌种
	轮虫、草履虫、钟虫等
	吨
	10
	 

	2
	面粉
	
	吨
	10
	　

	3
	葡萄糖
	无水葡萄糖
各项指标符合GB/T20880—2007标准中一级品标准
	吨
	10
	

	4
	活性炭
	
	吨
	1
	　

	5
	聚丙烯酰胺
	1、 阳离子型
2、 各项指标符合GB17514—1998标准中污水处理用一等品标准
3、 分子量≥1200万
脱水后的污泥含水率≤81%
	吨
	5
	

	6
	聚合氯化铝
	1、 固体
2、 各项指标符合GB15892—2003标准中Ⅱ类标准
	吨
	10
	30%

	7
	有机硅消泡剂
	
	吨
	5
	　


污水处理有限公司工艺调试药剂清单
