江西省乐安县人民医院门诊综合楼污水处理设备公开招标
江西省乐安县人民医院门诊综合楼污水处理设备公开招标

 政府采购招标文件

                          公 开 招 标
项目名称：江西省乐安县人民医院门诊综合楼污水处理设备公开招标
项目编号：FZMDL-2013-74
采购单位: 乐安县人民医院
编制单位：抚州市明达招标咨询有限公司

二〇一三年十一月

总 目 录
第一章  采购公告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二章  投标人须知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

第三章  货物需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第四章 合同条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
一、一般条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
二、合同特殊条款．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第五章 合同格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

第六章 附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

一、投标函．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

二、投标一览表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、技术参数及性能表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、技术规格偏离表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、商务条款偏离表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

六、法定代表人授权委托书（介绍信）．．．．．．．．．．20

七、业绩表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第1章  采购公告

    抚州市明达招标咨询有限公司受江西省乐安县人民医院委托，根据公开、公平、公正的原则，对人民医院门诊综合楼污水处理设备进行公开招标采购，欢迎符合投标条件的供应商踊跃参加。 
1、招标编号：FZMDL-2013-74
    2、招标内容：污水处理设备；

3、采购预算价：72万元。

4、投标商应满足以下条件：
（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
        1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
5、本项目不接受联合体投标；
（2）投标人具有经年检的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码等证件；
（3）企业法定代表人授权书原件（法人投标无需提供）；
（4）投标人具备有效的江西省环境保护产业协会颁发的《江西省环境污染治理资质证书》或环保工程专业承包叁级及以上（含）资质；
（5）外省企业需办理入赣备案手续；
（开标时以上资料均提供复印件加盖公章一套给代理机构，原件开标时专家审查）。
5、购买招标文件：实行网上报名（不接收现场报名，取消纸质招标文件，凡在投标报名截止前从网页下载招标文件并按要求交纳投标保证金及资料费即视为报名，乐安县公共资源交易中心网址：(www.jxlean.gov.cn/ztb)，标书每套售价300元（投标时现场交付售后不退）。
 6、投标截止时间及开标时间、地点：在乐安县公共资源交易中心于2014年1月 8日上午11：00整递交投标文件，逾期递交的投标文件恕不接受。
7、投标保证金：投标保证金为7000元整（大写：柒仟元整），应在开标前三天17：00时前以电汇方式缴入乐安县公共资源交易中心账户，并标明单位和用途，在开标时出具汇款凭证。
 收款单位：乐安县公共资源交易中心
开 户 行：中国建设银行乐安支行
银行账号：36001550910052501152
注：投标保证金进帐凭证应注明政府采购投标保证金（用途）、投标项目名称、联系人及电话，以便查对核实。投标保证金进帐凭证开标时提供原件审核，未按要求缴纳保证金的投标为无效投标。
8、 采购代理机构：抚州市明达招标咨询有限公司
详细地址：乐安县公共资源交易中心对面方太厨具二楼
电话：0794-6574333
联系人：刘先生      咨询电话：13870475995
              
电子函件：763072606@qq.com
 
 
第二章：货物需求

一、货物清单：规格、数量

	序 号
	名    称
	技术参数
	单位
	数量

	1. 
	格栅
	栅间隙10 mm， 全自动，不锈钢
	台
	1

	2. 
	提升泵
	Q=20m3/h，H=8m,

P=2.5kw,S304不锈钢
	台
	2

	3. 
	电磁流量计
	量程：1.6-25m³/h，耐腐
	台
	1

	4. 
	布水装置
	De=63mm,含制作
	台
	1

	5. 
	潜水搅拌机
	P=0.85kw,N=740r/min,叶片直径260mm,不锈钢材质
	台
	2

	6. 
	液位控制器
	线长6M
	只
	2

	7. 
	组合填料
	150×80mm，L=2.5m
	M3 
	150

	8. 
	填料支架
	 材料+制作， 除锈刷漆防腐（防锈漆+面漆）
	套
	3

	9. 
	曝气装置
	De=63mm,UPVC材质+制作
	套
	3

	10. 
	微孔曝气器
	D215 材质ABS
	个
	270

	11. 
	曝气器卡套
	材质ABS
	套
	270

	12. 
	曝气主管底座
	有机玻璃
	支
	40

	13. 
	回流泵
	Q=20m3/h，H=8m,P=2.5kw，S304不锈钢
	台
	1

	14. 
	溢流堰/挡板
	PVC板含制作
	套
	1

	15. 
	气动隔膜泵
	Q=0-12m3/h,H=0-50m, 出口压力≧6bar
	台
	2

	16. 
	空压机
	P=2.2Kw
	台
	1

	17. 
	MBR膜设备 
	PVDF膜元件124片，含配套机架
	套
	1

	18. 
	CLO2发生器
	二氧化氯产量300g/h,P=0.8Kw
	台
	1

	19. 
	管道混合器
	
	支
	2

	20. 
	水射器
	CLO2发生器
	支
	1

	21. 
	在线余氯分析仪
	余氯：0-20mg/L,分辨率：0.001 mg/L,
HOCL: 0-10.00mg/L,分辨率：0.001 mg/L,温度: 0～60℃，分辨率：0.1℃，

余氯：±0.01mg/L  HOCL：± 0.01mg/L
	台
	1

	22. 
	板框压滤机
	液压压紧、自动保压、过滤面积30m2
	台
	1

	23. 
	鼓风机
	Q=6.0m3/min,△P=4500mmH20,R=1850r/min
	台
	2

	24. 
	管道、阀门
	污水、污泥管为UPVC管，风管为镀锌管，阀门除特殊表明外其他为产地河北阀门
	套
	1

	25. 
	辅助材料
	管道、管件等都是国际名牌、优质产品
	套
	1

	26. 
	自吸泵
	Q=20m3/h,H=15m,P=3.0Kw,吸程4m以上 
	台
	2

	27. 
	清洗泵
	Q=30m3/h,H=15m,P=4.5Kw,
	台
	1

	28. 
	负压表
	量程：0-10pa  
	只
	2

	29. 
	自动控制系统
	装机21Kw,14条回路，PLC控制模块
	台
	1

	30. 
	电缆
	国内名牌电缆
	批
	1


二、 商务需求
除必须满足“投标人须知”的商务需求外，还必须满足下列要求：
	总体要求
	所提供的产品来源渠道合法，必须符合国家质量相关产品的质量检验检测标准以及相关法律、法规；本招标文件所要求的所有采购需求是本次采购的最低需求。

	完成时间
	中标单位在签定合同后在甲方基础完工后30个工作日内运输到指定地点交货并安装完毕。

	交货地点
	乐安县城用户指定地点。

	付款方式
	付款方式：设备到场后，支付合同总金额的40%；设备安装完毕，验收合格后付50%；余款质保期满后1个月内支付。

	违约赔偿
	每迟交1~3日，按合同金额的3%计收；每迟交4~6日，按合同金额的6%计收；但延迟期最长不超过7日。如果卖方在超过7日后，买方可没收投标保证金并要求卖方按合同金额10%另付赔偿费，同时买方可终止合同，产生的一切损失由卖方自己承担。

	其它
	供应商应提供具体维修地址、负责人或联系方式，以及维修单位应承担的维修责任等详细资料。质量保证期：货物安装调试、验收合格后12个月，质量保证期内发生的一切费用由卖方承担。


第三章   投标人须知
一、说明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本投标邀请中所述货物和服务的采购。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

采购人名称：江西省乐安县人民医院       邮编：344000     

2.2“采购代理机构”是指依法经认定资格的抚州市明达招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4“投标人”是指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
3、投标人的资格条件

3.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
3.2投标人必须满足招标公告中所有的资质要求；
3.3投标人能提供良好的技术支持和售后服务。
4、投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（介绍信）（格式详见附件）。
二、招标文件

6、招标文件构成

6.1要求提供的货物和服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

    第一章 采购公告、    第二章货物需求、    第三章、 投标人须知  

第四章 合同条款、    第五章 合同格式、    第六章 附件

6.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
7、招标文件的澄清

7.1投标人对招标文件有疑点要求澄清, 或认为有必要与业主进行技术交流时, 必须以书面形式（包括文件、传真、电报、资料电文，下同）通知招标人，招标人将予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

8、招标文件的修改

8.1投标截止时间叁天以前的任何时候，无论何种原因，采购代理机构可对招标文件修改。

8.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

8.3为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可自行决定推迟投标截止时间。
三、投标文件的编制

9、提示

9.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容，不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致其投标作无效投标处理。

10、所投货物产品相关资料
11、投标文件应由下列部分构成
11.1商务部分的构成

    11.1.1投标函（统一格式）

    11.1.2投标一览表（统一格式）

    11.1.3 商务偏离表（统一格式）

    11.1.4投标单位情况介绍（自行编写）

    11.1.5投标单位服务承诺（自行编写）

    11.1.6投标单位认为需要提供的其他说明和资料（自行编写）

11.2技术部分的构成

    11.2.1技术偏离表（统一格式）
    11.2.2验收标准
    11.2.3产品须符合国家质量标准。
11.3投标单位的相关资料部分
11.3.1法人代表授权书（统一格式）（介绍信）

11.3.2工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、等证件（复印件）

11.3.3招标公告中要求的各项资质等（复印件）

投标人应将投标文件装订成册，编写“投标文件目录和页码”，投标法人或投标委托人身份证原件。
12、投标报价
12.1所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的勘测、设计、发票、税金、代理费等及提供相关服务的所有费用。

12.2投标人要按投标一览表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标一览表上标明拟提供服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价修正总价。只允许有一种报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.3投标人所报的投标价在采购合同执行过程中是固定不变的。投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

13、投标保证金
13.1本次招标采购项目投标保证金为柒仟元整（人民币）。投标保证金应开标前三天下午17：00时前从投标单位对公账户以电汇方式缴入乐安县公共资源交易中心并标明单位和用途在开标时出具汇款凭证原件。

收款单位：乐安县公共资源交易中心；

开户行：中国建设银行乐安支行

银行账号：3600  1550  9100  5250  1152

投标人如未按要求缴纳保证金或无法当场出示汇款凭证视为无效投标。

13.2未中标供应商的保证金在代理机构发出中标通知书后5个工作日内无息退还，中标供应商的投标保证金在与采购人签订合同后5个工作日内无息原额退还。

13.3中标供应商的投标保证金转为履约保证金，在中标供应商交货验收合格后5个工作日内无息原额退还。

13.3在下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
（2）中标供应商未按本须知第30条规定签订合同；
（3）中标供应商未按规定缴付中标服务费；
（4）投标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；
（5）招标机构在宣布预中标单位之后，预中标单位自动放弃中标单位资格。

14、投标有效期

14.1投标应自本须知第17.1条规定的开标日起，并在90个工作日保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

15、投标文件的签署及规定

15.1投标人应准备壹份投标文件正本和叁份副本。每套投标文件须清楚标明“正本”“副本”。“正本”“副本”不相符时，以“正本”为准。
15.2投标文件的正本必须打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字。除没有修改过的印刷文献外，投标文件的每一页都应由投标人或经正式授权的代表用姓名签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

15.3投标文件不得随意涂改和增删，如有修改，须由投标文件签字人签字或盖章。

15.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5电报、电传、传真形式的投标概不接受。
四、投标文件的递交

16、投标文件的密封及标记
16.1投标人应将投标文件正本壹份和叁份副本密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

16.2为方便开标，投标人应将投标一览表单独用信封密封，并在信封上标明“投标一览表” 字样。
16.3投标人应将16.1条和16.2条的所有信封装在一个外层信封中。

16.4内外层信封均应：封口处有投标全权代表的签字或投标单位公章。封皮上注明招标项目名称、招标编号、投标人名称，并注明“开标时启封”字样。

16.5如果投标人未按上述要求密封及加标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

17、投标截止时间

17.1投标文件必须在投标邀请规定的投标截止时间前送达指定的投标地点。

17.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应书面形式通知所有投标人。此情况下采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务应延长至新的截止时间。

18、迟交的投标文件

18.1在投标截止时间以后送达的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

19、投标文件的修改和撤回

19.1在投标截止时间前，投标人可以书面形式提出修改或撤回其投标。

19.2投标人修改或撤回投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，同时应在封皮上标明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

19.3从投标截止期至投标有效期期满这段时间内投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。
五、开标及评标

20、开标

20.1采购代理机构在“采购公告”中规定的时间、地点公开开标。开标时所有投标人法人授权代表必须参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

20.2开标查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标。

20.3开标时，采购代理机构将宣读投标单位的名称、投标货物名称、投标总报价、修改和撤回投标的通知、投标保证金是否提交等内容。采购代理机构将做开标记录，只有开标唱出的投标声明，在评标时才予以考虑。在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。

21、评标委员会和评审方法

21.1评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

21.2评审方法：评标严格按照招标文件的要求和条件进行，采用综合评分法，将评价因素量化，其评价结果以分值表示。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术指标优劣顺序排列。（得分计算时：采用四舍五入法，保留小数点后两位数）。

	价格分(40分)
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(40分)。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：    
根据投标价评分[满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40%×100](保留两位小数)

	技术分(50分)
	1）投标文件全部响应招标文件（第六章 二、技术要求）的得15分，一项不满足或负偏离的扣2分，扣完为止。优于招标文件的一项加1分，加满5分为止。
评审依据：投标文件技术方案及投标文件技术规格响应表。

2）投标文件技术方案是否满足或优于招标文件要求的按如下标准打分：

①平面布置科学合理性：优得6分，良得4分，一般得2分，差得0分；
②工艺节点参数先进程度：优得6分，良得4分，一般得2分，差得0分；

③工艺阐述清晰准确：优得6分，良得4分，一般得2分，差得0分；

④运行费用指标、出水指标：优得6分，良得4分，一般得2分，差得0分；

⑤施工组织管理方案（人员、进度、安全、施工配合等方面）：优得6分，良得4分，一般得2分，差得0分。

评审依据：投标文件技术方案及投标文件技术规格响应表。


	商务分
(10分)
	1）2010年1月1日至今（以竣工验收材料日期为准），投标人具备同类污水处理项目（处理量300吨∕天以上）业绩的，每项业绩得2分，满分4分。
评分依据：加盖公章的业绩合同及环保部门验收材料复印件，原件备查。

2）承诺免费保修期比文件要求每增加一年得2分，最多得4分。

评分依据：投标文件中售后服务承诺函。 

3）售后服务方案（含售后技术服务、维修服务措施、免费维修工作范围、应急维修响应、整体及各设备的质量保证措施等）的科学性、合理性、完整性等方面进行打分。优得2分，良得1分，其余不得分。

评分依据：投标文件中售后服务方案。


21.3预中标条件：
    21.3.1投标文件符合招标文件要求。

    21.3.2有执行合同能力。

22、投标文件的初审

22.1评标委员会首先对投标文件进行初审。初审内容为投标文件内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否合格及是否提交了投标保证金等。

22.2初审时，算术计算错误将按以下方法更正：

    （1）如果单价和数量计算的结果与总价不一致，以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价，但单价和分项价金额小数点有明显错误的除外；

    （2）如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

    （3）如果投标人不同意对其错误的更正，其投标将作无效投标处理。

22.3评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

22.4实质上没有响应招标文件要求的投标将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤消不合格要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

     1) 投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；
     2）资格证明文件不全的；
     3）投标文件没加盖单位公章的，法人授权书无法定代表人签字/签字人无法定代表人有效委托的
     4）投标有效期不足的；
     5）投标文件正本和副本不符的；
     6）技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的
     7）超过了财政预算，采购人不能支付的。
22.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，而不寻求外部的证据。

23、投标的澄清：评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

24、投标的评价：评标委员会将按照本须知第22条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

24.1评标委员会评标时，除根据第12条款规定考虑投标人投标报价外，还要考虑以下因素：

    1）投标文件中申报的交货期；

    2）投标文件中申报的付款方式和条件的偏差；

    3）货物的技术水平、性能和生产能力；

    4）货物的质量及适用性；

    5）配套设备的齐全性； 

    6）投标人在买方所在地为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

    7）投标人投标货物的业绩及经营信誉。
25、评标过程的保密性

25.1除按本须知第23条规定的外，从开标之前日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会接触。

25.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响都可能导致其投标无效。

六、授予合同

26、资格后审

26.1评标委员会将审查建议中标供应商是否有能力全面地履行合同。

26.2在审查建议中标供应商时将考虑其财务、技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和评标委员会认为必要的、合理的资料。

26.3如果审查通过，评标委员会建议把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将对下一个中标侯选人能否履行合同作类似的审查。

27、公示：评标结束后，将在政府采购规定的网上进行评标结果公示（网址：www.jxzfcg.gov.cn）。

28、接受和拒绝任何或所有投标的权利

28.1评标委员会、采购代理机构保留在授标之前任何时候，授受或拒绝任何投标，以及取消招标并拒绝所有投标的权利，对因此而受影响的投标人不承担任何责任。
29、中标通知书

29.1评标结束后，在公示期内无异议且公示期结束后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

29.3当中标通知书发出后，采购代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第13.4条和第13.5条的规定退还所有投标保证金。
29.4 中标后中标供应商不得转包，否则将被没收保证金后，给予退货处理。

30、签订合同

30.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
30.3中标单位应按中标经济合同履行，不得更改合同内容；在合同履行过程中，因实际需要需追加中标经济合同中同一标的的产品时，须在不改变中标经济合同其它内容的条件且通过政府采购办的批准下进行追加采购，并签订中标经济合同补充合同；追加采购金额应符合相关法律、规定的要求。

31、中标服务费（只收取现金）

31.1在预中标公示结束后3个工作日，中标单位须按预中标通知的要求向招标代理机构缴纳招标代理服务费。招标代理服务费是按国家计委计价格【2002】1980号文件和国家发展改革委员会办公厅发改价格【2003】857号文件规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：
收费标准=成交金额×收费费率+速算增加数
	成交金额（万元）
	货物招标收费费率
	速算增加数（万元）

	100以下
	1.5%
	0


31.2中标服务费交纳方式：领取中标通知书时，以现金付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清中标服务费。

31.3中标供应商如未按以上规定办理，采购代理机构将按第13条规定没收。
32.解释权
32.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。
第四章 合同条款
1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3“产品”系指卖方根据合同规定须向买方提供的货物及应配备工具、手册和其它技术资料及其它材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方承担与运行有关的本地化辅助服务，如提供技术协助、售后服务、培训和其它相关的义务。

1.5“买方”系指购买产品的单位。

1.6“卖方”系指根据合同规定提供工程施工和服务的具有法人资格的公司或实体。

1.7“现场”系指合同项下工程将要进行安装和施工的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据规定程序条件确认合同项下的产品符合技术规范的要求。

2、技术规范：提交产品的技术规范应与招标文件、投标文件及答疑记录中最优的技术规范和技术规范附件（如果有的话）相一致。若技术规范中无相应的说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、施工安全： 采购人自行应负责施工时人员安全，确保安全生产。

4、交货期: 中标单位在签定合同后在甲方基础完工后30个工作日内运输到指定地点交货并安装完毕。
5、付款方式: 付款方式：设备到场后，支付合同总金额的40%；设备安装完毕，验收合格后付50%；余款质保期满后1个月内支付。
6、技术资料

6.1合同项下技术资料及移交见合同特殊条款

7、质量保证
7.2买方根据相关部门检验结果，或证实设计确有缺陷的，包括不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

7.3如因设计方面问题，卖方在收到通知后质保期内应免费上门服务和技术支持。

7.4如果卖方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

8、检验
8.1设计完成后，买方将以招标文件、投标文件及答疑记录为依据对设计进行检验。如发现设计与合同不符，买方有权在工程使用后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或相关机构出具的检验结果向卖方提出索赔。

8.2如果设计与合同不符，或在第7条规定的在使用过程中证实工程是有缺陷的，买方将有权向卖方提出索赔。

9、索赔

9.1买方有权根据相关部门出具的质检报告向卖方提出索赔。

9.2在根据合同第8条规定的检验期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列或多种方式解决索赔事宜：

     9.2.1如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔就视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照合同9.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。
10、延期交货

10.1卖方应严格按照“招标文件第三章”中买方规定的时间表准时完成设计工程。如卖方拖延完工，将受到以下制裁：加收违约损失和终止合同。

11.违约赔偿除合同第10条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间完成工程施工，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按：每迟完工1~3日，按合同金额的3%计收；每迟完工4~6日，按合同金额的6%计收；但延迟期最长不超过7日。如果卖方在超过7日后未完工，买方可没收投标保证金并要求卖方按合同金额10%另付赔偿费，同时买方可终止合同，由此产生的一切损失由卖方自己承担。
12、收费：与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

13、争议处理:合同在履行过程中如发生纠纷，首先应由甲乙双方协商解决；如协商不能解决，可向买方有管辖权的法院提起诉讼。

14、违约终止合同:买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成设计；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这样情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

15、破产终止合同:如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

16、合同修改:欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

17、通知:本合同任何一方给一方的通知，均应以书面或传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

18、计量单位:除技术规范中另有规定外，计量单位均应使用国家法定计量单位。

19、适用法律:本合同依照《中华人民共和国合同法》进行解释。

20、合同生效及其它

21．1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

21．2  本合同一式肆份，以中文书写，卖方、买方、政府采购办、招标机构各执壹份。

21．3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议报采购办批准，该协议将作为本合同一个组成部分。
第五章   合同格式

               （买方）                (项目名称)中所需(货物名称)经                    以FZMDL-2013-74的招标文件采购。经评标委员会评定、采购人确定                （卖方）为中标单位。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件：下列文件构成本合同组成部分

A、招标文件    B、投标文件    C、答疑记录     D、中标通知书    E、合同补充条款或说明
2、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件一致。

3、货物和数量：本合同要求提供的货物和数量见开标一览表。

4、 合同总价：本合同总价为人民币       元（大写：              整）

5、付款方式：本合同的付款方式在合同特殊条款中规定。
6、交货期、完工期及交货地点：本合同货物的交货期、完工期按合同特殊条款中规定，交货地点见开标一览表。

7、 合同的生效：本合同经双方授权代表签署，买、卖双方加盖印章后生效。
买方名称（印章）：                卖方名称（印章）：

授权代表（签字）：                授权代表（签字）：

地址：                            地址：
邮政编码：                        邮政编码：

电话：                            电话：
开户银行：                        开户银行：        

账号：                            账号：                               

第六章  附 件

附件一                             投 标 函

招标机构：                          

根据贵方为                           项目招标采购货物及服务的投标邀请 FZMDL-2013-74，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标单位                 （投标方名称、地址）提交下列文件正本一份和副本三份。

（1）投标一览表     （2）商务部分     （3）技术部分   （4）投标单位的相关资料部分 

（5）按招标文件投标单位须知和技术规格要求提供的有关文件

（6）投标保证金额为                       （转帐支票）
据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为                       

（注明币种），即                                    （文字表述）。

2、投标单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标单位已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期为自开标日起   90  个工作日。

5、如在规定的开标时间后，投标单位在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6、我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7、投标单位同意按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                      邮政编码：           
电话：                      传  真：                   

电子函件：                  投标方代表签字：      
投标方名称（公章）：        日期：              
附件二                              投标一览表
投标单位名称（公章）：                            项目编号：FZMDL-2013-74
	包别
	货物名称
	投标总报价
	交货、完工期
	交货地点
	投标保证金
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价(大写)：                         （￥：            ） 


投标报价人或法人代表（或授权委托人）签字：

注：1、除了投标文件中应有此表外，此表还应按“投标单位须知”的规定单独密封提交。


2、报价须包括产品运输、运行、调试、检测等及提供相关服务的所有费用。培训是指熟练掌握产品的维护、使用、操作等必须进行的所有培训。
附件三                  投标货物主要技术参数及性能表须知
1、本表是投标文件的一个重要组成部分，投标单位应如实按要求填写，并对此负责。

2、投标单位所提供货物的主要技术性能应与本表相符。

3、如发现投标方表中弄虚作假的行为，招标机构有权取消其投标资格，买方有权中止合同。

4、本表凡未涉及的货物参数及性能请在投标文件的“投标文件附件”中加以说明。
投标单位名称（公章）：             项目编号：FZMDL-2013-74
	产品                     部件
	技术参数

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


投标报价人或法人代表（或授权委托人）签字：
附件四                           技术规格偏离表
投标单位名称（公章）：                      项目编号：FZMDL-2013-74
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标报价人或法人代表（或授权委托人）签字：
附件五                           商务条款偏离表
投标单位名称（公章）：                  项目编号：FZMDL-2013-74
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标报价人或法人代表（或授权委托人）签字：
附 件六                       法定代表人授权委托书
致：抚州市明达招标咨询有限公司

本授权书声明：        （投标单位全称）       （法人代表姓名、职务）授权              （被授权人的姓名、职务）为我方就“江西省乐安县人民医院污水处理设备公开招标”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、投标报价、签订合同以及合同执行有关的一切事务。     
  本授权书于        年      月     日签字生效。
特此声明！

法定代表人签字盖章：             职    务：           单位名称：           
代理人（被授权人）签字盖章：     职    务：           单位名称：           
投标人名称：（公章）             日   期：           

附 件七                           业 绩 表
	用户名称
	项目名称
	项目总价
	用户联系人
	用户联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	


投标人（全称并加盖公章）：     
     投标法人授权代表人签字：          日期:                    
抚州市明达招标咨询有限公司                                                                              


抚州市明达招标咨询有限公司                                   


