分水镇三溪村垃圾分类房工程
招

标

文

件
招标单位：分水镇三溪村村民委员会

联 系 人：周国清   联系电话：13606604616

二0一三年十二月二十四日

第一部分    招标说明
根据《中华人民共和国》及其他有关工程招投标管理办法，结合本地实际，经分水镇三溪村村民委员会研究，报分水镇人民政府同意，分水镇三溪村垃圾分类房工程，采用公开招标方式选定施工单位。

一、综合说明

1、工程概况

分水镇三溪村垃圾分类房工程，建设单位为分水镇三溪村村民委员会。
2、施工条件

（1）对外交通：

本工程位于分水镇三溪村，交通便利。

（2）施工用电：

由分水镇三溪村电网接线，费用由施工单位承担。

（3）施工临时用房及施工场地：

施工期间生活用房、仓库等由施工单位自行解决。施工场地已具备开工条件。
二、招标和评标

1、招标范围

分水镇三溪村垃圾分类房工程。

2、质量要求：按有关规定及工程设计要求，达到合格。
3、工期要求：

总工期为60天。

4、招标方式

采用公开方式招标。

5、施工资质要求

工匠证。

6、招标原则

坚持公开、公平、公正的原则。

7、评标方法

固定报价为：94300元，采用随机抽签法确定中标单位。
8、报价要求

投标单位报价应坚持实事求是、科学分析的原则，按实报价。

9、日程安排

(1) 本工程取消报名环节，采用资格后审。凡符合资格的投标人均可从桐庐县公共资源招投标网（http://www.tlztb.com/）查看和下载招标文件等资料，本工程收取资料费200元，由投标人在开标前到开标现场缴纳；投标人若不按规定缴纳资料费的，则视作自动放弃投标资格，不得参加开标。

(2) 2013年12月31日9时00分前，请各投标单位将投标书密封盖章后送交分水镇政府一楼开标大厅，并交足投标保证金人民币1000元整。
(3) 2013年12月31日9时00分在分水镇政府一楼开标大厅开标，决标后由建设单位发出中标通知书，中标单位在接到中标通知书后，3日内与建设单位签订施工合同。
三、签约主要条款

1、施工技术要求

施工单位应严格按设计图纸及有关工程施工规范和质量要求，精心组织施工，符合设计要求和达到工程验收规范标准。

2、工程承包方式

（1）本工程由中标单位按中标价的单价承包，实行包工、包料、包质量、包工期、包安全。工程量按实量结算。

（2）在施工过程中如遇设计变更等所发生的工程量增减，按设计变更联系单等进行工程量调整，按中标单价进行结算。新增项目，套用中标单价计算，并经有关单位审核。

（3）中标单位在施工过程中不得转包、分包，违者视情节责令改正，没收履约保证金，直至清退出场。

3、工程量计算

基础开挖或填方由甲方指定地点，每分项分部工程完工后，由甲、乙双方共同到现场实测工程量。

4、工程检查和监督

中标单位在工程施工中必须严格按有关规范施工，并接受业主单位检查，质量监督单位的监督。

5、工程验收办法

工程按设计完成，具备竣工验收条件，并提供完整的竣工资料后，由建设单位牵头组织、相关单位和人员共同进行验收。

6、工程安全要求

施工单位必须严格安全生产管理。采取切实有效的安全防范措施。确保施工过程中的安全。施工中如发生一切意外（包括人员伤亡）事故，建设单位概不负责，由施工单位承担全部责任。施工单位必须为施工人员缴纳人身意外伤害保险，建设单位支付给施工单位总工程款的0.5%作为施工员的人身意外伤保险费（凭发票报销—发票为总工程款的1%的保险发票）。
7、工程结算及付款

工程完工验收合格后付至合同价的50%，到2014年底前付至合同价的80%，剩余款项在一年后付清，工程量按实际结算。

第二部分    投标须知

一、本工程建设单位：分水镇三溪村村民委员会。

二、投标单位必须确认招标文件的全部内容，以决定是否投标，为保证本次投标的严肃性，投标单位必须交投标保证金1000元整。决标后，对未中标单位当日内无息退还投标保证金。中标单位在正式签订承包合同前需交履约保证金1000元整。工程完成后，无息退还履约保证金1000元整。中标者如退标，没收投标保证金。

三、投标单位必须认真填写标书，字迹清楚，不得涂改，内容齐全。投标单位一律按招标单位提供的格式填写，并要求加盖单位公章或投标人签字。

四、每个投标单位递交的投标书，标函必须密封可靠，封口加盖投标单位公章或投标人签字。

五、投标文件的组成：报价表一式二份。

六、投标书经投标即为最终标函，不得任意修改，凡有下列情况之一的投标单位投标书视为无效。

     1、投标书未按规定密封的。

     2、投标书未加盖投标单位或投标人签字。

     3、投标书未按招标文件编制或字迹模糊，辨认不清的。

     4、投标书逾期送达的。

     5、投标书投标报价明显不合理的。

     6、没有按时交投标保证金的。

     7、报价表只有一份的。

 8、报价表投标人未签字或盖章的及未写日期的。
分水镇三溪村垃圾分类房工程报价表
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	外围宽9.05mX3.05m 分三间  高2m（至檐口）

	1
	水泥砖（多孔）
	块
	5500
	0.6
	3300
	规格24x10

	2
	钢材地箍
	根
	14
	40
	560
	直径16

	3
	钢材腰箍
	根
	18
	20
	360
	直径12

	4
	砸筋
	只
	350
	12
	420
	

	5
	地脚混合土
	M³
	3
	360
	1080
	

	6
	平台钢材
	根
	70
	16
	1120
	直径10

	7
	化粪池一只
	
	
	
	1500
	2Mx2M连盖

	8
	建房材料
	
	
	
	3800
	水泥、沙泥

	9
	浇地脚
	
	
	
	2000
	工资连模板费

	10
	房子基、路基用挖机
	
	
	
	2000
	归村经营

	11
	砖木工资
	㎡
	30
	300
	9000
	里面粉两次光面

	12
	铝合金制作
	㎡
	14.52
	460
	6680
	2CM双层钢化玻璃

	13
	地面、腰箍、平台
	
	
	
	4000
	材料费

	14
	其他
	
	
	
	1000
	

	15
	外墙砖
	㎡
	30
	60
	1800
	

	16
	水沟
	M
	35
	61
	2135
	规格50X40

	17
	道路硬化
	㎡
	150
	70
	10500
	厚18公分

	18
	税金
	
	
	
	3445
	

	19
	其他
	
	
	
	39600
	归村经营

	合    计
	
	94300元

	投标总报价（大写）
	
	玖万肆仟叁佰元整

	质量目标
	
	合格

	工   期
	天
	60


投标人签字：                                      2013 年   月    日
