南 陵 县 政 府 性 资 金
建设工程项目

招标文件
（第一册 专用部分）

项目编号：皖B1130258（书）
工程名称：南陵县汽车工业园污水整治工程
招标机构：南陵县政府招标采购代理处
2013年12月
总 目 录
第一章 招标公告 

第二章 投标人须知 

投标人须知前附表
投标人须知修改清单
投标人须知条款

第三章 评分规则
第四章 合同条款及格式 

第一节 协议书

第二节 通用合同条款 

第三节 专用合同条款
第五章 工程量清单
第六章  图 纸 
第七章 技术标准和要求 

第八章 投标文件格式 

本 册 目 录
第一章 招标公告............................... ................................... ...... ......... ......................4
第二章 投标人须知 .......................................................... ................... ......................5
投标人须知前附表........................................................................ ... .... .......................5
第三章 评分规则  ......................................... ............................... ............. ...............8
第四章 合同条款及格式.................................... ............................... ............. ...... 11
第一节 协议书.............................................................. ... .... ................. ... .... .......... 12
第三节 专用合同条款....................................................... ... .... .............. ................. 14
第一章         招 标 公 告
        皖B1130258（告）
1．招标条件
本招标项目南陵县汽车工业园污水整治工程已批准建设，项目业主为南陵县重点工程建设管理局。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

    2．项目概况与招标范围

本次招标项目的建设地点为南陵县汽车工业园，本工程内容主要包含污水管道顶进工程、混凝土工作井工程、混凝土接收井工程等。招标预算控制价为794.52万元（其中含预留金38万元）。项目工期240日历天。项目质量达到国家合格标准。（详见工程量清单）。
 3．投标人资格要求

 3．1本次招标要求投标人须具有独立法人资格的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3．2本次招标项目经理

须具备市政公用工程专业贰级注册建造师资格，且须取得安全生产考核合格B类证书，并未担任其他在建工程项目的项目经理。

3．3本次招标不接受联合体投标。

3. 4本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并列入不良记录名单。

4．投标报名和招标文件的获取

4．1本项目采取网上报名方式，凡符合资格要求的潜在投标人可直接从本公告附件中下载《招标文件》及其《工程量清单》等相关资料并准备投标事宜。如需图纸，另行与我处联系，联系人及联系方式见本公告第7条。各投标人在投标之日提交投标文件前，在我处投标现场办理报名及缴费手续。

    4．2招标文件每套售价400元，售后不退。

    5．投标文件的递交

 5．1投标文件递交的截止时间和开标时间为2014年1月23日上午10:30整，地点为南陵县招标采购交易中心二楼开标室1。

5．2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5．3投标保证金和诚信保证金（人民币）：所有投标人均需提交投标保证金壹拾陆万元整（16万元）和诚信保证金肆拾柒万元整（47万元），须在投标截止前以银行转帐、电汇或汇票方式从投标单位基本帐户（不含分公司或办事处账户）汇入到我处指定帐户，投标截止前资金未到达指定账户的投标恕不接受。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在南陵县招标采购交易中心网站、芜湖市招标采购交易中心网站及安徽省建设工程招标投标信息网上发布。

7．联系方式

招标代理机构：南陵县政府招标采购代理处  地  址：南陵县籍山路县人武部大楼东端

邮  编：241300                          联系人：居然

电  话：0553-6515502                    传  真：0553-6839708

网  址：http：//www．nlzb．gov．cn

南陵县政府招标采购代理处

二〇一四年一月二十三日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编 列 内 容

	1.1.1
	项目名称
	项目名称：南陵县汽车工业园污水整治工程
编号：皖B1130258号

	1.1.3
	招标人
	招标人名称：南陵县重点工程建设管理局
业主联系人：江一苇 联系电话：18655379829

	1.1.4
	招标代理机构
	招标代理机构：南陵县政府招标采购代理处

地址：南陵县籍山路县人武部大楼东端
联系人、电话：详见招标公告

	1.1.5
	建设地点
	南陵县汽车工业园。

	1.2
	资金来源和支付情况
	资金来源：建投自筹
付款方式：工程按月形象进度支付70%进度款，工程竣工验收合格后付至合同价款的80%，工程审计结束后，一个月内付至审核价款的90%，余款（无息）待保修期（壹年）满竣工验收通过后一次性付清。

	1.3.1
	招标范围
	施工图和工程量清单中载明的全部内容。

	1.3.2
	计划工期
	投标人自报，但不得超过240日历天。

	1.3.3
	质量要求
	合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	企业资质条件：详见招标公告
项目经理（建造师，下同）资格：详见招标公告。

财务要求：业绩要求：

信誉要求：

其他要求：
对投标人的资格审查方式： 资格后审  

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	■不接受

□接受，应满足下列要求：详见招标公告。

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织，投标人自行组织现场踏勘，工程地点请与招标人（业主）联系。
□组织，踏勘时间：踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开。 召开时间：召开地点： 

	1.10.2

2.2.1
	投标人提出问题的截止时间
	投标质疑书自招标文件开始发放之日起7日内递交到南陵县政府招标采购代理处。请投标人认真核查图纸、清单内容，如发现漏项、漏量，请及时提出质疑，若未质疑，中标后，该漏项、漏量视同优惠。

	1.10.3

2.2.2
	招标人书面澄清的时间
	答疑澄清回复于质疑书递交截止日后3个工作日内答复，投标人可到南陵县政府招标采购代理处领取答疑回复或直接到南陵县政府招标采购网澄清公告栏中查询。(www.whzbb.com.cn)
各投标人在投标截止日前1天务必到(www.nlzb.gov.cn)网上澄清公告栏查询是否有答疑回复，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

	1.11
	分包
	■不允许违法分包。
□允许，分包内容要求：见招标公告。
分包金额要求：见招标公告。
接受分包的第三人资质要求：见招标公告。

	3.3
	投标有效期
	投标有效期为投标截止日后56天。投标保证金有效期为投标有效期截止日后30天。

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式及金额：金额详见招标公告规定。保证金于投标截止前提交指定帐户，投标人凭汇入票据到南陵县招标采购交易中心一楼换取收据，投标时必须提供该收据。
开户名称：南陵县招标采购交易中心管理委员会办公室

开户银行：芜湖扬子农村商业银行南陵县支行       

帐号：    20000 20940 32103 00000 018

	3.4.3
	投标保证金的退付
	投标保证金的退付：各投标人自行到网（www.nlzb.gov.cn）查询中标结果信息，未中标人保证金的退付必须等到“中标通知书”在网站上的“中标公告”栏公示之后方可退付。

退付时未中标人携带保证金交纳收据到南陵县政府招标采购代理处二楼评审室办理投标保证金退付签字手续

	3.5
	是否允许递交备选投标方案
	■不允许□允许

	3.6.1
	签字或盖章要求
	商务标投标文件的内容均须经投标人法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

	3.6.5
	投标文件份数
	投标文件均按要求编制装订编制，其中：

商务标一式五份，其中商务标正本一份，副本四份；
技术标一式四份，具体编制要求参见投标人须知3.6条。

	4.2.
	递交投标文件时间、地点
	开标会现场递交；

地点： 南陵县招标采购交易中心二楼开标室1

	5.1
	投标截止和开标时间、地点、开标条件
	投标截止和开标时间：2014年1月23日上午10 :30整
地点： 南陵县招标招标采购交易中心二楼开标室1
开标条件：下列证照原件需在开标前交验，开标现场法定代表人（或授权委托人）和项目经理须携身份证件到达开标现场，否则投标人的投标文件不予接收：
（1）法定代表人或授权委托人和项目经理身份证件；
（2）投标单位授权代表人和项目经理在本单位任职半年以上的劳动人事合同；
（3）投标单位授权代表人和项目经理近三个月的社保缴费凭证(查看有人社部门盖章的社保缴费单)；
（4）年检合格的法人营业执照副本；
（5）年检合格的资质证书副本；
（6）年检合格的安全生产许可证副本；
（7）注册建造师安全生产考核合格B类证书、注册建造师证书；
（8）南陵县政府招标采购代理处开具的报名费票据；
（9）南陵县政府招标采购代理处开具的投标保证金收据；
注：以上证照原件（2-7）提交评委会审查，开标现场不对上述证照原件进行资格性审查。 



	6.3
	评标方法
	本次评标采用有效最低价法。具体评分规则详见本册第三章。

该项目预算控制价见招标公告。

	7.2.2
	招标代理费
	按国家计委计价格（2002）1980号文规定标准的40%收取。

	7.3
	履约保证金交纳及退付
	金额（人民币）：中标价的5%。
履约保证金交纳：中标人在项目中标后，须在5个工作日内将履约保证金汇入履约保证金账户。投标人所缴纳的该项目投标保证金自动转作履约保证金，不足部分需补齐差额。中标人凭银行转账凭证换取履约保证金收据，领取中标通知书。

履约保证金的退付程序为：项目实施完毕，经竣工验收合格后，中标人凭履约保证金退付申请表（可在南陵县招标中心网站文件下载区下载）、项目合同、业主单位签署的验收报告（附工程竣工验收备案手续）提出退付申请，招标中心管委办审核后，直接通过银行转账方式退付中标人。

	7.3.4
	风险保证金交纳及退付
	风险保证金的金额（人民币）：中标价与低于招标最高控制价的所有有效投标报价算术平均值的差额。

中标人在项目中标后，须在5个工作日内将风险保证金汇入风险保证金账户（同履约保证金账户）。
风险保证金的退付程序为：按照项目建设进度办理退付手续，分三次进行，第一次为工程进度达总量的50%时退付30%，第二次为工程进度达总量的80%时再退付30%，第三次按合同约定全部工程竣工并经验收达到合同约定等级后全部退清。每次退付时，须提供业主单位主要负责人签字并加盖单位公章的申请书（同履约保证金退付申请表）和反映工程建设进度的文字及图片资料等，经招标办审核后办理退付手续。

	新增
	
	中标单位项目经理须常驻工地现场。
中标单位应严格按照投标文件约定人员和承诺的人员数量全部到场。项目经理、技术负责人、安全员不得更换，如需更换，须经招标人同意，且分别处以30万元、10万元、5万元的违约罚款；项目经理、现场技术负责人、安全员必须常驻现场、考勤，考勤纳入月度考核，考核不合格的处于20万/月的违约罚款。
在项目实施期间，项目经理的证书原件需交给招标人保管，直至工程交工验收合格后退还。投标书中承诺的项目部全体成员必须在施工现场，现场实行签到制，如遇特殊情况要请假必须申请招标人批准，未经招标人批准同意，项目经理缺勤一天罚款0.5万元，其他人员缺勤一天罚款0.2万元。


	新增
	
	外地建安企业在南陵县招标采购中心投标并中标后必须在南陵县注册子公司，相关税收必须在工程所在地缴纳。（在芜湖地区已成立子公司的可不再成立）

	新增
	
	各建安企业在南陵县招标采购中心投标并中标后必须开设“农民工工资支付专用账户”。

	重点工程适用
	重点工程首选中标单位谈话制度
	首选中标单位在接到南陵县招标采购交易中心通知后，须在3个工作日内派法定代表人以及本工程项目经理等到指定地点进行谈话，首选中标单位未在规定时间内到指定地点进行谈话的，视同主动放弃预中标资格，其投标保证金不予退还，并报相关行政管理部门依法作出处理。


说明：■ 表示采用条款，□ 表示不采用条款；
招标文件对投标人须知标准条款的修改在“投标人须知修改清单”中列出。

此表中要求与标准条款不一致时，以此表为准。
第三章 评分规则
1.评标准则
本次评标采用有效最低价法。经评审投标报价最低的有效投标人为中标候选人。投标人的投标报价低于预算控制价的a%并且同时低于所有有效投标报价平均值的95%时，按无效标处理。
a值在开标现场通过摇号方式确定(a值取值根据工程类分别为：房建工程80%、81%、82%、83%；市政工程65%、66%、67%、68%；桥梁工程85%、86%、87%、88%；装饰工程70%、71%、72%、73%；水利工程70%、71%、72%、73%；其他工程70%、71%、72%、73%)。本项目a值：将于开标时从65、66、67、68中摇号确定。
2.详细评分标准
2.1资格标（只作合格与否的结论）                                                        
2.2技术标（只作合格与否的结论）                                                        
2.3详细评分标准及分值分配  

(一) 资格标部分     
由评标委员会对投标人的资格标进行符合性评审，评审结论分为合格与不合格。评标委员会对投标文件的下列内容进行资格标评审。有任何一项不符合评审标准的，投标文件作废标处理。
1、具备有效的营业执照；
2、企业资质等级符合招标文件规定；
3、安全生产许可证符合招标文件规定；
4、项目经理资格符合招标文件规定。
(二) 技术标部分     
由评标委员会对投标人的技术标进行符合性评审，评审结论分为合格与不合格。对否定的技术标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在技术标评标记录上；评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。
评标委员会主要从以下几个方面对投标人的技术标文件进行评审。

1、总体概述：施工程序总体设想表述清晰、合理，施工段划分合理，符合规范要求 ；
2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺 ：关键线路清晰、完整，计划编制可行，关键节点的控制措施合理，进度责任承诺具体（含室外工程的安排）。 

3、劳动力和材料投入计划及其保证措施 ：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
4、机械设备投入计划及检测设备：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，采用先进机械设备。
5、施工平面布置和临时设施布置：总体布置合理，能满足施工需要，符合安全、文明生产要求。 

6、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 ：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、可行。 

7、安全文明措施：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 

8、质量保证与承诺：具体措施可行。满足招标文件的质量要求。
9、投标单位违反“技术标书制作要求”规定的，应视具体情况作如下处理：

（1）凡违反“技术标书制作要求”第1条或第2条规定的，视为技术标1项不通过。（见通用条款第6页3.6.6.1条款和3.6.6.2条款。）

（2）凡违反“技术标书制作要求”第3条规定的，技术标作废标处理。[见通用条款第6页3.6.6.3条款。内容如下：文本页面设置为纵向，页码设在页脚；不得出现重页、缺页；不得出现任何可能识别投标人的字样（含企业名称、人员姓名）、标志（含彩色用纸）或内容。]
说明：1、技术标评审采用定性方法。

2、评标专家根据上述9项评审要求判断每项评审内容是否合格，并在每项评审内容后面用“通过”、“不通过”表示。
3、合格标准：上述各项标准中有6项通过，视为该技术标文件评审合格。
(三) 商务标部分     
评标委员会对资格标评审合格、技术标评审合格和通过第二册通用部分第6.4.3款初步评审标准的投标文件计算预算控制价的a%值和平均价的95%值（这两个值不因后续商务标详细评审出现废标而重新计算），然后对符合双控要求的投标文件，按投标总价从低到高顺序选取3家进行评审，经评审，合格投标不足3家时，再依次递补进行评审，直至合格的投标文件为3家为止不再进行余下的投标文件后续评审，或者直至全部投标文件评审完毕。

（1）评标委员会应当加强投标报价合理性评审。

（2）进行商务标详细评审时，发现投标报价存在下列情形之一的，其投标作废标处理 ：
①税率不按规定计取的； （3.41%）
②预留金不按招标文件计取的（项目预留金：38万元）；

③修改分部分项工程量清单项目和数量的；

④人工单价低于相关规定的；(68元/工日)
⑤明显不均衡报价的；
⑥投标报价算术性修正（绝对值）累计金额达到原投标报价2%（不含2%）的。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（a）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（b）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，此时，应以标出的合价金额为准，修改单价金额。（因专业软件小数保留原因不计）

按以上原则对算术性差错的修正，无需征得投标人的同意。

（3）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

投标报价超过该项目招标最高控制价的不列入评审范围。
3．例外情况
首选中标单位超过一家时（指投标报价相同），采用摇号方式确定中标单位。 
4 评标结果 

4.1评标委员会（按投标报价由低到高顺序）对投标报价最低的有效投标人的投标报价文件进行评审，实行有效最低价中标原则。符合规定要求的则为首选预中标人。如不符合，则对投标报价次低的有效投标人的投标报价文件进行评审，其余依次类推，推荐第二、第三中标候选人。
4.2通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。注：明显缺乏竞争指投标报价均高于有效投标报价平均值的（1+5%）的。
4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
本项目招标文件由南陵县政府招标采购代理处负责解释。
第四章 合同条款及格式
GF-2000-0201

建设工程施工合同

(示范文本)

中华人民共和国建设部

                                 制 定

国家工商行政管理局

一九九九年十二月

第一节  协议书
第一部分     协议书

    发包人（全称）：                                
    承包人（全称）：                                
    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称：                                                                   
工程地点：                                                                   
工程内容：                                                                   
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：                               
资金来源：                                       

二、工程承包范围

承包范围：                                                                  

三、合同工期

  开工日期：                                 

  竣工日期：                                 

合同工期总日历天数                天。

四、质量标准

工程质量标准：                                     
五、合同价款

金额（大写）：                                       元（人民币）

          ￥：                                      元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

  3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程报价单或预算书

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本为合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同的约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：            年       月      日

合同订立地点：                        

本合同双方约定               后生效。

发  包  人：（公章）                  承  包  人：（公章）

住      所：                         住      所：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

电     话：                          电      话：

传     真：                          传      真：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           帐    号：

邮政编码：                           邮政编码：

第三节  专用合同条款
第三部分    专用条款

    一、词语定义及合同文件

    2、合同文件及解释顺序

    合同文件组成及解释顺序：     执行通用条款第2.1、2.2 条                                                  

    3、语言文字和适用法律、标准及规范

    3.1本合同除使用汉语外，还使用   /     语言文字。

    3.2适用法律和法规

    需要明示的法律、行政法规：   现行《中华人民共和国合同法》  《中华人民共和国建筑法》   《中华人民共和国招投标法》   《建筑工程质量管理条例》及地方性法规                                                                                                                  

    3.3适用标准、规范

    适用标准、规范的名称：   现行相关各专业施工验收规范及技术标准                                               

    发包人提供标准、规范的时间：            /                                  

    国内没有相应标准、规范时原约定：         /                                  

    4.图纸

    4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：  /                                 

    4.2发包人对图纸的保密要求：                 /                                

    使用国外图纸的要求及费用承担：          /                                    

    二、双方一般权利和义务

    5、工程师

    5.2监理单位委派的工程师

    姓名：                   职务：                 
    发包人委托的职权：    施工过程中质量、进度、工程造价的控制、合同及信息管理、安全文明施工管理、施工现场管理与协调工作及特殊情况下现场紧急处理等                                                  

    需要取得发包人批准才能行使的职权：   投资及工期控制                                      

    5.3发包人派驻的工程师

    姓名：                     职务：                 

    职权：   全面监督监理和施工单位在施工过程中的工程质量、进度、投资、安全及文明施工的控制、协调施工中的外部相关事宜等                                                                                                                                          

    5.6不实行监理的，工程师的职权：      /                                                                                                                  

    7、项目经理

    姓名：                     职务：                 

    8、发包人工作

    （1）施工场地具备施工条件要求及完成的时间：    执行通用条款第8.1（1） 条                         

    （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：   协调解决临时用水和用电并接至红线范围                                                                                    

    （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  执行通用条款                                                                  

    （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：    开工前甲方提供资料，乙方负责保护   开工前完成                                                                                                 

    （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：      执行通用条款第8.1.（5）条              

  开工前完成                                                                           

    （6）水准点与坐标控制点交验要求： 由业主提交水准与坐标控制点给乙方，乙方负责保护                                                                                                                    

    （7）图纸会审和设计交底时间：      开工前完成                                      
    （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：    执行通用条款 8.1.（8）条                                                          

    （9）双方约定发包人应做的其他工作：    /                                     

    8.2发包人委托承包人办理的工作：      执行通用条款                                      

    9、承包人工作

    9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

   （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   已完成      

   （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月25日前提交当月进度报表及下月进度计划                                    

   （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：     执行通用条款第9.1.（3）条                                                                                              

   （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人提供及监理单位提供办公场所                            

   （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行通用条款第9.1.（5）条                                                                                            

   （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：     执行通用条款第9.1.（6）条 ，竣工验收前成品保护及费用由承包人自理                                                                                                         

   （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：         注意保护，费用由承包人自理                                                    

   （8）施工场地清洁卫生的要求： 符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场                                              

   （9）双方约定承包人应做的其他工作：   /                                       

    三、施工组织设计和工期

    10、进度计划

    10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：   开工前一周内承包人将施工组织设计和工程进度计划提交总监理工程师                                                                                             

工程师确认的时间：       收到后一周                                                      

    10.2群体工程中有关进度计划的要求：          /                               

    13、工期延误

    13.1双方约定工期顺延的其他情况：    每月提前或延迟一天，对等奖罚                                     

    四、质量与验收

    17、隐蔽工程和中间验收

    17.1双方约定中间验收部位：                                                             
    19、工程试车

 19.5试车费用的承担：                  /                                      

    五、安全施工

    六、合同价款及调整

    23.2本合同价款采用        （1）   方式确定。

   （1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：                                      
    风险费用的计算方法：      按南陵县发改委文件执行                                                 

    风险范围以外合同价款调整方法：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格变更合同价款。(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，执行《2005年安徽省市政工程预算定额》，，人工费和材料价格按投标报价执行。对不平衡报价项目的增量和变更，工程决算时，按不利于施工单位的计价方法进行计价
   （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：             /                       

   （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：    /                          

    23.3双方约定合同价款的其他调整因素：       国家法律、法规、政策性调整                               

    24、工程预付款

    发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：     /           

    扣回工程款的时间、比例：             /                                       

    25、工程量确认

    25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：    每月25日前提交本月完成工程量及下月进度计划                                                                                                 

    26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
见投标人须知前附表。
七、材料设备供应

    27、发包人供应材料设备

    27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

   （1）材料设备单价与一览表不符：      /                                        

   （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：    /                   

   （3）承包人可代为调剂串换的材料：       /                                      

   （4）到货地点与一览表不符：                      /                             

   （5）供应数量与一览表不符：            /                                       

   （6）到货时间与一览表不符：              /                                     

    27.6发包人供应材料设备的结算方法：       /                                    

    28、承包人招标采购材料设备

    28.1承包人招标采购材料设备的约定：                 执行通用条款第28条                            

    八、工程变更

    
双方以书面形式监理签字及甲方认可为准，盖章有效
    九、竣工验收与结算

    32、竣工验收

    32.1承包人提供竣工图的约定：    提供两套竣工图，并完成备案                                           

    32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    执行通用条款第32.6条                                      

    十、违约、索赔和争议

    35、违约

    35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

    本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

                                                        /                         

    本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：   执行通用条款第26.4条                  

    本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

          执行通用条款第33.3条                                                                      
    双方约定的发包人其他违约责任：         /                                     

    35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

    本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：    执行通用条款第14.2条                 

    本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：   执行通用条款第15.1条                  

    双方约定的承包人其他违约责任：       /                                       

    37、争议

    37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 二种方式解决；

   （一）提交               仲裁委员会仲裁；

   （二）依法向人民法院起诉。

    十一、其他

    38、工程分包

    38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：   不得分包和转包                                

    分包施工单位为：                                                           

    39、不可抗力

    39.1双方关于不可抗力的约定：        执行通用条款第39.1条                                        

    40、保险

    40.6本工程双方约定投保内容如下：

   （1）发包人投保内容：          执行通用条款第40.1条                                              

    发包人委托承包人办理的保险事项         /                                      

   （2）承包人投保内容：           执行通用条款第40.4条                                             

    41、担保

    41.3本工程双方约定担保事项如下：

   （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：     /    担保合同作为本合同附件。

   （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：    /     担保合同作为本合同附件。

   （3）双方约定的其他担保事项：           /                                    

    46、合同份数

    46.1双方约定合同副本份数：                                                  

47、补充条款：

第五章  工程量清单
1. 工程量清单说明通则 

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。 

2. 投标报价说明通则 

2.1工程量清单中的每一子目必须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等）费，以及管理费、利润和规费、税金等，并考虑风险因素。 
2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。 

2.4综合单价报价，工程量清单组价。投标人编制投标文件时应对施工期间除可能出现的政策、施工环境和市场的变化以及由于招标人分期付款带来的资金占用风险等可能影响工程造价的因素，作出正确的评估，并体现到投标报价中。否则，造成的经济风险责任自负。尤其是工程材料，无论是政策变化还是市场变化引起的价格变动，工程实施中投标人不得要求调整（除非合同另有约定）。
2.5人工工资：按68元/工日计取。

2.6税金：按3.41%计取，为不可竞争费。

2.7措施项目费和临时工程费一次性包死。
2.8规费：工程量清单中编制具体规费子目的，则相关子目的规费应按规定报价；工程量清单中没有编制的投标人应交纳的规费，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的综合单价或价格中。

投标人无论怎样报价，均不免除或降低投标应交纳规费的义务。
2.9.1本项目预留金38万元作为预备费，不作为结算时承包人承包费用。各投标单位投标时按不可竞争费以独立费单独计入投标总价进行报价。

3. 工程量清单编制说明
3.1清单编制说明详见附件：

3.2补充说明：

4. 工程量清单 

(详见附件)

5.招标说明

(详见附件)

第六章  图 纸
1. 图纸目录
	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	张数
	备注

	
	详见发放的图纸
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. 图纸

（图纸电子版本）

- 20 -

