宇正-招标-2014                              龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购

龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购      
招 标 文 件
招标编号：LYCL2014-019-001
招标人：龙游县农业和农村工作办公室（盖章）
法定代表人或授权代理人：            （签字或盖章）

招标代理：衢州市宇正建设投资咨询有限公司（盖章）
法定代表人或授权代理人：            （签字或盖章）

二〇一四年二月
目   录

第一部分招标公告


第二部分投标方须知

一、说明

二、招标文件


三、投标文件


四、投标文件的递交方式


五、开标、评标和定标

六、投标响应无效条款

第三部分招标项目产品规格需求

第四部分合同主要条款
第五部分技术资信评分细则
第六部分应提交的有关格式范例
第一部分招标公告

龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购项目，现经龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室核准的工程材料招标计划和招标方式，对龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购进行公开招标，欢迎有意向的供应商参加本次招标活动。 
一、招标编号：LYCL2014-019-001
二、采购项目名称：龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购。
三、采购内容：PVC-U加筋管、PVC-U双壁波纹管、橡胶密封圈及窨井盖采购，采购额预计为4000万元，供货单位为溪口镇、沐尘乡、庙下乡、大街乡、罗家乡、东华街道、湖镇镇、社阳乡、龙洲街道、詹家镇、小南海镇、模环乡、塔石镇、横山镇、石佛乡，分两个供货商供应，第一供货商供应8个乡镇，第二供货商供应7个乡镇，具体各供应商供应乡镇按抽签确定。设备清单及技术要求详见《招标项目产品规格需求》。
四、合格投标方的资格要求：国内具有独立法人资格的生产厂家，注册资金不少于5000万元（外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算），具有ISO9000质量管理体系认证证书（代理商及联合体不接受报名）。办理过《龙游县公共资源市场交易单位工作手册》（办理电话0570-7261720）。
五、招标文件发售信息：于2014年2月25日至2014年3月 3日上午8:30-11:30，
下午14:00-16:00(节假日除外)到龙游县公共资源交易中心（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼234室）购买招标文件。标书售价：伍佰元整，售后一概不退（供应商报名或购买标书的行为不能证明其符合投标方资格要求）。
联系人：龙游县公共资源交易中心毛先生0570-7266270
招标代理机构叶小姐0570-7018388
招标文件信息发布：2014年2月 25日起  http://www.lyxztb.gov.cn（龙游县公共资源交易网）

六、投标单位在报名时交纳投标保证金贰拾万元整，投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐形式递交：
收款人（全称）：龙游县公共资源交易中心；开户银行：龙游县信用联社城北分社；
帐号：201000013409698。

七、购买标书时，必须携带（现场报名，不受理其他方式）：
（1）生产厂家单位营业执照副本、ISO9000质量管理体系认证证书（原件）和复印件（加盖单位公章）
（2）法人授权委托书原件（加盖单位公章）（授权书上须明确授权代表姓名、采购项目名称、采购编号、联系电话、传真）
（3）代理人身份证复印件。
八、投标文件递交截止时间：投标文件必须以密封形式于2014年3月11日14:30时前递交，逾期不受理。
投标文件递交地址：龙游县公共资源交易中心开标室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼3楼325室）
九、开标地点：龙游县公共资源交易中心开标室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼3楼325室）
开标时间：2014年 3月11日 14:30时。

十、提交答疑截止时间：本次招标文件自公告信息发布之日起，公示在龙游县公共资源交易网，注册供应商可下载。如对招标文件有异议，请在2014年3月 4日16:00时前以书面形式提出，逾期概不受理。

十一、答疑回复时间：采购文件的答疑、补充、修改等于2014年3月 5日16:00时前在http://www.lyxztb.gov.cn（龙游县公共资源交易网）公布，请各供应商必须注意。

十二、若采购文件发售截止时间后供应商人数不足，采购单位有权重新组织采购或申请其他采购方式。
龙游县农业和农村工作办公室      
衢州市宇正建设投资咨询有限公司  

龙游县公共资源交易中心         

二○一四年二月二十五日         
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购单位
	龙游县农业和农村工作办公室

	2
	采购项目
	龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购     

	3
	报名截止时间
	2014年3月3日16:00时（北京时间）

	4
	报名地点
	龙游县公共资源交易中心（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼234室）

	5
	提交答疑截止时间
	2014年3月4日16:00时（北京时间）

	6
	答疑回复截止时间
	2014年3月5日16:00时（北京时间）

	7
	投标保证金
	贰拾万元整

	8
	交纳保证金截止时间
	报名截止时间前

	9
	银行帐号名称：龙游县公共资源交易中心   银行帐号：201000013409698

开户银行：龙游县信用联社城北分社 

缴纳方式：见招标文件第10页6．投标保证金

	10
	递交投标文件截止时间
	2014年3月11日14:30（北京时间）

	11
	递交投标文件地点
	龙游县公共资源交易中心开标室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼325室）

	12
	投标文件份数
	正本1份、副本4份。样品同时提交

	13
	开标时间
	2014年3月11日14:30（北京时间）

	14
	开标地点
	龙游县公共资源交易中心开标室（龙游县荣昌路荣昌广场行政办公楼三楼325室）

	15
	投标保证金退还
	未中标者中标通知书发出后退还，中标者签订合同后退还

	16
	履约保证金
	陆拾万元，通过投标方的基本账户以银行转帐形式缴至龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室专用帐户。

帐    户：龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室
开户银行：龙游县信用联社城北分社

帐    号：201000013428194

供货完毕后无质量问题30天内退还（不计息）

	17
	信息网址
	http://www.lyxztb.gov.cn（龙游县公共资源交易中心网）

	18
	样品
	随投标文件一起递送，未中标者退回，中标者由采购单位保存，验收后退还。


第二部分投标方须知
	19
	付款方式
	分批供货，预计在5-6月份开始供货，7月份结一次货款。10月份结一次货款，年底最后供货完成结一次货款，供货到验收合格后付给70%，安装完成验收合格后付给25%，剩余5%作为质保金，待质保期满扣除因产品质量和售后服务质量问题造成的各项费用后结清。最后一批货物交付后30天内退还履约保证金（不计息）。供应商凭各乡镇验收合格单与甲方进行结算。

	20
	供货方式
	中标方根据采购人要求分批送货，中标方必须在接到要货电传后48小时内将货物送到采购人指定场地（龙游县范围内各乡镇指定材料存放点，由各村施工方自行到存放点提货）。中标方应保质保量完成《招标货物一览表》所要求的全部货物。


第二部分投标方须知

一、说明
1．适用范围

本招标文件仅适用于龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购。
2．项目说明
项目说明包括项目名称、实施地点、项目实施规模及范围、工期要求、系统维护期。详见投标须知相关标项。

3．定义

3.1“招标方”系指本次公开招标采购货物的购买单位“龙游县农业和农村工作办公室”。

3.2“投标方”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3.3“设备”系指投标方按招标文件规定，须向招标方（使用单位或买方）提供一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指招标文件规定投标方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.5“★”系指按本招标文件要求投标方必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

★4．合格的投标方

国内具有独立法人资格的生产厂家，注册资金不少于5000万元（外币以报名当日中国银行的挂牌汇率折算），具有ISO9000质量管理体系认证证书（代理商及联合体不接受报名）。办理过《龙游县公共资源市场交易单位工作手册》（办理电话0570-7261720）。
5．采购方式
本次采购采用公开招标方式。评标方法采用综合评分法，是指在最大限度地满足招
标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标方作为中标候选单位的评标方法。

6．投标委托

投标方须携带居民身份证。如投标方不是法定代表人，须持有法定代表人出具的授权委托书。授权委托书须法定代表人签字，加盖单位公章，缺项不予认可，投标文件作无效标处理。
7．投标费用

投标方应自行承担所有与参加本次招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
8.现场勘察：
投标方自行勘察现场以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，但需经招标方允许方可为勘察目的进入招标方的项目现场。不得因勘察现场而使招标方承担有关的责任和蒙受损失，投标方应承担勘察现场的责任和风险以及承担勘察现场所发生的自身费用。
9.资格审查

本次招标采取开标后资格审查，招标人不保证所有报名或购买招标文件的供应商都符合合格投标方资格要求。

二、招标文件
1．招标文件

1.1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

1.2投标方应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件做出实质性响应，否则，投标可能被拒绝。

2．招标文件的澄清和修改
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标方，均应按招标公告中规定的时间和通讯地址，以不署名的方式书面形式（如信件、传真等）送达，在规定时间内未收到质疑则视为各投标方均对此无异议。招标人对规定时间前收到的任何澄清不以书面形式予以答复，将在招标公告所列网址上予以发布。在投标截止时间前，投标单位须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要的修改或是根据投标方的要求对招标文件做出答复（答复中不包括问题的来源），并视为本招标文件的组成部分。
2.2因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，招标人将于投标截止日期5天前在龙游县公共资源交易中心网站公告栏内通知本项目的投标人。
2.3当招标文件、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

2.4若有必要，招标方将酌情延长递交投标文件的截止日期。

三、投标文件

1．投标文件的文字及计量单位

1.1投标文件以及招投标双方就有关招投标事宜的来往通知、函件和文件均应使用规范中文。

1.2投标文件中所涉及的数据（除非技术规范中另有规定）均应采用中华人民共和国法定计量单位。

2．投标文件的组成
有统一格式的按统一格式填写，没有统一格式的按招标文件要求自行编写，并按顺序装订成册（招标文件中要求提供原件核验的，投标方应当提供原件。如不能提供原件核验的，可提交依法经公证机关确认与原件一致的复印件）
投标文件分为【商务标】、【技术标】文件，按以下顺序内容编制装订，商务标和技术标分别装袋密封：
★Ⅰ商务标：投标价格表（附件一）。

Ⅱ技术标：

★（一）投标书（附件二）
★（二）投标保证书（附件三）
（三）投标货物符合招标文件规定的证明文件，及投标方认为需加以说明的其它内容。资格证明文件，包括：

（1）资格声明函（统一格式）

★（2）强制性资格条件（强制性资格条件必须实质响应，否则其投标无效）
	1
	法定代表人授权书（自行设计）

	2
	供应商代表身份证复印件

	3
	生产厂家营业执照副本复印件（加盖生产厂家单位公章）

	4
	ISO9000质量管理体系认证证书


（3）第五部分技术资信评分细则所涉及到的资质、合同、检测等相关证明材料（非强制性）。
	1
	购销合同和用户反馈意见（复印件）

	2
	守合同重信用证明扫（描件或彩色复印件）

	3
	银行资信证明（描件或彩色复印件）

	4
	相关检测检验报告（复印件）

	5
	本年度产品质量保险单（复印件）

	6
	其他体系认证证书（描件或彩色复印件）

	7
	企业技术优势相关证明（描件或彩色复印件）

	8
	其他


（四）企业简介：投标方企业规模、人员结构、经营状况、技术优势、有关荣誉及其他基本情况资料
★（五）投标方案介绍：要求详细列明设备清单、品牌、厂家、型号、技术参数等所有技术指标

★（六）质保和售后承诺：售后服务、技术支持承诺，要求完整、准确地表述投标方的标准承诺（范围、标准及期限等），售后服务机构地点、技术力量、供货时间、联系方式以及质保期内提供免费上门维护、升级服务，保证用户单位正常使用的措施，明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的

★（七）技术规格偏离表（附件五）
★（八）商务要求偏离表（附件六）
（九）投标方认为需要的其他文件和说明。

以上文件组成投标文件。投标方应对招标文件做出实质性响应，该项内容将作为投标的重要指标。一旦开标后，经审核确定投标资格和技术能力不能响应招标文件要求，则投标方即刻被废标或被拒绝进入商标报价阶段。

3．投标文件的填写说明

3.1投标文件按统一格式填写，装订成册。

3.2投标价格表（附件一）为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范。

4．投标报价

4.1投标报价应以人民币为结算货币。须包括货物价款、货物途中运输费、装卸车费、途中损耗费、备品备件、专用工具费、安装调试费、检测验收费、技术支持、售后服务、产品维护所需的各种费用
必要的保险费用、各项税金等一切费用,如有漏项，视同已包含在其它项目中，单价不做调整。投标报价为投标方所能承受的最低、最终报价(即交钥匙工程)，投标方不得再要求追加任何费用。结算货款为最终实际数量乘以中标单价。
4.2投标方应在投标书的《单价下浮率承诺书》上写明投标货物的单价下浮率百分之××(大写)和××％(小写)(保留小数点1位)，不得缺项。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。
4.3允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.4只接受整体投标，有选择的投标不予接受。

5．投标有效期

5.1自投标截止日起30天（招标方可延长至总计最长不超过45天）内有效。

5.2在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标方可以以书面形式通知投标方延长投标有效期。

6．投标保证金

6.1投标方须缴纳投标保证金，作为投标文件的一个组成部分。

6.2本标投标保证金贰拾万元整，投标方应在购买标书前缴至龙游县公共资源交易中心专用帐户，投标方为有效。

6.3保证金形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转帐形式缴纳。
6.4投标方未按要求缴纳投标保证金，其投标可视为无效投标。

6.5投标保证金在中标人合同签订后五个工作日内无息退还。
6.6投标方不在限定时间内到龙游县公共资源交易中心办理退还保证金的，招标人不支付资金占用费。

6.7出现下列任何一种情况，投标保证金将不予退还。

6.7.1投标方在投标文件有效期前撤回其投标文件；
6.7.2投标方提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；
6.7.3中标通知书发出之日（网上公示日期为准）起7日内，中标方不与招标方签订合同；
6.7.4中标人未按规定提供履约保证金的；
6.7.5投标方有违反招标投标相关法律法规的。

7．投标文件的签署及规定

7.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条。

7.2投标方必须填写全称，同时由法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章。
7.3投标文件分技术标、商务标，分别密封装袋。技术标、商务标均为一式五份，其中正本一份，副本四份。★技术文件不得含本次投标报价，否则以无效标处理（但招标文件涉及的备品备件、耗材、服务等价格除外）。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本有差异，以正本为准。（要求提供原件的请随身携带至现场备查）

7.4投标文件（正、副本）均须用A4纸打印，有落款处必须由投标单位法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖单位公章。

7.5投标方必须保证所有文件的真实性，招标方有权随时检查文件原件，如有虚假，则取消其投（中）标资格。

7.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

7.7投标方应认真阅读招标文件中所有的内容，包括投标方须知、招标项目说明及产品规格需求、投标文件及其附件格式等。如果投标方编制的招标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标方拒绝。

7.8投标方被视为已充分熟悉本招标项目的各项要求及招、投标工作程序、规定和履行合同等一切情况。

四、投标文件的递交方式

1．投标文件的密封和标记

投标文件中应按以下方法封装：

1.1投标人将商务标、技术标文件分别装入不同的密封袋内，密封袋封口处应有单位公章。封皮上写明项目编号、采购项目名称、投标人名称、并注明“商务标、技术标、“开标前不得启封”字样。具体书写格式如下：

	采购项目：龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购     
项目编号：

商务标（或技术标）

投标人：（全称）（盖章）

投标单位法定代表人或授权人：（签章）

开标前不得启封


1.2投标方未按上述要求密封、签字、盖章及加写标记的，招标方有权拒收投标文件。

2．投标截止日期

2.1投标方应在投标截止时间（2014年 3月 11日下午 14：30时正）前将投标文件送交至龙游县公共资源交易中心325室，逾期招标方将拒绝接受送达的投标文件。

2.2招标方可以酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标方与投标方以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

五、开标、评标和定标

1、开标
1.1招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，投标方须派授权委托人参加，并提供身份证原件和法人代表授权书原件核验。
1.2开标时，招标方将查检投标文件密封情况，确认无误后拆封评标。
2、评标小组
2.1评标组织：评标小组组成按规定在评委专家库中随机抽出，其中经济类专家一名，技术类专家四名，共计五名专家组成。评标小组对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。
2.2询标期间，投标方法人代表或法人委托人必须在场。
3、对投标文件的审查和响应性的确定
3.1评标时，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准，若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。
3.2如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

★4、单价最低下浮率：本次招标单价最低下浮率为8%，投标人单价报价下浮率不足8%的，其报价为无效报价。
5、评标方法和定标

5.1本评标办法采用百分制综合评分法，技术资信20分（技术权值20%），报价80分（价格权值80%）。最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准且综合得分最高的投标方，将被推荐为第一中标候选人。
5.2开标后，评标小组首先对投标方的资信文件等进行审查。凡不符合有关规定或不响应招标文件要求的投标书将不进入评标范围。评标小组以开标、审标、询标情况为基本依据，对有效的投标书及其投标方按评标内容进行分析、评议，并采用百分制综合评分,按得分由高到低排序，前三名分别为第一、第二、第三中标候选人，第一名的为第一供货商，第二名的为第二供货商，第三名备选。先评技术标，再算报价分。评标过程中如发现有异常情况，由评委集体讨论决定。

5.3综合得分相同者，以报价低者作为第一中标候选人;综合得分相同且报价相同，则技术指标优劣决定第一中标候选人。

5.4.总分计算

A、资信技术得分由各评委根据评分细则，对各投标单位的项目技术进行书面审核和评论后，由各评委独立酌情给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标方项目技术最终得分为评标专家组成员的有效评分（去掉一个最高分和一个最低分）的算术平均值。计算时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。
B、商务报价分按6.2.2条款计算给分;

C、最终得分汇总：最终得分=资信技术得分+商务报价得分

5.5客观公正对待所有投标方，对所有投标评价，均采用相同的程序和标准。
5.6在评标、投标期间，投标方不得向评标小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
5.7为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标方私人交换意见。在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。
5.8招标方对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问，不退还投标文件。

6、评分标准

6.1资信与技术（20分）见第五部分技术资信评分细则。
6.2商务报价分为80分,根据以下内容给分:

6.2.1商务报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格让利最高的投标报价为评标基准价，并得分为80分，其他投标人的商务报价分按每相差一个百分点扣除1.5分：
相差百分点=｜投标人报价−评标基准价｜

★6.2.2投标人的投标让利值低于设定的最低让利值8%的作为无效标处理。
6.2.3以上计算保留2位小数，第3位四舍五入。不足一个百分点，直线插入法计算。商务标最后得分四舍五入后保留两位小数。
7、中标公示
中标候选结果在龙游县公共资源交易中心公示三日，在此期间，如有异议，请向龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室提出书面意见，但需对内容的真实性承担责任。
8、合同授予标准

8.1、评标委员会推荐的三名中标候选人将在龙游县公共资源交易中心公示三天并无异议后，按规定确定为中标人，当排名第一的中标候选人放弃中标，招标领导小组可以确定排名第二的中标候选人为中标人（依此类推）。若三名中标候选人均放弃中标权或被取消中标资格的，招标人将依法重新组织招标。

8.2公示后无异议后，经招标单位确认，龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室备案后，确定中标人。中标结果在http://www.lyxztb.gov.cn予以公布。

8.3经县监管办备案后，由采购人、县公共资源交易中心、县监管办签发中标通知书。中标通知书对采购人和确认中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

8.4在中标通知书发出后七日内，中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

8.5采购人与中标人签署合同协议，（合同上请标明采购编号）。合同一式六份，采购人、中标人双方各执二份，县监管办、县公共资源交易中心各留存一份。中标人凭鉴证、备案后的合同和保证金收据到县招投标中心退取投标保证金。

9、授予合同时变更数量的权利

采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
六、投标响应无效条款
1、有下列情况之一者其投标或中标无效：

1.1不符合本次招标供应商资格要求的；
1.2未按规定递交投标文件的或应盖章而未盖章的；
1.3逾期提供投标保证金或不按规定提供投标保证金或履约保证金；
1.4本招标文件提出要求响应而未响应的实质性条款（带★号）；
1.5技术标中含有本次投标报价的；
1.6有选择的投标或报价；
1.7报价不采用印刷体打印的；
1.8报价超限价（最少下浮率）；
1.9不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。
第三部分招标项目产品规格需求

1、技术部分

㈠本次招标的管材管件等工程材料为龙游县农村生活污水处理工程2014年度设计用量，供方需按招标项目的要求完成设备的设计、制造、运输、培训、售后服务等工作，并对设计制造符合有关国家、行业的技术规范和标准负责。

㈡本次招标的货物必须达到国家免检产品标准。中标人必须严格按合同条款，精心组织，确保质量达到合格标准。

㈢管材、管件在施工过程或使用过程中（保修期内）如出现产品质量问题，所产生的一切费用由中标人负责，其费用从材料款中直接扣取。

㈣《招标货物一览表》

	序号
	货物名称
	规格型号
	参数指标

	1
	PVC-U加筋管
	150、225、300、400、500
	环刚度8级（S2）

	2
	PVC-U双壁波纹管
	110、160、200、250、315、400、500、600
	环刚度8级（S2）

	3
	橡胶密封圈
	与管材内径匹配
	

	4
	窨井盖
	500*500、400*400
	树脂复合材料、重型、盖板厚度50mm

	推荐品牌
	中财、金德、伟星、公元、枫叶、联塑，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。

	说明：

1、具体规格型号见《材料采购清单》。

提供清单中管材样品：要求生产厂名，商标，规格,生产日期等标记，清晰、完整，样品长度符合检测要求。
2、本次招标的项目执行标准为：GB/T5836.1—2006、GB/18477.1—2007及GB/18477.2—2011。
3、请附上《招标货物一览表》中全部货物规格尺寸、外型及技术要求，各种规格的管材、管件要求为同一生产厂家的产品。




㈤材料采购清单及参考价

	龙游县农村生活污水处理管材管件采购项目清单

	序号
	材料名称
	规格（内径）(㎜)
	参数指标
	单位
	单价(元/米）
	报价

	1
	PVC-U加筋管
	150
	环刚度8级（S2）（含橡胶密封圈）
	m
	32.62
	

	2
	
	225
	
	m
	48.89
	

	3
	
	300
	
	m
	77.49
	

	4
	
	400
	
	m
	134.25
	

	5
	
	500
	
	m
	212.22
	

	6
	PVC-U双壁波纹管
	110
	环刚度8级（S2）（含橡胶密封圈）
	m
	10.73
	

	7
	
	160
	
	m
	18.67
	

	8
	
	200
	
	m
	36.27
	

	9
	
	250
	
	m
	46.35
	

	10
	
	315
	
	m
	69.10
	

	11
	
	400
	
	m
	98.28
	

	12
	
	500
	
	m
	169.32
	

	13
	
	600
	
	m
	272.33
	

	10
	窨井盖
	500*500
	树脂复合材料、重型、盖板厚度50mm
	   套
	150
	

	11
	
	400*400
	
	套
	123
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	合计
	

	14
	下浮率
	


注:1、管材和管件投标报价在参考价基础上下浮率少于8%的单位, 报价为无效报价，所有材料单价需同比例下浮。
2、本采购清单中有少部分规格不同的管材和配件及相应的参考价未予注明，需要在合同执行过程中根据实际调整，其质量技术标准和价格仍须按照本次招投标文件相关约定执行。

★2、商务部分（以下仅为采购方最低要求，投标方必须实质响应，并欢迎投标方更优越、更详细的商务承诺）
㈠付款方式
分批供货，预计在5-6月份开始供货，7月份结一次货款。10月份结一次货款，年底最后供货完成结一次货款，供货到验收合格后付给70%，安装完成验收合格后付给25%，剩余5%作为质保金，待质保期满扣除因产品质量和售后服务质量问题造成的各项费用后结清。最后一批货物交付后30天内退还履约保证金（不计息）。供应商凭各乡镇验收合格单与甲方进行结算。
㈡工期要求

本项目供货期为一年,从合同签订之日起开始计算,中标方根据采购人要求分批送货，中标方必须在接到要货电传后48小时内将货物送到采购人指定场地（龙游县范围内各乡镇指定材料存放点）。中标方应保质保量完成《招标货物一览表》所要求的全部货物。

㈢质保期：投标方提供的货物必须是合格的产品，并提供二年免费质保期，质保期从管道工程完成后开始计算。
㈣验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据招标文件规定按照国家制定的相关技术标准组织验收。必要时，采购人可到制造厂生产现场进行现场监制或现场验收。验收时按照招标文件、投标文件相结合，并还根据需要从所供货中随机抽取样品送至国家认可的检测机构进行检测，并出具相应的检验报告。

㈤其他：各规格原材料的市场价格波动幅度以中标价为基准（原材料价格变动幅度按“省物产公司” 颁布的价格为依据），波动幅度在10%(包括10%)以内时不作调整。如原材料市场价格变动幅度超过10%(不包括10%)时，则上下超出部分供需双方各承担或受让50%。

第四部分合同主要条款

合同编号：LYCL2014
甲方：

乙方：

一、说明

1．合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。
2．制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。
二、合同金额

	商品名称
	配置要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合同总价：（人民币）元整


注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

　2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费、安装调试费等一切费用。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、
计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金
乙方交纳人民币陆拾万元作为本合同的履约保证金，在验收后无质量问题一次性清（不计息）。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、质保期

1.质保期    年。（自安装验收合格之日起计）

九、交货期

1.合同签定后    日内生产安装完毕。（以招标文件为准）
十、货款支付

1.付款方式：（以招标文件为准）。
十一、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要
求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备
接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲
方货物已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙
方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定
标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在
地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室备案同意，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份，龙游县公共资源市场化配置监督管理办公室和龙游县公共资源交易中心各执一份。
甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

签字日期：年月日签字日期：年月日
第五部分技术资信评分细则
	序号
	评标内容（20分）
	分项最高分值（分）

	1

	售后服务及业主评价
	自2011年1月1日起至2013年12月31日止，对应单项销售合同在500万元以上，售后服务用户意见表述非常满意的每次得1分。（以购销合同和业主评价表为据，时间以购销合同为准）业绩仅限排水、排污管道工程项目的管材供应合同，此项得分以2分为限。
	2

	2
	守合同重信用
	自2011年1月1日起至2013年12月31日止，企业获得省级以上“守合同重信用企业”荣誉称号的得2分,获得地（市）级“守合同重信用企业”荣誉称号的得1分,获得县（市）级“守合同重信用企业”荣誉称号的得0.5分,此项得分不予累计。以证书落款时间为依据。
	2

	3
	银行

资信
	自2011年1月1日起至2013年12月31日止，企业获得基本账户银行“AAA”资信证明的得2分,获得“AA”得1分,获得“A”称号的得0.5分，无银行资信等级的不得分。此项得分不予累计。以证书落款时间为依据。
	2

	4
	行业资质、质量评审
	经有省级及以上质量监督部门检测，管材物理性能检测结果须符合GB/18477.1—2007及GB/18477.2—2011标准，管件检测必须符合GB/T5836.1—2006标准。企业执行标准的符合性必须在法定部门的质量检测、检验报告中体现。

管材物理性能检测中任一项不符合不得分。（提供书面检测报告）
	2

	5
	具有产品质量保险
	具有产品质量保险——以本年度产品质量保险单为准
	2

	6
	体系

认证
	企业通过质量管理体系认证的得1分；企业通过环境管理体系认证的得1分；企业通过职业健康安全管理体系认证的得1分
	3

	7
	企业技术优势
	获得SAC/TC48/SC3核心委员并作为国家塑料管道标准制定的核心单位的得1分、普通委员单位的得0.5分，非委员单位不得分，此项得分不予累计。
连续从事管道材料生产15年以上的单位得1分,10年以上的单位得0.5分，此项得分不予累计。
自2011年1月1日起至2013年12月31日止：获得省级及以上“高新技术企业”荣誉称号的得1分，以证书落款时间为依据。获得国家工商行政管理总局授予的“中国驰名商标”荣誉称号的得1分
	4

	8
	样品
	投标单位提供的样品，对制作质量和工艺等方面在分值范围内给出相应分数
	1

	9
	售后服务承诺
	由招标人和评委根据投标人以往的业绩情况和投标文件中对售后

服务承诺的内容,在分值范围内给出相应分数
	2


第六部分应提交的有关格式范例
附件一：投标价格表

附件二：投标书

附件三：投标保证书

附件四：资格声明函

附件五：技术规格偏离表

附件六：商务要求偏离表

说明：具体的投标文件组成见投标须知第三项第2点投标文件的组成。

附件一：投标价格表（格式）

致               （招标人）:

本公司承诺：龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购     （采购编号：编号：LYCL2014     ）为的采购项目将以本次采购招标文件采购货物单价对照表的(大写)百分之　　　、(小写)　　％单价下浮率为供货合同单价。

特此承诺。

投标单位全称(公章)：　　　　　
法定代表人或委托代表人(签字或盖章)：　　　　
承诺日期：2014年   月   日
注：
1、本承诺书由投标人填写，供开标会议唱标所用。
2、本次招标将且唯一根据此承诺书作为决标依据，投标人必须对单价下浮率报价填写清楚(保留小数点1位)，只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受，否则作无效标处理。

3、本次招标单价最低下浮率为8%，投标人单价报价下浮率不足8%的，其报价为无效报价。
4、报价填写必须为印刷体打印，手写无效报价、不清楚或模糊等原因而导致评委小组无法确认，其报价无效。
附件二：投标书
致               （招标人）:

根据贵方　　项目的投标邀请，签字代表　（全名、职务）经正式授权并代表投标方　提交文件投标。

据此函，签字代表宣布同意如下：

一、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

二、投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

三、投标有效期自开标日起至招标方与中标方签订合同之日止。

四、投标方同意提供按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

五、本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

投标方代表姓名职务：　　　　　　　　

投标方名称（公章）：　　　　　　

法定代表人签字：
日期：　年月日

附件三：投标保证书
致               （招标人）:

本保证书作为（投标方）对龙游县2014年度农村生活污水处理工程管材管件采购     项目的招标活动提供的投标保证金的保证。

由（开户行名称）提供的（投标保证金形式）总额为人民币　　　。

一旦发生下述行为，我公司将放弃追索保证金的权利：

一、正式报名并缴纳投标保证金后，又不参加投标的；
二、中标后又放弃中标项目的；
三、不在规定时间内签订合同的;

四、未经批准，擅自扩大采购范围或提高采购标准的；
五、被取消中标资格的。

本保证书自开标日起至招标方与中标方签订合同之日有效，除非贵方提前终止或解除本保证书。

投标方全称（加盖公章）：　　　　　　　　

开户银行：　　　　　　　　
帐号：              
法定代表人或委托代理人签字：                      
日期：2014年　月　日

附件四：资格声明函
致               （招标人）:

关于贵方_______年____月____日，本签字人愿意参加投标，提供《招标项目产品规格需求》中规定的__________________(货物名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。
1、由____________签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份。
2、其他资格文件：

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。
单位的名称和地址受权签署本资格文件人
名称：______________________签字：_________________

地址：______________________签字人姓名、职务(印刷体)

传真：__________________________________________________

邮编：______________________电话：______________________
附件五：技术规格偏离表
	序号
	名称
	型号
	招标文件

要求
	投标文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：无偏离请注明“完全响应”，有正偏离请详细填写，但不得负偏离。
投标方代表签字：

投标方（加盖公章）：
日期：2014年　月　日

附件六：商务要求偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件

要求
	投标文件响应内容
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：无偏离请注明“完全响应”，有正偏离请详细填写，但不得负偏离。

投标方代表签字：

投标方（加盖公章）：
日期：2014年　月　日
























































































PAGE  
19
衢州市宇正建设投资咨询有限公司（龙游县广和商务楼314室）_

