广州市政府采购
项目名称：永宁街道办事处农村生活污水处理设施运行维护 

项目编号：GZQS1401FG01026
招

标

文

件

采购人：增城市人民政府永宁街道办事处
采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

目   录

2

投标邀请

4

第一章 投标人须知

12

第二章 采购人需求

14

第三章 政府采购合同（样本）

17

第四章 开标、评标和定标

23

第五章 投标文件格式



投标邀请

广州群生招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受采购人的委托，就以下采购项目进行国内公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。有关事项公告如下：

一、采购项目简要

1、项目编号：GZQS1401FG01026

2、项目名称：永宁街道办事处农村生活污水处理设施运行维护

3、项目类别：服务类

4、采购人：增城市人民政府永宁街道办事处

5、采购品目：其他服务

6、项目内容、数量、最高限价及服务时间：

永宁街道办事处农村生活污水处理设施运行维护一项，最高限价：人民币987,866.00元，服务时间：详见采购人需求。

7、简要要求或采购项目的性质：所投服务须符合国家及行业有关指标的要求（详见文件第二章采购人需求）。

二、合格投标人资格要求

    参加本项目投标的投标人必须符合下列要求：
1、投标人必须是国内合法注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、投标人必须具备《环境污染治理设施运营资质证书》，证书等级为：生活污水证书或工业污水证书乙级。

7、非广州市注册成立的法人或其他组织参加投标的，须在广州市具有办事处，办事处有足够数量的专业服务人员，提供办事处场所证明文件（租房协议等相关文件）
8、本项目不接受联合体投标（中小企业联合体除外）。

三、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将本项目招标文件进行公示，公示期为自招标文件公示之日起五个工作日，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、报名及获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、报名及获取招标文件时间：2014年3月19日至2014年4月7日上午9：00-12：00；下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）

2、报名及获取招标文件地点：广州群生招标代理有限公司

3、报名费用及招标文件售价：人民币300元（自带U盘，售后不退）。如需要邮寄另加人民币100元，售后不退。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。

4、购买招标文件时提供报名资料如下：（1）营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；（2）法人代表证明及授权文件（原件，版本从http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）；（3）供应商注册当地的人民检察院本年度出具的《无行贿犯罪记录证明》复印件（加盖公章，原件备查）；（4）供应商出具的《公平竞争承诺书》原件（版本从http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）；（5）报名登记表（版本从http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）；（6）合格投标人资格要求证明文件（复印件加盖公章，原件备查）。

五、投标、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2014年4月8日14：00～14：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2014年4月8日14：30（北京时间）

3、开标地点：广州东风东路555号粤海集团大厦2203-2204室

若已购买招标文件而决定不参加本项目报价的投标人，应在开标前4日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖投标人公章）通知采购代理机构。
六、本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州群生招标代理有限公司网站（www.gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

七、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称：增城市人民政府永宁街道办事处
采购人地址：增城市永宁街
采购代理机构名称：广州群生招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦2203-2204室
采购代理机构联系人：文小姐

采购代理机构联系电话：020-83812782

采购代理机构传真：020-83812783
E-mail:  gzqunsheng@gzqunsheng.com    

网址：http://www.gzqunsheng.com
广州群生招标代理有限公司

第二章  投标人须知

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1.本次代理招标采购的服务项目，属政府采购项目。

1.1.2.资金来源：财政性资金。

1.2. 关于投标报价

1.2.1.投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2.除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

1.3. 适用范围
本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法

1.5. 合格的投标人

1.5.1具有符合投标邀请中合格投标人资格要求；

1.5.2已在本项目报名及购买招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。
1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有服务（含提供服务所需的设备、货物、产品及有关材料），其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其它禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、用户需求书等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标服务时（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的服务（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。
1.11. 定义

1.11.1.“采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。。

1.11.2. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司。
1.11.3. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

1.11.4. “甲方”系指采购人。

1.11.5. “乙方”系指中标单位。

1.11.6. “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

1.11.7. “服务”系指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

1.11.8. “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

1.11.9. “中标单位”系指经评标委员会评审取得中标候选人资格，获得中标通知书的投标人。

1.11.10  招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 招标文件的解释权

      本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）开标、评标和定标
（6）投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求。采购代理机构对其在投标截止日期16天前收到的对招标文件的澄清要求，在投标截止日期15天前将以书面形式予以答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改

2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面或在相关网站公告的形式通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，投标人在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
2.3.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
2.3.3. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在投标邀请所述网站发布变更公告。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3.1.4. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效竞标处理。

3.1.5. 本项目要求投标报价应包括投标人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、、材料、安装、服务；投标人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但招标文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。
3.1.6. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出的其它项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

3.1.7. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零；如出现空白或出现负数，视为未响应。
3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。
3.2. 投标文件的组成

3.2.1投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为四部分：①投标报价文件；②资格性、符合性审查文件；③商务文件；④服务方案文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

（1）按规定填写的投标函、开标一览表、投标报价表；

（2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

（3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

（4）按规定提交投标保证金；

（5）对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；

（6）投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的 “唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

（1）《投标函》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（2）《开标一览表》(从投标文件正本中复印并加盖公章)；

（3）《投标保证金汇款声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；

（4）法定代表人证明及授权书（原件）；

3.2.3.投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。
3.2.4.投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。

3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件。

3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

4.1.1. 全部投标文件应一式五份，其中正本一份，副本四份。所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订成册。正本内装纸质投标文件，投标文件电子文档各一份，电子文件要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

4.1.2. 投标人应对投标内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如投标人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

4.1.3. 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。

4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。

4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明： 

	收件人名称：广州群生招标代理有限公司             （正本/副本/唱标信封）

项目编号：                          

项目名称：
投标人名称：                        投标人地址：

联 系 人：                          联系电话：


4.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金
4.3.1. 投标人应向采购代理机构交纳人民币9800元投标保证金。

4.3.2. 投标保证金为人民币，必须于开标前一日17：00前以银行划账或电汇的方式到达以下账户（以收款行收到日期为准）：

收款单位名称：广州群生招标代理有限公司

开户行：中国银行广州黄华路支行

账号：661357755606（招标代理服务费请不要汇入此账号）
财务联系人：张小姐        电话：020-83812782

请注明事由“      号保证金”。

4.3.3. 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

（2）采用采购代理机构接受的格式，可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载；

（3）有效期超过投标有效期30天；

（4）采购其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。

4.3.4. 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。
4.3.5. 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

4.3.6. 投标人未按上述规定交纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

4.3.7. 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。

4.3.8. 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

4.3.9. 中标单位有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

5. 开标、评标、定标与签约

5.1. 开标

5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件参加。

5.1.3. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前提交的投标文件，开标时，由监督人员、投标人代表或投标人代表共同推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。

5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评标
5.2.1. 评标原则

（1） 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2） 确定中标人的评标准则是：在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商，评标委员会没有义务接受最低报价的投标。由采购人按顺序确定中标供应商。

（3） 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

5.2.2. 评标过程的保密性

（1） 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。 

（2） 评审委员会成员评审时，应各自独立进行评审，不得发表任何具有倾向性、诱导性或歧视性的见解，不得对其他评委的评审意见施加任何影响。

5.2.3. 投标文件的澄清

（1） 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2） 根据有关法律法规的规定，评审委员会需要投标人进行澄清的，应签署书面意见，由采购代理机构当场书面或电话告知投标人，投标人可在评标限定的时间内以书面形式或电话方式澄清，投标人合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。除上述情形外，评审委员会不再接受其他外部材料。

5.2.4. 评标程序及方法（详见《第四章 开标、评标和定标》）

5.2.5. 相关注意事项

（1） 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2） 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3） 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4） 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.3. 定标

5.3.1. 采购人确认结果后，由采购代理机构将结果在法定网站上进行公示。

5.3.2. 公示期满后，由采购代理机构向中标单位发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。
5.3.3. 中标单位应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

5.3.4. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。

5.3.5. 在订定合同过程中，如发现中标单位以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标单位。
5.4. 签约

5.4.1. 中标单位应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

5.4.2. 采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

6. 招标服务费

中标单位在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为服务类：

（1） 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。

（2） 中标金额的各部分费率如下表：

	费率类别

中标金额（万元人民币）
	服务招标费率

	100以下部分
	1.5%

	100-500部分
	0.8%

	500-1000部分
	0.45%

	1000-5000部分
	0.25%

	5000-10000部分
	0.1%

	10000-100000部分
	0.05%

	1000000以上部分
	0.01%


如某服务招标项目，中标金额为600万，总共交纳的中标费为：

总共交纳的中标费＝（100万以下部分的中标费）+（100万～500万部分的中标费）+（500万～600万部分的中标费）
                ＝100万元×1.5%+（500-100）万元×0.8%+（600-500）万元×0.45%
                =1.5万元+3.2万元+0.45万元＝5.15万元

（3） 币种与《中标通知书》的币种相同。

（4） 中标单位中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标单位不按规定交纳中标服务费的，采购代理机构将以中标单位的投标保证金抵扣中标服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

（5） 中标服务费不在投标报价中单列。

第二章 采购人需求

一、项目概况

根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》及《增城市农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》，规范采购人农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行，出水水质达到设计标准，巩固农村生活污水治理的效果，现将永宁街道办事处农村生活污水治理设施项目运营维护管理进行公开招标。总预算资金（最高限价）为人民币987,866.00元。具体如下：

附表1

	序号
	维护站点
	纳污人口（人）
	维护单价（元/年/人）
	每年合计（元）
	维护时间
	维护期总计（元）

	1
	中元村
	2730
	22
	60060
	3年
	180180

	2
	叶岭村
	3380
	22
	74360
	3年
	223080

	3
	陂头村
	3315
	22
	72930
	3年
	218790

	4
	塔岗村
	4300
	22
	94600
	2年
	189200

	5
	郭村村
	1212
	22
	26664
	2年
	53328

	6
	百湖村
	1597
	22
	35134
	2年
	70268

	7
	湖东村
	1205
	22
	26510
	2年
	53020

	此表“维护时间”仅供计算总预算金额及投标总价计算依据，具体维护时间详见“二、服务期”


二、服务期

中元村、叶岭村、陂头村：合同签订并生效之日起至2016年12月31日；塔岗村、郭村村、百湖村、湖东村以实际交付维护之日起至2016年12月31日。在有效服务期内，如中标单位在人员配置、作业管理、质量控制等各个方面不能满足招标文件、政府采购合同的相关要求或没有实现投标文件中的相关承诺，采购人有权单方面解除合同，并保留追究其法律责任的权利。

三、标准、工作内容及要求

（一）执行规范及标准

1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国城市规划法》（1989）；

（2）《中华人民共和环境保护法》（1989）；

（3）《中华人民共和国水法》（2002）；

（4）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（1996）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年国务院令第284号）。

1.2规范、标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）;

（2）《农田灌溉水质标准》（GB5084—2005）;

（3）《城市环境卫生标准》（1997）;

（4）污水排入城市下水道水质标准》（CJ343—2010）;

（5）《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）;

（6）《城镇污水处理厂污染物排放标》（GB18918—2002）。

1.3其他文件

（1）《广州市农村生活污水处理适用技术指引》（穗水[2010]188号）；

（2）《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法（试行）》（穗水[2011]114号）；

（4）《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》（穗水排水[2011]60号）；

（5）《增城市农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》（增府［2010］19号）。

（二）、农村生活污水处理设施运行维护工作的主要内容

2.1 农村生活污水处理设施工艺流程

我市农村生活污水处理设施主要采用2种工艺，即“厌氧池+人工湿地”工艺、“单独厌氧池”工艺。

各种工艺的流程图如图2-1～图2.3所示。



图2-1  “厌氧池+人工湿地”工艺流程图


图2-2  “单独厌氧池”工艺流程图

2.2维护工作对象与范围

农村生活污水处理设施维护的主要对象和范围包括：

（1）污水井、管道和污水收集沟渠；

（2）格栅池；

（3）沉砂井；

（4）集水池；

（5）提升泵井；

（6）厌氧池；

（7）人工湿地；

（8）泵、鼓风机等机电设备；

2.3运营模式

根据我市农村生活污水治理工作推进情况，农村生活污水治理设施维护管理工作宜实行社会化、专业化、规范化管理，既可以提高维护管理水平，也可以通过规模经营来节省维护管理费用。

为此，投标人应组织专门的工作团队，配置不少于1名专业工程师作为项目负责人。与此同时，根据农村生活污水处理设施的数量及分布密度配置不少于1～2辆维护管理专用车，要求车上常备撬棍、铲子、镰刀、清淤泵及工作服等维护设备和工具。

要求投标人：①在永宁街道内设立项目部，并委派项目负责人驻点；②维护人员要求：工作人员不少于20人，针对各维护项目的需要配备管理人员、技术人员及相关工作人员，必需持证上岗；③在各级政府机构日常监督考核时，要求项目负责人全面跟进；④项目负责人及维护人员必须熟悉本项目站点基本情况，掌握项目站点的地型分布路线，合理安排维护人员对设施点进行日常维护。

2.4维护工作内容

针对上述维护工作对象与范围，应组建不少于20人的维护团队，完成日常维护工作，具体工作内容如下；
（1）定期检查处理设施系统所有的污水井、管道（包括：接户管、支管、主管）和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。

（2）格栅池：至少每周对格栅进行清查一次，以保持格栅井的正常功能。

（3）沉砂井：至少每周对沉砂井进行检查，清除大颗粒污染物；至少每三个月进行清查一次。

（4）集水池：至少每半年对集水池清淤一次，以防止泥沙淤泥造成水泵堵塞。 

（5）提升泵井：至少每年一次对提升泵井进行污泥清掏。按检修要点定期对水泵进行检修，检查轴承等易损件，拆泵壳防生锈、干燥电机、更换润滑油等。

（6）厌氧池：至少每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积,并及时将清理出的污泥、垃圾等淤积杂物妥善处理。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故。

（7）人工湿地维护：做好日常护理，防止其他杂草滋生和及时清除枯枝落叶，防止腐烂污染；每周对人工湿地内杂草以及植物残体进行清理，防止病虫害；保持湿地植物合适的覆盖度，必要时，注意植物的收割和补种。

（8）泵、鼓风机等机电设备：每天维护检查，至少每隔三个月要更换鼓风机润滑油，至少每隔二个月要对鼓风机和电机轴承进行润滑。

（9）定期对污水处理设施进行水质取样监测，跟踪处理设施处理状况，确保处理设施达标稳定运行。

（10）对设施进行运行检查发现问题时要立即进行维护，每次维护后必须及时记录在维护台账上。

不同类型工艺的具体工作内容见表2.4-1和表2.4-2。

表2.4-1  “单独厌氧池”、“厌氧池+人工湿地”工艺
日常维护工作一览表 

	序号
	构筑物/设备
	作业内容
	所起作用
	作业时间
	备注

	1
	管道、沟渠及污水井
	污水井沉渣、淤积物清理
	保持管道和沟渠水流渠通
	2次/月
	纳入日常管理范畴

	2
	格栅池
	清理格栅池上及池内拦截杂物
	确保水流畅通
	1次/月
	

	3
	沉砂池
	清除大颗粒河物
	避免进水颗粒物过多，保障后续构筑物正常运行
	检查：1次/周

清理：1次/三月
	

	4
	集水池
	清除沉积在池内淤泥杂物
	保障后续构筑物正常运行
	1次/半年
	

	5
	提升泵井
	清掏沉积池内污泥
	避免沉积物过多，保护泵机
	1次/年
	

	6
	厌氧池
	清掏沉积在池内污泥
	确保正常运作
	2次/年
	

	7
	湿地植物管理
	清除枯枝落叶防止腐烂，防止病虫，保持植物间距，确保通风透气
	确保人工湿地正常运行，保障水质净化效率
	1次/周
	

	8
	泵鼓风机
	更换密封件，轴承加润滑油
	确保机组正常运转
	检查：1次/日

更换：1次/2月
	

	9
	机电控制设备电机及控制设备
	检查电器线检测电器绝缘电阻及继电元件性能
	确保各种机电设备正常运转
	检查：1次/月

检测：1次/月
	

	10
	水质监测
	取样、监测
	监控水质是否达标，确保污水处理效率
	1次/季度
	


（三）运行养护费用组成

投标人应充分考虑本项目的工作内容，投标价格为总包价。

农村生活污水治理设施运行养护内容主要包括：农村生活污水治理设施的运行管理、设备保养保洁、水泵动力消耗、植物收割、淤泥清理等项目。

本次农村生活污水治理设施运行养护费用应至少包括两大部分，即日常养护经费和水质检测费。其中日常养护经费包括人工资、材料费、厌氧池清淤费以及电费。

1、人工费：指农村污水治理设施运行维护所需要的日常维护管理人员的工资福利、植物的补苗、养护（预防、消除病虫害）、枯叶清理等的临时性人工工资。

2、电费：指农村污水治理设施中的水泵、泥泵、风机等机电设备运行所发生的电力费用。

3、材料费：指污水治理设施中机电设备日常养护所需的材料（润滑机油等）费用、湿地植物日常养护（预防、消除病虫害等）所需费用，以及镰刀（用于收割湿地植物）、铲子（用于管道、厌氧池以及池体的清淤）、管理员日常工作的劳保工具（手套、口罩、探照灯等）、清洁工具（扫帚、簸箕等）以及日常运行记录所需的档案材料费等。
（四）其他要求

1、维护管理人员对格栅井、沉沙井、厌氧池、人工湿地、生态塘（沟渠）等处理设施日常检视时，若发现异常情况应及时处理，每天对各种井盖缺失进行安全检查，发现缺失或破损，及时更换（费用由中标人负责），并对安全监管负有直接责任。
2、建立健全维护作业制度和汇报制度。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告采购人，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录；每季度上报经环保部门认定检测的出水水质量检测报告。
3、建立健全档案管理制度。不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。双方对各个污水处理站点的实际情况进行备案登记。

4、建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，维护人员须持证上岗，用电设施维护人员要有电工证，其他特殊作业要有相应的上岗证。定期进行安全检查，制定应急方预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

5、将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则等上墙明示，规范填写运行记录。管网检修、设备操作等安全规程应置于控制室和各设备间醒目位置。

6、因管理不善，造成站内机电设备（饮食水泵等）被盗或者受到破坏，由中标人负责补齐或者更换，费用由中标人负责。

7、在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，如因管理不善造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，中标人承担全部赔偿责任和法律责任。

8、接受采购人和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行采购人和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

9、对照有关规定做好设施维护具体工作，配合采购人做好迎接广州市和当地政府相关职能部门对采购人的考核工作。

10、定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

11、开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于1次，并做好相关资料存档工作。

12、配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证生活污水处理设施正常安全运行。

13、负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

14、除本用户需求书约定的中标人的具体工作和义务外，合同期内双方必要执行广州市和当地相关职能部门对农村生活污水处理设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的农村生活污水处理设施运行维护管理符合相关规定和标准。

15、中标人应自身具备农村生活污水处理设施运行维护管理的相关技术能力。

16、中标人应在每月4日前将运行维护记录表、电费单、维护前后照片上报给采购人的负责职能部门。

17、中标人对设施进行运行检查发现问题时要及时报上级部门，同时按要求进行维护，每次维护后必须及时记录在维护明账上。

18、中标人应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。一旦发生突发事件和群众投诉，必须30分钟内安排相关人员到现场处理妥当。　

19、中标人应按中标片作业人数20%-30%的建立准备一支应急队伍，由采购人调配，遇突发事件时确保应急人员30分钟内及时到位。

20、应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，采购人毋须另行追加。

（五）运行维护考核成绩差评处罚

采购人及相关主管部门根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准》（详见附件一）及《增城市农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》等对中标人的运行维护作业和人员管理等情况进行综合监督、考评，得出综合考评成绩，并根据综合考评成绩对中标人进行处罚并作为评定中标人履约能力的重要依据。

1. 中标人季度综合考评得分与季度合同经费关系：在90分（含90分）以上采购人不扣减季度合同经费；得分在90分至85分（含）之间的，每低1分采购人扣减￥1000元季度合同经费，不足1分则按每分￥1000元标准折算；得分在85分以下的，每低1分采购人扣￥2000元季度合同经费，不足1分则按每分￥2000元标准折算。

2.污水治理设施运行维护在全国、省、市的重要检查或重大突击性任务中出现问题的，发现属中标人质量责任的，每次采购人根据问题严重程度直接在综合考评后的当季度经费中扣￥2000－5000元的违约金，造成严重后果的，由中标人承担全部经济和法律责任。同时，采购人可以单方面解除承包合同。

3.对于省、市、区相关监督（上级）管理部门提出的整改意见或群众投诉、传媒曝光等问题，中标人不进行整改，或整改后经检查仍不符合质量标准要求的，每发生一次，采购人直接在综合考评后的当季度经费中扣违约金￥4000元。

4.中标人对综合考评成绩的认定有异议的，要书面告知采购人，有争议的请采购人纪检部门调查后确认。

5. 如因中标人责任造成工人罢工、上访等不稳定事件，每发生一次采购人在中标人季度综合考评成绩后的季度合同经费中扣￥10000元，并且采购人有权单方面解除合同并不退回履约保证金。

（六）付款方式

1.承包经费的支付方法：采购人按照广州市和增城市的季度监督考核后，通过财政直接支付。支付周期按季度支付，在次季度第一个月的10个工作日前采购人通过银行划账等方式付款。如承包单位有被扣罚款项，按扣款后余额划拨。但是，由于财政经费的迟延划拨造成采购人未能按上述规定划拨承包经费的，经费支付时间为具体财政经费到位后10个工作日内支付。

2.合同有效期满后，中标人须办妥相关交接手续，采购人有权要求中标人完成相关工作交接后，才支付上季度承包经费。因中标人责任造成未按时交接项目的，采购人有权要求中标人按每逾期一天支付￥500元的逾期费用，该费用可在采购人应付的承包费中扣除。

3. 采购人支付费用以中标人实际提供的维护工作内容为准进行结算。管理费用应包括设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、动力消耗、水泵的维修、厌氧池填料更换、人工湿地填料更换、管道的维修、管理维护人员工资及相关费用。上述内容中，未实际发生的采购人将不予支付。
（七）履约保证金

中标人在合同签订前向采购人支付10%年合同价的履约保证金。若中标单位没有违约行为，履约保证金在合同有效期满并完成交接等业务后的20个工作日内由采购人无息退还。提交履约保证金作为合同签订的前置条件，中标人不按时缴纳履约保证金，视为无故放弃中标资格报送政府采购监管部门处理。同时，采购人有权按评委会推荐顺序另行选定中标人。
（八）其它

1.采购人不提供中标人人员的食宿。

2.中标人在管理服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由中标人负责赔偿。

3.中标人在承包期内工作人员发生各种事故：包括治安、交通、防火和违反计划生育、劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。

4.服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足采购人需求。

5.中标人全部人员，须符合相关法律法规规定的用工标准要求。

6.中标人工作人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反

或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

7.双方根据招标文件中采购人需求的内容拟定合同附件条款。

8.中标人按国家财务政策规定依法设立财务账本，劳动工资统计台账，依法纳税，为工人购买社保、公积金，每月报送财务报表，并接受财务检查、审计，按采购人的要求完成有关数据报送工作；每月向相关主管部门报送项目工人工资发放表和为工人购买社保、住房公积金等的有效报表。

9.如因中标人引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，采购人有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

     10. 采购人发包的污水治理设施或考核标准出现变化的，按合同约定处理。
附件一：广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准
	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	一
	污水独立收集(最多扣5分)
	污水有效、完善收集，保证污水收集的效果
	1、由市水务局组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	住户污水是否有效、完善收集，无，则扣5分。
	
	
	

	二
	管道沟渠

(最多扣20分)
	定期检查污水管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅
	
	1.污水管道、污水收集沟渠有无堵塞，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无造成堵塞污水漫溢现象的，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无污水管道及附属设施受到毁损且未及时组织维修的，有则扣10分。
	
	
	

	三
	沉砂井

(最多扣6分)
	至少每三个月需对收集管道和处理设施中所有的沉砂井进行清污一次
	
	是否按规定对所有沉砂井进行定期清理，无则扣5分。
	
	
	

	四
	格栅

(最多扣5分)
	及时清理格栅的垃圾
	
	有无及时对格栅进行清理，无则扣5分。
	
	
	

	五
	集水井

(最多扣5分)
	至少每半年对集水井清淤一次以防止泥沙淤积影响水池、水泵等设施正常运作
	
	1.有无定期对集水井进行清理，无则扣3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无明显淤积，影响到集水井或水泵正常运行，有则扣5分。
	
	
	

	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	六
	厌氧水解池

(最多扣10分)
	厌氧池每年清淤一次以防止污泥淤积，每5年对厌氧池填料进行更换
	1、由市水务局组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	1.有无按规定对厌氧池进行定期清理，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无明显淤积，影响厌氧水解池正常运行，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无及时维修填料和框架，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.有无按规定定期更换填料，无则扣5分。
	
	
	

	七
	人工湿地

(最多扣15分)


	每年夏季及冬季对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理，对湿地内的植物进行收割和换茬。湿地植物保持合适的覆盖度，同时注意植物的收割或补种。收割的植物宜妥善处置，防止二次污染
	
	1.人工湿地有无明显的砖瓦石块、堆土等杂物，有则扣2分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.人工湿地内有无局部形成生长优势的杂草，有则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.湿地植物有无明显病虫为害等症状，有则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.潜流型人工湿地内有无明显壅水，水面有无漂浮物等。有则扣5-10分。
	
	
	

	
	
	
	
	5.有无按操作要求对人工湿地进行植物收割和换茬，无则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	6.有无出现人工湿地堵塞，水流不畅的，有则扣2-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	7.收割的湿地植物有无妥善处置，无则扣1-3分。
	
	
	

	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	八
	稳定塘

(最多扣10分)
	水生植物按操作要求及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。定期清理水面漂浮物和落叶。水面的水生植物覆盖率控制在20~30%，覆盖率过大时宜收割和清理。定期监测和清理底泥，底泥沉积量不应影响到稳定塘有效容积和水流状况。
	1、由市水务局组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	1.有无按操作要求对水生植物进行收割和换茬的，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.水面有无较多的漂浮物、落叶等，有则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	3.水生植物覆盖率有无超过50%，有则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	4.底泥有无按操作要求进行监测和清理，保证塘的有效容积和水流状态不受影响，无则扣5-10分，处理效果因此受影响的，扣10分。
	
	
	

	九
	生态沟渠

(最多扣5分)
	生态沟内的水生植物夏季及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。保持沟内水流通畅
	
	1.有无按操作要求对水生植物进行收割和换茬的，无则扣3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.水面有无较多的漂浮物、落叶等，有则扣1-3分；
	
	
	

	
	
	
	
	3.水生植物覆盖率有无超过50%，有则扣1-3分；
	
	
	

	
	
	
	
	4.底泥有无按操作要求进行清理，保证沟渠的有效容积和水流状态不受影响，无则扣1-2分，处理效果因此受影响的，扣3-5分。
	
	
	

	十
	水泵

(最多扣10分)
	定期检查，水泵的运行、维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行
	
	1.水泵及其附属设备有无缺失、损坏的，有则扣5-10分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无因未按照操作要求进行操作、维护，造成损毁的，有则扣5-10分。
	
	
	

	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	十

一
	处理设施池体

(最多扣10分)
	池面、池体及各种附件等要保持清洁完好，配水均匀。金属构件无明显锈迹。水面无明显结垢、泡沫、漂浮物等。
	1 由市水务局组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。


	1.有无定期对池体进行清洁，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	金属构件有无影响安全使用，有则扣3-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.水面有无明显结垢、泡沫、漂浮物，有则扣3-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.池面、池体及附件有无明显缺损，有则扣5-10分。
	
	
	

	十二
	安全管理措施是否到位

(最多扣10)
	设施是否设置了相关的安全维护设施以及分隔维护措施
	
	1.污水处理设施的所有地下构筑物是否均设置了盖板，无则扣5分；
	
	
	

	
	
	
	
	2.必须敞露的设施是否设置了维护格网或者栏杆及警示牌，无则扣5分；
	
	
	

	十三
	绿化卫生

(最多扣6分)
	场地绿地内无明显砖瓦石块，无堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；铺装路面无杂草；绿化带植物无明显病虫为害症状。
	
	1.场地内有无明显的砖瓦、石块、堆土等，有则扣1-2 分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.园路有无因未能及时清扫造成有垃圾、积水等，有则扣2-4分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.铺装路面有无杂草，有则扣1-2 分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.绿化带植物有无明显病虫为害症状，有则扣2-4分。
	
	
	

	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	十四
	环境整治效果(最多扣10分)
	环境整治效果明显，工程实施能够进一步改善区域的水环境
	1、由市水务局组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	工程实施是否能够进一步改善区域的水环境，无，则扣10分。
	
	
	

	十五
	鼓风机

(最多扣6分)
	机械设备运行维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，保持清洁无漏水、漏油、漏气等现象，定期保养、检查，及时添加更换润滑油、润滑脂及零配件等。
	
	1.鼓风机及其附属设备有无缺失、损坏的，有则扣3-6分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.是否未按照操作要求进行操作、维护，造成损毁的，有则扣3-6分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无因未按照操作要求进行维护，造成设备漏水、漏油、漏气或润滑不良等现象，有则扣2-4分。
	
	
	

	十六
	接触氧化池填料、曝气设施

(最多扣6分)
	填料安装紧固，无松动、缠绕、结块。曝气设施运作正常，曝气均匀，无明显破损、断裂等。
	
	1.填料有无出现松动、缠绕、结块等现象，有则扣1-3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.曝气设施有无出现破损、断裂、漏气等现象，有则扣1-3分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无因填料缠绕、结块等造成接触氧化池堵塞的，有则扣3-6分。
	
	
	

	十七
	污泥处置

(最多扣3分)
	及时对污泥集中处置或外运委托相关单位处置
	
	有无及时对污泥进行处置，无则扣3分。
	
	
	

	十八
	各镇（街）是否组织日常的设施运行维护检查
	主要是监督各镇（街）管理部门的监督考核工作的落实情况，要求落实日常的巡检制度
	
	如果发现各设施点无法提供日常的运行养护记录(如巡检记录、设施清理记录、设施维修养护记录)，则扣10分。
	
	
	

	十九
	出水水质达标


	指定有资质的检测单位对处理站排水水质定期进行检测，保证出水水质达到设计排放标准。
	现场见证情况下进行取样及封装保存
	水质检测结果中任一项指标未达到排放标准要求的，则扣15分
	
	
	

	二十
	总扣分值
	

	
	合计得分(100-总扣分值)
	

	考核中发现

的其他问题
	

	考核中发现问题

的整改建议
	

	考核组签名
	

	说明：考核组根据质量要求和考核标准进行考核评分，并在对应项目栏中打“√”和扣分。


第三章  政府采购合同（样本）
（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。
甲方（采购人）： 

乙方（中标供应商）： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及“永宁街道办事处农村生活污水处理设施运行维护”（项目编号：GZQS1401FG01026）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

1、 合同标的

本项目合同标的为：永宁街道办事处农村生活污水处理设施运行维护项目
2、 合同总价
总价为人民币（大写）：                         元， 即RMB(         )。该合同总价是包含设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、水泵的维修、厌氧池填料更换、人工湿地填料更换、管道的维修、管理维护人员工资及相关费用等。
3、 服务期

	序号
	维护站点
	维护时间

	1
	中元村
	合同签订并生效之日起至2016年12月31日

	2
	叶岭村
	合同签订并生效之日起至2016年12月31日

	3
	陂头村
	合同签订并生效之日起至2016年12月31日

	4
	塔岗村
	实际交付维护之日起至2016年12月31日

	5
	郭村村
	实际交付维护之日起至2016年12月31日

	6
	百湖村
	实际交付维护之日起至2016年12月31日

	7
	湖东村
	实际交付维护之日起至2016年12月31日


4、 乙方运行维护管理内容

针对维护工作对象与范围，乙方应组建不少于20人的维护团队，完成日常维护工作，具体工作内容如下；
（1）定期检查处理设施系统所有的污水井、管道（包括：接户管、支管、主管）和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。
（1）定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅。

（2）格栅池：至少每周对格栅进行清查一次，以保持格栅井的正常功能。

（3）沉砂井：至少每周对沉砂井进行检查，清除大颗粒污染物；至少每三个月进行清查一次。

（4）集水池：至少每半年对集水池清淤一次，以防止泥沙淤泥造成水泵堵塞。 

（5）提升泵井：至少每年一次对提升泵井进行污泥清掏。按检修要点定期对水泵进行检修，检查轴承等易损件，拆泵壳防生锈、干燥电机、更换润滑油等。

（6）厌氧池：至少每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积。厌氧池作业时，要先打开全部的检查井井盖，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故。

（7）人工湿地维护：做好日常护理，防止其他杂草滋生和及时清除枯枝落叶，防止腐烂污染；每周对人工湿地内杂草以及植物残体进行清理，防止病虫害；保持湿地植物合适的覆盖度，必要时，注意植物的收割和补种。

（8）泵、鼓风机等机电设备：每天维护检查，至少每隔三个月要更换鼓风机润滑油，至少每隔二个月要对鼓风机和电机轴承进行润滑。

（9）定期对污水处理设施进行水质取样监测，跟踪处理设施处理状况，确保处理设施达标稳定运行。

（10）对设施进行运行检查发现问题时要立即进行维护，每次维护后必须及时记录在维护台账上。

不同类型工艺的具体工作内容见表1和表2。

表1  “单独厌氧池”、“厌氧池+人工湿地”工艺
日常维护工作一览表 

	序号
	构筑物/设备
	作业内容
	所起作用
	作业时间
	备注

	1
	污水井
	污水井沉渣、淤积物清理
	保持管道和沟渠水流渠通
	2次/月
	纳入日常管理范畴

	2
	格栅池
	清理格栅池上及池内拦截杂物
	确保水流畅通
	1次/月
	

	3
	沉砂池
	清除大颗粒河物
	避免进水颗粒物过多，保障后续构筑物正常运行
	检查：1次/周

清理：1次/三月
	

	4
	集水池
	清除沉积在池内淤泥杂物
	保障后续构筑物正常运行
	1次/半年
	

	5
	提升泵井
	清掏沉积池内污泥
	避免沉积物过多，保护泵机
	1次/年
	

	6
	厌氧池
	清掏沉积在池内污泥
	确保正常运作
	2次/年
	

	7
	湿地植物管理
	清除枯枝落叶防止腐烂，防止病虫，保持植物间距，确保通风透气
	确保人工湿地正常运行，保障水质净化效率
	1次/周
	

	8
	泵鼓风机
	更换密封件，轴承加润滑油
	确保机组正常运转
	检查：1次/日

更换：1次/2月
	

	9
	机电控制设备电机及控制设备
	检查电器线检测电器绝缘电阻及继电元件性能
	确保各种机电设备正常运转
	检查：1次/月

检测：1次/月
	

	10
	水质监测
	取样、监测
	监控水质是否达标，确保污水处理效率
	1次/季度
	


5、 付款方式

1.承包经费的支付方法：甲方按照广州市和增城市的季度监督考核后，通过财政直接支付。支付周期按季度支付，在次季度第一个月的10个工作日前甲方通过银行划账等方式付款。如乙方有被扣罚款项，按扣款后余额划拨。但是，由于财政经费的迟延划拨造成甲方未能按上述规定划拨承包经费的，经费支付时间为具体财政经费到位后10个工作日内支付。

2.合同有效期满后，乙方须办妥相关交接手续，甲方有权要求乙方完成相关工作交接后，才支付上季度承包经费。因乙方责任造成未按时交接项目的，甲方有权要求乙方按每逾期一天支付￥500元的逾期费用，该费用可在甲方应付的承包费中扣除。

3. 甲方支付费用以乙方实际提供的维护工作内容为准进行结算。管理费用包括设施的运行管理、维修养护、保养保洁、植物收割、污泥清理处置、水质检测、水泵的维修、厌氧池填料更换、人工湿地填料更换、管道的维修、管理维护人员工资及相关费用。上述内容中，未实际发生的甲方将不予支付。
6、 甲乙双方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1、甲方有权对乙方的服务质量进行考核；

2、乙方须承担本项目实施、管理及相关的一切责任，不得将本项目转包或分包。否则，一经发现，甲方有权对其作出处罚，直至终止合同及没收履约保证金。

3、如乙方不履行服务承诺或违背服务承诺中的任何一项，甲方有权要求乙方改正，如乙方不予理会的，甲方除了可以停止支付服务费外，还可没收履约保证金、终止合同。

4、乙方工作人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规工作人员在本项目中的工作权利。

5、如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

6、......
（二） 乙方的权利和义务

1、维护管理人员对格栅井、沉沙井、厌氧池、人工湿地、生态塘（沟渠）等处理设施日常检视时，若发现异常情况应及时处理，每天对各种井盖缺失进行安全检查，发现缺失或破损，及时更换（费用由中标人负责），并对安全监管负有直接责任。
2、建立健全维护作业制度和汇报制度。做好运行设施维护日常检视工作，若发现异常情况应及时处理并报告采购人，如出现堵塞或损坏，应及时清理疏通和维修，并做好记录；每季度上报经环保部门认定检测的出水水质量检测报告。
3、建立健全档案管理制度。不断完善管理资料、养护维护记录、检查记录等处理设施档案，并由专人保管，及时更新，以便查用。双方对各个污水处理站点的实际情况进行备案登记。

4、建立健全各项安全生产规章制度。严格执行安全技术规范和标准，维护人员须持证上岗，用电设施维护人员要有电工证，其他特殊作业要有相应的上岗证。定期进行安全检查，制定应急方预案，预防和及时处理突发事件，保障设备和人员的安全。

5、将污水处理设施概况、平面布置图、操作细则等上墙明示，规范填写运行记录。管网检修、设备操作等安全规程应置于控制室和各设备间醒目位置。

6、因管理不善，造成站内机电设备（饮食水泵等）被盗或者受到破坏，由乙方负责补齐或者更换，费用由乙方负责。

7、在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全运行维护，承担设施运行维护管理责任，确保不发生重大事故，如因管理不善造成人身伤害、人员死亡、财务损失等安全事故，乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

8、接受甲方和当地政府相关职能部门的指导、监督、检查和考核，执行甲方和当地政府相关职能部门提出的工作要求。

9、对照有关规定做好设施维护具体工作，配合甲方做好迎接广州市和当地政府相关职能部门对甲方的考核工作。

10、定期培训和考核工作人员，确保维护管理人员牢固树立服务质量意识，熟悉维护方法和维护技术指标，并熟练进行设施运行维护操作。

11、开展安全生产事故应急训练和应急演练，每年组织应急救援演练不少于1次，并做好相关资料存档工作。

12、配备足够的工作人员开展设施运行维护管理工作，保证生活污水处理设施正常安全运行。

13、负责承担承包项目运行维护管理所需配备的管理人员、技术人员及相关工作人员所有的工资和税费、通讯费等费用。

14、除本项目招标文件用户需求书约定的乙方的具体工作和义务外，合同期内双方必要执行广州市和当地相关职能部门对农村生活污水处理设施运行维护管理的相关规定，保障合同范围内的农村生活污水处理设施运行维护管理符合相关规定和标准。

15、乙方应自身具备农村生活污水处理设施运行维护管理的相关技术能力。

16、乙方应在每月4日前将运行维护记录表、电费单、维护前后照片上报给甲方的负责职能部门。

17、乙方对设施进行运行检查发现问题时要及时报上级部门，同时按要求进行维护，每次维护后必须及时记录在维护明账上。

18、乙方应每天24小时负责辖区范围内突发性事件中的运行维护工作。一旦发生突发事件和群众投诉，必须30分钟内安排相关人员到现场处理妥当。　

19、乙方应按中标片作业人数20%-30%的建立准备一支应急队伍，由甲方调配，遇突发事件时确保应急人员30分钟内及时到位。

20、应急服务所发生的全部费用均包含在承包服务费总额之中，甲方毋须另行追加。
7、 维护质量考核

甲方及相关主管部门根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准》及《增城市农村生活污水处理设施运行维护管理暂行办法》等对乙方的运行维护作业和人员管理等情况进行综合监督、考评，得出综合考评成绩，并根据综合考评成绩对乙方进行奖惩并作为评定乙方履约能力的重要依据。

1. 乙方季度综合考评得分与季度合同经费关系：在90分（含90分）以上甲方不扣减季度合同经费；得分在90分至85分（含）之间的，每低1分采购人扣减￥1000元季度合同经费，不足1分则按每分￥1000元标准折算；得分在85分以下的，每低1分甲方扣￥2000元季度合同经费，不足1分则按每分￥2000元标准折算。出水水质不达标的，另外扣减￥10000元合同经费。

2.污水治理设施运行维护在全国、省、市的重要检查或重大突击性任务中出现问题的，发现属乙方质量责任的，每次甲方根据问题严重程度直接在综合考评后的当季度经费中扣￥2000－5000元的违约金，造成严重后果的，由乙方承担全部经济和法律责任。同时，甲方可以单方面解除承包合同。。

3.对于省、市、区相关监督（上级）管理部门提出的整改意见或群众投诉、传媒曝光等问题，乙方不进行整改，或整改后经检查仍不符合质量标准要求的，每发生一次，甲方直接在综合考评后的当季度经费中扣违约金￥4000元。

4.乙方对综合考评成绩的认定有异议的，要书面告知甲方，有争议的请甲方纪检部门调查后确认。

5. 如因乙方责任造成工人罢工、上访等不稳定事件，每发生一次甲方在乙方季度综合考评成绩后的季度合同经费中扣￥10000元，并且甲方有权单方面解除合同并不退回履约保证金。

8、 履约保证金

乙方在合同签订前向甲方支付10%年合同价的履约保证金。若乙方没有违约行为，履约保证金在合同有效期满并完成交接等业务后的20个工作日内由甲方无息退还。提交履约保证金作为本合同签订的前置条件，乙方不按时缴纳履约保证金，视为无故放弃中标资格报送政府采购监管部门处理。同时，甲方有权按评委会推荐顺序另行选定中标人。
9、 争议解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第    种方式解决：

1. 提交广州仲裁委员会仲裁；

2. 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、 不可抗力

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力直接影响本合同的履行或者导致双方不能按照约定履行合同的，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但是遇有不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供上述不可抗力的详细情况及合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按照不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生了不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受不可抗力影响的一方，应当尽可能采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对履行本合同所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

11、 合同变更

1.  乙方根据现场实际或施工情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的货物的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案及变更清单，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.  因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。
3.  无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。
12、 合同解除和终止

1.  合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

2.  合同因甲方便利而解除或终止。

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

3.  违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务（参见本合同有关逾期交付使用的条款）；

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、 评委、集中采购机构的采购、评审等行为。

4.  因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

13、 争端的解决

1. 凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商方式解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2. 本合同的诉讼管辖机关为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3. 在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

14、 适用法律

1. 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

15、 通知

1. 本合同一方给对方的通知应用书面形式送达规定的对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2. 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

16、 合同生效

合同经双方授权代表签字盖章，且甲方已收到乙方提交的履约保证金后为生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。
17、 其他

（1） 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

（2） 本合同一式   份，自双方签章之日起生效。甲方   份、乙方   份，甲方的同级政府采购监督管理部门一份、招标代理有限公司一份。
	甲方：
	（盖章）
	乙方：
	（盖章）

	签约代表：
	
	签约代表：
	

	地    址：
	
	地    址：
	

	电    话：
	
	电    话：
	

	传    真：
	
	传    真：
	

	签约日期：
	年   月   日
	签约日期：
	年   月   日


第四章  开标、评标和定标

一、评标

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从政府采购专家库随机抽取的共计 5 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

2.配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

3.与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

4.评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

5.任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

6.参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（三）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

	评分项目
	商务评审
	服务评审
	价格评审
	总分

	分值
	35
	45
	20
	100


二、评标程序

（一）投标文件符合性审查

1.评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

2.投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

（1）投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

（2）投标报价不是唯一的或高于最高限价的；

（3）投标人未按规定提交投标保证金或提交金额不足的；

（4）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人(或法定代表人委托的代理人)的印鉴或签名的；

（5）投标文件没有提供有效的法定代表人证明及授权书；

（6）投标有效期不足的；

（7）投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

（8）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（9）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

（10）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（11）投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（12）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（13）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

3.符合性审查结论意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

4.招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

5.评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

6.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格的评审。

（二）投标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

（三）商务评定

1.由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和分析，填写《商务评分表》。评审内容见附表。

2.将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余所有评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

（四）服务评定  

1.由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和评价，填写《服务评分表》，评审内容见附表。 

2.将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余所有评分进行算术平均，得出该投标人的服务评分。

（五）价格评定

1.价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；

6）对小型或微型企业投标的扶持：

6.1）投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

6.2）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

6.3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

6.4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

6.5）本条款中两种修正原则不同时使用。

6.6）符合上述条款的投标人，应填写《政策适用性说明》及《中小企业声明函》，格式可在http://www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载。
7）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2.价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分权重

（六）综合评分的计算

1.综合评分=商务得分+服务得分+价格得分。
2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标候选人，其余依次为中标备选人。

三、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（四）因重大变故，采购任务取消的。 

四、定标

（一）评审结果确定后，采购代理机构应通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的供应商；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。
（二）凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

4.向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7.有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

（三）招标代理机构在评标结束后三个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人。

（四）招标代理机构将中标结果在指定媒体上进行公示及公告，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

（五）中标结果公告后，招标代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费缴费通知书》。

（六）中标供应商凭招标代理机构开具的《招标代理服务费缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到招标代理机构开发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（七）中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。
附表一              资格性、符合性审查表

	评审内容
	投标人名称

	
	投标人A
	投标人B
	投标人C

	具备招标文件中规定投标人资格要求
	
	
	

	投标报价唯一且不高于采购人需求规定的最高限价
	
	
	

	已按招标文件规定提交投标保证金
	
	
	

	符合招标文件的签署、盖章要求
	
	
	

	按招标文件要求提供法定代表人证明及授权书
	
	
	

	符合招标文件投标有效期要求的
	
	
	

	满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的
	
	
	

	结论
	
	
	


附表二                服务评审表
	评审项目
	评分标准
	分值范围
	分值

	对用户需求书的响应情况（3分）
	优于标书要求
	3
	3

	
	完全满足标书要求
	2
	

	
	不完全满足标书要求
	0
	

	对本项目重点难点的分析
（5分）
	分析准确，重点难点突出，具有针对性
	5
	5

	
	分析一般，重点难点不够突出
	3
	

	
	重点难点分析不准确
	1
	

	整体运行维护方案（8分）
	整体运行维护方案详细具体、最可行、最全面。
	8
	8

	
	整体运行维护方案较具体、基本可行、较全面。
	5
	

	
	整体运行维护方案粗糙、可行性差、不全面。
	2
	

	项目管理和维护人员配置情况
（8分）
	项目管理和维护人员配置齐全，项目负责人经验丰富
	8
	8

	
	项目管理和维护人员配置较齐全，项目负责人经验一般
	5
	

	
	项目管理和维护人员配置不齐全，项目负责人无相关经验
	2
	

	运行维护设备配备情况
（8分）
	运行维护设备配备齐全，技术指标优
	8
	8

	
	运行维护设备配备较齐全，技术指标一般
	5
	

	
	运行维护设备配备不齐全，技术指标较差
	2
	

	企业各项管理规章制度及档案资料建立管理方案（4分）
	企业各项管理规章制度齐全，档案资料建立管理方案较优
	4
	4

	
	企业各项管理规章制度较齐全，档案资料建立管理方案一般
	2
	

	
	企业各项管理规章制度不齐全，档案资料建立管理方案较差
	0
	

	特别维护应急处理预案
（5分）
	预案完善、合理，很可行。
	5
	5

	
	预案较完善、较合理，可行性一般。
	3
	

	
	预案无可行性或不提供。
	0
	

	服务承诺及质量保证
（4分）
	服务承诺及质量保证措施完善、合理、可行。
	4
	4

	
	服务承诺及质量保证措施较完善、较合理，可行性一般。
	2
	

	
	服务承诺及质量保证措施无可行性或不提供。
	0
	


备注：1、投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。
2、评委可按分值范围内的区间分数进行打分。

商务评审表

	评审项目
	评分标准
	分值

	合同条款的响应性

（3分）
（1分）
	完全响应得3分，不完全响应得0分
	3

	投标人管理体系认证

（6分）
	质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业健康安全管理体系认证OHSMS18001，每提供一项证书得2分，最高6分。
	6

	财务状况

（4分）
	考核近 二 年（2011年―2012年）由会计师事务所出具的财务审计报告，横向比较，优得4分；一般得2分；差得0分。不提供审计报告的视为差
	4

	投标人业绩

（8分）
	投标人2011年以来完成的类似项目业绩（依据合同或验收报告）。横向比较，优得8分；一般得4分；差得1分
	8

	企业资质和信誉

（10分）
	企业具有的相关资质证书、国家有关部门或行业协会等第三方机构颁发的奖项、企业诚信证明、银行信用等级证明或银行资信证明、2008年后工商部门颁发的守合同重信用企业称号或“诚信示范企业”荣誉称号等证明材料。优得10分，一般得5分，差得2分
	10

	用户评价证明

（4分）
	优得4分；一般得2分；差得0-1分
	4


备注：1、投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。
2、评委可按分值范围内的区间分数进行打分。  

第五章  投标文件格式
	序号
	内      容
	是否提交
	页码范围
	备注

	一
	投标报价文件
	
	
	

	1.1
	★投标函（格式1）
	
	
	

	1.2
	★开标一览表(格式2)
	
	
	

	1.3
	★报价明细表（格式3）
	
	
	

	二
	资格性、符合性审查文件
	
	
	

	2.1
	★法定代表人证明及授权书(格式4)
	
	
	

	2.2
	★资格声明函(格式5)
	
	
	

	2.3
	★投标人营业执照或事业法人证书副本复印件（经年检合格）
	
	
	

	2.4
	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件
	
	
	

	2.5
	其他资格证明文件
	
	
	

	2.6
	★实质性条款响应一览表(格式6)
	
	
	

	三
	商务文件目录表
	
	
	

	3.1
	商务评审索引表（格式7）
	
	
	

	3.2
	同意采购文件条款说明（格式8）
	
	
	

	3.3
	投标人简介（格式自定）
	　
	　
	　

	3.4
	2011年至今同类项目业绩情况一览表（格式9）
	　
	　
	　

	3.5
	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式10）
	　
	　
	　

	3.6
	合同条款响应表(格式11)
	　
	　
	　

	3.7
	投标保证金汇款声明函（格式12）
	　
	　
	　

	3.8
	缴交招标服务费承诺书(格式13)
	　
	　
	　

	3.9
	近两年由会计师事务所出具的审计报告复印件及年度财务报表
	　
	　
	　

	3.10
	投标人认为需要提交的其他资料
	　
	　
	　

	四
	服务方案文件目录表
	
	
	

	4.1
	服务评审索引表（格式14）
	
	
	

	4.2
	投标服务方案
	
	
	

	4.3
	与采购人需求差异表（格式15）
	
	
	

	4.4
	投标人认为需要提交的其他资料
	
	
	


注：（1）带“★”文件为必须提供的文件；

（2）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（3）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（4）投标人请按照上述顺序编好页码。

格式1                    投标函

致:广州群生招标代理有限公司

根据你方第      号（项目编号）        项目的招标文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人单位名称） 的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本一份（内装纸质投标文件及投标文件电子文档各1份），副本       份。我方在此声明并同意：

1. 我方决定参加：项目编号为              的投标。投标总报价为人民币          元。

2. 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。

3. 我方同意本投标文件自本项目公告之日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。

5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。

7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。

8. 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。

9. 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .
电    话：          .  传    真：                     .

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：

日    期：     年   月   日

格式2                开标一览表

项目名称：                                   项目编号：                
	投标单位名称
	投标内容
	投标保证金
	投标总价
	服务期
	备注

	
	
	
	
	
	


注: 1.投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.投标总报价包括了中标单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标单位要求获得的利润以及应由中标单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3.本投标价为固定不变价；

4.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式3             报价明细表（含税费）
项目名称：                  项目编号：                          [货币单位：人民币元]
注：1.此表为《开标一览表》的服务总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2.投标人的详细报价表格式可自定。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式4               法定代表人证明及授权书
致:广州群生招标代理有限公司

本授权证明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的投标（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处
被授权人(投标人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处
投标人全称（加盖公章）：                     地       址：
法定代表人（签字）：                         被授权人(投标人授权代表)（签字）：

格式5                资格声明函
广州群生招标代理有限公司：

我方愿响应你方     年     月     日发布的     项目（项目编号：         ）投标邀请，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容，并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；核验我方提供相关复印件与原件不一致的，或我方无法提供原件的，采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格；提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。

2. 我方在参与本次投标时，符合 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方在参加本次投标近三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因而被有关部门警告或处分的记录。

4. 我方如中标，除不可抗力原因外，将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形，采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式6               实质性条款响应一览表
项目名称：                                项目编号：              
	序号
	带“★”号响应内容
	是否响应
	偏离说明
	响应页码

	1
	合格投标人资格要求
	
	
	

	2
	投标文件格式带“★”内容
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3、本表提供空表的视为完全响应。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

格式7                   商务评审索引表

	序号
	评审内容

（注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容）
	投标响应情况
	投标文件响应内容对应页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


格式8             同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司
为响应你方组织的项目名称：                   项目的招标【招标编号：                       】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。
特此声明。
投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日
格式9         2011年至今同类项目业绩情况一览表

项目名称：                          项目编号：                            
	序号
	业主名称
	项目名称
	合同总价

（单位/万元）
	签约及完成时间
	单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	


注：请附上中标通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：                   日    期：     年   月   日

格式10       拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：                           项目编号：                  

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	专业
	个人荣誉

	…
	…
	
	
	
	
	
	


注：可自行增加上表行数。投标人如有的，应附上有关个人学历等证明文件（复印件），招标文件如有要求提供原件的必须提供原件。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日
格式11                合同条款响应表  

项目名称：                            项目编号：                 

	序号
	招标文件合同要求
	投标文件内容

	
	简要内容
	是否响应
	差异说明

	1
	
	
	

	…
	…
	
	


注： 1.投标人应对照招标文件第三章合同条款所列内容逐条对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2.除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

格式12               投标保证金汇款声明函                            
致：广州群生招标代理有限公司
我方为                     项目（项目编号：                  ）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

	收 款 人
	收款人名称
	

	
	收款人地址
	

	
	开户银行（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日
注：投标人应详细填写本函，并按要求粘贴凭证复印件。本函应封装进“唱标信封”内。

格式13                缴交招标服务费承诺书 
致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号：             ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司交纳中标服务费（按国家计委（计价格[2002]1980号）文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州群生招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

格式14                   服务评审索引表

	序号
	评审内容

（注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容）
	投标响应情况
	投标文件响应内容对应页码

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


格式15                与采购人需求差异表  
 [说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：                           项目编号：                         
	序号
	招标文件要求
	投标文件内容

	
	原条目
	简要内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	一
	
	
	

	…
	…
	
	
	


投标人全称（加盖公章）:

法定代表人或其投标人授权代表(签字)：               日    期：     年   月   日

版本号：QSSSFG20131101
污水收集管





污水干管





  提升泵





出水





受纳


水体





人工湿地





厌氧池





格栅集水池





污水收集管





污水干管





提升泵





出水





受纳


水体





厌氧池





格栅集水池





























