
附件：
一、项目概况：

本次招标采购项目是王禾庄转运站2014年度所使用的除臭药剂，转运站的除臭工作可有效降低垃圾卸料压装处理过程中产生的废气对周边环境的影响。应避免使用除臭剂产生二次污染。投标人根据技术要求提供符合要求的除臭剂，提供符合需方需求和实际情况一致的可操作的详细的解决方案及喷洒设备。

以下技术数据作为此次招标项目的基础数据，不具有任何指向性，但投标人的技术参数可优于招标人所提供的基础数据，并做出偏离表供专家评审。
2、转运站自然条件：
唐山市王禾庄生活垃圾转运站距市区约12公里，年降雨量约为600mm，全年相对湿度约为61%，年平均气温在10-11.3℃之间，最高气温40℃,最低气温-30℃。属暖温带湿润季风型大陆性气候，春季干旱多风,风力多3至4级。
3、垃圾处置规模:垃圾转运量800吨/日。
4、垃圾处置工艺：
转运站建筑面积约6342.8m2，转运箱停放区（洗车）约5000m2，采用水平式压缩处理工艺，转运车间地上两层，安装有三台垃圾压装机，一预留位，将服务区域的收集车运送的垃圾计量后在车间内进行压缩处理，对转运站内垃圾收运车通过的称重区域、匝道、压装卸料车间、转运箱停放区等生产及运输区域组织除臭，重点对垃圾压装车间组织除臭，对运输、压装生产过程中产生的废气需进行除臭处理，防止对周边环境造成污染。
二、项目政府采购预算：
采购预算：除臭药剂15.33万元。

采购数量：1自然年使用量。

服务主要期限：5月16日—10月16日。
三、技术要求：

1、 药剂种类：生物型除臭剂；

2、药剂毒性：除臭药剂为生态环保型，具有适应性强、腐蚀性小、去味快、时间持久、不燃不爆等特点，不会对环境和人体造成危害，对皮肤无刺激性，不会留下二次污染；

3、除臭方法：压装车间使用喷淋设备除臭（4500m2）、其它人工机械喷雾除臭（8000m2）；
4、使用环境：转运车进出沿线、卸料口、转运及压装箱体和积液等重点部位；
5、除臭效果：有效地降解垃圾倾斜、压装过程中所产生恶臭气体；

6、药剂配比趋于合理，减少用水量，降低作业强度。

7、按控制标准检测，检验使用效果（喷洒除臭剂1h后场界处检测）：
	项目
	检测依据
	控制指标
	控制标准

	氨气
	GB/T14679-1993
	<1.5mg/m3
	GB14554-93

	硫化氢
	GB11742-1989
	<0.06mg/m3
	

	臭气浓度
	GB/T14675-1993
	<20(无量纲)
	



四、除臭方式及报价方式：
转运站除臭工作为室内作业，除臭工作主要采用中标单位提供的机械设备喷洒，中标单位有偿提供两台高压可移动式除臭设备用于除臭剂的喷洒，所投标除臭药剂浓度配比需考虑与现有喷淋系统相适应。

投标人报价主要为除臭药剂费、消杀灭蝇或除臭喷洒设备费用及相应检测费、管理费、税金等一切费用。
除臭药剂费=药剂单价（元/升）×每平米药剂用量（升/.天）×300天。
五、其他要求：
1、投标人应保证，招标人在其本国使用该货物或货物的任何一部分时，如有侵犯其他单位专利权、商标权或工业设计权及其它民事权的，承担全部责任。

2、投标人供货时必须出具合理合法的货物来源证明（如国家权威部门的生产或经营许可证明，非生产单位提供相应产品代理或经营资格证明）。

3、投标人所提供的药剂必须附有原始厂商的质保书、装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明。

4、中标人负责现场全部作业的安全，对有些重要部位加强安全保障措施。采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪音或其它问题而对人员或公私财产造成的损失和意外。

5、投标供应商提供符合招标文件要求的药剂样品，以供评委作为评分参考，便于交货比对。

6、在供应商的指导下进行一周后药剂试用，采购方委托有资质的部门检测，检测费供应商承担，检测符合标准后签订合同。

7、中标的投标人应在收到中标通知后3日内、合同签订前向采购人交纳中标价格10%的履约保证金或保函。

六、付款方式

招标人委托有资质的检测机构进行环境控制标准检测合格，达到使用效果后根据实际使用量分批次付款。

七、合格投标人的资格条件：
1、投标人具有独立承担民事责任的能力，营业执照中经营范围涵盖此内容。 

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、近三年（2010年5月1日至开标日前）转运站除臭服务总承包三家以上（含三家）的业绩（提供合同原件备查）和相应的用户反馈意见（盖章）。

8、参加投标的经销商必须提供生产除臭药剂的生产厂家的授权书（原件）。
询价标书格式样表：投标供应商按照以下内容进行制作询价文件
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政府采购批号：TSZFCG2014X0000                             
采购项目名称：
XXXXXXXX项目

询  价  文  件

   投标人（全称）：                   （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                （签字）

        年        月        日

询价投标书

唐山市政府采购中心：

______________________（供应商全称）授权_______(姓名)      （职务）为全权代表，参加本次________________项目采购（TSZFCG2014X0000）的有关询价活动，我方提交询价文件正本一份，副本一份：

根据此函，我单位谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：        

（1）我方愿意按照本次询价文件约定的全部要求，对除臭药剂进行报价。

（2）除臭药剂报价为人民币(大写) ________________元（除臭药剂报价清单附后）；我方完全同意以法定代表人（或授权人）根据谈判情况最终确认的报价作为与采购人签订合同的依据。

（3）我方已详细审查全部谈判文件并同意其规定，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全同意放弃对谈判文件有不明及误解的权利。如果由于我方对谈判文件规定的任何误解和忽略而导致成交后发生的任何风险，其责任我方自负。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与本次谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。理解贵方不负担我方的任何谈判费用。

（5）如果贵方接受我方报价，我方将按谈判文件的规定与采购人签订合同并全面履行合同责任和义务。

（6）如果在规定的开标时间至投标有效期止，我方撤回投标或贵方接受我方投标后，我方拒签合同，贵方有权没收投标保证金。

（7）投标文件自投标截止之日起有效期为60天。在该期限届满之前，本投标对我方始终有约束力。 

（8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

 供应商名称：（公章）              地址：                 电话/传真：

法定代表人或授权人：（签字）     年  月  日
报  价  表

投标人名称：（单位全称并加盖法人章）

	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称和国籍
	投标货币
	投标价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：   元


法定代表人(或授权委托人)：签字               日期：  年  月  日

注：询价供应商可根据项目情况和上述格式自行制作“报价表”。 
除臭药剂和喷洒设备说明一览表

投标人名称：（单位全称并加盖法人章）               采购批号：                         

	序号
	名称
	主要规格
	数量
	单位
	品牌
	产地
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或授权人）：   签字       

注：1、按照技术规范要求中货物需求一览表分项填报，详细技术性能可另页描述。

2、如果不提供详细产品说明将视为没有实质性响应招标文件，按照无效投标处理。

3、无投标人法人章和法定代表人或受权人签字的为无效投标。

分 项 报 价 表 

投标人名称：（单位全称并加盖法人章）                                            
	序号
	名    称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价（注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	除臭药品
	
	
	
	
	
	

	2
	喷洒设备
	
	
	
	
	
	

	3
	检  验
	
	
	
	
	
	

	4
	       技术服务
	
	
	
	
	
	

	5
	管 理 费
	
	
	
	
	
	

	6
	税    金
	
	
	
	
	
	

	7
	其   他
	
	
	
	
	
	

	 总   计：


法定代表人(或授权委托人)：签字                                   日期：  年  月  日

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

    2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
货物说明一览表

投标人名称：（单位全称并加盖法人章）                                             
	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	装运港
	目的港

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人(或授权委托人)：签字               日期：  年  月  日

注：各项货物详细技术性能应另页描述。
授 权 委 托 书
唐山市政府采购中心：

兹委托＿＿＿＿参加贵单位组织的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿询价活动，全权

代表我单位处理询价过程中的全部事宜。

附全权代表情况：

姓名：＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿ 

工作单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

职务：＿＿＿＿

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

详细通信地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿传真：＿＿＿＿＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）                      授权委托人：（签字） 

年  月  日                                     年  月  日

本授权书委托期限为＿＿年＿月＿日至＿＿年＿月＿日止

法定代表人或授权委托人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件（双面）


	授权委托人身份证复印件（双面）


营业执照

通过年审且经营范围包含本次谈判范围，加盖单位章。

税务登记证

通过年审且经营范围包含本次谈判范围，加盖单位章。

组织机构代码

通过年审且经营范围包含本次谈判范围，加盖单位章。

无违法记录申明

唐山市政府采购中心：

我公司       （公司全称）     ，在参加本次政府采购活动前三年内，在

经营活动中没有重大违法、违纪记录。

特此郑重声明！

投标人（公章）：

法定代表人（签章）：

                                          年  月  日

除臭药剂参数及样品图片

提供所除臭药剂的详细技术参数（中文）及官网或宣传图样品图片

质量及售后服务承诺

询价供应商对所投除臭药剂的技术指标要求和服务要求的响应情况（“响应”或“不响应”），所投产品的质保年限、保修承诺、免费维修保养计划、供货进度表、售后服务及费用。

企业概况及投标方案、近三年业绩
    1、企业概况主要介绍投标人经营规模、技术、资金实力。

2、投标方案内容：

1）项目概况；

2）项目实施计划、方法与技术措施；

3）药剂组分及除臭机理；

4）药剂用量、价格成本组成分析；

4）产品质量保证及售后服务承诺；

5）交货期保证措施；

3、近三年（2010年5月1日至开标日前）转运站除臭服务总承包三家以上（含三家）的业绩（提供合同原件备查）和相应的用户反馈意见（盖章）。

3
2

