淮安市给排水监督管理处选择污水管网疏浚养护单位采购项目竞争性谈判文件              项目编号HAZC2014040305

竞 争 性 谈 判 文 件

项 目 名 称:淮安市给排水监督管理处

选择污水管网疏浚养护单位
项目编号:HAZC2014040305
淮安市政府采购中心
          二O一四年五月十四日

目   录

第一章  谈判文件
一、谈判邀请………………………………………………………4
二、供应商须知……………………………………………………6
三、合同主要条款…………………………………………………16
四、合同格式………………………………………………………23
五、采购需求及总体要求…………………………………………25
第二章  响应文件格式
一、谈判函格式……………………………………………………30
二、投标分项报价表………………………………………………31
三、服务承诺………………………………………………………32
四、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件………………32
五、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料……………33
尊敬的供应商：

欢迎参加本次项目的竞争性谈判。为了保证谈判顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读谈判文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！
第一章   谈判文件

第一部分   谈判邀请

受淮安市给排水监督管理处的委托，淮安市政府采购中心就该单位的选择污水管网疏浚养护单位采购项目进行国内竞争性谈判采购，现邀请符合条件的供应商参加谈判。

1、项目名称及编号: 淮安市给排水监督管理处选择污水管网疏浚养护单位

（HAZC2014040305）
2、项目简要说明：
选择污水管网疏浚养护单位
3、谈判供应商资质要求：

（1）谈判供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（2）本次项目不接受联合体供应商参加谈判；
（3）谈判供应商必须具有市政养护维修工程专业承包三级及以上资质;
（4）谈判供应商针对本项目拟选派的项目经理必须具有市政公用工程专业二级建造师和B类安全生产考核合格证;且必须是本单位的正式员工，须提供本单位为其缴纳的自2013年6月以来连续6个月由劳动部门出具的养老保险证明或养老保险手册。

说明：

本次竞争性谈判采购采取资质现场审查方式，即在谈判开始前由采购中心组织谈判小组先对谈判供应商的资质进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求，可取消其继续参加谈判的资格。
4、谈判文件发布信息：
谈判文件在淮安市政府采购网直接下载，如果谈判供应商确认参与本项目谈判请填写供应商参与谈判确认函,并传真至淮安市政府采购中心，传真:0517-83638029,并电话与淮安市政府采购中心文本科联系确认,电话:0517-83638019。
注:如果谈判供应商未填写供应商参与谈判确认函，在谈判文件发布期间如谈判文件有更正或修改而采购中心因没有收到确认函以及所留联系方式无法通知到谈判供应商的，其责任由谈判供应商自行承担。

5、响应文件接收截止时间、地点：
响应文件递交开始时间:2014年5月21日下午14:00
响应文件接收截止时间:2014年5月21日下午14:30
响应文件接收地点：淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心三楼开标三室
响应文件接收人:解强                        电话:0517-83638021
6、谈判时间及地点：
谈判时间:2014年5月21日下午14:30
谈判地点:淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心三楼评标一室
7、本次谈判联系事项：
（1）谈判文件询问（质疑）事项联系人:杨娟   电话:0517-83638019
（2）采购人联系人（技术咨询）:黄卫东       电话:0517-83955017
（3）谈判现场事项联系人:解强               电话:0517-83638021
（4）采购人联系地址: 淮安市清河区青年路1号
邮编:223001   传真: 0517-83955065 
采购中心联系地址:淮安市经济开发区深圳路16号  
邮编:223005   传真:0517-83638029
8、其他事项：
（1）本次项目谈判保证金金额为人民币 伍仟元整，谈判供应商必须在响应文件递交截止时间之前将谈判保证金递送到淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心三楼开标三室。
（2）本次项目采购预算为人民币伍拾万元。
第二部分    供应商须知
注:谈判供应商应认真阅读谈判文件中全部内容。如果谈判供应商未按照谈判文件第二章响应文件格式规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，或者谈判供应商未对谈判文件的要求作出实质性响应，将导致响应文件被拒绝接受。
一、总  则

1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所述项目的采购。

2.合格的谈判供应商

2.1谈判供应商必须符合第一部分谈判邀请中谈判供应商资质要求； 
2.2凡有能力按照谈判文件规定的要求交付服务的谈判供应商均为合格的谈判供应商。
3.谈判费用

3.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

4.法律适用

4.1本次谈判活动及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国法律、法规的制约和保护。

5.谈判文件的约束力

5.1谈判供应商一旦参加谈判，即被认为接受了本谈判文件中的所有要求和规定。
二、谈判文件

6.谈判文件构成包括：
      第一章  谈判文件
第二章  响应文件格式
7.谈判文件的澄清及答疑
7.1任何对谈判文件要求进行澄清的谈判供应商，均应在谈判时间前三天按谈判邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购中心（在递送书面文件的同时请谈判供应商将电子文档发送至我中心信箱，hazcwb@163.com），采购中心对谈判时间前三天收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的其责任由谈判供应商自行承担。（逾期递交对谈判文件要求进行澄清的采购中心将不予收理）。

7.2 谈判供应商对谈判文件有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
8.谈判文件的修改
8.1在谈判时间前，采购中心可主动地或在解答谈判供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。
8.2 谈判文件的修改将以书面形式（包括邮寄或传真、在淮安市政府采购网进行公告），通知所有已发送参与谈判确认函的谈判供应商。由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的，其责任由谈判供应商自行承担。补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有谈判供应商都具有约束力。

8.3 谈判供应商在接到补充通知的通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购中心。逾期不回的，采购中心视同谈判供应商已收到补充通知。

8.4为使谈判供应商编写响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，采购中心有权酌情推迟响应文件递交的截止日期和谈判时间，并将此变更在淮安市政府采购网上进行公告，并通知已发送供应商参与谈判确认函的谈判供应商（由于谈判供应商所留联系方式有问题而导致采购中心无法通知的其责任由谈判供应商自行承担）。
三、响应文件

9.响应文件的语言及计量单位
9.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购中心就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1谈判供应商编写的响应文件应包括下列部分（有关格式按谈判文件第二章“响应文件格式”要求）:
10.1.1谈判函格式；
10.1.2服务承诺；
10.1.3资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件；
10.1.4谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料。
11.谈判报价
11.1本次采购以综合单价为主，因此投标人的所报价格应包括人工、机械、保险、调试、安装、税金、售后服务等所有费用。

11.2各投标人按照招标文件第一章第五部分第七项所列的每项“采购预估量”乘以所投每项单价后的相加之和为本次项目的投标总报价。

11.3污水设施养护工程、污水泵站和污水管网巡查的综合单价含措施项目费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用。

11.4购中心不接受备选的谈判方案或有选择的报价。

11.5次谈判项目报价均须以人民币为货币单位。
12.谈判保证金
12.1本次项目谈判保证金金额为人民币伍仟元整，谈判供应商必须在响应文件递交截止时间之前将谈判保证金递送到淮安市经济开发区深圳路16号淮安市招标投标交易中心三楼开标三室。谈判保证金是为了保护采购中心及采购人免遭因谈判供应商的行为而蒙受的损失，采购中心及采购人在因谈判供应商的行为受到损害时，可根据第12.8条规定没收谈判供应商的谈判保证金。
12.2谈判保证金的交纳形式：

12.2.1谈判保证金应当采用转帐支票进帐单（进帐单上必须经付款行盖付讫章）、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。谈判保证金的交纳主体必须是谈判供应商本身。
12.3谈判保证金交纳信息：

开户名称:淮安市政府采购中心

开户行:江苏银行淮安开发区支行

帐  号:10370188000024406

12.4在谈判时，对于未按要求提交谈判保证金的，其响应文件将被拒绝接受。

12.5未成交供应商的谈判保证金，在正常情况下采购中心将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还（不计利息）。未成交供应商应主动到采购中心办理退还手续，外地供应商可电话联系采购中心综合科请求协助办理退还手续。
12.6未成交供应商的谈判保证金，在特殊情况下按第13.2条规定执行。

12.7成交供应商的谈判保证金将在签订合同后自动转为履约保证金。

12.8当发生下列情形之一的，其谈判保证金不予退还：

（1）谈判供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）谈判供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）谈判供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）谈判供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他谈判供应商合法权益的；

（5）谈判供应商与采购人、其他供应商或采购中心恶意串通的；

（6）成交供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据第30条规定交纳履约保证金。
12.9 成交供应商若发生本条第12.8款中的任何一种行为，一经查实，采购中心有权取消其成交资格。

13.谈判有效期
13.1谈判有效期为从谈判之日起计算的四十天，谈判有效期短于此规定的将被视为非响应谈判而予以拒绝。
13.2在特殊情况下，采购中心于原谈判有效期满之前，可向谈判供应商提出延长谈判有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。谈判供应商可以拒绝接受采购中心的这种要求而放弃谈判，采购中心在接到谈判供应商书面答复后，将在原谈判有限期满后五天内无息退还其谈判保证金。同意延长的谈判供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但须相应延长谈判保证金的有效期，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
14.响应文件份数和签署
14.1谈判供应商应严格按照供应商须知第10条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和两份副本），每份响应文件右上角必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

14.2 响应文件的正本和所有副本均须打印,且响应文件格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。响应文件中签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件中签署授权委托书无效。
14.3 除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封及标记

15.1谈判供应商应将响应文件正本和所有副本密封，信封（箱）封口处应加盖骑缝章。
15.2信封（箱）封面注明采购项目名称、编号及“请勿在（谈判时间）之前启封”的字样。

15.3响应文件未按第15.1和15.2条的要求密封和加写标记，采购中心不对响应文件被错放或先期启封负责。

16.响应文件递交截止时间

16.1采购中心收到响应文件的时间不得迟于谈判邀请中规定的截止时间。

16.2采购中心可按第8.4条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长响应文件截止时间。在此情况下，谈判供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
17.迟交的响应文件

17.1采购中心将拒绝并原封退回在响应文件递交截止时间后收到的任何响应文件。

18.响应文件的修改和撤回

18.1谈判供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的谈判开始时间前，以书面形式通知采购中心。
18.2响应文件的修改文件应按第14条规定进行编制和签署，并按第15条规定进行密封、标记，同时还应加注“修改”字样。修改文件同样必须在响应文件递交截止时间前送达。

18.3在响应文件递交截止时间之后，谈判供应商不得对其响应文件做任何修改。

18.4谈判供应商不得在响应文件递交截止时间起至谈判活动结束前撤回响应文件，否则谈判保证金将被没收。
五、谈判、推荐成交候选人

19.谈判

19.1采购中心将在谈判邀请中规定的时间和地点组织谈判。采购人、谈判供应商应委派代表准时参加，财政部门及有关部门可以视情况到现场监督谈判活动。参加谈判的供应商代表须签名以证明其出席，否则将取消谈判供应商的谈判资格。

20.谈判小组

20.1采购中心将组织谈判小组与谈判供应商进行谈判。

20.2谈判小组是由三人以上单数的行业专家和采购人代表组成。

20.3谈判小组将独立工作，负责审议所有响应文件、集中与所有参加谈判的供应商单个进行谈判并向采购人推荐成交候选人。

20.4谈判小组应对谈判供应商的商业、技术秘密予以保密。

21.谈判程序

21.1谈判开始前，由采购中心组织谈判小组对谈判供应商的资质先进行审查，对于符合谈判文件资质要求的谈判供应商可继续参加谈判，若谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的，可取消其继续参加谈判的资格。

21.2谈判供应商法定代表人参加谈判的按第二章响应文件的相关格式填写资格证明文件，并将法定代表人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

21.3谈判供应商委托受托人参加谈判的按第二章响应文件的相关格式填写授权委托书，并将受托人的身份证原件带至谈判现场，以备验证。

21.4由谈判小组成员集中与单一谈判供应商分别进行谈判，谈判可以是多轮次进行。

21.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他参加谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组将通知所有参加谈判的供应商。如果参加谈判供应商试图向采购中心和谈判小组人员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝。
21.6谈判小组根据谈判情况可以要求谈判供应商进行两次或两次以上的谈判报价。谈判结束后谈判小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内所进行的最终报价（最终报价将作为评审的依据）。

22.对响应文件的初审

22.1对响应文件的初审包括审查谈判供应商的资质、响应文件的完整性以及对谈判文件的响应程度。

22.1.1谈判小组将审查每份响应文件组成是否齐全，文件签署是否合格，是否有计算错误。

22.1.2谈判小组还将审查每份响应文件是否作出了实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应是指响应文件与谈判文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与谈判文件不一致，或限制了甲方的权力和谈判供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的谈判供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经谈判小组三分之二以上（含）成员同意。谈判小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
22.1.3如果响应文件没有实质上响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝。

22.2在初审中，对价格计算错误按下述原则修正：

22.2.1如果单价与数量的乘积和总价不一致时，应以单价为准修正总价。

22.2.2如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.3如果谈判供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

22.2.4若谈判供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝，其谈判保证金将被没收。

22.3当出现下列任一情况，作无效响应文件处理：

（1）应交未交谈判保证金的；
（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）不具备谈判文件中规定资质要求的；
（4）谈判供应商所报任一单价超过所列各项单价的;
（5）谈判供应商参加谈判时未提供其承诺具有自有污泥车等专业疏浚养护设备的书面承诺函和行驶证复印件加盖谈判供应商公章的;
（6）经谈判，谈判供应商仍不承诺满足谈判文件要求的；

（7）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（8）经查实提供虚假材料谋取成交的。

22.4在谈判采购中，出现下列情形之一的，应予终止谈判：

（1）符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

谈判终止后，采购人应当将谈判终止的理由通知所有谈判供应商。在特殊情况下，采购中心有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家谈判供应商进行谈判。
23.响应文件的澄清

23.1在谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，谈判小组有权要求谈判供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个谈判供应商都作澄清要求。

23.2接到谈判小组澄清要求的谈判供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由谈判供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。
23.3 接到谈判小组澄清要求的谈判供应商如未按第23.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。
23.3谈判中，谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

24.推荐成交候选人

24.1谈判小组仅对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

24.2谈判小组在推荐成交候选人时将考虑以下因素:

（1）谈判最终报价；
（2）谈判供应商承诺的售后服务等。
24.3在满足谈判文件要求的条件下，谈判小组将按第24.2条所列各项因素对谈判供应商及其供应货物进行评审，最后是通过对采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则来确定,并推荐出3名成交候选人。当最低报价或次低报价的谈判供应商多于一家时（报价相等），须进行再次报价（如果采购需求没有实质性改动,再次报价不得高于上一次报价，否则作无效报价处理），直到确定出成交候选人。
24.5成交结果将在淮安市政府采购网上进行公示，公示期为三个工作日。谈判供应商对采购过程和成交结果有质疑的必须在相关法律规定的时间内一次性提出。
24.6成交候选人在公示期间，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购中心将取消其成交候选人资格。
25.谈判过程保密

25.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、谈判、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何与谈判工作无关的人员。

25.2谈判供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则将被取消成交资格。

25.3在谈判期间，采购中心将指定联络员与谈判供应商进行联络。

六、确定成交及签订合同

26.确定成交供应商

26.1采购人将从谈判小组推荐的符合采购需求的成交候选人中按排名先后确定成交供应商。

27.货物和服务的减少
27.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照谈判采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，采购中心将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到采购中心通知后五个工作日内必须到采购中心领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。
28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同，采购合同经采购中心见证后方可生效。谈判文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同并经采购中心见证的，将按财政部第18号令相关规定进行处理。

30.履约保证金

30.1为保证合同的顺利执行，成交供应商在领取成交通知书之前，向采购中心提交金额为成交总价3%的履约保证金。已交纳的谈判保证金自动转为合同履约保证金（履约保证金交纳账户同谈判保证金交纳账户）。
30.2成交供应商属于中小企业范围内，其在领取成交通知书之前，向采购中心提交金额为成交总价2%的履约保证金。已交纳的谈判保证金自动转为合同履约保证金（交纳账户同谈判保证金交纳账户）。本次文件中涉及中小企业的认定标准均以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合下发的[工信部联企业〔2011〕300号]《中小企业划型标准规定》为准。

30.3履约保证金必须是人民币。履约保证金的形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

30.4履约保证金的有效期为项目验收合格后28天。履约保证金应在有效期满后3天内退还给成交供应商（不计利息）。
第三部分  合同主要条款及通用条款
注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，谈判供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同主要条款

1、本次采购项目付款按下列条件进行：

1本次谈判范围内涉及的费用（污水设施养护工程）：市政污水设施养护工程均以采购人签字下发的工作联系单为依据，由中标方在工程结束的次月形成决算资料报监理单位审核工程量并经采购人签字确认后送审计部门审计后支付。

2本次谈判范围内涉及的费用（污水泵站和污水管网巡查）：根据月度考核结果按季度支付。

3本次谈判范围未涉及的费用：由中标方在工程结束的次月形成决算资料报监理单位审核工程量并经采购人签字确认送审计部门审计后另行支付。

4、外工程计价可选用的工程预算、费用定额和政策性文件《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）、《江苏省安装工程计价表》（2004）、《江苏省市政工程计价表》（2004）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009）及相关费用定额，缺项部分参照相关定额。
2、服务时间:

污水设施的养护工程、污水泵站和污水管网巡查期限为自合同签定并经见证后起贰年。

3、服务地点:
四季青污水处理厂和市第二污水处理厂厂外管网和污水泵站。

第四部分   合同格式

甲方:淮安市给排水监督管理处 

乙方:
甲、乙双方根据项目编号HAZC2014    的            采购项目竞争性谈判采购结果及谈判文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、货物及数量
本合同所提供的货物及数量详见“采购需求及总体要求”。

二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的谈判报价表。

三、交货时间和地点
本合同交货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

四、付款
本合同货物的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。
五、验收
甲方按谈判文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指：       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。 

六、履约保证金

1、乙方应在领取成交通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于成交总价3%的履约保证金；乙方属于中小企业范围内，应在领取成交通知书之前，通过国内的任何一家银行，向采购中心提供相当于成交总价2%的履约保证金（开户名称:淮安市政府采购中心；开户行:江苏银行淮安开发区支行；帐号: 10370188000024406）履约保证金的有效期为货物验收合格后贰拾捌天。
2、乙方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

    3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

    4、履约保证金应在有效期满后叁天内退还给乙方（不计利息）。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理： 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 

八、合同生效及其它
本合同经甲方、乙方、见证方三方授权代表签字盖章，并在淮安市政府采购中心收到乙方提交的履约保证金之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，并报淮安市政府采购中心备案后，方可更改。本合同一式五份，甲方、见证方、各执贰份，乙方执壹份。

九、组成本合同的文件包括
1、合同主要条款和通用条款；
2、谈判文件和乙方的响应文件； 
3、成交通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

见 证 方：淮安市政府采购中心

单位盖章：

代表签字：

日    期：

第五部分  采购需求及总体要求
一、项目概况: 

采购人承担主城区污水泵站和污水管网日常运行和管养工作。目前有十一座污水泵站。污水管道总长约150公里，检查井3699座，服务范围约110平方公里。主要收集我市清浦区、清河区、开发区西区、高教园区、清浦新区、清浦工业园区的工业废水和生活污水。为保证污水管道通畅，维护市政基础设施完好，确保公共安全。现对污水设施养护工程、污水泵站和污水管网巡查公开招标。
采购人有权根据上级或主城区污水泵站和污水管网不断完善的实际情况，及时调整污水泵站和污水管网巡查的管线长度和巡查范围，以确保市政污水设施的安全正常运行（新增管网和泵站超过原工作量5%以上按中标价同比例调整巡查费用）。

二、主要服务内容

（一）污水设施养护工程

1、污水管道疏浚、检查井积淤、浮渣的清理、污泥的外运及处置。

2、污水提升泵站泵池清淤、浮渣清理、污泥外运及处置。

3、污水井井盖、井座更换。

4、污水井维修。

5、污水管道砌、拆管堵。

6、每半年配合业主对所属污水设施进行检查，以确定疏浚工程量。

7、污水设施应急抢修。

8、污水检查井井盖防盗锁的检查、维护保养以及安装等。

9、泵站构建筑物修缮与防腐。

10、配合采购人做好防汛、恶劣天气与应急演练及采购人安排的其他临时性工作。

（二）污水泵站和污水管网巡查

1、每人每日巡查工作时间不少于八小时，巡查工作频率每日不少于一次。

2、每日查看污水检查井和溢流井的井、盖、座是否完好，井座有无开裂、下沉，有无污水外溢等情况。

3、每日查看截流口有无污水外溢。

4、每日查看管道走向上方路面有无沉陷、开裂等异常情况，是否存在安全隐患。

5、每日查看污水泵站机电设备运行有无异常情况。

6、每日查看有无私接乱排现象，有无施工单位未经许可擅自将泥浆水或者其它污染腐蚀物向污水管道排放等现象。

7、每日查看各类管线单位施工或其他工程是否对现有污水设施有影响，必要时必须现场旁站，确保污水设施完好。

三、基本要求： 

（一）污水设施养护工程

1、依据采购人下达的工作联系单，及时编制施工组织设计报监理审核后按计划有序进行。

2、维护质量必须符合《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007要求。

3、维护作业时应按照《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009执行。

4、施工过程中一切涉及安全事项均由投标人负责。

5、不同管径的管道疏浚时应配置相适应的疏通机械和设备，对管道内积泥进行清除。

6、污水设施应急维修等任务，投标人要根据采购人的通知，在30分钟内到达现场并进行围护，迅速组织施工人员抢修，在计划时间内完成任务。 

7、污水设施的养护、应急维修等工程量均以采购人下达的工作联系单由投标人及时报监理审核、管线科签字确认后为准。

8、在养护或施工过程中，投标人对现场要留有影像资料和工作日志，特别是对疏浚的污水管道以示意图形式标注每条路段详细的井位数、支管数量以及统计井盖防盗装置情况，并装订成竣工资料，作为验收和审计依据。

（二）污水泵站和污水管网巡查

1、巡查人员需严格遵守采购人巡查工作作业指导书和岗位工作职责。

2、巡查人员应严格执行每日对污水设施进行有效的巡查，且不少于1次。如遇特殊情况应服从采购人临时调度。

3、巡查人员应认真准确填写巡查日志。

4、进行泵站和管网安全巡查时，巡查人员必须严格按规定穿戴劳动防护用品、采取安全保护措施、按操作规程操作，正确使用巡查工具。发现问题及时上报。

5、发生台风、暴雨、大雪等自然灾害后，或发生有可能对污水管线及其附属设施造成较大破坏的异常情况时，投标人要及时增加巡查人员和加大巡查的密度。

6、采购人每月组织一次巡查工作考核，考核结果与巡查费用挂钩。

7、供应商污水管线巡查工作连续两个月考核不合格的，采购人有权解除合同。

四、其它要求：

（一）污水设施养护工程

1、供应商必须依法为从业人员缴纳工伤险，每半年将缴纳工伤险凭证盖章后送至采购人处备案。

2、供应商需建立相应的安全制度和人员培训档案。

3、供应商应配备与作业相适应的安全防护设备和用品。

4、供应商必须制定中毒、窒息、溺水等事故应急救援预案，并按规定定期进行演练。

5、下井作业前，供应商必须履行审批手续，执行下井作业许可制度。

6、养护作业期间，因供应商原因造成人身伤亡、财产损失或其它不良影响者，投标人必须承担相关责任和赔偿相应损失(包括挽回不良影响等)。

7、做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全。

8、做好作业现场的清洁。

9、正确开、关防盗井盖，确保井盖防盗装置关闭完好；钢纤维井盖在疏浚结束后及时点焊，确保井盖不会轻易打开。

（二）污水泵站和污水管网巡查

1、供应商必须依法为从业人员缴纳工伤险，每半年将缴纳工伤险凭证盖章后送至采购人处备案。

2、供应商需建立相应的安全制度和人员培训档案。

3、供应商应为巡查人员配备与巡查作业相适应的安全防护设备和用品。

4、供应商必须配备六名男性巡查人员且每日巡查不少于四人。

5、供应商配备的巡查人员必须与投标人有劳务合同关系且为其缴纳工伤险，每半年将缴纳工伤险凭证盖章后送至采购人处备案。

6、巡查人员到达自己巡查片区的第一个巡查点的时间夏季8点之前、冬季8点半之前。

7、采购人为供应商的巡查人员统一配备电子巡更或GPS巡查工具（维修费用由投标人负责），并通过巡查日志和巡更系统对巡查人员的每日巡查情况进行检查和考核。

8、供应商必须按照国家相关要求负责对巡查人员进行安全生产教育培训，严格遵守国家的法律、法规及我处的各项规章制度、安全和技术操作规程。

9、供应商应严格按照巡查范围、要求及巡查频率的规定进行巡查服务，并接受我处的监督、检查、考核。

10、供应商须对巡查人员在巡查时的安全负责，应严格要求巡查人员在巡查作业中，做好各项防护措施，由此引发的人身伤害等安全问题由供应商承担责任。

11、属供应商可以预见、预防，而供应商预防不力所造成的损失，其经济损失由供应商承担。

12、对于供应商的巡查人员在正常巡查时间内（每日8小时）因为巡查工作不细致和不按要求的时间、地点巡查、漏查或巡查发现的问题不及时报告，以及发现的问题不进行劝阻、推委等情况所造成的损失由供应商承担。

13、由于供应商工作失职，造成人员伤亡、设备、设施损坏的，由供应商承担一切经济和法律责任。

14、未经采购人书面同意，供应商不得将合同的全部或部分项目转包、分包给其他公司或个人。

15、供应商需建立相应的安全制度和人员培训档案。

16、供应商应为巡查人员配备与巡查作业相适应的安全防护设备和用品。

17、能及时响应、协作完成采购人提出的其他要求。

五、质量保证及售后服务：

供应商维护质量必须符合《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》（CJJ68-2007）要求。对于维护质量不符合要求的，采购人先通知整改，中标方在规定时间内不整改的或整改不符合要求的，由采购人另派其他队伍整改，费用在投标人维护费中扣除。

投标人要设立24小时服务热线（固定电话和手机均要有）。投标人接到采购人应急抢修的电话通知时，投标人要在半小时内到达现场并迅速设置围挡。井盖更换2小时内完成，井圈更换8小时内修复，一般性应急抢修应在24小时内修复，重大应急抢修必须和采购人共同制定解决方案，应在72小时内修复。若投标人接到采购人电话报修后，4小时内没有响应，采购人可另派其他队伍维修，费用加倍在投标人维护费中扣除。

六、单项报价的最高限价（本次项目设置最高限价，即谈判供应商所报任一单价不得超过下述所列各项单价，否则作无效响应文件处理）
1、手动绞车疏通管道
工作内容：启闭井盖、打竹片、引钢丝绳绞拉、人工清泥运到装车地点、清扫场地。

	单价

项目
	φ400mm以下

（10米）
	φ400-600mm（10米）
	φ700-800mm

（10米）

	软泥（含人工、机械）
	40.76 元
	62.21 元
	98.84 元

	硬泥（含人工、机械）
	53.23 元
	74.61 元
	114.73 元


2、人工清疏检查井

工作内容：启闭井盖、有毒气体测试、下井清掏污泥并将污泥运到装车地点、清理场地。

	单价

项目
	3m以下
	3m以上

	单价（含井上井下人工、机械、有毒气体测试仪）
	29.94元/座
	42.1 元/座


附注：1、适用于井深大于3米，井内淤塞超过管口，如井内淤塞未超过管口，含量乘以0.5系数；2、断水费用另计；3、不含潜水设备台班。

3、检查井维修（混凝土或沥青路面）

工作内容：有毒气体测试、强制通风、拆除盖座及路面路基、升高或降低井筒、清理场地。

	单价

项目
	升高20cm以内

φ700mm
	降低20cm以内

φ700mm

	单价（含人工、材料、机械）
	356.23 元/座
	316.29 元/座


附注：升高或降低20cm以上时，套用计价表相关子目。

4、检查井维修（绿化带）

工作内容：有毒气体测试、强制通风、拆除盖座及路面路基、升高或降低井筒、清理场地。

	单价

项目
	升高20cm以内

φ700mm
	降低20cm以内

φ700mm

	单价（含人工、材料、机械）
	272.63 元/座
	232.67元/座


附注：升高或降低20cm以上时，套用计价表相关子目。

5、更换井盖

工作内容：拆除旧井盖、安装井盖（甲供）、清理场地。

	单价（含人工、机械）
	74.64   元/座


6、更换井框盖

工作内容：拆除旧井框井盖、安装井框盖（甲供）、清理场地。

	单价

项目
	水泥或沥青路面
	绿化带
	人行道板

	单价（含人工、材料、机械）
	426.83元/座
	348.57元/座
	376.65元/座


7、人工砌管堵

工作内容：启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、下井清障、封堵、清理现场。

	单价

项目
	φ400—600mm
	φ700—800mm

	单价（含人工、材料、机械）
	1080.38 元/处
	1620.57元/处


8、人工拆管堵

工作内容：启闭井盖、有毒气体测试、强制通风、下井清障、拆除封堵、清理现场。

	单价

项目
	φ400—600mm
	φ700—800mm

	单价（含人工、材料、机械）
	532.13 元/处
	798.19 元/处


9、泵站前池人工清淤

工作内容：有毒气体测试、强制通风、下池清淤、装泥、提升、场内堆置。

	单价

项目
	6m以内
	10m以内

	单价（含人工、材料、机械）
	233.83 元/ m2
	395.89元/ m2


10、污泥外运及处置

工作内容：装泥、外运、处置。

	单价（含人工、材料、机械）
	108.57元/ m3


11、钢钎维井盖切割、点焊

	钢钎维井盖点焊
	40 元/座（疏浚后对钢钎维井盖点焊，至少三点）

	钢钎维井盖切割
	30元/座（疏浚前切割已点焊的钢钎维井盖）


12、污水设施报警牌安装

	单价（绿化带）（含人工、材料、机械、安装）
	440元/ 处

	单价（路灯杆）（含人工、材料、机械、安装）
	270元/ 处


（1）、绿化带内安装：混凝土底座30*30*30，φ60镀锌钢管3m（地面以上2.6m，地面以下0.4m），下部焊接4个脚，铝合金报警牌60*80背面两道型材，2付抱箍。

（2）、路灯杆上安装：铝合金报警牌60*80背面两道型材，2付抱箍。

13、临时用工综合单价为： 78 元/日。

14、污水泵站和污水管网巡查综合单价为 30 万元/年。

七、一年总招标预估量

1、手动绞车疏通管道预估量：

	预估量

项目
	φ400以下
	φ400-φ600
	φ700-φ800

	手动绞车疏通管道
	0.5km
	13km
	1km


2、人工清疏检查井预估量：

	预估量

项目
	3m以下
	3m以上

	人工清疏检查井
	200座
	200座


3、检查井维修预估量： 

	预估量

项目
	升高20cm以内

φ700mm
	降低20cm以内

φ700mm

	检查井维修（混凝土或沥青路面）
	5座
	5座

	检查井维修（绿化带）
	5座
	5座


4、更换井框盖预估量：
	预估量

项目
	水泥或沥青路面
	绿化带
	人行道板

	更换井盖
	10座
	5座
	5座

	更换井框盖
	10座
	5座
	5座


5、人工砌、拆管堵预估量：
	预估量

项目
	φ400—600mm
	φ700—800mm

	人工砌管堵
	5处
	5处

	人工拆管堵
	5处
	5处


6、泵站前池人工清淤预估量：
	单价

项目
	6m以内
	10m以内

	泵站前池人工清淤
	30m2
	30m2


7、污泥外运及处置预估量：
	污泥外运及处置
	50m3


8、钢钎维井盖切割、点焊预估量：
	钢钎维井盖点焊
	50座

	钢钎维井盖切割
	50座


9、污水设施报警牌制作与安装

	绿化带内
	10 处

	路灯杆上
	10 处


10、临时用工预估量：  170   工日/年。

八、其他要求：

1、谈判供应商参加谈判时必须提供其承诺具有自有污泥车等专业疏浚养护设备的书面承诺函，同时提供行驶证复印件加盖谈判供应商公章，未提供的作无效响应文件处理。

2、工程量由监理和采购人代表签字确认。

第二章   响 应 文 件 格 式

项目名称:

项目编号:

谈判供应商：
年    月   日

尊敬的供应商：
请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、谈判函格式
致淮安市政府采购中心：

关于               采购项目谈判文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目谈判。

1、按照谈判文件中规定各项要求，我方愿以谈判总报价为        （大写金额），提供所需服务。
2、如果我们成交，我们将在签订合同并见证后的     天内开始服务。
3、我方同意按照谈判文件中第13条规定，本响应文件的有效期为从谈判之日起计算40天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。如果在谈判后规定的谈判有效期内撤回响应文件，我们的谈判保证金可被贵方没收。
4、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。
5、如果我们成交，为执行合同，我们将按照供应商须知第30条要求提交履约保证金。
6、一旦我方成交，我方将按照谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间交货，同时完成项目的施工、调试、交付甲方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
谈判供应商名称：（加盖公章）

地址：         邮编：

电话：         传真：

法定代表人或其委托受托人：（签字）

职务：

日期：

注:请谈判供应商另准备一份空白谈判函，以备最终报价用。
二、分项报价表

	序号
	项目名称
	单价（元）
	数量
	总价

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币大写）：                    元


投标人：     （加盖公章）     
法定代表人或其委托受托人签字：               

注：

（1）所有价格系有人民币表示。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照投标人须知第10条的要求报价。
三、服务承诺（包括但不限于谈判文件第一章第五部分中对于质量保证及售后服务的要求，格式由谈判供应商自定、加盖谈判供应商公章。）
四、资质审查时谈判供应商必须提交的资格证明文件

1、谈判供应商提供营业执照（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供）；

2、谈判供应商提供税务登记证（复印件并加盖谈判供应商公章，必须提供）；

3、谈判供应商提供下列材料之一：
（1）谈判供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式按照示范格式一要求）和法定代表人身份证（复印件并加盖谈判供应商公章，原件带至谈判现场备查）；
（2）谈判供应商提供授权委托书（原件、必须提供，格式按照示范格式二要求）和受托人身份证（复印件并加盖谈判供应商公章，原件带至谈判现场备查）。
4、谈判供应商提供市政养护维修工程专业承包三级及以上资质证书（复印件加盖谈判供应商公章，必须提供）;
5、谈判供应商提供针对本项目拟选派的项目经理具有市政公用工程专业二级建造师证书（复印件加盖谈判供应商公章，必须提供）和B类安全生产考核合格证书（复印件加盖谈判供应商公章，必须提供）;且提供本单位为其缴纳的自2013年6月以来连续6个月由劳动部门出具的养老保险证明或养老保险手册（原件，必须提供）。
注:1、上述1-2、4、5条所有原件成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。
2、上述是谈判小组对谈判供应商资质审查时，谈判供应商必须提供的资格证明文件，如谈判供应商未能提供上述资格证明文件以及谈判供应商资质条件不符合谈判文件要求的将取消其继续参加谈判的资格。
3、谈判供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购中心及采购人保留对谈判供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现谈判供应商提供虚假资格证明材料，采购中心将对其进行严肃处理。
6、谈判供应商参加谈判时提供其承诺具有自有污泥车等专业疏浚养护设备的书面承诺函（原件，必须提供），同时提供行驶证（复印件加盖谈判供应商公章,必须提供）。
五、谈判供应商认为有必要提供并说明的其它资料
（格式由谈判供应商自定、加盖谈判供应商公章。）
示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：       性别：      年龄：      职务：

系 （谈判供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

谈判供应商： （加盖公章）  
       年     月     日

注:谈判供应商法定代表人参加谈判的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人授权其他人参加谈判的，仅需填写“授权委托书”。
示范格式二
授权委托书

致淮安市政府采购中心：

本授权书宣告：

委托方：                     地址：                  
法定代表人：          

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人           代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:HAZC2014040305）淮安市给排水监督管理处选择污水管网疏浚养护单位采购项目的政府采购活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和响应文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）    

          年       月     日 

注:谈判供应商委托受托人参加谈判的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加谈判时受托人将身份证原件带至谈判现场备查。法定代表人直接参加谈判的，仅需填写“法定代表人资格证明”。
PAGE  
5

