A1包、电梯

一、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、供应商的资质要求：特种设备制造许可证或特种设备安装改造维修许可证 

二、项目需求

    本项目为省直党校货运电梯采购，供应商需将原有电梯拆除，拆除后电梯归供应商所有。

三、技术要求

	编号
	货物名称
	技术指标要求
	数量

	1
	货运电梯

	曳引式
载重:不小于700KG
★速度:不小于0.5米/秒
轿厢材质:发纹不锈钢（不小于1.2 mm厚）
7层2站4门（电梯2门，西南方向各设一门,外包2门）
开门方式:对开门
楼体高度:26米
现底坑尺寸:2400mm(长)*1500 mm(宽) *1200 mm(深)
现彩钢板外包尺寸:2400mm(长) *1500 mm(宽) *26000 mm(高)
轿厢尺寸:高度不小于2200 mm
	1


四、服务要求

    1、免费保修五年，保修期内免费更换损坏部件。

2、保修期过后，终身提供服务，更换配件只收取成本费。

3、如果设备运行过程中出现故障，维修人员应在4小时内到达现场，并及

时修复。

4、保修期内定期巡视保养，实行每月1至2次例行保养。

五、其他要求

    本项目为交钥匙工程，报价须包括所有完成该项目的费用，至少包括电梯设备费、安装调试费、运输费、旧电梯拆除费、井道旧外封拆除费、井道重新包封费（外包岩面彩钢板2400mm长 *1500 mm宽 *26000 mm高，岩棉厚100mm，钢板厚0.6 mm）、垃圾清运费。

六、投标保证金

1、投标保证金数额：人民币贰仟陆佰圆整(￥2600.00)。

2、投标保证金交纳采用下列形式之一：银行本票、银行汇票、电汇、投标担保函。投标保证金为电汇形式的，汇款单上须注明采购项目编号、包号。若交款人名称与投标人名称不一致，投标人须出具加盖公章的书面材料，退款时，款项退至投标人帐户。

收款单位：山东省省级机关政府采购中心

开户银行：建行济南市高新支行黄金时代分理处

银行帐号：37001618819059099999

大额联行号：105451001046

采用投标担保函形式交纳的，按山东省财政厅《关于印发（山东省政府采购信用担保试点方案）的通知》（鲁财采[2011]49号）规定执行。

