吉水县公共资源交易中心招标文件


电子化

公开招标书
  招标编号：吉水政采[2015]19-1号
         项目名称：吉水县自来水公司恩江二桥跨江供水管网安装工程管材材料采购公开招标
   吉水县公共资源交易中心

二〇一五年四月十日

目    录

第一章  招标公告…………………………………………………………………

第二章  投标人须知………………………………………………………………

第三章  招标内容及基本要求……………………………………………………

第四章  评标办法…………………………………………………………………

第五章   附件（投标文件格式）……………………………………………………

第一章  招标公告
吉水县公共资源交易中心受采购单位委托，就其采购项目以公开招标（电子化）方式组织采购，欢迎符合条件的合格投标人参加投标。

一、采购人：吉水县自来水公司      
    联系人：    陈先生       联系电话：  13970450633      
2、 招标人：  吉水县公共资源交易中心  
   

 联系人：   王先生        联系电话：  0796-8680155  

三、项目说明

招标项目名称：吉水县自来水公司恩江二桥跨江供水管网安装工程管材材料采购公开招标
招标项目编号：  吉水政采[2015]19-1号  
招标项目预算：   109       万元（人民币）

项目资金来源：财政项目资金
四、合格的投标人必须符合下列条件（不仅限于以下内容，其它资格条件见第三章）：

1．投标人须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，为本次招标货物的制造商。并提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并提供相关证明材料；

3．具有良好商业信誉和健全的财务会计制度，并提供财务状况报告的相关证明材料；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

5. 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录，并提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6. 本次采购不接受供应商以联合体形式投标报价；

7. 有投标单位当地检察机关出具的三年内无行贿犯罪档案查询回执；

8.法律、行政法规规定的其他条件。

五、招标文件的获取

1.自本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前，办理了江西省公共资源网上交易系统CA电子证书的投标人可自行在江西省公共资源交易网—吉安分站（http：//jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/）上自行下载电子版招标文件及补充、变更文件。暂未办理CA电子证书的投标人也可以在以下网站：（吉安政府采购网http：//218.64.81.5/zfcg/、吉水县公共资源交易网http：//www.jszbtb.cn/）下载电子版招标文件及补充、变更文件，但须在开标前办理江西省公共资源网上交易系统CA电子证书、按要求缴纳投标保证金并上传电子投标文件。招标人在以上网站发出的对招标文件的补充、更正文件（例如对标书的修改和要求的补充）均作为招标文件的一部分，与招标文件具有同等法律效力。

2.投标成本：

（1）本次招标为政府集中采购部门代理项目，招标人不向投标人和中标人收取任何代理费用，根据吉水县府办抄字[2013]655号文件精神，中标人在领取《中标通知书》时须向吉水县公共资源交易中心，以现金付款的方式一次性缴纳场地使用费壹仟元整。

（2）本次招标标书工本费（资料费）贰佰元整（售后不退），各投标供应商应注明吉水政采［2015］19-1号采购项目字样，且必须从投标人营业执照注册所在地本单位账户转入招标人指定账户,不能提交现金,并确保在2015年 5月  4  日17:00前进入帐户（开户行：中国银行吉水县支行，户名：吉水县公共资源交易中心，账号：193201249878）。未缴纳工本费的其投标无效。
（3） 除采购人取消采购计划外，出现任何情况本次招标标书工本费不予退回。

（4） 投标保证金缴纳方式见招标文件第二章第7条。

六、投标文件的递交

    投标人须在2015年5月  5  日北京时间9：30前将电子版投标文件上传至江西省公共资源交易网吉安分站（http：//jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/），其后上传的投标文件无效。开标时投标人须提供两份与电子版投标文件相同的纸质投标文件，若电子投标文件与纸质投标文件存在差异，以电子投标文件为准。投标人应将CA数字证书装入小文件袋加以密封，单独递交。

七、开标时间、地点

2015年5月  5  日9：30在吉水县公共资源交易中心小开标厅（吉水县市民服务中心二楼）举行开标仪式。

第二章  投标人须知
一、总 则

1.适用范围

    本次公开招标招标文件（简称招标文件）仅适用于招标文件第一章《招标公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

（1）采购人： 吉水县自来水公司             
（2）招标人：  吉水县公共资源交易中心  
（3）投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人单位。
（4）评标委员会系指由招标人依法负责组织，由有关专家组成以确定中标人的临时组织。

（5）中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件完全做出实质性响应并取得与招标人签订合同资格的投标人。

（6）上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

（7）书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类
（1）招标文件、投标文件、招标人与投标人之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

（2）投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

（4）招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

（1）投标人必须满足招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

（2）投标人必须遵守国家有关的法律、法规和政策。

（3）招标文件规定的其它要求。

6.投标有效期

（1）投标文件的有效期为不少于自投标截止时间起90个日历日。在此期间，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

（2）原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

（3）投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

（4）投标人可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

7.投标保证金

（1）根据《江西省电子化政府采购管理暂行管理办法》有关规定，投标保证金由省级财政部门指定“非税收入专户”代收代付，投标人在江西省公共资源交易网注册时须一次性缴纳投标保证金壹万元整，有效期一年。在有效期内参与全省电子化政府采购活动不需另行缴纳投标保证金。
（2）投标人有下列情形之一的，没收投标保证金，处以本项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，并予以公告；有违法所得的，没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

①投标人在投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件的；

②提供虚假材料谋取中标的；

③采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

④与招标人、其他投标人恶意串通的；

⑤向招标人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

⑥在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

⑦拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

⑧投标人有前款①至⑥项情形之一的，中标无效。

（3）中标人有下列情形之一的，招标人不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，三年内禁止参加吉水县政府采购活动，并予以通报：

①中标后无正当理由不与招标人在规定时间内签订合同的，或无正当理由（或因主观因素）放弃中标的；

②将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

③拒绝履行合同义务的。

二、招标文件

8.招标文件的组成

（1）投标人应对照招标文件目录，仔细检查招标文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。招标文件包括下列内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及基本要求

第四章  评分办法

第五章  附件（投标文件格式）

（2）除本须知第（1）款内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

（3）投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9.解释权

（1）本次招标的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时以招标人的书面解释为准。

（2）招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标人对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若投标人没有按招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为投标人同意及接受招标文件之全部内容及条款。

三、投标文件的编制

10.投标文件的定义

（1）本招标文件中所述的“投标文件”均指按照江西省公共资源网上交易系统要求制作并上传的电子版投标文件。
（2）本招标文件中所有要求投标人在投标文件中加盖的公章均为江西省公共资源网上交易系统软件中规定使用的电子签章。

11.投标文件的组成

（1）投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。

（2）投标文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应包含但不限于以下内容。

商务标书：

①投标函（格式参考附件1）

②开标一览表（格式参考附件2）

③价格明细表（格式参考附件4-3）

④投标人基本情况表（格式参考附件3）

⑤商务条款偏离表（格式参考附件4-1）

⑥投标人项目业绩一览表（若招标文件要求提供，格式参考附件5）。

⑦资格资质证明材料

1）法定代表人身份证明书（法定代表人参加投标时提供，格式参考附件6）、或法定代表人授权委托书、授权代表身份证（授权代表参加投标时提供，格式参考附件7）、合格的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、当地检察机关出具的无行贿受贿犯罪查询回执（所有复印件加盖本单位公章）。
2）投标人的采购项目业绩合同（若招标文件要求提供）。

3）招标文件中要求提供的其他资格证明材料。

4）投标人认为需要提交的其它资格资质证明材料。

⑦投标人认为需要提交的其它文件和资料

技术标书：

①服务方案目录

②技术条款偏离表（格式参考附件4-2）

③投标货物说明

④服务与承诺（投标人自行编写）

⑤招标文件中要求提供的其他技术资料及文件

⑥投标人认为其它应介绍或提交的技术资料和文件

12投标报价说明

（1）投标人应根据招标人提供的招标文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，其应包括投标货物本身、运费、上下车费及税金，但不含材料保管费、二次搬运费（不含安装费，由采购单位自行组织安装）。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为本次招标以上所列明的项目，招标人将一律视为已包括在其报价中，在合同签订及执行中将不予考虑。
（2）本次招标过程中，各投标人只有一次报价的机会；但最低报价不是中标的唯一因素，投标人所报方案应完全符合招标文件的要求和规定。

13.投标文件的编制要求

（1）投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，评标委员会有权据此对其做无效投标处理。

（2）投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，评标委员会有权据此对其做无效投标处理，并保留按照相关法律法规对其进行处理的权力。

（3）投标文件须包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件可参考使用招标文件第五章《附件（投标文件格式）》所提供的投标文件格式（亦可以类似格式扩展或另行编写），并自编目录及页码。

（4）投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的电子签章，否则评标委员会有权据此对其做无效投标处理。

（5）投标未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容。

（6）投标人应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。

（7）投标人应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效投标的决定。
四、投标文件的递交

14.投标文件的递交

（1）投标人须在招标公告及招标文件规定的投标截止时间前，按江西省公共资源网上交易系统要求将电子版投标文件上传至江西省公共资源交易网—吉安分站（http：//jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/）。

（2）投标人在开标时应将CA数字证书装入小文件袋加以密封，单独递交。

（3）开标时提供两份与电子投标文件相同的纸质文件（加盖公章）。

（4）若投标人上传的电子投标文件与递交的纸质投标文件内容不一致，以电子投标文件为主。
15. 递交投标文件的截止时间

（1）投标人须在在北京时间2015年5月  5   日9：30前将投标文件上传至江西省公共资源交易网—吉安分站（http：//jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/），其后上传的投标文件无效。
（2）若因招标文件的补充或变更推迟投标截止日期，上传投标文件的时间随之推迟。

16.迟交的投标文件

招标人将拒绝在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

17. 投标文件的修改和撤消

（1）在上传提交投标文件后投标截止时间前，投标人可自行通过江西省公共资源网上交易系统过对其投标文件进行修改或撤消。

（2）在投标截止时间过后，投标人无法修改或撤销投标文件。
（3）在投标截止时间至招标人在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

    （4）若投标人报名且上传投标文件后因故不能参加投标，须在开标截止日两个工作日前书面（可传真,传真号：0796-8680292）通知招标人。否则若该项目废标，该投标人无权参加该项目以后组织的任何形式的采购活动。(本次招标为第二次招标，在第一次招标过程中顾地科技股份有限公司、安徽国通高新管业股份有限公司、南昌水业集团给排水建材有限责任公司、安徽全柴动力股份有限公司、永高股份有限公司报名且上传了电子投标文件后因故未在规定的时间内到开标现场递交纸质投标文件和CA数字证书，以上五家企业被禁止参与本项目的招标活动。)
五、开标、评标与定标
18.开标一般规定

（1）招标人将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名以证明其出席。

（2）开标时，招标人工作人员将当众解密每份投标文件，并对《开标一览表》中的主要内容，以及招标人认为合适的其他内容进行公示。

（3）若因投标人原因（如未按要求携带或提供CA数字证书、遗失证书密码等）造成投标文件无法解密，后果由投标人自行承担。

19、电子化政府采购活动意外情况处理

（1）网络系统及其它设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

（2）电子化政府采购系统软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

（3）电子化政府采购系统发生安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）其他无法保证政府采购正常进行的。

出现上述情况，故障可当日排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，重新组织采购活动。

20.投标文件的有效性

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

①逾期上传或者未按要求上传投标文件的。

②投标报价超出招标文件公布的采购预算的。

③法律、法规及招标文件规定的其它情况。

（2）招标人将所有投标文件送评标委员会评审、比较，由评审委员会评审后作出有效或无效结论。

21.投标文件的初审

（1）首先对投标人进行资格性检查，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

①投标人未按招标文件要求交纳投标保证金和资料费的。

②法定代表人证明书或法定代表人授权委托书中未加盖投标人公章；法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

③投标人的投标文件或资格资质证明文件未提供或不符合招标文件要求的。

④投标文件符合招标文件中规定无效投标的其它条款。

⑤法律、法规规定的其它情况。

（2）在开标现场验证以下资质：本人身份证原件、法定代表人授权书原件、合格的营业执照原件、税务登记证原件、组织机构代码证原件、当地检察机关出具的无行贿受贿犯罪查询回执原件，以上资格证明文件需同时提供复印件加盖本单位公章作为投标文件的一部分。
（3）在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

22.投标文件的澄清

（1）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标文件中含义不明确的内容，投标人有义务进行答疑和澄清，须按照招标人通知的时间、地点派授权代表、技术和商务人员进行答疑和澄清，但澄清或说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2）投标人对澄清的答复以书面材料为准，并须由投标人授权代表签章，投标人澄清和答复的内容构成投标文件的组成部分。

23.投标文件的评价和比较

（1）评标委员会采用最低评标价法确定中标候选人或预中标人，评标方法、标准细则详见本招标文件第四章《评标办法》。

（2）本次招标项目在招标文件及电子招标系统中公布的采购预算仅供参考，实际预算以吉水县财政局评审办在开标当天出具的评审价或吉水县人民政府相关文件规定的控制价为准。本次招标预中标人为经评审完全满足招标要求且投标报价未超过评审价（控制价）的投标中报价最低的投标人。

（3）招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人。

（4）招标人不向投标人公开评标细节，不解释落标原因。

六、合同的授予

24.合同授予标准

本项目的采购合同将授予按本须知第23条所确定的中标人。

25.招标人拒绝投标的权利

招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告、复评报告拒绝不合格的预中标。

26.中标通知书

（1）评标结束后公示期满无异议，招标人将以书面形式向预中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。中标公示期满后，中标人在领取《中标通知书》前须缴纳中标金额的5%作为履约保证金到采购人指定账户，履约保证金在货物验收合格后十个工作日内无息退还。
（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，且是合同的一个组成部分。

（3）《招标结果公示》在网上公布后，视作招标人已向预中标人履行告知义务。若预中标人在公示期满后未在七日内领取中标通知书，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对预中标人进行处理。
27.签订合同

（1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）在领取《中标通知书》后，中标人若未按照《中标通知书》规定时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对预中标人进行处理。

28.交货要求

交货时间：确认中标人后3日内供货。

交货地点：以合同约定为准。
29. 付款方式

    货物全部供完由吉水县财政本级国库预付合同款的50%，安装完工试压验收合格后由吉水县财政本级国库支付合同款的45%，余款作为保修金，一年后无质量问题一次性付清。
第三章  招标内容及基本要求
1、 技术要求
管材材料采购清单及技术要求
	序号
	项目名称
	项目特征
	工程量
	计量单位
	控制单价（元）
	合价（元）

	1
	DN315PE管材
	PE100级、0.8Mpa、黑色
	3500
	m
	295.00 
	1032500.00 

	2
	φ300波纹补偿器
	不锈钢，长度600mm
	8
	个
	1100.00 
	8800.00 

	3
	φ50法兰闸阀
	铜杆铜芯
	8
	个
	165.00 
	1320.00 

	4
	φ50自动排气阀
	双口自动排气阀
	4
	个
	168.00 
	672.00 

	5
	φ100×50双法兰异径管
	国标、钢制
	4
	个
	170.00 
	680.00 

	6
	φ100钢制法兰盘
	国标
	8
	块
	85.00 
	680.00 

	7
	φ300钢制法兰盘
	国标
	16
	块
	410.00 
	6560.00 

	8
	φ400钢制法兰盘
	国标
	4
	块
	470.00 
	1880.00 

	9
	φ400钢制闷板
	国标
	4
	块
	460.00 
	1840.00 

	10
	φ315×90°PE弯头
	对接
	4
	个
	550.00 
	2200.00 

	11
	φ315×45°PE弯头
	对接
	20
	个
	410.00 
	8200.00 

	12
	φ315×22.5°PE弯头
	对接
	16
	个
	450.00 
	7200.00 

	13
	φ110PE法兰头
	对接
	8
	个
	30.00 
	240.00 

	14
	φ315PE法兰头
	对接
	16
	个
	220.00 
	3520.00 

	15
	φ400PE法兰头
	对接
	4
	个
	450.00 
	1800.00 

	16
	φ315×110PE三通
	对接
	8
	个
	650.00 
	5200.00 

	17
	φ400×315PE三通
	对接
	4
	个
	1410.00 
	5640.00 

	18
	φ400×315PE异径管
	对接
	4
	个
	470.00 
	1880.00 

	19
	合计
	　
	　
	　
	　
	1090812.00 


报价要求：投标人按本清单逐项报价，各单价不得超过本清单中控制单价，总价不得超过本清单合计价。
特别要求及说明：1. 管材及管件必须同一厂家生产；多家供应商提供相同品牌、相同型号的产品参加同一政府采购项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商。非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的产品采购预算占项目总采购预算一半以上的，符合采购需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌型号的产品可由多家供应商参加竞争，但只作为一家供应商计算。

      2. 生产厂家必须是上市公司；
          3. 中标单位必须免费提供2名工程技术人员参与工程安装、技术指导（工程完工为止），食宿自理；
          4. 中标单位必须免费提供壹套热熔焊接设备（含发电机），工程完工退回，运费自付；

          5. 工程安装完工后，中标单位必须时该工程进行管道试压，试验压力符合标准，并做验收记录交予建设单位；

          6. 此价格含运费，上、下车费及税金，但不含材料保管费，二次搬运费；

          7. 该工程管件及管材规格、数量有所变动，以建设单位安装实际为准。
二、商务要求及售后服务
1、采购合同的签订
（1）中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及书面澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）在领取《中标通知书》后，中标人若未按照《中标通知书》规定时间与采购人签订采购合同，采购管理部门有权按“无正当理由放弃中标”对预中标人进行处理。

2、交货地点、时间：
交货地点：以合同约定为准。 

交货时间：确定中标人后3日内供货。
4、货款支付方式


货物全部供完由吉水县财政本级国库预付合同款的50%，安装完工试压验收合格后由吉水县财政本级国库支付合同款的45%，余款作为保修金，一年后无质量问题一次性付清。
5、售后服务及要求：按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。
第四章  评标办法
一、符合性审查

发生下列情况之一的，其投标将作无效投标处理：

1.未在规定的上传截止时间前上传投标文件或投标截止时间前递交CA证书及纸质版投标文件的；
2.未按电子化政府采购规定的格式制作投标文件的；
3.未提交开标一览表的；

4.提交了可调整报价的；

5.投标报价超过了政府采购预算的；  

6.投标有效期不足的；

7.超出经营范围投标；

8.资格证明文件不全的；

9.法定代表人授权委托书未提交；

10.电子版投标文件没有单位电子签章的、法人代表授权书无法定代表人签字（或印章）或签字人无法定代表人有效委托的；

11.电子版投标文件中资格证明材料与注册时所上传的材料不一致的；

12.技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

13.招标文件规定的其它无效投标情形的；
二、评审标准

评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，采用最低评标价法，对投标者提供货物的投标报价、产品技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、生产能力、履约能力等进行分析考评后做出评标结论。即在全部满足招标文件实质性要求（包括修订的要求）前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者预中标供应商，但最低价不能作为中标的保证。
第五章  附件（投标文件格式）
附件1  

投标函

吉水县公共资源交易中心：

经研究，我方决定参加                  项目（项目编号：              ）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件、两份与电子版投标文件相同的纸质投标文件。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有依法选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次招标项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起    个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式通讯及往来方式如下：

联 系 人：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或印章）
日  期：      年   月   日

附件2  
开标一览表

项目名称：

项目编号：

	投标人全称
	

	投标货物名称
	

	投标报价
	大写：

	
	小写：

	交 货 期
	

	质 保 期
	

	其    他
	


投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或印章）

日  期：      年   月   日

附件3  
投标人基本情况表

	投标人名称
	
	主要业务
	

	注册资金
	
	现有职工人数
	

	行政管理人数
	
	技术人员人数
	

	营业执照
	1.执照编号   2.营业范围

	单位主要资质
	1.证件编号   2.资质等级   3.发证部门

	单位注册地址
	
	单位联络方式
	（电话、传真、邮址）

	单位成立时间
	

	固定资产净值

（万元）
	
	年平均产值

（万元）
	

	行政负责人
	董事长姓名
	

	
	总经理姓名
	

	
	技术总监姓名
	

	
	财务总监姓名
	

	开户银行
	银行账号、开户行名称


注：投标人所填写的内容必须真实可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件4-1  
商务条款偏离表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	


注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件4-2 
技术条款偏离表
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条款号
	条款内容
	条款号
	条款内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	…
	
	…
	


注：投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。 

附件4-3
价格明细表

金额单位：人民币（元）
	序号
	项目名称
	项目特征
	工程量
	计量单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	DN315PE管材
	PE100级、0.8Mpa、黑色
	3500
	m
	
	

	2
	φ300波纹补偿器
	不锈钢，长度600mm
	8
	个
	
	

	3
	φ50法兰闸阀
	铜杆铜芯
	8
	个
	
	

	4
	φ50自动排气阀
	双口自动排气阀
	4
	个
	
	

	5
	φ100×50双法兰异径管
	国标、钢制
	4
	个
	
	

	6
	φ100钢制法兰盘
	国标
	8
	块
	
	

	7
	φ300钢制法兰盘
	国标
	16
	块
	
	

	8
	φ400钢制法兰盘
	国标
	4
	块
	
	

	9
	φ400钢制闷板
	国标
	4
	块
	
	

	10
	φ315×90°PE弯头
	对接
	4
	个
	
	

	11
	φ315×45°PE弯头
	对接
	20
	个
	
	

	12
	φ315×22.5°PE弯头
	对接
	16
	个
	
	

	13
	φ110PE法兰头
	对接
	8
	个
	
	

	14
	φ315PE法兰头
	对接
	16
	个
	
	

	15
	φ400PE法兰头
	对接
	4
	个
	
	

	16
	φ315×110PE三通
	对接
	8
	个
	
	

	17
	φ400×315PE三通
	对接
	4
	个
	
	

	18
	φ400×315PE异径管
	对接
	4
	个
	
	

	19
	合计
	　
	　
	　
	　
	


附件5  
项目业绩一览表（若招标文件要求提供）

	序号
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	项目联系人、联系方式
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、 若招标文件或评标办法中要求提供合同业绩，投标人填写本表，

2、 投标人填写本表的同时，应将项目业绩的合同复印件附于本表之后；

3、 投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

附件6 
法定代表人身份证明书

姓名：         

性别：         

年龄：

身份证号：         

职务：

上述人员系      <投标人名称>      的法定代表人，参加  招标代理机构 组织的              项目（项目编号：             ）的招标活动；签署上述招标活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处打印或附贴法定代表人身份证复印件）

投标人名称（并加盖公章）：                    

日 期：      年   月   日

特别说明：

    1.法定代表人参加本项目投标的，仅须出具此证明书，无须提供附件7《法定代表人委托授权书》。

    2.法定代表人证明书须加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。
附件7 
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：

   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表，以本单位的名义参加 招标公司名称 组织的招标活动。授权代表在参加吉水县公共资源交易中心组织的           项目（项目编号：          ）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无权转让委托权。特此委托。

（此处打印或附贴授权代表人身份证复印件）

授权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人全称：（加盖公章）

投标人法定代表人：（签字或印章）

日 期：      年   月   日

特别说明：

    1.授权委托人参加本项目投标的，仅须出具此授权委托书。

2.法定代表人必须签字或印章，并加盖投标人公章，否则评标委员会有权拒绝其投标。

吉水政采[2015]19-1号招标公告及招标文件审核表
	采购单位
	负责人：                                    (章)

年  月  日

	政府采购办
	负责人：                                          （章）
年  月  日



	采购单位
	经审核需对本采购文件提出如下修改意见。（请按以下格式填写，可另附纸张）

	
	1.要求修改内容：
2.要求修改为：
3.依据：
负责人：                               （章）
年   月    日

	政府采购办
	经审核需对本采购文件提出如下修改意见。（请按以下格式填写，可另附纸张）

	
	1.要求修改内容：
2.要求修改为：
3.依据：
负责人：                                （章）
年   月    日



2


