重庆大学超纯水机、电通量等设备采购

我校拟采购超纯水机、电通量等设备1批，相关要求如下：

	序号
	仪器设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	导热系数测
定仪（非稳定法）
	1、可用于测试固体、粉末、胶状、各向异性材料等的蓄热系数、导热系数、导温系数（热扩散系数）和比热；

2、导热系数测定范围：0.01—100W/mk。
3、准确度：不小于5％；

4、分辨率：0.005 W/(m•K)
5、温度范围：标准测量；

6、样品形状：块状、片状、膏状、胶体和液体均可；
7、可实现计算机自动测试、打印输出，并支持USB数据传输。
8、配制3P空调。
	台
	1

	2
	导热系数测

定仪（稳定法）
	1、可用于测试保温材料、塑料、橡胶、石墨等导热系数的测试，主要执行标准为GB10295-2008；

2、导热系数范围：板状样0.015-5W/mk，精确度小于5％，圆柱状样3-400W/mk，精确度小于5％；

3、热面温度：室温-99.99℃，采用高数度数显表测温，0.2级精度，分辩率0.01℃。

4、冷面温度：室温，采用高数度数显表测温，0.2级精度，分辩率0.01℃。

5、、热面温控：室温-99.99℃，采用高数度程控数显表测温，0.2级精度，分辩率0.01℃，平板加热器，双向可控硅控制。

6、采用计算机自动测试。

7、冷热板传热面积：150×150（mm）。

8、冷热板可调节间距：0-160(mm)。

9、配制3P空调。
	台
	2

	3
	超纯水机
	用于制备实验室级纯水和超纯水。具体请参考GB 6682-2008 《分析实验室用水规格和实验方法》

1.
进水水源：总溶解性固行物TDS<200ppm

2.
水压：0.10-0.40mpa
4.
制水量：10升/小时

5.
出水流量：≥ 1.4升/分钟

6.
RO出水水质： 电导率≤ 进水电导率×2%（可在线监测）

7.
UP出水水质： 电导率≤18.2MΩcm(可在线监测）

8.
微颗粒物≤1个/ml；微生物≤1cfu/ml

9.
具有自动定时冲洗功能；

10. 适用范围：制备溶、液试剂、缓冲液等。
	台
	2

	4
	混凝土透气系数测定仪
	1、 符合铁路标准TB10424中附录的要求；
2、空气压缩机： 1.2-1.4 MPa，排量0.3立方米/ 分钟
3、试模： 174* 185*165

4、U型管精度不低于0.1mL

5、电源 380V，功率 0.75KW；

6、配制3P空调。
	台
	2

	5
	混凝土电阻率测定仪
	1、 可用于测试混凝土电阻率；

2、 量程：0-1999千欧；
3、 分辨率：0.1/1千欧；

4、 准确度：±1千欧；

5、 自带液晶显示屏。
	台
	2

	6
	氯离子扩散系数测定仪
	符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009及《水工混凝土试验规程》SL352-2006的标准。

1、一台仪器可符合两种标准的测试；

2、工作电压：～220VAC，10～60VDC（国标）或30VDC（行标）；

3、 测量时间：6～96 hrs（国标）或4-168hrs（行标）；
4、 电流精度：<±1mA；
5、 电压精度：<±0.1V；
6、测试通道：6通道；
7、大屏幕液晶屏显示测试过程；
8、每路独立供电，电路短路，其他通道不受影响；
断电启动数据自动恢复可继续；
9、 测试数据由U盘上传拷入电脑；
10、数值代入软件后可直接结算扩散系数；

11、全自动真空饱水机分钟快速到达-0.098MPa。

12、真空饱水机容积30L
	台
	1

	7
	氯离子渗透性测定仪
	产品符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082-2009之电通量试验法。

1、量测范围：0~6000 Coulomb
2  工作电压：～220VAC，60VDC

3  电压精度：<0.1V

4  电流精度：<1mA

5  测试时间：6 hrs

6  自恢复瞬间短路保护：<1×10-4s
7  液晶屏尺寸：110mm*60mm
8 测试通道：6通道（夹具配18个）

9 大屏幕液晶屏显示测试过程

10 每路独立供电，电路短路，其他通道不受影响

11 试数据由U盘上传拷入电脑

12 电启动数据自动恢复可继续

13 据通过软件可生成Excel文件
14全自动真空饱水机3分钟快速到达-0.098MPa。
15真空饱水机容积30L；
16 试样夹具配18个。
	台
	1


备注：以上设备质保三年，原则上不进行分包。
技术咨询：唐老师13883979805、023-65126472
报名联系：李老师13908363094
 023-65103586
