
石渠县环境保护局真达乡藏式太阳能路灯、垃圾房采购安装项目
设备清单
	名称
	图片
	参  数
	数 量

	藏式太阳能路灯
	[image: image1.jpg]



	1、太阳能板：150W/12V太阳能板 ；2、光源：大功率40W/12V LED灯头 ；3、太阳能电池板 晶体硅 ；4、蓄电池：150AH/12V蓄电池 ；5、控制器：10A/12V 防水控制器；6、蓄电池箱：密封防水；7、灯杆：8m高 热镀锌灯杆、灯杆样式、颜色参照附图；8、路灯基础及土石方工程：含1.2米深预埋件；9、辅材：线缆（光电、灯具、蓄电池各自线缆一套）、地角螺栓等；10、其它：含完成本项工作内容所需要配置未在上述内容中明确的材料、设备等。投标时提供厂家针对本项目授权书原件。
	32套

	垃圾房
	[image: image2.png]




	外形（长×宽×高）：≥950mm×700mm×950mm
箱体板材采用≥5mm冷轧板，上盖采用≥2mm镀锌板；漆面处理：油漆涂层质量要求涂漆件涂漆前进行磷化处理：对物件表面进行打磨清洗过后，喷涂磷化底漆进行处理；不得有流痕、黏附杂物等缺陷；油漆材料采用汽车修补漆标准，漆膜光泽度不低于90%；颜色：桶身为蓝色。其他要求：防盗、防火性能强、表层不退色。桶身表面标明标识（“垃圾房”的中文及藏文标识）。
	20个



