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第一章 询价邀请

广汉市政府采购中心受采购单位委托，拟对委托项目进行询价采购，欢迎各供应商按照本邀请书的有关要求前来报价。

一、采购项目编号：SDGXG[2013]128

二、采购项目名称：视频监控设备采购
三、项目包个数及各包描述：1包，视频监控设备一批。

四、供应商参加询价应当具备的资格条件和应当提供的相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有省级公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营三级及以上资质。

供应商购买询价文件时应提供①单位介绍函原件②营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本原件③作为合格供应商的相关资质证书原件；以上①收原件，②③查验原件收复印件（复印件请加盖供应商公章）。近一年内参加过广汉市类似采购项目的可不提供已提供过的资料原件，但必须提供单位介绍信原件和相关资质证书复印件。

五、询价文件发售方式：请带上购买询价文件时应提供的相关证明材料在广汉市政府采购中心购买。
六、询价文件发售及供应商报名时间：

询价文件自2013年11月 日至2013年11月 日，北京时间每天上午9:00-12:00；下午13:00-17:00（节假日不发售）在广汉市政府采购中心发售。
七、询价文件发售及供应商报名地点：

广汉市政府采购中心（广汉市成都路西段1号广汉市政府政务服务中心）综合科。联系电话：0838-5350499。

八、询价文件售价：每份人民币200元（询价文件售后不退, 也不能转让）。
九、供应商报名方式：在广汉市政府采购中心（广汉市成都路西段1号广汉市政府政务服务中心）综合科现场报名。
十、供应商递交响应文件截止时间：2013年11月  日9:30（北京时间）。

十一、供应商递交响应文件地点：广汉市政府采购中心（广汉市成都路西段1号：广汉市政府政务服务中心办公大楼一楼开标室）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达询价地点。逾期送达的响应文件恕不接收。本次询价不接受邮寄的响应文件。

十二、供应商接受资格审查及参加询价时间：2013年11月 日14:00（北京时间）。
十三、供应商接受资格审查及参加询价地点：广汉市政府采购中心（广汉市成都路西段1号：广汉市政府政务服务中心办公大楼一楼开评标室）。
十四、供应商交纳询价保证金的金额和缴纳方式：金额:2000.00元，本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。（在采购代理机构账户上有足额余款的供应商可提交书面说明将该款项转为本项目的询价保证金，书面说明必须在规定的交款截止时间前提交，并由采购代理机构财务科室盖章确认）。收款单位：广汉市政府采购中心。开户行：工行广汉支行。银行账号：2305369109026417454。电话：0838-5350499。

十五、采购人地址和联系方式：

采 购 人：广汉市土地收购储备中心

地    址：618300
联 系 人：李其军

联系电话：13908107390

十六、采购代理机构地址和联系方式：

名    称：广汉市政府采购中心 

地    址：广汉市成都路西段1号

邮    编：618300
十七、采购项目联系人姓名和电话：

联 系 人：杨先生

联系电话：0838-5350309
第二章  询价须知

一、报价人须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	询价保证金
	退款方式：凭加盖公司财务印章的往来票据到财务室办理。
电话：0838-5350499

	2
	响应文件的份数
	资格性报价文件一式一份；技术、服务性报价文件一式三份（其中正本1份、副本2份）。

	3
	履约保证金
	以询价保证金转为履约保证金。
交款方式：本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。

收款单位：广汉市政府采购中心。

开 户 行：工行广汉支行。

银行账号：2305369109026417454。

交款时间：合同签订前

	4
	采购中心咨询
	广汉市政府采购中心综合科   电话：0838-

	5
	质疑
	质疑受理单位：广汉市政府采购中心 联系电话：0838－5350330

	6
	投诉
	投诉受理单位：广汉市财政局
联系电话：0838－5241410  5357261

地址：广汉市银川路2号

 邮编：618300

	7
	采购中心不予接收报价文件的情况
	（1）递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将被拒绝；
（2）响应文件未密封的。


二、总  则

1.适用范围

本询价文件仅适用于本询价邀请中所叙述的货物采购。

2.询价：

（1）由采购中心组织的有关专家和用户代表组成的询价小组向被邀请参加报价的供应商进行询价。

（2）询价小组要求供应商一次报出不得更改的价格。

3.有关要求

（1）参加询价的供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

4.报价有效期

（1）报价有效期为询价文件规定的询价之日后60天。有效期短于这个规定期限的报价，将被拒绝。

（2）在特殊情况下，采购中心于原报价有效期满之前，可向供应商提出延长报价有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃报价。

5. 报价文件的印制 

（1）参加询价的供应商应按照询价文件的规定，编制报价文件。供应商不能在报价文件中报价。报价文件分为资格性报价文件和技术、服务性报价文件、报价一览表三部分，分册装订和密封。封面上标注“正本”、“副本”、 “报价一览表”字样，注明询价文件编号、项目名称、分包号和供应商名称。

供应商不在报价文件中报价。经询价小组审查，认为供应商报价文件满足询价文件规定要求的，供应商进行现场报价。现场报价应当在询价室外按“报价一览表”的格式（附件3）填写报价单，递交采购中心工作人员（可密封），由工作人员收齐后集中递交询价小组。供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

（2）报价文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。报价文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的报价文件可能被视为无效报价。

（3）报价文件需逐页编目编码并装订成册（胶装），不得使用活页装订。

（4）报价文件统一用A4幅面纸。

6. 报价文件的密封及递交

（1）报价一览表、资格性报价文件和技术、服务性报价文件分别装订成册，将报价文件密封送达询价地点。

（2）在规定的报名签到及递交响应文件截止时间前由各参加询价的供应商代表递交。

7. 付款

成交供应商依照询价文件规定和报价文件承诺与采购单位签订政府采购合同并送广汉市政府采购中心审核。合同履行完毕后，采购单位验收合格开具验收合格证明后，成交供应商向采购人出据正式发票，由采购人将盖有采购人鲜章的验收合格证明、政府采购合同复印件、发票复印件等一并交广汉市财政局政府采购监督管理科审核后，7个工作日内付清货款。

8、保证金：

（1）询价保证金按公告要求缴交。有下列情形之一的，询价保证金可以不予退还：供应商在有效期内撤回报价文件的；供应商在采购活动中有违法、违纪行为的；成交供应商无正当理由不及时领取成交通知、不与或不按时与采购人签订政府采购合同的；成交供应商未按询价文件要求交纳履约保证金的；询价文件规定的其他情形。

（2）履约保证金：如果成交供应商未按时和按规定缴纳履约保证金，采购中心将取消该成交人的成交资格。

合同履行完毕，在合同约定的期限内质量验收合格，购买方签署验收合格证明，采购中心在收到《质量验收合格证明书》及收据后五个工作日内退还履约保证金。如成交供应商提供的货物质量验收不合格或未按照规定履行合同，采购中心不予退还履约保证金，成交供应商将承担相应的违约责任。

有下列情形之一的，履约保证金可以不予退还：成交人单方面原因（自然灾害和国家政策因素除外）不履行政府采购合同的；成交人提供的货物经质监等相关部门查实有假冒伪劣、以次充好现象的；成交人在售后服务中，被查实有被采购人举报服务质量问题且不妥善处理的，履约保证金将只退50%，再有举报则全部不予退还。

9.报价文件中主要产品为同一品牌同一型号的视为一家，如果有多家供应商以同一品牌同一型号产品参加询价的，应作为一个响应人计算，以符合询价文件要求的最低报价者为该品牌及型号产品的唯一有效报价人。主要产品是指每一项目包中明确要求提供制造商授权书或具有“★”号要求的产品等。

制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加询价的，以制造厂商作为有效报价人，分销商或经销商或代理商报价文件应当作为无效报价处理。只有分销商或经销商或代理商以取得授权的不同型号的产品参加询价的，最多只能有2家分销商或经销商或代理商同时参加询价，超过2家参加询价的，以价格最低的2家作为有效报价人，其他供应商的报价文件作为无效报价处理。

10.国家或行业主管部门对采购货物的技术、标准、质量等有特殊要求的，所供货物必须满足。

11. 除非询价文件明确规定可以采购进口产品，否则只能用国内产品报价；询价文件中明确规定可以采购进口产品的，若因信息不对称等原因，国内产品的质量、技术和服务均能满足需求，按照公平竞争原则，可以参与报价竞争。

12．在一年（每年1月1日至12月31日）之内，供应商本次询价中对同一品牌同一型号的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%，否则报价文件无效或取消成交资格。

13．报名过程中出现下列情形之一的，本次询价采购活动终止：

（1）参加报名的供应商不足三家的；

（2）递交报价文件的供应商不足三家的；

（3）通过资格审查的供应商不足三家的。

14. 询价过程中出现下列情形之一的，询价失败：

（1）参加询价的供应商均被淘汰的；

（2）询价结束，供应商报价文件均不能满足询价文件规定的采购项目最低要求的；

（3）供应商报价均超过政府采购预算或者本次采购项目最高限价的；

（4）其他无法继续开展询价或者无法成交的情形。

第三章  确定被询价的供应商数量

被询价的供应商数量：不少于3家。

第四章  供应商的资格条件要求

参加询价的供应商应具备下列条件：

（一）《政府采购法》第二十二条：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有省级公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营三级及以上资质。

（二）询价文件、法律和行政法规规定的特定条件。

第五章 供应商应当提供的资格证明材料

供应商应提供以下资格证明资料，装订成资格性报价文件：

1、报价人具备《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函原件；

2、经过年检的营业执照副本复印件；

3、经过年检的组织机构代码证复印件；

4、税务登记证副本复印件；

5、法定代表人授权书原件（非法定代表人报价时提供）；

6、法定代表人的身份证复印件；

7、授权代表的身份证复印件；

8、询价保证金交纳凭证复印件；

9、省级公共安全技术防范系统设计、安装、维护、运营三级及以上资质复印件。

10、投标人具有主要供货产品品牌经销资格证明文件（含长期经销资格或专项授权资格）。

注：以上资料各提供一份并加盖单位公章，必须装订成册（胶装）。封面上注明“资格性报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称和分包号(如有分包)。
第六章 采购项目技术和商务要求

一、采购清单及技术要求

	广汉市和平安居小区视频监控设备

	序号
	设备名称
	规格
	数量
	单位

	1
	综合视频监控管理平台
	★支持标准19U机架，采用LINUX操作系统及专业定制的硬件平台；4核CPU。
★支持DDRIII 800/1066/1333MHz;标配4G内存，最高支持16G；
★前面板自带7寸液晶屏显示系统信息，状态。包括：系统时间，系统硬件信息，平台服务运行状态等；
★硬盘：16个SATA0、SATA1标准硬盘(3T)；
具有前端视频设备管理、多硬盘管理、大容量视频存储、视频监视和回放等多方面系统功能。采用了高性能的网络转发传输技术，实现了大数据量的视频数据综合业务处理，提供了高清视频、安全存储、高速转发等功能。
★支持16盘位存储，支持全局热备盘，支持多块热备盘；
支持10个平级堆叠和5级上下级联；
★支持1000M流媒体转发和384M本地存储;
支持平台SDK开发包；
★支持500路的设备接入管理；
★支持绿色低功耗，功耗低于200W
★提供其产品检测报告
	1
	台

	2
	130万低照度&宽动态小结构红外防水网络摄像机
	★与序号1同一品牌
采用TI达芬奇系列高性能DSP,支持宽动态    
★采用标准H.264 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定
★采用超低照度1.3M(1280*960) CMOS图像传感器，图像清晰度高；镜头φ14接口,2.8-12mm/F1.4
接入协议标配ONVIF   
支持1路复合视频输出       
★支持双码流，ACF（活动帧率控制），支持手机监控        
支持数字水印加密，防止数据被篡改        
★报警接口支持2路输入，1路输出      
支持丰富的网络协议      
★支持micro SD卡存储     
★支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控        
支持AC24V/PoE或者DC12V/PoE供电    
红外照射距离20-30米        
★IP66防护等级        
支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警  
★提供其产品检测报告
	2
	只

	3
	红外球形摄像机
	★与序号1同一品牌
★1/3" CMOS，夜间效果更好，捕捉清晰的动态画面；
工作温度-40~60℃； 湿度＜90% ；
★焦距4.7mm - 84.6mm；
18倍光学变焦镜头,12倍数字变焦，最大216倍；
★红外距离≥100米；信燥比大于50dB；
防水快装接头，密闭防水；
★IP66，4000V防雷、防浪涌和防突波保护，符合GB/T17626.5  4级标准； 
自动/手动红外控制、自动/手动变焦/聚焦、自动背光补偿/自动白平衡、自动增益控制、预置点数量225个；
旋转范围 水平：水平0.1°～360°连续旋转 垂直：-2°～90°自动翻转180°后连续监视；
★旋转速度　键控:水平0.1°～160°/秒;垂直0.1°～120°/秒  预置点：水平240°/秒; 垂直200°/秒；
独特的三维定位功能，捕捉目标更方便、精准、快捷 ； 
多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端)，使用更方便灵活的网络扩展能力，适应各种网络平台监控系统;SD卡本地存储，解决网络异常状态的监控存储问题   
★提供其产品检测报告
	1
	只

	4
	高清130万CMOS红外枪机网络摄像
	★与序号1同一品牌
★采用标准H.264 main profile，1.3M(1280*960) CMOS图像传感器，低照度效果好,照度0.01Lux/F1.2（彩色模式）,0Lux（红外开启）；
M12接口，8mm、12mm、16mm镜头可选；
★接入协议标配ONVIF，图像清晰度高，
支持双码流，ACF（活动帧率控制），
支持数字水印加密，防止数据被篡改，
支持丰富的网络协议，
★支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控，
支持DC12V供电，
★最大红外监控距离30米-50米，
★IP66级防护等级，可靠性高，
支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警。
★提供其产品检测报告
	31
	只

	5
	硬盘
	容量（GB）：2048
接口：SATA3.0
转速（rpm）：7200
传输速率：6Gb/s
缓存：64MB
	15
	个

	6
	枪机支架
	手动调节,与枪机配套
	33
	只

	7
	球机支架
	铝合金，与球机配套
	1
	只

	8
	监控立杆
	定制3米，不锈钢80mm管
	15
	根

	9
	电源适配器
	摄像机配套
	35
	个

	10
	液晶电视
	屏幕尺寸：42英寸
分辨率：1920*1080
支持格式：1080p（全高清）
最佳观看距离：2.6～3.0米
液晶面板：IPS硬屏
背光灯类型：LED发光二极管
水平视角：178度
响应时间：8ms
图像特点：六基色 DCTI(色度瞬态提升)，DLTI(亮度瞬态提升) 屏稳,
运动图像处理：120Hz
屏幕比例：16:9
动态对比度：5000:1
	1
	台

	11
	显示器
	产品类型：LED显示器
屏幕尺寸：19英寸
屏幕比例：16:9（宽屏）
最佳分辨率：1366x768
面板类型：TN
背光类型：LED背光
动态对比度：2000万:1
灰阶响应时间：5ms
	1
	台

	12
	VGA分配器
	支持分辨率：1920×1440
输入接口：VGA、15HDF
输出接口：2路
带宽：150MHz
	1
	台

	13
	操作台
	定制1工位含座椅
	1
	套

	14
	UPS不间断电源
	2KVA 
	1
	台

	15
	电池
	100安时
	6
	只

	16
	电池柜
	与电池配套，含连接线
	1
	套

	17
	光纤
	室外型 GYTA-4B1；层绞式非铠装单模光缆；　
	3600
	米

	18
	机架式终端盒
	24口1U；19英寸标准尺寸，可以安装在任意19英寸机架、机箱上；　
	1
	套

	19
	耦合器
	SC/SC
	48
	个

	20
	普通终端盒
	12口，国标 12P　
	6
	套

	21
	尾纤
	单模 1米
	48
	根

	22
	光纤跳线
	SC/FC 1米
	24
	根

	23
	室外防水机箱
	定制
	6
	个

	24
	中心交换机
	24口10M/100M/1000M自适应
	1
	台

	25
	交换机
	8口10M/100M/1000M自适应
	6
	台

	26
	双绞线
	超五类
	2500
	米

	27
	光纤收发器
	10M/100M/1000M自适应
	12
	只

	28
	防雷器
	二合一防雷器
	35
	个

	29
	防水监控专用电源线缆
	RVV2×2.5
	2800
	米

	30
	防水监控专用电源线缆
	RVV2×1.0
	2500
	米

	31
	防水电源盒
	定制
	35
	只

	32
	VGA线
	国产　成品线
	3
	条

	33
	PVC电工线管
	国产优质
	3500
	米

	34
	通用控制机
	快速写卡技术，入场数据直接存储于卡片内部扇区，不依靠网络传输;
硬件计费模式，通过卡片内部数据，出口控制机无需收费电脑支持即可完成临时卡计费功能，快速方便;
双行汉字显示，高亮双行LED点阵显示屏，可以显示时间日期、刷卡提示、收费金额等内容，直观醒目;
高清语音芯片，大容量语音存储芯片，可自定义语音内容，智能同步显示屏内容，实时同步提示显示内容;
	2
	台

	35
	智能挡车器
	高亮度LED指示灯，根据档杆位置显示红色禁行、绿色通行两种状态;
高性能32位控制板采用RS485通讯标准，通讯稳定可靠，支持由管理软件直接控制起落闸;
优化三连杆传动结构，采用专门设计的AC220V低速免维护特种力矩电机，产品运行更为稳定，方便进行左右手调整;
充分考虑车辆安全，可自由选配防砸地感、压力电波、防砸胶圈等放砸车装置;
档杆设计具备多种规格，可根据现场实际情况自由选择直杆、曲臂杆、栅栏杆等;
产品采用高分子涂料静电喷涂工艺，外观鲜艳亮丽，不易生锈。特殊防水设计的箱体，确保产品在室外雨水环境的正常使用;
	2
	台

	36
	停车场管理软件
	原厂标配
	1
	套

	37
	加密狗
	原厂标配
	1
	个

	38
	发卡器
	原厂标配
	1
	台

	39
	收费读写器
	原厂标配
	1
	台

	40
	IC卡
	原厂标配
	100
	张

	41
	控制电脑
	CPU 型号：Intel 赛扬双核 G550               CPU 频率：2.6GHz
内存容量：2GB DDR3                          硬盘容量：500GB
显卡类型：独立显卡                          音频系统：集成
有线网卡：1000Mbps以太网卡             核心/线程数：双核心/双线程
总线：DMI 5 GT/s
	1
	台

	42
	遥控器
	内置控制机内，配两个遥控器
	1
	套

	43
	辅材
	国产优质
	1
	批

	44
	人工开挖及恢复等
	开挖恢复管沟、水泥、河砂等
	1
	项

	注：1、打★的设备需提供制造厂家针对此项目售后服务承诺原件并加盖厂家鲜章。
    2、在中标结果预公示后，2个工作日内提供技术参数打★的设备各1套及设备检验报告。


二、商务要求

1、履约时间及地点：2014年1月20日前。

2、交货方式：广汉市和平新区。

3、付款方式：验收合格后，支付成交总额的95%，余款在质保期满后10日内无息一次性支付。

4、免费质量保修期：免费保修一年或按企业三包规定执行。

5、安装后需提供技术培训。

以上打★号的为本次采购项目的实质性要求，不允许有负偏离。

第七章 采购项目的价格构成

报价人所报价格必须包含：运输费用以及所需的保险费用，安装、调试、检查、税金，保修期内进行保修的工作人员的所有费用。

第八章 体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求

采购要求中含★号的技术要求或经评审委员会认定的采购项目最低要求。

第九章 报价文件编制要求

报价文件分为资格性报价文件和技术、服务性报价文件两部分，分册装订。资格性报价文件内容见第五项“供应商应当提供的资格证明材料”，技术、服务性报价文件包括以下内容：

1. 供应商简介。注明公司办公地址、注册资金、资产总额、职工人数、年销售额以及公司优势等内容。

2. 有关证明文件。

2.1报价函原件；

2.2具有所需专业产品的授权证明（根据采购项目技术和商务要求提供）；

2.3 报价货物清单。

3. 证明供应商提供的货物和服务是合格的，且符合询价文件规定的证明文件，包括但不限于下列内容：

3.1货物详细技术指标和配置；

3.2 生产厂家印制的彩页资料；

3.3 项目实施方案；

3.4保证货物正常存放、使用和常规保养所需要的环境条件、专用工具以及设施清单，需要专门购买的，列出其单价和数量；

3.5售后服务方案；

3.6本地化售后服务机构、网点和技术人员；

3.7培训计划，交货和验收方案；

3.8产品在工艺、技术、安全、节能、环保等方面的优势（并提供有效证明文件）；

3.9按照询价文件“附件”格式要求提供的其他技术和商务响应文件。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如询价文件中提供了统一格式，应按格式要求准备文件。封面上注明“技术、服务性报价文件”、供应商名称、采购项目编号、拟参加询价的项目名称和分包号(如有分包)否则被视为没有实质性响应询价文件要求。

第十章 询价程序和成交标准

1. 供应商递交报价文件。

2. 询价小组对递交报价文件的供应商进行资格审查。

3. 当场宣布资格审查结果。

4. 宣读询价工作纪律和注意事项。

5. 询价小组审查供应商报价文件是否满足询价文件规定要求。

6. 供应商进行报价，一次报出不得更改的价格。

7．采购单位授权询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照供应商的报价由低到高排序，直接确定成交供应商名单（ 1 名）。

8. 供应商报价相同的，以供应商抽签方式确定成交供应商。

9. 评审结果在四川政府采购网（www.sczfcg.com)公示3个工作日，供应商对评审结果有异议的，可提出书面质疑。

10.在四川政府采购网(www.sczfcg.com)上公布成交人名单，同时发出“成交通知书”。
第十一章 询价工作纪律和注意事项

1. 询价小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2. 在询价过程中，供应商不得以任何形式对询价小组成员进行旨在影响询价结果的私下接触，否则将取消其参与询价的资格。

3. 对各供应商的商业秘密，询价小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4. 询价小组可根据需要对供应商进行实地考察。

5. 成交供应商因自身原因不能履约放弃成交或者被依法取消成交资格，重新组织采购。

6. 供应商所提供的货物，必须满足询价文件中所规定的技术参数或性能（配置）、售后服务及交货时间等要求。

7. 供应商所报价格，应低于同期同类商品的市场平均价格，所报价格高于市场平均价格的，询价小组将视其为无效报价。

8. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9. 供应商报价文件满足或者高于询价文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商报价文件符合采购需求、质量和服务相等。

10.供应商报价单应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认。

第十二章 报价文件相关文书格式（根据采购要求提供）

附件1                        

报价函

广汉市政府采购中心：

1.我单位全面研究了你单位“                 ”项目询价文件（SDGXG[    ]    号），决定参加贵中心组织的本项目报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （报价单位的名称）全权处理本项目报价的有关事宜。

2.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的生产和运输，并交付买方验收、使用。

3.我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4.我方完全理解贵中心不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

5.本次询价，我方报价有效期为询价文件规定的询价之日后        天。

供应商名称：            （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：

附件2
法定代表人授权书

广汉市政府采购中心：

本授权声明：                     （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方SDGXG[    ]    号“              ”项目报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

授权代表签字：

职    务：

日    期：

附件3                  制造商家授权书
___________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在.        

                （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。

                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品可附清单），参加SDGXG[      ]      号“         ” 项目第     包的报价，全权处理与该产品报价的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次询价提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以报价合作者来约束自己，并对该报价共同承担和分别承担询价文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖公章） 

日期：        


注：报价人也可提供制造商家自有的授权格式文件，但授权文件中必须明确：制造商和被授权单位的名称及登记注册地、参加报价的项目及采购编号、授权产品、授权日期、授权单位的公章。制造厂家可以是派出机构。若由代理商授权的，须同时提供制造厂家授权代理商授权的文件复印件。

附件4 

报价一览表 

	序号
	货物名称
	生产厂家及规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	交货时间
及地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：
	


注: 1. 所有报价均用人民币表示,所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中。

   2.应完整填写产品的品牌和型号。

    供应商名称：         （盖公章）

   法定代表人授权代表（签字或盖章）：

    日期： 

附件5
承诺函

__________________（采购代理机构名称）：

本公司作为参加本次询价的供应商，郑重承诺具备以下条件（《政府采购法》第二十二条）：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
  （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
  （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
  （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
  （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:
附件6
技术要求应答表

分包号： 

	序号
	询价文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:

附件7
商务条款偏离表

分包号： 

	序号
	询价文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：1.本表只填写报价文件中与询价文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，报价文件中与询价文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出；2．报价文件中与询价文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。
供应商人名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:
附件8

近三年产品业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	   备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期:
附件9

中小企业声明函

  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称（盖章）：                          

   日  期：
第十三章 政府采购合同主要条款

1. 成交通知书发出后，成交供应商与采购单位在三十日内签订政府采购合同。

2. 合同主要条款

合同编号：                                         

签订地点：                                         

签订时间：                                         

采购人（甲方，盖章）：                                          

供应商（乙方，盖章）：                                          

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及广汉市政府采购中心           采购项目（项目编号：SDGXG[    ]      号）的《采购文件》、乙方的《报价文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、报价文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

	货物品名
	规格
型号
	单位
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	随机
配件
	交货期

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即RMB￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）          标准，以及本项目询价文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起   日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价文件的质量要求和技术指标、乙方的报价文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。 

6、其他未尽事宜应严格按照广汉市财政局《广汉市政府采购项目履约验收管理暂行办法》（广财采监〔2012〕5号）的要求进行验收。

五、付款方式（根据询价文件要求）

1、乙方在合同签订之前交纳询价文件规定数额的履约保证金      元，人民币大写：               元整（以询价保证金转为履约保证金的请在该项注明）。

2、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给广汉市财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之    款项：￥     元，人民币大写    元整；余款在    年质保期满后一次性无息支付。

3、合同履约保证金：在货物验收合格后，广汉市政府采购中心财务部门接到乙方的收据，以及由甲方确认本合同货物质量与服务等约定事项已经履行完毕的《验收结算书》后的10日内，广汉市政府采购中心向乙方支付合同履约保证金￥      元， 人民币大写：              元整；

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算，并由甲方签字盖章确认。

六、售后服务

1、质保期为验收合格后    年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后   小时内响应到场，    小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方   次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。 

七、违约责任

1、甲方违约责任

（1） 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之  的违约金；

（2） 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之   /天的违约金；逾期付款超过  天的，乙方有权终止合同；

（3） 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之  的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之   /天的违约金；逾期交货超过XX天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之  的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在   天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之   的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之   向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自甲乙双方签章并经政府采购中心审核编号后生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、政府采购中心各一份。

甲方：   （盖章）   


       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 


签约日期：XX年XX月XX日

