项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014-2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核                招标编号：GZCQC1302FG02004

广州市政府采购

招标文件

项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
招标编号：GZCQC1302FG02004
采购类型：服务类

采 购 人：广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）
广州程启招标代理有限公司 编制

二〇一四年三月

目  录
4第一章 投标邀请


8第二章 投标人须知


91.
总体说明


132.
招标文件


143.
投标文件


154.
投标总则


175.
开标、评标、定标


206.
招标服务费


21第三章 采购人需求


22一、项目基本情况


22二、项目概述


22三、采购内容


23四、具体要求


25五、付款


25附件


68第四章 合同（样本）


77第五章 投标文件格式


78格式1 投标书


79格式2 投标一览表


80格式3 详细报价


81格式4 法定代表人证明书


82格式5 法定代表人授权委托书


83格式6 投标资格情况表


84格式7 投标人商务情况表


85附件1：2010年至今完成同类维护项目业绩一览表


86附件2：拟派本项目团队情况一览表


88格式8 投标人技术情况表


89附件3：采购人需求响应差异表


90格式9 投标保证金退还说明


91格式10 交纳服务费承诺书


92格式11 投标人资格声明函


93格式12中小企业声明函


94附  件：评标文件


95一.
说明


951.
概述


952.
定义


953.
评标委员会组成


95二.
评标须知


951.
关于评标方案


962.
关于评标纪律


963.
关于评标责任


964.
关于回避


965.
关于保密


96三.
评标原则


97四.
评标方法及流程


971.
评标方法


972.
评标流程


973.
投标文件的澄清


98五.
废标处理


98六.
评分标准和权重


981.
评分标准


1002.
权重分配


1003.
综合得分


100七．定标和授标


100五．附表


101附表1 初步评审细则表


102附表2 技术响应性评审表


103附表3 商务响应性评审表




第一章 投标邀请
投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（委托编号：GZCQC1302FG02004）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：
一、招标项目简要

1、招标编号：GZCQC1302FG02004
2、项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
3、预算金额：165.00万元/3年（其中2014年的采购预算资金为55万元，2015年、2016年的预算资金按照当年市财政下达的部门预算计划执行。）
4、服务期限：三年，即2014年1月1日至2016年12月31日
5、简要技术要求或招标项目的性质：详见《第三章 采购人需求》

6、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。
二、供应商资格要求
参加本项目投标的供应商除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人必须具有独立承担民事责任能力，在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；
2、投标人须具有市政公用工程咨询甲级资质（提供相关证明材料）；
3、投标人项目负责人的专业要求具有给排水高级工程师资格（须提供证明文件）；

4、投标人具有履行合同必须的专业服务技术能力；

5、投标人过去三年与采购人无合同纠纷；

6、本项目不接受广州市农村生活污水治理设施业主、管理单位的投标；也不接受2013～2014年在广州市从事农村生活污水治理设施管理养护单位（含委托和中标养护单位）的投标；投标人中标后2015～2016年不能在广州市从事农村生活污水治理设施管理养护工作。

7、本项目不接受联合体投标。
8、本项目不接受招标采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）存在严重违法、违纪记录或涉嫌违法违纪被纪检、检察机关立案调查的或被行业主管部门通报批评的投标人参与投标（注：投标人在递交投标文件中须对此条款进行承诺。一旦查实有违法违规行为，投标文件将确定为无效投标）。
9、投标人需提供注册地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；（原件备查，复印件加盖公章）。
10、投标人需提供公平竞争承诺书（格式见第五部分《投标文件格式》）。

三、采购文件公示与下载

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，现将该项目采购文件进行公示（请点击下载），公示期为2014年3月17日至2014年3月21日五个工作日。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2014年3月17日至2014年4月7日上午8：30～12：00下午12：00～17：30（北京时间，节假日除外）

2、获取招标文件地点：广州程启招标代理有限公司（广州市恒福路238号2楼218室）
3、获取招标文件方式：购买。

4、招标文件售价：人民币200元/套（售后不退）。如需要邮寄，请及时与我公司联系。

5、报名及购买招标文件需提交的资料：

（1）有效的企业法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证复印件（加盖公章）；

（2）上述投标人资格要求规定的相关证明材料；

（3）当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；

（4）《公平竞争承诺书》。

说明：潜在投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的招标文件，并在采购代理机构办理有关报名登记手续后才有资格参加投标（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名。作为采购代理机构，我们没有权利对报名供应商资格要求的合格性进行评断和论断，只有负责本项目的评审委员会才拥有评审和论断的权利）。
五、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2014年4月8日09：00～09：30（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2014年4月8日09：30（北京时间）

3、开标地点：广州程启招标代理有限公司

六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）
采购人地址：广州市心谊路59号
采购单位联系人：吴工
采购单位联系电话：86343273-604
采购代理机构名称：广州程启招标代理有限公司

采购代理机构地址：广州市恒福路238号2楼218室
采购代理机构联系人：梁小姐

采购代理机构联系电话：020-83576900

采购代理机构传真：020-83499619

E-mail: gzcqc2006@163.com
网址：http://www.gzcqc.com
第二章 投标人须知
1. 总体说明

1.1. 资金来源

财政性资金。

1.2. 最高限价

本项目最高限价为：人民币1，650，000.00元/三年（其中2014年的采购预算资金为55万元，2015年、2016年的预算资金按照当年市财政下达的部门预算计划执行。），凡超出最高限价的，一律视为无效投标。
1.3. 适用范围
1.3.1. 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

1.3.2. 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

1.3.3.本采购文件仅适用于本投标邀请中所述的排水设施检测监督（2014～2016年）。

1.4. 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

1.5. 关于供应商
1.5.1. 供应商必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织。供应商无政府采购不良记录。
1.5.2. 供应商不得相互串通投标报价，不得排挤其他供应商的公平竞争，损害采购人或者其他供应商的合法权益。

1.5.3. 供应商要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

1.6. 关于投标费用
供应商应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 知识产权

供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.8. 定义

1.8.1. 采购人：是指广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）。

1.8.2. 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。

1.8.3. 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

1.8.4. 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

1.8.5. 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

1.8.6. 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

1.8.7. 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

1.8.8. 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

1.8.9. 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

1.8.10. 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

1.8.11. 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

1.8.12. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.9. 应遵循的原则

1.9.1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

1.9.2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

1.9.3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

1.10. 合格的货物和服务

1.10.1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

1.10.2. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

1.10.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

1.10.4. 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

1.11. 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

1.12. 质疑与投诉

1.12.1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

1.12.2. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
1.12.3. 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

1.12.4. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
1.12.5. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。
1.13. 不得参与同一采购项目竞争的投标人
1.13.1. 彼此存在投资与被投资关系的；

1.13.2. 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

1.13.3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。
1.14. 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.15. 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。
1.16. 关于政府采购信用担保

《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下：
	名称
	地址
	联系电话
	联系人

	中国投资担保有限公司
	北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼
	010-88822892/15011155178

010-88822659/18001263459
	安国山

何  嘉

	广东省融资再担保公司
	
	83063201/13660420475
	李世杰

	东莞市金鼎融资担保公司
	东莞市东城区君豪商业中心9楼
	0769-23326888
	


本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。
1.17. 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

1.18. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。
2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成
（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）合同（样本）
（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

2.2. 招标文件的澄清
2.2.1. 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

2.3. 招标文件的补充和修改
2.3.1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
2.3.2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
2.3.3. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。
3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写
3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
3.1.2. 投标语言和计量单位
投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

3.1.3. 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.1.4. 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。
3.2. 投标文件的组成
3.2.1. 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

（1） 投标书；

（2） 投标一览表；

（3） 详细报价清单；

（4） 法定代表人证明书；

（5） 法定代表人授权书；

（6） 投标人资格情况表

（7） 投标人商务情况表；

（8） 投标人技术情况表；

（9） 投标保证金退还说明；

（10） 交纳服务费承诺书；

（11） 投标人资格声明函；

（12） 中小企业声明函；

3.2.2. 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。
3.2.3. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。
4. 投标总则

4.1. 投标
4.1.1. 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。
4.1.2. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
4.1.3. 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标人的公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
	正本/副本/报价信封/保证金退还说明

收件人名称：广州程启招标代理有限公司

招标编号：GZCQC1302FG02004
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
投标人名称：

投标人地址：

联 系 人：

联系电话：

在     年   月   日   时   分（投标截止时间）前不得开启


4.1.4. 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
4.1.5. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

4.2. 投标有效期
从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

4.3. 投标保证金
4.3.1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金人民币16，000.00元；
4.3.2. 投标保证金为人民币，应于2014年4月7日17：30前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000698

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1302FG02004号投标保证金”

4.3.3. 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。
4.3.4. 在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见格式9）交给采购代理机构,原件经核对后予以退还。
4.3.5. 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

4.3.6. 投标保证金包括下列条件：
（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

4.3.7. 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

4.3.8. 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

5. 开标、评标、定标

5.1. 开标

5.1.1. 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3. 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。
5.1.4. 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

5.1.5. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

5.1.6. 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
5.1.7. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

5.2. 评标

5.2.1. 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。
（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

5.2.2. 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
5.2.3. 评标过程的保密性
（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

5.2.4. 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，评标委员会可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

5.2.5. 评标程序及方法（详见评标文件）
评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行初步评审，未通过初步评审的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（一）初步评审

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行初步评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；
2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
3）不具备招标文件中规定资格要求的；
4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

a） 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

b） 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
c） 明显不符合技术规格、技术标准的要求； 

d） 投标附有采购人不能接受的条件；
e） 投标报价超过最高限价；

f） 低于企业自身成本价报价；

g） 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。
（二）详细评审
（1）对通过初步评审的投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和价格的评审。
（2）评审方法采用综合评分法。技术部分，商务部分，价格部分权重分配详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。

5.2.6. 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.3. 定标

5.3.1. 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。
5.3.2. 最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，但勿须说明理由。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。
5.4. 签约

5.4.1. 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

5.4.2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
6. 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，本项目类型为服务类：

（1） 以中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

（2） 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按0.8%计算； 
（3） 币种与《中标通知书》的币种相同。
（4） 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。
第三章 采购人需求

一、项目基本情况

1、项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
2、招标编号：GZCQC1302FG02004
3、服务期限：三年，2014年1月1日至2016年12月31日。

4、项目范围：广州市行政辖区内的南沙、白云、番禺、花都、黄埔、从化、增城七个区和流溪河林场。

5、项目预算： 165万元/3年（其中2014年的采购预算资金为55万元，2015年、2016年的预算资金按照当年市财政下达的本项目部门预算计划执行。）

6、承包方式：每年的费用采用包干总价，总费用包括监督考核的组织工作、取样和水质检测费用、相关咨询专家劳务费、差旅费、报告编制费、后期报告成果制作费以及其他费用（含招标人合同印花税）等。

7、结算方式：一年一结。每年的结算资金按照当年市财政下达的本项目年度部门预算计划执行，并以市财政预算计划为准。
二、项目概述

为规范广州市农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水治理设施正常运行，切实改善农村水环境，根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》的要求，由广州市污水治理工程管理办公室(广州市排水设施管理中心)负责组织全市农村生活污水治理设施运行维护管理工作的监督考核。

农村生活污水治理设施运行维护管理监督考核工作的基本目的主要是：

（1）确保政府的相关管理政策和措施的落实；

（2）确保政府维护管理经费的有效使用；

（3）保障已建污水治理设施的正常运行； 

（4）检查设施的出水水质达到设计排放标准；

（5）为下一年度政府的养护经费和维修经费的划拨提供依据。

同时针对考核过程中发现的存在问题，督促各区（县级市）采取相应措施予以整改。
三、采购内容

2014-2016年每年度监督考核各抽查80条行政村的设施点。

根据委托方的工作要求，负责制定每年度监督考核工作计划、监督考核的组织安排、聘请专家参加考核的一切事务以及参与具体考核工作；同时委托具备实验室认证资质的水质监测单位负责水质检测方面工作；监督考核评估报告的编制和考核成果的录入工作等。

具体工作要求参见《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》。
四、具体要求

（一）监督考核工作严格遵照《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》，并结合委托方的工作要求执行。

（二）监督考核工作内容

1.各区运行维护管理工作组织的考核将在制度建设、处理设施的运行管理和资金使用情况等进行考核，考核其是否符合《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》和《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》及有关法规的规定。

2.现场管理和水质部分的考核将随机抽查若干设施点，具体检查内容按照《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》的要求进行评价。

（1）考核污水处理设施运行维护情况：污水收集管道、沟渠、沉砂井、格栅井、集水井、厌氧池、人工湿地、生态塘(沟渠)等的日常维护情况。

(2)考核各处理站内的泵、鼓风机等机电设备的维护情况。

(3)考核处理站出水水质达标情况。

(4)考核处理站内的环境卫生、绿化等的维护情况。

(5)考核设施的完整性及安全生产情况。

3.根据以上两项评价结果及专家对各区农村生活污水治理设施运行维护管理工作的意见及建议，综合整理出评估意见及咨询意见。

（三）服务期限（项目完成期限）

三年，即2014年1月1日至2016年12月31日。

第一年2014年1月1日至2014年 12月 31 日；

第二年2015年1月1日至2015年 12月 31 日；

第三年2016年1月1日至2016年 12月 31 日。

市财政部门已下达第一年部门预算计划，如第二年或者第三年无部门预算计划，则无条件中断或终止服务。
（四）监督考核工作的时间点安排

1.每年度均按上、下半年考核2次；

2.考核时间安排：第一次考核时间点为当年5～6月；第二次考核时间点为当年11～12月。

（五）本项目所需投入人员资格要求

1.项目负责人必须具备给水排水工程高级工程师及以上职称；

2.项目组必须具备3名给水排水工程或环境工程专业工程师以上职称人员；必须具备参与过同类型工程的报告编制的经验；（需提供相关的业绩证明文件资料）

（六）本项目对水质检测单位资格要求

水质检测单位应具有水质检测CMA认证资质，且认证项目涵盖现有设施运营主要参数，包括PH、悬浮物（SS）、总磷（TP）、总氮（TN）、氨氮（NH3-N）、化学需氧量（CODcr）、生物需氧量（BOD5）等指标。

（七）提交成果及成果验收的要求

2014～2016年每年度分别提交成果。

1. 提交的成果要求

1.1 提交两次考核的报告：

第一次时间点当年5月—6月30日前提交：完成第一次现场考核后10个工作日内提交当年度广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核报告（半年考核），并负责完成委托方考核成果的录入工作；

第二次时间点11月—12月31日前提交：完成第二次现场考核后10个工作日内提交当年度广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核报告（全年考核）。除完成第二时间点工作内容外，另将两个时间点工作内容归纳汇总，提交全年考核报告，并负责完成委托方考核成果的录入工作。

1.2 提交各区两次现场考核照片（电子版）和水质检测报告原件。

1.3 两次考核报告内容主要包括：农村生活污水治理设施建设概况，监督考核目的、工作内容、工作安排，设施水质检测要求，各区设施运行维护工作组织和现场检查情况（附现场照片、水质检测报告），设施运行维护监督考核评价情况汇总等。

1.4 制作成果报告60套/次，彩色印刷。

2. 成果验收的要求

2.1每次考核结束，提交的报告均需通过委托方的审查和认可；

2.2每次考核结束，均负责完成委托方考核成果的录入工作。

2.3提交的成果达不到甲方要求的，要限期整改直到符合要求为止。

（八）履行保密义务

保密内容（包括技术信息和经营信息）：项目组成员和工作人员对甲方提供的仅限
于内部使用的文件，不得向第三方提供。保密期限为当年服务期限结束后三年内。
五、付款

见合同样本。

附件

1、《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》

2、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》。
3、《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》

附件1：
广州市农村生活污水治理设施

运行维护管理办法(试行)

广州市水务局

二〇一一年八月

目  录

28第一章 总则


28第二章 各级部门职责


29第三章  管理工作基本制度


31第四章 运行维护管理工作内容


32第五章 养护经费来源及使用管理


33第六章 维护管理考核


34第七章 附则





第一章 总则

第一条 为规范广州市农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行，切实改善农村水环境，根据相关法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于纳入广州市农村生活污水治理计划的农村生活污水治理设施的运行维护管理工作。
第三条 农村生活污水治理设施运行维护管理工作的基本任务是保障污水治理设施正常运行，出水达到设计排放标准。
第四条 农村生活污水治理设施是指污水收集管道和污水处理站内与系统运行相关的构筑物、机电设备以及附属设施等。

第二章 各级部门职责

第五条 广州市水务局是本市行政区域内农村生活污水治理设施的行业主管部门，并负责组织实施本办法。

广州市污水治理工程管理办公室(广州市排水设施管理中心)(以下简称市污水办)负责监督指导本市行政区域内农村生活污水治理设施的运行维护管理工作。

第六条 区(县级市)人民政府是本区(县级市)行政区域内农村生活污水治理设施运行维护管理工作的责任主体。

区(县级市)人民政府应明确承担农村生活污水治理设施运行维护管理工作的主管部门，建立相应责任制度，统筹制定实施计划。

区(县级市)主管部门应制定具体的农村生活污水治理设施运行维护管理工作方案，明确管理架构，组织落实运行管理单位，统筹养护经费，编制管理制度和考核制度。

第七条 镇政府、街道办事处（以下简称“镇（街）”）负责本行政区域内农村生活污水治理设施的日常运行维护管理工作。

第八条 运行管理单位作为农村生活污水治理设施的运行管理主体，在镇(街)的指导监督下，做好污水治理设施运行维护管理工作。

第三章  管理工作基本制度

第九条 农村生活污水治理设施运行维护工作岗位的设置由运行管理单位根据设施维护管理工作的具体情况进行安排。

第十条 设施管理人员的基本要求：
（一）经过区(县级市)农村生活污水治理主管部门组织的培训；

    （二）熟悉维护管理工作对象(包括设备、工艺等)，熟悉维护方法和维护技术指标，操作熟练；

    （三）树立管理质量意识，认真负责做好设施的运行维护管理工作。

第十一条 设施管理人员的主要职责：

（一）根据操作规程对农村生活污水治理设施进行日常检查和维护，并做好记录。发现异常情况及时处理，重大问题及时向镇(街)汇报。
（二）对机电设备进行日常养护，保障机电设备正常运行，减少损坏。
（三）负责处理设施的安保工作，防止设施被破坏或被盗。
（四）负责污水处理设施周围环境卫生和绿化养护管理。

    第十二条 技术档案、资料和原始记录是进行维护管理的依据，镇(街)应当建立健全档案资料管理制度，确定专人保管，确保资料完整。

第十三条 技术档案、资料和原始记录应包括以下项目：
（一）工程设计、施工、竣工资料和验收移交记录等；
（二）处理设施的说明书、图纸、维护手册；
（三）各种规章制度、技术规范和维护指标、技术文件和有关规定等；
（四）原始记录、重大故障报告及处理结果；

  （五）年度检修测试记录。

第十四条 各级管理机构应当建立运行维护管理工作报告制度。运行管理单位应当在每月10号前将上月的运行维护情况报镇（街）管理机构。镇（街）管理机构将本辖区内农村生活污水治理设施运行维护情况汇总整理后于每月20号前报区（县级市）主管部门备案。
第十五条 运行管理单位应按要求向镇(街)报告以下情况：
（一）每季度第1个月10号前报告上季度进、出水水质、水量以及处理达标率等重要指标；
（二）每年1月上旬，报告上年度污水治理设施运行维护管理情况；

（三）进出水水质、水量出现异常，影响正常运行的，应立即上报，并采取措施防止或减少危害后果；
（四）因污水治理设施维修，确实需停运或部分停运的，应提前向镇(街)申请，经批准后方可实施。

第四章 运行维护管理工作内容

第十六条 区(县级市)主管部门应委托具有相应资质的水质检测机构对污水处理站的进、出水水质进行检测，对污水治理设施水质处理情况进行评价。

第十七条 运行管理单位应将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运行记录。

第十八条 运行管理单位应对处理站所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。设备的停用、报废、拆除等应经区(县级市)主管部门批准并报市污水办备案后方可进行。

第十九条 运行管理单位应每日对污水处理站设施进行巡视，做好每日的例行检查记录和运行记录。主要包括以下维护内容：
（一）定期检查污水井、管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅；

（二）每周至少对格栅进行清渣一次，以保持格栅井的正常功能；
 （三）每周对沉砂井进行检查，及时清除大颗粒污染物；每三个月需清渣一次，以发挥沉砂井的正常功能；

 （四）每半年对集水池清淤一次，以防止泥沙淤积造成水泵堵塞；
 （五）每年对厌氧池清淤一次以防止污泥淤积。厌氧池作业时，应当先打开全部的检查井井盖强制通风，在确保安全的情况下方可进入，防止发生窒息或中毒事故；

（六）每周对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行处理。根据植物生长情况对人工湿地植物进行收割和补种；

（七）及时收割生态塘内的水生植物，定期清理水面漂浮物和落叶；

（八）按照设备使用说明的要求定期检查维护水泵、鼓风机等机电设备；

（九）及时清理污水处理过程产生的污泥；

（十）每天检查相关井盖以及各种盖板的完整性、安全性。

第五章 养护经费来源及使用管理

第二十条 农村生活污水治理设施养护经费（以下简称“养护经费”）是指各级政府安排的用于纳入广州市农村生活污水治理计划的农村生活污水治理设施运行维护管理的专项资金。

第二十一条 各区（县级市）负责落实农村生活污水治理设施运行维护管理费用，并纳入各区（县级市）水行政管理部门预算管理。市一级财政每年对该项费用给予适当补助。

第二十二条 农村生活污水治理设施养护经费实行预算管理。

第二十三条 市水务局负责养护经费的市级专项补助资金的预算编制、拨付和使用监督。
第二十四条 区(县级市)主管部门会同本级财政部门负责本行政区域内农村生活污水治理设施养护经费的审核拨付，监督资金规范使用。
第六章 维护管理考核

第二十五条 维护管理工作实行考核制，考核采取定期、不定期及监督考核三种方式。

定期考核由区(县级市)主管部门和镇(街)每半年分别对本行政区域内的农村生活污水治理设施运行维护情况进行考核。

不定期考核由区(县级市)主管部门根据实际需要进行考核。

监督考核由市水务局采取随机抽查方式对各区(县级市)运行维护情况进行考核。

第二十六条 考核内容主要包括：
（一）污水治理设施的运行维护情况包括污水收集管道、污水收集沟渠、沉砂井、格栅井、集水井、厌氧池、人工湿地、生态塘(沟渠)等的日常维护情况；

（二）处理站内的泵、鼓风机等机电设备的维护情况；
（三）处理站出水水质达标情况；
（四）处理站内的环境卫生、绿化等的维护情况；

（五）污水治理设施的安生生产情况；

 （六）运行维护资金的使用情况。
第二十七条 考核工作按照《广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准表》的要求考核评分，具体考核标准由市水务主管部门制定。

第二十八条 考核实行百分制。年考核成绩由全年历次考核成绩平均值确定。
考核按分值分段计算。考核成绩90分以上(含90分)为优； 85—89分(含85分)为良；80—84分(含80分)为及格；80分以下为不及格。
第二十九条 市水务局应将监督考核结果予以统计、分析、总结，并进行通报。
各区(县级市)考核成绩必须在及格以上，凡第一次不及格的，要其限期整改；第二次不及格的予以书面警告；第三次不及格的予以通报批评并扣发市补助的年养护费用。
考核扣款在下年度市补助的养护费用中直接扣除。
第三十条 区(县级市)主管部门对镇(街)运行维护管理工作的考核以及镇(街)对运行管理单位运行维护管理工作的考核参照本办法执行。
第三十一条 因维护管理不善造成人身伤害事故或者财产损失的，由运行管理单位承担赔偿责任和法律责任。
第三十二条 处理站内出现人工湿地植物大面积缺株和机电设施维修不及时等问题，上级主管部门发出书面通知并落实维修费用后，仍不能按时完成整改的，停拨该运行管理单位该年余下全部养护经费，植物补种和设备维修费用由运行管理单位承担。
第三十三条 因管理不善，造成处理站内机电设施(包括水泵、鼓风机等)被盗或者受到破坏的，由运行管理单位负责补齐或更换。
第七章 附则

第三十四条 本办法自颁布之日起试行，试行期限二年。试行期届满，根据实际情况依法评估修订。
附件2：
广州市农村生活污水治理设施
运行维护监督考核

工作细则

主管单位：广州市水务局

           编制单位：广州市污水治理工程管理办公室

                     广东省建筑设计研究院

二〇一一年十月

为规范广州市农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水治理设施正常运行，切实改善农村水环境，根据《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)的要求，结合广州市的实际情况，特制定本工作细则。

1、 考核对象

广州市各区(县级市)农村生活污水管理部门及行政领导部门。

2、 考核目的

农村生活污水治理设施运行维护管理监督考核工作的基本目的是保障污水治理设施正常运行，保证出水达到设计排放的标准，同时针对考核过程中发现的存在问题，督促各区采取相应措施予以整改。

3、 考核方式

(一)各区(县级市)运行维护管理工作组织的考核将通过现场汇报会的形式，由各区(县级市)将本年度辖区范围内农村生活污水工程在制度建设、处理设施的运行管理和资金使用情况进行汇报，考核组成员根据《管理办法》的相关要求考核其工作开展情况是否相符和真实，同时就存在问题提出相关的改进建议。

(二)污水处理设施的考核采用现场监督考核的方式，对设施的管理和水质部分的考核将由市污水办随机抽查若干设施点，按照《广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准》（以下简称《考核标准》，详见附件①）进行评分。

4、 考核内容及项目

(一)考核污水处理设施运行维护情况：污水收集管道、沟渠、沉砂井、格栅井、集水井、厌氧池、人工湿地、生态塘(沟渠)等的日常维护情况。

(二)考核各处理站内的泵、鼓风机等机电设备的维护情况。

(三)考核处理站出水水质达标情况。

(四)考核处理站内的环境卫生、绿化等的维护情况。

(五)考核设施的完整性及安全生产情况。

(六)考核各区(县级市)制度建设、处理设施的运行管理、资金使用情况及运行和管理备忘记录。

5、 考核评分构成及等级划分

(一)考核评分

以年度为单位对各区(县级市)进行综合考核，总分100分，根据《考核标准》采取倒扣分制。

经考核评分后的得分成绩即为当年度农村生活污水处理设施运行维护考核的最终得分，作为评定是否达标的主要依据。

(二)等级划分

根据《管理办法》的要求，考核工作按照《考核标准》的内容要求进行考核评分。

考核实行百分制。考核按分值分段计算：

1.考核成绩90分以上(含90分)为优； 

2.85—89分(含85分)为良；

3.80—84分(含80分)为及格；

4.80分以下为不及格。

鉴于污水处理设施建设的主要目的是对污水进行处理从而达到相关排放标准要求，从而实现水体的环境改善以及保护的作用。因此对于监督考核过程中发现出水水质不满足相关设计排放标准的污水处理设施以及已停用的设施，均评定为不及格，同时责令相关的区(县级市)管理部门进行整改。

6、 考核程序

(1) 考核时间安排

在每年第四季度，按每天现场考核4个设施点确定考核的时间安排。

(2) 考核组的组成

考核组成员由市水务局、市污水治理工程管理办公室（以下简称市污水办）、区(县级市)主管部门或管理部门各派一名代表以及邀请4名社会专家组成。监督考核工作聘请的社会专家主要包括水处理、管网、污水设施运行管理方面专业的专家。

(3) 考核设施数量的确定

各区(县级市)考核的设施点数量按被考核区(县级市)农村生活污水处理站点数的10%抽取确定(其中萝岗区随机选取1个)，由市污水办预先随机抽选。

(4) 考核评分的方法

监督考核的考核评分主要包括以下三个方面的内容：

1.考核组现场巡视检评

由市水务局牵头，市污水办负责，以区(县级市)为单位，依据《管理办法》，采取考核组现场巡视检评的方式。各区(县级市)相关管理部门同时派人参加对设施点进行现场检评。

2.现场水质抽检

现场水质抽检主要对pH、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、化学需氧量和生物需氧量等水质指标进行检测是否符合设计排放标准。水样的采集由水质监测单位安排专人随同监督考核组在现场取样，在考核组的现场见证情况下进行取样及封装保存。抽检水样的结果作为考核的重要依据，采取一票否决制度，水质检测不达标则直接评定为不及格。

3.听取各区(县级市)对本年度工作的汇报

在考核组现场巡视检评的基础上，听取各区(县级市)对于本年度工作的总结汇报，同时就某些重要的存在问题提出问题，由各区(县级市)相关负责部门予以解答，考核组根据汇报情况综合评分。

4.考核报告的编写

具体负责监督考核的单位应在全市农村生活污水处理设施运行维护监督考核结束后15天内完成考核报告的编写，考核报告的编写目录详见附件②。

7、 监督考核结果的通报

市水务局根据监督考核的结果向全市进行通报。

市污水办对各区(县级市)监督考核不及格的情况按《管理办法》的相关规定提出处理意见，并报市水务局批准后执行。

各区(县级市)的主管部门及管理部门应根据监督考核报告中提及的存在问题，结合各区(县级市)的实际情况，对存在的实际问题予以确认，同时对存在问题的整改提出相应的时间表。

8、 监督考核的整改

市污水办根据市水务局总体布置及要求，要求和督促各区(县级市)对存在问题的污水设施(点)进行限期整改，各区(县级市)需将相关整改结果按时反馈市污水办备案。市污水办可视情况另行组织检查，若在检查过程中发现有虚报整改结果或者整改措施不到位，整改效果不明显的情况，市污水办可上报市水务局对相关区(县级市)的予通报批评并暂缓划拨该区(县级市)下一年度的运行维护管理经费直至整改完毕。

附件①     广州市农村生活污水治理设施运行维护考核标准

	序号
	项目
	质量要求
	考核办法
	考核标准
	现场检查情况
	扣分

	
	
	
	
	
	有
	无
	

	一
	污水独立收集(最多扣5分)
	污水有效、完善收集，保证污水收集的效果
	1、由市污水办组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	住户污水是否有效、完善收集，无，则扣5分。
	
	
	

	二
	管道沟渠

(最多扣20分)
	定期检查污水管道和污水收集沟渠，清理淤积物，保持管道和沟渠的过流通畅
	
	1.污水管道、污水收集沟渠有无堵塞，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无造成堵塞污水漫溢现象的，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无污水管道及附属设施受到毁损且未及时组织维修的，有则扣10分。
	
	
	

	三
	沉砂井

(最多扣6分)
	至少每三个月需对收集管道和处理设施中所有的沉砂井进行清污一次
	
	是否按规定对所有沉砂井进行定期清理，无则扣5分。
	
	
	

	四
	格栅

(最多扣5分)
	及时清理格栅的垃圾
	
	有无及时对格栅进行清理，无则扣5分。
	
	
	

	五
	集水井

(最多扣5分)
	至少每半年对集水井清淤一次以防止泥沙淤积影响水池、水泵等设施正常运作
	
	1.有无定期对集水井进行清理，无则扣3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无明显淤积，影响到集水井或水泵正常运行，有则扣5分。
	
	
	

	六
	厌氧水解池

(最多扣10分)
	厌氧池每年清淤一次以防止污泥淤积，每5年对厌氧池填料进行更换
	1、由市污水办组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	1.有无按规定对厌氧池进行定期清理，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无明显淤积，影响厌氧水解池正常运行，有则扣10分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无及时维修填料和框架，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.有无按规定定期更换填料，无则扣5分。
	
	
	

	七
	人工湿地

(最多扣15分)
	每年夏季及冬季对人工湿地内杂草、病虫害以及植物残体进行清理，对湿地内的植物进行收割和换茬。湿地植物保持合适的覆盖度，同时注意植物的收割或补种。收割的植物宜妥善处置，防止二次污染
	
	1.人工湿地有无明显的砖瓦石块、堆土等杂物，有则扣2分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.人工湿地内有无局部形成生长优势的杂草，有则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.湿地植物有无明显病虫为害等症状，有则扣5分。
	
	
	

	
	人工湿地

(最多扣15分)
	
	
	4.潜流型人工湿地内有无明显壅水，水面有无漂浮物等。有则扣5-10分。
	
	
	

	
	
	
	
	5.有无按操作要求对人工湿地进行植物收割和换茬，无则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	6.有无出现人工湿地堵塞，水流不畅的，有则扣2-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	7.收割的湿地植物有无妥善处置，无则扣1-3分。
	
	
	

	八
	稳定塘

(最多扣10分)
	水生植物按操作要求及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。定期清理水面漂浮物和落叶。水面的水生植物覆盖率控制在20~30%，覆盖率过大时宜收割和清理。定期监测和清理底泥，底泥沉积量不应影响到稳定塘有效容积和水流状况。
	1、由市污水办组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	1.有无按操作要求对水生植物进行收割和换茬的，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.水面有无较多的漂浮物、落叶等，有则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	3.水生植物覆盖率有无超过50%，有则扣3-5分；
	
	
	

	
	
	
	
	4.底泥有无按操作要求进行监测和清理，保证塘的有效容积和水流状态不受影响，无则扣5-10分，处理效果因此受影响的，扣10分。
	
	
	

	九
	生态沟渠

(最多扣5分)
	生态沟内的水生植物夏季及时收割，冬季需及时清理水生植物残体。保持沟内水流通畅
	
	1.有无按操作要求对水生植物进行收割和换茬的，无则扣3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.水面有无较多的漂浮物、落叶等，有则扣1-3分；
	
	
	

	
	
	
	
	3.水生植物覆盖率有无超过50%，有则扣1-3分；
	
	
	

	
	
	
	
	4.底泥有无按操作要求进行清理，保证沟渠的有效容积和水流状态不受影响，无则扣1-2分，处理效果因此受影响的，扣3-5分。
	
	
	

	十
	水泵

(最多扣10分)
	定期检查，水泵的运行、维护应严格按照水泵厂家提供的操作规程执行
	
	1.水泵及其附属设备有无缺失、损坏的，有则扣5-10分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.有无因未按照操作要求进行操作、维护，造成损毁的，有则扣5-10分。
	
	
	

	十

一
	处理设施池体

(最多扣10分)
	池面、池体及各种附件等要保持清洁完好，配水均匀。金属构件无明显锈迹。水面无明显结垢、泡沫、漂浮物等。
	由市污水办组织的监督考核组进行现场考核。


	1.有无定期对池体进行清洁，无则扣5分。
	
	
	

	
	
	
	
	金属构件有无影响安全使用，有则扣3-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.水面有无明显结垢、泡沫、漂浮物，有则扣3-5分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.池面、池体及附件有无明显缺损，有则扣5-10分。
	
	
	

	十二
	安全管理措施是否到位

(最多扣10)
	设施是否设置了相关的安全维护设施以及分隔维护措施
	
	1.污水处理设施的所有地下构筑物是否均设置了盖板，无则扣5分；
	
	
	

	
	
	
	
	2.必须敞露的设施是否设置了维护格网或者栏杆及警示牌，无则扣5分；
	
	
	

	十三
	绿化卫生

(最多扣6分)
	场地绿地内无明显砖瓦石块，无堆土；道路及时清扫，无垃圾，无积水；铺装路面无杂草；绿化带植物无明显病虫为害症状。
	
	1.场地内有无明显的砖瓦、石块、堆土等，有则扣1-2 分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.园路有无因未能及时清扫造成有垃圾、积水等，有则扣2-4分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.铺装路面有无杂草，有则扣1-2 分。
	
	
	

	
	
	
	
	4.绿化带植物有无明显病虫为害症状，有则扣2-4分。
	
	
	

	十四
	环境整治效果(最多扣10分)
	环境整治效果明显，工程实施能够进一步改善区域的水环境
	1、由市污水办组织的监督考核组进行现场考核。

2、查看历史维护资料，听取情况反映。
	工程实施是否能够进一步改善区域的水环境，无，则扣10分。
	
	
	

	十五
	鼓风机

(最多扣6分)
	机械设备运行维护应严格按照厂家提供的操作规程执行，保持清洁无漏水、漏油、漏气等现象，定期保养、检查，及时添加更换润滑油、润滑脂及零配件等。
	
	1.鼓风机及其附属设备有无缺失、损坏的，有则扣3-6分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.是否未按照操作要求进行操作、维护，造成损毁的，有则扣3-6分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无因未按照操作要求进行维护，造成设备漏水、漏油、漏气或润滑不良等现象，有则扣2-4分。
	
	
	

	十六
	接触氧化池填料、曝气设施

(最多扣6分)
	填料安装紧固，无松动、缠绕、结块。曝气设施运作正常，曝气均匀，无明显破损、断裂等。
	
	1.填料有无出现松动、缠绕、结块等现象，有则扣1-3分。
	
	
	

	
	
	
	
	2.曝气设施有无出现破损、断裂、漏气等现象，有则扣1-3分。
	
	
	

	
	
	
	
	3.有无因填料缠绕、结块等造成接触氧化池堵塞的，有则扣3-6分。
	
	
	

	十七
	污泥处置

(最多扣3分)
	及时对污泥集中处置或外运委托相关单位处置
	
	有无及时对污泥进行处置，无则扣3分。
	
	
	

	十八
	区(县级市)是否组织日常的设施运行维护检查
	主要是监督区(县级市)一级部门的监督考核工作的落实情况，要求落实日常的巡检制度
	
	如果发现各设施点无法提供日常的运行养护记录(如巡检记录、设施清理记录、设施维修养护记录)，则扣10分。
	
	
	

	十九
	出水水质达标

(一票否决)
	指定有资质的检测单位对处理站排水水质定期进行检测，保证出水水质达到设计排放标准。
	现场见证情况下进行取样及封装保存
	水质检测结果中任一项指标未达到排放标准要求的，一票否决，直接评定为不合格。
	
	
	

	
	总扣分值
	

	
	合计得分(100-总扣分值)
	

	考核中发现

的其他问题
	

	考核中发现问题

的整改建议
	

	考核组签名
	

	说明：考核组根据质量要求和考核标准进行考核评分，并在对应项目栏中打“√”和扣分。


附件②

广州市       区农村生活污水治理设施运行维护

全面监督考核评价标准

	序号
	项        目
	完成情况
	存在问题

	1
	区(县级市)人民政府是否明确了承担农村生活污水治理设施运行维护管理工作的主管部门，是否建立了相应责任制度，是否统筹制定了实施计划。
	
	

	2
	区(县级市)主管部门是否制定了具体的农村生活污水治理设施运行维护管理工作方案，是否明确了管理架构，是否组织落实了运行管理单位，是否统筹了养护经费，是否编制管理制度和考核奖惩制度。
	
	

	3
	镇政府、街道办事处是否具体指定了镇(街)农村生活污水治理管理机构。
	
	

	4
	运行管理单位是否根据设施维护管理工作的具体情况安排设置了运行维护工作岗位。
	
	

	5
	管理人员是否经过区(县级市)农村生活污水治理主管部门组织的培训并考核合格。
	
	

	6
	管理人员是否熟悉维护管理工作对象(包括设备、工艺等)，是否熟悉维护方法和维护技术指标，且操作熟练，是否牢固树立了管理质量意识，能否认真负责做好设施的运行维护管理工作，能否履行其职责。
	
	

	7
	镇(街)管理机构是否建立健全档案资料管理制度，并确定专人保管，确保资料完整。
	
	

	8
	各级管理机构是否建立了维护管理工作报告制度，并得到了严格地执行。
	
	

	9
	设备更新是否按规定执行。
	
	

	10
	区(县级市)主管部门应委托具有相应资质的水质检测机构对污水治理站的进、出水水质进行检测，对污水治理设施水质处理情况进行评价。
	
	

	11
	运行管理单位是否将污水治理设施概况、平面布置图、操作细则以及管网检修、设备操作的安全规程等上墙明示，并规范填写运行记录。
	
	

	12
	运行管理单位是否对处理站所属设备进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，并做好构筑物和设备的维护保养工作，记录运行维护情况。
	
	

	13
	设备的停用、报废、拆除是否符合有关规定要求。
	
	

	14
	运行管理单位是否每日对污水治理站设施进行巡视，并做好了每日的例行检查记录和运行记录。
	
	

	15
	经费使用范围是否符合规定要求，养护经费、维修经费是否实行预算管理。
	
	

	16
	区(县级市)主管部门是否会同本级财政部门负责本行政区域内农村生活污水治理设施养护经费和维修经费的审核拨付，是否监督资金规范使用。
	
	

	17
	区(县级市)主管部门是否会同本级财政部门在每年1月上旬对上年度养护经费和维修经费使用管理情况进行年度结算、总结，并上报市级主管部门备案。
	
	


附件③

监督考核报告的编制目录

第一章
农村生活污水治理设施建设概况

第二章
设施运行维护监督考核的目的


第三章
设施运行维护监督考核工作内容


第四章
农村生活污水治理设施水质检测要求

第五章
2014（2015、2016）年度运行维护监督考核工作安排

一、
监督考核的参与单位及工作内容

二、
考核的组织和方式

三、
考核评分标准

四、
考核结果措施

第六章
各区运行维护工作的组织落实及抽查点情况
 

一、
白云区考核情况


二、
花都区考核情况


三、
萝岗区考核情况

四、
增城市考核情况


五、
从化市考核情况


六、
番禺区考核情况

七、
南沙区考核情况

第七章
2014（2015、2016）年度运行维护监督考核评价情况汇总

一、
运行维护工作的组织落实情况
 

二、
现场考核评价情况
 

三、
整改建议

附件3

《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》
[image: image1.jpg]I Ml K % e X

FAHEA (2013) 59 %5

TR SRR TR TR A A TS K
R T S B g
PR iR

BA KB
@ (RESNTFEHAT THTARBR AT X TR
FFHATREBSRE T LAY EHNEILY (R (20137 11
B), RTANEFEFARERRETEF HLEFHTURE.
HFH 2010 EF RN EFEFTARERBETEY EEH
BiES, h#—FwBEEE. ABRTRAEEFABERRE
AEFEEITH, REEEHEEET, VERERAATER

__1_



[image: image2.jpg]B, REREWNEZRED P HAW— e BRET O Mak
HAEFBFARBERBETEY WEXH I EENY Fo045E, =
ERAEWT:

— BH CEERRY &R H KR E R — BB 5k
HERAaH, BAFRFGHT 15 2.

T B A KA T Y R R W AR E AR, A
BIZRAMERENEYRE. BAKRH AR LS R T:

(=)REHSNITLRRNEBRARER LY, HAK
3% B R AR AL

(Z) REFSE RN ITLRREH + ATEN. BRAhE.
MBR &£ RN B F R T H 0, HAKR R E ARE
75 R HARE (GB18918-2002) = RHFMATHR LM,

=AM A BREENT:

(—) FHEE 90 2L E(E 90 ) H ik

(=) 85—89 (& 85 )N B

(=) 75—84 (& 75 A K #s

() 75 LT A K B A

W, ERARENHLERE 4L RN 2 4.

BT MR £ BT ARERRETESP EEER T4
Uy (BER) WRARNT, FRITABHEAE, AL
ARBMHETEY T, FHAPERBYE. £H8EE,

__2_.




[image: image3.jpg]EHRTEA EEFAEERBETEF THEHAE AT
AT

W MW R A AR BER BT EY HES S THE
snl (%)




[image: image4.jpg]Bt

VIR A I ARG R
BT EER

A

(EEH)D

FERA: TMTKES

GEIEAL: TR KRETIREEESAE
I REER BRI BITER
—O—=#/M\A




[image: image5.jpg]HHIS M RA A EF AR BRI ETEPEELE, RIETF
ABIYM IE B EAT, YLK ERAAARIRE, RIE O MAE RN &TE
FABEREEFTEPEE A% GRT Y CUTHR CEFEFHEDY)
WEX, Z6r NTHTRER, HRLRTAEEN.

—. FHrR

r‘)ﬂﬁf%bz(&&ﬁ)f&ﬁiﬁrsﬂ(@ﬁ%ﬁﬂ&ﬁﬂcﬁ%%ﬂ

=. AYEN

BA & TE T AR E R "'ﬁ%’%ﬂﬂiﬁ‘%‘ﬁlf?ﬂ%}é&zﬁa o
REMGABERMEE ¥ EFT, Rl HARAFER, RsFan
B R RWEEFE, BREARRIMEEHET LEK.

=. FEHFX

(M AR EEWETEPEETHFLALNAPRELIF LT
BeWHR, mER ELT) HAFEERBEHARNEFETAIE
EREEE. RELRGETEEMELEARARTIR FH4
 REARE CFEAR) ARXERERE THEFREAR TR
S, TR B LR A K e B A

(D) FARERENA PR G B RER T R, RN
BRARBIWEER G N TS AEE TREEHAE (UTHEK
WA N ) MAMES FIOEE, B O M RM £ EFRAER
WEFTE P LR (UL THER (EERRY, #LRGO) #17F
S ERETRR L.

W, FHHERRHE

(D) R FARBREETEPER: FAOREFE. AR, 7
B, B, EAE. REH. ATEM. AXFWR EHEE
£yHER.




[image: image6.jpg](D) FYELEENNR. AN EN A0 %3N

(Z) A% 3 3 A A AR AL

() FZRAEENHTE T4, ZLERRTHA.

(H)FUREE TEER L4 £ HN.

R FBREX (EET) HERR. LELRNETEE. k46
RERRETPEELETRE.

. HHFSHRKELRL

(—) FHitH

PUAE B AL 2 A K (B R 7)) #HATHAFH, £ 1002, RE
CEHITREY RBRE 5%,

BEPWLRCRIREN N Y E R A ET AL HE
TRPAYNRAED, EATERTRFGEEKE.

SET 17

R CEEAEY WER, FRTHEER (EHHFEY WAZE

FHIATEIH. FUEMEL BT

LA B 90 A BLE (& 90 ) Ak

2.85—89 (& 85 M) A B;

3. 75—84 2 (8 75 ) 4 KAk,

4.75 LT T R A

EEAURBTRANEHA RN, BTN FEE, Fot
RAMRGE (ELW) CRBIIHTER.

(—) Hxetia

EREE_FENFE, BERAGHEEY 4 AR O EHAHR T




[image: image7.jpg]UL LT

(=) HHA A

ERARR HTASE. TEAM KGR EEHTREE
BWITAR—% KRR 2 42 ERAR. WEHETHERHEY
HOERIEAEANE. EN. TARBETEENTE LN LR,

() HHRHAEEHE

£ (B 37) A B 0 8 R B K () R 4 3
A A AREATIA 10TASE GLF P 3 RHALER 1A
i 7 75 K A AL 2

(W) A B A H %

WRA W ABTA E BT ZAN T A

1. A B AT A

RSB A Sk, WA, DU (BT XA, R
Bk, RBABARFUAF O K. &K BAT) HAFE
TR R A S0 A 06 S AT AR,

2. B AR RH AR

RAFWA L Ext pi. B2y, Ao, BE. A L¥E
A B R B AR AR AT RN B AR AR A
B RS AR M e 3 A B A A B A, A
4 0 F 55 TLAE B B T AT B R S B AR . AR AR B RAE N A
e B, TFARNERR DT

@A KT YRR SR KA T L0, HAAKEER
b S AR &

QAT KT L REAN + ATEM. BAEAE. VBR B4
MR RBERMT L0, HAAKR R AL 75 R AR




[image: image8.jpg](GB18918-2002 ) — HHMAFEEH.

HAKEEH AR T RGEED 15 4,

3. T BLA- R (B RW) XA AR MY L4

EAX ARG RTAR TR b, FRER (B ET) /- FAREHE
THASELR, FRRELEENEEFERE M, &R (&
ZTHRARBITTURE, THARELHERESTFL.

LEURENRT

AEFAFEBERN R AN EATRA L EFTARLERMEES
BYPBELUERE IS RARREBRENRS.

. BELUERGER

TAFRRELEL LN ER B LT HTER.

WHAADKNER (LEW) WEF BT R G CEEh%Y
HRXAERHLERENL, FRTASR AR HAT.

FRELTHEIEBNNREERIRRELEALBBRR PR
RWAEFR, $44K (BRT) KBRS, MEENLRHET
DA A, TR B xR A AR A B B B

N BEERHEYL

THAABRETASRHREAERER, EXMERER BL
W) AAFAE LB 5 AR (R) #ATIRATER, &K (E4W) B#H
XEBRERERBEBRER 30 RARRTFASEE. WHEAS
TRERETHALEE, ZAREIBCPRIAAERERERR LR
REHAEL, BAHRTARGER, WiEALT ERb A%t
BAR (BAT) G TRBBIHFEEREEE ELT) FT-4EH
BITRPEHEERATEY T E.




[image: image9.jpg]" S UEE LT -
ENEINHTHE SRTHLE 7 MR T | 16 SR
WRRBTUAR—R | 400 |
e AN NG
W BRI ELE T g
4 O N B RMANOTYES | g | oemummay | CFP g
S INE B | HEURET | gt O o egw) |
R L AR B R T TR waw | T
BEHELT Y=
" 01 ENE ‘MG K N
FEWEEMR MY RE VALY ¢ | A RWAGH —
: MM REAY | (5 0zuEE | _
7O I | (ioiadiF M @y N fyy &2 -
Mg WEERENSBRETEY 7 e haae | TEER
*$6 0T LA & T
EHEBH RN TENE T
oy HREGIUETY | (&3 HEE |
i % WHRE WHETNESD UWRE HENE | WHTHNE
¥ | B &
G WA ST CEEW o | B

WA G IO EL L

F




[image: image10.jpg]°{ e-1 L
MY ‘EWREXBRHTREEN L

¥ $-T DN &
‘B YN BHHBRTYEREL9

N SE DM < FArkigXh
GRDEHBTY K EYWHYES

OIS DEMf & &R B
¥ ONBTHEEMPRIVERE Y

8 S HEM B
R EI A AR g

¥ S UENfE ‘A
EYAFREHRE K EMAHRRTY T

Y TOHNE N
FTH HIUBETHREEWRIV I

&
S OEME ‘REFEH AR E b

¥
S DEME ‘B RMNMEBMAXE ¢

{07 DEME: <Ly
EIURANE A SRTHYE 2

°44 G DM
BT OEREY R RHE T

W
5SS  $973
HEUER

CHFH LR
Jick 22 A fE kA
SR T

HEM T By | ¥ ST HEH)
REERBHER 4y | BRIV
0 [ X Gy B T
ST -3 715} SR
YRBHR TR +
YhLL TG B A T
B LTI
AREY “HH AR
TYREVAZESS
(& ST £8)
WRTY
WA LIRS
. WormE® |,
% S & WRALTY | T T

A —RERL WY




[image: image11.jpg]* 4 01-5 MM B
JUNATRER RAS 2.5 L2621

°§ S-e
* 5 b 78 2 T L R BT 46 T IR
“ B 7 B S VWO R R B G i
Y ERURREYRELENI Y

R Al
Mg ‘%0 RBXBEEFRARFNE

£ €1 R
B ‘Sl e B EENCT

"4 € IEMITE LR

(B LGB MR EY R ET
& 01 0f “GHENZ
EWEEEED & 015 TEY ‘B i
F YW N S B TN
OB REYJHELERIY | wahln “NEL
ESe e, .
e %0s RRYLEERBEF| T AEE
g S-¢ LM CHEFHWLE
B ‘Shg BREEMEZXEENT
BAXRHHEE

47 S MEMTE ‘CHR oK
Xk DR R T L B R BT

LN aLdLE T

I EE N B X o T
LEWENY BRI

(¥ 01 NEEE)
-2

G M (b
° S L B T
ey ‘RAMNYE
EGRBTNHEREE

(¥ S MHE£HE)
BT

°PRYKUEN
e Y o 0 B B Y
AR VEWMRH ‘A%
WE R B
B[R E MY RRE
B ‘%0¢ 07 P(uatwE
BAHINBEY 4o
A £ O B 8
W WHREFNE
B EgEy CE5hM
WXEYREGHET N

(%01t EE)
Y

Y




[image: image12.jpg]*§ v-T D B
NEHECFNUTHY LGRSEN Y

¥ TTHNME ‘FHEY B MmN

T EM R RN
TR MY X K B4 T

IS ‘&
FTH WY MMETHE B MW

DAL B e -2
b e L EWM ST W R ER T T

S OEifE WE S By
SH RO L W MR B INELT

42 01-S HEf
B UETHYEHMY YW BN

4 s-€ O B
‘G B CMHTHRYBENCE

¥
SEUEMNE HE T EMAY BHHEHT

R4
S DEMIIE RAERLITY RUKE K BT

CAEGEL
HHAXRTEG
BN e L H

VTR
FYUTHLAHETE |
EMLEEEE V| (GouEw | =
WX HHY EHRM | BOWE |+
VHRE THE %Y
WHT Y WS HE

MEkAH | OlEm | _
MOTOURSHTE | TERY | T
WXH I ERSTUE | UHEATE
BB VB %

HTHLEY “UHT
o cpy | (FOTEE®) | —
T EE0E | oC T T

B HERERMYES
FENEW YW ER

OIS DEME: ‘CHMSMENTY ‘o
¥ RO E W MY BT

IOGE MM AE




[image: image13.jpg](IR _00) GBHe
B E
WE AR
°$ OT DERFGHS AN
R . : DWBEWEGL | NOERTY MBLR yf
e oy | FLMHTY S | WRMNLHIEI L
i T M B T
" O LER ¢ T LEHHUR HWBREE) R
. hind $okE WMEERWY | SHUTUR |\
EOURRRG RPN P il i
== ; , (WBH) NBWHET | F B H
. “ o BN R HEDY | (GeHED |+
& € Y B LR L eaT iwaetg | Ewae | L
°{ 9-€ DEfE ‘LHEHMY A .
ERHN RN MY Y g MPMTE K
"G NS SN | MY MBS | pn g gTye | FIUEEE |
WM RN T CEROA LT WELE WG EE M%wwam i
Gl g | PRUERT | ewX EEEEeE|
s il :
s ﬁ@,ﬁiﬁammﬁwﬁ R
i T S B ° -4 b 2 07 B BB
B2 L BEOE Y B R R | o | BRI}
B AW LR WY R g | T B LT “wg,wwmwmw
TG WEWEE | gopsium | Kkl mw e | V8 HERD |
B YRR E YRR LEHT CEERN LEE L
{0 9-¢ LEMIE: ‘BH WL IE (R
Y YWY B R R N WG] ol NAHLZFRWW
. o HV R
HOT M ‘¥ B Gorgw | m
RS RRWWEH
[£ {— % =] 4
MR R — AW ST YEET B megamny | PEUEES | 4




[image: image14.jpg]01

OLEEE o 1 b REENNTHE CMAELRYPLA S E T TR %

Py

KB
BEWEY A%

B EIHHH
e ch s




[image: image15.jpg]WRIEME S hif %6 WEHER ‘Y

UMS YRR HEURE WREOVMRE W YRR A SR
RELHE  WRINRSYRHREFRTENEEY * ¢ WUKBEEUNAXRE WYUK ( 2002-8168140)
BLWHRHS, (BIESIBHERWY BOOSREIYRIOLMMARE () URSEGREASHWENR

W¥ | % WIMBT ( 2002-8168180) RUMHRWS (BHWNEMGHIERWD RUVBRELTUUIOLRURTR (1) MMM ¥
RSB ( 2002-8168169) EMMHAWEL (HIONEOEMHL BRIV +MHAH 2 T W MEY ° 1
S MRAYY  RYREHEKZTEWHY HEYRH UMD N KWL
T () CHEREURNE, MY ¥ ARG WHY DAL RTEBLDURFIO BT UN (R
UHEER SN RMEYWHRMENGN Rk
WEGE | FEPURBRYN WAGVEELEOME WRREUROIRYERIREY WE HEERETNURER | ) 6

NEL HAFLE EYRRUBYHEETE N TMAREAYNE AR AR TUR BT N P

TPOHWG T ( 2002 — BIEBTHO) { BOMMBHHAWS: (EIOKENE% ) LW—HUT RHUNB <RUEOVRREE>F
W W €GB GHBEBBOLARTHEUN. [ ) RENE WY AYFH<UYELBREY> IS VETREYRE
BEBOLEARTF MOV H b — S WML ~ARMERHR BN REXTSTSU TEECBHUFIOLM R R | WPk

wmﬁ.\«wmml EOCREONARE Y Y SBRE  <BMEOERRE N> BN REHY BTN U e E N EHEY | XRE ¢
S N 25 1) B Y YA AT B N T B R SR BT Y B R TR NS T B G e B B PR
A DGR HBUAEW AR R TRBEEKhAFRNE Rk T WAL G "—
K = RN EURY WY CUKRG REE) YRUNOEREYAE ( B4RE ) O HMHNE "=
X ,IH WMBERBERRY WKL hPRYEHAE G HPTNE "BHE THARLEA G| y¥X i

§15T MUKV BEMRFEETWN S —EWd ( RYA% ) O #Hl HIRILFITURTLMEAELE T | X2ZH
CUBWE A K YRANIEN Z O YRR CAREYHERE MRS (Y h G EY (—) EWEERNE —

i1 4 . W W o &

FUBEE T W AN HE ¢ $hiH




[image: image16.jpg]AFHR: P HAF

JNTASREAE 20134 8 A 14 8L





第四章 合同（样本）
注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

合同书

招标名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核

合同编号：                                  
签约地点：           广州市                 
签订日期：        二○一四年  月  日        

甲方（采购人）：广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）
乙方（中标供应商）：                       

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（项目编号：            ）招标文件的要求和中标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：

一、项目概况

1.项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）--2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核。

2.项目范围：广州市行政辖区内的南沙、白云、番禺、花都、黄埔、从化、增城七个区和流溪河林场。2014～2016年每年度监督考核各抽查80条行政村的设施点。
3.项目服务期限：三年，即2014年1月1日至2016年12月31日。

第一年2014年1月1日至2014年12月31日；

第二年2015年1月1日至2015年12月31日；

第三年2016年1月1日至2016年12月31日。

市财政部门已下达第一年部门预算计划，如第二年或者第三年无部门预算计划，则无条件中断或终止服务。

4.监督考核工作的时间点安排：每年度分上、下半年共考核2次。第一次考核时间点为当年5～6月；第二次考核时间点为当年11～12月。
5.三年合同暂定总价款（人民币大写）：壹佰陆拾伍万元(含税)。其中2014年合同价款（人民币大写）：伍拾伍万元(含税)，2015年、2016年的合同价款按照当年市财政下达的本项目部门预算计划执行，并以市财政预算计划为准。

6.合同的执行方式：一年一结算。

二、双方的工作职责和义务

（一）甲方

1.甲方指派       为项目联系人；
2.为乙方提供项目实施必要的协助；

3、收到乙方提交的技术咨询工作成果和书面验收申请后10个工作日内组织进行验收。

4.按本合同书的规定支付项目费用。

（二）乙方

1．派出符合《用户需求书》要求的工作小组制定完整、合理的工作计划书，并组织具体实施。指派       为乙方项目联系人。
2.监督考核工作严格遵照《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》（附件一）、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》（附件二）和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》，并结合甲方的工作要求执行。

3.监督考核工作内容

3.1按照排水设施检测监督（农村污水部分）--2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（项目编号：         ）招标文件和中标结果。

3.2对各区运行维护管理工作组织的考核将在制度建设、处理设施的运行管理和资金使用情况等进行考核，考核其是否符合《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理办法》、《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》及有关法规的规定。

3.3现场管理和水质部分的考核将随机抽查若干设施点，具体检查内容按照《广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则》和《广州市水务局关于调整广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作细则评分标准的通知》的要求进行评价。

（1）污水治理设施的运行维护情况：污水收集管道、污水收集沟渠、沉砂

井、格栅井、集水井、厌氧池、人工湿地、曝气处理设施、生态塘(沟渠)等的日常维护情况。

（2）处理站内的泵、鼓风机等机电设备的维护情况。

（3）处理站出水水质达标情况。

（4）处理站内及周边的环境卫生、绿化等的维护情况。

(5)考核设施的完整性及安全生产情况。

3.4根据以上两项评价结果及专家对各区农村生活污水治理设施运行维护

管理工作的意见及建议，综合整理出评估意见及咨询意见。

4.提交成果的要求

2014～2016年每年度分别按以下要求提交成果。

4.1每次考核结束，提交的成果均需通过甲方的审查和认可；

4.2每次考核结束，均负责完成甲方考核成果的录入工作。

4.3提交的成果达不到甲方要求的，限期整改直到符合要求为止。
5.履行保密义务

保密内容（包括技术信息和经营信息）：项目组成员和工作人员对甲方提

供的仅限于内部使用的文件，不得向第三方提供。保密期限为当年服务期限结束后三年内。
三、成果验收

双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

（一）乙方提交技术咨询工作成果的形式：

2014～2016年每年度分别提交成果。

1. 提交两次考核的报告：

（1）第一次考核时间点当年5月—6月30日前提交：当年度广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核报告（半年考核），并负责完成甲方考核成果的录入工作；
（2）第二次考核时间点当年11月—12月31日前提交：当年度广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核报告（全年考核）。除完成第二时间点工作内容外，另将两个时间点工作内容归纳汇总，提交全年考核报告，并负责完成甲方考核成果的录入工作。

2. 提交各区两次现场考核照片（电子版）和水质检测报告原件。
3. 两次考核报告内容主要包括：农村生活污水治理设施建设概况，监督考核目的、工作内容、工作安排，设施水质检测要求，各区设施运行维护工作组织和现场检查情况（附现场照片、水质检测报告），设施运行维护监督考核评价情况汇总等。

4. 按照排水设施检测监督（农村污水部分）--2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（项目编号：           ）招标文件的需求和中标文件的响应。

5. 制作成果报告60套/次，彩色印刷。
（二）技术咨询工作成果的验收标准：监督考核报告通过甲方的审查和认可。

四、付款方式

（一）合同签订时乙方需向甲方提交三年合同总价款的4%履约保函。
（二）乙方按第一次考核时间点完成监督考核工作内容，通过验收提交甲方审查和认可的成果并完成成果录入之日起10个工作日内，甲方向乙方支付当年合同价款的50%；

（三）乙方按第二次考核时间点完成监督考核工作内容，并将两个时间点考核内容归纳汇总，提交全年考核成果之日起10个工作日内，甲方向乙方支付当年合同价款的40%；

（四）乙方提交的全年考核成果通过甲方审查和认可，乙方完成成果录入之日起10个工作日内，甲方向乙方支付当年合同价款的10%。
（五）乙方提交的2016年考核成果通过甲方审查和认可，乙方完成成果录入之日起10个工作日内，甲方向乙方支付当年合同价款的10%，同时退还履约保函。

（六）项目实施过程中，如有变更，由双方协商解决，如协商不成的，则按合同第九条解决。

（七）本项目如需财评，则以市财政评审结果为准。如本项目当年纳入审计，最终结算以审计的审查意见为准。
    （八）乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：                    

      收款单位：                    
      银行账号：                    
付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

乙方申请付款时应提供正式发票给甲方。

注：鉴于本项目资金来源为财政资金并通过广州市财政集中支付方式进行支付，本合同中甲方的付款期限为甲方完成付款资料审查并向政府财政部门提出支付申请的时间，具体付款时间以政府财政支付部门实际支付时间为准。

五、廉政工作（另立廉政工作协议）。

六、安全生产（另立安全生产协议）。

七、违约责任

（一）甲方

1.甲方无正当理由拒绝验收的，每逾期一日，应向乙方偿付合同总价5‰的违约金，违约金不超过合同总价的5%；

2.甲方逾期支付服务款的，除应及时付足服务款外，每逾期1天，应向乙方偿付欠款总额5‰的违约金；逾期付款超过15天的，乙方有权终止合同。

3.甲方因市财政无部门预算计划，则乙方服务中断或终止，双方办理相关解除合同手续及退还履约保函。甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方追究甲方责任和索赔的理由。
（二）乙方
1.乙方未按合同约定时间交付研究成果的（包括当年第一次和第二次考核），视为迟延交付，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价的5‰的违约金；逾期超过15日的，甲方有权以书面通知方式解除合同，乙方应全额退还甲方所付款项，并应承担本合同总额20%的违约金。

2.乙方交付研究成果未通过甲方验收的，视为迟延交付，违约责任参照本条第1项。

3、乙方未按照本合同约定提交履约保函的，甲方有权参照本条第1项规定解除合同及追究乙方违约责任。

4.因乙方的研究成果未通过验收或迟延交付造成甲方实际损失或影响声誉的，由乙方承担相应损失额及消除不良社会影响。

八、不可抗力

    甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

九、争议及解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商

或调解不成时按以下第（二）种方式解决：

（一）广州仲裁委员会仲裁；

（二）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同书所涉文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果相关文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断其效力：

1本合同书

2 中标通知书
3 甲方的要求 

4招标文件

5 投标文件

十一  其他

    （一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（二）本合同一式 玖 份，具有同等效力，甲、乙双方各执 肆 份，采购代理机构 壹 份，合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

（三）本合同签署所涉及的印花税由乙方承担。

（四）本合同中所记载的各方地址为法定送达地址，如有变更应书面通知其他各方。在合同履行过程中有关书面通知可直接送达到该地址。

（五）本合同未尽事宜，由双方协商处理。

	甲   方：
	广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）   （盖章）
	乙   方：
	（盖章）

	法定代表人／委托代理人：
	
	法定代表人／委托代理人：
	

	地    址：
	广州市白云区心谊路59号6楼
	地    址：
	

	电    话：
	020-86343273
	电    话：
	

	传    真：
	020-87370643
	传    真：
	

	签约日期：
	二〇一四 年   月   日
	签约日期：
	二〇一四年   月   日


第五章 投标文件格式
格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（招标编号：GZCQC1302FG02004）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本4份。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

5. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

6. 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

9. 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：              传真：              邮编：

格式2 投标一览表
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
招标编号：GZCQC1302FG02004
	每年的投标报价
（元/年）
	三年的总投标报价
（元/三年）
	服务期限

	
	
	2014年1月1日至2016年12月31日


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

3、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；

4、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

5、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。
格式3 详细报价

1、投标报价为投标人最终的投标报价，包含《第三章 采购人需求》投标报价所述服务需要的全部费用。如果投标人在中标并签署合同后，在项目实施过程中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2、请投标人进行详细的报价分析。
格式4 法定代表人证明书
          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：             有效期限：             单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

	法定代表人

居民身份证复印件粘贴处（正、反面）


格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1302FG02004”的排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：
法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：
	被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处（正、反面）


注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。
格式6 投标资格情况表
	资格条件要求
	内容或数据
	查阅指引

	中华人民共和国境内注册的供应商
	法人营业执照副本已经20__年年检，并在有效期内。
	见第   页
《营业执照》。

	
	分公司投标的：

具有法人资格的总公司授权：（   ）
	见第    页

	组织机构代码证
	
	见第    页

	税务登记证
	
	见第    页

	市政公用工程咨询资质
	资质等级：   甲  级
	见第    页

	投标人项目负责人的专业要求具有给排水高级工程师资格（须提供证明文件）
	
	见第    页

	投标人具有履行合同必须的专业服务技术能力
	
	见第    页

	投标人过去三年与采购人无合同纠纷
	
	见第    页

	本项目不接受招标采购活动前三年内，在经营活动中（公司或法人）存在严重违法、违纪记录或涉嫌违法违纪被纪检、检察机关立案调查的或被行业主管部门通报批评的投标人参与投标（注：投标人在递交投标文件中须对此条款进行承诺。一旦查实有违法违规行为，投标文件将确定为无效投标）
	
	见第    页

	投标人需提供注册地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明；（原件备查，复印件加盖公章）
	
	见第    页

	投标人需提供公平竞争承诺书
	
	见第    页


注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

格式7 投标人商务情况表

	评审项目
	内容或数据
	查阅指引

	投标人实力、信誉
	1、投标人的财务状况，专家根据投标书分析对比，若2010年至2012年经审计过的财务报表能反映公司财务状况：2010年盈利      万元；

2011年盈利      万元；

2012年盈利      万元；
	第    至    页。

	
	经会计师事务所审计的财务报表：（    ）。
	

	
	2、有ISO 9001质量管理体系认证证书：（    ）。
	第    至    页。

	
	投标人合同信誉好，有工商行政主管部门颁发“守合同重信用企业”荣誉证书连续：     年。
	见第    至   页。

	
	在广州市内有固定的办公场地：（   ）；
在广东省内有固定的办公场地：（   ）。
	见第 　 至   页。

	同类业绩
（需提供项目合同或项目委托书复印件，所有复印件加盖投标人法人公章）
	（1）具有参与农村污水治理工作业绩的：     项。

（2）具有参与相关类型政府水务工程的监督考核工作、相关后评估业绩的：     项。
	见第 　 至   页。

	人员配置
	项目负责人
	具有注册咨询（投资）工程师资格证的；（    ）

主持过类似的项目并且有相关证明文件的（    ）；

所承担的项目获得国家工程咨询成果奖的（    ）。
	见第 　 至   页。

	
	项目组成员
	各投标人拟投入本项目的人员配备情况（  ）
	见第 　 至   页。


注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

附件1：2010年至今完成同类维护项目业绩一览表
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
招标编号：GZCQC1302FG02004
	序号
	业主名称
	项目名称
	项目内容
	合同总价
	服务期限
	业主单位联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：请提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、内容、金额和双方盖章）复印件，否则该项业绩视为无效。
。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
附件2：拟派本项目团队情况一览表
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
招标编号：GZCQC1302FG02004
	拟派负责人资料情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	电话
	

	参加工作时间
	
	从事同类项目负责人年限
	

	具有认证资质
	

	已完成的部分同类项目情况

	项目

单位
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完成日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…


	主要人员情况

	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	学历
	经验

年限
	拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

…
	


（此表可延长）

注：1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

2、提供技术服务人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖本地社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的暂住证等在本地工作的证明文件）复印件。
投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
格式8 投标人技术情况表

	评审项目
	内容或数据
	查阅指引

	项目理解
	对招标项目内容的理解(含对广州市农村生活污水现状的认识、对广州市农村生活污水存在问题的情况分析以及实施农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作的目；
	见第    至    页

	方案编制思路及可操行
	（1）针对广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作所提出的工作思路及相关构思切实可行；

（2）对于考核制定的具体实施方案合理且具备实操性；
	见第    至    页

	项目进度计划
	按要求合理安排工作进度计划并提出保障措施；
	见第    至    页


注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。
附件3：采购人需求响应差异表
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核
招标编号：GZCQC1302FG02004
	采购人需求
	投标人响应

	序号
	项目
	内容
	承诺
	差异

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：请列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。
投标人全称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日    期：     年   月   日
格式9 投标保证金退还说明
广州程启招标代理有限公司：
我方为排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（招标编号：GZCQC1302FG02004）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1302FG02004
开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人：（公章）

日  期：  年  月  日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及保证金退还说明应装在单独的“保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在招标前提交。
格式10 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（招标编号：GZCQC1302FG02004）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州程启招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日
格式11 投标人资格声明函
投标人资格声明函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核（招标编号：GZCQC1302FG02004）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式12中小企业声明函
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核项目（招标编号：GZCQC1302FG02004）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一四年   月   日

附  件：评标文件

广州市政府采购

（招标编号：GZCQC1302FG02004）
评
标
文

件
广州程启招标代理有限公司编制

二〇一四年三月
（仅供参考，最终以评标委员会确认为准）
1. 说明
1. 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。
2. 定义

（1） 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）。
（2） 业主/用户：指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州市污水治理工程管理办公室（广州市排水设施管理中心）。
（3） 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。
（4） 投标人：指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
（5） 中标人：指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。
（6） 实质性响应：指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。
（7） 重大偏离或保留：指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。
3. 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人组成。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

2. 评标须知
1. 关于评标方案

（1） 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；
（2） 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。
2. 关于评标纪律

（1） 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；
（2） 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；
（3） 评委之间不得相互串通进行评分；
（4） 评委不得试图影响其他评委的评价意见；
（5） 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。
3. 关于评标责任

（1） 评委应在其书面评审意见上签字确认；
（2） 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。
4. 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：
（1） 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2） 是投标项目的上级单位人员；

（3） 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；
（4） 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（5） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
5. 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。
前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
3. 评标原则
评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。
4. 评标方法及流程
1. 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。
2. 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和价格分别评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

3. 投标文件的澄清

（1） 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。
（2） 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（3） 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。
5. 废标处理
下列情况出现将视为招标失败，即废标：
1. 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合采购人需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一家供应商计算；采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

6. 评分标准和权重
1. 评分标准

评委根据各子包通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。
评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。
评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。
技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：
技术、商务评审
评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：
子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）
技术（商务）得分=各子项得分之和×技术（商务）权重
价格评审
（1） 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
a. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
b. 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
c. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
d. 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。
（2） 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
（3） 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
（4） 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人的最低投标价作为基准价格。

价格得分=基准价格÷经评审的投标报价×价格权重×100（精确到0.01）。

（5） 小型和微型企业产品价格扣除
e. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。
f. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

　　①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。
2. 权重分配

	评分项目
	技术部分
	商务部分
	价格部分

	权重
	40%
	40%
	20%


3. 综合得分
综合得分=技术得分+商务得分+价格得分
评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。
七．定标和授标

综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按技术得分由高到低顺序排列；其次商务得分顺序排列；最后投标报价由低到高顺序排列。

评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。
综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经广州市财政局批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。
评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书。同时将中标结果通知所有未中标的投标人，但毋须说明理由。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

五．附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表
附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表1 初步评审细则表

项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核       
招标编号：GZCQC1302FG02004                                                                         日期：     年  月  日
	评审内容
	投标人序号

	
	
	
	
	
	
	
	

	是否满足投标人资格要求
	
	
	
	
	
	
	

	是否满足服务期的要求
	
	
	
	
	
	
	

	是否符合招标文件的签署盖章要求
	
	
	
	
	
	
	

	是否按规定提交足够投标保证金
	
	
	
	
	
	
	

	投标有效期是否为90天
	
	
	
	
	
	
	

	法定代表人证明书/法人授权委托书
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价固定唯一，且没有超过最高报价
	
	
	
	
	
	
	

	是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离（带★条款）
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价低于企业自身成本价
	
	
	
	
	
	
	

	没有其它未实质性响应招标文件的要求
	
	
	
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；
2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。
3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。
评委签名：

附表2 技术响应性评审表
项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核       
招标编号：GZCQC1302FG02004                                                                           日期：    年  月  日

	序号
	评审分项
	分值
	评审标准
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	项目理解
	15分
	对招标项目内容的理解(含对广州市农村生活污水现状的认识、对广州市农村生活污水存在问题的情况分析以及实施农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作的目的)透彻、准确的，得15分；理解较为准确的，得8分；理解不到位或未理解透彻的，得0分；
	
	
	

	2
	方案编制思路及可操行
	20
	（1）针对广州市农村生活污水治理设施运行维护监督考核工作所提出的工作思路及相关构思切实可行，具有较好的可操作性的，得10分；理解较为充分的，得5分；理解不到位的，得0分；

（2）对于考核制定的具体实施方案合理且具备实操性的，得10分；方案较为合理，实操性较强的，得5分；方案不合理或者未能给出具体方案的，得0分；
	
	
	

	3
	项目进度计划
	5分
	按要求合理安排工作进度计划并提出保障措施的，得5分；对工作进度计划提出简单安排，提出的保障措施也较为合理的，得2分；未作出工作进度安排且未提出相关保障措施的，得0分；
	
	
	

	合计
	40分
	
	
	
	


评委签名：
附表3 商务响应性评审表

项目名称：排水设施检测监督（农村污水部分）—2014～2016年度农村生活污水治理设施运行维护工作监督考核        
招标编号：GZCQC1302FG02004                                                                           日期：    年  月  日

	序号
	评审分项
	分值
	评审标准
	投标人1
	投标人2
	投标人3

	1
	投标人实力、信誉
	15分
	投标人的财务状况：2010年至2012年经审计过的财务报表能反映公司财务状况连续三年为盈利超1000万的得5分，2010年至2012年经审计过的财务报表能反映公司财务状况连续三年每年净利润超过500万元的得2分，其他不得分；有ISO 9001质量管理体系认证证书得2分。（共7分）
	
	
	

	
	
	
	投标人合同信誉好，有工商行政主管部门颁发2013年之前最近连续10年或以上“守合同重信用企业”荣誉证书的，得4分；信誉一般，有工商行政主管部门颁发2013年之前最近连续5年或以上“守合同重信用企业”荣誉证书的，得2分；其余不得分。（共4分）
	
	
	

	
	
	
	在广州市内有固定的办公场地：4分；在广东省内有固定的办公场地：2分；以上均无：0分。（共4分）
	
	
	

	2
	同类业绩
	10分
	（1）具有参与农村污水治理工作业绩的，有则每项5分；无则0分。本项最多5分。（需提供项目合同或项目委托书复印件，所有复印件加盖投标人法人公章）

（2）具有参与相关类型政府水务工程的监督考核工作、相关后评估业绩的，有则每项5分；无则0分。本项最多5分。（需提供项目合同或项目委托书复印件，所有复印件加盖投标人法人公章）
	
	
	

	3
	人员配置
	15分

	项目负责人：具有注册咨询（投资）工程师资格证的，得5分；主持过类似的项目并且有相关证明文件的，得2分；所承担的项目获得国家工程咨询成果奖的，得1分；（共8分）
	
	
	

	
	
	
	项目组成员：综合比较各投标人拟投入本项目的人员配备情况，优： 7分；中： 3分；差：1分。（共7分）
	
	
	

	合计
	40分
	
	
	
	


评委签名：
�20分的分值设置不合理。


理由：市财政局规定，项目业绩的分值不得超过商务总分的25%，30分的商务分，业绩分值不得超过7.5分。





PAGE  
目   录                                        3                         广州程启招标代理有限公司编制

