重庆大学电力变压器、自动气象站、离子色谱分析仪采购
我校拟采购电力变压器、自动气象站、离子色谱分析仪各1台，相关要求如下：
1、10kV/800kVA电力变压器
额定电压:10kV；额定容量：800kVA；S11系列节能型。
2、自动气象站
要求能够测量温度、湿度、气压、风速、风向、太阳辐射等；具备自动存贮功能；配套软件分析。
3、离子色谱分析仪
分辨率：≤0.005ns；电导检测量程：0～20000µS/cm；分离能力：满足样品中F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO42-、PO43-等阴离子分析，Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等阳离子分析；配软件分析

技术咨询：张老师  13883207915  
报名联系：李老师  023-65112359  13908363094
